## Articles
Type | Marché | Famille | Marque | Article Stock COSWIN | Désignation articles COSWIN | Gestion des Seuils | Quantité Stock Régional Prestataire Janvier 2025
Alimentation | Divers | ALIM |  | A_créer_2 | Carte alimentation du rack convertisseur. | Non | 0
Transmission | Divers | TRANS |  | A_créer_3 | Module de management rack convertisseurs. | Oui | 0
Transmission | Divers | TRANS | 3M | A_créer_4 | Coffret Fibre Optique avec organisation 4 Pas (Référence 3M Télécom 501506). | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | A_créer_5 | Carte afficheur à diodes 1H320ic-7 Jaune 15° pour PMV LACROIX (Référence Lacroix 160079). | Oui | 0
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-001 | Alimentation Lambda 5V - 600W - HWS600L-5 | Non | 11
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-002 | Alimentation Monophasée Lambda 12V - 150W - JWS150-12 | Oui | 10
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-004 | Alimentation Lambda 12V - 600W - HWS 600-12 | Non | 8
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-005 | Alimentation Lambda 15V - 50W - HWS50-15 | Oui | 1
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-006 | Alimentation Lambda 15V - 50W - RWS 50-15 | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-007 | Alimentation Lambda 15V 600W - EWS 600-15 | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-008 | Alimentation Lambda 24V - 30W - DDP30-24 | Oui | 2
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-009 | Alimentation Monophasée 24V - 600W (Rèf: HWS600-24HD) | Oui | 38
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-010 | Alimentation Lambda 24V -1500W - HWS1500-24 | Oui | 0
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-011 | Alimentation Lambda 48V - 150W - JWS 150-48 | Non | 1
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-012 | Alimentation Lambda 48V - 240W - DDP240-48 | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-013 | Alimentation Lambda 48V - 50W - DDP50-48 | Oui | 5
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-014 | Alimentation Monophasée Lambda 6V - 600W JWS600-6 | Oui | 0
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-015 | Alimentation Monophasée Lambda 12 V - 1000W - SWS1000L-12 | Oui | 2
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-016 | Alimentation Monophasée Lambda 12 V - 120W - DPP120-12 | Oui | 0
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-018 | Alimentation Monophasée Lambda 12V - 50W - JWS50-12 | Oui | 7
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-019 | Alimentation Monophasée Lambda 12V - 600 W - EWS 600-12 | Oui | 0
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-020 | Alimentation Monophasée Lambda 15V - 300W - HWS300-15 | Oui | 5
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-021 | Alimentation Monophasée Lambda 15V - 50W - DPP50- 15 | Oui | 4
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-022 | Alimentation Monophasée Lambda 24V - 120W - DPP120-24 | Oui | 8
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-024 | Alimentation Monophasée Lambda 24V - 30W - DPP30-24 | Oui | 2
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-025 | Alimentation Monophasée Lambda 24V - 50W - DPP50-24 | Oui | 7
Alimentation | Divers | ALIM | MEAN WELL | ALIM-028 | Alimentation Monophasée Mean Well 12V - 1500W - RSP-1500-12 | Oui | 1
Alimentation | Divers | ALIM | MEAN WELL | ALIM-029 | Alimentation Monophasée Mean Well 24 V - 600W - PSP- 600-24 | Oui | 2
Alimentation | Divers | ALIM | MEAN WELL | ALIM-030 | Alimentation Monophasée Mean Well 24V - 1000W - RSP-1000-24 | Oui | 2
Alimentation | Divers | ALIM | PULS | ALIM-031 | Alimentation Monophasée Puls 24V - 480W - QS20.241 | Oui | 11
Alimentation | Divers | ALIM | PULS | ALIM-032 | Alimentation Monophasée Puls 24V - 720W - SL30-100 (ne se fait plus) | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | PULS | ALIM-033 | Alimentation Monophasée Puls 24V - 960W - QS40.241 (doublon alim63 et sav28) | Oui | 12
Alimentation | Divers | ALIM | SES | ALIM-034 | Alimentation Monophasée SES 12 V - T87845 | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | SES | ALIM-035 | Alimentation Monophasée SES 24 V - 120W - T90664 | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | SES | ALIM-036 | Alimentation Monophasée SES 24 V - 600W - T85332 | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | SES | ALIM-037 | Alimentation Monophasée SES 48 V - 120W - T87845 | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | PULS | ALIM-038 | Alimentation Triphasée Puls 24V - 480W - QT20.241 | Oui | 8
Alimentation | Divers | ALIM | PULS | ALIM-039 | Alimentation Triphasée Puls 24V - 720W - SL30-300 (ne se fait plus) | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | PULS | ALIM-040 | Alimentation Triphasée Puls 24V - 960W - QT40.241 960W | Oui | 11
Alimentation | Divers | ALIM | BOBINELEC | ALIM-041 | Transformateur torique 230 200VA 2x9V - LACROIX (Réf Bobinelec : G260218) | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | NS | ALIM-042 | Transformateur 400V/1600Va pour PMV SES Sylvia Sirius Est | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | WESTERMO | ALIM-043 | Alimentation AC/DC pour prolongateur Ethernet (Réf : Westermo PS-30) | Oui | 3
Alimentation | Divers | ALIM | SIEMENS | ALIM-044 | Alimentation Monophasée 12V (Rèf: 6EP1321-1SH01) - SIEMENS | Oui | 2
Alimentation | Divers | ALIM | NS | ALIM-045 | Transformateur E28 TP 231 150 VA | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | ARTESYN | ALIM-046 | Alimentation Monophasée 12V - 1000W (Rèf: LCM1000L-T-4) | Oui | 2
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-047 | Alimentation Monophasée 12V - (Rèf: LFS_45-12) | Non | 3
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-048 | Alimentation Monophasée 24V - (Rèf: LFS_48-24) | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-051 | Alimentation Monophasée 12V (Rèf: DSP_30-12) | Oui | 4
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-052 | Alimentation Monophasée 12V (Rèf: DPP_30-12) | Non | 3
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-053 | Alimentation Monophasée 24V - 480W (Rèf: DRP_480-1) | Non | 5
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-054 | Alimentation Triphasé 24V - 480W - Réf: DRP480-3 | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | PULS | ALIM-055 | Alimentation Monophasée PULS 24V - 480W - Réf: SL20.101 | Non | 5
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-056 | Alimentation Monophasée 12V - 600W - Réf: JWS600-12 | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-058 | Alimentation Triphasé 24V - 720W - Réf: DRP720-3 | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | SIQURA | ALIM-059 | Alimentation Rack et fond de panier FDP codeur décodeur Siqura | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | COSEL | ALIM-060 | Alimentation COSEL 5V 10A Réf :PAA50F-5 | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | ASTEC | ALIM-061 | Alimentation puissance - ASTEC - SIGNATURE - Réf: LPS 225 C | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | ERIDIAS | ALIM-062 | Alimentation 230v/5v 45A (ERIDIAS) | Non | 2
Alimentation | Divers | ALIM | PULS | ALIM-063 | Alimentation Monophasée PULS 24V - 960W - Réf: QS40.244 (doublon alim33 et sav28) | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | SIQURA | ALIM-064 | Alimentation PSR 12DC Siqura | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | DAHUA | ALIM-065 | Alimentation 12V caméra « DAHUA » - Réf: IT-PSD12020 | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | PHOENIX CONTACT | ALIM-066 | Alimentation STEP-PS /1AC/12DC/5 - Réf: 2868583 | Non | 2
Alimentation | Divers | ALIM | PULS | ALIM-067 | Alimentation Monophasée 24V - 240W (Référence Puls PIC240.241C). | Oui | 0
Alimentation | Divers | ALIM | PULS | ALIM-068 | Alimentation Monophasée 48V - 960W pour PMV SIGNATURE (Référence Puls QS40.484). | Oui | 0
Alimentation | Divers | ALIM | MEAN WELL | ALIM-069 | Alimentation Monophasée 24V - 150W pour matériel SES (Référence Mean Well RS-150-24). | Oui | 4
Alimentation | Divers | ALIM | XP POWER | ALIM-070 | Alimentation Monophasée 24V - 120W pour matériel SES (Référence XP POWER DNR120AS24-I). | Oui | 0
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-071 | Alimentation Monophasée 24V - 1000W pour carte afficheur Alphanumérique (Référence Lambda SWS1000L-24). | Oui | 0
Alimentation | Divers | ALIM | XP POWER | ALIM-072 | Alimentation Monophasée 48V - 120W pour matériel SES (Référence XP Power DNR120AS48-I). | Oui | 1
Alimentation | Divers | ALIM | MEAN WELL | ALIM-073 | Alimentation Monophasée Mean Well 12V - 20W - Réf: DR20-12 | Oui | 8
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-074 | Alimentation Monophasée Lambda 15V - 150W - Réf: HWS150-15 | Oui | 8
Alimentation | Divers | ALIM | ARTESYN | ALIM-076 | Alimentation Monophasée Artesyn 24V - 1000W - Réf: LCM1000Q-T-4 | Oui | 0
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | ALIM-077 | Alimentation Monophasée Lambda 24V - 240W - Réf: DPP240-24-1 | Oui | 0
Alimentation | Divers | ALIM | PULS | ALIM-078 | Alimentation Monophasée PULS 24V - 480W - Réf: PIC480.241C | Oui | 9
Alimentation | Divers | ALIM | MEAN WELL | ALIM-079 | Alimentation Monophasée Mean Well 24V - 60W - Réf: DR60-24 | Oui | 5
Alimentation | Divers | ALIM | MEAN WELL | ALIM-080 | Alimentation Monophasée Mean Well 48V - 320W - Réf: RSP-320-48 | Oui | 5
Alimentation | SDY | ALIM | LACROIX | ALIM-081 | Batterie NI MH 20AH 24 V (ARTS via WILLIAMSON) - Lacroix - Réf: 225110 | Oui | 9
Alimentation | Divers | ALIM | SIAT | ALIM-082 | Carte d’alimentation MAG 305 SIAT pour rack SCC300 | Non | 2
Alimentation | Divers | ALIM | BOBINELEC | ALIM-083 | Transformateur 400/2x115Vac - 4KVA - Bobinelec - Réf: 1602 | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | LEGRAND | ALIM-084 | Transformateur Monophasée Lacroix 230-400V/115-230V - 2500VA - Réf: 44270 | Non | 0
Transmission | Divers | TRANS | MOXA | ARM-156 | Convertisseur FO/Ethernet IP (Réf : MOXA IMC-21-S-SC) | Oui | 0
Transmission | Divers | TRANS | MRV | ARM-157 | Châssis 16 slot haute puissance pour convertisseur Ethernet + alim 90-240V (Réf: MRV- NC316BU16/AC) | Oui | 0
Afficheur | SDY | CAC | FARECO | CAC-001 | Sources lumineuses Rouge Grand modèle (Phase_1) | Non | 4
Afficheur | SDY | CAC | FARECO | CAC-002 | Sources lumineuses Jaune Grand modèle (Phase_1) | Non | 0
Afficheur | SDY | CAC | FARECO | CAC-003 | Sources lumineuses Rouge Petit modèle (Phase_1) | Non | 2
Afficheur | SDY | CAC | FARECO | CAC-004 | Sources lumineuses Jaune Petit modèle (1Phase_1) | Non | 5
Afficheur | SDY | CAC | FARECO | CAC-005 | Feu tricolore équipé de répétiteur sur mât type A ou C | Oui | 1
Carte | SDY | CAC |  | CAC-006 | Carte détecteurs de boucle NORTECH | Oui | 3
Carte | SDY | CAC | FARECO | CAC-008 | PICA (Phase_1) | Non | 0
Carte | SDY | CAC | FARECO | CAC-009 | Rack Puissance pour PICA | Oui | 1
Carte | SDY | CAC | FARECO | CAC-010 | Module Entrée/Sortie pour PICA (1Phase_1) | Non | 3
Carte | SDY | CAC | FARECO | CAC-011 | Carte Puissance pour PICA (Phase_1) | Non | 7
Afficheur | SDY | CAC | FARECO | CAC-013 | Feux G4C | Non | 1
Afficheur | SDY | CAC | FARECO | CAC-014 | Feux G4D | Non | 3
Afficheur | SDY | CAC | FARECO | CAC-015 | Feux G6C | Non | 2
Afficheur | SDY | CAC | FARECO | CAC-016 | Feux H4W | Non | 4
Afficheur | SDY | CAC | FARECO | CAC-017 | Feux R2 pmv | Non | 32
Afficheur | SDY | CAC | FARECO | CAC-018 | Feux Q4R4 | Non | 0
Carte | SDY | CAC | SVMS | AS | Carte Présignal CAC-06 | Oui | 2
Carte | SDY | CAC | FARECO | CAC-020 | Répétiteur de feu tricolore (Model : trafic vision de FARECO) | Oui | 1
Carte | SDY | CAC |  | CAC-021 | Module GPS pour armoire CAC phase 2 (MR-350PS4) GLOBALSAT | Non | 0
Carte | SDY | CAC | FARECO | CAC-022 | Extension 16 entrées GALLERY (E-TOR GALLERY) FARECO | Oui | 0
Transmission | Divers | TRANS | MRV | CAC-023 | Rack un slot pour carte FO/ETHERNET (NC316BU-1/DC) MRV | Oui | 0
Carte | SDY | CAC |  | CAC-024 | Traficam interface X-STREAM (10-6045) | Oui | 0
Carte | SDY | CAC | FARECO | CAC-025 | PICA (Phase_2) | Oui | 9
Transmission | Divers | TRANS | MRV | CAC-026 | Convertisseur FO/Ethernet sans management pour armoire CAC (Réf : MRV- EM316FRM/S1) | Oui | 0
Transmission | Divers | TRANS | MRV | CAC-027 | Convertisseur FO/Ethernet avec management pour armoire CAC (Réf : MRV- EM316NM) | Oui | 0
Afficheur | SDY | CAC | FARECO | CAC-028 | Sources lumineuses Rouge Grand modèle (Phase_2) | Oui | 4
Afficheur | SDY | CAC | FARECO | CAC-029 | Sources lumineuses Rouge Petit modèle (Phase_2) | Oui | 2
Afficheur | SDY | CAC | FARECO | CAC-030 | Sources lumineuses Jaune Grand modèle (Phase_2) | Oui | 5
Afficheur | SDY | CAC | FARECO | CAC-031 | Sources lumineuses Jaune Petit modèle (Phase_2) | Oui | 5
Afficheur | SDY | CAC | FARECO | CAC-032 | Module Entrée/Sortie pour PICA (Phase_2) | Oui | 7
Carte | SDY | CAC | FARECO | CAC-033 | Carte Puissance pour PICA (Phase_2) | Oui | 4
Afficheur | SDY | CAC | FARECO | CAC-034 | Bloc feu de signalisation de rappel R22J FARECO complet | Oui | 0
Afficheur | SDY | CAC | FARECO | CAC-035 | Bloc feu de signalisation principal R22J FARECO complet | Oui | 0
Afficheur | SDY | CAC | FARECO | CAC-036 | Bloc répétiteur R22J Trafic Vision FARECO complet | Oui | 0
Carte | SDY | CAC | FARECO | CAC-037 | Câble avec ses connectiques pour rack de puissance FARECO pour armoire CAC | Oui | 0
Carte | SDY | GMA |  | GMA-042 | Feux Flash R2 | Non | 0
Transmission | Divers | TRANS |  | INFO-015 | Modem 1144 MD - ALCATEL | Non | 0
Transmission | Divers | TRANS |  | INFO-016 | Modem 8396R - ALCATEL | Non | 0
Transmission | Divers | TRANS | SIAT | INFO-017 | Carte modem V23 MOD 123 SIAT pour rack multi UG. | Oui | 3
Transmission | Divers | TRANS | SIAT | INFO-018 | Carte modem V23 MOD 223 SIAT pour rack multi UG. | Oui | 0
Transmission | Divers | TRANS | SIAT | INFO-019 | Modem 2626S - SIAT | Non | 1
Transmission | Divers | TRANS | SIAT | INFO-020 | Carte modem V23 MOD 123 SIAT 123 en boîtier. | Oui | 3
Transmission | Divers | TRANS |  | INFO-021 | Modem 1245 - SAT | Non | 0
Transmission | Divers | TRANS |  | INFO-022 | Modem 1275 -SAT | Non | 0
Transmission | Divers | TRANS |  | INFO-023 | Modem 18R - SAT | Non | 0
Transmission | Divers | TRANS |  | INFO-024 | Modem 540 - SAT | Non | 0
Transmission | Divers | TRANS |  | INFO-025 | Modem 940 - SAT | Non | 0
Transmission | Divers | TRANS |  | INFO-026 | Modem 3222P - AETA | Non | 0
Transmission | Divers | TRANS |  | INFO-027 | Modem 2123E - AETA | Non | 0
Transmission | Divers | TRANS |  | INFO-028 | Modem 2222P - AETA | Non | 0
Transmission | Divers | TRANS |  | INFO-029 | Modem TELSAT 28812 - 55024712L - SAGEM | Non | 0
Transmission | Divers | TRANS | WESTERMO | INFO-031 | Prolongateur Ethernet xDSL (Référence Westermo DDW 120). | Oui | 0
Transmission | Divers | TRANS | HIRSCHMANN | INFO-053 | Convertisseur FO/Ethernet Spider - HIRSCHMANN - Réf: 1TX/1FX-SM ECC | Oui | 0
Transmission | Divers | TRANS | MOXA | INFO-054 | Interface de communication de type Wifi - Moxa - Réf: AWK-1131A-EU-T | Oui | 0
Transmission | SDY | TRANS | CXR | INFO-055 | Double modem 2 fils G.SHDSL-Bis (Référence CXR COPPERWAY-BIS-2TTX). | Oui | 0
Carte | SDY | PMV | SES | NR | CL503 - Carte alimentation caractères LON - SES | Non | 0
Transmission | SDY | TRANS | CXR | INFO-056 | Pont Ethernet switch 4GE et SFP GSX/GLX (Référence CXR SpeederLanBisGE-4R). | Oui | 0
Alimentation | Divers | ALIM |  | PMV/SAV-001 | CARTE ALIMENTATION (LFE) | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | LAMBDA | PMV/SAV-002 | Alimentation lambda | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | SIAT | PMV/SAV-003 | Alimentation MAG 6U - SIAT | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | DECAUX | PMV/SAV-004 | Alimentation - 43_902_0530 - DECAUX | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | ASTEC | PMV/SAV-005 | Alimentation puissance - ASTEC - LPS 225 C - SIGNATURE | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | NS | PMV/SAV-006 | Alimentation - RACK - SIGNATURE | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | NS | PMV/SAV-007 | Alimentation rack UD - S.E.S | Non | 1
Alimentation | Divers | ALIM | TITN | PMV/SAV-008 | Alimentation GAL 800 - TITN | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | SOFREL | PMV/SAV-010 | Alimentation 24V HP 2ème génération - SOFREL | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | NS | PMV/SAV-012 | Alimentation régulée PMVA 2 lignes | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | NS | PMV/SAV-013 | Alimentation régulée PMVHA | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | SIAT | PMV/SAV-014 | Carte d’alimentation MAG 112 SIAT pour rack multi UG. | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | NS | PMV/SAV-015 | Alimentation caractère SE 24volt - SIGNATURE | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | COSEL | PMV/SAV-016 | Alimentation 230V/5V 10A (COSEL) | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | ERIDIAS | PMV/SAV-017 | Alimentation 230v/5v 45A (ERIDIAS) | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | REA | PMV/SAV-018 | Transfo 230V/4-13V 150VA (REA) | Non | 0
Carte | SDY | PMV_SAV | SOULE | PMV/SAV-019 | Parafoudre mono 15KVA (SOULE) | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM |  | PMV/SAV-020 | Chargeur 230/24V | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM |  | PMV/SAV-021 | Chargeur 230/12V | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM |  | PMV/SAV-022 | Convertisseur 12/24V 40W | Non | 0
Carte | SDY | PMV_SAV |  | PMV/SAV-023 | Relais 12V + LED 1 RT 10A | Non | 0
Carte | SDY | PMV_SAV |  | PMV/SAV-024 | Relais 230V + LED 1 RT 10A | Non | 0
Carte | SDY | PMV_SAV |  | PMV/SAV-025 | Relais statique 240V / 40A | Non | 0
Carte | SDY | PMV_SAV |  | PMV/SAV-026 | Relais de contrôle de tension. | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | PULS | PMV/SAV-027 | Alimentation SL20.101 24v/20A - PULS | Non | 0
Alimentation | Divers | ALIM | PULS | PMV/SAV-028 | Alimentation QS40.244 24v/40A - 960w - PULS | Non | 0
Carte | SDY | PMV_SAV |  | PMV/SAV-040 | Carte SPAC | Non | 0
Carte | SDY | PMV_SAV | SES | PMV/SAV-049 | CL 503 - Carte lampe - SES | Non | 0
Carte | SDY | PMV |  | PMV-001 | Carte bandeau occulteurs - S.I.A.T | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SES | PMV-002 | CL16L - Commande lampes - S.E.S | Non | 0
Carte | SDY | PMV |  | PMV-003 | COD - commande occulteur - S.I.A.T | Non | 0
Carte | SDY | PMV |  | PMV-004 | MCO - Module commande occulteurs - S.I.A.T | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SES | PMV-005 | CL 313 - Commande lampes - S.E.S | Non | 0
Carte | SDY | PMV |  | PMV-006 | MDO - Module déport acculteurs - S.I.A.T | Non | 0
Carte | SDY | PMV |  | PMV-007 | MCL - Module commande lampes PMV et SAV - S.I.A.T | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SES | PMV-008 | Carte driver LON UC5G- SES | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SES | PMV-009 | CL 961 - Carte lampe - SES | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SES | PMV-010 | CD16L - Commande lampes - S.E.S | Non | 0
Carte | SDY | PMV | LACROIX | PMV-011 | Caisson 700mm - 2 pictos LED - LACROIX | Non | 0
Carte | SDY | PMV | LACROIX | PMV-012 | Caisson 450mm - 4 pictos LED - LACROIX | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SES | PMV-013 | Caison B1 à fibre - SES | Non | 0
Carte | SDY | PMV | LACROIX | PMV-014 | Caisson FAV - LACROIX | Non | 0
Carte | SDY | PMV | TITN | PMV-015 | GFO 800 - Carte lampes - TITN | Non | 0
Carte | SDY | PMV |  | PMV-016 | MCL108 - Carte lampes - S.I.A.T | Non | 6
Carte | SDY | PMV | LACROIX | PMV-017 | Lampe - 13674 - LACROIX | Non | 32
Carte | SDY | PMV | SIAT | PMV-018 | Carte entées/sorties MGP 102 SIAT pour rack SCC300. | Oui | 0
Carte | SDY | PMV | SES | PMV-019 | CL 501 - Carte lampe - SES | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SES | PMV-020 | Carte de contrôle CP16L (SES) | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SES | PMV-021 | Carte de terminaison T8L (SES) | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SES | PMV-022 | Caisson B14 LON - SES | Non | 0
Afficheur | SDY | PMV | SES | PMV-023 | Matrice 3 caractères lampes 320 MM - S.E.S | Non | 0
Afficheur | SDY | PMV | SES | PMV-024 | Matrice 6 caractères lampes 250 MM - S.E.S | Non | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-025 | Caractère diodes 320 MM / A14 - HP 24,5V - SOFREL | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-026 | Caractère diodes 320mm - HP 24,5V - SOFREL | Non | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-027 | Caractère diodes 320mm - HP 22,5V - SOFREL | Non | 0
Afficheur | SDY | PMV |  | PMV-028 | Caractère diodes 250 mm - SHARP 24V- SHARP | Non | 0
Afficheur | SDY | PMV | SVMS | PMV-029 | Caractère diodes PCAR 1*1200 - SIGNATURE | Non | 0
Afficheur | SDY | PMV | SVMS | PMV-030 | Caractère diodes PCAR 1*1300 - SIGNATURE | Non | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-031 | Caractère diodes 320mm - SHARP 28,3V - SOFREL | Non | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-032 | Caractère diodes 250mm - HP 12,5V - SOFREL | Non | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-033 | Caractère diodes 250mm - HP 12V - SOFREL | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-034 | Caractère diodes 200mm - HP 12V - SOFREL | Non | 0
Afficheur | SDY | PMV | SES | PMV-035 | Caractère diodes LON 200 mm - SES (159605) | Oui | 79
Afficheur | SDY | PMV | SES | PMV-036 | Caractère diodes LON 320 mm - SES (159611) | Non | 91
Afficheur | SDY | PMV | SVMS | PMV-037 | Carte caractère Signature HC320 8 Leds | Oui | 749
Afficheur | SDY | PMV | SVMS | PMV-038 | Carte caractère Signature HC200 5 Leds | Oui | 373
Afficheur | SDY | PMV | SVMS | PMV-039 | Module 3 caractères Signature HC160 6 leds | Oui | 113
Afficheur | SDY | PMV | DECAUX | PMV-040 | Caractère 320mm AFNOR - DECAUX | Non | 0
Afficheur | SDY | PMV | DECAUX | PMV-041 | Matrice porte caractère 320mm AFNOR - DECAUX | Non | 0
Afficheur | SDY | PMV | SES | PMV-042 | Carte caractère à Leds 250mm - SES | Non | 56
Afficheur | SDY | PMV | SES | PMV-043 | Afficheur 8x8 pas 23,5 ambre | Non | 0
Afficheur | SDY | PMV | SES | PMV-044 | Afficheur 8x8 pas 23,5 blanc | Non | 0
Afficheur | SDY | PMV | SVMS | PMV-045 | Carte caractère Signature HC320 5 Leds | Oui | 320
Afficheur | SDY | PMV | SVMS | PMV-046 | Module 3 caractères Signature HC160 4 leds | Oui | 62
Afficheur | SDY | PMV | SES | PMV-047 | Afficheur Luminance 5x7 - 2 leds - 320 mm - SES (3605188) | Oui | 278
Afficheur | SDY | PMV | SES | PMV-048 | Afficheur Luminance 36x10 - 1 led - SES (3603389) | Oui | 6
Afficheur | SDY | PMV | SES | PMV-049 | Afficheur Luminance picto - 16x16 - SES (3603389) | Oui | 45
Afficheur | SDY | PMV | SES | PMV-050 | feu tricolore équipé de répétiteur sur mât type A ou C | Oui | 1
Afficheur | SDY | PMV | NS | PMV-051 | Platine PMV complète | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SIAT | PMV-052 | RACK 19" 6U + FDP - Rack fond de pannier PMV et SAV - SIAT | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SVMS | PMV-053 | Treuil électrique - RPE 5-6 220V - SIGNATURE | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SVMS | PMV-054 | Vérin électrique - 450DAN - RPE S-6 220 V - SIGNATURE | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SES | PMV-055 | RK 960 - Rack FDP et Alim - SES | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SVMS | PMV-056 | Limande UPP -> cartes caractère | Non | 0
Carte | SDY | PMV |  | PMV-057 | Relais statique pour bobine de sabordage | Non | 0
Carte | SDY | PMV |  | PMV-058 | Rack multi-UG FDP300 | Non | 0
Alimentation | SDY | ALIM | NS | PMV-059 | Transformateur MONO 1600VA 230/50V | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SES | PMV-060 | Mât support caisson B1 - SES | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SIAT | PMV-061 | Rack fond de panier - FDP 196 - SIAT | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SES | PMV-062 | Mât support caisson B14 - SES | Non | 0
Carte | SDY | PMV |  | PMV-063 | Converter RS232 to RS422/485 | Oui | 0
Carte | SDY | PMV |  | PMV-064 | MEP - S.I.A.T | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SES | PMV-065 | CMF - S.E.S | Non | 0
Carte | SDY | PMV | LACROIX | PMV-066 | GESCOM - LACROIX | Non | 0
Carte | SDY | PMV | LACROIX | PMV-067 | PHOTON 2 - LACROIX | Non | 0
Carte | SDY | PMV | LACROIX | PMV-068 | PHOTON 3 - LACROIX | Non | 8
Carte | SDY | PMV | SES | PMV-069 | CPU 133 - S.E.S | Non | 0
Carte | SDY | PMV |  | PMV-070 | CMC3 - S.I.A.T | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SVMS | PMV-071 | UPP - SIGNATURE | Non | 0
Carte | SDY | PMV |  | PMV-072 | CSM - S.I.A.T | Oui | 0
Carte | SDY | PMV | TITN | PMV-073 | MEM_CPS_801 - CPX801 - TITN | Non | 0
Carte | SDY | PMV | TITN | PMV-074 | GSR800 - Liaison série - TITN | Non | 0
Carte | SDY | PMV | TITN | PMV-075 | GCP800 - Carte process - TITN | Non | 0
Carte | SDY | PMV |  | PMV-076 | CLS - S.I.A.T | Non | 0
Carte | SDY | PMV |  | PMV-077 | CGS - S.I.A.T | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SES | PMV-078 | ES 502 - Carte entrée sortie - SES (152899) | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SES | PMV-079 | LT 501 - Carte analogique - SES (152915) | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SES | PMV-080 | Répéteur LON - SES | Non | 0
Carte | SDY | PMV | LACROIX | PMV-081 | Carte 16 sorties - SOFREL | Non | 0
Carte | SDY | PMV | LACROIX | PMV-082 | CMD8MC - Carte 8 sorties - SOFREL | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SES | PMV-083 | ES 961 - Carte entrées sortie - SES | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SES | PMV-084 | LS 961 - Carte série - SES | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SES | PMV-085 | UC 961 - SES | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SVMS | PMV-086 | Pilote Informatique Panneau (PIP) - WorldFip | Oui | 33
Carte | SDY | PMV | SVMS | PMV-087 | Carte UPP97 pour rack - Signature (Réf STS : 23730) | Non | 0
Carte | SDY | PMV |  | PMV-088 | Carte contacteur | Non | 0
Carte | SDY | PMV |  | PMV-089 | Carte de contrôle | Non | 0
Carte | SDY | PMV |  | PMV-090 | Carte CPU PC 104 | Non | 0
Carte | SDY | PMV |  | PMV-091 | Carte communication FIP | Non | 0
Carte | SDY | PMV |  | PMV-092 | Carte entrée sortie digitale | Non | 0
Carte | SDY | PMV | LACROIX | PMV-093 | Carte CPU GLT - LACROIX | Non | 0
Carte | SDY | PMV | LACROIX | PMV-094 | Carte Liaison TOR Relais - LACROIX | Non | 0
Carte | SDY | PMV |  | PMV-095 | Rack UC5G | Non | 0
Carte | SDY | PMV |  | PMV-096 | Carte Flash configurée | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SVMS | PMV-097 | PIP00 LCR/IP (boîtier complet) pour matériel SIGNATURE (Référence SVMS 122816). | Oui | 77
Carte | SDY | PMV | SVMS | PMV-098 | Carte UPP97 sur support - Signature (Réf STS : 80135) | Oui | 81
Carte | SDY | PMV | SES | PMV-099 | Unité de controle SCU6_V2 | Oui | 19
Carte | SDY | PMV | SES | PMV-100 | Carte THL 485 - rail DIN - SES (T85097) | Non | 0
Cellule | SDY | PMV | SES | PMV-101 | Boitier THL 485 - V2 - SES (T85083) | Oui | 29
Carte | SDY | PMV | SES | PMV-102 | Carte Entrée/Sortie ES485 - SES | Non | 0
Cellule | SDY | PMV | LACROIX | PMV-103 | Carte Cellule JNS - Lacroix | Non | 0
Carte | SDY | PMV | LACROIX | PMV-104 | Boitier interface V24 - Lacroix | Non | 0
Carte | SDY | PMV |  | PMV-105 | Boitier convertisseur TyniBridge v24/XIV | Non | 0
Carte | SDY | PMV | LACROIX | PMV-106 | Carte interface 1 to 4 - Lacroix | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SES | PMV-107 | Unité de controle SCU6_V3 | Oui | 26
Afficheur | SDY | SAV | SES | PMV-108 | Feu complet B14 | Non | 0
Carte | SDY | PMV |  | PMV-109 | Rack UP | Non | 0
Carte | SDY | PMV |  | PMV-110 | Rack UD complet | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SVMS | PMV-111 | Carte Pilote (PIP) - Signature (Réf_STS311) UC12 | Oui | 39
Carte | SDY | PMV |  | PMV-112 | Carte ADD300 | Non | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-113 | Carte afficheur à diodes HP Hc 320mm - LACROIX | Non | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-114 | Carte afficheur à diodes HP Hc 250mm - LACROIX | Non | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-115 | Carte afficheur à diodes H250-4 CAN - LACROIX (Réf LACROIX: 1600440 ) | Non | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-116 | Carte afficheur à diodes 2H160-3 CAN - LACROIX (Réf LACROIX: 1600433-CE) | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-117 | Carte afficheur à diodes Pictogramme 8x8 RGE/BLC - LACROIX (Réf LACROIX: 1620146 ) | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-118 | Carte afficheur à diodes "semi-picto B14 50x50" - LACROIX (Réf LACROIX: H580229) | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-119 | Carte afficheur à diodes "semi-picto 50/70 50X50" - LACROIX (Réf LACROIX: H580230) | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-120 | Carte afficheur à diodes "semi-picto Flèche 32x24 1J" - LACROIX (Réf LACROIX: H580228) | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-121 | Carte afficheur à diodes H160-3 "figé" (Version RA, PP, EL) - LACROIX (Réf LACROIX: 1600172 ) | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-122 | Carte afficheur à diodes KD "semi-picto Flèche 16x8 1B" - LACROIX (Réf LACROIX: H580224) | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-123 | Carte afficheur à diodes KD "semi-picto Segment 8x8 1B" - LACROIX (Réf LACROIX: H580225) | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-124 | Carte afficheur à diodes KD "semi-picto B0 32x32 1R/B" (hg, bg, hd ou bd) -LACROIX (Réf: H580227) | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-125 | Carte afficheur à diodes KD "semi-picto Flèche 16x8 1B" (droite ou gauche) - LACROIX (Réf: H580221) | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-126 | Carte afficheur à diodes KD "semi-picto Segment 8x8 1B" - LACROIX (Réf LACROIX: H580222) | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-127 | Carte afficheur à diodes KD "semi-picto B0 32x32 1R/B" (hg, bg, hd ou bd) - LACROIX (Réf: H580223) | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-128 | Carte afficheur à diodes H160-2 B "figé" (Version SAUF VEHICULES) - LACROIX (Réf LACROIX: H600464) | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-129 | Carte afficheur à diodes H160-2 B "figé"(Version AUTORISES) - LACROIX (Réf LACROIX: H600465) | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-130 | Carte afficheur à diodes H160-2 B "figé"(Version 80, 0m) - LACROIX (Réf LACROIX: H600466) | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-131 | Carte afficheur à diodes H160-2 B "figé"(Version 40, 0m) - LACROIX (Réf LACROIX: H600467) | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-132 | Carte afficheur à diodes H125-2 B "figé"(Version SAUF VEHICULES) - LACROIX (Réf LACROIX: H600468) | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-133 | Carte afficheur à diodes H1125-2 B "figé"(Version AUTORISES) - LACROIX (Réf LACROIX: H6004670) | Non | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-134 | Carte afficheur à diodes H125-2 B "figé"(Version 80, 0m) - LACROIX (Réf LACROIX: H6004670) | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-135 | Carte afficheur à diodes H125-2 B "figé"(Version 40, 0m) - LACROIX (Réf LACROIX: H600471) | Oui | 0
Carte | SDY | PMV | LACROIX | PMV-136 | Carte thermostat programmable - LACROIX (Réf LACROIX: 2040127) | Oui | 0
Carte | SDY | PMV | LACROIX | PMV-137 | Carte CPU PhotonCan - LACROIX (Réf LACROIX: 1650206) | Oui | 0
Carte | SDY | PMV | LACROIX | PMV-138 | Carte Module RJ45/ Exploitation CAN - LACROIX (Réf LACROIX: 2040116) | Oui | 0
Carte | SDY | PMV | LACROIX | PMV-139 | Carte module 5E/5S - LACROIX (Réf LACROIX: K040504) | Oui | 0
Carte | SDY | PMV | LACROIX | PMV-140 | Carte Module TTL PUI 30A - LACROIX (Réf LACROIX: 2040016) | Oui | 0
Carte | SDY | PMV | LACROIX | PMV-141 | Carte Pilote Informatique Panneau (PIP) CPU Photon 7 pour PMV LACROIX (Référence Lacroix 822732). | Oui | 1
Afficheur | SDY | PMV | SVMS | PMV-142 | Carte afficheur à diodes DIM00-H250-0 (J5-A15-I20) - Signature (Réf STS: C104899) | Non | 0
Afficheur | SDY | PMV | SVMS | PMV-143 | Carte GRA01-H350 équipée -3 (J2R1) pour Picto - Signature (Réf STS: 128279) | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | SVMS | PMV-144 | Carte GRA01-H350 équipée -4 (W1R1-A28)pour Picto - Signature (Réf STS: STS175) RN7/RN19/ROSNY | Oui | 0
Cellule | SDY | PMV | SVMS | PMV-145 | Cellule de luminosité NORP12 capotée pour matériel SIGNATURE (Référence SVMS 168784 (STS 127)). | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | SVMS | PMV-146 | Carte afficheur à diodes DIM09-HC320-D 4 Leds CMS pour PMV A signature (Réf SVMS: STS120) | Oui | 45
Carte | SDY | PMV | SVMS | PMV-147 | HC320_FP1C4 (27556) - SIGNATURE | Non | 0
Afficheur | SDY | PMV | SVMS | PMV-148 | Afficheur PRISME_SIGNATURE | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SES | PMV-149 | CP12L - V3 (177163) | Oui | 6
Carte | SDY | PMV | SVMS | PMV-151 | RP-2000 | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SVMS | PMV-152 | Carte pilote11-gestion B3 (STS187) | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SES | PMV-153 | Carte SD-LUMINA-ANA SES (153559) | Non | 0
Carte | SDY | PMV | SES | PMV-154 | Carte drivers caractères LONWORKS SES (153091) | Non | 0
Afficheur | SDY | PMV | SES | PMV-155 | Afficheur Luminance picto 2 - 16x16 - SES | Oui | 82
Carte | SDY | PMV | SVMS | PMV-156 | Carte UPP03 - Signature (Réf STS : 100697) | Oui | 11
Afficheur | SDY | PMV | SVMS | PMV-157 | Carte afficheur à diodes DIM00-H320-3 (J5-a15-I20-sirius) - Signature (Ref STS : STS125) | Non | 16
Carte | SDY | PMV | SVMS | PMV-158 | Carte de commande PRISME RP-2000 | Non | 0
Afficheur | SDY | PMV | SVMS | PMV-159 | Carte GRA16-H365-0 (J1R1-A23) pour PMV SIGNATURE (Référence SVMS 172199) | Oui | 7
Afficheur | SDY | PMV | SVMS | PMV-161 | Carte 3 afficheurs à diodes DIM11-H160x3-06 (PLCC-J3-A60-I30) pour PMV SIGNATURE (Référence SVMS 168950 (STS 321)).RN19/ | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | SVMS | PMV-162 | Carte de répartition alim et data afficheurs DIM16-INJECTION-0 (24V) pour PMV SIGNATURE (Référence SVMS 169484). | Oui | 1
Afficheur | SDY | PMV | SVMS | PMV-163 | Carte de répartition alim et data afficheurs DIM16-INJECTION-1 (48V) pour PMV SIGNATURE (Référence SVMS 173477). | Oui | 2
Carte | SDY | PMV | LACROIX | PMV-166 | Boîtier Interconnec. PV + Comm BPCI PV (WILLIAMSON) - LACROIX - Réf: 225111 | Oui | 0
Cellule | SDY | PMV | LACROIX | PMV-167 | Capteur de luminosité analogique encastré - LACROIX - Réf: 218245 | Oui | 0
Cellule | SDY | PMV | ABEON | PMV-206 | Cellules de luminosité (Référence THEBEN 9070416) ref 9070011 | Oui | 8
Afficheur | SDY | PMV | SVMS | PMV-168 | Carte 3 afficheurs à diodes DIM16-H80x3-1 (J1-A60-I40) - SVMS - Réf: 182083 | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-169 | Carte afficheur à diodes 1H200-2 RS485 CMS JAUNE(ALPHA 1H200-28,57-B4-2YS-485-24/48c-C)- Réf: 829841 | Oui | 20
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-170 | Carte afficheur à diodes 3H125-2 RS485 (3H125-17,8-B7-2YS-485-24/48c-A) - Réf: 826505 | Oui | 28
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-171 | Carte afficheur à diodes 3H160-2 RS485 CMS JAUNE(ALPHA 3H160-23,44-B7-2YS-485-24/48c-B)- Réf: 827924 | Oui | 56
Afficheur | SDY | PMV | SVMS | PMV-172 | Carte afficheur à diodes DIM00-H250-1 (J3-A15-I30) - SVMS - Réf: 168771 - STS 114 | Non | 0
Afficheur | SDY | PMV | SVMS | PMV-173 | Carte afficheur à diodes DIM09-H200-1 (J2-A23-I30) - SVMS - Réf: 168779 - STS 122 | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-174 | Carte afficheur à diodes H125-2 B "figé"(Version AUTORISES) - LACROIX - Réf: H6004669 | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-175 | Carte afficheur à diodes H200-10 HP - LACROIX | Oui | 20
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-176 | Carte afficheur à diodes H250-14 HP - LACROIX | Oui | 61
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-177 | Carte afficheur à diodes H250-4 CAN - LACROIX - Réf: 1600440 | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-178 | Carte afficheur à diodes H320-19 HP - LACROIX | Oui | 21
Afficheur | SDY | PMV | LACROIX | PMV-179 | Carte afficheur à diodes Photon 1H320i-7 Jaune 15° (H320-7CDE I+CTRL PT JA SE15°) - Réf: 822536 | Oui | 0
Carte | SDY | PMV | LACROIX | PMV-181 | Carte connecteur 10 HE10 Bouchon Serial Aff - LACROIX - Réf: 222717 | Oui | 0
Carte | SDY | PMV | SVMS | PMV-182 | Carte de commande picto Gra01-CDE-1 (2coul) - SVMS - Réf: 91925 | Oui | 0
Carte | SDY | PMV | SVMS | PMV-183 | Carte de commande picto Gra12-logique-4 (4coul) - SVMS - Réf: 168943 - STS 314 | Oui | 0
Carte | SDY | PMV | SIAT | PMV-184 | Carte de communication RS485 COM 485 SIAT pour rack SCC300 | Oui | 4
Carte | SDY | PMV | SIAT | PMV-185 | Carte FIP 300 SIAT pour rack SCC300 | Oui | 2
Carte | SDY | PMV | SVMS | PMV-186 | Carte Gra12-h272-led-10 (J1-a60-I20cms) - SVMS - Réf: 168971 - STS 342 | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | SVMS | PMV-187 | Carte Gra12-h352-led-34 (5mm-WRB) - SVMS - Réf: 168957 - STS 328 | Oui | 0
Carte | SDY | PMV | LACROIX | PMV-188 | Carte interface Bornier 10 HE10 points - LACROIX - Réf: 823213 | Oui | 0
Carte | SDY | PMV | LACROIX | PMV-189 | Carte interface Wago HE10 Bouchon - LACROIX - Réf: 821790 | Oui | 0
Carte | SDY | PMV | LACROIX | PMV-190 | Carte Pilote Informatique Panneau (PIP) CPU Photon 7 City - LACROIX - Réf: 827789 | Oui | 0
Carte | SDY | PMV | LACROIX | PMV-191 | Panneau photovoltaïque 285W 39,7V ou 300W 39,48 V (SYSTOVI) - LACROIX - Réf: 224893 | Oui | 0
Carte | SDY | PMV | SIAT | PMV-192 | RACK 12" 3U /308mm + fond de panier FDP 300 pour constitution «demi-rack» SCC300 (sans carte) - SIAT | Oui | 2
Carte | SDY | PMV | SIAT | PMV-193 | RACK 19" 3U + fond de panier FDP 300 pour constitution rack SCC300 (sans carte) - SIAT | Oui | 0
Carte | SDY | PMV | SIAT | PMV-194 | RACK 19" 3U Multi UG + fond de panier FDP (sans carte) - SIAT | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | SES | A_créer_15 | Afficheur Luminance 2 5x7 - 2 leds - 320 mm - SES | Oui | 207
Afficheur | SDY | PMV | SES | PMV-195 | Afficheur Luminance 2 5x7 - 2 leds - 320 mm - SES (compatible ABEON) REF 3605188 | Oui | 52
Carte | SDY | PMV | SES | PMV-196 | Afficheur Luminance picto - 16x16 - SES - compatible ABEON - Réf: 3603389 | Oui | 36
Carte | SDY | SAV | SVMS | SAV-001 | Carte led R21a | Non | 0
Carte | SDY | SAV |  | SAV-002 | Carte UPP pour R21a | Non | 0
Afficheur | SDY | SAV | SVMS | SAV-003 | Feu R24 IdF08-blocfeu300R-232V - Signature (Réf STS : STS170B) | Oui | 1
Carte | SDY | SAV |  | SAV-004 | Carte B1 1/3 IDF08-B1GG1 pour matériel SIGNATURE (Référence SVMS 168759 (STS 101)). | Oui | 1
Carte | SDY | SAV |  | SAV-005 | Carte B1 2/3 IDF08-B1GG2 pour matériel SIGNATURE (Référence SVMS 168760 (STS 102)). | Oui | 1
Carte | SDY | SAV |  | SAV-006 | Carte B1 3/3 IDF08-B1GG3 pour matériel SIGNATURE (Référence SVMS 168761 (STS 103)). | Oui | 0
Afficheur | SDY | SAV |  | SAV-007 | Guirlande 20 diodes rouges 8/px (3603185) | Non | 0
Afficheur | SDY | SAV |  | SAV-008 | Guirlande 12 diodes blanches 35/px (3603187) | Non | 0
Carte | SDY | SAV | SES | SAV-009 | Carte IPC - Interface gestion précâblé à diodes | Oui | 35
Carte | SDY | SAV | SES | SAV-010 | Carte commande SAV 485 - Zeon 1 | Oui | 0
Afficheur | SDY | CAC | SVMS | SAV-011 | Bande à Led 121764 - R16_A30_L1 | Non | 0
Afficheur | SDY | CAC | SVMS | SAV-012 | Bande à Led 121765 - R16_A30_L2 | Non | 0
Afficheur | SDY | CAC | SVMS | SAV-013 | Bande à Led 121766 - W8_A30_L1 | Non | 0
Afficheur | SDY | CAC | SVMS | SAV-014 | Bande à Led 121767 - W8_A30_L2 | Non | 0
Afficheur | SDY | CAC | SVMS | SAV-015 | Bande à Led 123594 - J16_A30_L1 | Non | 0
Afficheur | SDY | CAC | SVMS | SAV-016 | Bande à Led 123595 - VE_A45_L1 | Non | 0
Carte | SDY | CAC | SVMS | SAV-018 | Caisson équipé bi-signaux (A17, B1, B14,..) - SIGNATURE | Non | 0
Carte | SDY | CAC | SVMS | SAV-019 | Support mât avec embase pour caisson bi-signaux SIGNATURE | Non | 0
Afficheur | SDY | CAC | SVMS | SAV-020 | Bande à Led STS191 - W8_A30_L1 | Oui | 0
Afficheur | SDY | CAC | SVMS | SAV-021 | Bande à Led STS158 - J16_A30_L2 | Non | 0
Afficheur | SDY | CAC | SVMS | SAV-022 | Bande à Led STS198 - VE8_A30_L2 | Non | 0
Carte | SDY | SAV |  | SAV-023 | Porte de SC couleur Beige | Non | 0
Carte | SDY | SAV |  | SAV-024 | Grille de ventilation du transfo pour SC | Non | 0
Carte | SDY | SAV | SES | SAV-025 | Carte capteur de luminosité - SES (153559) | Non | 0
Carte | SDY | SAV | SES | SAV-026 | Carte Interface RS485 / 2 fils - SES | Non | 0
Carte | SDY | SAV |  | SAV-027 | Coffret de Commande Barrière Complet | Non | 0
Carte | SDY | SAV |  | SAV-028 | Contacteur Auxiliaire 4 Contacts F (R24 R21A) | Non | 0
Carte | SDY | SAV |  | SAV-029 | Fût Complet et Mécanique BL52 Droite avec Coffret de Commande | Non | 0
Carte | SDY | SAV |  | SAV-030 | Fût Complet et Mécanique BL52 Gauche avec Coffret de Commande | Non | 0
Carte | SDY | SAV |  | SAV-031 | Lisse avec Dispositifs d'Amélioration de La Perception,Longueur de 8 à 10m | Non | 0
Carte | SDY | SAV |  | SAV-032 | Lisse avec Dispositifs d'Amélioration de La Perception,Longueur Inférieur à 8m | Non | 0
Carte | SDY | SAV |  | SAV-033 | Lisse L=4M - AUTOMATIC SYSTEMS - E/7001/728 | Non | 0
Carte | SDY | SAV |  | SAV-034 | Lisse L=7,70M - AUTOMATIC SYSTEMS - E/7001/788 | Non | 0
Carte | SDY | SAV |  | SAV-035 | Lisse L=9,25M - AUTOMATIC SYSTEMS | Non | 0
Carte | SDY | SAV |  | SAV-036 | Moteur Barrière - BL 52 5M/ CO48116 A-F | Non | 0
Carte | SDY | SAV |  | SAV-037 | Panneau « Carré » 80X80 | Non | 0
Carte | SDY | SAV |  | SAV-038 | Platine de Contrôle-Commande Alimentation DFP - Configuration Maximal, non Assemblée | Non | 0
Carte | SDY | SAV |  | SAV-039 | Platine de Contrôle-Commande Transmission DFP - Configuration Maximal, non Assemblée | Non | 0
Carte | SDY | SAV |  | SAV-040 | R24 + Support | Non | 0
Carte | SDY | SAV |  | SAV-041 | Relais Clignoteur (1 par Couple R24) | Non | 0
Carte | SDY | SAV |  | SAV-042 | Relais de Contrôle d'Intensité (1 par Couple R24 + 1 Par R21A) | Non | 0
Carte | SDY | SAV |  | SAV-043 | Support Lisse Lumineuse A Del | Non | 0
Carte | SDY | SAV |  | SAV-044 | Carte commande COM185 | Non | 0
Afficheur | SDY | SAV | SES | SAV-045 | Afficheurs SAV Mixte Bas Droite - SES (Réf SES: 3603386) | Non | 0
Afficheur | SDY | SAV | SES | SAV-046 | Afficheurs SAV Mixte Bas Gauche - SES (Réf SES: 3603387) | Non | 0
Afficheur | SDY | SAV | SES | SAV-047 | Afficheurs SAV Mixte Haut Droite - SES (Réf SES: 3603384) | Non | 0
Afficheur | SDY | SAV | SES | SAV-048 | Afficheurs SAV Mixte Haut Gauche - SES (Réf SES: 3603385) | Non | 0
Carte | SDY | SAV | SES | SAV-049 | Panneau SAV 4 Messages - SES (Réf SES: T91509) | Non | 0
Carte | SDY | SAV | SES | SAV-050 | Carte driver feu FAD485 - Ses (Réf SES: T85499) | Non | 0
Afficheur | SDY | SAV | SVMS | SAV-051 | Carte FAV07-hc450-option0-4mes pour SAV Hors tunnel - Signature (Réf STS: 131241) | Oui | 3
Afficheur | SDY | SAV | SVMS | SAV-052 | Carte FAV07 (FAV98) led300 option 10-4mes pour SAV en tunnel - Signature (Réf STS: 129185) | Oui | 5
Afficheur | SDY | SAV | SVMS | SAV-053 | Carte FAV07-hc450-3 (R-C0S0)CE pour SAV R21a - Signature ((Réf STS: STS144) | Oui | 2
Afficheur | SDY | SAV | SVMS | SAV-054 | Carte IDF10-Mix640-typeA6b-Car1 pour SAV Mixte - Signature (Réf STS: STS141) | Oui | 4
Afficheur | SDY | SAV | SVMS | SAV-055 | Carte IDF10-Mix640-typeA6b-Car2 pour SAV Mixte - Signature (Réf STS: STS142) | Oui | 2
Afficheur | SDY | SAV | SVMS | SAV-056 | Carte IDF10-Mix640-typeA6b-Car3 pour SAV Mixte - Signature (Réf STS: STS143) | Oui | 1
Afficheur | SDY | SAV | SVMS | SAV-057 | Carte afficheur R21a IDF08 - Signature (Réf STS: STS104) | Oui | 20
Afficheur | SDY | SAV | SVMS | SAV-058 | Carte IDF08-B1GG-option 1 - Signature (Réf STS: STS103) doublon sav 06 | Non | 0
Afficheur | SDY | SAV | SVMS | SAV-059 | Carte IDF08-B1GG-option 2 - Signature (Réf STS: STS102) doublon sav 05 | Non | 1
Afficheur | SDY | SAV | SVMS | SAV-060 | Carte IDF08-B1GG-option 3 - Signature (Réf STS: STS101) doublon sav 04 | Non | 1
Afficheur | SDY | SAV | SVMS | SAV-061 | FeuR1 Leds DIAM 300 Ambre 24VDC - Signature (Réf STS: STS171) | Oui | 2
Afficheur | SDY | CAC | SVMS | SAV-062 | Bande à diodes rouges BAL03-R16-A30-L1 - Signature (Réf STS: 121764) | Oui | 75
Afficheur | SDY | CAC | SVMS | SAV-063 | Bande à diodes rouges BAL03-R16-A30-L2 - Signature (Réf STS: 121765) | Oui | 43
Afficheur | SDY | CAC | SVMS | SAV-064 | Bande à diodes blanches BAL03-W8-A30-L2 - Signature (Réf STS: STS192) | Oui | 37
Afficheur | SDY | CAC | SVMS | SAV-065 | Bande à diodes jaunes BAL03-J16-A30-L1 - Signature (Réf STS: STS123594) | Oui | 0
Afficheur | SDY | CAC | SVMS | SAV-066 | Bande à diodes jaunes BAL03-J16-A23-L1 - Signature (Réf STS: STS165) | Oui | 0
Afficheur | SDY | CAC | SVMS | SAV-067 | Bande à diodes vertes BAL03-VE8-A30-L1 - Signature (Réf STS: STS164) | Oui | 15
Afficheur | SDY | SAV | SVMS | SAV-069 | Carte affichage BAL03-LOGIQUE-40CONN-30MA pour SAV - Signature (Réf STS: 108099) | Oui | 0
Afficheur | SDY | SAV | SES | SAV-070 | Carte Afficheur de Feux R2 FAD 300 CMS SES | Oui | 28
Carte | SDY | PMV | SVMS | SAV-071 | Carte UPP03-3 (Fav12-Lux) pour matériel SIGNATURE (Référence SVMS 168839 (STS 185)). RN7 | Oui | 0
Afficheur | SDY | SAV | SVMS | SAV-072 | Carte afficheur CARTE IDF08-FEU300J-24V-10 (cms-A23-I40) R1 - Réf: 168824 - STS 168 | Oui | 0
Carte | SDY | SAV | SVMS | SAV-074 | Carte de commande FAV FAV12-logique-2 -(TC via UPP) - SVMS - Réf: 168838 - STS 184 | Oui | 0
Carte | SDY | SAV | SVMS | SAV-075 | Carte FAV12-LED450-0 (RVGD) - SVMS - Réf: 168834 - STS 180 | Oui | 0
Afficheur | SDY | SAV | SVMS | SAV-076 | Feu R1 complet (carte + boîtier) 300 mm / 24Vdc IDF08 - SVMS - Réf: 169170 - STS 171-B | Oui | 0
Afficheur | SDY | SAV | SES | SAV-077 | Porte avant B14 1300 X 1300 - SES | Non | 0
Carte | SDY | PMV_SAV | SIAT | UG-001 | Carte 8 entrées ANA - SIAT | Non | 0
Afficheur | SDY | PMV | ABEON | PMV-198 | Cartes afficheurs alphanumériques Hc 320mm Abéon SD-A321. | Oui | 31
Carte | SDY | PMV_SAV | SES | UG-002 | ANA1 - SPAC | Non | 7
Afficheur | SDY | PMV | ABEON | PMV-199 | Cartes afficheurs alphanumériques Hc 200mm Abéon SD-A200. | Oui | 0
Carte | SDY | PMV_SAV | SES | UG-003 | ANA2 -SPAC | Non | 3
Afficheur | SDY | PMV | ABEON | PMV-200 | Cartes afficheurs pictogrammes 16x16 R/J Abéon SD-H351. | Oui | 11
Carte | SDY | PMV_SAV | SIAT | UG-004 | DSR 210 - SIAT | Non | 0
Afficheur | SDY | PMV | ABEON | SAV-078 | Feux à leds 300mm avec câble de 2 m Abéon FL-302. | Oui | 0
Carte | SDY | PMV_SAV | SIAT | UG-005 | Carte de communication COM 104 SIAT pour rack multi UG | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | SVMS | A_créer_13 | Carte afficheur à diodes DIM16-H160x3-0 (J3-A60-I30) | Oui | 3
Carte | SDY | PMV_SAV | SIAT | UG-006 | CPU 132 - SIAT | Non | 0
Afficheur | SDY | PMV | SVMS | A_créer_14 | cartes afficheurs diodes DIM16-H200-1 (J1-A23-I33) pour PMV SIGNATURE (R f rence SVMS 169483) | Oui | 3
Carte | SDY | PMV_SAV | SIAT | UG-007 | CPU 213 - SIAT | Non | 0
Carte | SDY | PMV_SAV | SIAT | UG-008 | MUC - SIAT | Non | 0
Carte | SDY | PMV_SAV | SES | UG-009 | PROCES - SPAC | Non | 0
Carte | SDY | PMV_SAV | SES | UG-010 | INT2 - SPAC | Non | 0
Carte | SDY | PMV_SAV | SIAT | UG-011 | Carte CPU 332 SIAT pour rack multi UG. | Oui | 0
Carte | SDY | PMV_SAV | SIAT | UG-012 | UC 962B - SIAT | Non | 2
Carte | SDY | PMV_SAV | DECAUX | UG-013 | Coffret multi Lynx DGV - DECAUX | Non | 0
Carte | SDY | PMV_SAV |  | UG-014 | Fond de panier UGTOR. | Non | 0
Alimentation | SDY | ALIM |  | UG-015 | Cartes d'alimentation MAG224 pour UGTOR. | Non | 0
Carte | SDY | PMV_SAV |  | UG-016 | Cartes CPU212 pour UGTOR. | Non | 0
Carte | SDY | PMV_SAV |  | UG-017 | Carte GPIB pour UGTOR | Non | 0
Carte | SDY | PMV_SAV | SIAT | UG-018 | Carte CPU 432 SIAT pour rack SCC300. | Oui | 2
Carte | SDY | PMV_SAV |  | UG-019 | Carte CPU 332 | Non | 0
Carte | SDY | PMV | LACROIX | A_créer_1 | Thermostat électronique 24DC 0° 60°C (225107) | Oui | 0
Alimentation | SDY | PMV | LACROIX | A_créer_6 | Alimentation DIN HDR 24V 2.5A 60W | Oui | 0
Carte | SDY | PMV | LACROIX | A_créer_7 | Relais interface 24VDC 2RT PLC-RSC | Oui | 0
Alimentation | SDY | PMV | ABEON | ALIM-100 | Alimentation monophasée 24V/60W pour élément de contrôle/commande Abéon (Réf: Meanwell MDR60-24) | Oui | 0
Carte | SDY | PMV | SVMS | PMV-197 | Carte Pilote (PIP) - Signature (Réf_UC17) | Oui | 0
Carte | SDY | PMV | ABEON | PMV-201 | Unités centrales Abéon SD-341. | Oui | 0
Alimentation | SDY | PMV | ABEON | ALIM-101 | Alimentation monophasée 24V/480W pour carte afficheur Alpha+Picto Abéon (Réf: Meanwell NDR480-24) | Oui | 0
Carte | SDY | PMV | ABEON | PMV-202 | Cartes entrées/sorties Abéon SD-IO-244. | Oui | 0
Alimentation | SDY | PMV | MEAN WELL | A_créer_16 | HRPG 1000-48 | Oui | 1
Carte | SDY | PMV | ABEON | PMV-203 | Cartes injecteur 10 ports Abéon SD-INJ10. | Oui | 0
Carte | SDY | PMV | ABEON | PMV-204 | Cartes injecteur 4 ports Abéon SD-INJ4. | Oui | 0
Carte | SDY | PMV | ABEON | PMV-205 | Cartes injecteur 2 ports Abéon SD-INJ2. | Oui | 0
Carte | SDY | PMV | SWARCO | A_créer_11 | Feux R24 SWARCO (boîtier complet avec source à diodes, lentille et câble de raccordement) de diamètre 300 mm Red et alimentation 230Vac (FUTURLED 6 Référence :F13236012-124000). | Oui | 29
Autre | SDY | PMV | SWARCO | A_créer_12 | mât monobloc pour montage sur massif d’ancrage, de type cylindrique cannelé en aluminium de diamètre 90mm et de classe MD, permettant l’installation d’ un matériel de type couple de feux R24 ou Panneau à Messages Variables dit « Info » ou | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | SVMS | A_créer_10 | Carte afficheur à diodes 2 Leds pour PMV A PICTO signature (Réf SVMS: STS175) | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | SVMS | A_créer_9 | Carte afficheur à diodes 3 Leds pour PMV A PICTO signature (Réf SVMS: SC128279) PMV BP | Oui | 0
Afficheur | SDY | PMV | SVMS | A_créer_8 | Carte afficheur à diodes DIM09-HC320 2 Leds CMS PMV A signature (Réf SVMS: STS330) | Oui | 8
Afficheur | SDY | SAV | SVMS | SAV-073 | Carte afficheur CARTE IDF08-FEU300R-230V-1 (cms-A23-I25) R24 - Réf: 168767 - STS 110 | Oui | 31
132