CADRE DE REPONSE TECHNIQUE « Fourniture d’un spectromètre d’absorption x de laboratoire ne nécessitant pas une source de rayonnement synchrotron.» CADRE DE REPONSE TECHNIQUE (CRT)

Fourniture ET INSTALLATION D’UN SPECTROMETRE D’ABSORPTION X DE LABORATOIRE NE NECESSITANT PAS UNE SOURCE DE RAYONNEMENT SYNCHROTRON

Le candidat indique dans le présent document, les prestations qu’il s’engage à mettre en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché. Chaque élément est évalué sur la base des réponses apportées dans le présent cadre de réponse et tous documents ou fiches techniques joints par le candidat permettant de vérifier la conformité de l’offre aux exigences du CCP.

L’attention des candidats est appelée sur le fait qu’en cas de non-renseignement des éléments matérialisés par un astérisque (*) dans le CRT, l’offre sera considérée comme incomplète et donc irrégulière. Elle ne sera alors pas classée.

Le candidat est invité à répondre le plus précisément possible aux demandes suivantes :

I . Le critère valeur technique (valant 70% de la note globale)

- (*) Quel est le flux de photons par seconde atteignant l’échantillon aux seuils K du Vanadium, Cobalt, Molybdène, Palladium et au seuils L3 de l’Uranium et du Tungstène, tant dans la région XANES que dans la région EXAFS ? (Valant 20% de la note globale)

- (*) Quelle est la résolution en énergie dans les régions XANES et EXAFS (ΔE/E) aux seuils K du Vanadium, Cobalt, Molybdène, Palladium et au seuils L3 de l’Uranium et du Tungstène ? (Valant 5 % de la note globale)

- (*) Quelle est la résolution en R en angströms pour l’EXAFS (ΔR=/2k) aux seuils K du Vanadium, Cobalt, Molybdène, Palladium et au seuils L3 de l’Uranium et du Tungstène ? (Valant 10 % de la note globale)

- (*) Quelle est la procédure pour changer les cristaux du monochromateur pour la sélection en énergie permettant de passer d’un seuil d’absorption à un autre (procédure entièrement automatisée, nécessitant l’intervention manuelle de l’utilisateur, intervention logicielle…) ? (Valant 8% de la note globale)

- (*) Quelle est la procédure pour passer du mode d’enregistrement de fluorescence à mode d’enregistrement en transmission (procédure entièrement automatisé, nécessitant l’intervention manuelle de l’utilisateur, intervention logicielle…) ? (Valant 5 % de la note globale)

- (*) Quelle est la géométrie des cristaux du monochromateur ? (Valant 15% de la note globale)

- (*) Combien de cristaux seront nécessaires pour couvrir la gamme d’énergie demandée (5 à 25 KeV minium) (Valant 4% de la note globale)

- (*) Comment est faite la calibration en énergie des spectres XAS. (Valant 3% de la note globale)

- Le critère Prix valant 20 % de la note globale

- Pour les marchés passés à prix forfaitaire, l’offre financière de chaque soumissionnaire est appréciée sur la base du prix forfaitaire proposé pour la réalisation de l’intégralité des prestations du marché subséquent et indiqué dans le Cahier des spécifications techniques (CST) de chaque marché subséquent.

- Le critère Développement durable valant 8 % de la note globale

### 1- (*) Précisez la durée de disponibilité des pièces de rechange. (Valant 6% de la note globale)

2- (*) Précisez la consommation électrique estimée de l’équipement (en kWh). (Valant 2% de la note globale)

- Le critère Délais d’exécution valant 2 % de la note globale

- (*) Précisez les délais d’exécution (livraison, installation, formation, …).  (Valant 2% de la note globale)

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Indiquez ci-dessous la liste des documents annexes que vous souhaitez joindre en complément de vos réponses au présent cadre de réponse technique :

FIN DU CADRE DE REPONSE TECHNIQUE