# CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

# CCTP

Objet : Sélection d'un maître d'œuvre pour la réalisation de travaux de réfection des toitures terrasses de KEDGE Business School – CCI Bordeaux Gironde

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES	1

CCTP	1

Article 1.	Objet de la consultation	3

Article 1.1.	Généralités	3

Article 1.2.	Détails	3

Article 2.	Consistance de l’opération	3

Article 3.	Composition de l’équipe de maîtrise d’oeuvre	4

Article 4.	Dispositions générales	4

Article 5.	Descriptif des locaux	4

Article 5.1.	Généralités	4

Article 5.2.	Descriptif du site	4

Article 6.	Missions de MOE	4

Article 7.	Contenu des missions	5

Article 7.1.	Missions complémentaires	5

7.1.1	Diagnostic	5

Article 7.2.	Détails	5

Article 7.3.	Réunion synthèse et projet de travaux	5

7.1.2	L’ordonnancement, le Pilotage et la Coordination des travaux (O.P.C.) : mission complémentaire	6

7.2	Missions de base	6

Article 7.2.2 Avant-Projet	7

Article 7.2.2.3 Autorisations administratives pour réaliser les travaux	8

Article 7.2.3 Projet	8

Article 7.2.4 Assistance apportée au Maître d'Ouvrage pour la passation des contrats de travaux.	8

Article 7.2.5 Direction de l'exécution du ou des contrats de travaux.	9

Article 7.2.6 Visa des études d'exécution réalisées par les entreprises.	11

Article 7.2.7 Assistance apportée au Maître d'Ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement des ouvrages.	11

Article 8.	Conduite d'Opération	12

Article 9.	Contrôle Technique	12

## Objet de la consultation

### Généralités

La consultation porte sur les prestations désignées ci-après :

Sélection d'un maître d'œuvre pour la réalisation de travaux de réfection sur les toitures terrasses de KEDGE

Le bureau d'études réalisera dans un premier temps un diagnostic complet du site.

Dans un deuxième temps, les missions d’études de conception et la réalisation des travaux.

La CCI Bordeaux Gironde agit en tant que propriétaire des locaux.

KEDGE Business School étant l’exploitant du site.

### Détails

Le Diagnostic portera sur l’ensemble de couverture de l’ancien campus : plan de zonage en annexe

- Contrôle de tous les complexes d’étanchéité :

- Vérification des tôles, panneaux, visserie, couvertine, bandeau, rejet d’eau bas de pente, closoir, chéneau, jonctions, naissances EP, descentes des eaux pluviales, sorties en toiture par exemple.

- Recherche d’infiltration éventuelle en toiture et/ou dans les combles

- Vérification des brises soleil

- Préconisation en termes d’accessibilité et de sécurité

Travaux de réparation :

- Reprise de tout ou partie des étanchéités et travaux annexes selon les préconisations issues du diagnostic réalisé avec priorisation selon l’urgence.

Surface toiture du bâtiment concerné : les surfaces de toiture de Kedge ( voir plan ci-joint pour les toitures concernées en rouge) représentent environ 9100m².

Historique des travaux réalisés :

- Réfection des toitures terrasses en 2007 et 2008 ;

- Réfection des chéneaux de la coursive principale en 2024.

## Consistance de l’opération

Etude et travaux

| Le Maître d'Ouvrage de l'opération est : | Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux Gironde Représenté par M. Jérôme AKRICH Direction des Affaires Financières et Supports |
| --- | --- |
| Programme | Diagnostic complet du site et des travaux à réaliser Etudes de maitrise d’œuvre des travaux Réalisation de travaux de réfection des toitures de KEDGE |
| Lieu d’exécution | KEDGE Business School – Campus Bordeaux 680 cours de la Libération Talence (33400) Tel : 05 56 84 55 55 |

## Composition de l’équipe de maîtrise d’oeuvre

Un bureau d’études spécialisé mandataire et un architecte pour la réalisation des autorisations d’urbanisme.

## Dispositions générales

Les conditions particulières précisent, le cas échéant, les limites de la prestation visée par la réglementation.

## Descriptif des locaux

### Généralités

Le site est composé de plusieurs corps de bâtiments isolés règlementairement avec un classement spécifique par bâtiment.

Le bâtiment faisant l’objet de la consultation est classé en première catégorie avec des activités de type R, L, N et X à l’exclusion du batiment neuf en facade du cours de la libération. La partie à traiter est usuellement appelé campus 1

A cela s’ajoute le bâtiment « « exécutive center.

### Descriptif

#### Rez-de-chaussée (existant)

6 patios

8 amphithéâtres

1 salle multimédia de 1220 m2

des salles de cours

des bureaux

des locaux techniques et d'entretien

des locaux de stockage

des sanitaires

une grande galerie de liaison de 1180 m2

#### R+l  (existant) s'étend sur environ 2450 m2:

des bureaux

## Missions de MOE

6.1 Missions de base

-	Les études d'Avant-projet (Avant-projet Sommaire (A.P.S) et Avant-projet Définitif (A.P.D).

- Les études de Projet (PRO)

- Visa des Plans d'Exécution réalisés par les Entreprises (VISA)

- L'assistance apportée au Maître de l'Ouvrage pour la passation des Contrats de Travaux (ACT)

-	 La Direction de l'Exécution des Contrats de Travaux (D.E.T.)

- L'assistance apportée au Maître de l'Ouvrage lors des opérations de Réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (A.O.R.)

6.2 Missions complémentaires

- Diagnostic

- L’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier (OPC).

## Contenu des missions

### Missions complémentaires

### Diagnostic

Le Diagnostic du site comportera notamment :

-Relevé des équipements et installations existantes dans un état des lieux général.

-Mise en évidence et inventaire des désordres, malfaçons, non façons, non-conformités aux normes et au DTU.

-Une analyse des complexes d’étanchéité existants.

-Une identification des installations techniques, VMC, extracteur, antenne, enseignes, ventilation isolée par exemple, et les dispositifs d’accès à ces installations pour en assurer l’entretien et la maintenance.

-Synthèse, conclusion et divers relevés ou recommandations techniques.

### Détails

Le titulaire devra procéder à une analyse : résistance, structure, équipements techniques, fonctionnement :

- Analyse technique de la structure du bâtiment et des couvertures ;

- Analyses techniques des installations techniques ;

- Analyse de l’ensemble des dossiers, documents et diagnostics.

### Réunion synthèse et projet de travaux

Cette mission comprend des phases de concertation, de rapports d’étape et de présentation des résultats au Maître d’ouvrage.

Le maitre d’oeuvre présentera les diagnostics et les choix fondamentaux techniques et architecturaux.

Il établira un programme fonctionnel (scénarios envisageables)

Il établira une estimation financière ;

Enfin il devra proposer un planning général des opérations.

Attention l’ensemble des interventions sont à réaliser en site occupé.

### L’ordonnancement, le Pilotage et la Coordination des travaux (O.P.C.) : mission complémentaire

#### Article 7.1.2.1 Ordonnancement et planification

L’ordonnancement et la planification consiste en :

-Une analyse des tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux

-Une détermination de leurs enchaînements ainsi que de leur chemin par des documents graphiques.

-Une proposition des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux et répartition appropriée des éventuelles pénalités.

#### Article 7.1.2.2 Coordination

La coordination consiste en :

-Une harmonisation dans le temps et dans l'espace des actions des différents intervenants au stade des travaux.

-Le cas échéant, une résidence du collège interentreprises d'hygiène et de sécurité.

#### Article 7.1.2.3 Pilotage

Le pilotage consiste en une mise en application, au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves, dans les délais impartis dans les marchés de travaux, des diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination.

## Missions de base

Article 7.2.1 Etudes de conception et de réalisation des travaux de réfection

Les études de conception et de réalisation des travaux de réfection comporteront notamment :

- L’étude d’une ou plusieurs solutions techniques de réfection, et des propositions de solutions de réfection argumentées ;

- Une estimation budgétaire des solutions techniques et une estimation de la durée des travaux.

- L’évaluation des équipements pour la sécurisation globale des accès aux toitures (chutes de hauteur, opérations de maintenance, travaux).

- Des informations sur les modes d’accès aux toitures et la mise en place des opérations d’entretien et de maintenance des diverses installations techniques (VMC, extracteur par exemple).

- La vérification de la capacité d’évacuation et de collecte des eaux pluviales et le report des entrées d’eaux pluviales, avec repérages/dimensions et élaboration de propositions de mise en conformité des évacuations pluviales.

- La prévision de remise à niveau des équipements de désenfumage en toiture.

- La définition des matériaux.

- La prévision d’un échange/réunion de synthèse avec la MOA afin de déterminer l’organisation des travaux.

- Les prévisions de tout autres travaux nécessaires

- Synthèse, conclusion et divers relevés ou recommandations techniques.

### Article 7.2.2 Avant-Projet

#### Article 7.2.2.1 Avant-Projet Sommaire (APS)

Les études d'avant-projet sommaire qui ont pour objet de :

- proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées ainsi qu'éventuellement les performances techniques à atteindre ;

- indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ;

- établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées ;

- proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants en fonction des renseignements fournis lors des études de diagnostic.

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maître d'ouvrage où sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et économiques proposées.

Le Maître d'Oeuvre devra reprendre à ses frais tout ou partie des études pour répondre aux observations éventuellement faites par les autorités compétentes dans le cadre de l'instruction de ce dossier.

#### Article 7.2.2.2 Avant-Projet Définitif (APD)

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur la solution d'ensemble retenue à l'issue des études d'avant-projet sommaire approuvées par le maître de l'ouvrage ont pour objet de :

- vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives aux établissements recevant du public (ERP), à l'hygiène et à la sécurité ;

- arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect ;

- définir les matériaux ;

- justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques ;

- permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains choix d'équipements en fonction des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ;

- établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux

- permettre l’établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d'œuvre.

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maître d'ouvrage où sont fournies, au fur et à mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques proposées.

### Article 7.2.2.3 Autorisations administratives pour réaliser les travaux

Le maître d'œuvre assiste le maître d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif. Il effectue les démarches et consultations préalables nécessaires à l'obtention de toutes les autorisations administratives qu’il convient d’obtenir afin de réaliser les travaux (éventuel permis de construire, ou déclaration préalable de travaux).

Lorsque l'opération nécessite l'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par exemple demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes par exemple), le maître d’œuvre assiste le maître d'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les démarches nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

### Article 7.2.3 Projet

#### Article 7.2.3.1  A ce titre le Maître d'Oeuvre devra établir :

- Les spécifications techniques proprement dites, à l’appui de plans.

- Les cadres de devis quantitatif à l'usage des entreprises consultées.

- L'estimation des dépenses avec détail estimatif.

- Les plans à l'échelle 1/50ème.

- Coupes nécessaires à la compréhension du projet.

#### Article 7.2.3.2 Réglementation technique

Toutes ces pièces seront établies à la suite d'études de conception respectant les règlements techniques en vigueur, notamment les C.C.T.G., les règles de sécurité, d'hygiène et d'accueil des handicapés.

#### Article 7.2.3.3 Rendez-vous et comptes rendus

Le Maître d'Oeuvre participera à tous les rendez-vous auxquels le Maître d'Ouvrage juge sa présence nécessaire, dans le cadre de l'élément de mission Avant Projet et Projet.

Le Maître d'Oeuvre établira les comptes-rendus de toutes les réunions de travail qu'il organise.

#### Article 7.2.3.4 Mise au point des études

Le Maître d'Oeuvre devra reprendre à ses frais, tout ou partie des études tant qu'elles font l'objet d'observations, dans le respect du programme.

### Article 7.2.4 Assistance apportée au Maître d'Ouvrage pour la passation des contrats de travaux.

Il est précisé que la consultation d'entreprises sera lancée en entreprise générale, groupements d'entreprises ou en lots séparés.

#### Article 7.2.4.1 Dossier de Consultation des Entreprises

Le Maître d'Oeuvre devra établir un Dossier de Consultation d'Entreprises qui s’appuie sur une description des travaux envisagés comprenant :

-	Pièces administratives :

*	un modèle de règlement de la consultation (R.C.), d'Acte d'Engagement (A.E.) et Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) conformes aux modèles fournis, sur demande, par le Maître d'Ouvrage.

-	Pièces techniques :

*	un descriptif se présentant sous la forme d'un Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) suffisamment détaillé pour permettre aux entrepreneurs de visualiser la teneur des travaux s'engager valablement sur un prix.

*	pièces complémentaires

*	le Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection, de la Santé (P.G.C.S.P.S.) établi par le Coordonnateur en concertation avec le Maître d'Oeuvre.

* Un rapport de synthèse du bureau de contrôle.

* Le Maître d'oeuvre fournira au Maître de l'Ouvrage un cadre de décomposition du prix forfaitaire détaillé qui sera annexé au Dossier de Consultation et vierge de toutes quantités.

En revanche, il devra être cohérent avec la décomposition sur la base du coût prévisionnel des travaux remis lors de l'élément "Projet".

#### Article 7.2.4.2 Consultation des entreprises

Le concepteur est associé à l’examen des candidatures qui se sont manifestées à la suite de la publication de l’avis d’appel public à la concurrence, ainsi qu'à l'agrément des co-traitants et à l'acceptation des sous-traitants (si celle-ci est demandée à ce moment) proposée par les entreprises générales, groupements d'entreprises.

#### Article 7.2.4.3 Ouverture des offres et choix de l'entrepreneur

Après l'ouverture des plis contenant les offres, le Maître de l'Ouvrage transmet au concepteur, pour avis un dossier complet des propositions reçues.

Le concepteur établit, à partir des pièces qui lui sont remises, un rapport précis dans lequel, pour chacune des offres indiquées par le Maître d'Ouvrage ou lui paraissant intéressantes, il analyse :

-  les points sur lesquels ces offres ne seraient pas conformes au D.C.E.

- les réserves éventuelles qu'elles appellent, que ce soit dans le domaine technique ou le domaine financier,

- les imprécisions, erreurs, ou omissions relevées notamment dans la décomposition forfaitaire.

Un rapport d’analyse des offres sera réalisé en concertation avec la maitrise d’ouvrage

### Article 7.2.5 Direction de l'exécution du ou des contrats de travaux.

#### Article 7.2.5.1 Ordres de Services

Le Maître d'Oeuvre est habilité à émettre tous les Ordres de Service (O.S.) à destination de l'entrepreneur. Toutefois, un certain nombre d'ordres de services ne peuvent être émis qu'au vu de décisions écrites préalables du Maître d'Ouvrage.

Ainsi, ne pourront être émis qu'après décision du Maître de l'Ouvrage, les ordres de services:

- prescrivant le début de la période de préparation,

- notifiant le passage à l'exécution d'une tranche conditionnelle le cas échéant,

- modifiant le délai d'exécution en dehors de ceux notifiant des journées d'intempéries,

- portant interruption ou ajournement des travaux,

- modifiant la masse des travaux, susceptibles d'apporter un changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrage,

- notifiant une décision de la personne responsable des Marchés, ou plus généralement, susceptible d'avoir une incidence financière par rapport aux prévisions du marché.

#### Article 7.2.5.2 Suivi de l’exécution des travaux

Conformément aux dispositions du présent C.C.A.P., le contrôle général des travaux incombe au concepteur qui est l'unique responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Le Maitre d’ouvrage devra bénéficier d’un suivi de l’exécution des travaux à travers un interlocuteur unique.

A ce titre, il est tenu de faire respecter par l'entreprise l'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification sans l'accord préalable du Maître de l'Ouvrage.

#### Article 7.2.5.3 Rendez-vous de chantier

Il y aura au minimum, un rendez-vous de chantier hebdomadaire, organisé par le Maître d'Oeuvre. Sa durée prévisionnelle est d'une demi-journée ; elle sera adaptée aux besoins de l'opération.

Ce rendez-vous de chantier aura pour but :

- la coordination dans le temps et dans l'espace de l'intervention des différents entrepreneurs,

- la mise à jour périodique des programmes de travaux découlant du calendrier d'exécution prévu,

- l'examen de problèmes imprévus rencontrés en cours d'exécution des travaux, qu'il s'agisse de problèmes nécessitant des discussions ou des études prolongées, ils feront l'objet de réunions spéciales ultérieures, dont la date sera fixée à l'occasion d'un rendez-vous.

Un compte-rendu détaillé sera établi par le concepteur, il devra parvenir au plus tard dans les cinq jours suivant chaque rendez-vous à tous les intervenants, ainsi qu'au Maître de l'Ouvrage, au Contrôleur Technique, au Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé.

D'autres rendez-vous réguliers ou occasionnels pourront avoir lieu, notamment pour la mise au point des plans d'exécution de parties d'ouvrages à laquelle concourent plusieurs corps d'état différents. Toutes ces réunions devront faire l'objet de comptes rendus établis par le Concepteur et diffusés à tous les intéressés.

#### Article 7.2.5.4 Vérification des décomptes d'entreprises

Pour l'établissement des décomptes de marché de travaux, le Maître d'Oeuvre devra se conformer aux prescriptions du C.C.A.G applicables à ces marchés. Il est chargé d’établir une proposition de paiement à l’entreprise, suivant le modèle fourni par le maître d’ouvrage.

Le délai de vérification des décomptes ne devra pas être supérieur à cinq jours.

### Article 7.2.6 Visa des études d'exécution réalisées par les entreprises.

Lors des études d'exécution menées par les entreprises, le Maître d'Oeuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

### Article 7.2.7 Assistance apportée au Maître d'Ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement des ouvrages.

#### Article 7.2.7.1 Réception des ouvrages

Les opérations préalables à la réception seront faites en présence du représentant de la Personne Responsable du Marché, lequel fera des observations éventuelles au titulaire du marché. Ce dernier devra alors procéder aux travaux nécessaires par les entrepreneurs dans les délais qui leurs seront indiqués par le représentant de la personne responsable du marché.

Le calendrier des visites nécessaires aux opérations préalables à la réception sera arrêté par le Maître d'Oeuvre en accord avec les entrepreneurs et le Maître d'Ouvrage.

Les opérations préalables à la réception comprendront :

a) les visites de pointage d'achèvement de toutes les parties d'ouvrage. Le calendrier de ces visites sera arrêté avec l'entrepreneur et la Maîtrise d'Ouvrage.

b) les essais de réception de certaines installations techniques.

Des essais supplémentaires qui n'auraient pas été prévus initialement pourront être effectués, en particulier, à l’initiative du maître de l’Ouvrage.

#### Article 7.2.7.2 Dossier des Ouvrages Exécutés

Parties des D.O.E. à fournir à la réception.

Au plus tard pour la réception de l'ouvrage, le Maître d'Oeuvre doit remettre au Maître d'Ouvrage:

- Les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages à exiger des entrepreneurs en application de l'article 40 au C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux.

b) Une attestation établie par ses soins indiquant :

- Que les ouvrages sont conformes aux prescriptions techniques et aux prescriptions de sécurité,

- Qu’il a bien effectué, en cours de chantier, les vérifications qui lui incombent au titre de la sécurité.

Un mois au plus après la date d'effet de la réception, le Maître d'Oeuvre doit remettre au Maître de l'Ouvrage les plans en trois exemplaires, un calque et autres documents conformes à l'exécution visés à l'article 40 du C.C.A.G. après les avoir vérifiés, et les avoir fait compléter ou corriger s'il y a lieu.

Ces documents seront remis également sur support informatique du type disquette ou, CD-ROM au format DOC et XLS pour les notices et format DWG ou DXF pour les plans.

#### Article 7.2.7.3 Période de Parfait Achèvement

Il	appartient au Maître d'Oeuvre de s'assurer que les entrepreneurs ont bien rempli tout au long du délai de garantie leurs "obligations de parfait achèvement" prévues à l'article 44 du C.C.A.G. applicable aux Marchés Publics des Travaux.

A cet effet, le Maître d'Oeuvre provoquera en temps opportun, avant l'expiration de ce délai de garantie, la réunion sur place de toutes les parties concernées, et suivant le cas adressera au Conducteur d'Opération pour chacun des corps d'états concernés :

a) un constat de parfait achèvement,

- un constat de non-observation de la clause de parfait achèvement, comportant le cas échéant une proposition de prolongation du délai de garantie contractuel, en application de l'article 44.2 du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux.

- Assister le Maître d'Ouvrage lors du passage de la Commission de Sécurité.

## Conduite d'Opération

La conduite d'Opération est assurée par les Services Techniques de la CCIBG en lien avec les équipes techniques de KEDGE.

## Contrôle Technique

Il est indiqué que le Maître d’ouvrage confiera à un organisme agréé la mission de contrôle technique, telle qu’elle est prévue par le titre II de la Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978.

Un bureau de contrôle technique sera désigné par le maître d’ouvrage.