## BPU
Désignation | Unité | PU (HT)
Etudes
Forfait Etude et dossier des ouvrages exécutés par station : Visite de site, réalisation des documents décrits dans le CCTP et DOE | Ft
Passage d'un bureau de contrôle sur une station | Ft
Consuel IRVE | Ft
Fourniture et pose des bornes
Fourniture, Pose, Raccordement, Mise en service et Intégration dans la supervision d'une borne AC communicante - 1 Pdc (7 kW) - Fixation sur pied | ens
Fourniture, Pose, Raccordement, Mise en service et Intégration dans la supervision d'une borne AC communicante - 1 Pdc (22 kW) - Fixation sur pied | ens
Fourniture, Pose, Raccordement, Mise en service et Intégration dans la supervision d'une borne AC communicante - 2 Pdc (7 kW) - Fixation sur pied - Modèle équivalent à la borne Green Up Premium | ens
Fourniture, Pose, Raccordement, Mise en service et Intégration dans la supervision d'une borne AC communicante - 2 Pdc (7 kW) - Fixation sur pied - Modèle alternatif | ens
Fourniture, Pose, Raccordement, Mise en service et Intégration dans la supervision d'une borne AC communicante - 2 Pdc (22 kW) - Fixation sur pied | ens
Fourniture, Pose, Raccordement, Mise en service et Intégration dans la supervision d'une borne DC communicante - 1 Pdc (24 kW DC) avec câble CCS attaché - Fixation sur pied | ens
Fourniture, pose et mise en service d'un lecteur TPE | Ft
Mise en place de la gestion énergétique statique pour une station de recharge | Ft
Création, fourniture et pose d'un Sticker borne intégrant parcours utilisateur et grille tarifaire | u
Fourniture, paramétrage et envoie d'un badge RFID | u
Fourniture et pose du matériel électrique
Fourniture et pose d'un tableau divisionnaire 120A triphasé pouvant accueillir 9 départs monophasés 40A+différentiel incluant inter-sectionneur et répartiteur - Fixation murale | u
Fourniture et pose d'un tableau divisionnaire 240A triphasé pouvant accueillir 18 départs monophasés 40A+différentiel incluant inter-sectionneur et répartiteur - Fixation murale | u
Fourniture et pose d'une Armoire divisionnaire 120A triphasé pouvant accueillir 9 départs monophasés 40A+différentiel incluant inter-sectionneur et répartiteur - Fixation sur socle béton | u
Fourniture et pose d'une Armoire divisionnaire 240A triphasé pouvant accueillir 18 départs monophasés 40A+différentiel incluant inter-sectionneur et répartiteur - Fixation sur socle béton | u
Protections électriques
Fourniture et pose d'un départ pour borne 7 kW AC: Disjoncteur P+N 40A (courbe C, ICC 10 kA) + différentiel 30mA Asi | u
Fourniture et pose d'un départ pour borne 7 kW AC: Disjoncteur P+N 40A (courbe C, ICC 20 kA) + différentiel 30mA Asi | u
Fourniture et pose d'un départ pour borne 22 kW AC : Disjoncteur 4P 40A (courbe C, ICC 10 kA) + différentiel 30mA Asi | u
Fourniture et pose d'un départ pour borne 22 kW AC : Disjoncteur 4P 40A (courbe C, ICC 20 kA) + différentiel 30mA Asi | u
Fourniture et pose d'un disjoncteur 2P 80A (courbe C, ICC 10 kA) + diff 300mA AC [s] | u
Fourniture et pose d'un disjoncteur 2P 80A (courbe C, ICC 20 kA) + diff 300mA AC [s] | u
Fourniture et pose d'un disjoncteur 4P 63A (courbe C, ICC 10 kA) + diff 300mA AC [s] | u
Fourniture et pose d'un disjoncteur 4P 63A (courbe C, ICC 20 kA) + diff 300mA AC [s] | u
Fourniture et pose d'un disjoncteur 4P 80A (courbe C, ICC 10 kA) + diff 300mA AC [s] | u
Fourniture et pose d'un disjoncteur 4P 80A (courbe C, ICC 20 kA) + diff 300mA AC [s] | u
Fourniture et pose d'un disjoncteur 4P 100A (courbe C, ICC 10 kA) + diff 300mA A [s] | u
Fourniture et pose d'un disjoncteur 4P 100A (courbe C, ICC 20 kA) + diff 300mA A [s] | u
Fourniture et pose de câbles
Fourniture et pose U1000RO2V 3G4 mm² | ml
Fourniture et pose U1000RO2V 3G6 mm² | ml
Fourniture et pose U1000RO2V 3G10 mm² | ml
Fourniture et pose U1000RO2V 3G16 mm² | ml
Fourniture et pose U1000RO2V 5G4 mm² | ml
Fourniture et pose U1000RO2V 5G6 mm² | ml
Fourniture et pose U1000RO2V 5G10 mm² | ml
Fourniture et pose U1000RO2V 5G16 mm² | ml
Fourniture et pose U1000RO2V 5G25 mm² | ml
Fourniture et pose U1000RO2V 5G35 mm² | ml
Accessoires élec et communication
Fourniture, pose et raccordement d'un Modem 4G déporté | u
Fourniture, pose et raccordement Switch modulaire 5 ports | u
Fourniture, pose et raccordement d'un câble Ethernet cat 6 | ml
Fourniture et pose d'un kit de communication pour bornes existantes (modèle Green-Up Premium Ref : 059013) et intégration dans le logiciel de supervision/exploitation | Ft
Maintenance
Maintenance préventive de l'installation - Forfait déplacement par site | Ft
Maintenance préventive par point de charge installé | Ft/Pdc
Maintenance curative (Forfait déplacement) | Ft
Maintenance curative (Taux horaire d'intervention en jours ouvrés - 8h-18h) | h
Maintenance curative (Taux horaire d'intervention en jours et heures non ouvrés) | h
Exploitation/Supervision/Gestion monétique/Hotline 24/7
Mise en place d'un outil de supervision en début de marché pour les 6 sites : - Création des profils Administrateurs - Définition de la grille tarifaire pour les bornes payantes - Mise en place des accords d'intéropérabilité via la plateforme Gireve - Formation | Ft
Forfait annuel pour l'exploitation/supervision par Point de charge AC ou DC (Pdc) | Ft/an
Forfait annuel pour l'exploitation/supervision/monétique/hotline par Point de charge AC ou DC (Pdc) | Ft/an
Forfait annuel pour l'exploitation d'un lecteur TPE | Ft/an
Frais monétique en % appliqué sur les recettes reversées au CHU à minima tous les mois | %

## CHANTIER_TYPE
(Estimatif prévisionnel utilisé dans la notation des offres)
Désignation | Unité | PU (HT) | QTE | Total | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Etudes
Forfait Etude et dossier des ouvrages exécutés par station : Visite de site, réalisation des documents décrits dans le CCTP et DOE | Ft |  | 12 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1
Passage d'un bureau de contrôle sur une station | Ft |  | 12 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1
Consuel IRVE | Ft |  | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
Fourniture et pose des bornes
Fourniture, Pose, Raccordement, Mise en service et Intégration dans la supervision d'une borne AC communicante - 1 Pdc (7 kW) - Fixation sur pied | ens |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
Fourniture, Pose, Raccordement, Mise en service et Intégration dans la supervision d'une borne AC communicante - 1 Pdc (22 kW) - Fixation sur pied | ens |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
Fourniture, Pose, Raccordement, Mise en service et Intégration dans la supervision d'une borne AC communicante - 2 Pdc (7 kW) - Fixation sur pied - Modèle équivalent à la borne Green Up Premium | ens |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Fourniture, Pose, Raccordement, Mise en service et Intégration dans la supervision d'une borne AC communicante - 2 Pdc (7 kW) - Fixation sur pied - Modèle alternatif pour l’usage payant | ens |  | 18 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3
Fourniture, Pose, Raccordement, Mise en service et Intégration dans la supervision d'une borne AC communicante - 2 Pdc (22 kW) - Fixation sur pied | ens |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Fourniture, Pose, Raccordement, Mise en service et Intégration dans la supervision d'une borne DC communicante - 1 Pdc (24 kW DC) avec câble CCS attaché - Fixation sur pied | ens |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Fourniture, pose et mise en service d'un lecteur TPE | Ft |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
Mise en place de la gestion énergétique statique pour une station de recharge | Ft |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
Création, fourniture et pose d'un Sticker borne intégrant parcours utilisateur et grille tarifaire | u |  | 54 | 0 | 12 | 24 | 6 | 6 | 6
Fourniture, paramétrage et envoie d'un badge RFID | u |  | 270 | 0 | 60 | 120 | 30 | 30 | 30
Fourniture et pose du matériel électrique
Fourniture et pose d'un tableau divisionnaire 120A triphasé pouvant accueillir 9 départs monophasés 40A+différentiel incluant inter-sectionneur et répartiteur - Fixation murale | u |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Fourniture et pose d'un tableau divisionnaire 240A triphasé pouvant accueillir 18 départs monophasés 40A+différentiel incluant inter-sectionneur et répartiteur - Fixation murale | u |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Fourniture et pose d'une Armoire divisionnaire 120A triphasé pouvant accueillir 9 départs monophasés 40A+différentiel incluant inter-sectionneur et répartiteur - Fixation sur socle béton | u |  | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Fourniture et pose d'une Armoire divisionnaire 240A triphasé pouvant accueillir 18 départs monophasés 40A+différentiel incluant inter-sectionneur et répartiteur - Fixation sur socle béton | u |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Protections électriques
Fourniture et pose d'un départ pour borne 7 kW AC: Disjoncteur P+N 40A (courbe C, ICC 10 kA) + différentiel 30mA Asi | u |  | 24 | 0 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3
Fourniture et pose d'un départ pour borne 7 kW AC: Disjoncteur P+N 40A (courbe C, ICC 20 kA) + différentiel 30mA Asi | u |  | 24 | 0 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3
Fourniture et pose d'un départ pour borne 22 kW AC : Disjoncteur 4P 40A (courbe C, ICC 10 kA) + différentiel 30mA Asi | u |  | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Fourniture et pose d'un départ pour borne 22 kW AC : Disjoncteur 4P 40A (courbe C, ICC 20 kA) + différentiel 30mA Asi | u |  | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Fourniture et pose d'un disjoncteur 2P 80A (courbe C, ICC 10 kA) + diff 300mA AC [s] | u |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Fourniture et pose d'un disjoncteur 2P 80A (courbe C, ICC 20 kA) + diff 300mA AC [s] | u |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Fourniture et pose d'un disjoncteur 4P 63A (courbe C, ICC 10 kA) + diff 300mA AC [s] | u |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Fourniture et pose d'un disjoncteur 4P 63A (courbe C, ICC 20 kA) + diff 300mA AC [s] | u |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Fourniture et pose d'un disjoncteur 4P 80A (courbe C, ICC 10 kA) + diff 300mA AC [s] | u |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Fourniture et pose d'un disjoncteur 4P 80A (courbe C, ICC 20 kA) + diff 300mA AC [s] | u |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Fourniture et pose d'un disjoncteur 4P 100A (courbe C, ICC 10 kA) + diff 300mA A [s] | u |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Fourniture et pose d'un disjoncteur 4P 100A (courbe C, ICC 20 kA) + diff 300mA A [s] | u |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Fourniture et pose de câbles
Fourniture et pose U1000RO2V 3G4 mm² | ml |  | 100 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Fourniture et pose U1000RO2V 3G6 mm² | ml |  | 100 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Fourniture et pose U1000RO2V 3G10 mm² | ml |  | 100 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Fourniture et pose U1000RO2V 3G16 mm² | ml |  | 100 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Fourniture et pose U1000RO2V 5G4 mm² | ml |  | 100 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Fourniture et pose U1000RO2V 5G6 mm² | ml |  | 100 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Fourniture et pose U1000RO2V 5G10 mm² | ml |  | 100 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Fourniture et pose U1000RO2V 5G16 mm² | ml |  | 100 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Fourniture et pose U1000RO2V 5G25 mm² | ml |  | 100 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Fourniture et pose U1000RO2V 5G35 mm² | ml |  | 100 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Accessoires élec et communication
Fourniture, pose et raccordement d'un Modem 4G déporté | u |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Fourniture, pose et raccordement Switch modulaire 5 ports | u |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Fourniture, pose et raccordement d'un câble Ethernet cat 6 | ml |  | 100 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0
Fourniture et pose d'un kit de communication pour bornes existantes (modèle Green-Up Premium Ref : 059013) et intégration dans le logiciel de supervision/exploitation | Ft |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Maintenance
Maintenance préventive de l'installation - Forfait déplacement par site | Ft |  | 47 | 0 | 0 | 8 | 13 | 13 | 13
Maintenance préventive par point de charge installé | Ft/Pdc |  | 182 | 0 | 0 | 23 | 47 | 53 | 59
Maintenance curative (Forfait déplacement) | Ft |  | 40 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10
Maintenance curative (Taux horaire d'intervention en jours ouvrés - 8h-18h) | h |  | 32 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8
Maintenance curative (Taux horaire d'intervention en jours et heures non ouvrés) | h |  | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
Exploitation/Supervision/Gestion monétique/Hotline 24/7
Mise en place d'un outil de supervision en début de marché pour les 6 sites : - Création des profils Administrateurs - Définition de la grille tarifaire pour les bornes payantes - Mise en place des accords d'intéropérabilité via la plateforme Gireve - Formation | Ft |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Forfait annuel pour l'exploitation/supervision par Point de charge AC ou DC (Pdc) | Ft/an |  | 65 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Forfait annuel pour l'exploitation/supervision/monétique/hotline par Point de charge AC ou DC (Pdc) | Ft/an |  | 192 | 0 | 12 | 36 | 42 | 48 | 54
Forfait annuel pour l'exploitation d'un lecteur TPE | Ft/an |  | 25 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6
Frais monétique en % appliqué sur les recettes reversées au CHU à minima tous les mois | % |  | 10000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Total HT |  |  |  | 0
Total TTC |  |  |  | 0