## 06- PLOMBERIE CHAUFFAGE
Nom Société |  |  | INRAE AVIGNON
Adresse 1 |  |  | REHABILITATION BATIMENT 024
Code Postal - Ville |  |  | pour l'UNITE BIOSP
LOT 06- PLOMBERIE CHAUFFAGE
Code | Désignation | Unité | Quantité | Quantité entreprise | P.U. | P.T.
Nota important : Le présent quantitatif est donné à titre indicatif
--> Il incombe donc à l'entreprise de vérifier les quantités et éventuellement de les modifier,
sans toutefois changer l'ordre et le libellé des articles.
--> L'entreprise pourra également compléter le présent quantitatif par des prestations dans un additif séparé.
--> Pour connaître le détail des articles ci-dessous, se reporter aux articles du CCTP
1 | Installation de chantier | Forf. | 1 |  |  | 0
2 | Isolement et dépose des équipements non conservés
| - Evier Cafet. DSI compris meubles et plan cuisine | Ens. | 1 |  |  | 0
| - Sanitaires femmes en totalité | Ens. | 1 |  |  | 0
3 | Equipement sanitaires
| Lavabo suspendu 60 x 55,5 cm | u | 1 |  |  | 0
| Lavabo suspendu 37 30,5 cm | u | 1 |  |  | 0
| WC à poser | u | 2 |  |  | 0
| Barre de maintien | u | 1 |  |  | 0
| Miroir | u | 1 |  |  | 0
| Evier inox avec robinetterie | Ens. | 2 |  |  | 0
4 | Déplacement de ventilo-convecteurs, bureaux : | u | 15 |  |  | 0
5, 8, 10, 15, 21, 24, 31, 33, 37, hall, partagé 1 et 2
5 | Bouchon galva sur conduit toiture Ø 125 | u | 2 |  |  | 0
| Bouchon existants à déposer et reposer | u | 3 |  |  | 0
6 | Attente eau pour jardinières | u | 4 |  |  | 0
7 | Chauffe-eau électrique 15 L sous évier | Ens. | 1 |  |  | 0
|  | TOTAL H.T. : |  |  |  | 0
|  | T.V.A. à 20 % : |  |  |  | 0
|  | TOTAL T.T.C. : |  |  |  | 0
Code | Désignation | Unité | Quantité | Quantité entreprise | P.U. | P.T.
OPTION N°6
5 | Remplacement et déplacement de ventilo-convecteur | u | 1 |  |  | 0
A |  | TOTAL H.T. : |  |  |  | 0
le,
L'ENTREPRENEUR, |  | T.V.A. à 20 % : |  |  |  | 0
(Signature et cachet) |  | TOTAL T.T.C. : |  |  |  | 0
Code | Désignation | Unité | Quantité | Quantité entreprise | P.U. | P.T.
OPTION N°7
9 | Reprise réseau EU/EV du sous-sol | Forf. | 1 |  |  | 0
A |  | TOTAL H.T. : |  |  |  | 0
le,
L'ENTREPRENEUR, |  | T.V.A. à 20 % : |  |  |  | 0
(Signature et cachet) |  | TOTAL T.T.C. : |  |  |  | 0
Code | Désignation | Unité | Quantité | Quantité entreprise | P.U. | P.T.
VARIANTE N°5
10 | Raccordement en ECS du coin repas | Ens. | 1 |  |  | 0
A |  | TOTAL H.T. : |  |  |  | 0
le,
L'ENTREPRENEUR, |  | T.V.A. à 20 % : |  |  |  | 0
(Signature et cachet) |  | TOTAL T.T.C. : |  |  |  | 0