## Page de garde
ACCORD-CADRE
PRESTATION DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES BÂTIMENTS DES BATIMENTS DES SERVICES DE L’ÉTAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
POUR LE COMPTE DES SERVICES DE L’ETAT ET OPERATEURS PUBLICS EN REGION OCCITANIE
REFERENCE : 2025PFRAOCC001 Lot n° XX ANNEXE 2 au CCTP
Procès-verbal de prise en charge contradictoire des sites et de leurs équipements
Titulaire : |  |  | Service bénéficiaire :
Nom de l'entreprise : XXX Adresse de l'entreprise : xx 31000 XXX |  |  | Administration : XXX Adresse du site : xx 31000 XXX
Documentation établi sur site : |  |  | Commentaires :
Plan de prévention :
Registre / carnet d'entretien :
Classeur de maintenance :
DOE :
Zone de stockage (consommable) : |  |  | Lieux :
Horaires d'intervention (jours et horaires ouvrable du site donnée par le service bénéficiaire) : Lundi au vendredi de XXhXX à XXhXX et XXhXX à XXhXX
La liste des équipements avec leurs détails, leurs vétustés, accéssibilités et tout commentaires doit être complétée dans l'onglet recensement. Ce document doit être rempli de manièrre exhaustive. A vocation, à l'édition des bons de commande.
Date : Le XX/XX/202X sur le site XXXX
Représentant du titulaire : |  | Mxx XXX | Représentant du service : | Mxx XXX
Fonction : |  |  | Fonction :
signature : |  |  | signature :

## RECENSEMENT
RECENSEMENT EQUIPEMENTS MARCHE COURANTS FORTS OCCITANIE
Informations bâtiment | [5 empty] | Date d'entrée prévue dans l'accord cadre | Surface de plancher par site (m²) | Contraintes d'accès nécessitant une nacelle OUI / NON | Coordonnées correspondant administratif |  |  | Coordonnées correspondant technique |  |  | Besoin de l'astreinte 7/7j - 24h/24h liée au site OUI / NON | Caractéristiques techniques liées à l'équipement
Site : n° chorus | Service | Bât | Adresse des sites | Code postal | Ville |  |  |  | NOM/ Prénom | Tél. | Courriel | NOM/ Prénom | Tél. | Courriel |  | Equipements | Précisions complémentaires | Présence schéma dans armoire | Nombre | Combustible /Energie | Marque/ modèle | Puissance, capacité, volume ou débit selon le cas | Année de l'équipement
XXXX |  |  | X av XXX | XXXXX | XXX | 2026-01-01 | X | [8 empty] | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) | 3 cellules |  | 1 | SO | ABB |  | 2009
[16 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  |  | 1 | FUEL | PRAMAC | 220 KVA
[16 empty] | Transformateur(sec, à huile,…) |  |  | 2 | SO | ABB | 400 KVA
[16 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | OUI | 3 | SO | AAB
[16 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | OUI pour 17 Manque dans les amoires XXX et XXX | 19 | SO | MERLIN GUERIN |  | 2009
[16 empty] | Borne IRVE |  |  | 2 |  | HAGER XEV601C / ZE WATT ZW018472 | 2*22KW
[16 empty] | Batterie de condensateurs |  |  | 1
[16 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  |  | 2 | SO | MASTERYBC ET MAQTERYS MC | 10 KVA ET 40 KVA | 2009 ET 2021
[16 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  |  | 2 | SO | MASTERYBC ET MAQTERYS MC | 10 KVA ET 40 KVA | 2009 ET 2021
[16 empty] | PhotoVoltaïque (en puissance crête) |  |  | 1 |  |  | 9 KWc | 2017
XXX etc …

## Energies (hidden)
Electricité
Gaz
Fioul
Gaz frigo (clim SPLIT K7)
Eau chaude
Eau glacée
Eau chaude ET glacée
Réseau de chaleur
Granulés
Bois
Solaire

## Listes_production (hidden)
Types d'équipement | CHAUDIERE | Climatisation_SPLIT_système | VRV_VRF | GROUPE_D_EAU_GLACEE | PAC_AIR_EAU_CHAUD_FROID | ECS | SOUS_STATION | Géothermie | Monobloc_ROOFTOP_DRYCOOLER | BOIS
CHAUDIERE | CHAUDIERE de 0 KW à 36 KW à condensation | Mono split | Mini VRV de 0 KW à 14 KW nominal froid | Groupe eau glacée de 0 KW à 325 KW P frigo Nominal EER | PAC de 0 KW à 32 KW nominal | Cumulus de 1 L à 900 L | 1 départ | PAC sol/eau de 0 KW à 30 KW | Clim monobloc de 0 à 10 KW | Chaudière
Climatisation_SPLIT_système | CHAUFFERIE de 36 KW à 91 KW à condensation | Bi split | VRV VRF de 15 KW à 69 KW nominal froid | Groupe eau glacée de 325 KW à 499 KW P frigo Nominal EER | PAC de 32 KW à 99 KW nominal | Cumulus de 900 L à 2 000 L | 2 départs | PAC sol/eau de 31 KW à 100 KW | ROOFTOP de 11 KW à 60 KW | Insert
VRV_VRF | CHAUFFERIE de 91 KW à 151 KW à condensation | Tri split | VRV VRF de 70 KW à 199 KW nominal froid | Groupe eau glacée de 500 KW à 750 KW P frigo Nominal EER | PAC de 100 KW à 199 KW nominal | Préparateur ECS mixte (serpentin) de 0 L à 900 L | 3 départs | PAC sol/eau de 101 KW à 300 KW | ROOFTOP de 61 KW à 130 KW | Poêle
GROUPE_D_EAU_GLACEE | CHAUFFERIE de 151 KW à 451 KW à condensation | Quadri split | VRV VRF de 199 KW à 500 KW nominal froid | Groupe eau glacée de 750 KW à 2 100 KW P frigo Nominal EER | PAC de 200 KW à 500 KW nominal | Préparateur ECS mixte (serpentin) de 900 L à 2 000 L | 4 départs |  | ROOFTOP de 131 KW à 300 KW
PAC_AIR_EAU_CHAUD_FROID | CHAUFFERIE de 451 KW à 751 KW à condensation | Quintu split | VRV VRF de 500 KW à 999 KW nominal froid |  | PAC de 500 KW à 999 KW nominal | CESI de 0 L à 400 L | 5 départs
ECS | CHAUFFERIE de 752 KW à 2 MW à condensation | Armoire de climatisation |  |  | PAC de 999 KW à 1 999 KW nominal | CESI de 401 L à 900 L | 6 départs
SOUS_STATION | CHAUDIERE de 0 KW à 36 KW basse température | Clim MOBILE |  |  |  | CESI de 900 L à 2 000 L | 7 départs
Géothermie | CHAUFFERIE de 36 KW à 91 KW basse température | hexasplit |  |  |  | Thermodynamique de 0 L à 351 L
Monobloc_ROOFTOP_DRYCOOLER | CHAUFFERIE de 91 KW à 151 KW basse température | heptasplit |  |  |  | Chauffe-eau instantané (gaz)
BOIS | CHAUFFERIE de 151 KW à 451 KW basse température | octosplit |  |  |  | Chauffe-eau semi-instantané (ballon incorporé jusqu'à 50L) (gaz)
| CHAUFFERIE de 451 KW à 751 KW basse température |  |  |  |  | Chauffe-eau gaz à accumulation de 51L à 501 L ( STYX )
| CHAUFFERIE de 752 KW à 2 MW basse température |  |  |  |  | Chauffe-eau gaz à accumulation de 502L à 2 501 L ( STYX )

## Liste_terminaux (hidden)
Types d'équipement | Détente_directe_CLIM_SLPIT_K7 | EMETTEURS | RAYONNEMENT
Détente_directe_CLIM_SLPIT_K7 | Split (mural) | Radiateur | Tubes radiant
EMETTEURS | Cassette 600x600 à 900x900 et plafonnier | Ventilo-convecteur cassette 600 à 900 (plafonnier) | Panneau Radiant
RAYONNEMENT | Gainable (Unité intérieur encastrée) | Ventilo-convecteur carrossé/console (type radiateur)
| Console (type radiateur) | Ventilo-convecteur GAINABLE (encastré)
| Armoire de climatisation | Aérotherme (type industriel)
Rideau d'air
Plancher chauffant

## Liste_ventilation (hidden)
Liste_ventilation | VMC_Caisson_de_ventilation | CTA_Centrale_de_Traitement_d_Air | Bouches_VMC | EXTRACTION | Ventilation_DIVERS
VMC_Caisson_de_ventilation | Caisson de VMC simple flux | CTA simple flux (préciser débit ou référence en commentaire) | Bouches d'extraction | Extracteur d'air hélicoïdale | Caisson d'insufflation d'air neuf
CTA_Centrale_de_Traitement_d_Air | Caisson de VMC double flux | CTA double flux (préciser débit ou référence en commentaire) | Bouche d'extraction motorisée AERATEUR | Extracteur d'air centrifuge | Ventilateur divers (free cooling, aération, etc…)
Bouches_VMC |  |  | Bouches d'entrée d'air / d'insufflation / de soufflage | Extracteur de désenfumage | Déstractificateur
EXTRACTION |  |  |  | Extracteur pour conduit | Volet motorisé (surventilation, conduit ou divers)
Ventilation_DIVERS |  |  |  | Tourelle | Clapet coupe feu
Grille d'entrée d'air
Ventilateur d'introduction d'air neuf
Déstratificateur
Hotte
Sorbonne
BOA

## Liste_traitement_eau (hidden)
Liste_traitement_eau | ADOUCISSEUR | FILTRATION | POMPE_DOSEUSE | PRESSION | DISCONNECTEUR
ADOUCISSEUR | Adoucisseur de 0L à 20 L de résine | Filtre à cartouche (microfibre) | Pompe doseuse à membrane (préciser débit ou référence en commentaire) | Surpresseur | Disconnecteur contrôlable
FILTRATION | Adoucisseur de 21 L à 40 L de résine | Filtre à cartouche (charbon actif) | Pompes doseuses péristaltiques (rouleau) |  | Disconnecteur NON contrôlable
POMPE_DOSEUSE | Adoucisseur de 41 L à 60 L de résine | Filtre à cartouche (polyphosphate)
PRESSION | Adoucisseur de 60 L à 100 L de résine | Filtre à UV
DISCONNECTEUR | Adoucisseur de 100 L à 250 L de résine | Osmoseur
Pompe doseuse à membrane de 0 à 15 l/h
Pompe doseuse à membrane de 16 l/h à 40 l/h
Pompe doseuse à membrane de 41 l/h à 100 l/h

## Liste_relevage (hidden)
Liste_relevage
Pompe de relevage EU/EP
Station de relevage EU/EP