## 46 - LOT
RECENSEMENT EQUIPEMENTS MARCHE COURANTS FORTS OCCITANIE / LOT
Informations bâtiment | [5 empty] | Date d'entrée prévue dans l'accord cadre | Surface de plancher par site (m²) | Contraintes d'accès nécessitant une nacelle OUI / NON | Coordonnées correspondant administratif |  |  | Coordonnées correspondant technique |  |  | Besoin de l'astreinte 7/7j - 24h/24h liée au site OUI / NON | Caractéristiques techniques liées à l'équipement
Site : n° chorus | Service | Bât | Adresse des sites | Code postal | Ville |  |  |  | NOM/ Prénom | Tél. | Courriel | NOM/ Prénom | Tél. | Courriel |  | Equipements | Précisions complémentaires | Nombre | Combustible /Energie | Marque/ modèle | Puissance, capacité, volume ou débit selon le cas | Année de l'équipement
XXXX | SGC46 Préfecture | CHAPOU | Place Chapou | 46000 | CAHORS | 2022-01-01 | 5000 | NON | WALLER Colette ORTUNO Fabrice | 06.30.52.42.76 05.65.23.11.64 06.08.90.05.99 05.65.23.11.62 | colette.waller@lot.gouv.fr fabrice.ortuno@lot.gouv.fr pref-maintenance-chapou@lot.gouv.fr | WALLER Colette | 06.30.52.42.76 05.65.23.11.64 | colette.waller@lot.gouv.fr pref-maintenance-chapou@lot.gouv.fr | OUI | TGBT (tarif jaune 400V triphasé+ neutre 50 Hz) |  | 1 |  |  | 150kva réglable | 2017
XXXX | SGC46 Préfecture | CHAPOU | [13 empty] | Groupe électrogène | 4 cv en ligne/400 V -50 Hz/ 0,8 | 1 | Gazole/diesel |  | 100kva | 2017
XXXX | SGC46 Préfecture | CHAPOU | [13 empty] | Tableau électrique divisionnaire d’étage |  | 15 |  |  |  | 2017-2018
XXXX | SGC46 Préfecture | CHAPOU | [13 empty] | Tableau électrique divisionnaire ondulé d’étage |  | 15 |  |  |  | 2017-2018
XXXX | SGC46 Préfecture | CHAPOU | [13 empty] | Borne IRVE |  | 1 |  |  | SCHNEIDER EVB1A22P4E | 1*22KW
XXXX | SGC46 Préfecture | CHAPOU | [13 empty] | Onduleur |  | 1 |  |  | 30KVA | 2017-2018
XXXX | SGC46 Préfecture | RESIDENCE PREFECTORALE | 6, rue de Coty 46000 CAHORS | 46000 | CAHORS | 2022-01-01 | 300 | NON | [6 empty] | OUI | Armoire générale d’habitation | 220 V 50 Hz | 1 |  |  | 12kW | 1960 rénové au fur et à mesure
XXXX | SGC46 Préfecture | SOUS-PREF ET RESIDENCE PREFECTORALE | 22, rue Caviale 46100 FIGEAC | 46100 | FIGEAC | 2022-01-01 | 700 | NON | [6 empty] | OUI | TGBT |  | 1 |  |  |  | 2021 (réfection)
XXXX | SGC46 Préfecture | SOUS-PREF ET RESIDENCE PREFECTORALE | [12 empty] | Oui | Tableau électrique divisionnaire d’étage |  | 6 |  |  |  | 2021 (réfection)
XXXX | SGC46 Préfecture | SOUS-PREF ET RESIDENCE PREFECTORALE | 62, boulevard Aristide Briand 46300 GOURDON | 46300 | GOURDON | 2022-01-01 | 500 | NON | [6 empty] | OUI | TGBT |  | 1
XXXX | SGC46 Préfecture | SOUS-PREF ET RESIDENCE PREFECTORALE | [12 empty] | Oui | Tableau électrique divisionnaire d’étage |  | 11
XXXX | DDT46 | CAVAIGNAC | 127, quai Cavaignac | 46009 | CAHORS | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  | Merlin gerin
XXXX | DDT46 | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Coffrets à chaque étage | 6 |  | merlin gérin/Schneider
XXXX | DDT46 | [14 empty] | Borne IRVE |  | 1 |  |  | HAGER XEV60C | 2*22KW
XXXX | SGC46 SYNDIC DE LA CITE SOCIALE DES TABACS | Cité sociale des Tabacs | 304 rue victor Hugo | 46000 | CAHORS | 2022-01-01 | 900 | NON | WALLER Colette ORTUNO Fabrice | 06.30.52.42.76 05.65.23.11.64 06.08.90.05.99 05.65.23.11.62 | colette.waller@lot.gouv.fr fabrice.ortuno@lot.gouv.fr pref-maintenance-chapou@lot.gouv.fr | WALLER Colette | 06.30.52.42.76 05.65.23.11.64 | colette.waller@lot.gouv.fr pref-maintenance-chapou@lot.gouv.fr |  | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) | RDC | 0 |  |  |  | 1981
XXXX | [8 empty] | WALLER Colette ORTUNO Fabrice | 06.30.52.42.76 05.65.23.11.64 06.08.90.05.99 05.65.23.11.62 | colette.waller@lot.gouv.fr fabrice.ortuno@lot.gouv.fr pref-maintenance-chapou@lot.gouv.fr | WALLER Colette | 06.30.52.42.76 05.65.23.11.64 | _x0001_ _x0001_ colette.waller@lot.gouv.fr pref-maintenance-chapou@lot.gouv.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 2
XXXX | [8 empty] | WALLER Colette ORTUNO Fabrice | 06.30.52.42.76 05.65.23.11.64 06.08.90.05.99 05.65.23.11.62 | colette.waller@lot.gouv.fr fabrice.ortuno@lot.gouv.fr pref-maintenance-chapou@lot.gouv.fr | WALLER Colette | 06.30.52.42.76 05.65.23.11.64 | _x0001_ _x0001_ colette.waller@lot.gouv.fr pref-maintenance-chapou@lot.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | 2 locaux extérieurs + RDC/1/2/3 étage | 10 |  | HAGER |  | 1981/2012
XXXX | [8 empty] | WALLER Colette ORTUNO Fabrice | 06.30.52.42.76 05.65.23.11.64 06.08.90.05.99 05.65.23.11.62 | colette.waller@lot.gouv.fr fabrice.ortuno@lot.gouv.fr pref-maintenance-chapou@lot.gouv.fr | WALLER Colette | 06.30.52.42.76 05.65.23.11.64 | _x0001_ _x0001_ colette.waller@lot.gouv.fr pref-maintenance-chapou@lot.gouv.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | Local serveur 2ème étage | 1 |  | APC
XXXX | ARS OCCITANIE | DD 46 | Cabazat - Route de Lacapelle | 46000 | CAHORS | 2022-01-01 | 447.9 | NON | Bruno GENTILHOMME | 05.81.62.56.03 | bruno.gentilhomme@ars.sante.fr | Bruno GENTILHOMME | 05.81.62.56.03 | bruno.gentilhomme@ars.sante.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 0 |  |  |  | 2022
| ARS OCCITANIE | DD 46 | [13 empty] | Borne IRVE |  | 1 |  | HAGER XEV600C | 2 X 22KW
XXXX | ARS OCCITANIE | DD 46 | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 5
XXXX | ARS OCCITANIE | DD 46 | [13 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | Batteries étanches - Nombre inconnu - inclus bloc extension batteries | 1 |  | SEP 2200 2.2 KVA M/M + BB SEP 72-M1 | 2,2KVA | 2017/2018
1003 | CROUS TOULOUSE | Résidence Françoise Sagan | "La Pintre" | 46100 | FIGEAC | [10 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2
B142350 | DDPN 46 | HOTEL DE POLICE | 1 rue Mendès France – BP 257 | 46005 | CAHORS CEDEX 9 | 2026-01-01 | 1800 | NON | BOUISSET Céline LEFEBVRE Mélanie | 05 65 23 17 06 05 65 23 17 28 | ddpn46-so-finances@interieur.gouv.fr | BOUSQUET Pauline FOURES Hervé | 05 65 23 17 03 05 65 23 17 34 | ddpn46-so-logistique@interieur.gouv.fr | OUI | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | groupe électrogène (cuve journalière) 10 visites de contrôles demandées | 1 | GASOIL | FG Wilson/LD22/W2 | 22kVa | 2001
|  | HOTEL DE POLICE | [6 empty] | BOUISSET Céline LEFEBVRE Mélanie | 05 65 23 17 06 05 65 23 17 28 | ddpn46-so-finances@interieur.gouv.fr | BOUSQUET Pauline FOURES Hervé | 05 65 23 17 03 05 65 23 17 34 | ddpn46-so-logistique@interieur.gouv.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | TGBT (1) et inverseur de sources (1) | 2 | SO |  |  | 2001
|  | HOTEL DE POLICE | [6 empty] | BOUISSET Céline LEFEBVRE Mélanie | 05 65 23 17 06 05 65 23 17 28 | ddpn46-so-finances@interieur.gouv.fr | BOUSQUET Pauline FOURES Hervé | 05 65 23 17 03 05 65 23 17 34 | ddpn46-so-logistique@interieur.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | armoire électrique | 9 | SO |  |  | 2001
|  | HOTEL DE POLICE | [6 empty] | BOUISSET Céline LEFEBVRE Mélanie | 05 65 23 17 06 05 65 23 17 28 | ddpn46-so-finances@interieur.gouv.fr | BOUSQUET Pauline FOURES Hervé | 05 65 23 17 03 05 65 23 17 34 | ddpn46-so-logistique@interieur.gouv.fr |  | IRVE (borne recharge de véhicule électrique) | 2 points de charge | 1 | électrique | borne HAGER Réf XEV601C À fixation sur pied avec étrier de protection |  | 2021
|  | HOTEL DE POLICE | [6 empty] | BOUISSET Céline LEFEBVRE Mélanie | 05 65 23 17 06 05 65 23 17 28 | ddpn46-so-finances@interieur.gouv.fr | BOUSQUET Pauline FOURES Hervé | 05 65 23 17 03 05 65 23 17 34 | ddpn46-so-logistique@interieur.gouv.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | Onduleur | 1 | SO | Eaton | 6KVA | Entre 2002 et 2020
XXXX | DDFIP 46 | CARMES | 120 rue des Carmes | 46000 | CAHORS | 2022-01-01 |  | NON | TIRTAINE Frédéric | 05-65-20-32-10 | frederic.tirtaine@dgfip.finances.gouv.fr | VERGNE Cécile | 05-65-20-32-44 | cecile.vergne@dgfip.finances.gouv.fr | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1
XXXX | DDFIP 46 | WILSON | 190 rue du Président Wilson | 46009 | CAHORS | [10 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DDFIP 46 | WILSON |  | 46009 | CAHORS | [10 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 6
XXXX | DDFIP 46 | WILSON |  | 46009 | CAHORS | [10 empty] | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) |  | 0
XXXX | DDFIP 46 | WILSON |  | 46009 | CAHORS | [10 empty] | Transformateur (sec, à huile,…) |  | 0
XXXX | DDFIP 46 |  | 58 avenue Philibert Delprat | 46100 | FIGEAC | [10 empty] | Groupe électrogène |  | 1
XXXX | DDFIP 46 / SGC |  | 1 rue des Camélias | 46300 | GOURDON | [10 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DDFIP 46 / SGC |  |  | 46300 | GOURDON | [10 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 3
XXXX | DDFIP 46 / SGC |  |  | 46300 | GOURDON | [10 empty] | Groupe électrogène |  | 0
XXXX | DOUANES | BUREAU DES DOUANES | 51 rue Victor Hugo | 46000 | CAHORS | 2022-01-01 |  | NON | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | LETIERCE Hervé | 06.08.35.42.67 | herve.letierce@douane.finances.gouv.fr | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2
XXXX | DIRPJJ UEMO Cahors |  | 297 rue Saint Gery | 46000 | CAHORS | [10 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1
XXXX | DIRPJJ UEMO Cahors |  |  | 46001 | CAHORS | [10 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DIRPJJ UEMO Cahors |  |  | 46002 | CAHORS | [10 empty] | Disjoncteur général |  | 1
111341 | GENDARMERIE | GROUPEMENT | 26, Avenue Jean Lurçat | 46000 | CAHORS | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 561175087 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Service Affaires Immobilières | 05.65.23.55.44 | sai.ggd46@gendarmerie.interieur.gouv.fr | OUI | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Le groupe électrogène va être remplacé sur le budget 2025. La puissance du nouveau groupe sera de 66 KVA. | 1 |  | F.G. WILSON – P30E | 30
XXXX | GENDARMERIE | GROUPEMENT | [13 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1 |  | RIELLO UPS | 30 | 2020
XXXX | GENDARMERIE | GROUPEMENT | [13 empty] | Borne IRVE |  | 4 |  |  | 4*22kw
111526 | GENDARMERIE | COMPAGNIE | 230 Rue des Hortes | 46000 | CAHORS | 2026-01-01 |  | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | SDMO – TECHNIC 10000E | 12
124519 | GENDARMERIE | CNICG // GARAGE BSF | 470 avenue du colonel Puyaubert Lieu-dit Le Ségala | 46500 | GRAMAT | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | Bureau Soutien Finances | 05.65.10.14.36 | bsf.cnicg@gendarmerie.interieur.gouv.fr // marie.chenu@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | cuve intégrée // jaune | 2 | GO | PROMAX | 3.5
XXXX | GENDARMERIE | CNICG // GARAGE BSF | [14 empty] | cuve intégrée // bleu | 1 | ES | SDMO HX4000 | 4.1
XXXX | GENDARMERIE | CNICG // GARAGE BSF | [14 empty] | cuve intégrée // vert | 1 | ES | PRAMC ES 4000 | 4
XXXX | GENDARMERIE | CNICG // GARAGE BSF | [13 empty] | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) | cuve intégrée // rouge | 2 | ES | HONDA EU 20I | 2
| GENDARMERIE | CNICG / PARKING BÂT 31 | [13 empty] | Borne IRVE | 2 bornes | 2 |  | GREEN’UP LEGRAND 0590 15 | 2*32A / 400V 3P+N 50 Hz | 2021
| GENDARMERIE | CNICG // BÂT 54 | [13 empty] | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) | 2 cellules HT | 1 |  |  |  | 2025
XXXX | GENDARMERIE | CNICG // BÂT 54 | [13 empty] | Transformateur (sec, à huile,…) | Transformateur à bain d’huile 250 kVa | 1 |  | TRANSFIX 410 V | 250 | 1990
196022 | GENDARMERIE | COMPAGNIE | Route du Vigan | 46300 | GOURDON | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | Service Affaires Immobilières | 05.65.23.55.44 | sai.ggd46@gendarmerie.interieur.gouv.fr | OUI | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | SDMO – PACIFIC P 33K | 33
[16 empty] | Borne IRVE |  | 2 |  |  | 2*22kw
200053 | GENDARMERIE | COMPAGNIE | 31 rue de la Croix du Bataillé | 46100 | FIGEAC | 2022-01-01 |  | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | SDMO – TECHNIC 10000E | 12
[16 empty] | Borne IRVE |  | 2 |  |  | 2*22kw
146705 | GENDARMERIE | COB | 230 Route de Cahors | 46230 | LALBENQUE | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GO | GUINAULT - GA5V1 | 5
100835 | GENDARMERIE | COB | Le Bourg | 46330 | SAINT GERY VERS | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GO | GUINAULT - GA5V1 | 5
124383 | GENDARMERIE | COB | Avenue de Sarlat | 46200 | SOUILLAC | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GO | GUINAULT - GA5V1 | 5
[16 empty] | Borne IRVE |  | 1 |  |  | 22kw
187922 | GENDARMERIE | COB | 557 Avenue André Boyer | 46400 | ST CERE | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GO | GUINAULT - GA5V1 | 5
146702 | GENDARMERIE | COB | Place Savournin | 46700 | PUY L’EVEQUE | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GO | GUINAULT - GA5V1 | 5
[16 empty] | Borne IRVE |  | 1 |  |  | 22kw
111278 | GENDARMERIE | COB | Clos Saint Laurent | 46320 | LIVERNON | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GO | GUINAULT - GA5V1 | 5
214566 | GENDARMERIE | BP | Caserne Dedieu - Avenue du lac | 46150 | CATUS | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | ES | SDMO HX6000 | 6 | 2018
196022 | GENDARMERIE | COMPAGNIE | Route du Vigan | 46300 | GOURDON | 2022-01-01 |  | NON | [6 empty] | OUI | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1 |  | MASTERYS BC | 15 | 2015
111389 | GENDARMERIE | BP | Rue les escalpiers | 46170 | CASTELNAU MONTRATIER | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GO | GUINAULT - GA5V1 | 5
124652 | GENDARMERIE | BP | Rue St Jean | 46800 | MONTCUQ EN QUERCY | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GO | GUINAULT - GA5V1 | 5
111444 | GENDARMERIE | BP | Place de la grave | 46140 | LUZECH | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GO | GUINAULT - GA5V1 | 5
146713 | GENDARMERIE | BP | Bel Air | 46260 | LIMOGNE EN QUERCY | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GO | GUINAULT - GA5V1 | 5
124396 | GENDARMERIE | BTA | Pllace du 12 mai 1945 | 46100 | FIGEAC | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GO | KOLHER 6000A | 6
124337 | GENDARMERIE | BP | 3, rue des blés | 46160 | CAJARC | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GO | GUINAULT - GA5V1 | 5
124385 | GENDARMERIE | BP | Le Pigeonnier | 46120 | LACAPELLE MARIVAL | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GO | GUINAULT - GA5V1 | 5
111451 | GENDARMERIE | BP | Rote de biars | 46130 | BIARS SUR CERE | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GO | GUINAULT - GA5V1 | 5
146706 | GENDARMERIE | BP | Derriere le parc | 46190 | SOUSCEYRAC EN QUERCY | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GO | GUINAULT - GA5V1 | 5
111589 | GENDARMERIE | BP | La vaysse | 46350 | PAYRAC | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GO | GUINAULT - GA5V1 | 5
100153 | GENDARMERIE | BP | Les perrieres | 46250 | CAZALS | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GO | GUINAULT - GA5V1 | 5
124385 | GENDARMERIE | BP | Le Hasard | 46240 | COEUR DE CAUSSE | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GO | GUINAULT - GA5V1 | 5
146738 | GENDARMERIE | BP | Avenue de souillac | 46600 | MARTEL | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GO | GUINAULT - GA5V1 | 5

## 81 - TARN
RECENSEMENT EQUIPEMENTS MARCHE COURANTS FORTS OCCITANIE / TARN
Informations bâtiment | [5 empty] | Date d'entrée prévue dans l'accord cadre | Surface de plancher par site (m²) | Contraintes d'accès nécessitant une nacelle OUI / NON | Coordonnées correspondant administratif |  |  | Coordonnées correspondant technique |  |  | Besoin de l'astreinte 7/7j - 24h/24h liée au site OUI / NON | Caractéristiques techniques liées à l'équipement
Site : n° chorus | Service | Bât | Adresse des sites | Code postal | Ville |  |  |  | NOM/ Prénom | Tél. | Courriel | NOM/ Prénom | Tél. | Courriel |  | Equipements | Précisions complémentaires | Nombre | Combustible /Energie | Marque/ modèle | Puissance, capacité, volume ou débit selon le cas | Année de l'équipement
XXXX | ARS OCCITANIE | DD 81 | 44 boulevard Maréchal Lannes Site Cantepau | 81000 | ALBI |  | 471.76 | NON |  |  |  | Jean Laurent | 563492441 | laurent,jean@ars,sante,fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | Batteries étanches - RIELLO UPS sentinel PRO | 1 |  | SEVES SEP | 2,2 KVA | 2020
XXXX | ARS OCCITANIE | DD 81 | 45 boulevard Maréchal Lannes Site Cantepau | 81001 | ALBI |  | 472.76 | NON |  |  |  | Jean Laurent | 563492442 | laurent,jean@ars,sante,fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Batteries étanches - RIELLO UPS sentinel PRO | 2 |  | SEVES SEP | 2,2 KVA | 2021
1003 | CROUS TOULOUSE | Résidence Le Sidobre | Rue Firmin Oulès | 81100 | CASTRES |  |  | NON | COLIN Hélène/SOCCOL Emilie | 05 61 12 54 37/54 89 | contact,castres@crous-toulouse,fr |  |  |  |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 4
1003 | CROUS TOULOUSE | Restaurant Universitaire Castres | Rue Firmin Oulès | 81100 | CASTRES |  |  | NON | COLIN Hélène/SOCCOL Emilie | 05 61 12 54 37/54 89 | contact,castres@crous-toulouse,fr |  |  |  |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 4
1003 | CROUS TOULOUSE | Restaurant Universitaire Lapérouse et Crous & Go La Boussole | Place de Verdun | 81000 | ALBI |  |  | NON | COLIN Hélène | 05 63 48 16 92 | contact.albi@crous-toulouse,fr |  |  |  |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 5
1003 | CROUS TOULOUSE | Résidence Lapérouse | 2 Rue René Descartes | 81000 | ALBI |  |  | NON | COLIN Hélène | 05 63 48 16 92 | contact.albi@crous-toulouse.fr |  |  |  |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
1003 | CROUS TOULOUSE | Résidence L'Astrolabe | 13 Rue de la Poudrière | 81000 | ALBI |  |  | NON | COLIN Hélène | 05 63 48 16 92 | contact.albi@crous-toulouse,fr |  |  |  |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2
1003 | CROUS TOULOUSE | Résidence Nobel | 36 Place du 19 mars 1962 | 81000 | ALBI |  |  | NON | COLIN Hélène | 05 63 48 16 92 | contact.albi@crous-toulouse,fr |  |  |  |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
1003 | CROUS TOULOUSE | Résidence Le Martinet | 9004 Rue du village | 81100 | CASTRES |  |  | NON | COLIN Hélène | 6 63 48 16 92 | contact.albi@crous-toulouse,fr |  |  |  |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
| CROUS TOULOUSE | [6 empty] | NON | COLIN Hélène | 7 63 48 16 92 | contact.albi@crous-toulouse,fr |  |  |  |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1
XXXX | DDSP 81 | HÔTEL DE POLICE ALBI | 5 av Maréchal de Lattre de Tassigny | 81000 | ALBI | 2022-01-01 | 3600 | NON | DUVERNOY Sonia GINESTE Catherine | 0563362812/11 | ddsp81-budget@interieur.gouv.fr | MILHAU Didier CZAPLA Christophe | 0563362807 0563362934 | ddsp81-materiel@interieur.gouv.fr | OUI | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) | 3 cellules | 1 | SO | ABB |  | 2009
XXXX | DDSP 81 | [14 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | FUEL | PRAMAC | 220 KVA
XXXX | DDSP 81 | [14 empty] | Transformateur(sec, à huile,…) |  | 2 | SO | ABB | 400 KVA
XXXX | DDSP 81 | [14 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 3 | SO | AAB
XXXX | DDSP 81 | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 19 | SO | MERLIN GUERIN |  | 2009
XXXX | DDSP 81 | [14 empty] | Borne IRVE |  | 2 |  | HAGER XEV601C / ZE WATT ZW018472 | 2*22KW
XXXX | DDSP 81 | [14 empty] | Batterie de condensateurs |  | 1
XXXX | DDSP 81 | [14 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 2 | SO | MASTERYBC ET MAQTERYS MC | 10 KVA ET 40 KVA | 2009 ET 2021
XXXX | DDSP 81 | DDSI | 5 av Maréchal de Lattre de Tassigny | 8100 | ALBI
XXXX | DDSP 81
XXXX | DDSP 81 | CSP CARMAUX | 29 bis rue Ferrer | 81400 | CARMAUX | 2022-01-01 | 270 | NON | DUVERNOY Sonia GINESTE Catherine | 0563362812/11 | ddsp81-budget@interieur.gouv.fr | TRESSIERES Christophe | 563802399 | christophe.tressieres@interieur.gouv.fr | OUI | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GASOIL | SDMO J22 | 22 KVA | 2012
XXXX | DDSP 81 | [11 empty] | 563802400 |  |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 | SO |  |  | 2012
XXXX | DDSP 81 | [11 empty] | 563802401 |  |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 6 | SO |  |  | IGNORÉ
XXXX | DDSP 81 | CSP CASTRES | 2 avenue Général de Gaulle | 81100 | CASTRES | 2022-01-01 | 1832 | NON | DUVERNOY Sonia GINESTE Catherine | 0563362812/11 | ddsp81-budget@interieur.gouv.fr | VAYSSE Florent | 563623021 | csp-materiel-castres-81@interieur.gouv.fr | OUI | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) |  | 1 | ELEC | ITROM ACE6000 | 3 X 230/400V 50Hz 0,05-(6) A | 2015
XXXX | DDSP 81 | [14 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | ESSENCE | IVECO FIAT | 60KW
XXXX | DDSP 82 | [14 empty] | Borne IRVE |  | 2 |  |  | 2*22Kw
XXXX | DDSP 83 | [14 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DDSP 81 | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 8 | ELEC | PAGANIN
XXXX | DDSP 81 | CSP MAZAMET | rue Jean ASSEMAT | 81200 | MAZAMET | 2022-01-01 | 468 | NON | DUVERNOY Sonia GINESTE Catherine | 0563362812/11 | ddsp81-budget@interieur.gouv.fr | BAYLET Yannick | 563977428 | yannick.baylet@interieur.gouv.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 6 | SO | LEGRAND + MICHELIN GUERIN
XXXX | [15 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | KOHLER K22 | 22KVA
XXXX | [15 empty] | Borne IRVE |  | 2 |  |  | 2*22KW
XXXX | DDSP 81 | [14 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 2 | SO
XXXX | DDSP 81 | [5 empty] | 73 | NON | [6 empty] | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | GARAGES | 1 | SO
118540 | GENDARMERIE | GROUPEMENT | 12 place de Verdun | 81000 | ALBI | 2022-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 0561175087 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.interieur.gouv.fr | DEBEDA Yoan | 0563495069 | sai.ggd81@gendarmerie.interieur.gouv.fr | OUI | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Bat 008 (CSAG) | 1 | GO | F.G. WILSON – P 60 | 60 | Date ignorée
XXXX | GENDARMERIE | GROUPEMENT | [13 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | BAT 002 ( SOUS-SOL) | 1 | ELEC | INFOSEC E4 LCD EVOLUTION TT 30K | 30 | 2015
188932 | GENDARMERIE | COMPAGNIE | 17 avenue Georges Spénale | 81600 | GAILLAC | 2022-01-01 |  | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | LOCAL EXTÉRIEUR GARAGE ( première porte ) | 1 | GO | YAHMAR – AY-1500-10 TX | 10 | 2013
118503 | GENDARMERIE | COB | Avenue Jules Pelissier | 81120 | REALMONT | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | BÂTIMENT GARAGE DE SERVICE | 1 | GO | GUINAULT Mdle GA5V1 | 5KVA / 230V | 1997
148550 | GENDARMERIE | COB | 26 Avenue de Millau | 81430 | VILLEFRANCHE D’ALBIGEOIS | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | BÂTIMENT principal ( cave) | 1 | DIESEL | GUINAULT-GA5V1 | 5KVA – 22,7 A | Date ignorée
148007 | GENDARMERIE | COB | Route de Carmaux | 81350 | VALDERIES | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | BÂTIMENT GARAGE DE SERVICE | 1 | GO | GUINAULT GA5V1 | 5 KVA | 2007
117239 | GENDARMERIE | COB | 23 rue de la Chenaie | 81130 | CAGNAC LES MINES | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | BÂTIMENT GARAGE DE SERVICE | 1 | GO | GUINAULT MODELE GA5V N° série 1871 | 5 | 1999
117354 | GENDARMERIE | COMPAGNIE | 30 Avenue Augustin Malroux | 81100 | CASTRES | 2022-01-01 |  | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | BATIMENT ADMINISTRATIF (SOUS-SOL) | 1 | GO | PRAMAC | 5KVA | 2023
| GENDARMERIE | COMPAGNIE | 30 Avenue Augustin Malroux | 81100 | CASTRES |  |  | NON | [7 empty] | Borne IRVE | PARKING BÂTIMENT ADMINISTRATIF | 1 | ELEC | ZE-PARK | 2*22KW | 2024
148353 | GENDARMERIE | BTA | Route de Revel | 81700 | PUYLAURENS | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | BÂTIMENT GARAGE DE SERVICE | 1 | GO | GUINAULT-GA5V1 | 5 | 1997
148354 | GENDARMERIE | BTA | 42 Place Bosquet | 81300 | GRAULHET | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | LOCAL EXTERIEUR | 1 | GO | LOMBARDINI – GUINAULT GA5V1 | 5KVA | 26/11/99
[16 empty] | Borne IRVE | PARKING BÂTIMENT ADMINISTRATIF | 1 | ELEC | BR PARK | 2*22KW | 2024
118523 | GENDARMERIE | COB | Route de Lautrec | 81570 | VIELMUR SUR AGOUT | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | LOCAL EXTERIEUR A L’ARRIERE DU GARAGE | 1 | GO | SMT | 5 | 1993
148574 | GENDARMERIE | COB | 4 rue Lucien Rulaud | 81240 | ST AMANS SOULT | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | LOCAL GROUPE – LOCAUX DE SERVICE | 1 | GO | GUINAULT GA 5V1 | 5 KVA | 1997
148008 | GENDARMERIE | COB | Avenue de Castres | 81210 | ROQUECOURBE | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | LOCAL RDC BÂTIMENT DE SERVICE | 1 | GO | SMT ET5 | 5 Kw | 1993
117332 | GENDARMERIE | COB | Rue Flandre-Dunkerque | 81230 | LACAUNE | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Construction caserne en cours, livraison prévue en 2026 | 1
148344 | GENDARMERIE | COB | Avenue d’EnThibaud | 81290 | LABRUGUIERE | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | LOCAL ATTENANT AU GARAGE DE SERVICE | 1 | GO | SMT ET5 | 5 | 1992
[16 empty] | Borne IRVE | PARKING BÂTIMENT ADMINISTRATIF | 1 | ELEC | BR PARK | 2*22KW | 2024
148535 | GENDARMERIE | COB | 26 Route de Gaillac | 81500 | LAVAUR | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | local groupe – pièce attenante au garage VL | 1 | GO | LOMBARDINI | 5 Kva | mise en service le 13/02/1997
117095 | GENDARMERIE | BTA | 20 Faubourg Plaisance | 81370 | ST SULPICE LA POINTE | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | BÂTIMENT GARAGE DE SERVICE | 1 | GO | GUINAULT -GA5V1 – N°3955891 | 5 kva | 1997
148400 | GENDARMERIE | COB | 21 Avenue de Toulouse | 81800 | RABASTENS | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | BÂTIMENT GARAGE DE SERVICE | 1 | GO | GUINAULT Modèle GA5V1 | 5KVA | 06/02/1997
195253 | GENDARMERIE | BP | Av DOM ROMAIN Banquet | 81110 | DOURGNE | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | LOCAL ATTENANT AU GARAGE DE SERVICE | 1 | GO | SDMO T6 KM | 5 | 2015
213171 | GENDARMERIE | COB | 18, Place de la Bouteillerie | 81170 | CORDES SUR CIEL |  |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | LOCAL ATTENANT AU GARAGE DE SERVICE | 1 | SP 95 ou 98 | KOHLER SDMO | 10,3 kW | 2020
XXXX | SGCD81 | Préfecture du Tarn | Place de la Préfecture | 81000 | ALBI | 2022-01-01 |  | NON | Soubrié Isabelle | 05 63 45 61 06 | isabelle.soubrie@tarn.gouv.fr | Zamolo.Bruno | 05 63 45 61 20 | bruno.zamolo@tarn.gouv.fr | 600 | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GO | ALSTOM | 100KVA 80KW | 1987
XXXX | SGCD81 | Préfecture du Tarn | Place de la Préfecture | 81000 | ALBI | 2022-01-01 |  | NON | Soubrié Isabelle | 05 63 45 61 06 | isabelle.soubrie@tarn.gouv.fr | Zamolo.Bruno | 05 63 45 61 20 | bruno.zamolo@tarn.gouv.fr | 130 | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | SGCD81 | Préfecture du Tarn | Place de la Préfecture | 81000 | ALBI | 2022-01-01 |  | NON | Soubrié Isabelle | 05 63 45 61 06 | isabelle.soubrie@tarn.gouv.fr | Zamolo.Bruno | 05 63 45 61 20 | bruno.zamolo@tarn.gouv.fr | 3031.08 | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Correctif suitre au rapport 2020 travaux réalisés en 2021 par fauché | 43
XXXX | SGCD81 | Sous Préfecture | 16 BVD G.Clémenceau | 81100 | Castres | 2022-01-01 |  | NON | Soubrié Isabelle | 05 63 45 61 06 | isabelle.soubrie@tarn.gouv.fr | Zamolo.Bruno | 05 63 45 61 20 | bruno.zamolo@tarn.gouv.fr | - | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | Pas de précédent contrat / Recenssement | 1

## 82 - TARN-ET-GARONNE
RECENSEMENT EQUIPEMENTS MARCHE COURANTS FORTS OCCITANIE / TARN-ET-GARONNE
Informations bâtiment | [5 empty] | Date d'entrée prévue dans l'accord cadre | Surface de plancher par site (m²) | Contraintes d'accès nécessitant une nacelle OUI / NON | Coordonnées correspondant administratif |  |  | Coordonnées correspondant technique |  |  | Besoin de l'astreinte 7/7j - 24h/24h liée au site OUI / NON | Caractéristiques techniques liées à l'équipement
Site : n° chorus | Service | Bât | Adresse des sites | Code postal | Ville |  |  |  | NOM/ Prénom | Tél. | Courriel | NOM/ Prénom | Tél. | Courriel |  | Equipements | Précisions complémentaires | Nombre | Combustible /Energie | Marque/ modèle | Puissance, capacité, volume ou débit selon le cas | Année de l'équipement
143088 | DDT82 | Le Carmel | 2 quai de verdun | 82000 | Montauban | 2026-01-01 | 5865.8 | NON | Mélanie LARA (référente achat) Marie-Françoise PELLEMANS (comptabilité) | 0563228318 0563222370 | sgc-immo@tarn-et-garonne.gouv.fr sgc-comptabilite@tarn-et-garonne.gouv.fr | BATAILLE Bruno | 0563228305 | sgc-immo@tarn-et-garonne.gouv.fr | NON | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) | 1 cellule transbloc POMIER protection transfo 2 cellules POMIER EDF en boucle 1 ensemble d’équipements accessoires(gants, perches, bloc secours) | 1 |  |  |  | ?
XXXX | DDT82 | Le Carmel | [13 empty] | Transformateur (sec, à huile,…) | 1 transformateur POWELS 400KVA 20KV | 1 |  |  | 400 KVA | ?
XXXX | DDT82 | Le Carmel | [13 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | 1 dans le local HT | 1 |  |  |  | ?
XXXX | DDT82 | Le Carmel | [13 empty] | Armoire divisionnaire Local onduleur | 1 armoire onduleur (départ secouru) 1 armoise divisionnaire reprise sur GE | 2 |  |  |  | ?
XXXX | DDT82 | Le Carmel | [13 empty] | Armoire divisionnaire RDC | B 12 / AE 01 / TDS 04 / AE 02 / AC 01 / TDS 03 / AC 02 / TDS 01 / AN 0 / ADS 0 / NORMAL / AN 01 / AGS / COULOIR médecin / ATTENTE | 15 |  |  |  | ?
XXXX | DDT82 | Le Carmel | [13 empty] | Armoire divisionnaire 1ER ETAGE | AE 11 / TDS 14 / AE 12 / TDS 12 / AC 11 / TDS 13 / AC 12 / TDS 11 / AN 01 / ADS 01 / SERVEUR | 11 |  |  |  | ?
XXXX | DDT82 | Le Carmel | [13 empty] | Armoire divisionnaire 2 EME ETAGE | AE 21 / TDS 24 / AE 22 / TDS 22 / AC 21 / TDS 23 / AC 22 / TDS 21 / ADS 2 / AN 2 | 10 |  |  |  | ?
XXXX | DDT82 | Le Carmel | [13 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | groupe électrogène de la salle informatique situé dans le garage | 1 | Fuel |  | 12,5 KW | ?
XXXX | DDT82 | Le Carmel | [13 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | onduleur de la salle informatique situé dans le garage | 1 |  | RIELO Type SPT 8000 8 KVA 6400 W | 8kva | 2018
| DDT82 | Le Carmel | [13 empty] | Borne IRVE | Parking | 1 |  | Hager XEV1K22T2TET | 22 Kw | 2022-08-31
| DDT82 | Le Carmel | [13 empty] | Borne IRVE | Parking | 3 |  | Hager XEV100 (667-160428040015) Hager XEV100 (667-1611209040003) Hager XEV100 (667-160430040011) | 22 Kw 22 Kw 22 Kw | 29/04/2016 12/12/2016 02/05/2016
| DDT82 | Le Carmel | [13 empty] | Borne IRVE | Parking | 1 |  | Hager XEV200 (667-190204160032) | 22 Kw | 2019-02-05
[16 empty] | Borne IRVE | Parking | 1 |  | Hager XEV202 (667-181119160013) | 22 Kw | 2018-11-19
144633 | PREFECTURE 82 | PREFECTURE | 2, allée de l'empereur | 82013 | MONTAUBAN | 2026-01-01 |  | NON | [6 empty] | oui | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Groupe électrogène – parking du personnel (rue michelet) Cuve fioul dans le jardin préfet Remplissage de la cuve par trappe boulevard gambetta | 1 | Fuel | SDMO | 165KVA | 2012
XXXX | PREFECTURE 82 | PREFECTURE | [13 empty] | Onduleur (batteries étanches,…) 20 kva Onduleur (batteries étanches,…) 5 kva Onduleur (batteries étanches,…) 1 kva | Local serveur G240 Sous répartiteur T221 1 kva - Local serveur TR32 | 3 |  | RIELLO MST 20 kva T/T INFOSEC E4 Value 5000 5kva M/M INFOSEC E4 1000 LCD 1kva M/M | 20 KVA 5 KVA 1 KVA | 2020 Nc Nc
XXXX | PREFECTURE 82 | PREFECTURE | [13 empty] | Cellule 20 000 V + Transformateur ( à huile,…) | Cellule 20 000 V + Transformateur France transfo 630 kva dans local HT | 1 |  |  |  | 2003
XXXX | PREFECTURE 82 | PREFECTURE | [13 empty] | TGBT + AGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | AGBT dans le parking du personnel TGBT au sous-sol du bâtiment Tarn | 2
| PREFECTURE 82 | PREFECTURE | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) Bâtiment Tarn | TR37 – TE27 – T107 – T211 – T307 | 5 |  | Legrand / Schneider
| PREFECTURE 82 | PREFECTURE | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) Bâtiment Garonne | GR23BIS – G128 – G243 – Couloir pnum | 4 |  | Legrand / Schneider
| PREFECTURE 82 | PREFECTURE | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) Bâtiment hôtel des intendants | Loge, Ena, cuisine réception, salon réception, caves résidence, résidences,… | 17 |  | Legrand / Schneider
XXXX | PREFECTURE 82 | PREFECTURE | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) Garage du personnel | Niveau +0,5 | 1 |  | Legrand / Schneider
| PREFECTURE 82 | PREFECTURE | [13 empty] | Borne IRVE | Garage du personnel (rue michelet) Cour d’honneur | 2 |  | hager XEV601C 2 X 22Kw | 2 x 22kW + 2 x 220V | 2020
| PREFECTURE 82 | PREFECTURE | [13 empty] | Borne IRVE | Garage officiel | 2 |  | Legrand GREEN’UP 32 A (S7.4-2/3-000027) Legrand GREEN’UP 32 A (SW7 4-000053) | 3,7 kW à 4,6 kW + 1 x 220V 3,7 kW à 4,6 kW + 1 x 220V | 2015 2017
105156 | PREFECTURE 82 | SOUS-PREFECTURE | 44, rue de la fraternité | 82100 | CASTELSARRASIN | 2026-01-01 |  | NON | [6 empty] | non | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Jardin du sous préfet Cuve fuel jardin du sous préfet | 1 | Fuel | SDMO | 60KVA | 2003
| PREFECTURE 82 | SOUS-PREFECTURE | [13 empty] | Onduleur (batteries étanches,…) 20 kva - Local serveur G240 | Onduleur 20 KVA – installé décembre 2020 (ancien préfecture) | 1 |  | SENTRYUM |  | 2016
XXXX | PREFECTURE 82 | SOUS-PREFECTURE | [13 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | Local SSI | 1 |  | MERLIN GERIN
XXXX | PREFECTURE 82 | SOUS-PREFECTURE | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | RDC : 1 1er étage : 1 2ème étage:1 Loge gardien : 1 Résidence : 3 | 7
| PREFECTURE 82 | SOUS-PREFECTURE | [13 empty] | Borne IRVE | Garage voiture officielle Parking zone administrative | 2 |  | Legrand GREEN’UP 32 A (S3.7-2/3-000072) Legrand GREEN’UP 32 A (S7.4-2/3-000025) | 3,7 kW à 4,6 kW + 1 x 220V 3,7 kW à 4,6 kW + 1 x 220V | 2017 2017
145075 | DDETSPP 82 | EX DDCSPP 82 | Site UNAL – 140 avenue Marcel Unal | 82000 | MONTAUBAN | 2026-01-01 |  | NON | [6 empty] | non | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) | Le poste de livraison est à charge d’ERDF | 0
XXXX | DDETSPP 82 | [14 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) Sous-sol | couloir de circulation | 1 |  |  |  | nc
XXXX | DDETSPP 82 | [14 empty] | Armoire divisionnaire RDC | 1 couloir de circulation 1 local serveur | 2 |  | Schneider |  | 2023
XXXX | DDETSPP 82 | [14 empty] | Armoire divisionnaire 1ER ETAGE | couloir de circulation | 1 |  |  |  | nc
XXXX | DDETSPP 82 | [14 empty] | Armoire divisionnaire 2 EME ETAGE | couloir de circulation | 1 |  |  |  | nc
XXXX | DDETSPP 82 | [14 empty] | Armoire divisionnaire 3 EME ETAGE | couloir de circulation | 1 |  |  |  | nc
XXXX | DOUANES | BUREAU | Marché Gare 8 rue des Primeurs | 82030 | MONTAUBAN |  |  | NON | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | BENDJEMLA Smain | 09.70.27.62.87 | smain.bendjemla@douane.finances.gouv.fr | non | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DOUANES | BUREAU | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 0
XXXX | DOUANES | BRIGADE | Marché Gare 8 rue des Primeurs | 82030 | MONTAUBAN |  |  | NON | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | GAUFFRE Didier | 06.64.55.21.07 | didier.gauffre@douane.finances.gouv.fr | non | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DOUANES | BRIGADE | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2
XXXX | GENDARMERIE | GROUPEMENT | 75 ter, Avenue Marceau Hamecher | 82000 | MONTAUBAN |  |  | NON | Majore Frédérique CHARPENTIER | 05 61 17 50 60 | bba.dao.rgmp@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Adjudante Nadia MEZIANE | 05 63 22 52 07 | sai.ggd82@gendarmerie.interieur.gouv.fr | OUI | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Cuve à carburant intégrée | 1 | G.O. | FG WILSON – LWA 95 | 60 | 1994
XXXX | [15 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | 80 batteries étanches | 1 |  | GENERAL ELECTRIC Digital Energy -LP 20 -33 | 20 | 2012
XXXX | GENDARMERIE | COB | 8 rue de la Gendarmerie | 82700 | MONTECH |  |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Cuve à carburant intégrée | 1 | G.O. | KOHLER SDMO 6000E XL | 6 | 2017
XXXX | GENDARMERIE | COB | 53 rue des récollets | 82300 | CAUSSADE |  |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Cuve à carburant intégrée | 1 | G.O. | CA SMT | 6,25 | 1993
XXXX | GENDARMERIE | COB | 60 rue du Collège | 82170 | GRISOLLES |  |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Cuve à carburant intégrée | 1 | G.O. | KOHLER SDMO 6000E XL | 6 | 2010
XXXX | GENDARMERIE | COB | 22 Avenue Victor Hugo | 82800 | NEGREPELISSE |  |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Cuve à carburant intégrée | 1 | ESS | HONDA SDMO 15000 TE | 12 | 2005
XXXX | GENDARMERIE | COB | Avenue du Docteur Constans | 82140 | ST ANTONIN NOBLE VAL |  |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Cuve à carburant intégrée | 1 | G.O. | GUINAULT | 5 | 1997
XXXX | GENDARMERIE | COMPAGNIE | 61 Avenue de Courbieu | 82100 | CASTELSARRASIN |  |  | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Cuve à carburant intégrée | 1 | G.O. | CA HENN | 6,25 | 1993
XXXX | GENDARMERIE | COB | 77 Avenue du Chasselas | 82200 | MOISSAC |  |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Cuve à carburant intégrée | 1 | G.O. | CA SMT | 6,25 | 1993
XXXX | GENDARMERIE | COB | 30 Boulevard du Général de Gaulle | 82500 | BEAUMONT DE LOMAGNE |  |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Cuve à carburant intégrée | 1 | G.O. | CA SMT | 6,25 | 1993
XXXX | GENDARMERIE | COB | Les Nauzes | 82110 | LAUZERTE |  |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Cuve à carburant intégrée | 1 | G.O. | KOHLER SDMO 6000E XL | 6 | 2010
XXXX | GENDARMERIE | BP | 1 Place Pédegleyse | 82400 | VALENCE |  |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Cuve à carburant intégrée | 1 | G.O. | CA SMT | 6,25 | 1993
XXXX | GENDARMERIE | PSPG | 9 rue Cantarou | 82400 | GOLFECH | 2022-01-01 | 1900-10-28 | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Cuve à carburant intégrée | 1 | essence | SDMO / SH 6000 | Puissance: 6.5KW - capacité réservoir 6.1L | 2009
XXXX | DDSP82 | CSP CASTELSARRASIN | Commissariat de Police de Castelsarrasin 6 boulevard du 4 Septembre | 82100 | CASTELSARRASIN | 2022-01-01 | 486 m² | NON | UBERALL Maryse | 05.63.21.54.26 | ddsp82-budget@interieur.gouv.fr | LAMAGNERE Alain | 05 34 55 48 37 | alain.lamagnere@interieur.gouv.fr | OUI | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | Fioul | AG GENERATOR _ P9926/25 | 22,5 kVA
XXXX | DDSP82 | CSP CASTELSARRASIN | [13 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 2
XXXX | DDSP82 | CSP CASTELSARRASIN | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 4
XXXX | DDSP82 | CSP CASTELSARRASIN | [13 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1 |  | EATON EX 1500
XXXX | DDSP82 | CSP MONTAUBAN | Hôtel de Police de Montauban 50 boulevard d'Alsace Lorraine | 82000 | MONTAUBAN | 2022-01-01 | 2082 m² | NON | UBERALL Maryse | 05.63.21.54.26 | ddsp82-budget@interieur.gouv.fr | LAMAGNERE Alain | 05 34 55 48 37 | alain.lamagnere@interieur.gouv.fr | OUI | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | Fioul | FG Wilson _ C061489/18 _ UCD224E | 60 kVA | 2014
XXXX | DDSP82 | CSP MONTAUBAN | [13 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 4 |  | Socmec | 5kVA
XXXX | DDSP82 | CSP MONTAUBAN | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 7
XXXX | DDSP82 | CSP MONTAUBAN | [13 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 2
XXXX | DDSP82 | DSI/SDRT 82 | Site 156 rue de Pater | 82000 | MONTAUBAN | 2022-01-01 | 353 m² | NON | UBERALL Maryse | 05.63.21.54.26 | ddsp82-budget@interieur.gouv.fr | LAMAGNERE Alain | 05 34 55 48 37 | alain.lamagnere@interieur.gouv.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2
XXXX | CRS 28 | POSTE DE POLICE | 1165 ROUTE DE MOLIERE | 82000 | MONTAUBAN |  | 4735 m² | non | PINEL Olivier | 05,63,21,89,05 | crs28-budget-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | MOULET Pascal | 05,63,21,89,08 ou 06,12,39,28,26 | pascal.moulet@interieur.gouv.fr | non | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) | 1 cellule | 1
XXXX | CRS 28 | GARAGE | [13 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | HORS SERVICE | 1 | GO |  | Berliet _ MD 063540Z _ 20138/05 _ | 1991
XXXX | CRS 28 | BATIMENT HEBERGEMENT | [13 empty] | Transformateur (sec, à huile,…) | France Transfo 400KVA | 1
XXXX | CRS 28 | BATIMENT ADMINISTRATIF | [13 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 5 |  |  |  | 1977
XXXX | CRS 28 | SALLE DE SPORT | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 26 |  |  |  | entre 1977 et 1991
XXXX | DDFIP 82 | DDFIP | 5-7 ALLEES DE MORTARIEU | 82000 | MONTAUBAN | 2022-01-01 | 1905-05-09 | NON | RIGAL ELISABETH | 05 63 21 47 40 | ddfip82.ppr.budget@dgfip.finances.gouv.fr | RIGAL ELISABETH | 05 63 21 47 40 | ddfip82.ppr.budget@dgfip.finances.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DDFIP 82 | DDFIP | 5-7 ALLEES DE MORTARIEU | 82000 | MONTAUBAN | 2022-01-01 | 1905-05-09 | NON | RIGAL ELISABETH | 05 63 21 47 40 | ddfip82.ppr.budget@dgfip.finances.gouv.fr | RIGAL ELISABETH | 05 63 21 47 40 | ddfip82.ppr.budget@dgfip.finances.gouv.fr | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | 3 coffrets divisionnaires | 3
XXXX | DDFIP 82 | CDFIP ALBASUD | 30 AVENUE DU DANEMARK | 82000 | MONTAUBAN | 2022-01-01 | 1907-07-01 | NON | RIGAL ELISABETH | 05 63 21 47 40 | ddfip82.ppr.budget@dgfip.finances.gouv.fr | RIGAL ELISABETH | 05 63 21 47 40 | ddfip82.ppr.budget@dgfip.finances.gouv.fr | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | 7 coffrets divisionnaires | 3 |  |  |  | 2002
XXXX | DDFIP 82 | CDFIP ALBASUD ANNEXE | 30 AVENUE DU DANEMARK | 82000 | MONTAUBAN | 2022-01-01 | 1900-12-25 | NON | RIGAL ELISABETH | 05 63 21 47 40 | ddfip82.ppr.budget@dgfip.finances.gouv.fr | RIGAL ELISABETH | 05 63 21 47 40 | ddfip82.ppr.budget@dgfip.finances.gouv.fr | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1 |  |  |  | 2015
XXXX | DDFIP 82 | SGC MONTAUBAN | 25 RUE DU LYCEE | 82000 | MONTAUBAN | 2022-01-01 | 1902-04-11 | NON | RIGAL ELISABETH | 05 63 21 47 40 | ddfip82.ppr.budget@dgfip.finances.gouv.fr | RIGAL ELISABETH | 05 63 21 47 40 | ddfip82.ppr.budget@dgfip.finances.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | équipement à confirmer | 1
XXXX | DDFIP 82 | SGC MONTAUBAN | 25 RUE DU LYCEE | 82000 | MONTAUBAN | 2022-01-01 | 1902-04-11 | NON | RIGAL ELISABETH | 05 63 21 47 40 | ddfip82.ppr.budget@dgfip.finances.gouv.fr | RIGAL ELISABETH | 05 63 21 47 40 | ddfip82.ppr.budget@dgfip.finances.gouv.fr | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2
XXXX | DDFIP 82 | CDFIP MOISSAC | 12 BD LAKANAL | 82200 | MOISSAC | 2022-01-01 | 1906-06-29 | NON | RIGAL ELISABETH | 05 63 21 47 40 | ddfip82.ppr.budget@dgfip.finances.gouv.fr | RIGAL ELISABETH | 05 63 21 47 40 | ddfip82.ppr.budget@dgfip.finances.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | équipement à confirmer | 1
XXXX | DDFIP 82 | CDFIP MOISSAC | 12 BD LAKANAL | 82200 | MOISSAC | 2022-01-01 | 1906-06-29 | NON | RIGAL ELISABETH | 05 63 21 47 40 | ddfip82.ppr.budget@dgfip.finances.gouv.fr | RIGAL ELISABETH | 05 63 21 47 40 | ddfip82.ppr.budget@dgfip.finances.gouv.fr | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | équipement à confirmer | 7
XXXX | DRAC | UDAP du Tarn et Garonne | 2, quai de Verdun BP 775 | 82013 | Montauban cedex | 2021-01-01 | 1900-06-22 | NON | Suaudeau Sophie | 631502992 | sophie.suaudeau@culture.gouv.fr | Suaudeau Sophie | 631502992 | sophie.suaudeau@culture.gouv.fr | non | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1
XXXX | DRAC | UDAP du Tarn et Garonne | [6 empty] | Suaudeau Sophie | 631502992 | sophie.suaudeau@culture.gouv.fr | Suaudeau Sophie | 631502992 | sophie.suaudeau@culture.gouv.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 0
| DDETSPP 82 | [14 empty] | Borne IRVE | Garage véhicule de service | 2 |  | hager XEV601C 2 X 22Kw | 2 x 22kW + 2 x 220V | 2018 2020
209661 | DDFIP 82 | DDFIP | 5-7 ALLEES DE MORTARIEU | 82000 | MONTAUBAN | 2026-01-01 | 1956 | NON | RIGAL ELISABETH | 05 63 21 47 40 | ddfip82.ppr.budget@dgfip.finances.gouv.fr | DUJEANTIEU XAVIER | 05 63 21 47 37 | ddfip82.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
209661 | DDFIP 82 | DDFIP | 5-7 ALLEES DE MORTARIEU | 82000 | MONTAUBAN | 2026-01-01 | 1956 | NON | RIGAL ELISABETH | 05 63 21 47 40 | ddfip82.ppr.budget@dgfip.finances.gouv.fr | DUJEANTIEU XAVIER | 05 63 21 47 37 | ddfip82.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | 4 coffrets divisionnaires + 1 TD 0 | 5
169888 | DDFIP 82 | SGC MONTAUBAN | 25 RUE DU LYCEE | 82000 | MONTAUBAN | 2026-01-01 | 832 | NON | RIGAL ELISABETH | 05 63 21 47 40 | ddfip82.ppr.budget@dgfip.finances.gouv.fr | DUJEANTIEU XAVIER | 05 63 21 47 37 | ddfip82.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
169888 | DDFIP 82 | SGC MONTAUBAN | 25 RUE DU LYCEE | 82000 | MONTAUBAN | 2026-01-01 | 832 | NON | RIGAL ELISABETH | 05 63 21 47 40 | ddfip82.ppr.budget@dgfip.finances.gouv.fr | DUJEANTIEU XAVIER | 05 63 21 47 37 | ddfip82.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2
221133 | DDFIP 82 | CDFIP MOISSAC | 12 BD LAKANAL | 82200 | MOISSAC | 2026-01-01 | 2372 | NON | RIGAL ELISABETH | 05 63 21 47 40 | ddfip82.ppr.budget@dgfip.finances.gouv.fr | DUJEANTIEU XAVIER | 05 63 21 47 37 | ddfip82.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
221133 | DDFIP 82 | CDFIP MOISSAC | 12 BD LAKANAL | 82200 | MOISSAC | 2026-01-01 | 2372 | NON | RIGAL ELISABETH | 05 63 21 47 40 | ddfip82.ppr.budget@dgfip.finances.gouv.fr | DUJEANTIEU XAVIER | 05 63 21 47 37 | ddfip82.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | 7 armoires divisionnaires | 7
XXXX | DOUANES | BUREAU | Marché Gare 8 rue des Primeurs | 82030 | MONTAUBAN |  |  | NON | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | BENDJEMLA Smain | 09.70.27.62.87 | smain.bendjemla@douane.finances.gouv.fr | non | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DOUANES | BUREAU | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 0
XXXX | DOUANES | BRIGADE | Marché Gare 8 rue des Primeurs | 82030 | MONTAUBAN |  |  | NON | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | GAUFFRE Didier | 06.64.55.21.07 | didier.gauffre@douane.finances.gouv.fr | non | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DOUANES | BRIGADE | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2
XXXX | DRAC | UDAP du Tarn et Garonne | 2, quai de Verdun BP 775 | 82013 | Montauban cedex | 2021-01-01 | 174 | NON | Suaudeau Sophie | 631502992 | sophie.suaudeau@culture.gouv.fr | Julien Patricia | 07 60 58 76 69 | patricia.julien@culture.gouv.fr | non | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1
XXXX | DRAC | UDAP du Tarn et Garonne | [6 empty] | Suaudeau Sophie | 631502992 | sophie.suaudeau@culture.gouv.fr | Julien Patricia | 07 60 58 76 69 | patricia.julien@culture.gouv.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 0
XXXX | DDSP82 | CSP CASTELSARRASIN | Commissariat de Police de Castelsarrasin 6 boulevard du 4 Septembre | 82100 | CASTELSARRASIN | 2022-01-01 | 486 m² | NON | UBERALL Maryse | 05.63.21.54.26 | ddsp82-budget@interieur.gouv.fr | LAMAGNERE Alain | 05 34 55 48 37 | alain.lamagnere@interieur.gouv.fr | OUI | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | Fioul | AG GENERATOR _ P9926/25 | 22,5 kVA
XXXX | DDSP82 | CSP CASTELSARRASIN | [13 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 2
XXXX | DDSP82 | CSP CASTELSARRASIN | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 4
XXXX | DDSP82 | CSP CASTELSARRASIN | [13 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1 |  | EATON EX 1500
XXXX | DDSP82 | CSP MONTAUBAN | Hôtel de Police de Montauban 50 boulevard d'Alsace Lorraine | 82000 | MONTAUBAN | 2022-01-01 | 2082 m² | NON | UBERALL Maryse | 05.63.21.54.26 | ddsp82-budget@interieur.gouv.fr | LAMAGNERE Alain | 05 34 55 48 37 | alain.lamagnere@interieur.gouv.fr | OUI | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | Fioul | FG Wilson _ C061489/18 _ UCD224E | 60 kVA | 2014
XXXX | DDSP82 | CSP MONTAUBAN | [13 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 4 |  | Socmec | 5kVA
XXXX | DDSP82 | CSP MONTAUBAN | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 7
XXXX | DDSP82 | CSP MONTAUBAN | [13 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 2
XXXX | DDSP82 | DSI/SDRT 82 | Site 156 rue de Pater | 82000 | MONTAUBAN | 2022-01-01 | 353 m² | NON | UBERALL Maryse | 05.63.21.54.26 | ddsp82-budget@interieur.gouv.fr | LAMAGNERE Alain | 05 34 55 48 37 | alain.lamagnere@interieur.gouv.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2
XXXX | CRS 28 | POSTE DE POLICE | 1165 ROUTE DE MOLIERE | 82000 | MONTAUBAN |  | 4735 m² | non | PINEL Olivier | 05,63,21,89,05 | crs28-budget-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | MOULET Pascal | 05,63,21,89,08 ou 06,12,39,28,26 | pascal.moulet@interieur.gouv.fr | non | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) | 1 cellule | 1
XXXX | CRS 28 | GARAGE | [13 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | HORS SERVICE | 1 | GO |  | Berliet _ MD 063540Z _ 20138/05 _ | 1991
XXXX | CRS 28 | BATIMENT HEBERGEMENT | [13 empty] | Transformateur (sec, à huile,…) | France Transfo 400KVA | 1
XXXX | CRS 28 | BATIMENT ADMINISTRATIF | [13 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 5 |  |  |  | 1977
XXXX | CRS 28 | SALLE DE SPORT | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 26 |  |  |  | entre 1977 et 1991
148679 | GENDARMERIE | GROUPEMENT | 75 ter, Avenue Marceau Hamecher | 82000 | MONTAUBAN |  |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05 61 17 50 87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Adjudante Cyrielle POULET | 05 63 22 52 07 | sai.ggd82@gendarmerie.interieur.gouv.fr | OUI | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Cuve à carburant intégrée | 1 | G.O. | FG WILSON – LWA 95 | 60 | 1994
[16 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | 40 batteries étanches | 1 |  | SIEL Safepower S | 20 | 2025
[15 empty] | NON | Borne IRVE | 1 borne 2 prises 1 borne 1 prise | 2 |  | ZE WATT ALFEN | 22kW 22kW | 2021 2022
XXXX | GENDARMERIE | COB | 8 rue de la Gendarmerie | 82700 | MONTECH |  |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Cuve à carburant intégrée | 1 | G.O. | KOHLER SDMO 6000E XL | 6 | 2017
XXXX | GENDARMERIE | COB | 53 rue des récollets | 82300 | CAUSSADE |  |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Cuve à carburant intégrée | 1 | G.O. | CA SMT | 6,25 | 1993
XXXX | GENDARMERIE | COB | 60 rue du Collège | 82170 | GRISOLLES |  |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Cuve à carburant intégrée | 1 | G.O. | KOHLER SDMO 6000E XL | 6 | 2010
XXXX | GENDARMERIE | COB | 22 Avenue Victor Hugo | 82800 | NEGREPELISSE |  |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Cuve à carburant intégrée | 1 | ESS | HONDA SDMO 15000 TE | 12 | 2005
XXXX | GENDARMERIE | COB | Avenue du Docteur Constans | 82140 | ST ANTONIN NOBLE VAL |  |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Cuve à carburant intégrée | 1 | G.O. | GUINAULT | 5 | 1997
XXXX | GENDARMERIE | COMPAGNIE | 61 Avenue de Courbieu | 82100 | CASTELSARRASIN |  |  | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Cuve à carburant intégrée | 1 | G.O. | CA HENN | 6,25 | 1993
[15 empty] | NON | Borne IRVE | 1 borne 2prises | 1 |  | ZE WATT | 22kW | 2021
XXXX | GENDARMERIE | COB | 77 Avenue du Chasselas | 82200 | MOISSAC |  |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Cuve à carburant intégrée | 1 | G.O. | CA SMT | 6,25 | 1993
XXXX | GENDARMERIE | COB | 30 Boulevard du Général de Gaulle | 82500 | BEAUMONT DE LOMAGNE |  |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Cuve à carburant intégrée | 1 | G.O. | CA SMT | 6,25 | 1993
XXXX | GENDARMERIE | COB | Les Nauzes | 82110 | LAUZERTE |  |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Cuve à carburant intégrée | 1 | G.O. | KOHLER SDMO 6000E XL | 6 | 2010
XXXX | GENDARMERIE | BP | 1 Place Pédegleyse | 82400 | VALENCE |  |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Cuve à carburant intégrée | 1 | G.O. | CA SMT | 6,25 | 1993
XXXX | GENDARMERIE | PSPG | 9 rue Cantarou | 82400 | GOLFECH | 2022-01-01 | 302 | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Cuve à carburant intégrée | 1 | essence | SDMO / SH 6000 | Puissance: 6.5KW - capacité réservoir 6.1L | 2009
Note on Q32: Auteur: pas de poste