## 31 - CROUS TLSE
RECENSEMENT EQUIPEMENTS MARCHE COURANTS FORTS OCCITANIE / HAUTE GARONNE
Informations bâtiment | [5 empty] | Date d'entrée prévue dans l'accord cadre | Surface de plancher par site (m²) | Contraintes d'accès nécessitant une nacelle OUI / NON | Coordonnées correspondant administratif |  |  | Coordonnées correspondant technique |  |  | Besoin de l'astreinte 7/7j - 24h/24h liée au site OUI / NON | Caractéristiques techniques liées à l'équipement
Site : n° chorus | Service | Bât | Adresse des sites | Code postal | Ville |  |  |  | NOM/ Prénom | Tél. | Courriel | NOM/ Prénom | Tél. | Courriel |  | Equipements | Précisions complémentaires | Nombre | Combustible /Energie | Marque/ modèle | Puissance, capacité, volume ou débit selon le cas | Année de l'équipement
1008 | CROUS TOULOUSE | Résidence Humanités 1 | 5 allée Antonio Machado | 31058 | TOULOUSE Cedex 9 | 2026-01-01 |  | non | Méganne PAQUET | 06 11 21 68 95 | meganne.paquet@crous-toulouse.fr residence.humanites@crous-toulouse.fr | Stephane ROUSSEL |  | residence.humanites@crous-toulouse.fr | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  | MERLIN GERIN
XXXX | CROUS TOULOUSE | [6 empty] | non | [6 empty] | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | ADA+ADB+ADC+ADD | 4 |  | MERLIN GERIN
1008 | CROUS TOULOUSE | Résidence Humanités 2 | 4 allée Antonio Machado | 31058 | TOULOUSE Cedex 9 |  |  | non | Méganne PAQUET | 06 11 21 68 95 | meganne.paquet@crous-toulouse.fr residence.humanites@crous-toulouse.fr | Stephane ROUSSEL |  | residence.humanites@crous-toulouse.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | ASG1+ASG2 | 2 |  | MERLIN GERIN
1007 | CROUS TOULOUSE | Restaurant Universitaire MIRAIL / ARUM | 5 allée Antonio Machado | 31058 | TOULOUSE Cedex 9 |  | 4852 | non | Sabine ABADIE | 06 03 53 06 31 | sabine.abadie@crous-toulouse.fr restaurant.mirail@crous-toulouse.fr | AIM |  | restaurant.mirail@crous-toulouse.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Sous-Sol : Local ASI, Coffret onduleur (63A), Circulation Locaux Techniques, Coffret PC écl, sous station (32A), Coffret FM (100A), Local GF1 Coffret CVP 06 (250A), RDC : Circulation coté cafétéria AD01 (125A), Local AD, AD02 (400A), R+1 : Stand Grill AD1.2 (250A), Placard Circulation coté Escalier Ext. AD1.1 (250A), R+2 : Hall Sanitaire AD2.1 (125A), | 9 | électricité |  |  | 2012
XXXX | CROUS TOULOUSE | [13 empty] | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | Sous-Sol Local TGBT (1250A) | 1 | électricité |  |  | 2012
XXXX | CROUS TOULOUSE | [13 empty] | OUI | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | S2S syrius modèle MSII 1000 output : 200-240 V | 1 | électricité
XXXX | CROUS TOULOUSE | [13 empty] | OUI | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) | 3 cellules : 2 arrivées ERDF, 1 cellule QM Transformateur (schneider)-2018 | 1 | électricité
XXXX | CROUS TOULOUSE | [13 empty] | OUI | Transformateur (sec, à huile,…) | 630 kVA _ 20 000 / 400 V (Triange/étoile) _ Huile | 1 | électricité
XXXX | CROUS TOULOUSE | Restaurant Universitaire MIRAIL / Point Vente Multi-Services La Cantine | 5 allée Antonio Machado | 31058 | TOULOUSE Cedex 9 |  | 300 | non | Sabine ABADIE | 06 03 53 06 31 | sabine.abadie@crous-toulouse.fr restaurant.mirail@crous-toulouse.fr | AIM |  | restaurant.mirail@crous-toulouse.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Coffret Alimentation salle | 1 | électricité
1008 | CROUS TOULOUSE | Résidence Daniel Faucher Bâtiment 1 | 11 Allée Camille Soula | 31078 | TOULOUSE Cedex |  |  | NON | Sabrina PAGES | 06 16 75 70 52 | sabrina.pages@crous-toulouse.fr hebergement.faucher@crous-toulouse.fr | Thierry PIQUET | 06 29 45 18 85 | thierry.piquet@crous-toulouse.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 7
| CROUS TOULOUSE | [6 empty] | NON | [6 empty] | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
1008 | CROUS TOULOUSE | Résidence Daniel Faucher Bâtiment 2 | 11 Allée Camille Soula | 31078 | TOULOUSE Cedex |  |  |  | Sabrina PAGES | 06 16 75 70 52 | sabrina.pages@crous-toulouse.fr hebergement.faucher@crous-toulouse.fr | Thierry PIQUET | 06 29 45 18 85 | thierry.piquet@crous-toulouse.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 5
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 2
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) | 3 cellules : 2 arrivées ERDF, 1 cellule QM Transformateur | 1
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Transformateur (sec, à huile,…) | 800 KVA SCHNEIDER | 2
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Coffret chargeur batterie 48v |  | 1
1008 | CROUS TOULOUSE | Résidence Daniel Faucher Bâtiment 3 | 11 Allée Camille Soula | 31078 | TOULOUSE Cedex |  |  |  | Sabrina PAGES | 06 16 75 70 52 | sabrina.pages@crous-toulouse.fr hebergement.faucher@crous-toulouse.fr | Thierry PIQUET | 06 29 45 18 85 | thierry.piquet@crous-toulouse.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 6
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
1008 | CROUS TOULOUSE | Résidence Daniel Faucher Bâtiment 4 | 11 Allée Camille Soula | 31078 | TOULOUSE Cedex |  |  |  | Sabrina PAGES | 06 16 75 70 52 | sabrina.pages@crous-toulouse.fr hebergement.faucher@crous-toulouse.fr | Thierry PIQUET | 06 29 45 18 85 | thierry.piquet@crous-toulouse.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 7
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 2
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) | 3 cellules : 2 arrivées ERDF, 1 cellule QM Transformateur | 1
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Transformateur (sec, à huile,…) | MATELEC 500KVA | 1
1008 | CROUS TOULOUSE | Résidence Daniel Faucher Bâtiment 5 | 11 Allée Camille Soula | 31078 | TOULOUSE Cedex |  |  |  | Sabrina PAGES | 06 16 75 70 52 | sabrina.pages@crous-toulouse.fr hebergement.faucher@crous-toulouse.fr | Thierry PIQUET | 06 29 45 18 85 | thierry.piquet@crous-toulouse.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 5
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) | 3 cellules : 2 arrivées ERDF, 1 cellule QM Transformateur | 1
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Transformateur (sec, à huile,…) | AREVA 400KVA | 1
1008 | CROUS TOULOUSE | Résidence Daniel Faucher Bâtiment 6 | 11 Allée Camille Soula | 31078 | TOULOUSE Cedex |  |  |  | Sabrina PAGES | 06 16 75 70 52 | sabrina.pages@crous-toulouse.fr hebergement.faucher@crous-toulouse.fr | Thierry PIQUET | 06 29 45 18 85 | thierry.piquet@crous-toulouse.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 7
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
1008 | CROUS TOULOUSE | Résidence Daniel Faucher Bâtiment 7 | 11 Allée Camille Soula | 31078 | TOULOUSE Cedex |  |  |  | Sabrina PAGES | 06 16 75 70 52 | sabrina.pages@crous-toulouse.fr hebergement.faucher@crous-toulouse.fr | Thierry PIQUET | 06 29 45 18 85 | thierry.piquet@crous-toulouse.fr |  | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) | 3 cellules : 2 arrivées ERDF, 1 cellule QM Transformateur | 1
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Transformateur (sec, à huile,…) | France TRASNFO 630KVA | 1
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 2
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 4
1008 | CROUS TOULOUSE | Résidence Daniel Faucher Bâtiment 8 | 12 Allée Camille Soula | 31078 | TOULOUSE Cedex |  |  |  | Sabrina PAGES | 06 16 75 70 52 | sabrina.pages@crous-toulouse.fr hebergement.faucher@crous-toulouse.fr | Thierry PIQUET | 06 29 45 18 85 | thierry.piquet@crous-toulouse.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 4
1008 | CROUS TOULOUSE | Résidence Notre Dame | 12 Rue Notre Dame | 31400 | TOULOUSE |  | 3078 | NON | Sabrina PAGES | 06 16 75 70 52 | sabrina.pages@crous-toulouse.fr hebergement.faucher@crous-toulouse.fr | Thierry PIQUET | 06 29 45 18 85 | thierry.piquet@crous-toulouse.fr | OUI | Groupe électrogène (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 0
| CROUS TOULOUSE | [6 empty] | NON | [6 empty] | OUI | Transformateur (sec, à huile,…) |  | 0 | SO
| CROUS TOULOUSE | [6 empty] | NON | [6 empty] | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | Niveau Parking TGBT (400A), | 1 | électricité |  |  | 2006
| CROUS TOULOUSE | [6 empty] | NON | [6 empty] | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | RDC : Coffret Bureau (32A), TD 0.1 (63A), R+1 : TD 1.1 (63A), TD 1.2 (63A), R+2 : TD 2.1 (63A), R+3 : TD 3.1 (63A) TD 3.2 (63A), R+4 : TD 4.1 (63A), | 8 | électricité |  |  | 2006
| CROUS TOULOUSE | [6 empty] | NON | [6 empty] | OUI | Batterie de condensateurs |  | 0 | SO
| CROUS TOULOUSE | [6 empty] | NON | [6 empty] | OUI | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 0 | SO
1007 | CROUS TOULOUSE | Restaurant Universitaire Blagnac | 5 Rue George Sand | 31700 | BLAGNAC |  | 584 |  | Sabine ABADIE | 06 03 53 06 31 | sabine.abadie@crous-toulouse.fr restaurant.mirail@crous-toulouse.fr | AIM |  | restaurant.blagnac@crous-toulouse.fr | NON | TGBT Local Technique Comptage (400A + 160A) (2 départs) |  | 1 | Electricité |  |  | 2001
XXXX | CROUS TOULOUSE | [13 empty] | NON | Armoire divisionnaire : SAS Entrée Personnel AGBT (160A + 250A Contacteur Général FM) | Hors Marché : Coffret CHAUFFERIE, Intérieur et Extérieur, Combles tableau CTA (16A), | 1 | Electricité |  |  | 2001
XXXX | CROUS TOULOUSE | [13 empty] | NON | Transformateur |  | 0 | SO
XXXX | CROUS TOULOUSE | [13 empty] | NON | Poste de livraision |  | 0 | SO
XXXX | CROUS TOULOUSE | [13 empty] | NON | Batterie de condensateurs |  | 0 | SO
XXXX | CROUS TOULOUSE | [13 empty] | NON | Transformateur |  | 0 | SO
XXXX | CROUS TOULOUSE | [13 empty] | NON | Onduleur |  | 0 | SO
1009 | CROUS TOULOUSE | Restaurant Universitaire Médecine | 133 route de Narbonne | 31077 | TOULOUSE Cedex 4 |  |  | non | Stéphane ROQUES | 06 07 60 43 23 | stephane.roques@crous-toulouse.fr restaurant.rangueil3@crous-toulouse.fr | Jean-Michel CAILLE |  |  | NON | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) | 3 cellules : 2 arrivées ERDF, 1 cellule QM Transformateur | 1 | SO
| CROUS TOULOUSE | [6 empty] | non | [6 empty] | NON | Groupe électrogène (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 0
| CROUS TOULOUSE | [6 empty] | non | [6 empty] | NON | Transformateur (sec, à huile,…) |  | 1 | SO | ABB | 400 KWA
| CROUS TOULOUSE | [6 empty] | non | [6 empty] | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 | électricité |  |  | 2021
| CROUS TOULOUSE | [6 empty] | non | [6 empty] | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2 | électricité |  |  | 2021
| CROUS TOULOUSE | [6 empty] | non | [6 empty] | NON | Batterie de condensateurs |  | 0 | SO
| CROUS TOULOUSE | [6 empty] | non | [6 empty] | NON | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 0 | SO
1009 | CROUS TOULOUSE | Restaurant Universitaire Le Théorème | 115 Allées Louis Lareng | 31400 | TOULOUSE Cedex 4 | 2022-01-01 | 6403 | Non | Olivier GUIZARD | 06 21 04 10 93 | olivier.guizard@crous-toulouse.fr restaurant.rangueil@crous-toulouse.fr | Jean-Michel CAILLE | 06 17 34 24 14 | jean-michel.caille@crous-toulouse.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | Sous-Sol Local Technique AGBT / TGBT (1250A) | 1 | électricité
| CROUS TOULOUSE |  |  |  |  | 2022-01-01 | 6403 | Non | [6 empty] | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoire Local Ventilation (32A), Sous-Sol Préparation : Eclairage TD001 (50A), FM TD M002 (250A), Coffret Friteuse (20A), Coffret Machinerie Ascenseur (63A), RDC : Laverie 2 Coffret Laverie (100A), Coffret Convoyeur (32A), Laverie 1 Coffret Laverie (160A), Coffret Convoyeur (40A), Armoire Cuisine TD FM 06 (800A), TD06 Cuisine (250A), TD 06 Cuisine / Cafeteria depuis TDFM06 (125A), Coffret Eclairage / PC TD05 (40A), Tableau Eclairage PC TD02 (40A), Tableau Eclairage PC TD01 (40A), Tableau Eclairage PC TD04 (40A), Tableau Eclairage PC TD03, R+1 : Machinerie Ascenseur (36167) (80A), Machinerie Ascenseur (36168) (80A), Coffret TD 11 Bureau Adminis. (40A), Coffret Machinerie Ascenseur (63A), Hors Marché : Coffret CHAUFFERIE, Intérieur et Extérieur, Coffret Ballon ECS Local Chauffage, Coffret Désenfumage Pâtisserie, Tableau CTA N°07199 (32A), Tableau Stand Grill N°08185 (32A), Tableau Cuisson Laverie (63A), Armoire LT1 Terrasse (63A), Coffret Désenfumage Cuisine (32A), LT2 Terrasse (32A), Coffret Désenfumage VED 3 et 5 (32A), Coffret Désenfumage VED 4 (8A), Coffret Désenfumage Cafétéria (32A), | 21 | électricité |  |  | 1965
1010 | CROUS TOULOUSE | Résidence Jacqueline Auriol | 6 Mail Francoise Dolto | 31520 | RAMONVILLE SAINT AGNE | 2022-01-01 | 31250 |  | Christine KHATTOU | 05 62 25 62 18 | christine.khattou@crous-toulouse.fr residences.rangueilsud@crous-toulouse.fr | Alexandre ANTUNES | 06 26 91 68 02 | alexandre.antunes@crous-toulouse.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | RDC Bat Coupure 4x400A Tarif Jaune et coupure Tgbt inter 4x400A | 1
XXXX | CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | 1er Etage inter 4x100A 2ème étage inter 4x100A 3ème étage 4x100A 4ème étage 4x100A 5ème étage 4x100A 6ème étage 4x63A | 6
1010 | CROUS TOULOUSE | Résidence Atome | 35 Rue Maurice Bécanne | 31078 | TOULOUSE Cedex 4 | 2022-01-01 | 2830 | Non | Sandrine VERGNE | 05 62 25 62 61 | sandrine.vergne@crous-toulouse.fr hebergement.ponsan@crous-toulouse.fr | Hervé SOULIE | 06 26 82 52 69 | herve.soulie@crous-toulouse.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | Depuis Poste de Transformation Bât Vie Etudiante - Sous-station Bât 1 RDC (400A) -> Sous-Station Bât 2 (250A) | 2 | électricité |  |  | 2013
XXXX | CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Bât 1 : RDC Loge (63A), RDC Local Ménage (32), | 2 | électricité |  |  | 2013
1010 | CROUS TOULOUSE | Résidence Colonel Roche | 15 Avenue du Colonel Roche | 31400 | TOULOUSE Cedex |  |  |  | Marina CARON | 06 03 35 50 19 | marina.caron@crous-toulouse.fr hebergement.rangueil@crous-toulouse.fr | Madalin DEFTA | 06 38 63 92 18 | madalin.defta@crous-toulouse.fr |  | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) | 3 cellules : 2 arrivées ERDF, 1 cellule QM Transformateur | 1
XXXX | CROUS TOULOUSE |  |  |  |  | 2022-01-01 | 9279 | Non | [6 empty] | OUI | Transformateur (sec, à huile,…) | 1250 kVA _ 20 000V / 410V _ ONAN _ TNR _ AREVA 28097474 | 1 | SO | AREVA | 1250 kVA | 2009
XXXX | CROUS TOULOUSE | [13 empty] | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | TGBT Général (Bât1)(1600A), TGBT Bât1 (400A), TGBT Bât2 (400A), TGBT Bât3 (630A), TGBT Bât4 (400A), | 6 | électricité |  |  | 2009
XXXX | CROUS TOULOUSE | [13 empty] | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Bât 1 : Coffret Poste TGBT (32A), AD 01-01 (R+3)(160A), AD 01-02 (R+5)(160A); Bât 2 : AD 02-01 ( ), AD 02-02 ( ); Bât 3 : Tab Laverie (100A), AD 03-01 ( ), AD 03-02 ( ); Bât 4 : AD 04-01 ( ), AD 04-02 ( ); | 11 | électricité |  |  | 2009
1010 | CROUS TOULOUSE | Résidence Parc Bellevue | 3 Avenue du Professeur Joseph Ducuing | 31400 | TOULOUSE | 2022-01-01 | 2795 | Non | Sandrine VERGNE | 05 62 25 62 61 | sandrine.vergne@crous-toulouse.fr hebergement.ponsan@crous-toulouse.fr | Hervé SOULIE | 06 26 82 52 69 | herve.soulie@crous-toulouse.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | TGBT placard ext entrée RDC (400A) | 1 | électricité |  |  | 1986
XXXX | CROUS TOULOUSE | [13 empty] | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | R+1 Tableau Général (160A), R+2 Tableau Général (160A), R+3 Tableau Général (160A), R+4 Tableau Général (160A), | 4 | électricité |  |  | 1986
1010 | CROUS TOULOUSE | Résidence Paul Voivenel 1 | 35 Rue Maurice Bécanne | 31078 | TOULOUSE Cedex 4 | 2022-01-01 | 2606 | Non | Sandrine VERGNE | 05 62 25 62 61 | sandrine.vergne@crous-toulouse.fr hebergement.ponsan@crous-toulouse.fr | Hervé SOULIE | 06 26 82 52 69 | herve.soulie@crous-toulouse.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | TGBT (250A) | 1 | électricité |  |  | 2008
XXXX | CROUS TOULOUSE | [13 empty] | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | TD RDC (63A), TD R+1 (63A), TD R+2 (63A), TD R+3 (63A), TD R+4 (63A), TD R+5 (63A), TD R+6 (63A), | 7 | électricité |  |  | 2008
1010 | CROUS TOULOUSE | Résidence Paul Voivenel 2 | 35 Rue Maurice Bécanne | 31078 | TOULOUSE Cedex 4 | 2022-01-01 | 2379 | Non | Sandrine VERGNE | 05 62 25 62 61 | sandrine.vergne@crous-toulouse.fr hebergement.ponsan@crous-toulouse.fr | Hervé SOULIE | 06 26 82 52 69 | herve.soulie@crous-toulouse.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | TGBT (250A) | 1 | électricité |  |  | 2007
XXXX | CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | TD00 RDC (100A), Coffret Laverie (160A), TD01 R+1 (100A), TD02 R+2 (100A), TD03 R+3 (100A), TD04 R+4 (100A), TD05 R+5 (100A), TD06 R+6 (100A), TD07 R+7 (100A) | 9 | électricité |  |  | 2007
1010 | CROUS TOULOUSE | Résidence Olympe de Gouges | 35 Rue Maurice Bécanne | 31078 | TOULOUSE Cedex 4 | 2022-01-01 | 15197 | Non | Sandrine VERGNE | 05 62 25 62 61 | sandrine.vergne@crous-toulouse.fr hebergement.ponsan@crous-toulouse.fr | Hervé SOULIE | 06 26 82 52 69 | herve.soulie@crous-toulouse.fr | OUI | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) | 3 cellules | 1 | SO
XXXX | CROUS TOULOUSE | [13 empty] | OUI | Transformateur (sec, à huile,…) | 1250KVA 20000V/410V Refroidissement ONAN Schneider Minera n474614-01 | 1 | SO
XXXX | CROUS TOULOUSE | [13 empty] | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | Ilot SUD (400A); Ilot Nord(400A); Bât E (160A) | 3 | SO |  |  | 2016
XXXX | CROUS TOULOUSE | [13 empty] | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Ilot SUD : TD ADMIN (32A); TD Repas (32A); Coffret Ascenceur Bât C (16A); Coffret Ascenceur Bât D (16A); Armoire D1-2-3-4 (160A); Armoire C1-2-3-4-5 (160A); Armoire D 5-6 -7 (160A); Ilot NORD : Coffret Ascenceur Bât A (16A); Coffret Ascenceur Bât B (16A); Armoire A1-2-3-4 (160A); Armoire Colonne Cage B (160A); Armoire A5-6 -7 (160A); Bâtiment E : Coffret Laverie (130A), Coffret Atelier (63A), | 20 | SO |  |  | 2016
XXXX | CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Batterie de condensateurs |  | 1 |  | Scnhieder | 225Kvar
1010 | CROUS TOULOUSE | Résidence Clément Ader | 118 route de Narbonne | 31077 | TOULOUSE | 2022-01-01 | 7354 | Non | Christine KHATTOU | 05 62 25 62 18 | christine.khattou@crous-toulouse.fr residences.rangueilsud@crous-toulouse.fr | Hervé SOULIE | 06 26 82 52 69 | herve.soulie@crous-toulouse.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | RDC (1250A) | 1 | électricité |  |  | 2006
XXXX | CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | AGA0(320A), ADD1 (160A), ADD3 (160A), ADD5 (160A), TLC (100A), ARM Laverie (160A). | 6 | électricité |  |  | 2006
1010 | CROUS TOULOUSE | Résidence Maryse Bastié | 118 route de Narbonne | 31077 | TOULOUSE | 2022-01-01 | 6718 | Non | Christine KHATTOU | 05 62 25 62 18 | christine.khattou@crous-toulouse.fr residences.rangueilsud@crous-toulouse.fr | Hervé SOULIE | 06 26 82 52 69 | herve.soulie@crous-toulouse.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | Sous-Sol | 1 | SO |  |  | 2011
XXXX | CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | AD1; AD2; AD3; AD4; AD5; AD6; AD7 | 7 | SO |  |  | 2011
1010 | CROUS TOULOUSE | Résidence Latécoère | 6 Allée du Lieutenant Lucien Lafay | 31400 | TOULOUSE | 2022-01-01 |  |  | Christine KHATTOU | 05 62 25 62 18 | christine.khattou@crous-toulouse.fr residences.rangueilsud@crous-toulouse.fr | Hervé SOULIE | 06 26 82 52 69 | herve.soulie@crous-toulouse.fr |  | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) | 3 cellules : 2 arrivées ERDF, 1 cellule QM Transformateur | 1
XXXX | CROUS TOULOUSE | [5 empty] | 4018 | [7 empty] | OUI | Transformateur (sec, à huile,…) | SOFELEC 6302079 _ 630 kVA _ 20 kVA/ 410 V _ ONAN _ TNS | 1 | électricité | ONAN | 630 kVA | 1994
XXXX | CROUS TOULOUSE | [14 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | TGBT (1250A) | 1 | électricité |  |  | 1994
XXXX | CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Coffret Loge (40A), AD1 (250A), AD2 (250A), AD3 (250A), AD4 (250A), AD5 (250A), AD6 (250A), AD7 (160A), AD8 (160A), AD9 (160A), AD10 (160A), | 11 | électricité |  |  | 1994
1010 | CROUS TOULOUSE | Résidence Les Intégrales | 118 route de Narbonne | 31077 | TOULOUSE Cedex | 2022-01-01 | 7104 | Non | Christine KHATTOU | 05 62 25 62 18 | christine.khattou@crous-toulouse.fr residences.rangueilsud@crous-toulouse.fr | Hervé SOULIE | 06 26 82 52 69 | herve.soulie@crous-toulouse.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | AGBT Bât B (1250A) | 1 | électricité |  |  | 1993
XXXX | CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Bât B : Coffret Laverie (36A), Réserve BG0 (100A); Lingerie R+1 BG1 (80A); BD1 R+1 (80A); Salle commune BG2 (80A), BD2 (80A), Salle Pause R+3 BD3 (63A), BG3 (80A); Bât C : RDC CD0 (100A), CG0 (50A), R+1 Salle Commune CD1 (80A), CG1 (80A), R+2 Salle Commune CD2 (80A), CG2 (80A), R+3 Salle TV CD3 (80A), CG3 (80A), Bât A : RDC AD0 (100A), AG0 (63A), coffret Loge (32A), R+1 Secrétariat AD1 (63A), AG1 (63A), R+2 Salle étude AD2 (63A), AG2 (63A), R+2 Salle TV AD3 (63A), AG3 (63A), | 24 | électricité |  |  | 1993
1010 | CROUS TOULOUSE | Résidence Pythagore | 124 Avenue de Rangueil | 31077 | TOULOUSE Cedex | 2022-01-01 | 6649 | Non | Marina CARON | 06 03 35 50 19 | marina.caron@crous-toulouse.fr hebergement.rangueil@crous-toulouse.fr | Madalin DEFTA | 06 38 63 92 18 | madalin.defta@crous-toulouse.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | RDC Bât 1 | 1 | SO |  |  | 2005
XXXX | CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | AD Bât1; AD Bât2; AD Bât3; | 3 | SO |  |  | 2005
1010 | CROUS TOULOUSE | Résidence Thalès | 124 Avenue de Rangueil | 31077 | TOULOUSE Cedex | 2022-01-01 | 1898 | Non | Marina CARON | 05 62 25 62 02 | marina.caron@crous-toulouse.fr hebergement.rangueil@crous-toulouse.fr | Madalin DEFTA | 06 38 63 92 18 | madalin.defta@crous-toulouse.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | Sous-Sol TGBT (départ depuis Tripode B) (630A) | 1 | SO |  |  | 2004
1010 | CROUS TOULOUSE | Résidence Tripode A (Archimède) | 580 Cours des Sciences | 31077 | TOULOUSE Cedex | 2022-01-01 | 9218 | Non | Marina CARON | 05 62 25 62 02 | marina.caron@crous-toulouse.fr hebergement.rangueil@crous-toulouse.fr | Madalin DEFTA | 06 38 63 92 18 | madalin.defta@crous-toulouse.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | Sous-sol | 1 | électrique |  | 1250 A
XXXX | CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Coffret : C SYNDIC PAV2 (40A) / LAVERIE PAV 2 (125A) / PAV1 RDC (160A) / PAV1 RDC (160A) / Formation (40A) / PAV1-1er ETAGE (160A) /PAV1-2er ETAGE (250A) /PAV1-3er ETAGE (250A) /PAV1-4er ETAGE (250A) /PAV2-1er ETAGE (160A) /PAV2-2er ETAGE (250A) /PAV2-3er ETAGE (250A) /PAV2-4er ETAGE (250A) /PAV3-1er ETAGE (250A) /PAV3-2er ETAGE (250A) /PAV3-3er ETAGE (250A) /PAV3-4er ETAGE (250A) / Centre-RDC ADZC 0A LOGE (63A) / Coffret Bureau Techniciens (25A) / Centre-1er ETAGE ADZC 1A (63A) / Centre-2er ETAGE ADZC 1A (63A) / Centre-3er ETAGE ADZC 1A (63A) / Centre-4er ETAGE ADZC 1A (63A) / Coffret DTU ASCENSEUR (16A). | 29 | électrique |  | Coffret : C SYNDIC PAV2 (40A) / LAVERIE PAV 2 (125A) / PAV1 RDC (160A) / PAV1 RDC (160A) / Formation (40A) / PAV1-1er ETAGE (160A) /PAV1-2er ETAGE (250A) /PAV1-3er ETAGE (250A) /PAV1-4er ETAGE (250A) /PAV2-1er ETAGE (160A) /PAV2-2er ETAGE (250A) /PAV2-3er ETAGE (250A) /PAV2-4er ETAGE (250A) /PAV3-1er ETAGE (250A) /PAV3-2er ETAGE (250A) /PAV3-3er ETAGE (250A) /PAV3-4er ETAGE (250A) / Centre-RDC ADZC 0A LOGE (63A) / Centre-1er ETAGE ADZC 1A (63A) / Centre-2er ETAGE ADZC 1A (63A) / Centre-3er ETAGE ADZC 1A (63A) / Centre-4er ETAGE ADZC 1A (63A) / Coffret DTU ASCENSEUR (16A). | 2010
1010 | CROUS TOULOUSE | Résidence Tripode B (Bichat) | 128 Avenue de Rangueil | 31077 | TOULOUSE Cedex | 2022-01-01 | 9181 | Non | Marina CARON | 05 62 25 62 02 | marina.caron@crous-toulouse.fr hebergement.rangueil@crous-toulouse.fr | Madalin DEFTA | 06 38 63 92 18 | madalin.defta@crous-toulouse.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | Sous-sol | 1 | électrique |  | 1250 A
XXXX | CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Coffret : LOGE RDC (40A) / PAV4-RDC AD P2-O-C (160A) / PAV4-1erEtage AD P2-1-C (160A) / PAV4-2erEtage AD P2-2-C (160A) / PAV4-3erEtage AD P2-3-C (160A) / PAV4-4erEtage AD P2-4-C (160A) / PAV5-RDC AD P2-O-C (160A) / PAV5-1erEtage AD P2-1-C (160A) / PAV5-2erEtage AD P2-2-C (160A) / PAV5-3erEtage AD P2-3-C (160A) / PAV5-4erEtage AD P2-4-C (160A) / PAV6-RDC AD P2-O-C (160A) / PAV6-1erEtage AD P2-1-C (160A) / PAV6-2erEtage AD P2-2-C (160A) / PAV6-3erEtage AD P2-3-C (160A) / PAV6-4erEtage AD P2-4-C (160A) / Coffret DTU ASCENSEUR (16A). | 18 | électricité |  |  | 2013
1010 | CROUS TOULOUSE | Résidence Tripode C (Curie) | 120 Avenue de Rangueil | 31077 | TOULOUSE Cedex | 2022-01-01 | 9835 | Non | Marina CARON | 05 62 25 62 02 | marina.caron@crous-toulouse.fr hebergement.rangueil@crous-toulouse.fr | Madalin DEFTA | 06 38 63 92 18 | madalin.defta@crous-toulouse.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | Sous-sol | 2 | électrique |  | Général Bât (1250 A) / CAFETERIA (ERP)(250A)
XXXX | CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Coffret : LOGE RDC (40A) / PAV8-RDC AD P2-O-C (160A) / PAV8-1erEtage AD P2-1-C (160A) / PAV8-2erEtage AD P2-2-C (160A) / PAV8-3erEtage AD P2-3-C (160A) / PAV8-4erEtage AD P2-4-C (160A) / PAV7-RDC AD P2-O-C (160A) / Cuisine 1 RDC (40A) / Cuisine 2 RDC (40A) / PAV7-1erEtage AD P2-1-C (160A) / Cuisine 1-1erEtage (40A) / Cuisine 2 -1erEtage (40A) / PAV7-2erEtage AD P2-2-C (160A) / Cuisine 1-2erEtage (40A) / Cuisine 2 -2erEtage (40A) / PAV7-3erEtage AD P2-3-C (160A) / Cuisine 1-3erEtage (40A) / Cuisine 2 -3erEtage (40A) / PAV7-4erEtage AD P2-4-C (160A) / Cuisine 1-4erEtage (40A) / Cuisine 2 -4erEtage (40A) / PAV9-RDC AD P2-O-C (160A) / PAV9-1erEtage AD P2-1-C (160A) / PAV9-2erEtage AD P2-2-C (160A) / PAV9-3erEtage AD P2-3-C (160A) / PAV9-4erEtage AD P2-4-C (160A) / Coffret DTU ASCENSEUR (16A). | 30 | électrique |  |  | 2013
1007 | CROUS TOULOUSE | Restaurant universitaire de l'Ensat | Avenue de l'Agrobiopole | 31326 | AUZEVILLE-TOLOSANE |  | 833 | NON | Dominique ARNOULT | 06 77 35 33 16 | dominique.arnoult@crous-toulouse.fr restaurant.ensat@crous-toulouse.fr | Hervé SOULIE | 06 26 82 52 69 | herve.soulie@crous-toulouse.fr | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | 2 portes / pas d'inverseur | 1 |  |  | 400A | 2020
| CROUS TOULOUSE | [5 empty] | 833 | NON | [6 empty] | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Self | 1 |  |  | 125 A | 20220
| CROUS TOULOUSE | [5 empty] | 833 | NON | [6 empty] | OUI | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | dans placard TGBT | 0 |  |  | 3 kW | 2020
1008 | CROUS TOULOUSE | Résidence Rachel Carson | Avenue de l'Agrobiopole | 31326 | AUZEVILLE-TOLOSANE |  | 2844 | NON | Dominique ARNOULT | 06 77 35 33 16 | dominique.arnoult@crous-toulouse.fr residence.ensat@crous-toulouse.fr | Hervé SOULIE | 06 26 82 52 69 | herve.soulie@crous-toulouse.fr | OUI | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) | 3 cellules HT, 2 disjoncteurs | 1 |  |  |  | 2018
| CROUS TOULOUSE | [5 empty] | 2845 | NON | [6 empty] | OUI | Transformateur (sec, à huile,…) |  | 1 |  |  | SCHNEIDER | 630KVA
| CROUS TOULOUSE | [5 empty] | 2844 | NON | [6 empty] | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | 1 porte, pas d'inverseur | 1 |  |  | 630A | 2018
| CROUS TOULOUSE | [5 empty] | 2844 | NON | [6 empty] | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Coffret (chaufferie + laverie) | 2 |  |  |  | 2018
1005 | CROUS TOULOUSE | Restaurant Universitaire Arsenal | 2 Boulevard Armand Duportal | 31070 | TOULOUSE Cedex |  | 5852 | Non | Yan HERRERA | 06 30 33 88 65 | yan.herrera@crous-toulouse.fr restaurant.arsenal@crous-toulouse.fr |  |  |  | NON | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | SO | SO | SO
| CROUS TOULOUSE | [5 empty] | 5852 | Non | [6 empty] | NON | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) | Identique résidence Arsenal - prestation à réaliser en jours et heures ouvrés | 1 | SO
| CROUS TOULOUSE | [5 empty] | 5852 | Non | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 0
| CROUS TOULOUSE | [5 empty] | 5852 | Non | [6 empty] | NON | Transformateur (sec, à huile,…) | 630 kVA _ 20 000 / 400 V _ Refroidissement : ONAN _ Terre TN _ … / CROUS / TRANSFIX 236890 / …- prestation à réaliser en jours et heures ouvrés | 1 | SO | Transfix 236890 | 630 kVA | 1967
| CROUS TOULOUSE | [5 empty] | 5852 | Non | [6 empty] | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | TGBT Local HT / BT (875A)- prestation à réaliser en jours et heures ouvrés | 1 | SO |  | 875A
| CROUS TOULOUSE | [5 empty] | 5852 | Non | [6 empty] | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | TD Local Transfo (16A), Local Technique RDC inférieur :TD SS (40A), Armoires Ventilation (250A), Armoire Froid (400A); RDC/Circulation Bureaux : TD 01 (63A); Local Atelier : TD 04 (25A); Local SAS Ascenseur : TD 02 (400A); SNACK/L : TD 03 (100 A); 1er ETAGE : TD 11 (400A), TD 12 (100A), TD 13 (250A). - prestation à réaliser en jours et heures ouvrés | 11 | SO
| CROUS TOULOUSE | [5 empty] | 5852 | Non | [6 empty] | NON | Batterie de condensateurs | Dans local HT | 1 | SO | ALPES TECHNOLOGIE | 200KVAR | 2018
1006 | CROUS TOULOUSE | Résidence Arsenal Bâtiment A | 2 Boulevard Armand Duportal | 31070 | TOULOUSE Cedex |  |  | NON | Dominique PAILLARD | 05 62 25 62 01 06 25 93 36 36 | dominique.paillard@crous-toulouse.fr hebergement.arsenal@crous-toulouse.fr | Claude SINGLARD | 07 84 12 67 78 | claude.singlard@crous-toulouse.fr | OUI | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) | RDC : Poste de livraison - | 1 |  | SCHNEIDER |  | 2020
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | TGBT / Armoire divisionnaire |  | 1
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Armoire divisionnaire |  | 10
| CROUS TOULOUSE | Résidence Arsenal Bâtiment B | 2 Boulevard Armand Duportal | 31070 | TOULOUSE Cedex |  |  | NON | Dominique PAILLARD | 05 62 25 62 01 06 25 93 36 36 | dominique.paillard@crous-toulouse.fr hebergement.arsenal@crous-toulouse.fr | Claude SINGLARD | 07 84 12 67 78 | claude.singlard@crous-toulouse.fr | OUI | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) | Sous sol : poste de transformateur / TGBT RDC : 2 AD 1 2 3 4 étage : 1 AD par étage | 1 |  | MERLIN GERIN |  | 2006
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Transformateur Poste HT (sec, à huile,…) |  | 1
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 8
| CROUS TOULOUSE | Résidence Arsenal Bâtiment C | 2 Boulevard Armand Duportal | 31070 | TOULOUSE Cedex |  |  | NON | Dominique PAILLARD | 05 62 25 62 01 06 25 93 36 36 | dominique.paillard@crous-toulouse.fr hebergement.arsenal@crous-toulouse.fr | Claude SINGLARD | 07 84 12 67 78 | claude.singlard@crous-toulouse.fr | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | Sous sol : TGBT RDC : 1 AD 1 2 3 4 étage : 1 AD par étage | 1 |  | SCHNEIDER |  | 2010
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 5
1006 | CROUS TOULOUSE | Résidence les Jardins De l'Université | 31 Rue Valade | 31070 | TOULOUSE Cedex |  |  | NON | Dominique PAILLARD | 05 62 25 62 01 06 25 93 36 36 | dominique.paillard@crous-toulouse.fr hebergement.arsenal@crous-toulouse.fr | Claude SINGLARD | 07 84 12 67 78 | claude.singlard@crous-toulouse.fr | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | RDC : 1 TGBT 4 AD 1 étage : 3 AD 2 étage : 2 AD 3 étage : 1 AD | 1 |  | MERLIN GERIN |  | 1991
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 10
1006 | CROUS TOULOUSE | Résidence Larrey | 17 bis Rue Larrey | 31000 | TOULOUSE |  |  | NON | Dominique PAILLARD | 05 62 25 62 01 06 25 93 36 36 | dominique.paillard@crous-toulouse.fr hebergement.arsenal@crous-toulouse.fr | Claude SINGLARD | 07 84 12 67 78 | claude.singlard@crous-toulouse.fr | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | Bat A / Sous sol : TGBT Bat B / RDC : 1 AD Bat D / 1 étage : 1 AD | 1 |  | LEGRAND
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2
1006 | CROUS TOULOUSE | Résidence du Taur | 6 Rue Bellegarde | 31070 | TOULOUSE Cedex |  |  | NON | Dominique PAILLARD | 05 62 25 62 01 06 25 93 36 36 | dominique.paillard@crous-toulouse.fr hebergement.arsenal@crous-toulouse.fr | Claude SINGLARD | 07 84 12 67 78 | claude.singlard@crous-toulouse.fr | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | Sous sol : TGBT RDC 1 2 3 : 1 AD par étage | 1 |  | ABB
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 4
1006 | CROUS TOULOUSE | Résidence Aérophile Bâtiment 1 | 4 Rue Pierre Laplace | 31000 | TOULOUSE |  |  | NON | Dominique PAILLARD | 05 62 25 62 01 06 25 93 36 36 | dominique.paillard@crous-toulouse.fr hebergement.arsenal@crous-toulouse.fr | Claude SINGLARD | 07 84 12 67 78 | claude.singlard@crous-toulouse.fr | OUI | Armoire divisionnaire | 1 étage : 1 AD | 2 |  | LEGRAND |  | 2012
| CROUS TOULOUSE | Résidence Aérophile Bâtiment 2 | [5 empty] | NON | [6 empty] | OUI | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) | Sous sol : poste de livraison RDC : 1 TGBT étage 2 4 5 6 : 1 AD | 1 |  | LEGRAND |  | 2012
| CROUS TOULOUSE | Résidence Aérophile Bâtiment 3 | [13 empty] | Transformateur Poste HT (sec, à huile,…) |  | 1
| CROUS TOULOUSE | Résidence Aérophile Bâtiment 2 | [13 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
| CROUS TOULOUSE | Résidence Aérophile Bâtiment 2 | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 4
| CROUS TOULOUSE | Résidence Aérophile Bâtiment 3 | [5 empty] | NON | [6 empty] | OUI | Armoire divisionnaire | RDC + étage 2 4 6 : 1 AD | 4 |  | LEGRAND |  | 2012
1006 | CROUS TOULOUSE | Résidence Chapou | 1 Rue Saunière | 31069 | TOULOUSE Cedex |  | 24397 | non | Florent CHAMPETIER | 05 62 25 62 05 06 11 98 25 13 | florent.champetier@crous-toulouse.fr hebergement.chapou@crous-toulouse.fr | Fabrice ROQUECAVE | 06 38 72 36 83 | fabrice.roquecave@crous-toulouse.fr | OUI | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) | 5 cellules : 2 boucle EDF - 1 Comptage - 1 Protection - 1 départ vers Poste HT Bât 3/4 | 1 | électricité
| CROUS TOULOUSE | [5 empty] | 24397 | non | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 0
| CROUS TOULOUSE | [5 empty] | 24397 | non | [6 empty] | OUI | Transformateur Poste HT Bât 3-4 (sec, à huile,…) |  | 1 | électricité | MERLIN GERIN / 90299HH-5 / TR1 / 2005 | 630 kVA / ONAN / TNS / 20 000 - 410 V | 2005
| CROUS TOULOUSE | [5 empty] | 24397 | non | [6 empty] | OUI | Transformateur Poste HT Bât 1-2 (sec, à huile,…) |  | 1 | électricité | MERLIN GERIN / 90138GH-2 / … / 2005 | 630 kVA / ONAN / TNS / 20 000 - 410 V | 2005
| CROUS TOULOUSE | [5 empty] | 24397 | non | [6 empty] | OUI | Transformateur Poste HT Bât 5-6 (sec, à huile,…) |  | 1 | électricité | MERLIN GERIN / 67872 DH-2 / TR1 / 2005 | 800 kVA / ONAN / TNS / 20 000 - 410 V | 2005
| CROUS TOULOUSE | [5 empty] | 24397 | non | [6 empty] | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | AP B1-B2-B7 (900A), AP B3-B4 (850A), AP B5-B6 (1188A), AP B7 (250A Tri | 4 | électricité |  |  | 2005
| CROUS TOULOUSE | [5 empty] | 24397 | non | [6 empty] | OUI | Armoire divisionnaire Bât 1 (coffrets, ADBT,…) | R-1 : AG B1 (630A); TD ADM (Bâtiment ADMINISTRATION - 63A); RDC : AD0 (160A), Coffre Cuisine (40A), Coffre Local Personnel (40A); R+1 : AD1 (160A), Coffre Cuisine (40A); R+2 : AD2 (160A), Coffre Cuisine (40A), Coffre Cuisine (40A); R+3 : AD3 (160A), Coffre Cuisine (40A), Coffre Cuisine (40A); R+4 : AD4 (160A), Coffre Cuisine (40A), Coffre Cuisine (40A); R+5 : AD5 (160A), Coffre Cuisine (40A), Coffre Cuisine (40A); R+6 : AD6 (160A), Coffre Cuisine (40A), Coffre Cuisine (40A), | 22 | électricité |  |  | 2005
| CROUS TOULOUSE | [5 empty] | 24397 | non | [6 empty] | OUI | Armoire divisionnaire Bât 2 (coffrets, ADBT,…) | AG B2 (400A), AD0 (160A), Coffret Local Personnel (40A), AD1 (160A), AD2 (160A), AD3 (160A), AD4 (160A), AD5 (160A), AD6 (160A), | 9 | électricité |  |  | 2005
| CROUS TOULOUSE | [5 empty] | 24397 | non | [6 empty] | OUI | Armoire divisionnaire Bât 3 (coffrets, ADBT,…) | AG B3 (400A), AD0 (160A), AD1 (160A), AD2 (160A), AD3 (160A), AD4 (160A), AD5 (160A), Coffret DTU Ascenseur (25A + 25A) | 7 | électricité |  |  | 2005
| CROUS TOULOUSE | [5 empty] | 24397 | non | [6 empty] | OUI | Armoire divisionnaire Bât 4 (coffrets, ADBT,…) | R-1 : AG B4 (400A), Coffret Laverie (125A); RDC : AD0 (160A), Coffret Local Personnel (40A), Coffret Cuisine (40A); R+1 : AD1 (160A), Coffret Cuisine (40A), Coffret Cuisine (40A); R+2 : AD2 (160A), Coffret Cuisine (40A), Coffret Cuisine (40A); R+3 : AD3 (160A), Coffret Cuisine (40A), Coffret Cuisine (40A); R+4 : AD4 (160A), Coffret Cuisine (40A), Coffret Cuisine (40A); R+5 : AD5 (160A), Coffret Cuisine (40A), Coffret Cuisine (40A). | 20 | électricité |  |  | 2005
| CROUS TOULOUSE | [5 empty] | 24397 | non | [6 empty] | OUI | Armoire divisionnaire Bât 5-6 (coffrets, ADBT,…) | AG B5 (630A), AGB6 (630A) , AD0-B5 (250A), AD0-B6 (250A), Coffret Local Personnel (40A), AD1-B5 (250A), AD1-B6 (250A), AD2-B5 (250A), AD2-B6 (250A), AD3-B5 (250A), AD3-B6 (250A), AD4-B5 (250A), AD4-B6 (250A), AD5-B5 (250A), AD5-B6 (250A), AD6-B5 (250A), AD6-B6 (250A), AD7-B5 (250A), AD7-B6 (250A), AD8-B5 (250A), AD8-B6 (250A) | 21 | électricité |  |  | 2005
| CROUS TOULOUSE | [5 empty] | 24397 | non | [6 empty] | OUI | Armoire divisionnaire Bât 7 (coffrets, ADBT,…) | AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7, Coffret Ascenseur, | 8 | électricité |  |  | 2018
| CROUS TOULOUSE | [5 empty] | 24397 | non | [6 empty] | OUI | Batterie de condensateurs |  | 0 | SO
| CROUS TOULOUSE | [5 empty] | 24397 | non | [6 empty] | OUI | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 0 | SO
1006 | CROUS TOULOUSE | Résidence Chapou Capitaine philippe | 1 Rue Saunière | 31069 | TOULOUSE Cedex |  |  |  | Florent CHAMPETIER | 05 62 25 62 05 06 11 98 25 13 | florent.champetier@crous-toulouse.fr hebergement.chapou@crous-toulouse.fr | Fabrice ROQUECAVE | 06 38 72 36 83 | fabrice.roquecave@crous-toulouse.fr |  | Armoire divisionnaire Bât 7 (coffrets, ADBT,…) |  | 8
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
1006 | CROUS TOULOUSE | Résidence La Coulée Verte | 31 Rue Dinetard | 31500 | TOULOUSE |  | 3375 | non | Florent CHAMPETIER | 05 62 25 62 05 06 11 98 25 13 | florent.champetier@crous-toulouse.fr hebergement.chapou@crous-toulouse.fr | Fabrice ROQUECAVE | 06 38 72 36 83 | fabrice.roquecave@crous-toulouse.fr | OUI | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) | 3 cellules : 2 arrivées ERDF, 1 cellule QM Transformateur | 0 | SO
| CROUS TOULOUSE | [5 empty] | 3375 | non | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 0
| CROUS TOULOUSE | [5 empty] | 3375 | non | [6 empty] | OUI | Transformateur (sec, à huile,…) |  | 0 | SO
| CROUS TOULOUSE | [5 empty] | 3375 | non | [6 empty] | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | RDC (400A) | 1 | électricité |  |  | 2010
| CROUS TOULOUSE | [5 empty] | 3375 | non | [6 empty] | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | TD Laverie(63A), TD R+1 Colonne 1 (100A), TD R+1 Colonne 2 (100A), TD R+1 Colonne 3 (100A), TD R+2/+3 Colonne 1 (50A), TD R+2/+3 Colonne 2 (50A), TD R+2/+3 Colonne 3 (50A), | 7 | électricité |  |  | 2010
| CROUS TOULOUSE | [5 empty] | 3375 | non | [6 empty] | OUI | Batterie de condensateurs |  | 0 | SO
| CROUS TOULOUSE | [5 empty] | 3375 | non | [6 empty] | OUI | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 0 | SO
1001 | CROUS TOULOUSE | Services centraux | 58 rue du taur | 31070 | TOULOUSE |  |  |  | Séverine LOUPIAS | 05 61 12 54 04 | direction@crous-toulouse.fr | Serge RACLOT | 06 84 93 10 30 | affaires.generales@crous-toulouse.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 2
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 11
1006 | CROUS TOULOUSE | Résidence Duportal | 1 Rue de la Cité Administrative | 31000 | TOULOUSE |  |  |  | Dominique PAILLARD | 05 62 25 62 01 06 25 93 36 36 | dominique.paillard@crous-toulouse.fr hebergement.arsenal@crous-toulouse.fr | Claude SINGLARD | 07 84 12 67 78 | claude.singlard@crous-toulouse.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 8
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) |  | 1
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Transformateur Poste HT (sec, à huile,…) |  | 1
1009 | CROUS TOULOUSE | Restaurant universitaire Le Canal | 585 Cours Rosalind Franklin | 31077 | TOULOUSE Cedex 4 |  |  |  | Frédéric CALMETTES | 05 62 25 62 77 06 79 43 74 61 | frederic.calmettes@crous-toulouse.fr restaurant.rangueil2@crous-toulouse.fr | Jean-Michel CAILLE | 06 17 34 24 14 | jean-michel.caille@crous-toulouse.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 6
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 2
1009 | CROUS TOULOUSE | Restaurant universitaire du Canal Food Trucks | 585 Cours Rosalind Franklin | 31077 | TOULOUSE Cedex 4 |  |  |  | Frédéric CALMETTES | 05 62 25 62 77 06 79 43 74 61 | frederic.calmettes@crous-toulouse.fr restaurant.rangueil2@crous-toulouse.fr | Jean-Michel CAILLE | 06 17 34 24 14 | jean-michel.caille@crous-toulouse.fr |  | Groupe électrogène |  | 4
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 4
1007 | CROUS TOULOUSE | Restaurant universitaire de l'ENVT Moovy Market | 23 Chemin des Capelles | 31300 | TOULOUSE |  |  |  | Sabine ABADIE | 06 03 53 06 31 | sabine.abadie@crous-toulouse.fr restaurant.mirail@crous-toulouse.fr | AIM |  | restaurant.mirail@crous-toulouse.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2
1008 | CROUS TOULOUSE | Résidence Éole | 6 impasse Paul Mesplé | 31100 | TOULOUSE |  |  |  | Méganne PAQUET | 06 11 21 68 95 | meganne.paquet@crous-toulouse.fr residence.humanites@crous-toulouse.fr | Stephane ROUSSEL |  | residence.humanites@crous-toulouse.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 3
1006 | CROUS TOULOUSE | MAC Capsule culturelle | 1 Rue Saunière | 31069 | TOULOUSE Cedex |  |  |  | Emile GALBANI | 05 61 12 54 55 | culture@crous-toulouse.fr |  | 05.61.12.63.41 | culture@crous-toulouse.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 5
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Transformateur (sec, à huile,…) |  | 1 |  | TRANSFO MARIE | 15KVA
1009 | CROUS TOULOUSE | Restaurant (Cafétéria) Les Oliviers | 120 Avenue de Rangueil | 31077 | TOULOUSE Cedex |  |  |  | Olivier GUIZARD | 06 21 04 10 93 | olivier.guizard@crous-toulouse.fr restaurant.rangueil@crous-toulouse.fr | Jean-Michel CAILLE | 06 17 34 24 14 | jean-michel.caille@crous-toulouse.fr |  | Armoire divisionnaire |  | 1
1008 | CROUS TOULOUSE | Résidence CIUT | 17 Rue Sainte-Catherine | 31400 | TOULOUSE |  |  |  | Sabrina PAGES | 06 16 75 70 52 | sabrina.pages@crous-toulouse.fr hebergement.faucher@crous-toulouse.fr | Thierry PIQUET | 06 29 45 18 85 | thierry.piquet@crous-toulouse.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 2
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 13
1008 | CROUS TOULOUSE | Résidence Déodat de Séverac | 167 Avenue de Muret | 31300 | TOULOUSE |  |  |  | Sabrina PAGES | 06 16 75 70 52 | sabrina.pages@crous-toulouse.fr hebergement.faucher@crous-toulouse.fr | Thierry PIQUET | 06 29 45 18 85 | thierry.piquet@crous-toulouse.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 2
| CROUS TOULOUSE | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 13
Note on S78: Lea Valentin: n'apparaît pas sur avenant
Note on R128: Lea Valentin: manque ligne TGBT + Armoire divisionaire + transformateur
Note on C166: Ludovic Marchand: Rattaché A l'ENVT

## 09 - ARIEGE
RECENSEMENT EQUIPEMENTS MARCHE COURANTS FORTS OCCITANIE / Ariège
Informations bâtiments | [5 empty] | Date d'entrée prévue dans l'accord cadre | Surface de plancher par site (m²) | Contraintes d'accès nécessitant une nacelle OUI / NON | Coordonnées correspondant administratif |  |  | Coordonnées correspondant technique |  |  | Besoin de l'astreinte 7/7j - 24h/24h liée au site OUI / NON | Caractéristiques techniques liées à l'équipement
Site : n° chorus | Service | Bât | Adresse des sites | Code postal | Ville |  |  |  | NOM/ Prénom | Tél. | Courriel | NOM/ Prénom | Tél. | Courriel |  | Equipements | Précisions complémentaires | Nombre | Combustible /Energie | Marque/ modèle | Puissance, capacité, volume ou débit selon le cas | Année de l'équipement
XXXX | ARS Occitanie | Délégation départementale de l'Ariège | 1 boulevard Alsace Lorraine BP 30076 | 09008 | FOIX | 2022-01-01 | 487 | NON | Thierry PEREIRA | 05.34.09.83.57 | thierry.pereira@ars.sante.fr | Thierry PEREIRA | 05.34.09.83.57 | thierry.pereira@ars.sante.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
| ARS Occitanie | Délégation départementale de l'Ariège | [13 empty] | BORNE IRVE |  | 1 |  | HAGER XEV600C | 2x22KW | 2023
XXXX | ARS Occitanie | Délégation départementale de l'Ariège | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2
XXXX | ARS Occitanie | Délégation départementale de l'Ariège | [13 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | 6 Batteries Etanches - 12V/7A | 2 |  | FSP KNIGHT-2K TW | 2KVA | 2015
XXXX | DRAC | UDAP de l'ariège | 4, rue de la Préfecture | 09000 | FOIX | 2022-01-01 | 124 | NON | SUAUDEAU Sophie | 631502992 | sophie.suaudeau@culture.gouv.fr | JULIEN Patricia | 07 60 58 76 69 | patricia.julien@culture.gouv.fr | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1 |  | ACET SRL | 220/227V SEK 9V/2A
XXXX | DRAC | UDAP de l'ariège | [13 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | personnes | 0
B198796 | DDFIP 09 |  | 55 cours Gabriel Fauré | 09000 | FOIX |  | 1726 m² | NON | Karine Sable Teychene | 05,61,05,45,66 | karine.sable-teychene@dgfip.finances.gouv.fr | Jean Quesada | 05,61,05,45,84 | juan.quesada@dgfip.finances.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | [7 empty] | NON | [6 empty] | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 20
B202343 | CFP 09 |  | Rue Pierre Mendes France | 09000 | FOIX |  | 5153 m² | NON | [6 empty] | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | [7 empty] | NON | [6 empty] | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 27
[7 empty] | Pose en toiture plate environ 500 m² | NON | [6 empty] | NON | #ref! | Panneaux Photovoltaïques, 1 onduleur avec 4 circuits, 1 coffret AC extérieur et 1 coffret | 92 panneaux |  | Panneaux : TARKA Onduleur : Huawei Solar Sun 2000 | 35,88 kWc | 2024
B201791 | CFP 09 |  | 1 Rue des Cendresses | 09100 | PAMIERS |  | 1046 m² | NON | [6 empty] | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | [7 empty] | NON | [6 empty] | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2
B198835 | CFP 09 |  | 56 Bis Av Fernand Loubet | 09200 | SAINT GIRONS |  | 1111 m² | NON | [6 empty] | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | [7 empty] | NON | [6 empty] | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 4
189562 400845 | DOUANES | HANGAR GARAGE | Lieu-dit Las Planos | 09390 | L’HOSPITALET | 2026-01-01 | 200 | NON | HARAZIN Laurent | 09.70.27.69.40 | immobilier-montpellier@douane.finances.gouv.fr | HARAZIN Laurent | 09.70.27.69.40 | immobilier-montpellier@douane.finances.gouv.fr | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | TGBT 1 - HANGAR 1 - 1 Code EQP_15166 | 1
145131 170256 | DOUANES | ENTREPOT | Lieu-dit Las Planos | 9390 | L’HOSPITALET | 2026-01-01 | 200 | NON | HARAZIN Laurent | 09.70.27.69.40 | immobilier-montpellier@douane.finances.gouv.fr | HARAZIN Laurent | 09.70.27.69.40 | immobilier-montpellier@douane.finances.gouv.fr | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | TGBT 2 - HANGAR 2 Code EQP_15167 | 1
184073 376088 | DOUANES | BRIGADE | rue du Parc du Teich | 09110 | AX LES THERMES | 2026-01-01 | 348 | NON | HARAZIN Laurent | 09.70.27.69.40 | immobilier-montpellier@douane.finances.gouv.fr | HARAZIN Laurent | 09.70.27.69.40 | immobilier-montpellier@douane.finances.gouv.fr | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | TGBT - RDC Code EQP_15162 | 1
[9 empty] | HARAZIN Laurent | 09.70.27.69.40 | immobilier-montpellier@douane.finances.gouv.fr | HARAZIN Laurent | 09.70.27.69.40 | immobilier-montpellier@douane.finances.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | AD - 1ER ETAGE Code EQP_15161 | 1
145156 198590 | DOUANES | BUREAU | route d’Espagne | 09000 | FOIX | 2026-01-01 | 115 | NON | HARAZIN Laurent | 09.70.27.69.40 | immobilier-montpellier@douane.finances.gouv.fr | HARAZIN Laurent | 09.70.27.69.40 | immobilier-montpellier@douane.finances.gouv.fr | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | TGBT - 1ER ETAGE Code EQP_15165 TGBT 2 - RDC Code EQP_15163 | 2
[9 empty] | HARAZIN Laurent | 09.70.27.69.40 | immobilier-montpellier@douane.finances.gouv.fr | HARAZIN Laurent | 09.70.27.69.40 | immobilier-montpellier@douane.finances.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | AD1 - RDC Code EQP_15164 | 1
XXXX | DSDEN 09 |  | 7 RUE DU LIEUTENANT PAUL DELPECH | 09008 | FOIX | 2026-01-01 |  | NON | BLAZY Françoise | 05 67 76 52 04 / 0536257099 | ia09dag1@ac-toulouse.fr |  |  |  | Non | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  | MERLIN GERING ALPE
XXXX | DSDEN 09 | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 18 |  | LEGRAND | 125 AMPERES PAR ARMOIRE
XXXX | DSDEN 09 | [14 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1 |  | RIELLO MDT 20KVA | 20 KVA
XXXX | DDT09 |  | N°10 rue des Salenques | 09000 | Foix | 2022-01-01 | 1876 | NON | IBOS Nadine | 0561021131 ou 0681816757 | nadine.ibos@ariege.gouv.fr | LEROUX Saam | 0561021049 ou0788760274 | sam.leroux@ariege.gouv.fr | OUI | TGBT(nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DDT09 | [14 empty] | Armoire divisionnaire(coffrets, ADBT,…) |  | 8
XXXX | DDT09 | [14 empty] | Onduleur(batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 3 |  | 1 RIELLO MLM 1 RIELLO DLD600 1 RIELLOPWP600 | 15KVA 6KVA 6KVA
XXXX | DDT10 | [14 empty] | BORNE IRVE |  | 3 |  | LEGRAND GREENUP/ZE-WATT | 1*22KW-2*22KW
XXXX | DDT09 |  | N°1 rue Fenouillet | 09000 | Foix | 2022-01-01 | 1228 | NON | IBOS Nadine | 0561021131 ou 0681816757 | nadine.ibos@ariege.gouv.fr | LEROUX Saam | 0561021049 ou0788760274 | sam.leroux@ariege.gouv.fr | OUI | TGBT(nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DDT09 | [14 empty] | Armoire divisionnaire(coffrets, ADBT,…) |  | 9
XXXX | DDT09 | [14 empty] | Onduleur(batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1 |  | 1 RIELLO MDT 20KVA | 20KVA
XXXX | PREFECTURE 09 | Préfecture | 2 rue de la Préfecture Préfet Claude Erignac | 09000 | FOIX | 2022-01-01 |  | NON | Nadine Ibos | 561021131 ou 0681816757 | nadine.ibos@ariege.gouv.fr | Leroux Sam | 05 61 02 10 49 | sam.leroux@ariege.gouv.fr | OUI | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) |  | 0
XXXX | PREFECTURE 09 | Préfecture | 2 rue de la Préfecture Préfet Claude Erignac | 09000 | FOIX | 2022-01-01 |  | NON | Nadine Ibos | 561021131 ou 0681816757 | nadine.ibos@ariege.gouv.fr | Leroux Sam | 05 61 02 10 49 | sam.leroux@ariege.gouv.fr | OUI | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | Gasoil type GNR | PRAMAC GSW 170 | 170kva
XXXX | PREFECTURE 09 | Préfecture | 2 rue de la Préfecture Préfet Claude Erignac | 09000 | FOIX | 2022-01-01 |  | NON |  |  |  | Leroux Sam | 05 61 02 10 49 | sam.leroux@ariege.gouv.fr | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | TGBT | 1 | électricité | ABB
XXXX | PREFECTURE 09 | Préfecture | 2 rue de la Préfecture Préfet Claude Erignac | 09000 | FOIX | 2022-01-01 |  | NON |  |  |  | Leroux Sam | 05 61 02 10 49 | sam.leroux@ariege.gouv.fr | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | TGBT ACROPOLE | 1 | électricité | LEGRAND
XXXX | PREFECTURE 09 | Préfecture | 2 rue de la Préfecture Préfet Claude Erignac | 09000 | FOIX | 2022-01-01 |  | NON |  |  |  | Leroux Sam | 05 61 02 10 49 | sam.leroux@ariege.gouv.fr | OUI | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) |  | 0 | électricité
XXXX | PREFECTURE 09 | Préfecture | 2 rue de la Préfecture Préfet Claude Erignac | 09000 | FOIX | 2022-01-01 |  | NON |  |  |  | Leroux Sam | 05 61 02 10 49 | sam.leroux@ariege.gouv.fr | OUI | Transformateur (sec, à huile,…) | ACROPOLE 400v/230v | 0 | électricité | ACROPOL SHELTER 1 | 18kva
XXXX | PREFECTURE 09 | Préfecture | 2 rue de la Préfecture Préfet Claude Erignac | 09000 | FOIX | 2022-01-01 |  | NON |  |  |  | Leroux Sam | 05 61 02 10 49 | sam.leroux@ariege.gouv.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoire divisionnaire 1et2 étage | 2 | électricité | ABB
XXXX | PREFECTURE 09 | Préfecture | 2 rue de la Préfecture Préfet Claude Erignac | 09000 | FOIX | 2022-01-01 |  | NON |  |  |  | Leroux Sam | 05 61 02 10 49 | sam.leroux@ariege.gouv.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | coffret divers préfecture | 11 | électricité | ABB
XXXX | PREFECTURE 09 | Préfecture | 2 rue de la Préfecture Préfet Claude Erignac | 09000 | FOIX | 2022-01-01 |  | NON |  |  |  | Leroux Sam | 05 61 02 10 49 | sam.leroux@ariege.gouv.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | coffret atelier | 1 | électricité | GEE
XXXX | PREFECTURE 09 | Préfecture | 2 rue de la Préfecture Préfet Claude Erignac | 09000 | FOIX | 2022-01-01 |  | NON |  |  |  | Leroux Sam | 05 61 02 10 49 | sam.leroux@ariege.gouv.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | coffret garage | 1 | électricité | SCHNEIDER
XXXX | PREFECTURE 09 | Préfecture | 2 rue de la Préfecture Préfet Claude Erignac | 09000 | FOIX | 2022-01-01 |  | NON |  |  |  | Leroux Sam | 05 61 02 10 49 | sam.leroux@ariege.gouv.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | coffret chaufferie | 1 | électricité | SCHNEIDER/TELEMECA
XXXX | PREFECTURE 09 | Préfecture | 2 rue de la Préfecture Préfet Claude Erignac | 09000 | FOIX | 2022-01-01 |  | NON |  |  |  | Leroux Sam | 05 61 02 10 49 | sam.leroux@ariege.gouv.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | coffret résidences | 3 | électricité | MERLIN GERIN MULTI9
XXXX | PREFECTURE 09 | Préfecture | 2 rue de la Préfecture Préfet Claude Erignac | 09000 | FOIX | 2022-01-01 |  | NON |  |  |  | Leroux Sam | 05 61 02 10 49 | sam.leroux@ariege.gouv.fr | OUI |  | batterie de condensateurs | 0
XXXX | PREFECTURE 09 | Préfecture | 2 rue de la Préfecture Préfet Claude Erignac | 09000 | FOIX | 2022-01-01 |  | NON |  |  |  | Leroux Sam | 05 61 02 10 49 | sam.leroux@ariege.gouv.fr | OUI | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | onduleurs | 2 | électricité | SLAT / Riello UPS | ?VA/20000W 15000VA/13500W | 2003/2015
XXXX | PREFECTURE 09 | Préfecture | 2 rue de la Préfecture Préfet Claude Erignac | 09001 | FOIX | 2022-01-02 |  | NON | [6 empty] | OUI | Borne IRVE |  | 3 |  | ALFEN / ENSTO | 3*1*22KW
XXXX | PREFECTURE 09 | Sous préfecture | 26,rue Frédéric Soulié | 09100 | PAMIERS | 2022-01-01 |  | NON |  |  |  | Leroux Sam | 05 61 02 10 49 | sam.leroux@ariege.gouv.fr | OUI | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) |  | 0 | électricité
XXXX | PREFECTURE 09 | Sous préfecture | 26,rue Frédéric Soulié | 09100 | PAMIERS | 2022-01-01 |  | NON |  |  |  | Leroux Sam | 05 61 02 10 49 | sam.leroux@ariege.gouv.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | AGBT | 1 | électricité
XXXX | PREFECTURE 09 | Sous préfecture | 26,rue Frédéric Soulié | 09100 | PAMIERS | 2022-01-01 |  | NON |  |  |  | Leroux Sam | 05 61 02 10 49 | sam.leroux@ariege.gouv.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | ADSP | 1 | électricité
XXXX | PREFECTURE 09 | Sous préfecture | 26,rue Frédéric Soulié | 09100 | PAMIERS | 2022-01-01 |  | NON |  |  |  | Leroux Sam | 05 61 02 10 49 | sam.leroux@ariege.gouv.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | AD RDC | 1 | électricité
XXXX | PREFECTURE 09 | Sous préfecture | 26,rue Frédéric Soulié | 09100 | PAMIERS | 2022-01-01 |  | NON |  |  |  | Leroux Sam | 05 61 02 10 49 | sam.leroux@ariege.gouv.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | AG HQ | 1 | électricité
XXXX | PREFECTURE 09 | Sous préfecture | 26,rue Frédéric Soulié | 09100 | PAMIERS | 2022-01-01 |  | NON |  |  |  | Leroux Sam | 05 61 02 10 49 | sam.leroux@ariege.gouv.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | ADBA +ADBA HQ | 1 | électricité
XXXX | PREFECTURE 09 | Sous préfecture | 26,rue Frédéric Soulié | 09100 | PAMIERS | 2022-01-01 |  | NON |  |  |  | Leroux Sam | 05 61 02 10 49 | sam.leroux@ariege.gouv.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | ADAO+ADAO HQ | 1 | électricité
XXXX | PREFECTURE 09 | Sous préfecture | 26,rue Frédéric Soulié | 09100 | PAMIERS | 2022-01-01 |  | NON |  |  |  | Leroux Sam | 05 61 02 10 49 | sam.leroux@ariege.gouv.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | coffret chaufferie | 1 | électricité
XXXX | PREFECTURE 09 | Sous préfecture | 26,rue Frédéric Soulié | 09101 | PAMIERS | 2022-01-02 |  | NON | [6 empty] | OUI | Borne IRVE |  | 1 |  | ALFEN | 1*222KW
XXXX | PREFECTURE 09 | Souis préfecture | 10 avenue René Plaisant | 09200 | SAINT GIRONS | 2022-01-01 |  | NON |  |  |  | Leroux Sam | 05 61 02 10 49 | sam.leroux@ariege.gouv.fr | OUI | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) |  | 0 | électricité
XXXX | PREFECTURE 09 | Souis préfecture | 10 avenue René Plaisant | 09200 | SAINT GIRONS | 2022-01-01 |  | NON |  |  |  | Leroux Sam | 05 61 02 10 49 | sam.leroux@ariege.gouv.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 5 | électricité
XXXX | PREFECTURE 10 | Souis préfecture | 11 avenue René Plaisant | 09201 | SAINT GIRONS | 2022-01-02 |  | NON | [6 empty] | OUI | Borne IRVE |  | 1 |  | ALFEN | 1*222KW
XXXX | DIRPJJ | UEMO FOIX |  |  | FOIX |  |  | NON | [6 empty] | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1
XXXX | [7 empty] | NON | [6 empty] | NON | Disjoncteur général |  | 1
B200421 | DDPN 09 | Garage | 3 Avenue Lakanal | 9000 | FOIX | 2022-01-01 |  | NON | MARGUERIE Yoan | 561054322 | ddpn09-so-finances@interieur.gouv.fr | FONT Mathias | 627811373 | ddpn09-so-finances@interieur.gouv.fr | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Groupe électrogene | 1 | GO | MODELE GROUPE = TM16K / MOTEUR = SDMO MITSHUBICHI S4L2-61SD | 16 KVA | 2006
XXXX | DDPN 09 |  |  | 09000 | FOIX |  |  | NON | [6 empty] | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
|  |  |  | 9000 | FOIX |  |  | NON | [6 empty] | NON |  | Borne de recharge de véhicules électriques | 1
B200421 | DDPN 09 | CSP Foix | 2, avenue Lakanal | 09000 | FOIX |  |  | NON | [6 empty] | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DDPN 09 |  |  | 09000 | FOIX |  |  | NON | [6 empty] | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 3
B202166 | DDPN 09 | CSP Pamiers | BOULEVARD DELCASSÉ | 9100 | PAMIERS |  |  | NON | [6 empty] | NON |  | Borne de recharge de véhicules électriques | 1
[8 empty] | NON | [6 empty] | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
129307 | GENDARMERIE | GROUPEMENT | Caserne Gaston de Foix – 2 allée de Villote | 09000 | FOIX | 2022-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 0561175087 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADC OXOBY Jean-Pierre | 0561021715 | sai.ggd09@gendarmerie.interieur.gouv.fr | OUI | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GROTHERM Moteur PERKINS – SMART 28 LC | 20 | 1988
| GENDARMERIE | GROUPEMENT | [13 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | 80 Batteries marque BB – Gamme 12-7 fabrication 10-14 | 1 |  | GENERAL ELECTRIC LP SERIES UPS modèle LP20-33 | 20 | 2014
| GENDARMERIE | GROUPEMENT | [13 empty] | IRVE |  | 1 | électricité | ZE-WATT ZW01940 | 2*22 KW et 2*3,2 KW | 2021
| GENDARMERIE | GROUPEMENT | [13 empty] | IRVE |  | 1 | électricité | SCHNEIDER EVB1A22P4ERI | 1*22 KW et 1*3,2 kW | 2021
129279 | GENDARMERIE | PGHM | 42 Quartier Couzillou | 09110 | SAVIGNAC LES ORMEAUX | 2022-01-01 |  | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT GA5V1 | 5 | 1997
128854 | GENDARMERIE | COMPAGNIE | 16 rue du Sénateur Paul Laffont | 09110 | PAMIERS | 2022-01-01 |  | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | SDMO ALIZE 7500 | 7.5 | 2005
[16 empty] | IRVE |  | 1 | électricité | AGICITY DUO | 2*7 KW et 2*22 KW | 2022
182502 | GENDARMERIE | BP | 20 Route de Rieux | 09120 | VARILHES | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | SDMO – S20FS-130 | 7.5 | 2011
183108 | GENDARMERIE | BTA | Caserne Gendarme Saint Martin 1076 Route d’Espagne | 09700 | SAVERDUN | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | SDMO – T 8HKM | 8 | 2010
128854 | GENDARMERIE | EGM | Caserne Sarrut – 1 Avenue du Général Leclerc | 09100 | PAMIERS | 2022-01-01 |  | accès par escalier ou rampe d’accès par l’extérieur | [6 empty] | OUI | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | réservoir carburant intégré 15 L | 1 | GO | HENNEQUIN – F2691 | 5 | 12/1990
[16 empty] | IRVE |  | 1 | électricité | SCHNEIDER EVB1A22PERI | 2,3 KW | 2021
150765 | GENDARMERIE | COMPAGNIE | 35 rue Toulouse-Lautrec | 09200 | ST GIRONS | 2022-01-01 |  | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | HENNEQUIN – F2691 | 5 | 1990
129311 | GENDARMERIE | BTA | 10 route de Nescus | 09240 | LA BASTIDE DE SEROU | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT GA5V1 | 5 | 1993
128829 | GENDARMERIE | BTA | 9 rue de Berga | 09400 | TARASCON SUR ARIEGE | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT GA5V1 | 5 | 2000
218996 | GENDARMERIE | COB | 6 chemin du Couloubret | 09110 | AX LES THERMES | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT GA5V1 | 5 | Ignorée
128857 | GENDARMERIE | COB | Route de Saint-Girons | 09140 | OUST | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | SMT ET5 | 5 | 1993
129278 | GENDARMERIE | BTA | Route de Formiguères | 09460 | QUERIGUT | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | SMT ET5 | 5 | 1992
202153 | GENDARMERIE | COB | 64, route nationale | 09160 | PRAT BONREPAUX | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | HIMOINSA HSY-20 T5 | 20 | 2022
129240 | GENDARMERIE | BTA | Les vignes | 09800 | CASTILLON EN COUSERANS | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | SMT ET5 | 5 | 1993
209635 | GENDARMERIE | COB | 2 rue Simone Veil | 09130 | LE FOSSAT | 2022-01-01 |  | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | KOHLER-SDMO/K9 | 8 | 2019
209956 | GENDARMERIE | BTA | 1 avenue François Mitterand | 09500 | MIREPOIX | 2022-01-01 |  | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | KOHLER-SDMO/K9 | 7 | 2019
213235 | GENDARMERIE | BTA | 3, rue du colonel Arnaud Beltrame | 09300 | LAVELANET | 2022-01-01 |  | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | KOHLER-SDMO/KD-440GE530 | 6.25 | 2020
128876 | GENDARMERIE | BP | Route du col de Port | 9320 | MASSAT | 2022-01-01 |  | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | SMT ET5 | 5 | 1992
129216 | GENDARMERIE | BP | Quartier La Bexane | 09310 | LES CABANNES | 2022-01-01 |  | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | SMT ET5 | 6.25 | Ignorée
XXXX | GENDARMERIE | COB | 6 chemin du Couloubret | 09110 | AX LES THERMES | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT GA5V1 | 5 | Ignorée
XXXX | GENDARMERIE | COB | Village | 09140 | OUST | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | SMT ET5 | 5 | 1993
XXXX | GENDARMERIE | BTA | Route de Formiguères | 09460 | QUERIGUT | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | SMT ET5 | 5 | 1992
XXXX | GENDARMERIE | COB | 4 route de Toulouse | 09160 | PRAT BONREPAUX | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT GA5V1 | 5 | 1999
XXXX | GENDARMERIE | BTA | Les vignes | 09800 | CASTILLON EN COUSERANS | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | SMT ET5 | 5 | 1993
XXXX | GENDARMERIE | COB | 2 rue Simone Veil | 09130 | LE FOSSAT | 2022-01-01 |  | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | KOHLER-SDMO/K9 | 8 | 2019
XXXX | GENDARMERIE | BTA | 1 avenue François Mitterand | 09500 | MIREPOIX | 2022-01-01 |  | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | KOHLER-SDMO/K9 | 7 | 2019
XXXX | GENDARMERIE | BTA | 3, rue du colonel Arnaud Beltrame | 09300 | LAVELANET | 2022-01-01 |  | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | KOHLER-SDMO/KD-440GE530 | 6.25 | 2020
XXXX | GENDARMERIE | BP | Route du col de Port | 9320 | MASSAT | 2022-01-01 |  | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | SMT ET5 | 5 | 1992
XXXX | GENDARMERIE | BP | Quartier La Bexane | 09310 | LES CABANNES | 2022-01-01 |  | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | SMT ET5 | 6.25 | Ignorée