## 12 - AVEYRON
RECENSEMENT EQUIPEMENTS MARCHE COURANTS FORTS OCCITANIE / AVEYRON
Informations bâtiment | [5 empty] | Date d'entrée prévue dans l'accord cadre | Surface de plancher par site (m²) | Contraintes d'accès nécessitant une nacelle OUI / NON | Coordonnées correspondant administratif |  |  | Coordonnées correspondant technique |  |  | Besoin de l'astreinte 7/7j - 24h/24h liée au site OUI / NON | Caractéristiques techniques liées à l'équipement
Site : n° chorus | Service | Bât | Adresse des sites | Code postal | Ville |  |  |  | NOM/ Prénom | Tél. | Courriel | NOM/ Prénom | Tél. | Courriel |  | Equipements | Précisions complémentaires | Nombre | Combustible /Energie | Marque/ modèle | Puissance, capacité, volume ou débit selon le cas | Année de l'équipement
XXXX | ARS OCCITANIE | DD 12 | 4 rue du Paraire | 12006 | RODEZ | 2022-01-01 | 412 | NON |  |  |  | Souques Alain | 565736902 | alain.souques@ars.sante.fr | NON | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | Batteries étanches - Nombre inconnu | 1 |  | APC 5000/SUA5000I | 5KVA | 2002/2003
XXXX | ARS OCCITANIE | DD 12 | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2
| ARS OCCITANIE | DD12 | [13 empty] | Bornes IRVE | 2 points de charge | 2 |  | HAGER
XXXX | ARS OCCITANIE | DD 13 | [13 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
197918 443534 | DOUANES | BRIGADE | 468 avenue des Fialets Parc d’activités Millau Viaduc 1 | 12100 | MILLAU | 2026-01-01 | 491 | NON | HARAZIN Laurent | 09.70.27.69.40 | immobilier-montpellier@douane.finances.gouv.fr | HARAZIN Laurent | 09.70.27.69.40 | immobilier-montpellier@douane.finances.gouv.fr | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | TGBT Code EQP_15315 | 1
[9 empty] | HARAZIN Laurent | 09.70.27.69.40 | immobilier-montpellier@douane.finances.gouv.fr | HARAZIN Laurent | 09.70.27.69.40 | immobilier-montpellier@douane.finances.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | TD - GARAGE Code EQP_15316 | 1
125613 213224 | DOUANES | BUREAU | Zone artisanale d’Arsac | 12850 | SAINTE-RADEGONDE | 2026-01-01 | 132 | NON | HARAZIN Laurent | 09.70.27.69.40 | immobilier-montpellier@douane.finances.gouv.fr | HARAZIN Laurent | 09.70.27.69.40 | immobilier-montpellier@douane.finances.gouv.fr | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | TGBT Code EQP_15317 | 1
XXXX | DRAC OCCITANIE | UDAP 12 | 2bis, impasse Cambon | 12000 | Rodez | 2022-01-01 | 240 | NON | Suaudeau Sophie | 631502992 | sophie.suaudeau@culture.gouv.fr | Suaudeau Sophie | 631502992 | sophie.suaudeau@culture.gouv.fr | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1
XXXX | DRAC OCCITANIE | UDAP 12 | [13 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 0
XXXX | DDFIP 12 | CFIP | 6 Place Cabrol | 12300 | DECAZEVILLE | 2022-01-01 | 743 m² | NON | DARMES Arnault | 565754080 | ddfip12 .ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | DARMES Arnault | 565754080 | ddfip12 .ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | Non | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  |  | 3kA
XXXX | DDFIP 12 | CFIP | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 0
XXXX | DDFIP 12 | TRESORERIE | 58 Rue Cayrade | 12300 | DECAZEVILLE | 2022-01-01 | 466 m² | NON | DARMES Arnault | 565754080 | ddfip12 .ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | DARMES Arnault | 565754080 | ddfip12 .ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | Non | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  |  | 3kA
XXXX | DDFIP 12 | TRESORERIE | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1
XXXX | DDFIP 12 | CFIP | 4 Avenue d'Estaing | 12500 | ESPALION | 2022-01-01 | 665 m² | NON | DARMES Arnault | 565754080 | ddfip12 .ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | DARMES Arnault | 565754080 | ddfip12 .ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | Non | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  |  | 3kA
XXXX | DDFIP 12 | CFIP | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1
XXXX | DDFIP 12 | CFIP | 250 Avenue de Verdun | 12104 | MILLAU | 2022-01-01 | 1770 m² | NON | DARMES Arnault | 565754080 | ddfip12 .ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | DARMES Arnault | 565754080 | ddfip12 .ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | Non | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | BAT A | 1 |  |  | 3kA
XXXX | DDFIP 12 | CFIP | [13 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | BAT B | 1 |  |  | 3kA
XXXX | DDFIP 12 | CFIP | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | BAT A | 9 |  |  | 3kA (9)
XXXX | DDFIP 12 | CFIP | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | BAT B | 4 |  |  | 3kA (4)
XXXX | DDFIP 12 | TRESORERIE | Cité Administrative | 12220 | MONTBAZENS | 2022-01-01 | 111 m² | NON | DARMES Arnault | 565754080 | ddfip12 .ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | DARMES Arnault | 565754080 | ddfip12 .ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | Non | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  |  | 3kA
XXXX | DDFIP 12 | TRESORERIE | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1
XXXX | DDFIP 12 | DDFIP | 2 Place d'Armes | 12035 | RODEZ | 2022-01-01 | 2015 m² | NON | DARMES Arnault | 565754080 | ddfip12 .ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | DARMES Arnault | 565754080 | ddfip12 .ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  |  | 10kA
XXXX | DDFIP 12 | DDFIP | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 32 |  |  | 3kA (7), 5kA (1), 6Ka (15), 8kA (3) et 10kA (1)
XXXX | DDFIP 12 | CFIP | 8 Avenue du 8 mai 1945 | 12024 | RODEZ | 2022-01-01 | 4020 m² | NON | DARMES Arnault | 565754080 | ddfip12 .ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | DARMES Arnault | 565754080 | ddfip12 .ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  |  | 5,8kA
XXXX | DDFIP 12 | CFIP | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 21 |  |  | 4,8kA (1), 3,8kA (1), 2,8kA (2), 4,2kA (1), 4,5kA (2), 4kA (2), 2kA (6), 3kA (6)
XXXX | DDFIP 12 | PAIRIE DEPARTEMENTALE | 5 Place Sainte-Catherine | 12000 | RODEZ | 2022-01-01 | 295 m² | NON | DARMES Arnault | 565754080 | ddfip12 .ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | DARMES Arnault | 565754080 | ddfip12 .ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DDFIP 12 | PAIRIE DEPARTEMENTALE | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1
XXXX | DDFIP 12 | TRESORERIE | 8 Rue du Faubourg Lo Barri | 12000 | RODEZ | 2022-01-01 | 575 m² | NON | DARMES Arnault | 565754080 | ddfip12 .ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | DARMES Arnault | 565754080 | ddfip12 .ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  |  | 10kA
XXXX | DDFIP 12 | TRESORERIE | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1 |  |  | 3kA
XXXX | DDFIP 12 | TRESORERIE | Hôpital Bourran | 12000 | RODEZ | 2022-01-01 | 226 m² | NON | DARMES Arnault | 565754080 | ddfip12 .ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | DARMES Arnault | 565754080 | ddfip12 .ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2 |  |  | 15kA et 13,5kA
XXXX | DDFIP 12 | SERVICES SOCIAUX | 11 Avenue Victor Hugo | 12000 | RODEZ | 2022-01-01 | 120 m² | NON | DARMES Arnault | 565754080 | ddfip12 .ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | DARMES Arnault | 565754080 | ddfip12 .ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  |  | 3kA
XXXX | DDFIP 12 | ENTREPOT ARCHIVES | Rue des vanniers | 12000 | RODEZ | 2022-01-01 | 250 m² | NON | DARMES Arnault | 565754080 | ddfip12 .ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | DARMES Arnault | 565754080 | ddfip12 .ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  |  | 3kA
XXXX | DDFIP 12 | CFIP | 5 Boulevard Victor Hugo | 12400 | SAINT-AFFRIQUE | 2022-01-01 | 558 m² | NON | DARMES Arnault | 565754080 | ddfip12 .ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | DARMES Arnault | 565754080 | ddfip12 .ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  |  | 3kA
XXXX | DDFIP 12 | CFIP | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 11 |  |  | 3kA (11)
XXXX | DDFIP 12 | TRESORERIE | 5 Boulevard Victor Hugo | 12400 | SAINT-AFFRIQUE | 2022-01-01 | 329 m² | NON | DARMES Arnault | 565754080 | ddfip12 .ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | DARMES Arnault | 565754080 | ddfip12 .ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  |  | 3kA
XXXX | DDFIP 12 | CFIP | Rue Emile borel | 12203 | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 2022-01-01 | 2100 m² | NON | DARMES Arnault | 565754080 | ddfip12 .ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | DARMES Arnault | 565754080 | ddfip12 .ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  |  | 4kA
XXXX | DDFIP 12 | CFIP | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 11
186627 | DSDEN de l'Aveyron |  | 279 rue Pierre CARRERE | 12000 | RODEZ | 2026-01-01 | 4430 |  | BRESSAC Patricia MARTINEZ Valérie | 05 67 76 53 93 05 67 76 53 98 | patrcia.barreira@ac-toulouse.fr ia12-dblg@ac-toulouse,fr | CHALLIER Renaud TAMISIER Marc |  |  | non | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 0
[9 empty] | BRESSAC Patricia MARTINEZ Valérie | 05 67 76 53 93 05 67 76 53 98 | patrcia.barreira@ac-toulouse.fr ia12-dblg@ac-toulouse,fr | CHALLIER Renaud TAMISIER Marc |  |  |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 3 |  |  |  | 2011
104243 | SGCD 12 | CA Foch - Hotel Préfectoral | Rue Louis Blanc – 7 Place Charles de Gaulle | 12000 | RODEZ | 2026-01-01 | 4098 | NON | Séverine Soulignac, Marcel Fanjeaux | 0565757291 0565757174 | severine.soulignac@aveyron.gouv.fr , marcel.fanjeaux@aveyron.gouv.fr | François Ferrier, Marcel Fanjeaux | 0565757294 0565757174 | francois.ferrier@aveyron.gouv.fr , marcel.fanjeaux@aveyron.gouv.fr | oui | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 0
[8 empty] | NON | [7 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | CA Foch sous-sol : 1 armoire , rdc : 4 armoires, 1er étage : 3 armoires, 2ème étage : 3 armoires, 3ème étage : 6 armoires . Hôtel préfectoral sous sol : 3 armoires rdc : 8 armoires, 1er étage : 10 armoires, 2ème étage : 6 armoires. SIDSIC : rdc : 1 armoire | 45 | SO | SO | SO | Non connu
[8 empty] | NON | [7 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | 1 salle serveurs, 1 bât B, 1bât C, 1 sous escalier SIDSIC, 1 à l’hôtel pref, local SSI | 5 |  |  | SEVES S3M 20KVA - RIELLo MDT 15KVA - EATOn MX 5KVA
[8 empty] | NON | [7 empty] | IRVE, point de charge | intérieur garage / extérieur parking agents | 2 |  | HAGER / Witty Park |  | 2022
140781 | SGCD 12 | Maison France Services | Quai du Temple | 12200 | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE |  | 1545 | NON | [7 empty] | Poste de livraison | poste mixte 1 cellule protection transformateur | 1
[8 empty] | NON | [7 empty] | Transformateur |  | 1 |  | TRANSFIX | 100KVA
[8 empty] | NON | [7 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Sous préfecture de Villefranche de Rouergue : Sous sol : 6 armoires, RDC: 5 armoires, 1er étage :4 armoires, 1 coffret rouge chaufferie à l’extérieur | 16
[8 empty] | NON | [7 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | local serveur | 2
[8 empty] | NON | [7 empty] | IRVE, point de charge | parking extérieur | 2 |  | HAGER / Witty Park |  | 2021
111929 | SGCD 12 | Sous-Préfecture Millau | 39 Avenue de la République | 12100 | MILLAU |  | 990 | NON | [7 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Sous préfecture de Millau : SousSol : coffrets cave: 2 + 1 armoire chaufferie , RDC : buanderie 1armoire, garage : 1 armoire , bureaux : 1 armoire ; 1er étage : 2 armoires logement , 1 coffret bureaux | 9
[8 empty] | NON | [7 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | local serveur | 2
[8 empty] | NON | [7 empty] | IRVE, point de charge | allée jardin côté garage | 2 |  | HAGER / Witty Park |  | 2022
145343 | SGCD 12 | DDT 12 | Zac de bourran - 9 rue de Bruxelles | 12000 | RODEZ |  | 7435.5 | NON | [7 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | bât A : R-1 ; Bât B : R-1 | 2
[8 empty] | NON | [7 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | armoires divisionnaires d’étages (11); alimentation restaurant administratif ( 1), armoires divisionnaires d’étages de comptage GTC ( 11), armoire divisionnaire d’alimentation Green Up ( 1 armoire sous sol), 1 armoire alimentation PAC , 1 armoire alimentation résidence gardien, 1 boîtier régulation électrique( atelier LOG), 1 armoire local chaufferie sous sol Bât B | 28
[8 empty] | NON | [7 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | Onduleur salle serveur SIDSIC | 1 | SO | Modèle : MDT15BB576-12 Matricule : LU12UT875480001 | Non connu | 2011
[8 empty] | NON | [7 empty] | IRVE, point de charge | sous sol , parking du personnel extérieur | 14 |  | CAHORS Pixéo et Access / HAGER Witty Park |  | 2018 à 2023
183596 | SGCD 12 | DDT NORD | 25 rue du Docteur Gabriac | 12500 | ESPALION |  | 385 | NON | [7 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1
[8 empty] | NON | [7 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | Onduleur salle serveur SIDSIC | 1 | SO | PULSAR MX5000 SN1V7M22036 | 3 kVA | Non connu
XXXX | SGCD 12 | UEMO | 7 rue de l'Abbé Bessou | 12000 | RODEZ |  |  | NON | [7 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
| SGCD 12 | UEMO | [5 empty] | NON | [7 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1
182545 | SGCD 12 | RESIDENCE DIR CAB | 5 bis rue Henri Dunant | 12000 | RODEZ |  | 266 | NON | [7 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | 1 coffret divisionnaire dans le garage et 1 coffret divisionnaire au R+2 | 2
159587 | SGCD 12 | RESIDENCE SG | 17 bis rue Paraire | 12000 | RODEZ |  | 259 | NON | [7 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | 1 coffret divisionnaire dans le garage et 1 coffret divisionnaire au RDC, côté cuisine | 2
XXXX | DIRPJJ | UEMO | 7 rue de l'Abbé Bessou | 12000 | RODEZ | [10 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DIRPJJ | UEMO | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1
S119856 | DDPN12 | Commissariat de police de Rodez | 9 avenue de l'europe | 12000 | RODEZ | 2026-01-01 | 2480 m² | NON | INCONIS Laura | 0581372145 | ddpn12-so-finances@interieur.gouv.fr | LARBOULETTE Hervé | 0581372143 | ddpn12-so-logistique@interieur.gouv.fr | OUI | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | Installation en 2024 – nouvel hôtel de police – matériel neuf | 1 |  | SCHNEIDER E3M | 60 Kva
| DDPN12 | Commissariat de police de Rodez | [13 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Installation en 2024 – nouvel hôtel de police – matériel neuf | 1 | DIESEL | PRAMAC GSW140I | GE 136 KVA
| DDPN12 | Commissariat de police de Rodez | [13 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | Installation en 2024 – nouvel hôtel de police – matériel neuf | 1 |  | SCHNEIDER PRAMASET | 4 X 250 A
| DDPN12 | Commissariat de police de Rodez | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Installation en 2024 – nouvel hôtel de police – matériel neuf | 7 |  | COMECA
S139819 | DDPN12 | Commissariat de police de Millau | 14 rue de la Condamine | 12100 | MILLAU | 2026-01-01 | 1327 m² | NON | LEONES Julie | 0581372217 | ddpn12-millau-slsp-boe@interieur.gouv.fr | BUCZNIEWSKI Cédric | 0581372206 | ddpn12-millau-so-logistique@interieur.gouv.fr | OUI | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 2
| DDPN12 | Commissariat de police de Millau | [13 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | DIESEL | MECA ALFE SPA ITALIE ALTERNATEUR AUTOREGULE | 44KVA | 1988
| DDPN12 | Commissariat de police de Millau | [13 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | Bat a | 1 | SO
| DDPN12 | Commissariat de police de Millau | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Bat A : 1 Bat B : 1 | 2 | SO
B470335 | DDPN12 | Commissariat de police de Decazeville | 6 Place Cabrol | 12300 | DECAZEVILLE | 2026-01-01 | 904 m² | NON | ALARY Marie-Paule LANSAC Manon | '0581372240 '0581372246 | ddpn12-decazeville-so-logistique@interieur.gouv.fr | ALARY Marie-Paule LANSAC Manon | '0581372240 '0581372246 | ddpn12-decazeville-so-logistique@interieur.gouv.fr | OUI | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | Sous-sol | 1 |  | ecus Modèle : MRT _ 2 3000 EQP_58753 | - 3,0 kVA - 82,3 V - 49,9 Hz - 303 W - 229 V
| DDPN12 | Commissariat de police de Decazeville | [13 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | Bureau BOE | 1 | SO | Legrand EQP_15409
| DDPN12 | Commissariat de police de Decazeville | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Sous-sol : 1 1er étg : 1 | 2 | SO | EQP_15408 EQP_15407
107451 | GENDARMERIE | GROUPEMENT | Caserne Beteille - 1 Avenue de l'Europe | 12000 | RODEZ | 2026-01-01 | / | NON | ADC BAILEY Virginie | 05 61 17 50 87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.interieur.gouv.fr | DROUGARD Nathalie | 0565737015 | sai.ggd12@gendarmerie.interieur.gouv.fr | OUI | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GO | WILLSON – W8526A/001 | 30
XXXX | GENDARMERIE | GROUPEMENT |  |  |  |  | / | NON | [7 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | 80 batteries de 7A | 1 |  | GENERAL ELECTRIC Digital Energy LP33 | 20 | 2011
| GENDARMERIE | GROUPEMENT |  |  |  |  | / | NON | [7 empty] | Borne IRVE |  | 1 |  | ZW-M2-22-22-CAEVD | 2 x 22 kW | 2021
| GENDARMERIE | GROUPEMENT |  |  |  |  | / | NON | [7 empty] | Borne IRVE |  | 1 |  | ALFEN EVE SINGLE PRO-LINE | 1 X 22 Kw | 2022
181595 | GENDARMERIE | COB | 15 rue du Cap de L'Estang | 12800 | NAUCELLE | 2026-01-01 |  | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GO | SDMO – T 27HK | 27 | 2010
XXXX | GENDARMERIE | COB | [12 empty] | NON | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | 80 batteries de 12V / 7AH | 1 |  | RIELLO UPS – MLT10X | 10KVA | 2022
181582 | GENDARMERIE | BP | 10 avenue Marius Garric | 12200 | BP MONTBAZENS | 2026-01-01 | / | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | SDMO – T 27HK | 27 | 2010
128924 | GENDARMERIE | COMPAGNIE | 9 rue Pierre Bergié | 12100 | MILLAU | 2026-01-01 | / | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | Essence | ALLIS CHALMERS - PA11R | 8 | 1956
| GENDARMERIE | COMPAGNIE | [13 empty] | Borne IRVE |  | 1 |  | ZW-M2-22-22-CAEVD | 2 x 22 kW | 2022
197126 | GENDARMERIE | PELOTON AUTOROUTE | Gare Péage St Germain | 12100 | MILLAU | 2026-01-01 | / | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GO | CATERPILAR - ENERIA CAT | 80 | 2004
193145 | GENDARMERIE | BP | 576 avenue du Ségala | 12390 | RIGNAC | 2026-01-01 | / | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GO | SDMO – T 6KM | 6 | 2013
192493 | GENDARMERIE | COB | 17 rue de la Tricouse | 12150 | SEVERAC D’AVEYRON | 2026-01-01 | / | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | PRAMAC 6500 | 6 | 2014
198084 | GENDARMERIE | COB | 16 rue du stade | 12600 | MUR DE BARREZ | 2026-01-01 | / | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GO | NOVA ENERGY KDE – 6700 TA | 5 | mise en service le 01/07/16
198633 | GENDARMERIE | COMPAGNIE | 19 rue du Capitaine Guillon | 12200 | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | 2026-01-01 | / | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | SDMO – K 16 IV | 15 | mise en service le 01/10/16
XXXX | GENDARMERIE | COMPAGNIE | 19 rue du Capitaine Guillon | 12200 | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | 2022-01-01 | / | NON | [6 empty] | OUI | Borne IRVE |  | 1 |  | HAGER – XEV601C | 2 x 22 kW | 2021
107437 | GENDARMERIE | COB | 560 Avenue du Docteur Galtier | 12400 | SAINT AFFRIQUE | 2026-01-01 | / | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | HENNEQUIN F2691 | 6.25 | Mise en service le 02/10/1990
129153 | GENDARMERIE | COB | 23 rue de Fauvettes | 12700 | CAPDENAC GARE | 2026-01-01 | / | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT GA5V1 | 5 | 1997
128938 | GENDARMERIE | COB | 85 bis Avenue de Malvies | 12330 | MARCILLAC VALLON | 2026-01-01 | / | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT GA 5V1 | 5 | 1999
121987 | GENDARMERIE | COB | Route de Sainte Afrique | 12370 | BELMONT SUR RANCE | 2026-01-01 | / | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT GA5V1 | 5KVA | 1999
107536 | GENDARMERIE | COB | Route de Rodez | 12240 | RIEUPEYROUX | 2026-01-01 | / | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT GA 5V1 | 5 | 10/02/1997
147195 | GENDARMERIE | BP | Route de ségur | 12310 | LAISSAC SEVERAC L’EGLISE | 2026-01-01 | / | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT GA 5V1 Nmr : 3953695 | 5 | 1997
128917 | GENDARMERIE | COB | Avenue d’Espalion | 12130 | SAINT GENIEZ D’OLT ET D’AUBRAC | 2026-01-01 | / | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT GA5V1 | 5 | 1997
195469 | GENDARMERIE | COB | 5 route de la Malgayrès | 12410 | SALLES-CURAN | 2026-01-01 | / | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT | 5 | Mise en service le 01/12/2015
129095 | GENDARMERIE | COB | 42 Rue du Faubourg | 12210 | LAGUIOLE | 2026-01-01 | / | OUI | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | SMT MODELE ET5 | 5 | 1993
128745 | GENDARMERIE | COB | Caserne Lieutenant Vimard Avenue Saint Pierre | 12500 | ESPALION | 2026-01-01 | / | OUI | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GO | HENNEQUIN | 6.25 | 1992
128953 | GENDARMERIE | BP | Impasse de la Bertrande | 12620 | SAINT BEAUZELY | 2026-10-01 | / | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | KOHLER / SDMO SILENCE C5 | 6KVA | 2021
147211 | GENDARMERIE | BP | 21 av Sainte Afrique | 12360 | CAMARES | 2026-01-01 |  | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT GA5V1 | 5
147193 | GENDARMERIE | BP | 66 Avenue de Saint-Affrique | 12380 | SAINT SERNIN SUR RANCE | 2026-01-01 |  | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT GA5V1 | 5
128740 | GENDARMERIE | BP | 127 avenue de RODEZ | 12290 | PONT DE SALARS | 2026-01-01 |  | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT GA 5V1 | 5KVA | 1999
128812 | GENDARMERIE | BP | 119 avenue de RODEZ | 12160 | BARAQUEVILLE | 2026-01-01 |  | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT GA 5V1 | 5KVA | 2003
122019 | GENDARMERIE | BP | 160 Rue Maréchal FOCH | 12300 | DECAZEVILLE | 2026-01-01 |  | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | SMT MODELE ET5 | 5 | 1993
192493 | GENDARMERIE | BP | Ilmpasse de la Bertrande | 12620 | SAINT BEAUZELY | 2026-01-01 |  | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | KOHLER / SDMO SILENCE C5 | 6KVA | 2021
122020 | GENDARMERIE | BP | La Barrière | 12260 | VILLENEUVE | 2026-01-01 | / | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT | 5 | 1999
121998 | GENDARMERIE | BP | Route de Carmaux | 12240 | LA SALVETAT PEYRALES | 2026-01-01 |  | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT GA 5V1 | 5 | 1997
107541 | GENDARMERIE | BP | La Peyrade | 12270 | NAJAC | 2026-01-01 |  | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT GA 5V1 | 5 | 1997
129069 | GENDARMERIE | BP | 22 route du Claux | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU | 2026-01-01 |  | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT | 5 | 1984
128921 | GENDARMERIE | BP | 49 route des gorges du Tarn | 12640 | RIVIERE-SUR-TARN | 2026-01-01 |  | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT GA5V1 | 5 | 1999
128956 | GENDARMERIE | BP | 25 rue de la Vierge | 12230 | LA CAVALERIE | 2026-01-01 | / | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT | 5 | 1999
128916 | GENDARMERIE | BP | 115 rue de la Loubière | 12230 | SAINT JEAN DU BRUEL | 2026-01-01 |  | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT GA5V1 | 5 | 1999
128907 | GENDARMERIE | BP | 8 Rue Jean Lacan | 12340 | BOZOULS | 2026-01-01 |  | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT | 5
128735 | GENDARMERIE | BP | Le bourg | 12120 | CASSAGNES BEGONHES | 2026-01-01 |  | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT | 5
129267 | GENDARMERIE | BP | 8 Place Prosper Boissonnade | 12170 | REQUISTA | 2026-01-01 |  | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT | 5
107489 | GENDARMERIE | BP | Rue des Laurières | 12420 | ARGENCES EN AUBRAC | 2026-01-01 |  | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT | 5
107442 | GENDARMERIE | BP | 1 Rue de la Roussilhe | 12140 | ENTRAYGUES SUR TRUYERE | 2026-01-01 |  | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT | 5
107511 | GENDARMERIE | BP | Route de Montézic | 12460 | ST AMANS DES COTS | 2026-01-01 |  | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT | 5
122055 | GENDARMERIE | BP | Avenue de Rodez | 12480 | BROQUIES | 2026-01-01 |  | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT GA5V1 | 5 | 1999
147194 | GENDARMERIE | BP | 939 Avenue Saint-Ferreol | 12490 | ST ROME DE TARN | 2026-01-01 |  | NON | [6 empty] | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Réservoir carburant intégré | 1 | GO | GUINAULT GA5V1 | 5 | 1999

## 48 - LOZÈRE
RECENSEMENT EQUIPEMENTS MARCHE COURANTS FORTS OCCITANIE / LOZERE
Informations bâtiment | [5 empty] | Date d'entrée prévue dans l'accord cadre | Surface de plancher par site (m²) | Contraintes d'accès nécessitant une nacelle OUI / NON | Coordonnées correspondant administratif |  |  | Coordonnées correspondant technique |  |  | Besoin de l'astreinte 7/7j - 24h/24h liée au site OUI / NON | Caractéristiques techniques liées à l'équipement
Site : n° chorus | Service | Bât | Adresse des sites | Code postal | Ville |  |  |  | NOM/ Prénom | Tél. | Courriel | NOM/ Prénom | Tél. | Courriel |  | Equipements | Précisions complémentaires | Nombre | Combustible /Energie | Marque/ modèle | Puissance, capacité, volume ou débit selon le cas | Année de l'équipement
XXXX | DRAC OCCITANIE | UDAP 48 | déménagement en cours, service hébergé par la Préfecture en attendant | 48000 | Mende | 2022-01-01 |  |  | Suaudeau Sophie | 06 31 50 29 92 | sophie.suaudeau@culture.gouv.fr | Drouin Eric | 06 31 51 08 83 | eric.drouin@culture.gouv.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1
XXXX | ARS OCCITANIE | DD 48 | Immeuble "Le Torrent" 1 avenue du Père-Coudrin | 48005 | MENDE | 2022-01-01 | 270 | NON |  |  | ARS-OC-DFM-ACHATS@ars.sante.fr> | Robert Gil | 04 66 49 40 75 | gil.robert@ars.sante.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2
XXXX | ARS OCCITANIE | DD 48 | [13 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | Batteries étanches - Nombre inconnu | 1 |  | SEP 2200 2.2 KVA M/M + BB SEP 72-M1 | 2,2KVA | 2017/2018
XXXX | DDFIP 48 | DDFIP 48 | 1ter Boulevard Lucien Arnault | 48000 | Mende | 2022-01-01 | 2333 | non | ROPERS Désiré | 04-66-42-51-67 | ddfip48.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | ROPERS Désiré | 04-66-42-51-67 | ddfip48.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | IK = 6kA | 2
XXXX | DDFIP 48 | DDFIP 48 | 1ter Boulevard Lucien Arnault | 48000 | Mende | 2022-01-01 | 2333 | non | ROPERS Désiré | 04-66-42-51-67 | ddfip48.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | ROPERS Désiré | 04-66-42-51-67 | ddfip48.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Tableaux généraux. IK entre 4 et 4,5kA | 3
XXXX | DDFIP 48 | Cité administrative | 9 rue des Carmes | 48000 | Mende | 2022-01-01 | 1065 | non | ROPERS Désiré | 04-66-42-51-67 | ddfip48.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | LIZZANA Patrick | 04-66-49-80-47 | patrick.lizzana@dgfip.finances.gouv.fr | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | tableau recette divisionnaire IK = 3kA | 1
XXXX | DDFIP 48 | CFP de Langogne | 1 place de la République | 48300 | Langogne | 2022-01-01 |  | non | ROPERS Désiré | 04-66-42-51-67 | ddfip48.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | MEYRUEIX Michel | 04-66-46-51-10 | michel.meyrueix1@dgfip.finances.gouv.fr | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…)
XXXX | DDFIP 48 | CFP de Saint-Chély | 34 boulevard Théophile Roussel | 48200 | Saint-Chély | 2022-01-01 | 459 | non | ROPERS Désiré | 04-66-42-51-67 | ddfip48.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | CHESI Philippe | 04-66-31-85-40 | philippe.chesi@dgfip.finances.gouv.fr | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Tableau général IK = 3 kA | 1
XXXX | DDFIP 48 | CFP de Marvejols | 13 place du Barry | 48100 | Marvejols | 2022-01-01 | 420 | non | ROPERS Désiré | 04-66-42-51-67 | ddfip48.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | RUNNEBURGER Michel | 04-66-32-94-36 | michel.runneburger@dgfip.finances.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | IK = 3 kA | 1
XXXX | DDFIP 48 | CFP de Florac | rue sipple sert | 48400 | Florac | 2022-01-01 | 420 | non | ROPERS Désiré | 04-66-42-51-67 | ddfip48.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | BORRELLI Danielle | 04-66-45-32-90 | danielle.borrelli@dgfip.finances.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | IK = 3 kA | 1
XXXX | DDFIP 48 | CFP de Florac | rue sipple sert | 48400 | Florac | 2022-01-01 | 420 | non | ROPERS Désiré | 04-66-42-51-67 | ddfip48.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | BORRELLI Danielle | 04-66-45-32-90 | danielle.borrelli@dgfip.finances.gouv.fr | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | coffret étage IK = 3 kA | 1
XXXX | PREFECTURE 48 | SOUS-PREFECTURE FLORAC | Place Marceau Farelle | 48400 | FLORAC | 2022-01-01 |  | NON | BLANC Fabien | 466494535 | fabien.blanc@lozere.gouv.fr | CHAPELLE Jérémie | 787888399 | jeremie.chapelle@lozere.gouv.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  | ? (pose en juillet 2021) | 400V 72A
XXXX | PREFECTURE 48 | SOUS-PREFECTURE FLORAC | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 9 |  | Merlin Gerin Schneider | 2 Coffrets 400V 40A 1 coffret portes fusibles 1Coffret 400V 32A 1coffret 230V 32A 1 Coffret 400V 63A
XXXX | PREFECTURE 48 | SOUS-PREFECTURE FLORAC | [13 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1 |  | S2S SYRIUS MSII6000 | 6KVA, 5,4KW Autonomie : 10 mn
XXXX | PREFECTURE 48 | SITE DE MONTBEL | 3, rue du Faubourg Montbel | 48000 | MENDE | 2022-01-01 |  | NON | BLANC Fabien | 466494535 | fabien.blanc@lozere.gouv.fr | CHAPELLE Jérémie | 787888399 | jeremie.chapelle@lozere.gouv.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  | Merlin Gerin | 400V 125A
XXXX | PREFECTURE 48 | SITE DE MONTBEL | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 18 |  | Merlin Gerin Schneider | 1 ADBT 400v 100A 6 ADBT 400v 63A 2 coffret 400v 63A
XXXX | PREFECTURE 48 | SITE DE MONTBEL | [13 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1 |  | Syrius SPV Tetra/Tetra | 40 KVA
XXXX | PREFECTURE 48 | SITE DE ROVERE | 2, rue de la Rovère | 48000 | MENDE | 2022-01-01 | 1905-01-30 | NON | BLANC Fabien | 466494535 | fabien.blanc@lozere.gouv.fr | CHAPELLE Jérémie | 787888399 | jeremie.chapelle@lozere.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | Gasoil | AMAN ACB 90KVA S1400V N°17026 | Réserve groupe 100l Cuve 1000l Génératrice LS
XXXX | PREFECTURE 48 | SITE DE ROVERE | [13 empty] | Transformateur (sec, à huile,…) |  | 0 |  |  | 63KVA
XXXX | PREFECTURE 48 | SITE DE ROVERE | [13 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  | Merlin Gerin | 160A 400V
XXXX | PREFECTURE 48 | SITE DE ROVERE | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 28 |  | Merlin Gerin Schneider | 1x ADBT 400v 80A 6x ADBT 400v 63A 1x ADBT 400v 50A 7x coffret 230v 32A 1x coffret 230v 60A
XXXX | PREFECTURE 48 | SITE DE ROVERE | [13 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1 |  | Syrius SPS | 50 KVA
XXXX | DDT 48 | Batiment 1 – site de Mende | 4, av de la gare | 48000 | MENDE | 2022-01-01 | 1621 | NON | BLANC Fabien | 466494535 | fabien.blanc@lozere.gouv.fr | CHAPELLE Jérémie | 787888399 | jeremie.chapelle@lozere.gouv.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | mise aux normes électrique faite lors de la réhabilitation du batiment en 2011 | 3 |  |  |  | 1970
XXXX | DDT 48 | Batiment 1 – site de Mende | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | mise aux normes électrique faite lors de la réhabilitation du batiment en 2011 | 11
XXXX | DDT 48 | Batiment 1 – site de Mende | [13 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | installé en 2011 | 1 | remplacement des batteries en 2014 | S2S SYRIUS type SPW 060 TETRA/TETRA SYRIUS SPW 33 ON Line double avec temps de transfert nul | 60 KVA (ou 60 kW) | 2011
XXXX | DDT 48 | Batiment 2 – site de Mende | 4, av de la gare | 48000 | MENDE | 2022-01-01 | 1397 | NON | [7 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 2
XXXX | DDT 48 | Batiment 2 – site de Mende | 4, av de la gare | 48000 | MENDE | 2022-01-01 | 1397 | NON | BLANC Fabien | 466494535 | fabien.blanc@lozere.gouv.fr | CHAPELLE Jérémie | 787888399 | jeremie.chapelle@lozere.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | électricité faite en neuf lors de la construction du batiment en 2011 pour la partie DDT. Date de 2002 pour la partie SIR de la DIR-Méd | 4 |  |  |  | 2002 et 2011
XXXX | DDT 48 | Batiment 3 – site de Mende | 2, av de la gare | 48000 | MENDE | 2022-01-01 | 497 | NON | BLANC Fabien | 466494535 | fabien.blanc@lozere.gouv.fr | CHAPELLE Jérémie | 787888399 | jeremie.chapelle@lozere.gouv.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DDT 48 | Batiment 3 – site de Mende | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2
XXXX | DDT 48 | délégation territoriale Marvejols | route du stade | 48100 | MARVEJOLS | 2022-01-01 | 347 | NON | BLANC Fabien | 466494535 | fabien.blanc@lozere.gouv.fr | CHAPELLE Jérémie | 787888399 | jeremie.chapelle@lozere.gouv.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 0
XXXX | DDT 48 | délégation territoriale Marvejols | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | armoire et coffrets remis aux normes en 2007 | 4
XXXX | DDT 48 | délégation territoriale Marvejols | [13 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | installé en 2012 | 1 |  | S2S SYRIUS type MSI On Line double conversion | 4 kVA (ou 2,8 kW) | 2012
XXXX | DDT 48 | délégation territoriale Florac | ZA St Julien du gourg | 48400 | FLORAC | 2022-01-01 | 286 | NON | BLANC Fabien | 466494535 | fabien.blanc@lozere.gouv.fr | CHAPELLE Jérémie | 787888399 | jeremie.chapelle@lozere.gouv.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DDT 48 | délégation territoriale Florac | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 3
XXXX | DDT 48 | délégation territoriale Florac | [13 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | Onduleur remplacé en 2016 | 1 |  | S2S SYRIUS type MSII On Line double conversion | 4 kVA (ou 3,6 kW) | 2016
XXXX | DDT 48 | Maison cantonnière ASCET | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | 4 gîtes (logements) | 5
XXXX | DIRPJJ - UEMO Mende |  | Bat l'Aurore 8 rue Charles Morel | 48000 | MENDE | [10 empty] | TGBT |  | 2
XXXX |  |  |  | 48000 | MENDE | [10 empty] | Disjoncteur général |  | 2
XXXX | RECTORAT | DSDEN 48 | 3 Rue Chanteronne CS 50010 | 48001 | Mende Cedex | 2022-01-01 |  | NON | AUDRAS Agnès | 04 66 49 51 14 | audras.agnes@ac-montpellier.fr | AUDRAS Agnès | 04 66 49 51 14 | audras.agnes@ac-montpellier.fr | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 5 |  | Schneider |  | 2018
XXXX | RECTORAT | DSDEN 48 |  |  |  | 2022-01-01 |  | NON | AUDRAS Agnès | 04 66 49 51 14 | audras.agnes@ac-montpellier.fr | AUDRAS Agnès | 04 66 49 51 14 | audras.agnes@ac-montpellier.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  | Schneider |  | 2018
B136985 | DDPN 48 | Batiment 1 – site de Mende | 4, rue des écoles | 48000 | MENDE | 2022-01-01 | 798 | NON | MARTIN Laure | 466656375 | ddpn48-so-finances@interieur.gouv.fr | LEMAITRE Guilaume | 0466656359 | ddpn48-so-logistique@interieur.gouv.fr | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | Gasoil | JOHN DEERE | 40 KVA | INCONNU
XXXX | DDPN 48 | Batiment 1 – site de Mende |  | 48000 | MENDE | 2022-01-01 | 798 | NON | MARTIN Laure | 466656375 | ddpn48-so-finances@interieur.gouv.fr | LEMAITRE Guilaume | 0466656359 | ddpn48-so-logistique@interieur.gouv.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 5 |  | SCHNEIDER / MERLIN GERIN | INCONNU | INCONNU
XXXX | DDPN 48 | Batiment 1 – site de Mende |  | 48000 | MENDE | 2022-01-01 | 798 | NON | MARTIN Laure | 466656375 | ddpn48-so-finances@interieur.gouv.fr | LEMAITRE Guilaume | 0466656359 | ddpn48-so-logistique@interieur.gouv.fr | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  | SCHNEIDER / MERLIN GERIN | INCONNU | INCONNU
XXXX | DDPN 48 | Batiment 1 – site de Mende |  | 48000 | MENDE |  |  |  | MARTIN Laure | 466656375 | ddpn48-so-finances@interieur.gouv.fr | LEMAITRE Guilaume | 0466656359 | ddpn48-so-logistique@interieur.gouv.fr |  | Borne IRVE |  | 2 |  | HAGER | 2*22KW
124664 | GENDARMERIE | BT | 38, route du Languedoc - 48130 AUMONT AUBRAC | 48130 | AUMONT AUBRAC | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GO | LOMBARDINI Diesel GA5V1 n° 0079 - Type 6LD 435/B1 - Immatriculation 3926923 - Année 1996 | 5KVA | 1996
124664 | GENDARMERIE | BT | Quartier des Clauzels - 48190 BAGNOLS LES BAINS | 48190 | BAGNOLS-LES-BAINS | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne cuve journalière |  | 1 | GO | marque LOMBARDINI, type GLD 435 / B1 | 5KVA | 1996
124664 | GENDARMERIE | BT | La Croisette - 48400 BARRE DES CEVENNES | 48400 | BARRE DES CEVENNES | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne cuve journalière |  | 1 | GO | Marque LOMBARDINI Type : GUINAULT - GA5V1 | 5KVA | 1996
124664 | GENDARMERIE | BT | Quartier Moulin Grand - 48230 CHANAC | 48230 | CHANAC | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne cuve journalière |  | 1 | GO | GUINAULT - LOMBARDINI – GA5V1 | 5KVA | 1996
124664 | GENDARMERIE | BT | Avenue Adrien Durand - 48170 CHATEAUNEUF DE RANDON | 48170 | CHATEAUNEUF DE RANDON | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne cuve journalière |  | 1 | GO | BERNARD W39 | 5KVA
124664 | GENDARMERIE | CIE | 96 avenue jean monestier 48400 FLORAC | 48400 | FLORAC | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne cuve journalière |  | 1 | GO | Modèle HENNEQUIN 5KW N° SERIE 238 | 5KVA
124664 | GENDARMERIE | BT | Route d'Albaret le Comtal - 48310 FOURNELS | 48310 | FOURNELS | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne cuve journalière |  | 1 | GO | Marque : LOMBARDINI Type : 6LD 435/B1 | 5KVA | 1996
124664 | GENDARMERIE | BT | Route de Laval-Atger - 48600 GRANDRIEU | 48600 | GRANDRIEU | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne cuve journalière |  | 1 | GO | LOMBARDINI type 6LD/435/B1 de 1996 | 5KVA | 1996
124664 | GENDARMERIE | BT | 19, avenue Jean Jaurès - 48300 LANGOGNE | 48300 | LANGOGNE | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne cuve journalière |  | 1 | GO | Marque: LOMBARDINI Type: 6LD 435/B1 | 5KVA | 1996
124664 | GENDARMERIE | BT | Avenue des Gorges du Tarn - 48500 LA CANOURGUE | 48500 | LA CANOURGUE | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne cuve journalière |  | 1 | GO | Marque LOMBARDINI type 6LD435/B1 année 1996 | 5KVA | 1996
124664 | GENDARMERIE | BT | Rue principale - 48160 LE COLLET DE DEZE | 48160 | LE COLLET DE DEZE | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne cuve journalière |  | 1 | GO | Marque: LOMBARDINI Type: 6LD 435/B1 | 5KVA | 1996
124664 | GENDARMERIE | BT | Chemin du Villeret - 48140 LE MALZIEU VILLE | 48140 | LE MALZIEU | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne cuve journalière |  | 1 | GO | Marque : LOMBARDINI - type : 6LD 435/B1 - N° série : 0132 | 5KVA | 1996
124664 | GENDARMERIE | BT | Route de St Rome de Dolan - 48500 LE MASSEGROS | 48500 | LE MASSEGROS | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne cuve journalière |  | 1 | GO | Marque: LOMBARDINI Type: 6LD 435/B1 | 5KVA | 1996
124664 | GENDARMERIE | BT | Quartier l'Estournal - 48220 LE PONT DE MONVERT | 48220 | LE PONT DE MONTVERT | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne cuve journalière |  | 1 | GO | Appareil de marque SDMO modèle DIESEL 6000 E SILENCE | 6KVA | 2015
124664 | GENDARMERIE | BT | 4, rue Frédéric Mistral - 48150 MEYRUEIS | 48150 | MEYRUEIS | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne cuve journalière |  | 1 | GO | Marque: LOMBARDINI Type: GUINAULT 5KVA | 5KVA | 1996
124664 | GENDARMERIE | BT | 1 RUE DU STADE 48100 MARVEJOLS | 48100 | MARVEJOLS | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne cuve journalière |  | 1 | GO | Type "CA DIESEL HENNEQUIN 6.25 KWA monophasé 230 V - 50 HZ" N°237, n° code 0542-09 | 6.25KVA
| GENDARMERIE | BT | 1 RUE DU STADE 48100 MARVEJOLS | 48100 | MARVEJOLS | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Borne IRVE | MISE EN PLACE EN 2025 | 1 |  | HAGER | 2*22KW | 2025
124664 | GENDARMERIE | BT | Route d'Aumont - 48260 NASBINALS | 48260 | NASBINALS | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne cuve journalière |  | 1 | GO | 6 LD 435/81 - GA5V1 de marque GUINAULT | 5KVA | 1996
124664 | GENDARMERIE | BT | Rue de Sallassous - 48700 RIEUTORT DE RANDON | 48700 | RIEUTORT DE RANDON | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne cuve journalière |  | 1 | GO | Marque : LOMBARDINI Type : 6 LD 435/B1 Immatriculation : 3917681 N° série : 0137 | 5KVA | 1996
124664 | GENDARMERIE | BT | 49, rue Yves Dalle - 48200 SAINT CHELY D'APCHER | 48200 | ST CHELY-D’APCHER | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne cuve journalière |  | 1 | GO | Marque LOMBARDINI Type : GUINAULT - GA5V1 | 5KVA | 2006
124664 | GENDARMERIE | BT | Le Village - 48370 SAINT GERMAIN DE CALBERTE | 48370 | ST GERMAIN DE CALBERTE | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne cuve journalière |  | 1 | GO | Lombardini GUINAULT – GA5V1 | 5KVA | 1996
124664 | GENDARMERIE | BT | Route de Meyrueis - 48210 SAINTE ENIMIE | 48210 | STE ENIMIE | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne cuve journalière |  | 1 | GO | LOMBARDINI. type : GA5V1 | 5KVA | 1996
124664 | GENDARMERIE | BT | Rue des Frères - 48800 VILLEFORT | 48800 | VILLEFORT | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne cuve journalière |  | 1 | GO | Marque : LOMBARDINI , Modèle : GUINALT - Référence groupe - 6LD 435/B1 - 3929579 - K6274 | 5KVA | 1996
124664 | GENDARMERIE | GPT | 57 avenue du 11 novembre | 48000 | MENDE | 2022-01-01 | [9 empty] | Groupe électrogéne cuve journalière |  | 1 | GO | LOMBARDINI. type : GA5V1 | 5KVA | 1996
124664 | GENDARMERIE | GPT | 57 avenue du 11 novembre | 48000 | MENDE | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1 |  | Comet S31 / TRI – MONO MERLIN GERIN | 20 KVA
124664 | GENDARMERIE | GPT | 57 avenue du 11 novembre | 48000 | MENDE | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Borne IRVE |  | 2 |  | HAGER | 2*22KW | 2023