## 30 - GARD
RECENSEMENT EQUIPEMENTS MARCHE COURANTS FORTS OCCITANIE / GARD
Informations bâtiment | [5 empty] | Date d'entrée prévue dans l'accord cadre | Surface de plancher par site (m²) | Contraintes d'accès nécessitant une nacelle OUI / NON | Coordonnées correspondant administratif |  |  | Coordonnées correspondant technique |  |  | Besoin de l'astreinte 7/7j - 24h/24h liée au site OUI / NON | Caractéristiques techniques liées à l'équipement
Site : n° chorus | Service | Bât | Adresse des sites | Code postal | Ville |  |  |  | NOM/ Prénom | Tél. | Courriel | NOM/ Prénom | Tél. | Courriel |  | Equipements | Précisions complémentaires | Nombre | Combustible /Energie | Marque/ modèle | Puissance, capacité, volume ou débit selon le cas | Année de l'équipement
XXXX | ARS OCCITANIE | DD 30 | 6 rue du Mail | 30906 | NIMES | 2022-01-01 | 736 | NON |  |  | ARS-OC-DFM-ACHATS@ars.sante.fr> | Lalloyeau Sébastien | 467072034 | sebastien.lalloyeau@ars.sante.fr | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  |  | 240A
|  | DD 30 | [8 empty] | ARS-OC-DFM-ACHATS@ars.sante.fr> | Lalloyeau Sébastien | 467072034 | sebastien.lalloyeau@ars.sante.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 12
|  | DD 30 | [8 empty] | ARS-OC-DFM-ACHATS@ars.sante.fr> | Lalloyeau Sébastien | 467072034 | sebastien.lalloyeau@ars.sante.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | Batteries étanches - Nombre inconnu | 1 |  | APC 5000/SUA5000I | 5KVA | 2002/2003
|  | DD30 | [13 empty] | Bornes IRVE | 2 points de charge | 2 |  | HAGER
XXXX | CNMN - Centre national du microfilm et de la numérisation | Centre | chemin d'Espeyran | 30800 | saint-gilles | 2026-01-01 |  |  | VIBERT BOUCHERIE Caroline |  | caroline.vibert-boucherie@culture.gouv.fr | HOARAU Jean-Eric | 0660678244 | jean-eric.hoarau@culture.gouv.fr |  | Poste de livraison | poste privé - local tech. ext. | 1 | électricité | cellules d'arrivée et protection Fluokit | 20 kv | 2011
XXXX |  | Dépôt | chemin d'Espeyran | 30800 | saint-gilles | 2026-01-01 | [9 empty] | Transformateur | poste privé - local tech. ext. | 1 | électricité | transformateur ALSTOM | 160 KVA - 20 KV/410V | 2011
XXXX |  | Château | chemin d'Espeyran | 30800 | saint-gilles | 2026-01-01 | [9 empty] | Groupe électrogène | reprenant tous les équipements du site - local tech. ext. | 1 | fuel | moteur Berliet M365 alternateur Jeumont Schneider | 125 chevaux - 100 kva | 1973 ?
XXXX |  | Communs | chemin d'Espeyran | 30800 | saint-gilles | 2026-01-01 | [9 empty] | TGBT | Centre, communs, locaux exterieurs | 4 | électricité
XXXX |  | Locaux techniques | chemin d'Espeyran | 30800 | saint-gilles | 2026-01-01 | [9 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 27 | électricité
XXXX | [15 empty] | Onduleur | réseau informatique - CNMN | 1 | électricité | infosec UPS |  | 2016
XXXX | DRAC OCCITANIE | Dépôt Archéologique de Nimes | 396 avenue Joliot curie | 30189 | Nimes | 2022-01-01 | 250 | NON | Suaudeau Sophie | 631502992 | sophie.suaudeau@culture.gouv.fr | DROUIN Eric | 631510883 | eric.drouin@culture.gouv.fr | non | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  |  | 2*63A
XXXX | [15 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 3
126530 | DDFIP 30 | CDFBAGNOLS/CEZE | 24 AVE DE L'ANCYZE | 30200 | BAGNOLS/CEZE | 2022-01-01 | 1501 | NON | AUSINA Matthieu | 04 66 36 49 47 | ddfip30.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | GUYOT Claude ATHEAUX Véronique | 04 66 90 53 50 04 66 90 55 18 | claude.guyot@dgfip.finances.gouv.fr Veronique.atheaux@dgfip.finances.gouv.fr | non | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  |  |  | 1977
XXXX |  | CDFBAGNOLS/CEZE | [13 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1 |  | eaton | 650VA | 2012
XXXX |  | CDFBAGNOLS/CEZE | [13 empty] | armoires divisionnaires |  | 7
145183 |  | CDF NIMES SAINTENAC | [12 empty] | non | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  |  |  | 1995
XXXX |  | CDF NIMES SAINTENAC | [13 empty] | armoires divisionnaires |  | 12
144671 |  | DDFIP30 | 22 AVE CARNOT | 30000 | NIMES | 2022-01-01 | 1861 | NON | AUSINA Matthieu | 04 66 36 49 47 | ddfip30.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | AUSINA Matthieu | 04 66 36 49 47 | matthieu.ausina@dgfip.finances.gouv.fr | non | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 2 |  |  |  | 2008
XXXX |  | DDFIP30 | [12 empty] | non | armoires divisionnaires |  | 11
120039 |  | CDF LE VIGAN | 30A ROUTE DU PONT DE LA CROIX | 30120 | LE VIGAN | 2022-01-01 | 616 | NON | AUSINA Matthieu | 04 66 36 49 47 | ddfip30.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | LHUILLIER Nicole | 04 99 92 02 17 | nicole.lhuillier@dgfip.finances.gouv.fr | non | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  |  |  | 2010
141371 |  | CDF ST GILLES | 11 RUE DE LA VIS | 30800 | ST GILLES | 2022-01-01 | 168 | NON | AUSINA Matthieu | 04 66 36 49 47 | ddfip30.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | MATEO Anne | 04 66 87 66 26 | anne.mateo@dgfip.finances.gouv.fr | non | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  |  |  | 2006
125316 |  | CDF ST PRIVAT DES VIEUX | 11 CHEMIN DES ESPINAUX | 30340 | ST PRIVAT DES VIEUX | 2022-01-01 | 4181 | NON | AUSINA Matthieu | 04 66 36 49 47 | ddfip30.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | MERIC Richard TRECCO Flora | 04 66 78 42 79 04 66 78 45 56 | richard.meric@dgfip.finances.gouv.fr flora.trecco@dgfip.finances.gouv.fr | non | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  |  |  | 2006
XXXX |  |  |  | 30341 | ST PRIVAT DES VIEUX | [10 empty] | armoires divisionnaires |  | 5
126531 |  | CDF UZES | 1 RUE DU 19 MARS 1962 | 30700 | UZES | 2022-01-01 | 1065 | NON | AUSINA Matthieu | 04 66 36 49 47 | ddfip30.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | FOUR Jean Michel SAN ISIDORO Romain CARTAGENA Marianne | 04 66 03 47 30 04 66 03 47 31 04 66 03 47 72 | jean-michel.four@dgfip.finances.gouv.fr romain.san-isidoro@dgfip.finances.gouv.fr marianne.cartagena@dgfip.finances.gouv.fr | non | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  |  |  | 1980
XXXX | [14 empty] | non | armoires divisionnaires |  | 5
200696 |  | CDF VAUVERT | 463 RUE DU MOULIN D'ETIENNE | 30600 | VAUVERT | 2022-01-01 | 250 | NON | AUSINA Matthieu | 04 66 36 49 47 | ddfip30.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | FRITISSE Pascal | 04 66 88 60 51 | pascal.fritisse@dgfip.finances.gouv.fr | non | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  |  |  | 2017
XXXX | [15 empty] | armoires divisionnaires |  | 1
125714 |  | CDF NIMES REINACH | 67 RUE SALOMON REINACH | 30000 | NIMES | 2022-01-01 | 4830 | NON | AUSINA Matthieu | 04 66 36 49 47 | ddfip30.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | VILLAR Maxime MAZOYER Anne JACQUELINE Marvin | 04 66 87 60 90 04 66 87 60 36 06 23 44 13 87 | maxime.villar@dgfip.finances.gouv.fr anne.mazoyer@dgfip.finances.gouv.fr marvin.jacqueline@dgfip.finances.gouv.fr | non | armoires divisionnaires |  | 19 |  |  |  | 1971
XXXX |  | CDF NIMES REINACH | [12 empty] | non | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  |  |  | 2002
XXXX |  | CDF NIMES REINACH | [12 empty] | non | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1 |  | Nitram | 3KVA | 1972
214602 |  | SGC Sud Cévènes | 48 place des Arènes | 30260 | QUISSAC | 2023-01-01 | 232 | NON | AUSINA Matthieu | 04 66 36 49 47 | ddfip30.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | HERNANDEZ Elodie | 04 11 25 09 73 | elodie.hernandez@dgfip.finances.gouv.fr | non | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
123413 222215 | DOUANES | VITI-CI | 5 rue des jardins du souvenir | 30200 | BAGNOLS SUR CÈZE | 2026-01-01 | 456 | NON | HARAZIN Laurent | 09.70.27.69.40 | immobilier-montpellier@douane.finances.gouv.fr | HARAZIN Laurent | 09.70.27.69.40 | immobilier-montpellier@douane.finances.gouv.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | ARMOIRE DIVISIONNAIRE COMPTAGE Code EQP_16011 ARMOIRE DIVISIONNAIRE Code EQP_16012 | 2
145234 220631 | DOUANES | BUREAU ET BRIGADE | 244 rue Marcel Pelissier | 30021 | NIMES | 2026-01-01 | 2128 | NON | HARAZIN Laurent | 09.70.27.69.40 | immobilier-montpellier@douane.finances.gouv.fr | HARAZIN Laurent | 09.70.27.69.40 | immobilier-montpellier@douane.finances.gouv.fr | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | TGBT | 1
[9 empty] | HARAZIN Laurent | 09.70.27.69.40 | immobilier-montpellier@douane.finances.gouv.fr | HARAZIN Laurent | 09.70.27.69.40 | immobilier-montpellier@douane.finances.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | TD1.2 - COFFRET BRIGADE DES DOUANES TD1 COFFRET VITI | 2
[9 empty] | HARAZIN Laurent | 09.70.27.69.40 | immobilier-montpellier@douane.finances.gouv.fr | HARAZIN Laurent | 09.70.27.69.40 | immobilier-montpellier@douane.finances.gouv.fr |  | IRVE (bornes doubles) | IRVE – 3 bornes doubles installées par ECO MOTION le 30/06/22 | 3 |  |  |  | 2022
145257/221976 | RECTORAT | CIO BAGNOLS SUR CEZE | 294 avenue Vigan Braquet | 30200 | Bagnols sur Cèze | 2026-01-01 | 397 | NON | REHM Serge | 04 49 05 80 85 | serge.rehm@ac-montpellier.fr / ce.0300992r@ac-montpellier.fr | REHM Serge | 04 49 05 80 85 | serge.rehm@ac-montpellier.fr / ce.0300992r@ac-montpellier.fr | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Coffret métal 4 rangées 24 M ( 80 x 58 cm) | 1 | électricité | SCHNEIDER Electric | 230V en 63 A 30Ma | 2023
XXXX |  | CIO BAGNOLS SUR CEZE | [6 empty] | REHM Serge | 04 49 05 80 85 | serge.rehm@ac-montpellier.fr / ce.0300992r@ac-montpellier.fr | REHM Serge | 04 49 05 80 85 | serge.rehm@ac-montpellier.fr / ce.0300992r@ac-montpellier.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 5 | électricité | ETN et APC | 500W - 700W | 2020 - 2021 - 2022
216496/519902 |  | CIO DE NIMES | BAT VIA EXPERT 125 RUE DE L'HOSTELLERIE | 30000 | NÏMES | 2026-01-01 | 384 | NON | STEINER Stéphanie | 04 49 05 80 80 | stephanie.steiner@ac-montpellier.fr / ce.0301328f@ac-montpellier.fr | STEINER Stéphanie | 04 49 05 80 80 | stephanie.steiner@ac-montpellier.fr / ce.0301328f@ac-montpellier.fr | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2 | électricité | hager | 230V en 30Ma - 25Ma - C63a | antérieur à 2023
[9 empty] | STEINER Stéphanie | 04 49 05 80 80 | stephanie.steiner@ac-montpellier.fr / ce.0301328f@ac-montpellier.fr | STEINER Stéphanie | 04 49 05 80 80 | stephanie.steiner@ac-montpellier.fr / ce.0301328f@ac-montpellier.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 2 |  | ETN/APC | 500W 700W | antérieur à 2023
XXXX | DSDEN | VILLA | 58 RUE ROUGET DE LISLE | 30000 | NIMES |  |  | NON | TAULEIGNE Joris | 04 66 62 86 02 | ce.dsden30-affairesfinancieres@ac-montpellier.fr | BALMES Adrien | 06 17 50 09 86 | adrien,balmes@ac-montpellier,fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DSDEN | [6 empty] | NON | TAULEIGNE Joris | 04 66 62 86 02 | ce.dsden30-affairesfinancieres@ac-montpellier.fr | BALMES Adrien | 06 17 50 09 86 | adrien,balmes@ac-montpellier,fr | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 10
XXXX | DDETS ex DIRECCTE | DDETS ex DIRECCTE | 174 RUE ANTOINE BLONDIN | 30913 | NIMES | 2022-01-01 | 1840 | NON | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  |  |  | 1993
XXXX |  | DDETS ex DIRECCTE | [6 empty] | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 5
|  | DDETS ex DIRECCTE | [6 empty] | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Bornes IRVE | Alimentation du coffret depuis le TGBT au RdC , coffret dans le parking – bornes dans le parking extérieur | 2 | Electricité | HAGER/ XEV601C | 2x22kW | 2022
XXXX |  | DDETS ex DIRECCTE | [6 empty] | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | Salle Info | 1 |  | ACP3000 | 2200VA | 2012
XXXX | DDETS ex DDPP | Bâtiment N°3 | Mas de l'agriculture 1120 route de Saint-Gilles CS 10029 | 30000 | NIMES |  |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX |  | Bâtiment N°3 | [6 empty] | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | 1 au RdC, 1 au 1er étage, 1 au second, 1 coffret dans le local serveurs au RdC, 1 armoire dans la chaufferie | 5
|  | Bâtiment N°3 | [6 empty] | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Bornes IRVE | Alimentation du coffret depuis le TGBT au RdC , coffret dans le parking – bornes dans le parking extérieur | 3 | Electricité | HAGER/ XEV601C | 2x22kW | 2022
XXXX |  | Bâtiment N°3 | [6 empty] | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | local onduleur au RdC | 1 |  | SEVES S3T 30 ACT | 30KVA | 2024
XXXX | PREFECTURE 30 | BATIMENTS C | 10, AVENUE FEUCHERES | 30000 | NIMES | 2022-01-01 | 4363 m² (Surface utile nette) | NON | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | SANCHEZ Manuel | 07-87-79-46-74 | manuel.sanchez@gard.gouv.fr |  | Poste de livraison(nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) |  | 1 | SO | 1 cellule HT à fusibles – MERLIN GERIN SM6 | 20KV – 43A | 1988
XXXX |  | BATIMENTS A |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | SANCHEZ Manuel | 07-87-79-46-74 | manuel.sanchez@gard.gouv.fr |  | Groupe électrogène (cuve extérieure, cuve journalière, aéro-condenseurs,…) | cuve extérieure de 2000 litres pour les deux groupes et cuve journalière de 300 litres pour le GE de 309KVA | 1 | SO | RENAULT/ LEROY SOMER | 309 KVA | 1988
XXXX |  | BATIMENTS A |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | SANCHEZ Manuel | 07-87-79-46-74 | manuel.sanchez@gard.gouv.fr |  |  |  | 1 | SO | SDMO | 44 KVA | 2005
XXXX |  | BATIMENTS C |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | SANCHEZ Manuel | 07-87-79-46-74 | manuel.sanchez@gard.gouv.fr |  | Transformateur(sec, à huile,…) |  | 1 | SO | AQUITAINE TRANSFO à Huile | 630 KVA | 2008
XXXX |  | BATIMENTS A & C |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | SANCHEZ Manuel | 07-87-79-46-74 | manuel.sanchez@gard.gouv.fr |  | TGBT(nombre de portes, inverseurs de sources,..) | 1 TGBT principal dans le bâtiment C(C001) et un sous TGBT dans le bâtiment A (A-S1-07) | 2 | SO
XXXX |  | BATIMENTS A, B & C |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | SANCHEZ Manuel | 07-87-79-46-74 | manuel.sanchez@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire(coffrets, ADBT,…) |  | 69
XXXX |  | BATIMENTS C |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | SANCHEZ Manuel | 07-87-79-46-74 | manuel.sanchez@gard.gouv.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | Service CERT | 1 | Electricité | DEQUATEC/FUTUREX | 30 KVA | 2007
XXXX |  | BATIMENTS C |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | SANCHEZ Manuel | 07-87-79-46-74 | manuel.sanchez@gard.gouv.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | Service SMI (C027) | 1 | Electricité | DEQUATEC/ELITE | 10KVA | 2017
XXXX |  | BATIMENTS B |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | SANCHEZ Manuel | 07-87-79-46-74 | manuel.sanchez@gard.gouv.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | Serveurs | 1 | Electricité | DEQUATEC/ELITE | 15KVA | 2010
XXXX |  | BATIMENTS B |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | SANCHEZ Manuel | 07-87-79-46-74 | manuel.sanchez@gard.gouv.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | Direction DCL (B010) | 1 | Electricité | DEQUATEC/ELITE | 12KVA | 2011
XXXX |  | BATIMENTS A, B & C |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | SANCHEZ Manuel | 07-87-79-46-74 | manuel.sanchez@gard.gouv.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | Direction SRHME | 1 | Electricité | MERLIN GERIN/COMET | 10KVA | 2003
XXXX |  | BATIMENTS A |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | SANCHEZ Manuel | 07-87-79-46-74 | manuel.sanchez@gard.gouv.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | Direction cabinet (A016) | 1 | Electricité | DEQUATEC/ELITE | 12KVA | 2012
XXXX |  | BATIMENTS A |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | SANCHEZ Manuel | 07-87-79-46-74 | manuel.sanchez@gard.gouv.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | Service de protection civole | 1 | Electricité | DEQUATEC/ARGO | 12KVA | 2014
XXXX |  | BATIMENTS B |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | SANCHEZ Manuel | 07-87-79-46-74 | manuel.sanchez@gard.gouv.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | Autocommutateur (B138) | 1 | Electricité | DEQUATEC/ARGO | 12KVA | 2007
|  | BATIMENTS A & C | [6 empty] | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | SANCHEZ Manuel | 07-87-79-46-74 | manuel.sanchez@gard.gouv.fr |  | Bornes IRVE | Départ ALIM TD depuis sous TGBT (SS bât A), 1 borne cour d’Honneur, 3 bornes parking du personnel, 2 bornes parking corps Préfectoral | 6 | Electricité | HAGER/ XEV601C | 2x22kW | 2022
XXXX |  | SOUS-PREFECTURE ALES | BOULEVARD LOUIS BLANC | 30100 | ALES |  |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | SANCHEZ Manuel | 07-87-79-46-74 | manuel.sanchez@gard.gouv.fr |  | TGBT(nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | [5 empty] | 2022-01-01 | 1054 m² (Surface utile nette) | NON | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | SANCHEZ Manuel | 07-87-79-46-74 | manuel.sanchez@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire(coffrets, ADBT,…) |  | 9
XXXX | [5 empty] | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | SANCHEZ Manuel | 07-87-79-46-74 | manuel.sanchez@gard.gouv.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | local technique – serveurs | 1 | Electricité | RIELLO | 5 KVA | 2024
[9 empty] | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | SANCHEZ Manuel | 07-87-79-46-74 | manuel.sanchez@gard.gouv.fr |  | Bornes IRVE | Alimentation de la borne depuis le TGBT, Borne parking corps Préfectoral | 1 | Electricité | HAGER/ XEV601C | 2x22kW | 2021
|  | RESIDENCE SOUS PREFET | 36 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 30100 | ALES |  |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | SANCHEZ Manuel | 07-87-79-46-74 | manuel.sanchez@gard.gouv.fr |  | Bornes IRVE |  | 1 | Electricité | HAGER/ XEV601C | 2x22kW | 2021
XXXX |  | SOUS-PREFECTURE LE VIGAN | 24, RUE DES BARRIS | 30120 | LE VIGAN |  |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | SANCHEZ Manuel | 07-87-79-46-74 | manuel.sanchez@gard.gouv.fr |  | TGBT(nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | [5 empty] | 2022-01-01 | 261 m² (Surface utile nette) | NON | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | SANCHEZ Manuel | 07-87-79-46-74 | manuel.sanchez@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire(coffrets, ADBT,…) |  | 7
[9 empty] | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | SANCHEZ Manuel | 07-87-79-46-74 | manuel.sanchez@gard.gouv.fr |  | Bornes IRVE |  | 1 | Electricité | HAGER/ XEV601C | 2x22kW | 2022
XXXX | DDTM 30 | 1 | 89 rue weber | 30000 | NÎMES | 2022-01-01 | 9000 | NON | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Poste de livraison | Tarif vert Cellules Cellule Coffret BARDIN Coupure BT | 1 |  | ALSTOM Fluo Kit MC10 ALSTOM Fluo Kit MC40 MERLIN GERIN | 20 KVA 25 A 900 A/400 V | 2001 2001 2001 2001
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Groupe électrogène | Groupe principal | 1 | gazoil | DIESELAIR TYPE 22J Alternateur Unelec | 170 KVA/400V | 1976
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Transformateur |  | 1 |  | ALSTOM | 630 KVA/400 V | 2001
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | TGBT 1 Bât principal | Armoire 3 portes | 1 |  | MERLIN GERIN | 900 A/400 V | Dans les années 1990
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Onduleur | pour ensemble site hors 6ème étage | 1 |  | SOCOMEC / MASTERYS MC | 60 KVA/400 V | 2011
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  |  | PC Crues 6ème Onduleur | 1 |  | EATON / ETN | 50 A/240 V | Rénové en 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoire atelier SPC / S2-21 (secours) | 1 |  | MERLIN GERIN | 63 A/400 V | 2002
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Coffret garage SPC / S2-22 (secours) | 1 |  | MERLIN GERIN | 20 A/400 V | 2002
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoire Ex Imprimerie / S1-28 (secours) | 1 |  | SAREL | 100 A/400 V | 1995
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Coffret serveurs / S1-25 (ondulé) | 1 |  | Schneider | 63 A/400 V | 2010
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Ex tirage plans 1 / S1-07 (secours) | 1 |  | MERLIN GERIN | 32 A/400 V | Dans les années 1990
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Ex tirage plans 2 / S1-11 (secours) | 1 |  | MERLIN GERIN | 80 A/400 V | Dans les années 1990
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Coffret Pompe (secours) | 1 |  | MERLIN GERIN | 150 A/400 V
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoire divisionnaire ventilation (normal) | 1 |  | SAREL | 400 A/400 V | Travaux de réhabilitation de 2013 à 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoire divisionnaire ventilation sous station (normal) | 1 |  | Schneider | 32 A/400 V | Travaux de réhabilitation de 2013 à 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Extraction 6ème (secours) | 1 |  | SAREL | 63 A/400 V | Travaux de réhabilitation de 2013 à 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoire divisionnaire PC Crues 6ème (normal, secours et ondulé) | 1 |  | MERLIN GERIN | 32 A/400 V 50 A/240 V | Rénové en 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | PC Crise 6ème Inverseur de sources (normal et secours) | 1 |  | MERLIN GERIN CB/F/D/NL 560/544 |  | 2004
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoire divisionnaire 5ème (normal) | 1 |  | Schneider | 100 A/400 V | Travaux de réhabilitation de 2013 à 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoire divisionnaire 5ème (secours) | 1 |  | MERLIN GERIN | 125 A/400 V | Travaux de réhabilitation de 2013 à 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoire divisionnaire 5ème (ondulé) | 1 |  | MERLIN GERIN | 125 A/400 V | Travaux de réhabilitation de 2013 à 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Général ascenseur 5ème (secours) | 1 |  | Schneider | 100 A/400 V | 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Coffret Ascenseur 6ème (secours) | 1 |  | Koné | 50 A/400 V | Dans les années 1990
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Coffret Ascenseur 6ème (secours) | 2 |  | Legrand | 25 A/400 V | 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoire divisionnaire 4ème (normal) | 1 |  | Schneider | 100 A/400 V | Travaux de réhabilitation de 2013 à 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoire divisionnaire 4ème (secours) | 1 |  | MERLIN GERIN | 125 A/400 V | Travaux de réhabilitation de 2013 à 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoire divisionnaire 4ème (ondulé) | 1 |  | MERLIN GERIN | 125 A/400 V | Travaux de réhabilitation de 2013 à 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Coffret PC DIR 4ème | 1 |  | Legrand | 20 A/400 V
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoire divisionnaire 3ème (normal) | 1 |  | Schneider | 100 A/400 V | Travaux de réhabilitation de 2013 à 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoire divisionnaire 3ème (secours) | 1 |  | MERLIN GERIN | 125 A/400 V | Travaux de réhabilitation de 2013 à 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoire divisionnaire 3ème (ondulé) | 1 |  | MERLIN GERIN | 125 A/400 V | Travaux de réhabilitation de 2013 à 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoire divisionnaire 2ème (normal) | 1 |  | Schneider | 100 A/400 V | Travaux de réhabilitation de 2013 à 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoire divisionnaire 2ème (secours) | 1 |  | MERLIN GERIN | 100 A/400 V | Travaux de réhabilitation de 2013 à 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoire divisionnaire 2ème (ondulé) | 1 |  | MERLIN GERIN | 100 A/400 V | Travaux de réhabilitation de 2013 à 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoire divisionnaire 1er (normal) | 1 |  | Schneider | 100 A/400 V | Travaux de réhabilitation de 2013 à 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoire divisionnaire 1er (secours) | 1 |  | MERLIN GERIN | 100 A/400 V | Travaux de réhabilitation de 2013 à 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoire divisionnaire 1er (ondulé) | 1 |  | MERLIN GERIN | 100 A/400 V | Travaux de réhabilitation de 2013 à 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoire divisionnaire RDC Nord (normal) | 1 |  | Schneider | 100 A/400 V | Travaux de réhabilitation de 2013 à 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoire divisionnaire RDC Nord (secours) | 1 |  | MERLIN GERIN | 100 A/400 V | Travaux de réhabilitation de 2013 à 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoire divisionnaire RDC Nord (ondulé) | 1 |  | MERLIN GERIN | 100 A/400 V | Travaux de réhabilitation de 2013 à 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoire divisionnaire RDC Sud (normal) | 1 |  | Schneider | 100 A/400 V | Travaux de réhabilitation de 2013 à 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoire divisionnaire RDC Sud (secours) | 1 |  | Schneider | 100 A/400 V | Travaux de réhabilitation de 2013 à 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoire divisionnaire RDC Sud (ondulé) | 1 |  | Schneider | 100 A/400 V | Travaux de réhabilitation de 2013 à 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoire divisionnaire Rez de jardin (normal) | 1 |  | Schneider | 100 A/400 V | Travaux de réhabilitation de 2013 à 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoire divisionnaire Rez de jardin (secours) | 1 |  | Schneider | 100 A/400 V | Travaux de réhabilitation de 2013 à 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoire divisionnaire Rez de jardin (ondulé) | 1 |  | Schneider | 100 A/400 V | Travaux de réhabilitation de 2013 à 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Eclairage extérieur (normal) | 1 |  | SAREL | 16 A/400 V | Travaux de réhabilitation de 2013 à 2017
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Parking (normal) | 1 |  | SAREL | 40 A/400 V
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Coffret ASCE PK1 (normal) | 1 |  | Legrand | 20 A/240 V
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Coffret DIR PK2 (normal) | 1 |  | Legrand | 20 A/240 V
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Coffret parking PK3 (normal) | 1 |  | SAREL | 10 A/400 V
|  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Bornes IRVE | Alimentation du coffret depuis le TGBT au RdJ , coffret dans le parking extérieur – bornes dans le parking extérieur | 3 | Electricité | HAGER/ XEV601C | 2x22kW | 2019
|  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Bornes IRVE | Alimentation du coffret depuis le TGBT au RdJ , coffret dans le parking extérieur – bornes dans le parking extérieur | 1 | Electricité | HAGER/ XEV601C | 2x22kW | 2022
|  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Bornes IRVE | Alimentation du coffret depuis le TGBT au RdJ , coffret à l’intérier – bornes dans le parking intérieur ( récupéré du site villeneuce les avignons) | 1 | Electricité | HAGER/ XEV601C | 2x22kW | 2019 puis 2022
XXXX | [8 empty] | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Bâtiment annexe
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | TGBT 2 Bât annexe | secours | 1 |  | MERLIN GERIN | 250 A/400 V
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire extraction |  | 1 |  | SAREL | 32 A/400 V
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire chauffage |  | 1 |  | Schneider | 63 A/400 V
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire force cuisine1 |  | 1 |  | MERLIN GERIN | 100 A/400 V
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire force cuisine2 |  | 1 |  | MERLIN GERIN | 100 A/400 V
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire Eclairage |  | 1 1 | Publique Non publique | MERLIN GERIN | 40 A/400 V 20 A/400 V
XXXX |  | 1 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire Rez de jardin |  | 1 |  | SAREL | 20 A/400 V
XXXX |  | 2 | 210 avenue Camplan | 30000 | NÎMES | 2022-01-01 | 500 | NON | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | TGBT | Tableau | 1 |  | MERLIN GERIN | 63 A/400 V | 2006
XXXX |  | 2 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire | Armoire chaufferie | 1 |  | SAREL | 40 A/400 V
|  | 2 | [6 empty] | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  |  | Coffret coupure chaufferie | 0 |  |  | 40 A/400 V
XXXX |  | 2 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Bornes IRVE | Alimentation du coffret depuis le TGBT au RdC , coffret et borne dans le parking extérieur | 1 | Electricité | HAGER/ XEV601C | 2x22kW | 2019
XXXX |  | 1 | SATC à Alès – 1910, Chemin de Saint Etienne de Larnac 30 100 ALES | 30100 | ALES | 2022-01-01 |  |  | MANUEL Sandrine | 04-66-36-41-28 07-87-79-33-87 | sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr | LITARRI Etienne | 06-30-19-84-11 | etienne.litarri@gard.gouv.fr |  | Bornes IRVE | Alimentation du coffret depuis le TGBT au RdC , coffret et borne dans le parking extérieur | 1 | Electricité | HAGER/ XEV601C | 2x22kW | 2019
B222159 | DDSP 30 | COMMISSARIAT D’ALES | Rue Saint Sébastien | 30100 | ALES | 2022-01-01 | 2646 | NON | VIDAL Laura | 0679161052 | dipn30-so-immobilier@interieur.gouv.fr | LOUNNAS Samir | 07 78 81 20 76 | dipn30-so-immobilier@interieur.gouv.fr | OUI | groupe électrogène |  | 1
XXXX | DDSP 30 | COMMISSARIAT D’ALES | [13 empty] | armoire divisionnaire |  | 15
XXXX | DDSP 30 | COMMISSARIAT D’ALES | [13 empty] | onduleur |  | 2
XXXX | DDSP 30 | COMMISSARIAT D’ALES | [13 empty] | TGBT |  | 1
B221941 | DDSP 30 | COMMISSARIAT DE BAGNOLS SUR CEZE | Esplanade André Mourgue | 30200 | Bagnols sur Cèze | 2022-01-01 | 438 | NON | [6 empty] | OUI | groupe électrogène |  | 0 | ESSENCE | HONDA MODELE EM50is | 4,5 KW | 2005
XXXX | DDSP 30 | COMMISSARIAT DE BAGNOLS SUR CEZE | [13 empty] | onduleur |  | 2 |  | DEQUATEC / ARGO 2 | <10 ANS | Ignoré
XXXX | DDSP 30 | COMMISSARIAT DE BAGNOLS SUR CEZE | [13 empty] | armoire divisionnaire |  | 4
XXXX | DDSP 30 | COMMISSARIAT DE BAGNOLS SUR CEZE | [13 empty] | TGBT |  | 1
B373478 | DDSP 30 | Bureau de Police Ouest | 4 Promenade Newton | 30000 | NIMES | 2022-01-01 | 166 | NON | [6 empty] | NON | TGBT |  | 1
B373481 | DDSP 30 | Bureau de Police Est | 329 avenue Bir Hakeim | 30000 | NIMES | 2022-01-01 | 150 | NON | [6 empty] | NON | TGBT |  | 1
XXXX | DDSP 30 | Bureau de Police Est | [13 empty] | armoire divisionnaire |  | 1
181731 | GENDARMERIE |  | 27 chemin d'esparron | 30220 | AIGUES MORTES | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | SDMO J44 | 44 KW | 2015
183292 | GENDARMERIE |  | 8 Rue du COLONEL Arnaud BELTRAME | 30470 | AIMARGUES | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | ESSENCE | SDMO HX 4000 | 4 KW | 2015
108129 | GENDARMERIE |  | 2 avenue du Commandant Viala | 30100 | ALES | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | HATZ 3M40H | 25 KW | 1990
108129 | GENDARMERIE |  | 2 avenue du Commandant Viala | 30100 | ALES | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | IRVE |  | 2 | Electricité | XEV 601 / HAGER | 22KW
184776 | GENDARMERIE |  | 70 allée du château | 30140 | ANDUZE | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | SDMO T K NEXYS | 7.5 KW | 2012
108344 | GENDARMERIE |  | Avenue Saint Martin | 30390 | ARAMON | -618719 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | SDMO DX 6000E | 5.2 KW | 2003
147798 | GENDARMERIE |  | 435 avenue Roger Salengro | 30200 | BAGNOLS SUR CEZE | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | INMESOL AL-850 | 8,5 KVA | /
187547 | GENDARMERIE |  | Plan Long | 30430 | BARJAC | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | SDMO T8K NEXYS | 6KW | /
202555 | GENDARMERIE |  | 763 Av de la Méditerranée | 30127 | BELLEGARDE | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | SDMO | 5.2 KW | 2017
217747 | GENDARMERIE |  | 3 rue des Capitelles | 30620 | BERNIS | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | A i POWER 192 – APD9500Q | 6 KW | /
217747 | GENDARMERIE |  | 3 rue des Capitelles | 30620 | BERNIS | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | IRVE |  | 2 | Electricité | 651650 et 651634 / WALLBOX | 22KW | 2024
108232 | GENDARMERIE |  | 4750 Chemin des manades | 30230 | BOUILLARGUES | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | GUINAULT | 5 kw 220 v | 2003
108232 | GENDARMERIE |  | 4750 Chemin des manades | 30230 | BOUILLARGUES | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | IRVE |  | 1 | Electricité | 904460555 / ALFEN | 22KW
181633 | GENDARMERIE | Etant au garage | Chemin de Caveyrargues | 30420 | CALVISSON | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | HYUNDAY DHY20 KSE | 16 KW | 25 10 2007
181633 | GENDARMERIE | Porte GARAGE | Chemin de Caveyrargues | 30420 | CALVISSON | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | IRVE |  | 2 | Electricité | WALL BOX 1 SOCKET type 2 / scame | 22kw | /
122500 | GENDARMERIE |  | Quartier Saint Nabor | 30630 | CORNILLON | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | LOMBARDINI | 5 KW | 2005
211027 | GENDARMERIE |  | Avenue Pierre Olivier | 30450 | GENOLHAC | 2026-01-01 |  |  | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | ESSENCE | KOHLER Perform | 4500W | /
100743 | GENDARMERIE |  | 1110 quai du 11 novembre 1918 | 30110 | LA GRAND COMBE | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | GUINAULT GA5V1 | 5 KW | 1996
108127 | GENDARMERIE |  | Quai Colbert 5 rt d’Aigues-Mortes | 30240 | LE GRAU DU ROI | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | IRVE |  | 2 | Electricité | 606 | 22KW | 2019
108123 | GENDARMERIE |  | Quartier de la Baraque | 30460 | LASALLE | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | SMT ET5 | 5 KW | 1993
147766 | GENDARMERIE |  | 115 avenue Victor Schoelcher | 30290 | LAUDUN L'ARDOISE | 2026-01-01 | 11 | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | CGM / MODÈLE SDE | 5 KVA 5 / tour 3000 | 2006
147823 | GENDARMERIE |  | 257 chemin Mas Olivier | 30350 | LEDIGNAN | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | GUINAULT GA5V1 | 5.2 KW | 2000
| GENDARMERIE |  | 5 Quai Colbert | 30240 | LE GRAU DU ROI | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | HATZ | / | /
147747 | GENDARMERIE |  | 3 parc des Châtaigniers | 30120 | LE VIGAN | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | HENNEQUIN N°2691 OTAN | 5KW | /
182591 | GENDARMERIE |  | 310 Allée Jacques Cartier | 30320 | MARGUERITTES | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | JOHN DEERE | 5KW | 05 2008
182591 | GENDARMERIE |  | 310 Allée Jacques Cartier | 30320 | MARGUERITTES | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | IRVE |  | 1 1 | Electricité | ACE0127206 / BOUYGUES | 22KW
108223 | GENDARMERIE |  | 3 avenue du 8 mai 1945 | 30490 | MONTFRIN | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | GUINAULT 5,1 | 5KW | 1996
108095 | GENDARMERIE |  | 56 rue Sainte Geneviève | 30000 | NIMES | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne | Couloir à côté du SLF | 1 | GO | SDMO PICO B YAN MAR Type ECS 28 LD/2 | 31.5 KVA | 1992
108095 | GENDARMERIE |  | 56 rue Sainte Geneviève | 30000 | NIMES | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr | OUI | ONDULEUR | Couloir à côté du SLF | 1 | GO | Comet S33 MERLIN GERIN | 20KVA | 2024
217767 | GENDARMERIE |  | 508 avenue Pierre Mendes France | 30130 | PONT SAINT ESPRIT | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 |  | RPOWER | 10.8 KVA | 2023
102281 | GENDARMERIE | BP | 40 quai de la gare | 30260 | QUISSAC | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | SDMO NEXYS MICS | 6KW | 2011
108339 | GENDARMERIE | Garage | 76 B Av Geoffroy Perret | 30210 | REMOULINS | 2026-01-01 | 18 | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr | NON | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | GENELEC 4500MD type:15LD315 N° 60821 | 3.7 kw | 2006
108339 | GENDARMERIE | Dehors à côté garage | 76 B Av Geoffroy Perret | 30210 | REMOULINS | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr | NON | IRVE |  | 1 | Electricité | 967 | 1*7 KW | 2023
181403 | GENDARMERIE |  | 115 rue Monticelli | 30650 | ROCHEFORT DU GARD | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | MISTSUBICHI | 11.5 KW | 2009
212808 | GENDARMERIE |  | 2 Route d'Avignon | 30150 | ROQUEMAURE | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | SNT 585 | 5 KW | 1993
212808 | GENDARMERIE |  | 2 Route d'Avignon | 30150 | ROQUEMAURE | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | IRVE |  | 1 | Electricité | EVLINK WALLBOX / EVLINK WALLBOX | 11KW
108364 | GENDARMERIE | BPCL | 218 avenue de la Tour de Bécamel | 30340 | SALINDRES | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | GUINAULT | 5 KW | /
210308 | GENDARMERIE |  | Avenue du Colonel Beltrame | 30250 | SOMMIERES | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | PROTECH P6000 | 5 KVA | 2002
202997 | GENDARMERIE |  | 100 Chemin de la carrière | 30500 | ST AMBROIX | 2026-01-01 | 284 | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne | Baie réseaux non prise en compte Par G.E. | 1 | GO | SDMO KOHLER | 5.2 KW | 2017
108134 | GENDARMERIE |  | Le Mas du Fesc | 30940 | ST ANDRE DE VALBORGNE | 2026-01-01 |  |  | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | GUINAULT GA5V1 | 5KVA
208484 | GENDARMERIE |  | 405 rue du stade | 301990 | ST CHAPTES | 2026-01-01 |  |  | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | HYUNDAI DG11KSE | 10KW
181631 | GENDARMERIE |  | 19 rue des muscats | 30800 | SAINT GILLES | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | SDMO Type 16K | 16KVA | 2011
184779 | GENDARMERIE |  | Route de Monobel | 30170 | SAINT HYPPOLYTE DU FORT | 2026-01-01 | [9 empty] | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | ALIZE 7500 TE moteur HONDA GX 390 | puissance Max 230V – 10 A / Puissance assigné (w) 400 V – 6,5 A
108122 | GENDARMERIE |  | La Glacière | 30270 | SAINT JEAN DU GARD | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | SDMO/DX6000 | 6KVA | /
199838 | GENDARMERIE |  | 22 Route de Bagnols | 30330 | ST LAURENT LA VERNEDE | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | SDMO 6000 E | 4160 W | 2016
208485 | GENDARMERIE |  | 5386 rue Nelson MANDELA | 30730 | SAINT MAMERT DU GARD | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | KOHLER SDMO 6500 TA AVR C5 | 5 KVW | /
192017 | GENDARMERIE | BP | Lieu dit SAINT FÉLIX | 30520 | SAINT MARTIN DE VALGUALGUES | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | SDMO DX 6000E | 5.2 KW | 2012
120676 | GENDARMERIE |  | Lieu dit Le village | 30750 | TREVES | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | LOMBARDINI | 6.25 KW | 1997
120542 | GENDARMERIE |  | Avenue Moise Charas | 30700 | UZES | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | Essence 95 | HONDA GX390 | 7KVA | 2006
120542 | GENDARMERIE |  | Avenue Moise Charas | 30700 | UZES | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | IRVE |  | 2 | Electricité | NG910-60555 / ALFEN | 22KW
108331 | GENDARMERIE |  | Lieu dit MAGNEL | 30570 | VALLERAUGUE VAL D’AIGOUAL | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | BERNARD-MOTEURS W39A | 5KW | /
102254 | GENDARMERIE |  | 40 Rue du Combet Lafont | 30600 | VAUVERT | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | GO | GUINAULT GA5V1 | 5 KVA | 2003
102254 | GENDARMERIE |  | 40 Rue du Combet Lafont | 30600 | VAUVERT | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | IRVE |  | 2 | Electricité | WALLBOX / ALFEN | KW
147847 | GENDARMERIE |  | Les Aires | 30360 | VEZENOBRES | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | ADC BOURLART FRÉDÉRIC | 04.66.38.50.10 | sai.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne |  | 1 | ESSENCE | BRIGGS ET STRATON POWER BUILT | 3KW | 2008
| GENDARMERIE | ATELIER GARAGE | Caserne SOLER 600 allée du mas de ville | 30000 | NIMES | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | HENRI Christophe | 06.65.46.41.60 | christophe.henri@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | TGBT |  | 1 | Electricité |  |  | 1995
| GENDARMERIE | ATELIER GARAGE | Caserne SOLER 600 allée du mas de ville | 30000 | NIMES | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr | HENRI Christophe | 06.65.46.41.60 | christophe.henri@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | IRVE | AEROCONDENSEUR | 2 | Electricité | FS3MW-S2S5-DD / INGTEAM | 22KW | 2020
| GENDARMERIE | Place à l’entrée | Caserne SOLER 600 allée du mas de ville | 30000 | NIMES | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05.61.17.50.87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.gouv.fr |  |  | christophe.henri@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | IRVE |  | 4 | Electricité | XEV601C | 22KW | 2020
XXXX | DIRPJJ - UEHC Nimes |  | 129 route d'Alès Chemin de l'Eau Bouillie | 30000 | NIMES | [10 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 3
XXXX |  |  |  | 30000 | NIMES | [10 empty] | borne IRVE |  | 6
XXXX | DIRPJJ - UEAJ Nimes |  | 129 route d'Alès Chemin de l'Eau Bouillie | 30000 | NIMES | [10 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2
XXXX |  |  |  | 30000 | NIMES | [10 empty] | TGBT |  | 1
XXXX |  |  |  | 30000 | NIMES | [10 empty] | Disjoncteur général |  | 1
XXXX | DIRPJJ - Atelier AT UEAJ Nimes |  | 129 route d'Alès Chemin de l'Eau Bouillie | 30000 | NIMES | [10 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1
XXXX | DIRPJJ - UEMO Alès |  |  |  | ALES | [10 empty] | TGBT |  | 1
XXXX |  |  |  |  | ALES | [10 empty] | Disjoncteur général |  | 1
XXXX | DIRPJJ - UEMO Bagnols sur Ceze |  | 5 rue de Feltre Tour A- Apt 12 et 14 | 30200 | BAGNOLS SUR CEZE | [10 empty] | TGBT |  | 1
XXXX |  |  |  | 30200 | BAGNOLS SUR CEZE | [10 empty] | Disjoncteur général |  | 1
XXXX | DIRPJJ - UEMO Nimes Via Domitia |  | Les 7 collines 42 rue du Forez | 30000 | NIMES | [10 empty] | TGBT |  | 1
XXXX |  |  |  | 30000 | NIMES | [10 empty] | Disjoncteur général |  | 1
XXXX | DIRPJJ - UEMO Nimes Cévennes-Camargue |  | Les 7 collines 42 rue du Forez | 30000 | NIMES | [10 empty] | TGBT |  | 1
XXXX |  |  |  | 30000 | NIMES | [10 empty] | Disjoncteur général |  | 1
XXXX | DIRPJJ - UEMO Les Arènes |  | 80 avenue Jean Jaurès Résidence les Champs Elysées Bat C 2ème étage | 30900 | NIMES | [10 empty] | TGBT |  | 1
XXXX |  |  |  | 30900 | NIMES | [10 empty] | Disjoncteur général |  | 1
XXXX | DIRPJJ - CEF de Nimes |  | 400 chemin de l'Aérodrome | 30000 | NIMES | [10 empty] | TGBT |  | 1
XXXX |  |  |  | 30000 | NIMES | [10 empty] | borne IRVE |  | 2
XXXX |  |  |  | 30000 | NIMES | [10 empty] | Disjoncteur général |  | 1