## 34 - HERAULT
RECENSEMENT EQUIPEMENTS MARCHE COURANTS FORTS OCCITANIE / HERAULT
Informations bâtiment | [8 empty] | Coordonnées correspondant administratif |  |  | Coordonnées correspondant technique |  |  | Besoin de l'astreinte 7/7j - 24h/24h liée au site OUI / NON | Caractéristiques techniques liées à l'équipement
Site : n° chorus | Service | Bâtiment | Adresse des sites | Code postal | Ville | Date d'entrée prévue dans l'accord cadre | Surface de plancher par site (m²) | Contraintes d'accès nécessitant une nacelle OUI / NON | NOM/ Prénom | Tél. | Courriel | NOM/ Prénom | Tél. | Courriel |  | Equipements |  | Nombre | Combustible /Energie | Marque/ modèle | Puissance, capacité, volume ou débit selon le cas | Année de l'équipement
XXXX | ARS OCCITANIE | SIEGE | 26/28 parc club du Millénaire 1025 Rue Henri BECQUEREL CS 30001 | 34067 | [11 empty] | Transformateur (sec, à huile,…) | Transformateur huile | 1 |  | AREVA | 630KVA
|  | SIEGE | [13 empty] | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) | 3 cellules | 1
|  | SIEGE | [13 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
|  | SIEGE | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 28
|  | SIEGE | [13 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1 |  | SOCOMEC OFYS RT U6000 + 9 rack batteries | 6KVA | 2024
|  | SIEGE | [13 empty] | Bornes IRVE | 8 points de charge | 8 |  | HAGER
XXXX | DRAC OCCITANIE | GRAVES | 5 rue de la Salle l'Evêque CS 49020 | 34967 Montpellier Cedex 2 | Montpellier | 2022-01-01 | 4457 | NON | Suaudeau Sophie | 06 31 50 29 92 | sophie.suaudeau@culture.gouv.fr | DROUIN Eric | 631510883 | eric.drouin@culture.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  |  | 180A GRAVES/240A NOAILLES/125A Vilarmois
XXXX | [8 empty] | Suaudeau Sophie | 06 31 50 29 92 | sophie.suaudeau@culture.gouv.fr | DROUIN Eric | 631510883 | eric.drouin@culture.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 5 |  | 3 MERLIN GERIN 1 ATOLE 1 LUMINOX 2 ATOLE 1 ITRON | 0,030A/400V 380/415V - 125A 420V 415V chacune 324A/ 50Hertz/ 400V | ITRON : 2013
XXXX | [8 empty] | Suaudeau Sophie | 06 31 50 29 92 | sophie.suaudeau@culture.gouv.fr | DROUIN Eric | 631510883 | eric.drouin@culture.gouv.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 4 |  |  | Syrius MSRT pro 3000 Eaton 5p 1550 Seves 3000 Seves 3000 | 3kva 1,55 kva 3kva 3kva
[9 empty] | Suaudeau Sophie | 06 31 50 29 92 | sophie.suaudeau@culture.gouv.fr | DROUIN Eric | 631510883 | eric.drouin@culture.gouv.fr |  | Bornes recharges véhicules électriques | Cour Grave : borne simple | 2 | Electrique | ABB | 7 Kwa
[9 empty] | Suaudeau Sophie | 06 31 50 29 92 | sophie.suaudeau@culture.gouv.fr | DROUIN Eric | 631510883 | eric.drouin@culture.gouv.fr |  |  | Cour Grave : borne simple | 1 | Electrique | HAGER | 22 Kwa | 2022-04-22
[9 empty] | Suaudeau Sophie | 06 31 50 29 92 | sophie.suaudeau@culture.gouv.fr | DROUIN Eric | 631510883 | eric.drouin@culture.gouv.fr |  |  | Garage : borne simple | 1 | Electrique | HAGER | 7 Kwa | 2013-06-14
XXXX | DRAC OCCITANIE | NOAILLES | 5 rue de la Salle l'Evêque CS 49020 | 34967 Montpellier Cedex 2 | Montpellier | 2022-01-01 | 533 | NON | Suaudeau Sophie | 06 31 50 29 92 | sophie.suaudeau@culture.gouv.fr | DROUIN Eric | 631510883 | eric.drouin@culture.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  | Schneider Electric
XXXX | [8 empty] | Suaudeau Sophie | 06 31 50 29 92 | sophie.suaudeau@culture.gouv.fr | DROUIN Eric | 631510883 | eric.drouin@culture.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 3
XXXX | [8 empty] | Suaudeau Sophie | 06 31 50 29 92 | sophie.suaudeau@culture.gouv.fr | DROUIN Eric | 631510883 | eric.drouin@culture.gouv.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1 |  | S2S SYRIUS | 7,5 KVA
XXXX | DRAC OCCITANIE | VILLARMOIS | 5 rue de la Salle l'Evêque CS 49020 | 34967 Montpellier Cedex 2 | Montpellier | 2022-01-01 | 1382 | NON | Suaudeau Sophie | 06 31 50 29 92 | sophie.suaudeau@culture.gouv.fr | DROUIN Eric | 631510883 | eric.drouin@culture.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  | Legrand
XXXX | [8 empty] | Suaudeau Sophie | 06 31 50 29 92 | sophie.suaudeau@culture.gouv.fr | DROUIN Eric | 631510883 | eric.drouin@culture.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 6
XXXX | [8 empty] | Suaudeau Sophie | 06 31 50 29 92 | sophie.suaudeau@culture.gouv.fr | DROUIN Eric | 631510883 | eric.drouin@culture.gouv.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1 |  | S2S SYRIUS | 10 KVA
XXXX | DOUANES | Direction interrégionale | 18 rue Paul Brousse | 34056 | MONTPELLIER | 2022-01-01 |  | NON | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DOUANES | Direction interrégionale | [6 empty] | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 11
XXXX | DOUANES | Recette Interrégionale | 1107 avenue de Toulouse | 34000 | MONTPELLIER | 2022-01-01 | 809 | NON | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | VILLALBA Vanessa | 09.70.27.70.80 | vanessa.villalba@douane.finances.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DOUANES | Service Régional d’Enquête | 22 rue de Claret | 34070 | MONTPELLIER | 2022-01-01 | 233 | NON | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | CASINO Isabelle | 06.08.54.47.99 | isabelle.casino@douane.finances.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DOUANES | Brigade | 1023 avenue du Pont Trinquat | 34070 | MONTPELLIER | 2022-01-01 | 406 | NON | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | DILLIES Nicolas | 06.07.90.74.11 | nicolas.dillies@douane.finances.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DOUANES | Brigade | [6 empty] | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | DILLIES Nicolas | 06.07.90.74.11 | nicolas.dillies@douane.finances.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 3
XXXX | DOUANES | Brigade garde-côtes | 27 quai Aspirant Herber | 34200 | SETE | [10 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2
XXXX | DOUANES | Bureau et division | 27 quai Aspirant Herber | 34200 | SETE | 2022-01-01 |  | NON | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | GROCHOWICKI Pierre | 09.70.27.70.24 | pierre.grochowicki@douane.finances.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DOUANES | Bureau et division | [6 empty] | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | GROCHOWICKI Pierre | 09.70.27.70.24 | pierre.grochowicki@douane.finances.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 5
XXXX | DOUANES | Brigade | 2 quai de la République | 34207 | SETE | 2022-01-01 | 470 | NON | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | PRATO Renaldo | 06.64.56.62.43 | renaldo.prato@douane.finances.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DOUANES | Brigade | [6 empty] | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | PRATO Renaldo | 06.64.56.62.43 | renaldo.prato@douane.finances.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 5
XXXX | DOUANES | Service Technique Auto | 15 avenue du Mas de la Garric | 34140 | MEZE | 2022-01-01 | 1014 | NON | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | LACOMBE Sandrine | 06.64.53.21.26 | sandrine.lacombe@douane.finances.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DOUANES | Service Technique Auto | [6 empty] | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | LACOMBE Sandrine | 06.64.53.21.26 | sandrine.lacombe@douane.finances.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 5
XXXX | DOUANES | Centre CI-viti | 12 rue des amandiers ZAC la Claudery | 34420 | VILLENEUVE LES BEZIERS | 2022-01-01 | 461 | NON | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | GINDROZ Pierrick | 06.64.56.83.28 | pierrick.gindroz@douane.finances.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 0
XXXX | DOUANES | Centre CI-viti | [6 empty] | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | GINDROZ Pierrick | 06.64.56.83.28 | pierrick.gindroz@douane.finances.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 3
XXXX | DDFIP 34 | CDFIP | 40 RUE DE LOUVOIS | 34000 | MONTPELLIER | 2026-01-01 | 4708 | NON | LECREUX Karine | 04 67 15 86 16 | ddfip34.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | THIRIET Gilles | 06 15 32 56 98 | gilles.thiriet@dgfip.finances.gouv.fr | NON | TGBT(nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  | Schneider
XXXX | DDFIP 34 | CDFIP | [6 empty] | LECREUX Karine | 04 67 15 86 16 | ddfip34.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | THIRIET Gilles | 06 15 32 56 98 | gilles.thiriet@dgfip.finances.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire(coffrets, ADBT,…) |  | 13 |  | Merlin /Gérin Merlin/Schneider Merlin/Télémécanique Merlin/ABB
XXXX | DDFIP 34 | CDFIP | 156 RUE ALFRED NOBEL | 34000 | MONTPELLIER | 2026-01-01 | 3183 | NON | LECREUX Karine | 04 67 15 86 16 | ddfip34.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | PRUNET GILLES | 06 31 15 05 08 | gilles.prunet@dgfip.finances.gouv.fr | NON | Poste de livraison(nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) |  | 1 |  | - 3 cellules HT ALTOM - 1 disjoncteur ALSTOM - 1 transformateur à huile ALSTOM ATLANTIQUE | - 24KV - 750V – 1250A - 630KVA | - - - 1/1/1984
XXXX | DDFIP 34 | CDFIP | [6 empty] | LECREUX Karine | 04 67 15 86 16 | ddfip34.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr |  |  |  |  | TGBT(nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  | SOCOMEC/MERLIN | 22KA
XXXX | DDFIP 34 | CDFIP | [6 empty] | LECREUX Karine | 04 67 15 86 16 | ddfip34.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr |  |  |  |  | Armoire divisionnaire(coffrets, ADBT,…) |  | 17 |  | 12 MERLIN GERIN 7 MERLIN GERIN / SCHNEIDER
XXXX | DDFIP 34 | CDFIP | 9 AVENUE PIERRE VERDIER | 34500 | BEZIERS | 2026-01-01 | 5331 | NON | LECREUX Karine | 04 67 15 86 16 | ddfip34.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | PRIEUR FREDERIC | 06 59 97 71 28 | frederic.prieur@dgfip.finances.gouv.fr | NON | TGBT(nombre de portes, inverseurs de sources,..) | 1 TGBT bat A | 2 |  | MERLIN GERIN / SCHNEIDER / SOCOMEC
[9 empty] | LECREUX Karine | 04 67 15 86 16 | ddfip34.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | [5 empty] | 1 TGBT bat B |  |  | MERLIN / SCHNEIDER / HAGER
[9 empty] | LECREUX Karine | 04 67 15 86 16 | ddfip34.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr |  |  |  |  | Armoire divisionnaire(coffrets, ADBT,…) |  | 19 |  | 19 MERLIN GERIN / SCHNEIDER
[9 empty] | LECREUX Karine | 05 67 15 86 16 | ddfip34.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr |  |  |  |  | IRVE |  | 2 |  | INGETEAM | 2*22kVA | 2022
XXXX | DDFIP 34 | CDFIP | 108 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU | 34500 | BEZIERS | 2026-01-01 | 1259 | NON | LECREUX Karine | 04 67 15 86 16 | ddfip34.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | ARIOUA Samy | 06 12 26 19 83 | samy.arioua@dgfip.finances.gouv.fr | NON | TGBT(nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  | MERLIN GERIN
XXXX |  | CDFIP | [6 empty] | LECREUX Karine | 04 67 15 86 16 | ddfip34.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr |  |  |  |  | Armoire divisionnaire(coffrets, ADBT,…) |  | 23 |  | 21 MERLIN GERIN 2 SCHNEIDER
XXXX | DDFIP 34 | CDFIP | 136 AVENUE DES ABRIVADOS | 34400 | LUNEL | 2026-01-01 | 1809 | NON | LECREUX Karine | 04 67 15 86 16 | ddfip34.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | NIVET GWENAELLE | 06 21 56 54 12 | gwenaele.nivet@dgfip.finances.gouv.fr | NON | TGBT(nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  | ABB
[9 empty] | LECREUX Karine | 04 67 15 86 16 | ddfip34.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr |  |  |  |  | Armoire divisionnaire(coffrets, ADBT,…) |  | 6 |  | 2 MERLIN GERIN 4 MERLIN / LEGRAND / ABB
[9 empty] | LECREUX Karine | 05 67 15 86 16 | ddfip34.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | 1901-02-11 |  | MAINTENANCE SCANNER DE CHEQUES PANINI |  | panneaux photovoltaiques |  | 52 |  | DMEGC | 19,5 kW | 2023
XXXX | DDFIP 34 | CDFIP | 8 PLACE DU 14 JuiLLET | 34120 | PEZENAS | 2026-01-01 | 821 | NON | LECREUX Karine | 04 67 15 86 16 | ddfip34.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | MAS Christine | 04 67 90 49 03 | christine.mas@dgfip.finances.gouv.fr | NON | TGBT(nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  | MERLIN GERIN / SCHNEIDER / ABB/ LEGRAND
XXXX | DDFIP 34 | CDFIP | [6 empty] | LECREUX Karine | 04 67 15 86 16 | ddfip34.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr |  |  |  |  | Armoire divisionnaire(coffrets, ADBT,…) |  | 8 |  | MERLIN GERIN LEGRAND
XXXX | DDFIP 34 | CDFIP | 274 AVENUE DU MARECHAL JUIN | 34200 | SETE | 2026-01-01 | 1100 | NON | LECREUX Karine | 04 67 15 86 16 | ddfip34.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr | FLORY FRANCOIS | 06 21 13 73 81 | francois.flory@gfip.finances.gouv.fr | NON | TGBT(nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  | ABB / MERLIN / HAGER
XXXX | DDFIP 34 | CDFIP | [6 empty] | LECREUX Karine | 04 67 15 86 16 | ddfip34.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr |  |  |  |  | Armoire divisionnaire(coffrets, ADBT,…) |  | 8 |  | 2 armoires Fix-0-RAIL 7 armoires Merlin Gerin | 2 armoires puissance 100 A 1 armoire puissance 63 A 1 armoire puissance 100 A 2 armoires puissance 63A 1 armoire puissance 32A 1 armoire 250 A
XXXX | SCL 34 |  | 205 RUE DE LA CROIX VERTE | 34196 | MONTPELLIER CEDEX 5 | 2022-01-01 |  | NON | PUIG Françoise | 04.67.04.62.00 | labo34@scl.finances.gouv.fr | LAPLAZIE Alain | 04.67.64.62.98 | labo34@scl.finances.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | 4 PORTES | 11 |  | MERLIN GERIN |  | 1992
XXXX | SCL 34 | [7 empty] | PUIG Françoise | 04.67.04.62.00 | labo34@scl.finances.gouv.fr | LAPLAZIE Alain | 04.67.64.62.98 | labo34@scl.finances.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | 65 EN ALTERNATIF ET 1 EN CONTINU | 70 |  | M G ET SCHNEIDER |  | 1992 ET 2013
XXXX | SCL 34 | [7 empty] | PUIG Françoise | 04.67.04.62.00 | labo34@scl.finances.gouv.fr | LAPLAZIE Alain | 04.67.64.62.98 | labo34@scl.finances.gouv.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | 1 ONDULEUR ET 30 BATTERIES | 1 |  | SCHNEIDER GALAXY 5500 | 60 KVA | 2013
S122955 | RECTORAT | FLAHAULT | 190 rue du Père Soulas | 34094 | MONTPELLIER CEDEX 5 | 2026-01-01 |  |  | JACOB Sylvain | 04 67 91 47 90 | sylvain.jacob@ac-montpellier.fr ce.recdag@ac-montpellier.fr | Kamel Choukrane | 04 67 91 40 43 06 71 56 97 25 | l.recdag-technique@ac-montpellier.fr kamel.choukrane@ac-montpellier.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 2
S122955 | RECTORAT | FLAHAULT | 190 rue du Père Soulas | 34094 | MONTPELLIER CEDEX 5 | 2026-01-01 |  |  | JACOB Sylvain | 04 67 91 47 90 | sylvain.jacob@ac-montpellier.fr ce.recdag@ac-montpellier.fr | Kamel Choukrane | 04 67 91 40 43 06 71 56 97 25 | l.recdag-technique@ac-montpellier.fr kamel.choukrane@ac-montpellier.fr | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 10
XXXX | RECTORAT | EINSTEIN | 1787 Bd Einstein à Montpellier | 34000 | MONTPELLIER | 2026-01-01 |  |  | JACOB Sylvain | 04 67 91 47 90 | sylvain.jacob@ac-montpellier.fr ce.recdag@ac-montpellier.fr | Jallaguier Anthony | 04 67 91 50 79 | l.recdag-technique@ac-montpellier.fr anthony.jallaguier@ac-montpellier.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | RECTORAT | EINSTEIN | 1787 Bd Einstein à Montpellier | 34000 | MONTPELLIER | 2026-01-01 |  |  | JACOB Sylvain | 04 67 91 47 90 | sylvain.jacob@ac-montpellier.fr ce.recdag@ac-montpellier.fr | Jallaguier Anthony | 04 67 91 50 79 | l.recdag-technique@ac-montpellier.fr anthony.jallaguier@ac-montpellier.fr | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 3
S111985 | RECTORAT | PALAIS U | 31 rue de l'niversité à Montpellier | 34064 | MONTPELLIER CEDEX 2 | 2026-01-01 | 12000 | NON | JACOB Sylvain | 04 67 91 47 90 | sylvain.jacob@ac-montpellier.fr ce.recdag@ac-montpellier.fr | Charles Courtes | 04 67 91 47 90 | l.recdag-technique@ac-montpellier.fr | NON | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) | 3 cellues 1 PU + 2 Extérieurs | 1 |  | ENEDIS ou rectorat ?
S111985 | RECTORAT | PALAIS U | 31 rue de l'niversité à Montpellier | 34064 | MONTPELLIER CEDEX 2 | 2026-01-01 | 12000 | NON | JACOB Sylvain | 04 67 91 47 90 | sylvain.jacob@ac-montpellier.fr ce.recdag@ac-montpellier.fr | Charles Courtes | 04 67 91 47 90 | l.recdag-technique@ac-montpellier.fr | NON | Transformateur (sec, à huile,…) | huile | 1 |  | ENEDIS ou rectorat ?
S111985 | RECTORAT | PALAIS U | 31 rue de l'niversité à Montpellier | 34064 | MONTPELLIER CEDEX 2 | 2026-01-01 | 12000 | NON | JACOB Sylvain | 04 67 91 47 90 | sylvain.jacob@ac-montpellier.fr ce.recdag@ac-montpellier.fr | Charles Courtes | 04 67 91 47 90 | l.recdag-technique@ac-montpellier.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | 4 portes | 1
S111985 | RECTORAT | PALAIS U | 31 rue de l'niversité à Montpellier | 34064 | MONTPELLIER CEDEX 2 | 2026-01-01 | 12000 | NON | JACOB Sylvain | 04 67 91 47 90 | sylvain.jacob@ac-montpellier.fr ce.recdag@ac-montpellier.fr | Charles Courtes | 04 67 91 47 90 | l.recdag-technique@ac-montpellier.fr | NON | Borne IRVE | 2 bornes avec 2 prise Type 2 + 1 prise standard | 2 x 2 | Electricité | INGETEAM / FUSION STREET 2x22kVA | 22K | 2022
XXXX | RECTORAT | CIO CELLENEUVE | 356 QUAI LOUIS LE VAU | 34080 | MONTPELLIER | 2026-01-01 | 390 | NON | Castellon Jean Michel | 04 48 18 55 60 | Ce.0341619a@ac-montpellier.fr | Castellon Jean Michel | 04 48 18 55 60 | Ce.0341619a@ac-montpellier.fr | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1 |  | MERLIN GERIN |  | 2013
XXXX | RECTORAT | CIO CELLENEUVE | [6 empty] | Castellon Jean Michel | 04 48 18 55 60 | Ce.0341619a@ac-montpellier.fr | Castellon Jean Michel | 04 48 18 55 60 | Ce.0341619a@ac-montpellier.fr | NON | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) | 1 disjoncteur | 1 |  | multi9 DB90 Ir 30/40/50/60A
XXXX | RECTORAT | CIO BEZIERS | 16 Bd Maréchal Leclerc | 34500 | Béziers | 2026-01-01 | 452 | NON | Moine Marie Françoise | 04 48 18 55 16 | ce.0340097W@ac-montpellier.fr | Belda Joëlle | 04 48 18 55 15 | joelle.belda2@ac-montpellier.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  | SCHNEIDER ELECTRIC |  | 2023
XXXX | RECTORAT | CIO BEZIERS | 16 Bd Maréchal Leclerc | 34500 | Béziers |  |  | NON | Moine Marie Françoise | 04 48 18 55 16 | ce.0340097W@ac-montpellier.fr | Belda Joëlle | 04 48 18 55 15 | joelle.belda2@ac-montpellier.fr | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1 |  | inconnue |  | inconnue
118671 | SGCD 34 | PREFECTURE 34 | 34, place des Martyrs de la Résistance | 34062 | Montpellier | 2026-01-01 |  | NON | BARNES Lionel | 06 38 72 15 01 | sgc-marches@herault.gouv.fr | CHEVALLIER Yann | 04 67 61 62 09 | Sgc-logistique-it1@herault.gouv.fr |  | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) | cellule d’arrivée cellule protection transformateur | 1 |  | GRANY POMMIER
[16 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | Groupe électrogène Cuve intérieure | 1 | Gazoil | RENAULT | 309 KVA 5000 L
[16 empty] | Transformateur (sec, à huile,…) |  | 1 |  | FRANCE TRANSFO | 800 KVA à huile
[16 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | nombre de portes inverseurs de sources | 2 |  |  | SOCOMEC
[16 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | Armoires divisionnaires | 82
[16 empty] | Batterie de condensateurs | Batterie de condensateur | 1 |  | Schneider
[16 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | Onduleur | 1 |  | RIELLO MPM | 80 KVA | 2025
[16 empty] | IRVE | Bornes de recharge véhicules électrique | 4 |  | G2 Mobility / Alto - 2 points de charge ALFEN / Eve Double Pro-Line - 3 points de charge HAGER / Witty home XEV100 - 1 point de charge HAGER / Witty home XEV103 - 2 points de charge | 22 kW | 2019 2021 2023 2023
XXXX | SGCD 34 | DDPP (Flahault) | 190 avenue du Père Soulas | 34000 | Montpellier | 2026-01-01 | Sans objet | NON | BARNES Lionel | 06 38 72 15 01 | sgc-marches@herault.gouv.fr | CHEVALLIER Yann | 04 67 61 62 09 | Sgc-logistique-it1@herault.gouv.fr | NON | IRVE | Bornes de recharge véhicules électrique | 1 |  | ALFEN / Eve Double Pro-Line - 3 points de charge | 22 kW | 2023
123687 | SGCD 34 | DDETS | 615 boulevard d'Antigone | 34000 | Montpellier | 2026-01-01 | Sans objet | NON | BARNES Lionel | 06 38 72 15 01 | sgc-marches@herault.gouv.fr | CARON Sylvain | 04 67 22 87 31 | sgc-logistique-ddets@herault.gouv.fr | NON | IRVE | Bornes de recharge véhicules électrique | 2 |  | ALFEN / Eve Double Pro-Line - 3 points de charge ALFEN / Eve Double Pro-Line - 2 points de charge | 22 kW | 2021 2022
142621 | SGCD 34 | DML (POLE OUEST) | Rue Hoche | 34200 | SETE | 2026-01-01 | 710 | NON | BARNES LIONEL | 04 67 61 62 05 06 38 72 15 01 | sgc-marches@herault.gouv.fr | BARBERO THOMAS | 06 82 70 45 27 | sgc-logistique-sete@herault.gouv.fr | OUI | TGBT(nombre de portes, inverseurs de sources,..) | TGBT | 1 |  | SCHNEIDER
XXXX | SGCD 34 | DML | [13 empty] | Armoire divisionnaire(coffrets, ADBT,…) | TD | 2
XXXX | SGCD 34 | DML | [13 empty] | Onduleur(batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | ONDULEUR | 1 |  | DELL – UPS 3000W
145753 | SGCD 34 | DDPP (POLE OUEST) | 239 Quai des Moulins | 34200 | SETE | 2026-01-01 |  | NON | BARNES LIONEL | 04 67 61 62 05 06 38 72 15 01 | sgc-marches@herault.gouv.fr | BARBERO THOMAS | 06 82 70 45 27 | sgc-logistique-sete@herault.gouv.fr | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | TD | 3
[16 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | ONDULEUR | 1 |  | EATON SPX2200
[16 empty] | IRVE | Bornes de recharge véhicules électrique | 1 |  | ALFEN / Eve Double Pro-Line - 3 points de charge | 22 kW | 2022
142614 | SGCD 34 | SATO – DDTM (POLE OUEST) | Impasse Joseph Barrière | 34500 | BEZIERS | 2026-01-01 | 1604 | NON | BARNES LIONEL | 04 67 61 62 05 06 38 72 15 01 | sgc-marches@herault.gouv.fr | BARBERO THOMAS | 06 82 70 45 27 | sgc-logistique-bzr@herault.gouv.fr | OUI | TGBT(nombre de portes, inverseurs de sources,..) | TGBT | 1
[16 empty] | Armoire divisionnaire(coffrets, ADBT,…) |  | 14
[16 empty] | Onduleur(batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1 |  | RIELLO MLM15 | 15KVA | 2010
[16 empty] | IRVE | Bornes de recharge véhicules électrique | 1 |  | ALFEN / Eve Double Pro-Line - 3 points de charge | 22 kW | 2022
140897 | SGCD 34 | SOUS-PREFECTURE BEZIERS (POLE OUEST) | Boulevard Edouard HERRIOT | 34500 | BEZIERS | 2026-01-01 | 2942M2 | NON | BARNES LIONEL | 04 67 61 62 05 06 38 72 15 01 | sgc-marches@herault.gouv.fr | BARBERO THOMAS | 06 82 70 45 27 | sgc-logistique-bzr@herault.gouv.fr | OUI | Groupe électrogéne(cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) | GROUPE ELECTROGENE | 1 | GO | JOHN DEERE 4045TF120 | 120KVA
[16 empty] | TGBT(nombre de portes, inverseurs de sources,..) | AGBT | 1
[17 empty] | TGBT | 1 |  | 1 inverseur
[16 empty] | Armoire divisionnaire(coffrets, ADBT,…) | TD | 13
[16 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | ONDULEUR | 1 |  | RIELLO | 15KVA
[16 empty] | IRVE | Bornes de recharge véhicules électrique | 1 |  | ALFEN / Eve Double Pro-Line - 3 points de charge | 22 kW | 2022
142603 | SGCD 34 | HÔTEL DE CHIRAC | [6 empty] | BARNES Lionel | 06 38 72 15 01 | Sgc-marches@herault.gouv.fr | CHEVALLIER Yann | 04 67 61 62 09 | Sgc-logistique-it1@herault.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 5
111100 | SGCD 34 | SOUS-PREFECTURE LODEVE | Avenue de la République | 34700 | Lodève | 2022-01-01 | 1200 m2 | NON | BARNES Lionel | 06 38 72 15 01 | Sgc-marches@herault.gouv.fr | AUBEUF Lionel | 0610 82 15 44 | lionel.aubeuf@herault.gouv.fr | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  | LEGRAND | 63 A
[16 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 13 |  | MERLIN GERW LEGRAND | 30A /40 A
[16 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 3 |  | RIELLO | SPH 15000 SEP 1000 SEP 3000
[16 empty] | IRVE | Bornes de recharge véhicules électrique | 2 |  | ALFEN / Eve Single Pro-line - 1 point de charge ALFEN / Eve Single Pro-line - 2 points de charge | 22 kW | 2022
187887 | SGCD 34 | OZONE | 181 place Ernest Granier | 34064 | MONTPELLIER | 2026-01-01 | 4763 | NON | BARNES Lionel | 06 38 72 15 01 | Sgc-marches@herault.gouv.fr | LAURENT Thierry | 04 34 46 60 22 | sgc-logistique-it2@herault.gouv.fr | NON | TGBT(nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 2 |  | ABB Artu |  | 2013
[16 empty] | Armoire divisionnaire(coffrets, ADBT,…) |  | 9 |  | Fauché |  | 2015
[16 empty] | Onduleur(batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 2 |  | G.Tech-Libra Pro | 100 kwa | 2013
[16 empty] | Onduleur(batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  |  |  | Dell UPS Rack/Tower | 2700w
[16 empty] | IRVE | Bornes de recharge véhicules électrique | 2 |  | SCHNEIDER Electric / Evlink parking - 2 points de charge ALFEN / Eve Double Pro-line - 2 points de charge | 7 kW 22 kW | 2016 2024
142527 | SGCD 34 | MESR | 500 rue Alfred Nobel | 34000 | MONTPELLIER | 2026-01-01 | 594 | NON | BARNES Lionel | 06 38 72 15 01 | Sgc-marches@herault.gouv.fr | LAURENT Thierry | 04 34 46 60 22 | sgc-logistique-it2@herault.gouv.fr | NON | TGBT(nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  |  |  | 2006
[16 empty] | Onduleur(batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1 |  | SOCOMEC / ITYS-TW060B | 6 kwa | 2015
[16 empty] | IRVE | Bornes de recharge véhicules électrique | 1 |  | ALFEN / Eve Double Pro-line - 3 points de charge | 22 kW | 2022
103534 | SGCD 34 | ASCE | Rue Guglielmo Marconi | 34000 | MONTPELLIER | 2026-01-01 | 260 | NON | BARNES Lionel | 06 38 72 15 01 | Sgc-marches@herault.gouv.fr | LAURENT Thierry | 04 34 46 60 22 | sgc-logistique-it2@herault.gouv.fr | NON | TGBT(nombre de portes, inverseurs de sources,..) | Matériel vétuste. Rénovation et remplacement programmés en 2025 | 1 |  | A définir dans le cadre des travaux de rénovation du réseau électrique du bâtiment.
[16 empty] | Armoire divisionnaire(coffrets, ADBT,…) |  | 4
XXXX | CRC OCCITANIE | SIEGE | 500, av des Etats du Languedoc CS70755 34067 Montpellier |  | MONTPELLIER | [10 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | CRC OCCITANIE | SIEGE | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 10 |  | (R+6) CGEE ALSTHOM (Alim1)+(Alim2) (R+5) CGEE ALSTHOM(Alim1)+(Alim2) (R+4) CGEE ALSTHOM(Alim1)+(Alim2) (R+3) Pas de marque/modèle (Alim 1) (R+3) Pas de marque/modèle (Alim 2) (R+1) Schneider (RDC) CGEE ALSTHOM (R-1) pas de marque/modèle (Alim 2) (R-2) CGEE ALSTHOM (R-2) Merlin Gerin | Alim 1: 380/415 V (100 A) + Alim 2: 25 KA (63 A) Alim 1: 380/415 V (100 A) + Alim 2: 25 KA (63 A) Alim 1: 665 V (125 A) + Alim 2: 25 KA (63 A) 25 KA 25 KA (63 A) 100/415 V (40 A) 380 V (32 A) UI 800 V 400 V (10 KA) 400 V (C32 A) | 1987/2020 1987/2020 1987/2020 2016 2020 2017 1987 2020 1987 1987
XXXX | CRC OCCITANIE | SIEGE | [13 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | Batteries étanches - Nombre inconnu | 2 |  | EATON 9PX EATON 650I | 5000 VA /4500 W 220V-240V -650 VA / 420W : 3A | 10/2016 10/2020
XXXX | ANTENNE RAID 34 | PRINCIPAL | [6 empty] | CATHERINE | 04-99-52-63-17 | antenne-raid34@interieur.gouv.fr | OLIVIER | 04-99-52-63-17 | antenne-raid34@interieur.gouv.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | ANTENNE RAID 34 | PRINCIPAL | [6 empty] | CATHERINE | 04-99-52-63-17 | antenne-raid34@interieur.gouv.fr | OLIVIER | 04-99-52-63-17 | antenne-raid34@interieur.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1
XXXX | ANTENNE RAID 34 | PRINCIPAL | [6 empty] | CATHERINE | 04-99-52-63-17 | antenne-raid34@interieur.gouv.fr | OLIVIER | 04-99-52-63-17 | antenne-raid34@interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | Caterpillar 200KVA
XXXX | CRS 56 | BAT A | 488 rue de la Vieille Poste | 34056 | MONTPELLIER |  | 5070 |  | RIFFAULT Christophe | 467131721 | crs56-budget-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | GAYOLA Franck | 467131718 | franck.gayola@interieur.gouv.fr | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  |  |  | 2001
XXXX | CRS 56 | BAT B | 488 rue de la Vieille Poste | 34056 | MONTPELLIER |  | 5070 |  | RIFFAULT Christophe | 467131721 | crs56-budget-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | GAYOLA Franck | 467131718 | franck.gayola@interieur.gouv.fr | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  |  |  | 2001
XXXX | CRS 56 | BAT C | 488 rue de la Vieille Poste | 34056 | MONTPELLIER |  | 5070 |  | RIFFAULT Christophe | 467131721 | crs56-budget-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | GAYOLA Franck | 467131718 | franck.gayola@interieur.gouv.fr | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 5 |  |  |  | 2001
XXXX | CRS 56 | BAT A | 488 rue de la Vieille Poste | 34056 | MONTPELLIER |  | 5070 |  | RIFFAULT Christophe | 467131721 | crs56-budget-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | GAYOLA Franck | 467131718 | franck.gayola@interieur.gouv.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1 |  |  |  | 2001
XXXX | CRS 56 | BAT B | 488 rue de la Vieille Poste | 34056 | MONTPELLIER |  | 5070 |  | RIFFAULT Christophe | 467131721 | crs56-budget-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | GAYOLA Franck | 467131718 | franck.gayola@interieur.gouv.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 9 |  |  |  | 2001
XXXX | CRS 56 | BAT C | 488 rue de la Vieille Poste | 34056 | MONTPELLIER |  | 5070 |  | RIFFAULT Christophe | 467131721 | crs56-budget-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | GAYOLA Franck | 467131718 | franck.gayola@interieur.gouv.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 10 |  |  |  | 2001
XXXX | DDSP 34 - SGAMI |  | 488 rue de la Vieille Poste | 34056 | MONTPELLIER | [10 empty] | Groupe électrogène |  | 1
XXXX | DDSP 34 - SGAMI | BAT H | 488 rue de la Vieille Poste | 34056 | MONTPELLIER | [10 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DDSP 34 - SGAMI | BAT I | 488 rue de la Vieille Poste | 34056 | MONTPELLIER | [10 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 3
XXXX | DDSP 34 - SGAMI | BAT I | 488 rue de la Vieille Poste | 34056 | MONTPELLIER | [10 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 24
XXXX | DDSP 34 - SGAMI | BAT J | 488 rue de la Vieille Poste | 34056 | MONTPELLIER | [10 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DDSP 34 - SGAMI | BAT J | 488 rue de la Vieille Poste | 34056 | MONTPELLIER | [10 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 14
XXXX | DDSP 34 | GIC 34 | 488 rue de la Vieille Poste | 34056 | MONTPELLIER | [10 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2
XXXX | DDSP 34 |  |  | 34056 | MONTPELLIER | [10 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1
XXXX | DDSP34 |  | 1 AVENUE DE L'AGAU | 34970 | LATTES | [10 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DDSP34 | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1
XXXX | DDSP34 | [14 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1
XXXX | DDSP34 | Bureau de police FERRY | 8 rue Jules Ferry |  | MONTPELLIER | [10 empty] | Groupe électrogène |  | 1
XXXX | DDSP34 | Bureau de police FERRY | 8 rue Jules Ferry | 34000 | MONTPELLIER | [10 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DDSP34 | [14 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1
XXXX | DDSP34 | BRIGADE CANINE | domaine de Grammont » « rue des Marels » | 34000 | MONTPELLIER | [10 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DDSP34 | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1
XXXX | DDSP34 |  | Lou Cap dou Mail 500 avenue de Louisville | 34000 | MONTPELLIER | [10 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 5
XXXX | DDSP34 | [14 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1
XXXX | DDSP34 | OFFICE DU MINISTERE PUBLIC | 135 rue Robespierre 34 000 MONTPELLIER | 34000 | MONTPELLIER | [10 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DDSP34 | [14 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1
XXXX | DDSP34 |  | Bureau de Police | 34200 | FRONTIGNAN | [10 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DDSP34 | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 4
XXXX | DDSP34 | [14 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1
XXXX | DDSP34 | Batiment n° 1 | 50 quai du Bosc | 34200 | SETE | [10 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DDSP34 | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 4
XXXX | DDSP34 | [14 empty] | Groupe électrogène |  | 1
XXXX | DDSP34 | [14 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1
XXXX | DDSP34 | batiment n°2 | 2 rue Paul Bousquet | 34200 | SETE | [10 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DDSP34 | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1
XXXX | DDSP34 |  | Ave Edouard Hériot / 2 PLACE DU GENERAL DE GAULLE | 34500 | BEZIERS | [10 empty] | Disjoncteur BT |  | 1
XXXX | DDSP34 | [14 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DDSP34 | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 11
XXXX | DDSP34 | [14 empty] | Groupe électrogène |  | 1
XXXX | DDSP34 | [14 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1
XXXX | DDSP34 |  | 18 PLACE WILLIAM WEBB-ELLIS | 34500 | BEZIERS | [10 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DDSP34 |  | Ave du Général de Gaulle | 34300 | AGDE | [10 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DDSP34 | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 3
XXXX | DDSP34 | [14 empty] | Groupe électrogène |  | 1
XXXX | DDSP34 | [14 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1
146214 | GENDARMERIE | BP ANIANE | 31 RUE JEAN CASTERAN | 34170 | ANIANE | 2026-01-01 |  | NON | ADC BAILEY | '05 61 17 50 87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.interieur.gouv.fr | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | SDMOL70AE-DEG | 3,4 KVA | 1999
201882 | GENDARMERIE | BTA BALARUC | 1 RUE DU COLONEL ARNAUD BELTRAME | 34540 | BALARUC LES BAINS | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 |  | SDMA T8K | 8 KVA | 2017
108992 | GENDARMERIE | BP BEDARIEUX | Route de Saint Pons | 34600 | BEDARIEUX | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | GUINAULT | 5 KVA | 1999
120373 | GENDARMERIE | CIE BEZIERS | 14 Boulevard du Maréchal Leclerc | 34500 | BEZIERS | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 |  | Renault type LBA2 | 23 KVA
108698 | GENDARMERIE | BT CAPESTANG | 33 BIS AVENUE DE LA REPUBLIQUE | 34310 | CAPESTANG | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | GUINAULT | 5 KVA | 1999
151109 | GENDARMERIE | CIE CASTELNAU | 635 avenue de la monnaie | 34170 | CASTELNAU LE LEZ | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | SDMO J88K | 88 KVA | ouverture cie
108638 | GENDARMERIE | BTA CASTRIES | 18 avenue du moulin a vent | 34160 | CASTRIES | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | GUINAULT | 5 KVA | 1999
197531 | GENDARMERIE | BTA CAZOULS | 1 AVENUE DE LA MARGUE | 34370 | CAZOULS LES BEZIERS | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | SDMO DX 6000 EXL | 6,5 kVA | 2016
121486 | GENDARMERIE | BT JACOU CLAPIERS | 10 av de l'Europe | 34830 | CLAPIERS | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | SDMO DX 6000 | 6 KVA | 2005
208460 | GENDARMERIE | BP CLERMONT L’HÉRAULT | 47 Chemin des Pins | 34800 | CLERMONT L’HÉRAULT | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | GUINAULT | 5 KVA | 1999
189785 | GENDARMERIE | PMO CLERMONT L’HÉRAULT | 2 Rue Chasselas | 34800 | CLERMONT l’HERAULT | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | GUINAULT | 5 KVA | 1999
106851 | GENDARMERIE | BP FLORENSAC | RUE DES COQUELICOTS | 34510 | FLORENSAC | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | GUINAULT | 5 KVA | 1999
203200 | GENDARMERIE | BTA GANGES | 84 RUE DE FANABREGUE | 34190 | GANGES | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 |  | SILENT | 6 KVA | 2017
106923 | GENDARMERIE | BP GIGNAC | 576 ch de Ste Claire Roqueyrol | 34150 | GIGNAC | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | SDMO LX4000 | 4 KVA | 2007
120475 | GENDARMERIE | BTA LA GRANDE MOTTE | 38 Avenue de Melgueil | 34280 | LA GRANDE MOTTE | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | GUINAULT GA10V2 | 10 KVA | 2002
100644 | GENDARMERIE | BP LA SALVETAT SUR AGOUT | ALLEE SAINT ETIENNE DE CAVALL | 34330 | LA SALVETAT SUR AGOUT | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | GUINAULT | 5 KVA | 1999
108671 | GENDARMERIE | BP LE CAYLAR | 163 AVENUE DE LODEVE | 34520 | LE CAYLAR | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 |  | GUINAULT | 5 KVA | 1999
108668 | GENDARMERIE | CIE LODEVE | 366 Boulevard du Général Leclerc | 34700 | LODEVE | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | GUINAULT 6LD435B1 | 5 KVA | 1999
XXXX | GENDARMERIE | ESCADRON B110 | 248 Boulevard du Général Leclerc | 34700 | LODEVE | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 |  | ROBIN RGD2500 | 2,3 KVA | /
XXXX | GENDARMERIE | ESCADRON EGM 12/6 | 248 Boulevard du Général Leclerc | 34700 | LODEVE | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 |  | YANMAR | 5,5 KVA | /
121356 | GENDARMERIE | BMO LUNEL | Rue des aires | 34400 | LUNEL | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | SDMO DX 6000E XLC | 5 KVA | 2013
108439 | GENDARMERIE | BTA LUNEL | 171 av du Général de Gaulle | 34400 | LUNEL | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | SDMO DX 4000 | 5 KVA
108439 | GENDARMERIE | CIE LUNEL | 171 av du Général de Gaulle | 34400 | LUNEL | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | GUINAULT | 5 KVA | 1999
200186 | GENDARMERIE | BP MARSEILLAN | Rue des Belles | 34340 | MARSEILLAN | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | SDMO | 8 KVA | 2017
120377 | GENDARMERIE | BTA MAUGUIO | Rue Jean Sébastien Bach | 34130 | MAUGUIO | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | SDMO DX 4000 | 3,4 KVA
121345 | GENDARMERIE | SAG Montpellier | 177 IMPASSE LENA BERNSTEIN | 34130 | MAUGUIO | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | SDMO JM 30 | 30 KVA | 2005
150059 | GENDARMERIE | BTA MEZE | 1 bis Chemin de Cague Loup | 34140 | MEZE | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | SDMO alize 6000e | 7 kVA | 2009
158734 | GENDARMERIE | GGD34 Lepic | 359 rue FONTCOUVERTE | 34000 | MONTPELLIER | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | SDMO Leroy Somer Partner alternator | 160 / 176 KW 200 / 220 KVA | 1985
158734 | GENDARMERIE | SOLC Lepic | 359 rue FONTCOUVERTE | 34000 | MONTPELLIER | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 |  | / | 4KVA | /
147487 | GENDARMERIE | BP MURVIEL LES BÉZIERS | 23 av de la République | 34490 | MURVIEL LES BEZIERS | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | GUINAULT | 5 KVA | 1999
108588 | GENDARMERIE | BP OLARGUES | ROUTE DE SAINT PONS | 34390 | OLARGUES | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | GUINAULT | 5 KVA | 1999
120346 | GENDARMERIE | BTA OLONZAC | AVENUE D HOMPS | 34210 | OLONZAC | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | GUINAULT | 5 KVA | 1999
100615 | GENDARMERIE | BTA PALAVAS LES FLOTS | 1 RUE DE LA TRAMONTANE | 34250 | PALAVAS LES FLOT | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | GUINAULT GASV1 | 5 KVA | 1999
120379 | GENDARMERIE | BP PAULHAN | 78 COURS NATIONAL | 34230 | PAULHAN | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | GUINAULT | 5 KVA | 1999
106665 | GENDARMERIE | CIE PEZENAS | 450 AVENUE JB SALVAING ET J SCHNEIDER | 34120 | PEZENAS | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | SDMO T20HK | 20 KVA | ouverture cie
108434 | GENDARMERIE | PSIG PEZENAS | 26 Boulevard Joliot-Curie | 34120 | PEZENAS | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | GUINAULT 6LD435/B1 | 5 KVA | 1999
147490 | GENDARMERIE | BP ROUJAN | AVENUE DE CAUX | 34320 | ROUJAN | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | GUINAULT | 5 KVA | 1999
120474 | GENDARMERIE | BP ST CHINIAN | 7 RUE DE L EVEQUE | 34360 | SAINT CHINIAN | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | GUINAULT | 5 KVA | 1999
184482 | GENDARMERIE | BTA SAINT GELY DU FESC | 15 RUE DES VERRIES | 34980 | SAINT GELY DU FESC | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 |  | GEMELEC | 7,7 KVA | /
120388 | GENDARMERIE | BTA ST GEORGES | 5 AVENUE DE L OCCITANIE | 34680 | SAINT GEORGES D’ORQUES | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | GUINAULT | 5 KVA | 1999
108394 | GENDARMERIE | BP ST GERVAIS | 16 AVENUE DES TREILLES | 34610 | SAINT GERVAIS SUR MARE | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | GUINAULT | 5 KVA | 1999
146143 | GENDARMERIE | BTA ST JEAN DE VEDAS | 330 Avenue de Librilla | 34430 | SAINT JEAN DE VEDAS | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | SDMO | 4 KVA | ouverture BT
147493 | GENDARMERIE | BP ST MARTIN | 240 AVENUE DES CEVENNES | 34380 | SAINT MARTIN DE LONDRES | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | GUINAULT | 5 KVA | 1999
100594 | GENDARMERIE | BT ST MATHIEU | AVENUE DE MONTPELLIER | 34270 | SAINT MATHIEU DE TREVIERS | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | GUINAULT | 5 KVA | 1999
108419 | GENDARMERIE | BTA ST PONS | 18 AVENUE DE LA GARE | 34220 | SAINT PONS DE THOMIERES | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | GUINAULT | 5 KVA | 1999
199697 | GENDARMERIE | BP SERVIAN | 8 AVENUE DE BAD WIMPFEN | 34290 | SERVIAN | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | SDMO alize 6000e | 7 kVA | 2017
100677 | GENDARMERIE | BTA VALRAS | Ch des Causses sous la Tour | 34350 | VALRAS PLAGE | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | GUINAULT | 5 KVA | 1999
100523 | GENDARMERIE | BTA VILLENEUVE | 364 AVENUE DE LA GARE | 34750 | VILLENEUVE LES MAGUELONE | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | GUINAULT | 5 KVA
XXXX | GENDARMERIE | EGM | 38 Bd du Gal leclerc | 34700 | LODEVE | 2026-01-01 | / | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GAZOLE | ROBIN DY 27-2 D | 4KVA | 2007
XXXX | GENDARMERIE | Hangar SOLC Caserne LEPIC (ancien PREMIAN) | 359 rue FONTCOUVERTE | 34000 | MONTPELLIER | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr | OUI | Groupe électrogéne (cuve journalière) |  | 1 | GO | GUINAULT | 10 KVA | 10 KVA
158734 | GENDARMERIE | GGD34 Lepic | 359 rue FONTCOUVERTE | 34000 | MONTPELLIER | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | ONDULEUR |  | 1 |  | Galaxy PW MERLIN GERIN | 50KVA
XXXX | GENDARMERIE | ESCADRON EGM 12/6 | 38 BOULEVARD DU GENERAL LECLER | 34700 | LODEVE | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | ONDULEUR |  | 1 |  | MASTERYS BC SOCOMEC | 20 KVA
158734 | GENDARMERIE | SOLC Région | 359 rue FONTCOUVERTE | 34000 | MONTPELLIER | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | ONDULEUR |  | 1 |  | Comet S33 MERLIN GERIN | 20 KVA
158734 | GENDARMERIE | GGD34 Lepic | 359 rue FONTCOUVERTE | 34000 | MONTPELLIER | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | TGBT |  | 1 |  |  | 250 KVA
201882 | GENDARMERIE | BTA BALARUC | 2 RUE DU COLONEL ARNAUD BELTRAME | 34540 | BALARUC LES BAINS | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | IRVE |  | 1 | ELEC | Bouygues | 1*22KW
108992 | GENDARMERIE | BP BEDARIEUX | Route de Saint Pons | 34600 | BEDARIEUX | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | IRVE (prise murale) |  | 1 | ELEC | BR PARK | 1*7KW | 2022
151109 | GENDARMERIE | CIE CASTELNAU | 636 avenue de la monnaie | 34170 | CASTELNAU LE LEZ | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | IRVE |  | 2 | ELEC | BR PARK | 2*7KW + 2*7KW | 2022
108638 | GENDARMERIE | BTA CASTRIES | 19 avenue du moulin a vent | 34160 | CASTRIES | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | IRVE (prise murale) |  | 1 | ELEC | BR PARK | 1*7KW | 2022
208460 | GENDARMERIE | BP CLERMONT L’HÉRAULT | 47 Chemin des Pins | 34800 | CLERMONT L’HÉRAULT | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | IRVE (prise murale) |  | 2 | ELEC | Bouygues | 2*22KW
189785 | GENDARMERIE | PMO CLERMONT L’HÉRAULT | 2 Rue Chasselas | 34800 | CLERMONT l’HERAULT | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | IRVE (prise murale) |  | 1 | ELEC | Bouygues | 1*22KW
106923 | GENDARMERIE | BP GIGNAC | 576 ch de Ste Claire Roqueyrol | 34150 | GIGNAC | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | IRVE |  | 1 | ELEC | SCHNEIDER ELECTRIC | 1*22KW | 2021
120475 | GENDARMERIE | BTA LA GRANDE MOTTE | 39 Avenue de Melgueil | 34280 | LA GRANDE MOTTE | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | IRVE (prise murale) |  | 1 | ELEC | Bouygues | 1*22KW | 2021
XXXX | GENDARMERIE | ESCADRON EGM 12/6 | 248 Boulevard du Général Leclerc | 34700 | LODEVE | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | IRVE |  | 1 | ELEC | Bouygues | 1*22KW | 2021
158734 | GENDARMERIE | GGD34 Lepic | 359 rue FONTCOUVERTE | 34000 | MONTPELLIER | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | TGBT |  | 1 |  |  | 250 KVA
201882 | GENDARMERIE | BTA BALARUC | 2 RUE DU COLONEL ARNAUD BELTRAME | 34540 | BALARUC LES BAINS | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | IRVE |  | 1 | ELEC | Bouygues | 1*22KW
108992 | GENDARMERIE | BP BEDARIEUX | Route de Saint Pons | 34600 | BEDARIEUX | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | IRVE (prise murale) |  | 1 | ELEC | BR PARK | 1*7KW | 2022
151109 | GENDARMERIE | CIE CASTELNAU | 636 avenue de la monnaie | 34170 | CASTELNAU LE LEZ | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | IRVE |  | 2 | ELEC | BR PARK | 2*7KW + 2*7KW | 2022
108638 | GENDARMERIE | BTA CASTRIES | 19 avenue du moulin a vent | 34160 | CASTRIES | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | IRVE (prise murale) |  | 1 | ELEC | BR PARK | 1*7KW | 2022
208460 | GENDARMERIE | BP CLERMONT L’HÉRAULT | 47 Chemin des Pins | 34800 | CLERMONT L’HÉRAULT | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | IRVE (prise murale) |  | 2 | ELEC | Bouygues | 2*22KW
189785 | GENDARMERIE | PMO CLERMONT L’HÉRAULT | 2 Rue Chasselas | 34800 | CLERMONT l’HERAULT | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | IRVE (prise murale) |  | 1 | ELEC | Bouygues | 1*22KW
106923 | GENDARMERIE | BP GIGNAC | 576 ch de Ste Claire Roqueyrol | 34150 | GIGNAC | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | IRVE |  | 1 | ELEC | SCHNEIDER ELECTRIC | 1*22KW | 2021
120475 | GENDARMERIE | BTA LA GRANDE MOTTE | 39 Avenue de Melgueil | 34280 | LA GRANDE MOTTE | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | IRVE (prise murale) |  | 1 | ELEC | Bouygues | 1*22KW | 2021
XXXX | GENDARMERIE | ESCADRON EGM 12/6 | 248 Boulevard du Général Leclerc | 34700 | LODEVE | 2026-01-01 |  | NON |  |  |  | SAI | 04 99 53 59 00 | sai.ggd34@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | IRVE |  | 1 | ELEC | Bouygues | 1*22KW | 2021
XXXX | DIRPJJ - UEMO Littoral |  | 524 avenue de la Pompignane | 34000 | MONTPELLIER | [10 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 3
XXXX | DIRPJJ - UEMO Littoral |  | 525 avenue de la Pompignane | 34001 | MONTPELLIER | [10 empty] | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) |  | 0
XXXX | DIRPJJ - UEMO Garrigues |  | 474 allée Henri II de Montmorency 55 boulevard Antigone | 34000 | MONTPELLIER | [10 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 3
XXXX | DIRPJJ - UEMO Garrigues |  | 475 allée Henri II de Montmorency 55 boulevard Antigone | 34001 | MONTPELLIER | [10 empty] | Borne IRVE |  | 4
XXXX | DIRPJJ - UEMO Garrigues |  | 476 allée Henri II de Montmorency 55 boulevard Antigone | 34002 | MONTPELLIER | [10 empty] | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) |  | 0
XXXX | DIRPJJ - UEMO Hortus |  | 474 allée Henri II de Montmorency 55 boulevard Antigone | 34000 | MONTPELLIER | [10 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2
XXXX | DIRPJJ - UEMO Hortus |  | 475 allée Henri II de Montmorency 55 boulevard Antigone | 34001 | MONTPELLIER | [10 empty] | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) |  | 0
XXXX | DIRPJJ - UEMO Sète |  | 83 boulevard Camille Blanc | 34200 | SETE | [10 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1
XXXX | DIRPJJ - UEMO Sète |  | 84 boulevard Camille Blanc | 34201 | SETE | [10 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DIRPJJ - UEHD Montpellier |  | 30 avenue Maurice Planes | 34070 | MONTPELLIER | [10 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 3
XXXX | DIRPJJ - UEHD Montpellier |  | 31 avenue Maurice Planes | 34071 | MONTPELLIER | [10 empty] | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) |  | 0
XXXX | DIRPJJ - UEHD Montpellier |  | 32 avenue Maurice Planes | 34072 | MONTPELLIER | [10 empty] | Disjoncteur général |  | 3
XXXX | DIRPJJ - UEMO Béziers Ouest |  | 31 quai du Port neuf | 34500 | BEZIERS | [10 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2
XXXX | DIRPJJ - UEMO Béziers Ouest |  | 32 quai du Port neuf | 34501 | BEZIERS | [10 empty] | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) |  | 0
XXXX | DIRPJJ - UEMO Béziers Ouest |  | 33 quai du Port neuf | 34502 | BEZIERS | [10 empty] | Disjoncteur général |  | 1
XXXX | DIRPJJ - UEMO Béziers Est |  | 31 quai du Port neuf | 34500 | BEZIERS | [10 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1
XXXX | DIRPJJ - UEMO Béziers Est |  | 32 quai du Port neuf | 34501 | BEZIERS | [10 empty] | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) |  | 0
XXXX | DIRPJJ - UEMO Béziers Est |  | 33 quai du Port neuf | 34502 | BEZIERS | [10 empty] | Disjoncteur général |  | 1
XXXX | DIRPJJ - UEAJ Château d'Ô |  | 2087 avenue du Père Soulas | 34090 | MONTPELLIER | [10 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2
XXXX | DIRPJJ - UEAJ Château d'Ô |  | 2088 avenue du Père Soulas | 34091 | MONTPELLIER | [10 empty] | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) |  | 0
XXXX | DIRPJJ - UEAJ Château d'Ô |  | 2089 avenue du Père Soulas | 34092 | MONTPELLIER | [10 empty] | Disjoncteur général |  | 1
XXXX | DIRPJJ - UEAJ Craponne |  | 12 rue Adam Craponne | 34000 | MONTPELLIER | [10 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 4
XXXX | DIRPJJ - UEAJ Craponne |  | 13 rue Adam Craponne | 34001 | MONTPELLIER | [10 empty] | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) |  | 0
XXXX | DIRPJJ - UEAJ Craponne |  | 14 rue Adam Craponne | 34002 | MONTPELLIER | [10 empty] | Disjoncteur général |  | 2
XXXX | DIRPJJ - DT 34 |  | 500 rue Léon Blum | 34000 | MONTPELLIER | [10 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 3
XXXX | DIRPJJ - DT 35 |  | 501 rue Léon Blum | 34001 | MONTPELLIER | [10 empty] | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) |  | 0
XXXX | DIRPJJ - DT 36 |  | 502 rue Léon Blum | 34002 | MONTPELLIER | [10 empty] | Disjoncteur général |  | 0
XXXX | DIRPJJ - DT 37 |  | 503 rue Léon Blum | 34003 | MONTPELLIER | [10 empty] | borne IRVE |  | 2
XXXX | DIRPJJ - PEAT Montpellier |  | Nouveau TGI-Place Pierre Flotte | 34027 | MONTPELLIER | [10 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 0
XXXX | DIRPJJ - PEAT Montpellier |  | Nouveau TGI-Place Pierre Flotte | 34028 | MONTPELLIER | [10 empty] | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) |  | 0
XXXX | DIRPJJ - PEAT Montpellier |  | Nouveau TGI-Place Pierre Flotte | 34029 | MONTPELLIER | [10 empty] | Disjoncteur général |  | 0
XXXX | DIRPJJ - Quartier Mineur Centre Pénitentiaire de Villeneuve les Maguelone |  | Avenue du Moulin de la Jasse | 34750 | VILLENEUVE-Lès-MAGUELONE | [10 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 0
XXXX | DIRPJJ - Quartier Mineur Centre Pénitentiaire de Villeneuve les Maguelone |  | Avenue du Moulin de la Jasse | 34751 | VILLENEUVE-Lès-MAGUELONE | [10 empty] | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) |  | 0
XXXX | DIRPJJ - Quartier Mineur Centre Pénitentiaire de Villeneuve les Maguelone |  | Avenue du Moulin de la Jasse | 34752 | VILLENEUVE-Lès-MAGUELONE
Note on C78: Ce site n'est concerné que par la maintenance des IRVE. La gestion et la maintenance du bâtiment sont assurées par le Rectorat.
Note on C79: Ce site n'est concerné que par la maintenance des IRVE. La maintenance du bâtiment est assurée dans le cardre d'un marché spécifique à une ensemble de bâtiments de l'Etat.