## 11 - AUDE
RECENSEMENT EQUIPEMENTS MARCHE COURANTS FORTS OCCITANIE / AUDE
Informations bâtiment | [5 empty] | Date d'entrée prévue dans l'accord cadre | Surface de plancher par site (m²) | Contraintes d'accès nécessitant une nacelle OUI / NON | Coordonnées correspondant administratif |  |  | Coordonnées correspondant technique |  |  | Besoin de l'astreinte 7/7j - 24h/24h liée au site OUI / NON | Caractéristiques techniques liées à l'équipement
Site : n° chorus | Service | Bât | Adresse des sites | Code postal | Ville |  |  |  | NOM/ Prénom | Tél. | Courriel | NOM/ Prénom | Tél. | Courriel |  | Equipements | Précisions complémentaires | Nombre | Combustible /Energie | Marque/ modèle | Puissance, capacité, volume ou débit selon le cas | Année de l'équipement
XXXX | DRAC | UDAP 11 | 14, rue Basse CS40057 | 11890 | CARCASSONNE | 2022-01-01 | 984 | NON | Suaudeau Sophie | 631502992 | sophie.suaudeau@culture.gouv.fr | DROUIN Eric | 06 31 51 08 83 | eric.drouin@culture.gouv.fr | non | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2
XXXX | DRAC | UDAP 11 |  |  |  | 2022-01-01 | [5 empty] | DROUIN Eric | 06 31 51 08 83 | eric.drouin@culture.gouv.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1
XXXX | DOUANES | bureau de douane | 2 quai du Port | 11210 | PORT LA NOUVELLE | 2022-01-01 | 432 | NON | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | PEREZ Jean-Philippe | 06.64.58.76.07 | jean-philippe.perez@douane.finances.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DOUANES | bureau de douane | [6 empty] | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr |  |  |  |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2
XXXX | DOUANES | Centre CI-viti/Brigade et division | aéroport Carcassonne Salvaza Aérogare passagers | 11880 | CARCASSONNE | 2022-01-01 | 630 | NON | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | JALABERT Jean-Pierre | 06.64.56.83.04 | jean-pierre.jalabert@douane.finances.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DOUANES | Centre CI-viti/Brigade et division | [6 empty] | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr |  |  |  |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2
XXXX | DOUANES | Centre CI-viti | Immeuble Ylbat Avenue Croix sud 79E | 11100 | NARBONNE | 2022-01-01 |  | NON | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | LABORDA Henri | 09.70.27.73.06 | henri.laborda@douane.finances.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DOUANES | Brigade | route de Perpignan | 11100 | NARBONNE | 2022-01-01 | 448 | NON | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | PAYRET Christophe | 06.64.56.82.16 | christophe.payret@douane.finances.gouv.fr | NON | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DOUANES | Brigade | [6 empty] | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr |  |  |  |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2
XXXX | DOUANES | Annexe technique | 1A rue de la douane | 11100 | NARBONNE | 2022-01-01 | 278 | NON | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr |  |  |  |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DIRECCTE | UD 11 | 320, chemin de Maquens | 11890 | Carcassonne | 2022-01-01 | 1381.36 | NON | Isabelle Latorre |  | isabelle.latorre@aude.gouv.fr | Jean Francois IVARS | 04 68 10 29 84 | jean-francois.ivars@aude.gouv.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 2
XXXX | DIRECCTE | UD 11 | [6 empty] | Isabelle Latorre |  | isabelle.latorre@aude.gouv.fr | Jean Francois IVARS | 04 68 10 29 84 | jean-francois.ivars@aude.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 6
XXXX | DIRECCTE | UD 11 | [6 empty] | Isabelle Latorre |  | isabelle.latorre@aude.gouv.fr | Jean Francois IVARS | 04 68 10 29 84 | jean-francois.ivars@aude.gouv.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 0
XXXX | DIRECCTE | UD 11 | 28, rue Ernest Cognacq | 11100 | Narbonne | 2022-01-01 | 164.1 | NON | Isabelle Latorre |  | isabelle.latorre@aude.gouv.fr | Jean Francois IVARS | 04 68 10 29 84 | jean-francois.ivars@aude.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1
XXXX | DIRECCTE | UD 11 | [6 empty] | Isabelle Latorre |  | isabelle.latorre@aude.gouv.fr | Jean Francois IVARS | 04 68 10 29 84 | jean-francois.ivars@aude.gouv.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 2
XXXX | PRÉFECTURE 11 | PREFECTURE | 52 rue Jean Bringer | 11000 | CARCASSONNE | 2022-01-01 | 6509 | NON | Isabelle Latorre |  | isabelle.latorre@aude.gouv.fr | Jean Francois IVARS | 04 68 10 29 84 | jean-francois.ivars@aude.gouv.fr |  | Groupe électrogéne(cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | Fioul | CUMMINS | 145 Kva | 1987
XXXX | PRÉFECTURE 11 | PREFECTURE | [6 empty] | Isabelle Latorre |  | isabelle.latorre@aude.gouv.fr | Jean Francois IVARS | 04 68 10 29 84 | jean-francois.ivars@aude.gouv.fr |  | TGBT(nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | PRÉFECTURE 11 | PREFECTURE | [6 empty] | Isabelle Latorre |  | isabelle.latorre@aude.gouv.fr | Jean Francois IVARS | 04 68 10 29 84 | jean-francois.ivars@aude.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire(coffrets, ADBT,…) |  | 26
XXXX | PRÉFECTURE 11 | PREFECTURE | [6 empty] | Isabelle Latorre |  | isabelle.latorre@aude.gouv.fr | Jean Francois IVARS | 04 68 10 29 84 | jean-francois.ivars@aude.gouv.fr |  | Onduleur(batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1 |  | LEGRAND KHTD | 40 kva | 2014
XXXX | PRÉFECTURE 11 | SOUS-PRÉFECTURE NARBONNE | 37 bd Général de Gaulle | 11108 | NARBONNE Cedex | 2022-01-01 | 1648 | NON | Isabelle Latorre |  | isabelle.latorre@aude.gouv.fr | Jean Francois IVARS | 04 68 10 29 84 | jean-francois.ivars@aude.gouv.fr |  | TGBT(nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | PRÉFECTURE 11 | SOUS-PRÉFECTURE NARBONNE | [6 empty] | Isabelle Latorre |  | isabelle.latorre@aude.gouv.fr | Jean Francois IVARS | 04 68 10 29 84 | jean-francois.ivars@aude.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire(coffrets, ADBT,…) |  | 5
XXXX | PRÉFECTURE 11 | SOUS-PRÉFECTURE NARBONNE | [6 empty] | Isabelle Latorre |  | isabelle.latorre@aude.gouv.fr | Jean Francois IVARS | 04 68 10 29 84 | jean-francois.ivars@aude.gouv.fr |  | Onduleur(batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1 |  | COMET 3000 | 30 kva | 2007
XXXX | PRÉFECTURE 11 | SOUS-PRÉFECTURE LIMOUX | 12 rue du Palais | 11304 | LIMOUX Cedex | 2022-01-01 | 1529 | NON | Isabelle Latorre |  | isabelle.latorre@aude.gouv.fr | Jean Francois IVARS | 04 68 10 29 84 | jean-francois.ivars@aude.gouv.fr |  | TGBT(nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 2
XXXX | PRÉFECTURE 11 | SOUS-PRÉFECTURE LIMOUX | [6 empty] | Isabelle Latorre |  | isabelle.latorre@aude.gouv.fr | Jean Francois IVARS | 04 68 10 29 84 | jean-francois.ivars@aude.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire(coffrets, ADBT,…) |  | 4
XXXX | PRÉFECTURE 11 | Résidence SG | 32 rue d’Alsace | 11000 | CARCASSONNE | 2022-01-01 | 326 | NON | Isabelle Latorre |  | isabelle.latorre@aude.gouv.fr | Jean Francois IVARS | 04 68 10 29 84 | jean-francois.ivars@aude.gouv.fr |  | TGBT(nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DDTM DE L’AUDE | DDTM | 91 BD BARBES | 11000 | CARCASSONNE | 2022-01-01 |  | NON | Isabelle Latorre |  | isabelle.latorre@aude.gouv.fr | Jean Francois IVARS | 04 68 10 29 84 | jean-francois.ivars@aude.gouv.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DDTM DE L’AUDE | DDTM | 91 BD BARBES | 11000 | CARCASSONNE | 2022-01-01 |  | NON | Isabelle Latorre |  | isabelle.latorre@aude.gouv.fr | Jean Francois IVARS | 04 68 10 29 84 | jean-francois.ivars@aude.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1
XXXX | DDTM DE L’AUDE | DDTM | 105 BD BARBES | 11000 | CARCASSONNE | 2022-01-01 |  | NON | Isabelle Latorre |  | isabelle.latorre@aude.gouv.fr | Jean Francois IVARS | 04 68 10 29 84 | jean-francois.ivars@aude.gouv.fr |  | Groupe électrogéne(cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | SDMO/10000DED | 10 KW
XXXX | DDTM DE L’AUDE | DDTM | 105 BD BARBES | 11000 | CARCASSONNE | 2022-01-01 |  | NON | Isabelle Latorre |  | isabelle.latorre@aude.gouv.fr | Jean Francois IVARS | 04 68 10 29 84 | jean-francois.ivars@aude.gouv.fr |  | Onduleur(batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 2 |  | APC-MGE Galaxy 300/ SOCOMEC MASTERYS BC | 15 KVA
XXXX | DDTM DE L’AUDE | DDTM | FRANKLIN | 11000 | CARCASSONNE | 2022-01-01 |  | NON | Isabelle Latorre |  | isabelle.latorre@aude.gouv.fr | Jean Francois IVARS | 04 68 10 29 84 | jean-francois.ivars@aude.gouv.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DDTM DE L’AUDE | DDTM | FRANKLIN | 11000 | CARCASSONNE | 2022-01-01 |  | NON | Isabelle Latorre |  | isabelle.latorre@aude.gouv.fr | Jean Francois IVARS | 04 68 10 29 84 | jean-francois.ivars@aude.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 0
XXXX | DDTM DE L’AUDE | DDTM SATEM | rue du Pont de l’Avenir | 11100 | NARBONNE | 2022-01-01 |  | NON | Isabelle Latorre |  | isabelle.latorre@aude.gouv.fr | Jean Francois IVARS | 04 68 10 29 84 | jean-francois.ivars@aude.gouv.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 2
XXXX | DDTM DE L’AUDE | DDTM SATEM | rue du Pont de l’Avenir | 11100 | NARBONNE | 2022-01-01 |  | NON | Isabelle Latorre |  | isabelle.latorre@aude.gouv.fr | Jean Francois IVARS | 04 68 10 29 84 | jean-francois.ivars@aude.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 4
XXXX | DIRPJJ - STEMO de Narbonne |  | 6 avenue du Maréchal Juin Immeuble "Les miroirs" 1er étage | 11100 | NARBONNE | [10 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1
XXXX | DIRPJJ - STEMO de Narbonne |  | 6 avenue du Maréchal Juin Immeuble "Les miroirs" 1er étage | 11100 | NARBONNE | [10 empty] | TGBT |  | 1
XXXX | DIRPJJ - STEMO de Narbonne |  | 6 avenue du Maréchal Juin Immeuble "Les miroirs" 1er étage | 11100 | NARBONNE | [10 empty] | Disjoncteur général |  | 1
XXXX | DIRPJJ - UEMO de Narbonne |  | 6 avenue du Maréchal Juin Immeuble "Les miroirs" 2ème étage | 11100 | NARBONNE | [10 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2
XXXX | DIRPJJ - UEMO de Narbonne |  | 6 avenue du Maréchal Juin Immeuble "Les miroirs" 2ème étage | 11100 | NARBONNE | [10 empty] | TGBT |  | 1
XXXX | DIRPJJ - UEMO de Narbonne |  | 6 avenue du Maréchal Juin Immeuble "Les miroirs" 2ème étage | 11100 | NARBONNE | [10 empty] | Disjoncteur général |  | 1
XXXX | DIRPJJ - UEMO Carcassonne |  | 46, rue Antoine Marty | 11000 | CARCASSONNE | [10 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 4
XXXX | DIRPJJ - UEMO Carcassonne |  | 46, rue Antoine Marty | 11000 | CARCASSONNE | [10 empty] | Disjoncteur général |  | 1
INCONNU | RECTORAT | DSDEN 11 | 67 rue Antoine Marty | 11000 | CARCASSONNE | 2022-01-01 | 1440 | NON | TURRO Constance | 468115799 | dafg11@ac-montpellier.fr | TURRO Constance | 468115799 | dafg11@ac-montpellier.fr | non | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  | INCONNU | INCONNU | 2016
XXXX | RECTORAT | DSDEN 11 | [6 empty] | TURRO Constance | 468115799 | dafg11@ac-montpellier.fr | TURRO Constance | 468115799 | dafg11@ac-montpellier.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 6 |  | INCONNU | INCONNU | 2016
XXXX | RECTORAT | DSDEN 11 | [6 empty] | TURRO Constance | 468115799 | dafg11@ac-montpellier.fr | TURRO Constance | 468115799 | dafg11@ac-montpellier.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1 |  | INCONNU | 5000 VA | 2020
INCONNU | RECTORAT | DSDEN 11 - (pour SDJES) | 22 rue de Strasbourg | 11000 | CARCASSONNE | 2022-01-01 | 260 | non | TURRO Constance | 468115799 | dafg11@ac-montpellier.fr | TURRO Constance | 468115799 | dafg11@ac-montpellier.fr | non | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 |  | INCONNU | INCONNU
XXXX | RECTORAT | Rectorat CIO Narbonne | 3A Bd Marcel Sembat | 11100 | NARBONNE | 2022-01-01 | 385 | NON | WALLERICK Nadine | 04 34 42 91 75 04 34 42 91 82 | ce.0110036e@ac-montpellier.fr | GARREAU Caroline | 04 34 42 91 76 04 34 42 91 75 | caroline-michel.garreau@ac-montpellier.fr | NON | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1
120412/1840490 | DDPN11 | PRINCIPAL | 44 bd du Général De Gaulle | 11100 | NARBONNE |  | 228 | NON | JOURNET MAXIME | 484052822 | ddpn11-budget@interieur,gouv,fr | DAOUDI KAMEL | 640401916 | ddpn11-so-finances@interieur.gouv.fr | OUI | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GASOIL | SDMO G JS60K | 60 KVA U 400
120412/1840490 | DDPN11 | PRINCIPAL | 44 bd du Général De Gaulle | 11100 | NARBONNE |  | 228 | NON | JOURNET MAXIME | 484052822 | ddpn11-budget@interieur,gouv,fr | DAOUDI KAMEL | 640401916 | ddpn11-so-finances@interieur.gouv.fr | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | 1 inverseur de source + 1 TGBT | 2 |  | inverseur : kemakeur ATYS G M 160 A (ref 93544016)
120412/1840490 | DDPN11 | PRINCIPAL | 44 bd du Général De Gaulle | 11100 | NARBONNE |  | 228 | NON | JOURNET MAXIME | 484052822 | ddpn11-budget@interieur,gouv,fr | DAOUDI KAMEL | 640401916 | ddpn11-so-finances@interieur.gouv.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | 1 armoire + 3 coffrets | 4
120412/1840490 | DDPN11 | PRINCIPAL | 44 bd du Général De Gaulle | 11100 | NARBONNE |  | 228 | NON | JOURNET MAXIME | 484052822 | ddpn11-budget@interieur,gouv,fr | DAOUDI KAMEL | 640401916 | ddpn11-so-finances@interieur.gouv.fr | OUI | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1 |  | POWER WARE 9125 | 1Kva
120412/184424 | DDPN11 | ANNEXE | 2 rue pierre benet | 11100 | NARBONNE |  | 228 | NON | JOURNET MAXIME | 484052822 | ddpn11-budget@interieur,gouv,fr | DAOUDI KAMEL | 640401916 | ddpn11-so-finances@interieur.gouv.fr | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
120412/184424 | DDPN11 | ANNEXE | 2 rue pierre benet | 11100 | NARBONNE |  | 228 | NON | JOURNET MAXIME | 484052822 | ddpn11-budget@interieur,gouv,fr | DAOUDI KAMEL | 640401916 | ddpn11-so-finances@interieur.gouv.fr | OUI | Batterie de condensateurs |  | 0
120412/184424 | DDPN11 | ANNEXE | 2 rue pierre benet | 11100 | NARBONNE |  | 228 | NON | JOURNET MAXIME | 484052822 | ddpn11-budget@interieur,gouv,fr | DAOUDI KAMEL | 640401916 | ddpn11-so-finances@interieur.gouv.fr | OUI | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1 |  | ON-LINE UPS UNIT DIALOGUE + | 1Kva
XXXX | CRS 57 | A | 248 avenue du Général Leclerc | 11000 | CARCASSONNE | 2022-04-01 |  | NON | PROVOST Romuald | 04 65 58 54 17 | crs57-budget-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | MOSKALYK Carole | 04 65 58 54 20 | crs57-cantonnement-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | CRS 57 | A | 248 avenue du Général Leclerc | 11000 | CARCASSONNE | 2022-04-01 |  | NON | PROVOST Romuald | 04 65 58 54 17 | crs57-budget-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | MOSKALYK Carole | 04 65 58 54 20 | crs57-cantonnement-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | OUI | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1 |  | APS / MPRT II | 10KVA | 2017
XXXX | CRS 57 | B | 248 avenue du Général Leclerc | 11000 | CARCASSONNE | 2022-04-01 |  | NON | PROVOST Romuald | 04 65 58 54 17 | crs57-budget-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | MOSKALYK Carole | 04 65 58 54 20 | crs57-cantonnement-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 3
XXXX | CRS 57 | B | 248 avenue du Général Leclerc | 11000 | CARCASSONNE | 2022-04-01 |  | NON | PROVOST Romuald | 04 65 58 54 17 | crs57-budget-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | MOSKALYK Carole | 04 65 58 54 20 | crs57-cantonnement-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | OUI | Tableautin |  | 15
XXXX | CRS 57 | C | 248 avenue du Général Leclerc | 11000 | CARCASSONNE | 2022-04-01 |  | NON | PROVOST Romuald | 04 65 58 54 17 | crs57-budget-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | MOSKALYK Carole | 04 65 58 54 20 | crs57-cantonnement-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | CRS 57 | C | 248 avenue du Général Leclerc | 11000 | CARCASSONNE | 2022-04-01 |  | NON | PROVOST Romuald | 04 65 58 54 17 | crs57-budget-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | MOSKALYK Carole | 04 65 58 54 20 | crs57-cantonnement-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 3
XXXX | CRS 57 | D | 248 avenue du Général Leclerc | 11000 | CARCASSONNE | 2022-04-01 |  | NON | PROVOST Romuald | 04 65 58 54 17 | crs57-budget-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | MOSKALYK Carole | 04 65 58 54 20 | crs57-cantonnement-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | OUI | BORNE IRVE |  | 2 |  |  | 2*22KW
XXXX | CRS 57 | D | 248 avenue du Général Leclerc | 11000 | CARCASSONNE | 2022-04-01 |  | NON | PROVOST Romuald | 04 65 58 54 17 | crs57-budget-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | MOSKALYK Carole | 04 65 58 54 20 | crs57-cantonnement-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | OUI | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 3
XXXX | CRS 57 | D | 248 avenue du Général Leclerc | 11000 | CARCASSONNE | 2022-04-01 |  | NON | PROVOST Romuald | 04 65 58 54 17 | crs57-budget-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | MOSKALYK Carole | 04 65 58 54 20 | crs57-cantonnement-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | OUI | Groupe électrogène |  | 1 | FUEL |  | 100KVA
149968 | GENDARMERIE | BP | 1 rue du 19 mars 1962 lieudit Pla du Puget RD 6113 11170 Alzonne | 11170 | ALZONNE | 2022-01-01 | 276 | NON | ADC BAILEY Virginie | '05 61 17 50 87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.interieur.gouv.fr | PANCHER Romain | 04 68 11 50 07 | sai.ggd11@gendarmerie.interieur.gouv.fr | OUI | Groupe électrogène + inverseur 3 positions Démarrage manuel |  | 1 | essence | PRAMAC/ Honda ES8000 | 6KVA | 2008
181014 | GENDARMERIE | BP | 30 rue de la Condomine 11140 Axat | 11140 | AXAT | 2022-01-01 | 286 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène démarrage automatique |  | 1 | gasoil | SILENTSTAR/ Yanmar 6500 DT YN | 6KVA | 2011
128775 | GENDARMERIE | BTA | le village 11340 Belcaire | 11340 | BELCAIRE | 2022-01-01 | 185 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène, démarrage manuel |  | 1 | gasoil | HATZ/ EC 3M LA/2 | 6KVA | 1992
129284 | GENDARMERIE | BP | route de Mont Vallier 11420 Belpech | 11420 | BELPECH | 2022-01-01 | 215 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène, démarrage manuel |  | 1 | gasoil | LOMBARDINI/ 6 LD 435/B1 3895179 | 5KVA | 1992
176749 | GENDARMERIE | BP | chemin départemental n°18 11240 Belvèze-du-Razès | 11240 | BELVEZE DU RAZES | 2022-01-01 | 234 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène démarrage automatique |  | 1 | gasoil | SDMO/ T15HK | 15KVA | 2010
175756 | GENDARMERIE | COB | RUE DES FLEURS 11150 Bram | 11150 | BRAM | 2022-01-01 | 270 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène démarrage automatique |  | 1 | essence | PARMAC/ P12000THEPI | 9KW | 2009
128767 | GENDARMERIE | BP | le village 11700 Capendu | 11700 | CAPENDU | 2022-01-01 | 193 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène, démarrage manuel |  | 1 | gasoil | LOMBARDINI/ 6 LD 435/B1 4303292 | 5KVA | 1992
128824 | GENDARMERIE | GGD11 | 8I avenue Henri Goût 11000 Carcassonne | 11000 | CARCASSONNE | 2022-01-01 | 997 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène démarrage automatique |  | 1 | gasoil | SDMO/ J44K | 40KVA | 2016
XXXX | GENDARMERIE |  |  |  |  | 2022-01-01 | [8 empty] | OUI | Onduleurs |  | 1 |  | SOCOMEC | 40 kva
| GENDARMERIE | [13 empty] | OUI | IRVE |  | 1 | Electricité | ZEWATT – électromobilité 539 | 2 x 22 KWh | 2021
128913 | GENDARMERIE | CIE | 1 avenue du général Leclerc 11000 Carcassonne | 11000 | CARCASSONNE | 2022-01-01 | 1244 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène, démarrage manuel |  | 1 | gasoil | HENNEQUIN/ BS 70029 | 5KVA | 1990
128341 | GENDARMERIE | BTA | rue arnaut vidal 11400 Castelnaudary | 11400 | CASTELNAUDARY | 2022-01-01 | 1411 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène, démarrage manuel |  | 1 | gasoil | GUINAULT-LOMBARDINI/ GA5V1 | 5KVA | 1990
| GENDARMERIE | [13 empty] | OUI | IRVE |  | 1 | Electricité | ALFEN ACE0353553 | 2 x 22 KWh | 2023
128977 | GENDARMERIE | COB | plaine du chalabreil 11230 Chalabre | 11230 | CHALABRE | 2022-01-01 | 196 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène, démarrage manuel |  | 1 | gasoil | GUINAULT-LOMBARDINI/ GA5V1 | 5KVA | 1990
192459 | GENDARMERIE | BTA | Route de Villalier 11600 Conques-sur-Orbiel | 11600 | CONQUES SUR ORBIEL | 2022-01-01 | 90 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène démarrage automatique |  | 1 | gasoil | SDMO/K9 Kolher | 8KVA | 2014
128809 | GENDARMERIE | BP | che de rennes 11190 Couiza | 11190 | COUIZA | 2022-01-01 | 196 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène, démarrage manuel |  | 1 | gasoil | GUINAULT-LOMBARDINI/ GA5V1 | 5KVA | 1990
128737 | GENDARMERIE | COB | le village 11390 Cuxac-Cabardès | 11390 | CUXAC CABARDÈS | 2022-01-01 | 272 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène, démarrage manuel |  | 1 | gasoil | HATZ – SMT/ET5 | 5KVA | 1993
128756 | GENDARMERIE | COB | 2, avenue de l'ancien Comté 11360 Durban-Corbières | 11360 | DURBAN CORBIERES | 2022-01-01 | 388 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène démarrage automatique |  | 1 | essence | PARMAC S8000 | 5KVA | 2023
129285 | GENDARMERIE | BP | 3 ave des corbieres 11120 Ginestas | 11120 | GINESTAS | 2022-01-01 | 246 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène démarrage automatique |  | 1 | gasoil | GUINAULT-LOMBARDINI/ GA5V1 n°88 | 8KVA | 1995
128770 | GENDARMERIE | BTA | 2 av joseph camp 11430 Gruissan | 11430 | GRUISSAN | 2022-01-01 | 188 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène, démarrage manuel |  | 1 | gasoil | LOMBARDINI/ 6 LD 435/B1 3928953 | 5KVA | 1992
128969 | GENDARMERIE | COB | le village 11220 Lagrasse | 11220 | LAGRASSE | 2022-01-01 | 212 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène, démarrage manuel |  | 1 | gasoil | LOMBARDINI/ 6 LD 435/B1 438665 K627443 | 5KVA | 1992
151078 | GENDARMERIE | PMO | Lotissement La font vieille Résidence La Fontaine 11290 Lavalette | 11290 | LAVALETTE | 2022-01-01 | 113 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène démarrage automatique |  | 1 | gasoil | SDMO/T8K | 7KVA | 2013
179533 | GENDARMERIE | BP | 16 Lieu dit chemin de l'ESTAGNOL 11200 Lézignan-Corbières | 11200 | LÉZIGNAN CORBIÈRES | 2022-01-01 | 416 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène démarrage automatique |  | 1 | gasoil | SDMO/T16K | 16KVA | 2011
| GENDARMERIE | [13 empty] | OUI | IRVE |  | 1 | Electricité | Ev link Électromobilité 536 | 2 x 22 KWh | 2022
129265 | GENDARMERIE | CIE | Lieu dit " combe loubine" 11300 Limoux | 11300 | LIMOUX | 2022-01-01 | 1160 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène démarrage automatique |  | 1 | gasoil | FG WILSON/ PEPP5 | 65 KVA | 2008
| GENDARMERIE | [13 empty] | OUI | Onduleur | Les batteries sont HS | 1 |  | S2S SYRIUS SPV | 30 KVA | HS
| GENDARMERIE | [13 empty] | OUI | IRVE | Ne fonctionne pas car en attente de conduite à tenir du BIL pour la réparation de la borne | 1 | Electricité | EV LINK EV2S22P44R electromoblité 538 | 2 x 22 KWh | 2022
128762 | GENDARMERIE | BP | rue du 19 mars 1962 11290 Montréal | 11290 | MONTREAL | 2022-01-01 | 198 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène, démarrage manuel |  | 1 | gasoil | LOMBARDINI | 5KVA | 1992
129246 | GENDARMERIE | BP | le village 11330 Mouthoumet | 11330 | MOUTHOUMET | 2022-01-01 | 193 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène, démarrage manuel |  | 1 | gasoil | GUINAULT-LOMBARDINI/ 6LD 435/B1 | 5KVA | 1992
128905 | GENDARMERIE | BTA | Lieu dit " Sainte Marie" Chemin de l'Ancienne Gare 11160 Peyriac-Minervois | 11160 | PEYRIAC MINERVOIS | 2022-01-01 | 162 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène démarrage automatique |  | 1 | gasoil | SDMO MITSUBISHI S3L2/S4L2 | 16,5 KVA
186237 | GENDARMERIE | BTA | Chemin des vignes lieudit " les Estagnol 11210 Port-la-Nouvelle | 11210 | PORT LA NOUVELLE | 2022-01-01 | 217 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène démarrage automatique |  | 1 | gasoil | PRAMAC / protect 600S | 5KVA
128925 | GENDARMERIE | BTA | av de septimanie 11370 Leucate | 11370 | PORT LEUCATE | 2022-01-01 | 2003 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène démarrage automatique |  | 1 | gasoil | LOMBARDI/ 6LD495/B1 | 5KVA | 1992
176743 | GENDARMERIE | COB | 54 Bd Charles de Gaulle Route de Perpignan 11500 Quillan | 11500 | QUILLAN | 2022-01-01 | 87 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène démarrage automatique |  | 1 | gasoil | SDMO/MT20 | 9KVA | 2010
129017 | GENDARMERIE | BP | lieudit lestrab0le 11250 Saint-Hilaire | 11250 | SAINT HILAIRE | 2022-01-01 | 200 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène, démarrage manuel |  | 1 | gasoil | GUINAULT-LOMBARDINI/ 6LD435/B1 | 5KVA | 1992
128845 | GENDARMERIE | BP | lieudit pratmoulis 11310 Saissac | 11310 | SAISSAC | 2022-01-01 | 154 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène, démarrage manuel |  | 1 | gasoil | GUINAULT-LOMBARDINI/ 6LD435/B1 | 5KVA | 1992
175293 | GENDARMERIE | COB | route de Coumes Lieu dit "Pégoutel" 11410 Salles-sur-l'Hers | 11410 | SALLES SUR L’HERS | 2022-01-01 | 383 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène démarrage automatique |  | 1 | gasoil | SDMO/T12K | 11KVA | 2009
198784 | GENDARMERIE | CIE | 200 Route Départementale 6009 | 11100 | NARBONNE | 2022-01-01 | 1478 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène démarrage automatique |  | 1 | gasoil | SDMO john Deer | 60KVA | 2016
XXXX | GENDARMERIE |  |  |  |  | 2022-01-01 | [8 empty] | OUI | Onduleurs |  | 1 |  | Legrand khtd | 40 kva
| GENDARMERIE | [13 empty] | OUI | IRVE |  | 1 | Electricité | EV LINK EVW2S22P44-A Électromobilité 537 | 2 x 22 KWh | 2022
128338 | GENDARMERIE | Relais radio | Mont simel | 11600 | FOURNES CABARDES |  | 11 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène démarrage automatique | En attente de remplacement par la SOLC GGD11 | 1 | gasoil | GUINAULT/ GA10V2 | 10KVA | HS
129145 | GENDARMERIE | COB | le village chemin de Béziers 11800 Trèbes | 11800 | TREBES | 2022-01-01 | 200 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène, démarrage manuel |  | 1 | gasoil | GUINAULT-LOMBARDINI/ 6LD435/B1 | 5KVA | 1992
128761 | GENDARMERIE | BP | le village 11350 Tuchan | 11350 | TUCHAN | 2022-01-01 | 1056 | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène, démarrage manuel |  | 1 | gasoil | GUINAULT-LOMBARDINI/ 6LD435/B1 | 5KVA | 1992
199381 | GENDARMERIE | COB | 33 bis Rue du Four à Chaux | 11110 | VINASSAN | 2022-01-01 |  | NON | [6 empty] | OUI | Groupe électrogène démarrage automatique |  | 1 | gasoil | SDMO Kolher KDW1003 | 8KVA | 2017

## 66 - PYRENEES O
RECENSEMENT EQUIPEMENTS MARCHE COURANTS FORTS OCCITANIE / PYRENEES ORIENTALES
Informations bâtiment | [5 empty] | Date d'entrée prévue dans l'accord cadre | Surface de plancher par site (m²) | Contraintes d'accès nécessitant une nacelle OUI / NON | Coordonnées correspondant administratif |  |  | Coordonnées correspondant technique |  |  | Besoin de l'astreinte 7/7j - 24h/24h liée au site OUI / NON | Caractéristiques techniques liées à l'équipement
Site : n° chorus | Service | Bât | Adresse des sites | Code postal | Ville |  |  |  | NOM/ Prénom | Tél. | Courriel | NOM/ Prénom | Tél. | Courriel |  | Equipements | Précisions complémentaires | Nombre | Combustible /Energie | Marque/ modèle | Puissance, capacité, volume ou débit selon le cas | Année de l'équipement
XXXX | ARS OCCITANIE | Giraudoux Logistique | 53, Av jean Giraudoux | 66000 | Perpignan |  | 486 | non |  |  | ARS-OC-DFM-ACHATS@ars.sante.fr> | haji/Mounir | 04 68 81 78 14 | mounir.haji@ars.sante.fr | OUI | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1 | 1
XXXX | ARS OCCITANIE | Giraudoux Logistique | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1 | 2
XXXX | ARS OCCITANIE | Giraudoux Logistique | [13 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) | Batteries étanches - Nombre inconnu - inclus bloc extension batteries | 1 | 1 | SEP 3000 ER + BB SEP 72-B1 | 3KVA | 2017/2018
XXXX | DOUANES | DIRECTION REGIONALE | 7 avenue Pierre Cambres | 66962 | PERPIGNAN | 2022-01-01 | 697 | NON | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | MARTINEZ Pascal | 06.64.56.82.01 | pascal-1.martinez@douane.finances.gouv.fr | non | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX |  | DIRECTION REGIONALE | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 16
XXXX | DOUANES | BRIGADE / BUREAU / DIVISION | immeuble le Carré 3 avenue de Rome | 66031 | PERPIGNAN | 2022-01-01 | 893 | NON | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | BALEN Serge | 09.70.27.72.24 | serge.balen@douane.finances.gouv.fr | non | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX |  | BRIGADE / BUREAU / DIVISION | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 11
XXXX | DOUANES | GARAGE BRIGADE | face au 3 avenue de Rome | 66031 | PERPIGNAN | 2022-01-01 |  | NON | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | BERMUDEZ Florian | 09.70.27.72.34 | florian.bermudez@douane.finances.gouv.fr | non | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1
XXXX | DOUANES | BUREAU & BRIGADE | quai de la douane | 66660 | PORT VENDRES | 2022-01-01 | 630 | NON | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | ALBRICH Jean-Christophe | 06.64.56.84.03 | jean-christophe.albrich@douane.finances.gouv.fr | non | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX |  | BUREAU & BRIGADE | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 4
XXXX | DOUANES | BRIGADE | plateforme autoroutière | 66480 | LE PERTHUS | 2022-01-01 | 403 | NON | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | MAMPRIN Pascal | 06.64.56.83.37 | pascal.mamprin@douane.finances.gouv.fr | non | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  |  | 130 KVA
XXXX |  | BRIGADE | [13 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX |  | BRIGAGE | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 3
XXXX | DOUANES | BUREAU CONTRÔLE SORTIE | Le Village RD 900 | 66480 | LE PERTHUS | 2022-01-01 |  | NON | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | BERMUDEZ Florian | 09.70.27.72.34 | florian.bermudez@douane.finances.gouv.fr | non | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DOUANES | BRIGADE | 1 rue des Narcisses | 66760 | BOURG MADAME | 2022-01-01 | 470 | NON | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | MARMILLOD Nicolas | 07.85.26.37.60 | nicolas.marmillod@douane.finances.gouv.fr | non | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX |  | BRIGAGDE | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2
XXXX | DOUANES | DIVISION | 1 rue des Narcisses | 66760 | BOURG MADAME | 2022-01-01 | 60 | NON | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | MARMILLOD Nicolas | 07.85.26.37.60 | nicolas.marmillod@douane.finances.gouv.fr | non | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DOUANES | PORTA BCJN | RN 22 | 66760 | PORTA | 2022-01-01 | 2560 | NON | ELIAS Etienne | 09.70.27.69.26 | etienne.elias@douane.finances.gouv.fr | AIELLO Didier | 06.64.56.80.02 | didier.aiello@douane.finances.gouv.fr | oui | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | Perkins 2306 TAG1 | 300KVA
XXXX |  | PORTA BCJN | [13 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX |  | PORTA BCJN | [13 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 25
XXXX |  | PORTA BCJN | [13 empty] | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1 |  | S2S | 6kva
XXXX | DDFIP 66 | COTE VERMEILLE | 24 AV DE LA COTE VERMEILLE | 66000 | PERPIGNAN | 2022-01-01 | 5986 | NON | THIERRY MUNOZ | 04.68.35.81.55 06.65.99.10.41 | thierry.munoz1@dgfip.finances.gouv.fr | LOIC OMS | 04.68.35.81.41 06.12.89.47.67 | loic.oms@dgfip.finances.gouv.fr | NON | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) | 3 CELLULES DISSOCIEE ALSTOM 24 KV FUSIBLE HTA 42 A TRANFORMATEUR HTA DISJONCTEUR GENERAL BT NS630 N | 1 |  | ALSTOM FLUOKIT M24 DISJONTEUR BT MERLIN GERIN |  | 2009
XXXX | DDFIP 67 | COTE VERMEILLE | 25 AV DE LA COTE VERMEILLE | 66001 | PERPIGNAN | [10 empty] | Transformateur(sec, à huile,…) |  | 1 |  | CELFRANCE N° 54666 | 400KVA | 2009
XXXX | DDFIP 66 | COTE VERMEILLE | 24 AV DE LA COTE VERMEILLE | 66000 | PERPIGNAN |  |  |  | THIERRY MUNOZ | 04.68.35.81.55 06.65.99.10.41 | thierry.munoz1@dgfip.finances.gouv.fr | LOIC OMS | 04.68.35.81.41 06.12.89.47.67 | loic.oms@dgfip.finances.gouv.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DDFIP 66 | COTE VERMEILLE | 24 AV DE LA COTE VERMEILLE | 66000 | PERPIGNAN |  |  |  | THIERRY MUNOZ | 04.68.35.81.55 06.65.99.10.41 | thierry.munoz1@dgfip.finances.gouv.fr | LOIC OMS | 04.68.35.81.41 06.12.89.47.67 | loic.oms@dgfip.finances.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 16
XXXX | DRAC | UDAP 66 | 7 rue Georges Bizet | 66000 | Perpignan | 2022-01-01 | 618 | non | Suaudeau Sophie | 06 31 50 29 92 | sophie.suaudeau@culture.gouv.fr | DROUIN Eric | 06 31 51 08 83 | eric.drouin@culture.gouv.fr | non | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1 |  |  |  | 2019
XXXX | DRAC | UDAP 66 | [6 empty] | Suaudeau Sophie | 06 31 50 29 92 | sophie.suaudeau@culture.gouv.fr | DROUIN Eric | 06 31 51 08 83 | eric.drouin@culture.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1
XXXX | DRAC | UDAP 66 | [6 empty] | Suaudeau Sophie | 06 31 50 29 92 | sophie.suaudeau@culture.gouv.fr | DROUIN Eric | 06 31 51 08 83 | eric.drouin@culture.gouv.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
XXXX | DSDEN | Direction des services départementaux de l'Education nationale des Pyrénées Orientales (DSDEN) | 45 av Jean Giraudoux | 66100 | PERPIGNAN | 2022-01-01 | 3136 | non | COSTECEQUE Maguelonne | 468662878 | ce.dsden66logistique@ac-montpellier.fr | ROGUES Laurent | 468662878 | ce.dsden66logistique@ac-montpellier.fr | oui | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | 1 porte | 1 |  | BOURGET GIRAUD | général | origine
XXXX | [8 empty] | COSTECEQUE Maguelonne | 468662878 | ce.dsden66logistique@ac-montpellier.fr | ROGUES Laurent | 468662878 | ce.dsden66logistique@ac-montpellier.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 4 |  | BOURGET GIRAUD | 63A | origine
[9 empty] | COSTECEQUE Maguelonne | 468662878 | ce.dsden66logistique@ac-montpellier.fr | ROGUES Laurent | 468662878 | ce.dsden66logistique@ac-montpellier.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 6 |  | SCHNEIDER (CEGELEC) | 40A | 2022
[9 empty] | COSTECEQUE Maguelonne | 468662878 | ce.dsden66logistique@ac-montpellier.fr | ROGUES Laurent | 468662878 | ce.dsden66logistique@ac-montpellier.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1 |  | LEGRAND | 32A | origine
XXXX | [8 empty] | COSTECEQUE Maguelonne | 468662878 | ce.dsden66logistique@ac-montpellier.fr | ROGUES Laurent | 468662878 | ce.dsden66logistique@ac-montpellier.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1 |  | APC SMART | 5 kva | 2016
S150325 / B224970 | SGCD 66 | DDPP 66 | 1 Boulevard Kennedy | 66000 | PERPIGNAN | 2022-01-01 | 872 | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | CAZENOVE SÉBASTIEN | 04 68 51 67 22 | sebastien.cazenove@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1 |  | EATON 9PX5000 | 5 KVA
S150325 / B224970 | SGCD 66 | DDPP 66 | 1 Boulevard Kennedy | 66000 | PERPIGNAN | 2022-01-01 | 872 | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | CAZENOVE SÉBASTIEN | 04 68 51 67 22 | sebastien.cazenove@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 4
S150325 / B224970 | SGCD 66 | DDPP 66 | 1 Boulevard Kennedy | 66000 | PERPIGNAN | 2022-01-01 | 872 | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | CAZENOVE SÉBASTIEN | 04 68 51 67 22 | sebastien.cazenove@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
S120776 / B207705 | SGCD 66 | SGCD 66 | 16 bis, Cours Lazare Escarguel | 66000 | PERPIGNAN | 2022-01-01 |  | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | CAZENOVE SÉBASTIEN | 04 68 51 67 22 | sebastien.cazenove@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
S120776 / B207705 | SGCD 66 | SGCD 66 | 16 bis, Cours Lazare Escarguel | 66000 | PERPIGNAN | 2022-01-01 |  | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | CAZENOVE SÉBASTIEN | 04 68 51 67 22 | sebastien.cazenove@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1
S120776 / B207705 | SGCD 66 | SGCD 66 | 16 bis, Cours Lazare Escarguel | 66000 | PERPIGNAN | 2022-01-01 |  | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | CAZENOVE SÉBASTIEN | 04 68 51 67 22 | sebastien.cazenove@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 8
S143870 / B174859 | SGCD 66 | DDTM RICHEPIN | 2 RUE RICHEPIN | 66020 | PERPIGNAN | 2022-01-01 | 1761 | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | CAZENOVE SÉBASTIEN | 04 68 51 67 22 | sebastien.cazenove@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1
S143870 / B174859 | SGCD 66 | DDTM RICHEPIN | 2 RUE RICHEPIN | 66020 | PERPIGNAN | 2022-01-01 | 1761 | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | CAZENOVE SÉBASTIEN | 04 68 51 67 22 | sebastien.cazenove@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
S143870 / B174859 | SGCD 66 | DDTM RICHEPIN | 2 RUE RICHEPIN | 66020 | PERPIGNAN | 2022-01-01 | 1761 | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | CAZENOVE SÉBASTIEN | 04 68 51 67 22 | sebastien.cazenove@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 5
S143870 / B174859 | SGCD 66 | DDTM RICHEPIN | 2 RUE RICHEPIN | 66020 | PERPIGNAN | 2022-01-01 | 1761 | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | CAZENOVE SÉBASTIEN | 04 68 51 67 22 | sebastien.cazenove@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 2
S143870 / B143965 | SGCD 66 | DDTM JOFFRE | 10 AVENUE JOFFRE | 66020 | PERPIGNAN | 2022-01-01 | 2173 | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | CAZENOVE SÉBASTIEN | 04 68 51 67 22 | sebastien.cazenove@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
S143870 / B143965 | SGCD 66 | DDTM JOFFRE | 10 AVENUE JOFFRE | 66020 | PERPIGNAN | 2022-01-01 | 2173 | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | CAZENOVE SÉBASTIEN | 04 68 51 67 22 | sebastien.cazenove@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 6
S143870 / B143965 | SGCD 66 | DDTM JOFFRE | 10 AVENUE JOFFRE | 66020 | PERPIGNAN | 2022-01-01 | 2173 | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | CAZENOVE SÉBASTIEN | 04 68 51 67 22 | sebastien.cazenove@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 2
S143870 / B194187 | SGCD 66 | DDTM PETIT PARC | AVENUE JOFFRE | 66020 | PERPIGNAN | 2022-01-01 | 1531 | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | CAZENOVE SÉBASTIEN | 04 68 51 67 22 | sebastien.cazenove@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 2
S143870 / B194187 | SGCD 66 | DDTM PETIT PARC | AVENUE JOFFRE | 66020 | PERPIGNAN | 2022-01-01 | 1531 | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | CAZENOVE SÉBASTIEN | 04 68 51 67 22 | sebastien.cazenove@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 4
S143870 / B194187 | SGCD 66 | DDTM PETIT PARC | AVENUE JOFFRE | 66020 | PERPIGNAN | 2022-01-01 | 1531 | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | CAZENOVE SÉBASTIEN | 04 68 51 67 22 | sebastien.cazenove@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 2
S151059 / B226569 | SGCD 66 | DDETS (EX UD DIRECCTE) | 76 boulevard Aristide Briand | 66026 | PERPIGNAN CEDEX | 2022-01-01 | ancienne SHON 1436 m² | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | GROSSET OLIVIER | 04 68 51 66 97 | olivier.grosset@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) |  | 0
S151059 / B226569 | SGCD 66 | DDETS (EX UD DIRECCTE) | 76 boulevard Aristide Briand | 66026 | PERPIGNAN CEDEX | 2022-01-01 | ancienne SHON 1436 m² | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | GROSSET OLIVIER | 04 68 51 66 97 | olivier.grosset@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
S151059 / B226569 | SGCD 66 | DDETS (EX UD DIRECCTE) | 76 boulevard Aristide Briand | 66026 | PERPIGNAN CEDEX | 2022-01-01 | ancienne SHON 1436 m² | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | GROSSET OLIVIER | 04 68 51 66 97 | olivier.grosset@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 11
S151059 / B226569 | SGCD 66 | DDETS (EX UD DIRECCTE) | 76 boulevard Aristide Briand | 66026 | PERPIGNAN CEDEX | 2022-01-01 | ancienne SHON 1436 m² | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | GROSSET OLIVIER | 04 68 51 66 97 | olivier.grosset@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1 |  | RIELLO UPS | 5 KVA
S111637 / B143832 | SGCD 66 | PREFECTURE (RDC) | 24 quai Sadi Carnot | 66000 | PERPIGNAN | 2022-01-01 |  | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | GROSSET OLIVIER | 04 68 51 66 97 | olivier.grosset@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | BORNE IRVE |  | 1 |  |  | 2*22 KW
S111637 / B143832 | SGCD 66 | PREFECTURE (RDC) | 24 quai Sadi Carnot | 66000 | PERPIGNAN | 2022-01-01 |  | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | GROSSET OLIVIER | 04 68 51 66 97 | olivier.grosset@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 2
S111637 / B143832 | SGCD 66 | PREFECTURE (RDC) | 24 quai Sadi Carnot | 66000 | PERPIGNAN | 2022-01-01 |  | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | GROSSET OLIVIER | 04 68 51 66 97 | olivier.grosset@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 13
S111637 / B143832 | SGCD 66 | PREFECTURE RDC | 24 quai Sadi Carnot | 66000 | PERPIGNAN | 2022-01-01 |  | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | GROSSET OLIVIER | 04 68 51 66 97 | olivier.grosset@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 2 |  | APC et RIELLO | 40 KVA et 10 KVA
S111637 / B143832 | SGCD 66 | PREFECTURE (Bâtiment Principal) | 24 quai Sadi Carnot | 66000 | PERPIGNAN | 2022-01-01 |  | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | GROSSET OLIVIER | 04 68 51 66 97 | olivier.grosset@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 2
S111637 / B143832 | SGCD 66 | PREFECTURE (Bâtiment Principal) | 24 quai Sadi Carnot | 66000 | PERPIGNAN | 2022-01-01 |  | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | GROSSET OLIVIER | 04 68 51 66 97 | olivier.grosset@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 25
S111637 / B143832 | SGCD 66 | PREFECTURE (Bâtiment Ortaffa) | 24 quai Sadi Carnot | 66000 | PERPIGNAN | 2022-01-01 |  | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | GROSSET OLIVIER | 04 68 51 66 97 | olivier.grosset@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 19
S111637 / B143832 | SGCD 66 | PREFECTURE (Transmission et informatique) | 24 quai Sadi Carnot | 66000 | PERPIGNAN | 2022-01-01 |  | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | GROSSET OLIVIER | 04 68 51 66 97 | olivier.grosset@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
S111637 / B143832 | SGCD 66 | PREFECTURE (Transmission et informatique) | 24 quai Sadi Carnot | 66000 | PERPIGNAN | 2022-01-01 |  | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | GROSSET OLIVIER | 04 68 51 66 97 | olivier.grosset@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 7
S111509 / B169197 | SGCD 66 | PREFECTURE (Annexe Bardou-Jobl) | 24 quai Sadi Carnot | 66000 | PERPIGNAN | 2022-01-01 |  | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | GROSSET OLIVIER | 04 68 51 66 97 | olivier.grosset@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
S111509 / B169197 | SGCD 66 | PREFECTURE (Annexe Bardou-Jobl) | 24 quai Sadi Carnot | 66000 | PERPIGNAN | 2022-01-01 |  | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | GROSSET OLIVIER | 04 68 51 66 97 | olivier.grosset@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 11
S118758 / B143014 | SGCD 66 | SOUS-PREFECTURE Prades | 177 avenue du Général de GAULLE | 66500 | PRADES | 2022-01-01 |  | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | GROSSET OLIVIER | 04 68 51 66 97 | olivier.grosset@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 1
S118758 / B143014 | SGCD 66 | SOUS-PREFECTURE Prades | 177 avenue du Général de GAULLE | 66500 | PRADES | 2022-01-01 |  | NON | MARCEROU CLAUDE | 04 68 51 66 94 | claude.marcerou@pyrenees-orientales.gouv.fr | GROSSET OLIVIER | 04 68 51 66 97 | olivier.grosset@pyrenees-orientales.gouv.fr |  | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 2
XXXX | DIRPJJ - UEMO Nord |  | 37 Bld J.F. Kennedy "Immeuble le Marilyn" | 66100 | PERPIGNAN | [10 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 3
XXXX |  |  |  | 66100 | PERPIGNAN | [10 empty] | Disjoncteur général |  | 1
XXXX | DIRPJJ - UEMO Sud |  | 158 avenue Guynemer | 66100 | PERPIGNAN | [10 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 0
XXXX |  |  |  | 66100 | PERPIGNAN | [10 empty] | TGBT |  | 1
XXXX |  |  |  | 66100 | PERPIGNAN | [10 empty] | Disjoncteur général |  | 1
XXXX | DIRPJJ - UEHC Perpignan |  | 3 rue Guillaume Apollinaire | 66000 | PERPIGNAN | [10 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 5
XXXX |  |  |  | 66000 | PERPIGNAN | [10 empty] | TGBT |  | 1
XXXX |  |  |  | 66000 | PERPIGNAN | [10 empty] | borne IRVE |  | 4
XXXX |  |  |  | 66000 | PERPIGNAN | [10 empty] | Disjoncteur général |  | 1
XXXX | DIRPJJ - UEAJ Perpignan |  | 183 chemin de l'étang | 66000 | PERPIGNAN | [10 empty] | TGBT |  | 1
XXXX |  |  |  | 66000 | PERPIGNAN | [10 empty] | BORNE IRVE |  | 4
XXXX |  |  |  | 66000 | PERPIGNAN | [10 empty] | Disjoncteur général |  | 1
XXXX | DIRPJJ - Atelier AT UEAJ Perpignan |  | 183 chemin de l'étang | 66000 | PERPIGNAN | [10 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 1
XXXX | DIRPJJ - DT 66/11 |  | 9 esplanade Méditérranée Avenue du Général Leclerc | 66000 | PERPIGNAN | [10 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 3
B119846 | CRS 58 | POSTE DE POLICE | 120 AVENUE EMILE ROUDAYRE | 66000 | PERPIGNAN | 2026-01-01 | 395.92 | NON | CLAMENS Laurence | 468617960 | crs58-budget-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | BEAUVOIS Nans | 468617960 | crs58-budget-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | oui | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | fuel |  | 22,5 KVA | INCONNUE
XXXX | CRS 58 | GIC |  |  |  |  | 395.92 | NON | CLAMENS Laurence | 468617960 | crs58-budget-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | BEAUVOIS Nans | 468617960 | crs58-budget-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | oui | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 1 |  | RIELLO MST | 10KVA
XXXX | CRS 58 | POSTE DE POLICE |  |  |  |  | 395.92 | NON | CLAMENS Laurence | 468617960 | crs58-budget-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | BEAUVOIS Nans | 468617960 | crs58-budget-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | oui | Poste de livraison (nombre de cellules HT, disjoncteur HT,…) |  | 1
XXXX | CRS 58 | BATIMENT PRINICIPAL |  |  |  |  | 2837.44 | NON | CLAMENS Laurence | 468617960 | crs58-budget-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | BEAUVOIS Nans | 468617960 | crs58-budget-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | oui | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) | ARMOIRES REPARTIES SUR L'ENSEMBLES DES BAT DE LA COMPAGNIE DONT : - 3 POSTE DE POLICE - 7 BAT PRINCIPAL - 8 AUTRES BAT | 18
XXXX | CRS 58 | BATIMENT PRINICIPAL |  |  |  |  | 2837.44 | NON | CLAMENS Laurence | 468617960 | crs58-budget-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | BEAUVOIS Nans | 468617960 | crs58-budget-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr | oui | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) |  | 4
B142389 | DDSP 66 | Hôtel de Police, annexe GSJ-SADR-FMU-Synd-UCL, Villa | 33, av. de Grande Bretagne | 66000 | PERPIGNAN | 2022-01-01 |  | NON | de LAMMERVILLE Joseph | 06.11.64.20.25 | dipn66-so@interieur.gouv.fr | BULTEUX Stéphanie | 06.13.86.15.37 | dipn66-so-immobilier@interieur.gouv.fr | NON | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 2 | GO | GE1 : JOHN DEERE 4045TF1220 GE2 : SAME – 1058P – 8037 | 88 kVA 38 kVA
XXXX | DDSP 66 | [14 empty] | TGBT (nombre de portes, inverseurs de sources,..) | Salle Corsica | 1
XXXX | DDSP 66 | [14 empty] | Armoire divisionnaire (coffrets, ADBT,…) |  | 57
XXXX | DDSP 66 | [7 empty] | de LAMMERVILLE Joseph | 06.11.64.20.25 | dipn66-so@interieur.gouv.fr | BULTEUX Stéphanie | 06.13.86.15.37 | dipn66-so-immobilier@interieur.gouv.fr |  | Onduleur (batteries ouvertes ou étanches,nombre de batteries,…) |  | 2 |  |  | 1 KVA 3KVA
à compléter prochain renouvellement marché | Service Police Judiciaire PERPIGNAN | Locaux de la Chambre d’Agriculture | 17 avenue de Grande-Bretagne | 66000 | PERPIGNAN | 2022-01-01 | 1033 | NON | de LAMMERVILLE Joseph | 06.11.64.20.25 | dipn66-so@interieur.gouv.fr | BULTEUX Stéphanie | 06.13.86.15.37 | dipn66-so-immobilier@interieur.gouv.fr | NON | ONDULEUR | MST n° MU37UT396340004 | 1 |  | RIELLO | 10 KVA | 2018
à compléter prochain renouvellement marché | Service Police Judiciaire PERPIGNAN | Locaux de la Chambre d’Agriculture | 17 avenue de Grande-Bretagne | 66000 | PERPIGNAN |  |  |  | de LAMMERVILLE Joseph | 06.11.64.20.25 | dipn66-so@interieur.gouv.fr | BULTEUX Stéphanie | 06.13.86.15.37 | dipn66-so-immobilier@interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | HYUNDAI | 11KW-9KVA
124067 | GENDARMERIE | GGD PERPIGNAN | 25 AVENUE GUYNEMER | 66000 | PERPIGNAN | 2022-01-01 |  | NON | ADC BAILEY Virginie | 05 61 17 50 87 | sa.bba.rgocc@gendarmerie.interieur.gouv.fr | EBB Eva | 0468664497 | sai.ggd66@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | SDMO | 40 KVA
124070 | GENDARMERIE | BP LATOUR DE FRANCE | 11 RUE JOSEPH MOUNE | 66720 | LATOUR DE FRANCE | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GO | ITC POWER | 6KVA
219061 | GENDARMERIE | CIE RIVESALTES | 37 AVENUE VICTOR HUGO | 66600 | RIVESALTES | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | SMGU-SMILAIR SMGW15Y | 14KVA
104605 | GENDARMERIE | BTA SAINT ESTEVE | 19 AVNUE DE BAIXAS | 66240 | SAINT ESTEVE | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | SDMO DX 4000 | 5KVA
103581 | GENDARMERIE | BTA ST LAURENT DE LA SALANQUE | ROUTE DE BARCARES | 66250 | ST LAURENT DE LA SALANQUE | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GO | HENNEQUIN | 6 KVA
204790 | GENDARMERIE | BTA THUIR | QUARTIER RIBERETTE | 66300 | THUIR | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | GENELEC | 5 KVA
124306 | GENDARMERIE | BTA CABESTANY | 2 AVENUE DU 19 MARS 1692 | 66330 | CABESTANY | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | SDMO ALIZE 7500 TE 09 2005 | 7 KVA
124054 | GENDARMERIE | BTA ILLE SUR TET | 2 CHEMIN COLOMER | 66130 | ILLE SUR TET | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | GUINAULT | 5 KVA
101660 | GENDARMERIE | BP MONT LOUIS | AVENUE DU GENERAL LECLERC | 66210 | MONT LOUIS | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | GUINAULT | 5 KVA
103498 | GENDARMERIE | 124054 | AVENUE DE LA GENDARMERIE | 66360 | OLETTE | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | GENELEC | 5 KVA
124029 | GENDARMERIE | 101660 | 2 IMPASSE DE LA LIBERTE | 66160 | LE BOULOU | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | SMT HATZ | 5 KVA
148901 | GENDARMERIE | 103498 | ROUTE DE SAINTE MARIE | 66430 | BOMPAS | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | SDMO ALIZE 6000E 2007 | 6KVA
124018 | GENDARMERIE | 124029 | CHEMIN D ERR | 66800 | SAILLAGOUSE | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | BC 164 C | 10 KVA
176274 | GENDARMERIE | 148901 | 19 AVENUE DU CARLIT | 66340 | OSSEJA | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | AM 2008 46 | 13 KVA | 2008
124294 | GENDARMERIE | 124018 | 2 ALLEE DES MOINES | 66740 | ST GENIS DES FONTAINES | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | SDMO | 5 KVA
176158 | GENDARMERIE | 176274 | CHEMIN DE LA BOULZANE | 66220 | ST PAUL DE FENOUILLET | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | GUINAULT | 7 KVA
180974 | GENDARMERIE | BTA CANET EN ROUSSILLON | 1 VOIE FLORENCE ARTHAUD | 66140 | CANET EN ROUSSILLON | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | MITSUBISHI | 6 KVA
183807 | GENDARMERIE | COB FONT ROMEU ODEILLO VIA | AVENUE DU CAMBRE D AZE | 66120 | FONT ROMEU ODEILLO VIA | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | SDMO | 6 KVA
183836 | GENDARMERIE | CERET LES TINS SIMON BATTLE | 4 BD SIMON BATTLE | 66400 | CERET | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | SDMO | 5 KVA
183697 | GENDARMERIE | BTA MILLAS | 2 RUE LOUIS NOGUERES | 66170 | MILLAS | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 | GO | SDMO | 12 KVA | 2011
191463 | GENDARMERIE | BP VERNET LES BAINS | RUE DES ASCARINETTES | 66820 | VERNET LES BAINS | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | SDMO | 5 KVA
193686 | GENDARMERIE | PA PSIG POLLESTRES | 1 AVENUE MARTIN VIVES | 66450 | POLLESTRES | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | CAROD | 10 KVA
195423 | GENDARMERIE | BTA ELNE | AVENUE NARCISSE PLANAS | 66200 | ELNE | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | SDMO | 5 KVA
196085 | GENDARMERIE | BTA LE SOLER | 1 RUE DE LA MEDITERANNÉE | 66270 | LE SOLER | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | GUINAULT | 5 KVA
105080 | GENDARMERIE | CERET ALBAFOUILLE PLACE RÉSISTANCE | PLACE DE LA RESISTANCE | 66400 | CERET | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | HENNEQUIN | 5 KVA
103563 | GENDARMERIE | BTA ARGELES SUR MER | ALLÉE FERDINAND BUISSON | 66700 | ARGELES SUR MER | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | GUINAULT | 5 KVA
124282 | GENDARMERIE | BP ARLES SUR TECH | AVENUE LOUIS MOLY | 66150 | ARLES SUR TECH | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | ITC POWER | 6KVA
149225 | GENDARMERIE | BP BANYULS SUR MER | 1 RUE DE L’AMIRAL VILAREN | 66650 | BANYULS | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | SMT | 5 KVA
148921 | GENDARMERIE | BP LE PERTHUS | 15 AVENUE DE FRANCE | 66480 | LE PERTHUS | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | HATZ | 5KVA
124106 | GENDARMERIE | BP PRATS DE MOLLO | 7 AVENUE DU VALLESPIR | 66230 | PRATS DE MOLLO | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | GUINAULT | 5 KVA
220413 | GENDARMERIE | CIE PRADES | 50, route d’EUS | 66500 | PRADES | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | CATERPILLAR | 22 KVA
124140 | GENDARMERIE | BP BOURG MADAME | 2 RUE JEAN SEBASTIEN BACH | 66760 | BOURG MADAME | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | GUINAULT | 5 KVA
149256 | GENDARMERIE | BP FORMIGUERES | 4 CARRER DE LA MONTAGNETTE | 66210 | FORMIGUERES | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | GUINAULT | 5 KVA
196080 | GENDARMERIE | BP PORT VENDRES | route du Colonel Arnaud Beltrame | 66660 | PORT VENDRES | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | SDMO | 5 KVA
202002 | GENDARMERIE | PSIG ARGELES SUR MER | 2 RUE ANDRE MALRAUX | 66700 | ARGELES SUR MER | 2022-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | KOHLER KD440-B1 6C83 | 5 KVA
103575 | GENDARMERIE | BTA SAINT CYPRIEN | PAS DE LA PRADE | 66750 | SAINT CYPRIEN | 2022-01-01 |  | NON | [5 empty] | bta.st-cyprien@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | LOMBARDINI | 5 KVA | 2015
124067 | GENDARMERIE | GGD PERPIGNAN | 25 AVENUE GUYNEMER | 66000 | PERPIGNAN | 2022-01-01 |  | NON | [5 empty] | sai.ggd66@gendarmerie.interieur.gouv.fr |  | ONDULEUR |  | 1 |  | Comet S33 MERLIN GERIN | 15KVA
104827 | GENDARMERIE | EGM 14/6 – BUREAU CIC | 2 avenue Simon Boussiron | 66000 | PERPIGNAN | 2026-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | NON IDENTIFIÉ | 6KVA
124067 | GENDARMERIE | GGD PERPIGNAN | 25 AVENUE GUYNEMER | 66000 | PERPIGNAN | 2026-01-01 |  | NON | [7 empty] | BORNE IRVE |  | 2 |  | EVBOX ACCESS | 22 KW
124067 | GENDARMERIE | CIE CERET | 1 Boulevard Jean Moulin | 66400 | CERET | 2026-01-01 |  | NON | [7 empty] | BORNE IRVE |  | 1 |  | EVBOX ACCESS | 22 KW
XXXX | GENDARMERIE | EGM 14/6 | 2 Avenue Simon Boussiron | 66000 | PERPIGNAN | 2026-01-01 |  | NON | [7 empty] | Groupe électrogéne (cuve extérieure, cuve journalière, aérocondenseurs,…) |  | 1 |  | KHOLER K12 APM 303 | 12KVA