## PG
RAISON SOCIALE DU CANDIDAT :
A COMPLÉTER PAR LE CANDIDAT
NOTICE :
1) Le présent DQE n'emporte aucun engagement de l'Administration 2) Le candidat veille à la cohérence entre les prix calculés fixés dans l'annexe finnancière à l'acte d'enagagement (BPU) et ceux reportés dans la présente simulation 3) Le présent document, constituant la simulation financière, est joint à l'offre du candidat, au format tableur 4) Le candidat renseigne impérativement l'ensemble des cellules sur fond JAUNE, y compris si le prix est nul (renseigner expressément par "0" [zéro]), en reportant les prix de l'annexe financière 5) Le calcul de l'ensemble des totaux est automatisé 6) Le présent document comporte 3 onglets qui doivent être complétés
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
PRESTATION DE MAINTENANCE SUR LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES BÂTIMENTS DES SERVICES DE L'ÉTAT ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE LA RÉGION OCCITANIE
ACCORD-CADRE DE PRESTATIONS DE SERVICE
2025PFRAOCC001
DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
Préfecture de la Région Occitanie
SGAR- Plate Forme Régionale Achats
1 place Saint-Etienne
31000 Toulouse
pfra@occitanie.gouv.fr
LOT 5
Départements du GARD (30)

## Maintenance préventive
ANNEXE 2 au règlement de consultation maintenance ELEC Préventif annuel Lot 5 - Détail Quantitatif Estimatif : 30 GARD
Type d'équipement à maintenir | Avec astreinte |  | Sans astreinte |  | Total HT quantitatif x moy des prix | Total TTC quantitatif x moy des prix | TVA
| Quantité estimée sur la durée totale du marché | Prix unitaire € HT annuel (rappel prix BPU) | Quantité estimée sur la durée totale du marché | Prix unitaire € HT annuel (rappel prix BPU) |  |  | 20
Poste de livraison et Cellules HT | [6 empty] | 20%
POSTE HT ≤ 3 Cellules | 4 |  | 4 |  | 0 | 0
POSTE HT ≥ 4 Cellules | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
TRANSFORMATEUR Quel que soit le type.
TRANSFORMATEUR de 0 à 500 KVA | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
TRANSFORMATEUR ≥ 501 à 1000 KVA | 4 |  | 4 |  | 0 | 0
TRANSFORMATEUR ≥ 1001 KVA | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ONDULEUR
Onduleur de 0 à 5 KVA | 24 |  | 44 |  | 0 | 0
Onduleur ≥ 6 à 20 KVA | 20 |  | 12 |  | 0 | 0
Onduleur ≥ 21 à 40 KVA | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Onduleur ≥ 41 à 60 KVA | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Onduleur ≥ 61 à 80 KVA | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Onduleur ≥ 81 à 100 KVA | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
GROUPE ELECTROGENE
Groupe Electrogène de 0 à 20 KVA | 8 |  | 160 |  | 0 | 0
Groupe Electrogène ≥ 21 à 50 KVA | 4 |  | 8 |  | 0 | 0
Groupe Electrogène ≥ 51 à 100 KVA | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Groupe Electrogène ≥ 101 à 200 KVA | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Groupe Electrogène ≥ 201 à 300 KVA | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Groupe Electrogène ≥ 301 à 400 KVA | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
local TGBT
Local TGBT (1 porte) | 60 |  | 56 |  | 0 | 0
Local TGBT (2 portes) | 16 |  | 8 |  | 0 | 0
Local TGBT (3 portes) | 8 |  | 12 |  | 0 | 0
Local TGBT (4 portes) | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Local TGBT (5 à 7 portes) | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Local TGBT (8 à 10 portes) | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Local TGBT (11 à 14 portes) | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
INVERSEUR DE SOURCE
Inverseur de source | 12 |  | 4 |  | 0 | 0
BATTERIE CONDENSATEUR Quel que soit le nombre de gradin.
BATTERIE CONDENSATEUR de 0 à 200 KVAR | 0 |  | 4 |  | 0 | 0
BATTERIE CONDENSATEUR ≥ 201 KVAR | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ARMOIRE / ARMOIRE DIVISIONNAIRE / TABLEAU / COFFRET
Armoire électrique / Armoire divisionnaire / tableau électrique (tableau secondaire réparti dans le bâtiment, en aval du TGBT ou armoire principale d'habitation/petit tertiaire) | 816 |  | 292 |  | 0 | 0
Coffret électrique (Locaux techniques, parking, extérieurs, alarme) | 40 |  | 40 |  | 0 | 0
BORNE DE RECHARGE
Borne de recharge avec 1 point de charge | 2 |  | 2 |  | 0 | 0
Borne de recharge avec 2 points de charge | 26 |  | 19 |  | 0 | 0
Point de charge supplémentaire sur une borne au-dessus de 2 PDC. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
PHOTVOLTAÏQUE
Photovoltaïque : Prix au KWc (Kilowatt-Crète) | 15 |  | 15 |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAUX : | 0 | 0

## Maintenance corrective
ANNEXE 2 au règlement de consultation maintenance ELEC Correctif Lot 5 - Détail Quantitatif Estimatif : 30 GARD |  |  |  |  | TVA
20
20%
Type d'équipement |  | Prix unitaire € HT | Quantité estimée sur la durée totale du marché | Cout total en € HT | Cout total en € TTC
Fourniture et pose de batterie de démarrage groupe électrogène, transport compris :
50 à 89 Ah |  |  | 12 | 0 | 0
90 à 125 Ah |  |  | 16 | 0 | 0
126 à 150 Ah |  |  | 8 | 0 | 0
Recherche, création, édition et pose d'un schéma absent dans une armoire électrique avec son support, plus une copie numérique en DWG, transport compris :
Pour un tableau/armoire /coffret de 3 à 4 rangées et de 8 à 13 modules. |  |  | 8 | 0 | 0
Pour un tableau/armoire /coffret de 4 à 6 rangées et de 18 modules. |  |  | 15 | 0 | 0
Pour un tableau/armoire /coffret de 8 à 12 rangées et de 18 modules. |  |  | 10 | 0 | 0
TARIFS DE MAIN D’ŒUVRE* / FORFAIT DÉPLACEMENT / COEFFICIENTS *Le temps facturé débute à compter de l’arrivée sur site
A - Coûts horaires d'intervention de maintenance corrective facturable
Seules les heures effectives sur place pourront être facturées si l'intervention est facturable (remplacement de pièces dont le cout unitaire est supérieur à 250€HT) |  | Coût horaire d'intervention en € HT | Quantité estimée sur la durée totale du marché | Cout total en € HT | Cout total en € TTC
La semaine | Du lundi - vendredi de 6h à 21h |  | 480 | 0 | 0
| Du lundi au vendredi de 21h à 6h |  | 24 | 0 | 0
Le weekend | Du samedi de 6h à 21h |  | 48 | 0 | 0
| Du dimanche et jours fériés de 6h à 21h |  | 32 | 0 | 0
| Du samedi, dimanche, jours féries de 21h à 6h |  | 20 | 0 | 0
B - Forfait de déplacement
Outre les frais liés au déplacement (indemnités kilométriques, entretien etc ...), le forfait doit intégrer les heures liées au déplacement du (des) technicien(s). Le titulaire ne pourra en aucun cas prétendre à la facturation de ces heures dans son forfait main d’oeuvre. Le forfait déplacement vaut pour 1 aller/retour par véhicule quelque soit le nombre de personne dans le véhicule. Les frais de déplacement ne peuvent être appliqués que si le site de la prestation est à une distance de plus de 30 km (selon outils de navigation GPS) de la préfecture du département ou de l'agence du prestataire si plus proche. Pour rappel, le déplacement ne s'applique pas dans le cadre du forfait de pièce. |  |  | Quantité estimée sur la durée totale du marché | Cout total en € HT | Cout total en € TTC
Forfait HT de déplacement sur site (si > 30Km préfecture) : |  |  | 16 | 0 | 0
C - Coefficients de peine et soins
Le CPS est le taux maximum applicable sur les prix des pièces facturables (non comprises dans le forfait de pièce) ou au-delà de 250 € HT prix unitaire. Il s'applique au prix d'achat net fournisseur toutes remises déduites. Le titulaire présentera sur demande les justificatifs précisant le prix d'achat net fournisseur Toutes Remises Déduites. |  |  | Quantité estimée sur la durée totale du marché | Cout total en € HT | Cout total en € TTC
CPS 1 - Prix des pièces sur les pièces de 0 à 500 € HT |  |  | 15200 | 0 | 0
CPS 2 - Prix des pièces sur les pièces de 501 à 1500 € HT |  |  | 20000 | 0 | 0
CPS 3 - Prix des pièces sur les pièces au-delà de 1501 € HT |  |  | 20000 | 0 | 0
|  |  | TOTAUX : | 0 | 0

## Scénario de commande
ANNEXE 2 au règlement de consultation maintenance ELEC scénario de commande Lot 5 - Détail Quantitatif Estimatif : 30 GARD
Il est demandé au candidat d'indiquer le niveau complexité associé à chacune des prestations types identifiées ci-dessous. *Le coût horaire à renseigner doit être le taux horaire correctif en semaine et en journée de votre BPU.
Prestations | Niveau de complexité associé | Temps en heure | Coût horaire d'intervention en € HT* | Coût horaire total en € HT | Coût horaire total en € TTC
Remplacement appareillage (contacteur, parafoudre, sonnette, etc...) ou protection (disjoncteur, porte fusible, différentiel, etc...) de 1 à 2 module(s) (généralement monophasé), dans un tableau/armoire/coffret électrique. |  |  |  | - | -
Remplacement appareillage (contacteur, parafoudre, sonnette, etc...) ou protection (disjoncteur, porte fusible, différentiel, etc...) de 3 à 4 module(s) (généralement triphasé), dans un tableau/armoire/coffret électrique. |  |  |  | - | -
Remplacement de tableau électrique de 1 à 2 rangées et de 8 à 13 modules. |  |  |  | - | -
Remplacement de tableau électrique de 3 à 4 rangées et de 8 à 13 modules. |  |  |  | - | -
Remplacement de tableau électrique de 4 à 6 rangées et 18 modules. |  |  |  | - | -
Remplacement de tableau électrique de 8 à 12 rangées et 18 modules. |  |  |  | - | -
Remplacement d'un appareillage (prise, interupteur, bouton poussoir, plexo, DCL) |  |  |  | - | -
Installation d'un circuit de 5 prises avec son disjoncteur dans un tableau existant avec passage de cable dans cloison creuse (type plaquo) et/ou faux plafond. |  |  |  | - | -
Installation d'un point lumineux DCL et son interrupteur avec son disjoncteur dans un tableau existant avec passage de cable dans cloison creuse (type plaquo) et/ou faux plafond. |  |  |  | - | -
Total coût du scénario |  |  |  | 0 | 0

## Feuil2 (hidden)
Niveau de complexité | Nombre d'heure associée au niveau de complexité
Simple | 1
Moyen | 3
Complexe | 6