## DPGF
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Acheteur : | CPAM 77 | Fournisseur :
Numéro de consultation : | 2025PA007
Objet de la consultation : | Travaux de réaménagement du bâtiment de Bussy Saint Georges
Lot n°1 | Démolition / Cloison /Faux Plafond / Menuiserie | Total € HT : | 0
|  | Montant TVA | 0
|  | Total € TTC | 0
Elément | Désignation | Descriptif | Quantité | Unité | PU HT | Montant HT | TVA | Formule | Imputation budgétaire | Provisoire | Qté min | Qté max
| Installation de chantier | la signalétique intérieure (avec rubalise et panonceau) et extérieure (avec grille type heras et panonceau) pour la sécurité du chantier y compris toutes les suggestions et préconisations du coordinateur SPS ainsi que le stationnement des véhicules de chantier |  | ENS
Phase 1 : 2ème étage | Protection par film poliane des zones de démolition mitoyenne aux zones de travail des agents CPAM | entre salle de travail KDC 21 et salle de travail 21 ; entre salle de travail KDC 21 et dégagement 21 ; entre bureau responsable DECO2F et bureau cadre 23 |  | ENS
| Dépose des cloisons, blocs portes, cloison vitrée, et enlèvement aux décharges publiques | entre salle de travail KDC 21 et salle de travail 21 ; entre salle de travail KDC 21 et dégagement 21 ; entre bureau responsable DECO2F et bureau cadre 23 |  | ENS
| Fourniture et pose d’une cloison BA13 de 120 toute hauteur et un bloc porte plein de 90 finition mélaminé blanc | entre salle de travail KDC 21 et salle de travail 21 y compris plinthes medium et champlats d’habillage |  | ENS
| Fourniture et pose d’une cloison amovible (finition blanc) et un bloc porte vitrée de 90 | entre salle de travail KDC 21 et dégagement 21 |  | ENS
| Au droit des cloisons démolies et créées : réfection ponctuelle du faux plafond, comprenant si nécessaire : le remplacement de porteurs, entretoises, dalles au droit des cloisons démolies |  |  | ENS
| Fourniture et pose de 2 panneaux acoustiques de chez ECHOJAZZ ou équivalent, gamme ECHOCOVE 24mm BOW y compris PV M1(décors au choix) |  |  | U
DIVERS :
| Fourniture et pose de buttées de porte caoutchouc à douilles et tiges filetées. Monture aluminium, fixation au sol |  |  | U
| Fourniture et pose de plinthes medium épaisseur 10 mm et hauteur 70 mm en pied de toutes cloisons créées et murs existants aux droits des cloisons démolies y compris toutes sujétions de découpe et pose |  |  | ML
| Fourniture et pose de champlats en pin des landes 8 x 40 toutes jonctions bloc porte/Placoplatre pour l’habillage |  |  | ML
| Nettoyage fin de chantier |  |  | ENS
| Transmission au maitre d’ouvrage du D.O.E en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire dématérialisé |  |  | ENS
sous total phase 1 : 2ème étage | [5 empty] | 0 | 20%
Phase 2 : Entresol | Dépose de cloison, bloc porte, cloison vitrée, et enlèvement aux décharges publiques | cadre courrier - 12 |  | ENS
| Dépose du revêtement de sol existant avec enlèvement aux DP | réfectoire créé et salle de réunion |  | M²
| Dépose de l’ensemble des faux-plafonds avec son ossature et enlèvement aux décharges publiques | réfectoire créé et salle de réunion |  | M²
| Fourniture et pose de faux plafond acoustique démontable suspendu de dimensions 600 x 600 mm, de type TONGA A par EUROCOUSTIC ou équivalent, blanc lisse, en laine de roche agglomérée, et d’épaisseur 22 mm | La mise en œuvre est réalisée sur ossature blanche pré laquée type T de 15 mm semi encastrée suspendue par des tiges filetées réglables, fixées en plafond et ou plancher maçonné par chevilles. Classement au feu M1 ( réfectoire créé et salle de réunion) |  | M²
| Réfection de la zone du faux plafond ou sera implantée la CTA par le lot plomberie y compris toutes sujétions de mise en œuvre pour un parfait achèvement | Dgt 11 |  | M²
| Fourniture et pose d’un plan de travail stratifié avec portes et étagères et crédence en stratifié (décors au choix) | pour encastrement par le plombier de 4 éviers avec robinetterie (réfectoire) |  | ENS
| Remplacement bloc porte 1 vantail existant par bloc porte plein de 90 stratifié blanc avec occulus rond diamètre 30 cm et quincaillerie y compris toutes sujétions de mise en œuvre | réfectoire |  | ENS
| Fourniture et pose de 3 sets de 12 acoustiques de chez ECHOJAZZ ou équivalent, gamme ECHOBRICK PUZZLE 24 mm y compris PV M1 | décors au choix |  | U
DIVERS :
| Fourniture et pose de buttées de porte caoutchouc à douilles et tiges filetées. Monture aluminium, fixation au sol |  |  | U
| Nettoyage fin de chantier |  |  | ENS
| Transmission au maitre d’ouvrage du D.O.E en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire dématérialisé |  |  | ENS | [5 empty] | N
sous total phase 2 : Entresol | [5 empty] | 0 | 20%
Phase 3 : 1er étage | Protection par film polyane des zones de démolition mitoyenne aux zones de travail des agents CPAM | entre réfectoire 11 et réfectoire 12; entre bureau DGI et bureau DAC ; entre réfectoire 12 et salle de travail 11 |  | ENS
| Dépose des cloisons, portes coulissantes, cloison vitrée, et enlèvement aux décharges publiques | entre réfectoire 11 et réfectoire 12; entre bureau DGI et bureau DAC ; entre réfectoire 12 et salle de travail 11 |  | ENS
| Au droit des cloisons démolies et créées : réfection ponctuelle du faux plafond, comprenant si nécessaire : le remplacement de porteurs, entretoises, dalles au droit des cloisons démolies | entre réfectoire 11 et réfectoire 12; entre bureau DGI et bureau DAC ; entre réfectoire 12 et salle de travail 11 |  | ENS
| Dépose des ensembles meubles évier et meuble réfectoire, et enlèvement aux décharges publiques avec raccord BA13 des coffrages d’évacuation EU si necessaire | dans réfectoire 11 et 12 |  | ENS
| Fourniture et pose de cloison BA13 de 120 toute hauteur et bloc porte vitrée de 90 et bloc porte plein de 90 finition mélaminé blanc | création bureau cadre, cloison entre espace ventilation et espace scans |  | ENS
| Fourniture et pose d’une cloison bois ajourée par tasseau hetre vernis 40x40 avec lisse basse et haute y compris PV M1 | entre espace scans et salle de travail 11 |  | ENS
DIVERS :
| Fourniture et pose de buttées de porte caoutchouc à douilles et tiges filetées. Monture aluminium, fixation au sol |  |  | U
| Fourniture et pose de plinthes medium épaisseur 10 mm et hauteur 70 mm en pied de toutes cloisons créées et aux droits des murs existants de cloisons démolies y compris toutes sujétions de découpe et pose |  |  | ML
| Fourniture et pose de champlats en pin des landes 8 x 40 toutes jonctions bloc porte/Placoplatre pour l’habillage |  |  | ML
| Nettoyage fin de chantier |  |  | ENS
| Transmission au maitre d’ouvrage du D.O.E en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire dématérialisé |  |  | ENS
sous total phase 3 : 1er étage | [5 empty] | 0 | 20%
Note on K10: Mettre O pour OUI ou N pour NON

## XDO_METADATA (hidden)
Version
ARU-dbdrv
Extractor Version
Template Code
Template Type | TYPE_EXCEL_TEMPLATE
Preprocess XSLT File
Last Modified Date
Last Modified By
Data Constraints:
XDO_?Acheteur? | <?//intervenant.li_interv[..//intervenant.li_type_interv='Organisme acheteur']?>
XDO_?LiElement? | <?../../..//afe.li_element?>
XDO_?XDOFIELD1? | <xsl:value-of select="substring(apr.cd_prix_provisoire,1,1)"/>
XDO_?XDOFIELD2? | <?apr.li_unite?>
XDO_?XDOFIELD3? | <?apr.no_prix?>
XDO_?XDOFIELD4? | <?apr.qt_prevue?>
XDO_?XDOFIELD5? | <?apr.qt_min?>
XDO_?XDOFIELD6? | <?apr.qt_max?>
XDO_?XDOFIELD7? | <?apr.tva.tx_tva?>
XDO_?XDOFIELD8? | <?apr.variation.cd_formule?>
XDO_?XDOFIELD9? | <?apr.tools.no_cls_niveau?>
XDO_?XDOFIELD10? | <?apr.li_prix?>
XDO_?XDOFIELD11? | <?apr.descriptif?>
XDO_?XDOFIELD12? | <?imputation.cd_imputation?>
XDO_GROUP_?XDOG1? | <xsl:for-each select=".//element.un_prix"> | </xsl:for-each>