## ESTIM
Etablissement Français du Sang
|  |  | Aménagement d'une Maison du don du sang à Aubagne |  |  | Ref : | 3i.25.01.04
|  |  | DPGF Lot 01 Second-œuvre - Serrurerie - Enseigne |  |  | Ind.2 | 2025-08-07
N°Poste |  |  | Désignation Poste | Unité | Qté MOE | Qté Ent. | P.U | Prix Total € HT
14 | 1 |  | Installation de chantier |  |  |  | Sous-total : | 0
14 | 1 | 1 | Base vie : bungalows pour sanitaires, vestiaires, réfectoire | ens | 1 |  |  | 0
14 | 1 | 2 | Raccordement aux réseaux | ens | 1 |  |  | 0
14 | 1 | 3 | Clotures de chantier Héras, panneau de chantier, portails et portes de chantier | ens | 1 |  |  | 0
14 | 1 | 4 | Nettoyage de chantier | ens | 1 |  |  | 0
14 | 1 | 5 | Dossier EXE - constat huissier | ens | 1 |  |  | 0
14 | 2 |  | Démolition |  |  |  | Sous-total : | 0
14 | 2 | 1 | Démolition et évacuation mur agglos, cloison placo et BP | m² | 20 |  |  | 0
14 | 2 | 2 | Démolition du carrelage et évacuation | m² | 9 |  |  | 0
14 | 2 | 3 | Dépose des dalles de FP 600x600 yc ossature | m² | 9 |  |  | 0
14 | 3 |  | Doublage - isolation |  |  |  | Sous-total : | 0
14 | 3 | 1 | Doublage de la paroi - contre-cloison avec isolant et plaques BA13 standards | m² | 135 |  |  | 0
14 | 3 | 2 | Doublage sur ossature métallique avec isolant et plaques BA13 hydrofuges | m² | 17 |  |  | 0
14 | 3 | 3 | Doublage collé BA13 | m² | 78 |  |  | 0
14 | 3 |  | Cloisonnement |  |  |  | Sous-total : | 0
14 | 3 | 4 | Cloisons de type 98/48 compris fixation renfort bois dans ossature pour support appareils sanitaires | m² | 157 |  |  | 0
14 | 3 | 5 | Cloisons acoustiques du type Placostil® 98/48 de Placoplatre® | m² | 170 |  |  | 0
14 | 3 | 6 | Plaques hydrofugées | m² | 22 |  |  | 0
14 | 3 | 7 | Cornières d'angles | ml | 39 |  |  | 0
14 | 4 |  | Faux-plafond |  |  |  | Sous-total : | 0
14 | 4 | 1 | FP dalles 600x600 isophoniques yc ossature | m² | 345 |  |  | 0
14 | 4 | 2 | Ilots suspendus acoustiques rectangles 240x60 cm | ens | 4 |  |  | 0
14 | 5 |  | Menuiseries intérieures |  |  |  | Sous-total : | 0
14 | 5 | 3 | Mi 02 : BP âme pleine tiercé 2 vantaux (93+55 x 204ht cm), PF 1/2H. Compris ferme-porte, ventouse | U | 1 |  |  | 0
14 | 5 | 1 | Mi 03, Mi 04, Mi 05 et Mi 06 : BP âme pleine 1 vantail 93x204ht cm dormant bois, PF1/2H. Compris ferme-porte, performance acoustique de 46 à 52 dB. | U | 4 |  |  | 0
14 | 5 | 1 | Mi 07 et Mi 22 : BP âme pleine 1 vantail 93x204ht cm dormant bois, PF1/2H. Compris ferme-porte | U | 2 |  |  | 0
14 | 5 | 2 | Mi 08 : BP âme pleine 1 vantail 83x204ht cm dormant bois, PF1/2H. Compris ferme-porte. | U | 1 |  |  | 0
14 | 5 | 1 | Mi 09 : BP âme pleine 1 vantail 93x204ht cm dormant bois, CF1/2H. Compris ferme-porte et oculus | U | 1 |  |  | 0
14 | 5 | 3 | Mi 10 : BP âme pleine tiercé 2 vantaux (93+55 x 204ht cm), PF 1/2H. Compris ferme-porte, performance acoustique de 46 à 52 dB et ventouse | U | 1 |  |  | 0
14 | 5 | 1 | Mi 11, Mi 12, Mi 13, Mi16 et Mi 17 : BP âme pleine 1 vantail 93x204ht cm dormant bois, PF1/2H. Compris ferme-porte, oculus et ventouse | U | 5 |  |  | 0
14 | 5 | 4 | Mi 14 : Fourniture et pose de portes battantes bois pour placard TGBT | U | 1 |  |  | 0
14 | 5 | 2 | Mi 15 : BP âme pleine 1 vantail 83x204ht cm dormant bois, PF1/2H. Compris ferme-porte, oculus et ventouse | U | 1 |  |  | 0
14 | 5 | 1 | Mi 18, Mi 19 : BP âme pleine 1 vantail 93x204ht cm dormant bois, PF1/2H. Compris ferme-porte et ventouse | U | 2 |  |  | 0
14 | 5 | 1 | Mi 20, Mi 21 : BP âme pleine 1 vantail 93x204ht cm dormant bois, PF1/2H. Compris ferme-porte, performance acoustique de 46 à 52 dB, oculus et ventouse | U | 2 |  |  | 0
14 | 5 | 5 | Fourniture et pose de chassis vitré avec stores intégrés | U | 6 |  |  | 0
14 | 5 | 6 | Fourniture et pose de stores enrouleurs manuels (300x260 ht cm) | U | 4 |  |  | 0
14 | 5 | 6 | Fourniture et pose de store encrouleur manuel (100x260 ht cm) | U | 1 |  |  | 0
14 | 5 | 7 | Fourniture et pose de films opacifiants et miroirs | m² | 40 |  |  | 0
14 | 5 | 8 | Organigramme | ens | 1 |  |  | 0
14 | 5 | 9 | Signalétique bâtimentaire | ens | 1 |  |  | 0
14 | 6 |  | Sol souple |  |  |  | Sous-total : | 0
14 | 6 | 1 | Ragréage | m² | 345 |  |  | 0
14 | 6 | 1 | Pose de lames PVC collées | m² | 345 |  |  | 0
14 | 6 | 1 | Pose de plinthes PVC à gorge ht = 8cm | ml | 195 |  |  | 0
14 | 7 |  | Faïence - Revêtement mural |  |  |  | Sous-total : | 0
14 | 7 | 1 | Fourniture et pose de faïences 20x40 | m² | 6 |  |  | 0
14 | 7 | 2 | Fourniture et pose panneaux PVC expansé rigide | ml | 5 |  |  | 0
14 | 7 | 3 | Panneaux verticaux acoustiques en PET | m² | 32 |  |  | 0
14 | 8 |  | Peinture |  |  |  | Sous-total : | 0
14 | 8 | 1 | Travaux préparatoires pour parois verticales | m² | 860 |  |  | 0
14 | 8 | 2 | Fourniture et application d'une toile de verre | m² | 860 |  |  | 0
14 | 8 | 3 | Mise en peinture des murs 2 couches +1 couche de préparation | m² | 860 |  |  | 0
14 | 8 | 4 | Mise en peinture de la porte du placard technique glycéro 2 couches | U | 1 |  |  | 0
14 | 8 | 5 | Mise en peinture des canalisations | ml | 12 |  |  | 0
14 | 8 | 6 | Nettoyage final de réception | ens | 1 |  |  | 0
14 | 9 |  | Menuiseries extérieures - Serrurerie |  |  |  | Sous-total : | 0
14 | 9 | 1 | Accès RDC ERT : adaptation serrure pour pose gâche électrique | ens | 1 |  |  | 0
14 | 9 | 2 | Accès RDC ERP : porte tiercée âme pleine en aluminium 180x250ht cm | ens | 1 |  |  | 0
14 | 9 | 3 | Tubes en aluminium thermolaqué ht 250cm | ens | 1 |  |  | 0
14 | 9 | 4 | Portillon en aluminium terrasse R+1 | ens | 1 |  |  | 0
14 | 9 | 5 | Mi 01 : porte automatique 100x260ht cm en aluminium, vitrage SP15 | ens | 1 |  |  | 0
14 | 9 | 6 | Fourniture et pose d'une main courante sur potelets | ml | 9 |  |  | 0
14 | 9 | 7 | Founiture et pose d'un chemin technique en nylon | ml | 4 |  |  | 0
14 | 9 | 8 | Fourniture et pose d'un escalier de maintenance en acier galvanisé | ens | 1 |  |  | 0
14 | 10 |  | Enseigne |  |  |  | Sous-total : | 0
14 | 10 | 1 | Fourniture et pose enseignes murales extérieures (1140x70 ht cm) | ens | 2 |  |  | 0
14 | 10 | 2 | Fourniture et pose enseigne murale extérieure - façade Nord | ens | 1 |  |  | 0
TOTAL GENERAL € HT | [7 empty] | 0
T.V.A 20% | [7 empty] | 0
TOTAL GENERAL TTC | [7 empty] | 0