## ESTIM
Etablissement Français du Sang
|  |  |  | Aménagement d'une Maison du don du sang à Aubagne |  |  | Ref : | 3i.25.01.04
|  |  |  | DPGF Lot 03 Electricité CFO cfa |  |  | Ind.1 | 2025-07-28
N°/ref CCTP |  |  |  | Désignation Poste | Unité | Qté MOE | Qté Ent. | P.U | Prix Total € HT
4 |  |  |  | COURANTS FORTS
4 | 1 |  |  | Installation de chantier
4 | 1 | 1 |  | Installation électrique de chantier (coffrets, éclairage, etc.) | ens | 1
4 | 2 |  |  | Dépose - adaptations de l'existant
4 | 2 | 1 |  | Dépose et évacuation des éléments abandonnés | ens | 1
4 | 2 | 2 |  | Protection et sécurisation des éléments conservés | ens | 1
4 | 3 |  |  | Source d'installation électrique
4 | 3 | 1 |  | Accompagnement ENEDIS pour la mise en service du PDL 36kVA (calibrage DG à 60A, VIEL et CONSUEL). Suppression de la 2ème installation BT <36KVA | ens | 1
4 | 4 |  |  | Mise à la terre
4 | 4 | 1 |  | Vérification et amélioration Prise de Terre existante | ens | 1
4 | 4 | 2 |  | Liaisons équipotentielles | ens | 1
4 | 5 |  |  | Protection foudre et surtensions
4 | 5 | 1 |  | Parafoudre | ens | 1
4 | 6 |  |  | Tableaux et coffrets électriques
4 | 6 | 1 |  | TGBT complet | ens | 1
4 | 6 | 2 |  | TD-Ondulé | ens | 1
4 | 7 |  |  | Cheminement CFO
4 | 7 | 1 |  | Chemin de câbles principaux | ml | 60
4 | 7 | 2 |  | Chemin de câbles secondaires | ml | 30
4 | 7 | 3 |  | Goulotte PVC 2 compartiments | ml | 80
4 | 7 | 4 |  | Colonne de distribution 4 compartiments | U | 4
4 | 8 |  |  | Câblage CFO
4 | 8 | 2 |  | Petites sections (5G2,5 - 5G1,5) | ml | 339
4 | 8 | 3 |  | Petites sections (3G2,5 - 3G1,5) | ml | 1190
4 | 9 |  |  | Eclairage
4 | 9 | 1 | 1 | T1 Pavé lumineux 600x600 LED gradable 34W | U | 47
4 | 9 | 1 | 3 | T2 Downlight LED 18W | U | 18
4 | 9 | 1 | 5 | T3 Hublot étanche LED 18W | U | 9
4 | 9 | 1 | 4 | T4 Suspension LED longitudinale 1,525m 47W | U | 2
4 | 10 |  |  | Eclairage de sécurité
4 | 10 | 1 |  | BAES évacuation adressable | U | 11
4 | 10 | 2 |  | Système central de gestion et supervision à distance | ens | 1
4 | 10 | 3 |  | Télécommande de mise au repos | U | 1
4 | 11 |  |  | Appareillage
4 | 11 | 1 |  | Prises de courant 230V 2P+T
4 | 11 | 1 | 1 | PC PTI | U | 75
4 | 11 | 1 | 2 | PC service | U | 92
4 | 11 | 2 |  | Commandes d'éclairage
4 | 11 | 2 | 1 | Commandes d'éclairages simples (SA, VV, BP, IG) | U | 15
4 | 11 | 2 | 2 | Détecteurs de mouvements | U | 14
4 | 11 | 3 |  | Onduleur 10kVA - 20min | U | 1
4 | 12 |  |  | Alimentations spécifiques
4 | 12 | 1 |  | Lot 1 : Second Œuvre - Serrurerie - Enseignes
4 | 12 | 1 | 1 | Alim porte automatique | ens | 1
4 | 12 | 1 | 2 | Alim store intégré dans vitrage cloison | ens | 6
4 | 12 | 1 | 3 | Alim enseigne lumiseuse (yc coupure pompier) | ens | 3
4 | 12 | 2 |  | Lot 5 : Electricité CFO - cfa
4 | 12 | 2 | 1 | Alim réparteur info (bandeaux PC) | ens | 1
4 | 12 | 2 | 2 | Alim Centrale sûreté et équipements divers (ventouses, gaches) | ens | 1
4 | 12 | 3 |  | Lot 6 : CVC - Plomberie
4 | 12 | 3 | 1 | Alim TD CVC | ens | 1
4 | 12 | 3 | 2 | Alim VMC (C4 CR1) | ens | 1
5 |  |  |  | COURANTS FAIBLES
5 | 1 |  |  | VDI
5 | 1 | 2 |  | Répartiteurs informatiques
5 | 1 | 2 | 3 | RG : Baie informatique 800x1200 42U équipée suivant CCTP | ens | 1
5 | 1 | 3 |  | Rocades
5 | 1 | 3 | 1 | Intégration de la tête opérateur dans le RG | ens | 1
5 | 1 | 4 |  | Cheminements
5 | 1 | 4 | 1 | Chemins de câbles principaux | ml | 60
5 | 1 | 4 | 2 | Chemins de câbles secondaires | ml | 30
5 | 1 | 5 |  | Câblage de distribution Ethernet
5 | 1 | 5 | 1 | câble Ethernet 1x4p classe E cat.6 F/FTP | ml | 1460
5 | 1 | 6 |  | Cordons de brassage et de station
5 | 1 | 6 | 1 | Cordon de station 1x4p cat.6 F/FTP 100 Ohms - 3m | U | 73
5 | 1 | 6 | 2 | Cordon de brassage 1x4p cat.6 F/FTP 100 Ohms - 0,30m à 1m | U | 73
5 | 1 | 7 |  | Prises terminales RJ45 | U | 73
5 | 1 | 8 |  | Recette informatique
5 | 1 | 8 | 1 | Recette cuivre prises terminales et en baies | U | 146
5 | 2 |  |  | SSI
5 | 2 | 2 |  | Equipement d'alarme Type 4 (existant) | ens | PM
5 | 2 | 3 |  | Déclencheur manuel d'alarme incendie (DM) | U | 3
5 | 2 | 4 |  | Diffuseur sonore d'alarme incendie (DS) | U | 2
5 | 2 | 5 |  | Diffuseur lumineux d'alarme incendie (DL) | U | 2
5 | 2 | 6 |  | Câblage
5 | 2 | 6 | 1 | Câble détection | ml | 45
5 | 2 | 6 | 2 | Câble puissance mise en sécurité | ml | 40
5 | 2 | 7 |  | Mise en service paramétrage, essais, formation des utilisateurs | ens | 1
5 | 3 |  |  | Sûreté
5 | 3 | 1 |  | Contrôle d'accès
5 | 3 | 1 | 1 | Matériel central et adaptation au système multisite EXCALIBUR | ens | 1
5 | 3 | 1 | 2 | Ensemble porte sous contrôle d'accès ventouse avec lecteur de badge en entrée + BP et BBG en sortie | ens | 15
5 | 3 | 1 | 3 | Ensemble visiophonie (portier vidéo, retour, câblage et OAD porte) | ens | 3
5 | 3 | 1 | 4 | Câblage | ml | 360
5 | 3 | 1 | 5 | Assistance pour Mise en service paramétrage, essais | ens | 1
5 | 3 | 2 |  | Anti-intrusion | PM
TOTAL GENERAL € HT
T.V.A 20%
TOTAL GENERAL TTC