## DPGF
DPGF - Maintenance des onduleurs installés au sein de l’E.F.S Auvergne-Rhône-Alpes
Comme indiqué dans le CCTP, le forfait annuel de maintenance par équipement comprend : - La maintenance préventive (déplacement, main d’œuvre et pièces remplacées) - La maintenance curative (déplacement et main d’œuvre) - Le remplacement des batteries (en préventif a minima une fois sur les 4 années de marché comme en curatif) - La maintenance évolutive des onduleurs critiques (déplacement, main d’œuvre et pièces remplacées) - L’accès à l’astreinte pour les onduleurs critiques En dehors des batteries, les pièces détachées remplacées dans le cadre de la maintenance curative ne sont pas comprises dans le forfait annuel et feront l’objet d’un devis soumis à validation de l’EFS.
N° inventaire | Description | Puissance | Modèle | N° série fabr. | Marque | Date mise serv. | Site | Critique | Montant en € ht du forfait annuel de maintenance
24214810 | ONDULEUR | 10 KVA | 9155-8-5-10 | 262000081 | EATON | 2019-04-29 | Aurillac | NON
24208113 | ONDULEUR | 10 KVA | 9155-10-N-10-32x9Ah | 247000372 | EATON | 2015-01-26 | Valence | NON
24203510 | ONDULEUR | 10 KVA | 9155-10-N-10-32 X 9A | 247000143 | EATON | 2011-08-09 | Valence | NON
24202830 | ONDULEUR | 10 KVA | 9155-10-S-10-32 X 9a | 287000208 | EATON | 2011-08-04 | Saint-Ismier | NON
24202829 | ONDULEUR | 10 KVA | 9155-10-S-10-32 X 9a | 287000207 | EATON | 2011-08-04 | Saint-Ismier | NON
24202365 | ONDULEUR | 10 KVA | 9155-10-S-10-32 X 9a | 304000170 | EATON | 2011-08-04 | Grenoble | NON
24203151 | ONDULEUR | 10 KVA | 9155-10-S-10-32 X 9A | 287000252 | EATON | 2011-12-01 | Grenoble | NON
24203152 | ONDULEUR | 10 KVA | 9155-20-N-13 | 600000196 | EATON | 2011-12-21 | Grenoble | NON
14101364 | ONDULEUR | 20 KVA | SYRIUS TRIMOD | N30P601139 | LEGRAND | 2014-12-15 | Saint-Etienne Bellevue | OUI
14101363 | ONDULEUR | 40 KVA | SYRIUS TRIMOD | N36P701247 | LEGRAND | 2014-12-15 | Saint-Etienne Bellevue | OUI
24211236 | ONDULEUR | 10 KVA | 93 PS | 4L286WAA06 | EATON | 2017-12-06 | Saint-Etienne Chateaucreux | NON
24202673 | ONDULEUR | 40 KVA | 9355 | 639000123 | EATON | 2011-12-14 | Roanne | NON
24213746 | ONDULEUR | 5 KVA | 95X5000I | PC08L37E51 | EATON | 2020-12-03 | Le Puy en Velay | NON
24213754 | ONDULEUR | 20 KVA | 93PS | HP000002998 | EATON | 2022-11-10 | Clermont-Ferrand | NON
24218253 | ONDULEUR | 20 KVA | 9355 | H2643000430 | EATON | 2021-09-16 | Lyon GHE | NON
24208891 | ONDULEUR | 15 KVA | 9155 | 253000243 | EATON | 2015-04-30 | Lyon Croix Rousse | NON
24211191 | ONDULEUR | 3 KVA | 9PX3000IRTBPF | GA15G31071 | EATON | 2016-10-07 | Lyon HEH pavillon I | NON
24207937 | ONDULEUR | 3 KVA | EX 3000 | 1XEL48105 | EATON | 2014-08-05 | Lyon HEH pavillon I | NON
24212570 | ONDULEUR | 12 KVA | 9155 | 298000045 | EATON | 2019-09-04 | Lyon HEH pavillon I | NON
24215700 | ONDULEUR | 15 KVA | 91PS | PO00013226 | EATON | 2023-10-03 | Lyon HEH pavillon I | NON
24201590 | ONDULEUR | 15 KVA | 9155 | 253000032 | EATON | 2010-06-25 | Lyon sud bâtiment A | NON
24204348 | ONDULEUR | 15 KVA | 9355 | 318000164 | EATON | 2011-09-05 | Lyon sud bâtiment G | NON
24207963 | ONDULEUR | 12 KVA | 9155 | 252000094 | EATON | 2014-10-08 | Lyon HEH pavillon P | NON
24206331 | ONDULEUR | 15 KVA | 9355 | 318000305 | EATON | 2014-01-02 | Lyon Confluence | NON
24211027 | ONDULEUR | 100 KVA | 93E | 4K341LXX01 | EATON | 2017-03-16 | Décines | OUI
24211026 | ONDULEUR | 100 KVA | 93E | 4K445LXX01 | EATON | 2017-03-16 | Décines | OUI
24215674 | ONDULEUR | 30 KVA | KEOR TEVO 10 | 2009P4093003 | LEGRAND | 2021-03-26 | Lyon HEH B5 | NON
24220203 | ONDULEUR | 20 KVA | M5T6766ON2 | 67660220800003 | INFOSEC | 2024-01-16 | Lyon Part Dieu | NON
24206260 | ONDULEUR | 15 KVA | EATON 9155-mbs-15kva | GG114A0060 | MGE | 2013-06-12 | Chambéry | NON
24200944 | ONDULEUR | 7 KVA | EX RT 7 POWER MODULE | 1CJL22045 | EATON | 2010-09-03 | Chambéry | NON
24218434 | ONDULEUR | 80 KVA | 93 E SERIES | 4Q506LXX13 | EATON | 2022-04-10 | Metz-Tessy | OUI
24218433 | ONDULEUR | 80 KVA | 93 E SERIES | 4Q506LXX10 | EATON | 2022-04-10 | Metz-Tessy | OUI
132505 | ONDULEUR | 7 KVA | comet ex7 RT | 1C2L43177 | MGE | 2008-11-17 | Hôpital Annecy | NON
24203867 | ONDULEUR | 15 KVA | 9155 | 2270000044 | MGE | 2015-06-19 | Annemasse | NON
24205878 | ONDULEUR | 15 KVA | 9355 | 318000399 | EATON | 2012-12-13 | Bourg-en-Bresse | NON
24214811 | ONDULEUR | 6 KVA | 9SX 6000I | PC09K11574 | EATON | 2019-06-13 | Moulins | NON
Somme des interventions forfaitaires annuelles : | [8 empty] | 0