## Electricité - plb
DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE
CCI DES ILES DE GUADELOUPE
CWTC : Aménagement de locaux en école ECG:
MAITRE |  | CCI DES ILES DE GUADELOUPE
D’OUVRAGE |  | Rue Félix Eboué |  |  | Tél : 0590 93 76 00
|  | 97159 POINTE-A-PITRE CEDEX |  |  | Fax : 0590 90 21 87
BUREAUX D'ETUDES TECHNIQUES |  | BETCI |  |  | Tél : 0590
Fax : 0590
FI INGENIERIE
|  | 292 Chemin Tamaya |  |  | Tél : 0596 51 78 58
Rés. Ti Morne - Acajou
|  | 97232 LE LAMENTIN |  |  | fi501@fiing.fr
BUREAU
DE CONTROLE
BUREAU SPS
BUREAU SSI
Ce document est un cadre donné à titre indicatif. L'entrepreneur est tenu de le compléter ou le modifier après vérification, sans modifier le cadre du concepteur.
N° | DESIGNATION | UTE | QTE | PU HT | PT HT
COURANTS FORTS
DEPOSE
1 | Dépose des installations électriques de l'existant et transfert à la décharge (chemins de cables,cables,autres) | FF | 1
RACCORDEMENTS
| Raccordement du TD à l'armoire existante du niveau en cables U 1000 R2V 5G10 mm² sur chemins de câble y compris accessoires et toutes les sujétions | ml | 30
| Alimentations des ventilo convecteur de climatisation en plafond, en cables U 1000 R2V 3X2,5 mm² sur chemins de câble y compris accessoires et toutes les sujétions | F | 10
| Alimentations robinetterie électronique , en cables U 000 R2V 3X2,5 mm² sur chemins de câble y compris accessoires et toutes les sujétions | F | 1
| Alimentations onduleur , en cables U 000 R2V 5X2,5 mm² sur chemins de câble y compris accessoires et toutes les sujétions | F | 1
PRISE DE TERRE
| Prise de terre et liaison équipotentielle | F | 1
TABLEAUX
2 | Modifications et adaptations dans l'armoire de la zone y compris la mise en œuvre d'un disjoncteur de protection différentiel triphasé 32A ,les accessoires et toutes les sujétions | FF | 1
14 | TD EGC | U | 1
ECLAIRAGE
Fourniture et pose des luminaires d'éclairage suivants ou similaires , équipés de leurs lampes comprenant :
. le câblage et les chemins de câble
. le fourreautage
. la commande de type gradation
. toutes les sujétions et accessoires
18 | Luminaire type SUSPENSION CIRCULUS - SG LIGHTING | U | 12
19 | Luminaire type SPOT DISC 480 - SG LIGHTING | U | 16
20 | Luminaire type SPOT MINI R- SG LIGHTING | U | 56
21 | Luminaire type SUSPENSION BELL maxi 300- SG LIGHTING | U | 3
| Luminaire type SUSPENSION BELL mini 160 - SG LIGHTING | U | 3
22 | Luminaire type SUSPENSION MOLN XL - NOVOLUX | U | 1
| Luminaire type SUSPENSION KRISTA NOVOLUX | U | 3
| Luminaire type SUSPENSION DIAGONAL NOVOLUX | U | 6
| Luminaire type SPOT SWING GU10 - DISANO | U | 5
| Ruban Led type STRIPLINE TX SG LIGHTINGy compris transfo accessoires et toutes les sujétions en éclairage indirecte dans les faux plafonds circulaire suivant détails dossier architecte | ml | 118.21
25 | Bloc autonome de balisage | U | 4
PC ET DIVERS
Fourniture et pose y compris alimentations, chemins de câbles ,accessoires et toutes les sujétions
27 | PCO 2P+T MOZAIC | U | 4
27 | PCN 2P+T MOZAIC | U | 10
28 | Poste de travail type : 1RJ45+1PCN+1USB C + 1 USB B + 2PC ond , équipement à intégrer dans la goulotte | U | 40
| Point d'acces ecran type : 1RJ45+1PCO+1HDMI équipement à intégrer immédiatement au dessus ou en dessous du faux plafond pour le raccordmeent des écrans connectés | U | 2
29 | Goulotte double compartiments type DLP 150 x50 y compris les accessoires de raccordement et toutes les sujétions | ml | 70
30 | Chemins de câble (300x50 mini ) courants faibles | ml | 70
31 | Chemins de câble (200x50 mini )pour la desserte des réseaux CFO depuis le TD | ml | 55
| Onduleur on line 6kVa TRI à poser dans le local TD | U | 1
32 | Dossier études, plans EXE, mise en service, dossier des ouvrages exécutés pour l'ensemble du lot (plans, fiches techniques, PV d'essai, fiches d'autocontrôle,…) | Ens | 1
TOTAL H.T. COURANTS FORTS
N° | DESIGNATION | UTE | QTE | PU HT | PT HT
COURANTS FAIBLES
DEPOSE
1 | Dépose des installations électriques de l'existant et transfert à la décharge (chemins de cables,cables,autres) | FF | 1
DETECTION INCENDIE
Fourniture et pose y compris accessoires et toutes sujétions
1 | Raccordement de l'installation à la centrale d'alarme existante y compris modifications ,adaptations necessaires accessoires et toutes sujétions | Ens | 1
2 | Déclencheur manuel | U | 3
3 | Avertisseurs sonores | U | 1
4 | Canalisation de détection | Ens | 1
5 | Canalisation de signalisation | Ens | 1
6 | Extincteur 6l y compris affichages de sécurités et fixations | U | 3
7 | Extincteur 2l type B/C y compris affichages de sécurités et fixations | U | 1
8 | Plans d'interventions - plans d'évacuations - consignes de sécurités y compris fixation accessoires et toutes sujétions | Ens | 1
TOTAL H.T. INCENDIE
PRECABLAGE V.D.I.
Baie de brassage
Fourniture et pose y compris les accessoires et toutes les sujétions
| Toutes les adaptations et modifications necessaires de la baie de brassage existante dans le local contigue y compris ,accessoires et sujetions | Ens | 1
Points d'acces - prises
| Point d'acces poste de travail 1xprises RJ45 cat.6 y compris accessoires et toutes les sujétions | FF | 40
| Point d'acces écran connecté 1xprises RJ45 cat.6 y compris accessoires et toutes les sujétions | Ens | 2
| Point d'acces 1xprise HDMI y compris accessoires et toutes les sujétions | Ens | 2
| HDMI pour point d'accès écran connectés en cable lové de 3m à mettre à disposition y compris accessoires de finition | Ens | 2
Câblage
| Câblage entre la baie et les prises RJ45 en cable en 4p cat.6 y compris accessoires et toutes les sujétions | FF | 40
| Point d'accès écran connectés y compris accessoires de finition | Ens | 2
| HDMI pour point d'accès écran connectés en cable lové de 3m à mettre à disposition y compris accessoires de finition | Ens | 2
PLOMBERIE SANITAIRES | TOTAL H.T. PRECABLAGE VDI
TOTAL H.T. COURANTS FAIBLES
2
PLOMBERIE SANITAIRES
DISTRIBUTION EAU FROIDE
3 | y compris pertes, raccords, colliers, brasures, signalétiques, supportages et toutes sujétions de pose
| - Raccordement sur le réseau existants dans les sanitaires de la zone y compris vannes ,accessoires et toutes sujétions | ml | 30
EVACUATIONS E.U. / E.V.
6 | y compris pertes, raccords, coudes, tés de visite, culottes, joints de dilatation, colle, supports, colliers et toutes sujétions de pose
| - Raccordement sur chutes ou sur réseaux EU/EV existants y compris accessoires et toutes sujétions | ml | 15
APPAREILS SANITAIRES
9 | suivant CCTP y compris accessoires de fixation, vannes d'isolement, raccordement à l'évacuation, accessoires divers ( bonde, siphon…), étanchéité autour des appareils, isolation phonique, robinetterie suivant CCTP et toutes sujétions
10 | . Vasque circulaire à encastrer dans plan de travail (hors lot)+ robinetterie électronique | U | 1
ACCESSOIRES
14 | suivant CCTP y compris accessoires de fixation
15 | . Distributeur de savon | U | 1
| . Distributeur de papier essuie mains | U | 1
TOTAL LOT PLOMBERIE-SANITAIRES
TRAVAUX DIVERS
RECAPITULATIF | Etudes , plans et dossier technique d'exécution | ens | 1
ELECTRICITE CFO/CFA - PLOMBERIE-SANITAIRES | Remise du dossier des ouvrages exécutés DOE (plans de récolement, documentations techniques et notices d'utilisation, PV des essais, synoptiques,schémas,…) | ens | 1
MONTANT HT
MONTANT HT
TVA
MONTANT TTC
DPGF
LOT N° 04 - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES -
PLOMBERIE SANITAIRES