## DPGF PB
Poste | TRAVAUX A EFFECTUER | U | Q | P.U. | PRIX TOTAL
4 | ETUDE D'EXECUTION
| Calculs besoins ECS | Ens
| Déterminations du matériel | Ens
| Note de calcul bouclage | Ens
| Plans d'éxécutions Plomberie | Ens
SOUS TOTAL 4
5 | TRAVAUX DE PLOMBERIE
5.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
| Planification des coupures | Ens
| Isolement, neutralisation des réseaux | Ens
| Dépose de la production ECS | Ens
Sous total 5.1
5.2 | DISTRIBUTION EAU FROIDE
| Remplacement des tubes en acier galva | Ens
Tuyauterie multicouche
| DN15/20 | ml
| DN20/25 | ml
| DN26/32 | ml
| DN32/40 | ml
| DN… | ml
| Vanne de purge et vidange 1/4 tour | Ens
| Vanne d'isolement 1/4 tour | Ens
| Anti-bélier | Ens
| Clapet antipollution | Ens
| Calorifugeage anti-condensation par Armaflex | Ens
de 9 à 13 mm suivant les diamètres
Sous total 5.2
5.3 | ADOUCISSEUR
| Adoucisseur suivant CCTP | U
| Filtre | U
| By-pass | U
| Piquage prise d'échantillon DN15 | U
| Raccordement électrique | Ens
| Mise en service technicien fournisseur | Ens
Sous total 5.3
5.4 | DISTRIBUTION EAU FROIDE ADOUCIE
| Remplacement des tubes en acier galva | Ens
Tuyauterie multicouche
| DN15/20 | ml
| DN20/25 | ml
| DN26/32 | ml
| DN32/40 | ml
| DN… | ml
| Vanne de purge et vidange 1/4 tour | Ens
| Vanne d'isolement 1/4 tour | Ens
| Anti-bélier | Ens
| Clapet antipollution | Ens
| Calorifugeage anti-condensation par Armaflex | Ens
de 9 à 13 mm suivant les diamètres
Sous total 5.4
5.5 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
| Unité extérieurs selon CCTP | U
| Module hydraulique selon CCTP | U
| Ballon de stockage | U
Tuyauterie multicouche
| Ø… | ml
| Supportage des tuyauteries | Ens
| Vanne d'isolement 1/4 tour | Ens
| Vanne de purge et vidange 1/4 tour | Ens
| Calorifugeage anti-condensation par Armaflex | Ens
de 19 mm suivant les diamètres
| Raccordement sur attente électrique | Ens
Sous total 5.5
5.6 | DISTRIBUTION ECS
| Remplacement des tubes en acier galva | Ens
Tuyauterie multicouche
| DN15/20 | ml
| DN20/25 | ml
| DN26/32 | ml
| DN32/40 | ml
| DN… | ml
| Supportage des tuyauteries | Ens
| Vanne d'isolement 1/4 tour | Ens
| Vanne de purge et vidange 1/4 tour | Ens
| Clapet antipollution | U
| Calorifugeage anti-condensation par Armaflex | Ens
de 19 mm suivant les diamètres
Remplacement du système de bouclage
| Pompe de bouclage | U
| Tube témoin monté entre vanne | U
| By-pass | U
| 2 piquage avec prise d'échantillon | U
| Thermomètres | U
| Vanne de réglage | U
Bâtiment Rimbaud
Reprise du bouclage
Tuyauterie multicouche
| DN15/20 | ml
| DN20/25 | ml
| Vanne de réglage | U
| Rééquilibrage du bouclage complet du site | Ens
Sous total 5.6
SOUS TOTAL 5
6 | SUPPORTAGE DES TUYAUTERIES ET EQUIPEMENTS
| Supportage et divers | Ens
SOUS TOTAL 6
7 | DOSSIER DE RECOLEMENT
| D.O.E | Ens
| Information Conduite des installations | Ens
SOUS TOTAL 7
RECAPITULATIF
4 | ETUDE D'EXECUTION
5 | TRAVAUX DE PLOMBERIE
5.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
5.2 | DISTRIBUTION EAU FROIDE
5.3 | ADOUCISSEUR
5.4 | DISTRIBUTION EAU FROIDE ADOUCIE
5.5 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
5.6 | DISTRIBUTION ECS
6 | SUPPORTAGE DES TUYAUTERIES ET EQUIPEMENTS
7 | DOSSIER DE RECOLEMENT
RECAPITULATIF GENERAL
TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Le cadre de décomposition du Prix Global et forfaitaire au présent dossier d'appel d'offres est
établi selon les différents articles du Cahier des clauses Techniques Particulières
Les quantités sont obligatoirement confirmées par l'entreprise lors de la remise de son offre.
Les prix établis par l'entreprise en regard des quantités sont des prix nets comprenants toutes
les charges précisées aux diverses pièces contractuelles et tiennent compte de l'éxécution
complète des ouvrages dans les règles de l'art.
Par ailleurs l'attention de l'entreprise est attirée sur le fait que le détail estimatif joint au présent
dossier d'appel d'offres n'est pas contractuel.
Seule est contractuelle, l'obligation de résultats suivant la définition décrite de l'étendue
des ouvrages.
L'ensemble des postes figurant sur le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire devra
devra être obligatoirement chiffré par l'entreprise.
Toute offre non-conforme sera éliminée
| Etabli le | L'entreprise