## Feuil1
Il est demandé aux entreprises d'établir leur devis quantitatif estimatif dans l'ordre du présent document.
Les ouvrages complémentaires éventuels que l'entreprise souhaite inclure dans son devis forfaitaire doivent
figurer en fin de bordereau.
IMPORTANT
L'entrepreneur a une OBLIGATION DE RÉSULTAT des installations et il en assume seul l'entière responsabilité.
Il doit procéder à une étude technique préalable pour établir son devis forfaitaire et prévoir toutes modifications
et compléments nécessaires pour réaliser une installation complète, en état de fonctionnement conforme aux
aux règlements en vigueur.
En aucun cas il ne pourra évoquer les Prescriptions du CCTP pour justifier les défauts de fonctionnement
ou insuffisances des installations.
| DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANT. | P.U. | PRODUIT
1.11 | Pièces à fournir
| Etude | ens |  |  | 0
| DOE | ens |  |  | 0
| MONTANT HT 1.11 |  |  |  | 0
2.1 | Installation de chantier
| * Installation de chantier sur tableau existant | ens |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | ens |  |  | 0
| MONTANT HT 2.1 |  |  |  | 0
2.2 | Dépose et dévoiement
| Dépose des matériels electrique situé dans l'emprise des travaux | ens |  |  | 0
| Dévoiement des réseaux électrique du à la restauration | ens |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | ens |  |  | 0
| MONTANT HT 2.2 |  |  |  | 0
2.3 | Origine
| Tarif en vigueur non modifié | ens |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | ens |  |  | 0
| MONTANT HT 2.3 |  |  |  | 0
2.4 | Réseau de terre
| * Réalisation des liaisons | ml |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | ens |  |  | 0
| MONTANT HT 2.4 |  |  |  | 0
2.5 | Distribution des canalisations
* Fourniture et pose de chemin de câble galva à chaud
| * Cablofil de 50 | ml |  |  | 0
| * Cablofil de 100 | ml |  |  | 0
| * Cablofil de 150 | ml |  |  | 0
| * Cablofil de 200 | ml |  |  | 0
| * Cablofil de 300 | ml |  |  | 0
| * Cablofil de 400 | ml |  |  | 0
| * Cablofil de 500 | ml |  |  | 0
* Fourniture et pose de tube IRO
| * 16 | ml |  |  | 0
| * 20 | ml |  |  | 0
| * 25 | ml |  |  | 0
| * 32 | ml |  |  | 0
* Fourniture, pose et raccordement des
câbles type U 1000 RO2V
| 3G1,5 | ml |  |  | 0
| 3G2,5 | ml |  |  | 0
| 5G1,5 | ml |  |  | 0
| 5G10 | ml |  |  | 0
| Accessoire de câblage | ens |  |  | 0
| MONTANT HT 2.5 |  |  |  | 0
2.6 | Tableau de protection électrique
| Bâtiment Rimbaud | u |  |  | 0
| Reprise du TD Buanderie (TE06) | u |  |  | 0
| Reprise du TD RDC (TE07) | u |  |  | 0
| Reprise du Coffret administration (TE08) | u |  |  | 0
| Reprise du Coffrets de chambres (TE09) | u |  |  | 0
| Reprise du TD R+1 (TE10) | u |  |  | 0
| Bâtiment Verlaine | u |  |  | 0
| Reprise du TD CUISINE (TE11) | u |  |  | 0
| Reprise du TD Principale (TE12) | u |  |  | 0
| Reprise du TD RDC (TE13) | u |  |  | 0
| Reprise du TD R+1 (TE14) | u |  |  | 0
| Reprise du TD R+2 (TE15) | u |  |  | 0
| Reprise du TD R+3 (TE16) | u |  |  | 0
| Gestion et mesure de l'énergie | ens |  |  | 0
| Protection contre la foudre "parafoudre" | ens |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | ens |  |  | 0
| MONTANT HT 2.6 |  |  |  | 0
2.7 | Arrêt d'urgence générale électrique et ventilation
| Arrêt d'urgence générale électrique | u |  |  | 0
| Arrêt d'urgence générale ventilation | u |  |  | 0
| Arrêt d’urgence cuisine | u |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | ens |  |  | 0
| MONTANT HT 2.7 |  |  |  | 0
2.8 | Délestage eaux chaude sanitaire
* Fourniture pose et raccordement de :
| Délestage ECS | u
| Accessoires de pose et de raccordement | ens |  |  | 0
MONTANT HT 2.8
2,9 | ALIMENTATIONS spécifique DIVERSES
| § Alimentation de production d’eau chaude sanitaire | ens
issus du TGBT. Prévoir la liaison entre le coffret et l’armoire
| Accessoires de pose et de raccordement | ens |  |  | 0
| MONTANT HT 2,9 |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
1.11 | Pièces à fournir |  |  |  | 0
2.1 | Installation de chantier |  |  |  | 0
2.2 | Dépose et dévoiement |  |  |  | 0
2.3 | Origine |  |  |  | 0
2.4 | Réseau de terre |  |  |  | 0
2.5 | Distribution des canalisations |  |  |  | 0
2.6 | Tableau de protection électrique |  |  |  | 0
2.7 | Arrêt d’urgence générale Electrique et Ventilation |  |  |  | 0
2.8 | Délestage eaux chaude sanitaire |  |  |  | 0
2.9 | ALIMENTATIONS spécifique DIVERSES |  |  |  | 0
| TOTAL H.T |  |  |  | 0
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Le cadre de décomposition du Prix Global et forfaitaire au présent dossier d'appel d'offres est
établi selon les différents articles du Cahier des clauses Techniques Particulières
Les quantités sont obligatoirement confirmées par l'entreprise lors de la remise de son offre.
Les prix établis par l'entreprise en regard des quantités sont des prix nets comprenants toutes
les charges précisées aux diverses pièces contractuelles et tiennent compte de l'éxécution
complète des ouvrages dans les règles de l'art.
Par ailleurs l'attention de l'entreprise est attirée sur le fait que le détail estimatif joint au présent
dossier d'appel d'offres n'est pas contractuel.
Seule est contractuelle, l'obligation de résultats suivant la définition décrite de l'étendue
des ouvrages.
L'ensemble des postes figurant sur le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire devra
devra être obligatoirement chiffré par l'entreprise.
Toute offre non-conforme sera éliminée
| Etabli le 8/12/2021 | L'entreprise