## Sommaire 1
ANNEXE A L'ACTE D'ENGAGEMENT
BPU MAINTENANCE DSM - 2025_000790
PRESTATIONS DE SERVICE PORTANT SUR LA VERIFICATION METROLOGIQUE, LE CALIBRAGE, LA MAINTENANCE ET LA REPARATION DES DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE ET DE MESURE (DSM) DU DOMAINE NON BIOMEDICAL EN SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS DU RAVITAILLEMENT MEDICAL
BPU des lots 1 à 23 :
1 | Kit de calibration et perfusion | Onglet 1
2 | Seringue pour calibration | 2
3 | Analyseur d'oxygène | 3
4 | Outils dynamométriques | 4
5 | Instruments de mesure dimensionnelle | 5
6 | Manomètre | 6
7 | Débitmètre massique | 7
8 | Luxmètre | 8
9 | Luminancemètre | 9
10 | Chaine de mesure complète | 10
11 | Caméra thermique | 11
12 | Fréquencemètre | 13
13 | Micro-ohmmètre | 14
14 | Testeur d'installation électrique | 15
15 | Tachymètre numérique | 16
16 | Thermomètre électronique avec thermocouples | 17
17 | Mégohmmètre | 18
18 | Multimètre | 19
19 | Oscilloscope | 20
20 | Pince ampèremètre | 21
21 | Analyseur de réseau électrique | 22
22 | Boite à décades | 23
23 | Alimentation stabilisée | 24

## LOT 1
ANNEXE A L'AE
LOT 1 - Kit de Calibration et perfusion.
Coûts forfaitaires des prestations de vérification métrologique, calibrage et de maintenance
Désignation des articles |  |  |  | Périodicité de contrôle | Nature de la prestation | Nombre de matériels contrôlés annuellement forfaitairement | Nombre de matériels susceptibles d'être vérifiés (Parc donné à titre indicatif) | Exigences | Nature du document requis | Coût forfaitaire HT d'un contrôle * | TVA | Coût annuel forfaitaire HT * | Coût estimatif annuel sur bon de commande HT d'un contrôle | Délai des vérification métrologique, calibrage, étalonnage, ajustage, et maintenance préventive entre la date de réception du matériel chez le prestataire et la date de retour à l'administration) en jours ouvrés
Libellé | Marque | Modèle | Type |  |  | Qx 1 | Qx 2 |  |  | C |  | Qx 1 * C | Qx 2 * C
Kit Calibration et perfusion. | FRESENIUS VIAL TEST DPS | FRESENIUS VIAL TEST DPS |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 11 | 21 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Kit Calibration et perfusion. | Jauge dynamométrique pour B-BRAUN Perfusor Space | Jauge dynamométrique pour B-BRAUN Perfusor Space |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 4 | 15 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
* Le coût forfaitaire s'entend en franco de port pour le retour de l'équipement à l'atelier destinataire | [10 empty] | TOTAL LOT | 0 | 0
La composition actuelle de chaque kit et les exigences techniques sont décrites à l'annexe A du CCTP du lot concerné, Un constat de vérification portant un jugement de conformité est attendu pour chaque kit traité par le titulaire. Pour chaque cale, deux mesures seront effectuées sur chaque dimension en deux endroits différents le long de la cale (soit au minimum 4 mesures). Les plans des cales seront communiqués au titulaire du marché.
Coût et données pour les prestations de réparation : | [7 empty] | * Délai de garantie sur vérification métrologique * indiquer le délais en mois | [5 empty] | mois
Prix forfaitaire HT du diagnostic avant réparation : |  |  | 0 |  | TVA : |  |  | Contenu de la garantie, limites et/ou exclusions, ou extension
Coût horaire forfaitaire HT de main d'œuvre en réparation directe par le fournisseur: |  |  | 0 |  | TVA :
Délai de transmission du devis en réparation en jours ouvrés ( Maximum 5 jours ouvrés - cf 7.2.2.1 du CCTP ) :
Adresse de livraison des DSM pour l'envoi en vérification - à la charge de l'administration : →
Destinataires : | [7 empty] | A |  | Le
Etablissement Central des Matériels du SSA - ECMSSA - Orléans
EA2RS - Brest | [9 empty] | Signature de la personne habilitée à engager la société
Atelier NTI2 - Site de Bordeaux
ERSA - Vitry le François - Marolles
ERSA - Marseille
GM | 41.07.05 - Maintenance équipement et matériel de laboratoire | [6 empty] | CPV : | 50410000-2 : Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle.

## LOT 2
ANNEXE A L'AE
LOT 2 - Seringue pour calibration
Coûts forfaitaires des prestations de vérification métrologique, calibrage et de maintenance
Désignation des articles |  |  |  | Périodicité de contrôle | Nature de la prestation | Nombre de matériels contrôlés annuellement forfaitairement | Nombre de matériels susceptibles d'être vérifiés (Parc donné à titre indicatif) | Exigences | Nature du document requis | Coût forfaitaire HT d'un contrôle * | TVA | Coût annuel forfaitaire HT * | Coût estimatif annuel sur bon de commande HT d'un contrôle | Délai des vérification métrologique, calibrage, étalonnage, ajustage, et maintenance préventive entre la date de réception du matériel chez le prestataire et la date de retour à l'administration) en jours ouvrés
Libellé | Marque | Modèle | Type |  |  | Qx 1 | Qx 2 |  |  | C |  | Qx 1 * C | Qx 2 * C
Seringue pour calibration |  | Viasys Healthcare 300ml |  | 3 ans | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 6 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Seringue pour calibration |  | PCS-3000 |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Seringue pour calibration |  | Care Fusion 3L |  | 3 ans | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 2 | 5 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
* Le coût forfaitaire s'entend en franco de port pour le retour de l'équipement à l'atelier destinataire
La liste des DSM et les exigences techniques sont décrites à l'annexe A du CCTP du lot concerné
Coût et données pour les prestations de réparation : | [7 empty] | * Délai de garantie sur vérification métrologique * indiquer le délais en mois | [5 empty] | mois
Prix forfaitaire HT du diagnostic avant réparation : |  |  | 0 |  | TVA : |  |  | Contenu de la garantie, limites et/ou exclusions, ou extension
Coût horaire forfaitaire HT de main d'œuvre en réparation directe par le fournisseur: |  |  | 0 |  | TVA :
Délai de transmission du devis en réparation en jours ouvrés ( Maximum 5 jours ouvrés - cf 7.2.2.1 du CCTP ) :
Adresse de livraison des DSM pour l'envoi en vérification - à la charge de l'administration : →
Destinataires : | [7 empty] | A |  | Le
Etablissement Central des Matériels du SSA - ECMSSA - Orléans
EA2RS - Brest | [9 empty] | Signature de la personne habilitée à engager la société
Atelier NTI2 - Site de Bordeaux
ERSA - Vitry le François - Marolles
ERSA - Marseille
GM | 41.07.05 - Maintenance équipement et matériel de laboratoire | [6 empty] | CPV : | 50410000-2 : Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle.

## LOT 3
ANNEXE A L'AE
LOT 3 - Analyseur oxygène
Coûts forfaitaires des prestations de vérification métrologique, calibrage et de maintenance
Désignation des articles |  |  |  | Périodicité de contrôle | Nature de la prestation | Nombre de matériels contrôlés annuellement forfaitairement | Nombre de matériels susceptibles d'être vérifiés (Parc donné à titre indicatif) | Exigences | Nature du document requis | Coût forfaitaire HT d'un contrôle * | TVA | Coût annuel forfaitaire HT * | Coût estimatif annuel sur bon de commande HT d'un contrôle | Délai des vérification métrologique, calibrage, étalonnage, ajustage, et maintenance préventive entre la date de réception du matériel chez le prestataire et la date de retour à l'administration) en jours ouvrés
Libellé | Marque | Modèle | Type |  |  | Qx 1 | Qx 2 |  |  | C |  | Qx 1 * C | Qx 2 * C
Analyseur oxygène |  | INVACARE IRC 450 Check O2 Plus |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 1 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Analyseur oxygène |  | SERVOMEX 5200 Multi Purpose |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
* Le coût forfaitaire s'entend en franco de port pour le retour de l'équipement à l'atelier destinataire | [10 empty] | TOTAL LOT
La liste des DSM et les exigences techniques sont décrites à l'annexe A du CCTP du lot concerné
Coût et données pour les prestations de réparation : | [7 empty] | * Délai de garantie sur vérification métrologique * indiquer le délais en mois | [5 empty] | mois
Prix forfaitaire HT du diagnostic avant réparation : |  |  |  |  | TVA : |  |  | Contenu de la garantie, limites et/ou exclusions, ou extension
Coût horaire forfaitaire HT de main d'œuvre en réparation directe par le fournisseur: |  |  |  |  | TVA :
Délai de transmission du devis en réparation en jours ouvrés ( Maximum 5 jours ouvrés - cf 7.2.2.1 du CCTP ) :
Adresse de livraison des DSM pour l'envoi en vérification - à la charge de l'administration : →
Destinataires : | [7 empty] | A |  | Le
Etablissement Central des Matériels du SSA - ECMSSA - Orléans
EA2RS - Brest | [9 empty] | Signature de la personne habilitée à engager la société
Atelier NTI2 - Site de Bordeaux
ERSA - Vitry le François - Marolles
ERSA - Marseille
GM | 41.07.05 - Maintenance équipement et matériel de laboratoire | [6 empty] | CPV : | 50410000-2 : Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle.

## LOT 4
ANNEXE A L'AE
LOT 4 - Outils dynamométrique
Coûts forfaitaires des prestations de vérification métrologique, calibrage et de maintenance
Désignation des articles |  |  |  | Périodicité de contrôle | Nature de la prestation | Nombre de matériels contrôlés annuellement forfaitairement | Nombre de matériels susceptibles d'être vérifiés (Parc donné à titre indicatif) | Exigences | Nature du document requis | Coût forfaitaire HT d'un contrôle * | TVA | Coût annuel forfaitaire HT | Coût estimatif annuel sur bon de commande HT d'un contrôle | Délai des vérification métrologique, calibrage, étalonnage, ajustage, et maintenance préventive entre la date de réception du matériel chez le prestataire et la date de retour à l'administration) en jours ouvrés
Libellé | Marque | Modèle | Type |  |  | Qx 1 | Qx 2 |  |  | C |  | Qx 1 * C | Qx 2 * C
Clé dynamométrique |  | FACOM S.203DA |  | 2 ans | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 3 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Clé dynamométrique |  | FACOM S.305R |  | 2 ans | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 3 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Clé dynamométrique |  | FACOM R.306-25D |  | 2 ans | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 4 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Clé dynamométrique |  | FACOM S.365D |  | 2 ans | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 2 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Clé dynamométrique |  | FACOM R.304DA |  | 2 ans | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 1 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Clé dynamométrique |  | MOB 9074101201 |  | 2 ans | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 1 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Clé dynamométrique |  | FACOM S.305DA |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Tournevis dynamométrique |  | FACOM A.301MT |  | 2 ans | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 2 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Tournevis dynamométrique |  | FACOM A.300MT |  | 2 ans | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 2 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Tournevis dynamométrique |  | FACOM A.314A |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Tournevis dynamométrique |  | FACOM A.300A |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Tournevis dynamométrique |  | FACOM A.302A |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Tournevis dynamométrique |  | FACOM A.313A |  | 2 ans | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 2 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
* Le coût forfaitaire s'entend en franco de port pour le retour de l'équipement à l'atelier destinataire | [10 empty] | TOTAL LOT | 0 | 0
La liste des DSM et les exigences techniques sont indiquées à l'annexe A du CCTP du lot concerné
Coût et données pour les prestations de réparation : | [7 empty] | * Délai de garantie sur vérification métrologique * indiquer le délai en mois | [5 empty] | mois
Prix forfaitaire HT du diagnostic avant réparation : |  |  |  |  | TVA : |  |  | Contenu de la garantie, limites et/ou exclusions, ou extension
Coût horaire forfaitaire HT de main d'œuvre en réparation directe par le fournisseur: |  |  |  |  | TVA :
Délai de transmission du devis en réparation en jours ouvrés ( Maximum 5 jours ouvrés - cf 7.2.2.1 du CCTP ) :
Adresse de livraison des DSM pour l'envoi en vérification - à la charge de l'administration : →
Destinataires : | [7 empty] | A |  | Le
Etablissement Central des Matériels du SSA - ECMSSA - Orléans
EA2RS - Brest | [9 empty] | Signature de la personne habilitée à engager la société
Atelier NTI2 - Site de Bordeaux
ERSA - Vitry le François - Marolles
ERSA - Marseille
GM | 41.07.05 - Maintenance équipement et matériel de laboratoire | [6 empty] | CPV : | 50410000-2 : Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle.

## LOT 5
ANNEXE A L'AE
LOT 5 - Instruments de mesure dimensionnelle
Coûts forfaitaires des prestations de vérification métrologique, calibrage et de maintenance
Désignation des articles |  |  |  | Périodicité de contrôle | Nature de la prestation | Nombre de matériels contrôlés annuellement forfaitairement | Nombre de matériels susceptibles d'être vérifiés (Parc donné à titre indicatif) | Exigences | Nature du document requis | Coût forfaitaire HT d'un contrôle * | TVA | Coût annuel forfaitaire HT | Coût estimatif annuel sur bon de commande HT d'un contrôle | Délai des vérification métrologique, calibrage, étalonnage, ajustage, et maintenance préventive entre la date de réception du matériel chez le prestataire et la date de retour à l'administration) en jours ouvrés
Libellé | Marque | Modèle | Type |  |  | Qx 1 | Qx 2 |  |  | C |  | Qx 1 * C | Qx 2 * C
Tampon conique double |  | TFC25E |  | 2 ans | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 2 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Cale étalon |  | DMS acier 13 l |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 2 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Cale étalon |  | DMS alu 3 l / 300 bars |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 2 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
* Le coût forfaitaire s'entend en franco de port pour le retour de l'équipement à l'atelier destinataire | [10 empty] | TOTAL LOT
La liste des DSM et les exigences techniques sont indiquées à l'annexe A du CCTP du lot concerné
Coût et données pour les prestations de réparation : | [7 empty] | Délai de garantie sur vérification métrologique indiquer le délai en mois | [5 empty] | mois
Prix forfaitaire HT du diagnostic avant réparation : |  |  | 0 |  | TVA : |  |  | Contenu de la garantie, limites et/ou exclusions, ou extension
Coût horaire forfaitaire HT de main d'œuvre en réparation directe par le fournisseur: |  |  | 0 |  | TVA :
Délai de transmission du devis en réparation en jours ouvrés ( Maximum 5 jours ouvrés - cf 7.2.2.1 du CCTP ) :
Adresse de livraison des DSM pour l'envoi en vérification - à la charge de l'administration : →
**Destinataires : | [7 empty] | A |  | Le
Etablissement Central des Matériels du SSA - ECMSSA - Orléans
EA2RS - Brest | [9 empty] | Signature de la personne habilitée à engager la société
Atelier NTI2 - Site de Bordeaux
ERSA - Vitry le François - Marolles
ERSA - Marseille
GM | 41.07.05 - Maintenance équipement et matériel de laboratoire | [6 empty] | CPV : | 50410000-2 : Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle.

## LOT6
ANNEXE A L'AE
LOT 6 : Manomètre
Coûts forfaitaires des prestations de vérification métrologique, calibrage et de maintenance
Désignation des articles |  |  |  | Périodicité de contrôle | Nature de la prestation | Nombre de matériels contrôlés annuellement forfaitairement | Nombre de matériels susceptibles d'être vérifiés (Parc donné à titre indicatif) | Exigences | Nature du document requis | Coût forfaitaire HT d'un contrôle * | TVA | Coût annuel forfaitaire HT | Coût estimatif annuel sur bon de commande HT d'un contrôle | Délai des vérification métrologique, calibrage, étalonnage, ajustage, et maintenance préventive entre la date de réception du matériel chez le prestataire et la date de retour à l'administration) en jours ouvrés
Libellé | Marque | Modèle | Type |  |  | Qx 1 | Qx 2 |  |  | C |  | Qx 1 * C | Qx 2 * C
Manomètre |  | 0-10 bar |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Manomètre |  | 0-315 bar |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Manomètre |  | 0-10 bar |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Manomètre |  | 0-315 bar |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Manomètre |  | PROTAIS VIGIL M25 (0-10 bar) |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Manomètre |  | PROTAIS VIGIL M25 (0-16 bar) |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Manomètre |  | PROTAIS VIGIL M25 (0-160 bar) |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Manomètre |  | PROTAIS VIGIL M25 (0-400 bar) |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Manomètre |  | PROTAIS VIGIL M25 (-1 à 0 bar) |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Manomètre |  | TIME ELECTRONICS (-1 / 40 BARS) |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 2 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Manomètre |  | WIKA / à aiguille (0-1000 bar) |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 2 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Manomètre |  | WIKA / à aiguille (0-60 bar) |  | 2 ans | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 1 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Manomètre |  | BAUMER / à aiguille (0 - 1000 bar) |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 1 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
* Le coût forfaitaire s'entend en franco de port pour le retour de l'équipement à l'atelier destinataire | [10 empty] | TOTAL LOT | 0 | 0
La liste des DSM et les exigences techniques sont indiquées à l'annexe A du CCTP du lot concerné
Coût et données pour les prestations de réparation : | [7 empty] | * Délai de garantie sur vérification métrologique * indiquer le délai en mois | [5 empty] | mois
Prix forfaitaire HT du diagnostic avant réparation : |  |  | 0 |  | TVA : |  |  | Contenu de la garantie, limites et/ou exclusions, ou extension
Coût horaire forfaitaire HT de main d'œuvre en réparation directe par le fournisseur: |  |  | 0 |  | TVA :
Délai de transmission du devis en réparation en jours ouvrés ( Maximum 5 jours ouvrés - cf 7.2.2.1 du CCTP ) :
Adresse de livraison des DSM pour l'envoi en vérification - à la charge de l'administration : →
**Destinataires : | [7 empty] | A |  | Le
Etablissement Central des Matériels du SSA - ECMSSA - Orléans
EA2RS - Brest | [9 empty] | Signature de la personne habilitée à engager la société
Atelier NTI2 - Site de Bordeaux
ERSA - Vitry le François - Marolles
ERSA - Marseille
GM | 41.07.05 - Maintenance équipement et matériel de laboratoire | [6 empty] | CPV : | 50410000-2 : Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle.

## LOT 7
ANNEXE A L'AE
LOT 7 - Débitmètre massique
Coûts forfaitaires des prestations de vérification métrologique, calibrage et de maintenance
Désignation des articles |  |  |  | Périodicité de contrôle | Nature de la prestation | Nombre de matériels contrôlés annuellement forfaitairement | Nombre de matériels susceptibles d'être vérifiés (Parc donné à titre indicatif) | Exigences | Nature du document requis | Coût forfaitaire HT d'un contrôle * | TVA | Coût annuel forfaitaire HT | Coût estimatif annuel sur bon de commande HT d'un contrôle | Délai des vérification métrologique, calibrage, étalonnage, ajustage, et maintenance préventive entre la date de réception du matériel chez le prestataire et la date de retour à l'administration) en jours ouvrés
Libellé | Marque | Modèle | Type |  |  | Qx 1 | Qx 2 |  |  | C |  | Qx 1 * C | Qx 2 * C
Débitmètre massique |  | KDG HOUDEC 102 (2,5-25 l/min) / AIR |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Débitmètre massique |  | KDG HOUDEC 102 (1-9 l/min) / O2 |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Débitmètre massique |  | KDG HOUDEC 102 (30-320 l/min) / O2 |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Débitmètre massique |  | KDG HOUDEC 13410 MGB-D (2,5-23 l/min) O2 |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 2 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Débitmètre massique |  | BROOKS massique MF61S (20-100 l/min) / O2 |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
* Le coût forfaitaire s'entend en franco de port pour le retour de l'équipement à l'atelier destinataire | [10 empty] | TOTAL LOT | 0 | 0
La liste des DSM et les exigences techniques sont indiquées à l'annexe A du CCTP du lot concerné
Coût et données pour les prestations de réparation : | [7 empty] | * Délai de garantie sur vérification métrologique * indiquer le délai en mois | [5 empty] | mois
Prix forfaitaire HT du diagnostic avant réparation : |  |  | 0 |  | TVA : |  |  | Contenu de la garantie, limites et/ou exclusions, ou extension
Coût horaire forfaitaire HT de main d'œuvre en réparation directe par le fournisseur: |  |  | 0 |  | TVA :
Délai de transmission du devis en réparation en jours ouvrés ( Maximum 5 jours ouvrés - cf 7.2.2.1 du CCTP ) :
Adresse de livraison des DSM pour l'envoi en vérification - à la charge de l'administration : →
Destinataires : | [7 empty] | A |  | Le
Etablissement Central des Matériels du SSA - ECMSSA - Orléans
EA2RS - Brest | [9 empty] | Signature de la personne habilitée à engager la société
Atelier NTI2 - Site de Bordeaux
ERSA - Vitry le François - Marolles
ERSA - Marseille
GM | 41.07.05 - Maintenance équipement et matériel de laboratoire | [6 empty] | CPV : | 50410000-2 : Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle.
EA2RS - Brest | [9 empty] | Signature de la personne habilitée à engager la société
Atelier NTI2 - Site de Bordeaux
ERSA - Vitry le François - Marolles
ERSA - Marseille
GM | 41.07.05 - Maintenance équipement et matériel de laboratoire | [8 empty] | CPV : | 50410000-2 : Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle.

## LOT 8
ANNEXE A L'AE
LOT 8 - Luxmètre
Coûts forfaitaires des prestations de vérification métrologique, calibrage et de maintenance
Désignation des articles |  |  |  | Périodicité de contrôle | Nature de la prestation | Nombre de matériels contrôlés annuellement forfaitairement | Nombre de matériels susceptibles d'être vérifiés (Parc donné à titre indicatif) | Exigences | Nature du document requis | Coût forfaitaire HT d'un contrôle * | TVA | Coût annuel forfaitaire HT | Coût estimatif annuel sur bon de commande HT d'un contrôle | Délai des vérification métrologique, calibrage, étalonnage, ajustage, et maintenance préventive entre la date de réception du matériel chez le prestataire et la date de retour à l'administration) en jours ouvrés
Libellé | Marque | Modèle | Type |  |  | Qx 1 | Qx 2 |  |  | C |  | Qx 1 * C | Qx 2 * C
Luxmètre |  | CHAUVIN ARNOUX CA110 |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 4 | 28 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Luxmètre |  | Q850597 |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 1 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Luxmètre |  | Q850599 |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 1 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Luxmètre pour lampe à photopolymériser |  | DEMETRON MODEL 100 |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 9 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
* Le coût forfaitaire s'entend en franco de port pour le retour de l'équipement à l'atelier destinataire | [10 empty] | TOTAL LOT | 0 | 0
La liste des DSM et les exigences techniques sont indiquées à l'annexe A du CCTP du lot concerné
Coût et données pour les prestations de réparation : | [7 empty] | * Délai de garantie sur vérification métrologique * indiquer le délai en mois | [5 empty] | mois
Prix forfaitaire HT du diagnostic avant réparation : |  |  | 0 |  | TVA : |  |  | Contenu de la garantie, limites et/ou exclusions, ou extension
Coût horaire forfaitaire HT de main d'œuvre en réparation directe par le fournisseur: |  |  | 0 |  | TVA :
Délai de transmission du devis en réparation en jours ouvrés ( Maximum 5 jours ouvrés - cf 7.2.2.1 du CCTP ) :
Adresse de livraison des DSM pour l'envoi en vérification - à la charge de l'administration : →
Destinataires : | [7 empty] | A |  | Le
Etablissement Central des Matériels du SSA - ECMSSA - Orléans
EA2RS - Brest | [9 empty] | Signature de la personne habilitée à engager la société
Atelier NTI2 - Site de Bordeaux
ERSA - Vitry le François - Marolles
ERSA - Marseille
GM | 41.07.05 - Maintenance équipement et matériel de laboratoire | [6 empty] | CPV : | 50410000-2 : Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle.

## LOT 9
ANNEXE A L'AE
LOT 9 - Luminancemètre
Coûts forfaitaires des prestations de vérification métrologique, calibrage et de maintenance
Désignation des articles |  |  |  | Périodicité de contrôle | Nature de la prestation | Nombre de matériels contrôlés annuellement forfaitairement | Nombre de matériels susceptibles d'être vérifiés (Parc donné à titre indicatif) | Exigences | Nature du document requis | Coût forfaitaire HT d'un contrôle * | TVA | Coût annuel forfaitaire HT | Coût estimatif annuel sur bon de commande HT d'un contrôle | Délai des vérification métrologique, calibrage, étalonnage, ajustage, et maintenance préventive entre la date de réception du matériel chez le prestataire et la date de retour à l'administration) en jours ouvrés
Libellé | Marque | Modèle | Type |  |  | Qx 1 | Qx 2 |  |  | C |  | Qx 1 * C | Qx 2 * C
Luminancemètre |  | GOSSEN MAVO-MONITOR USB |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 1 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
* Le coût forfaitaire s'entend en franco de port pour le retour de l'équipement à l'atelier destinataire | [10 empty] | TOTAL LOT | 0 | 0
La liste des DSM et les exigences techniques sont indiquées à l'annexe A du CCTP du lot concerné
Coût et données pour les prestations de réparation : | [7 empty] | * Délai de garantie sur vérification métrologique * indiquer le délai en mois | [5 empty] | mois
Prix forfaitaire HT du diagnostic avant réparation : |  |  | 0 |  | TVA : |  |  | Contenu de la garantie, limites et/ou exclusions, ou extension
Coût horaire forfaitaire HT de main d'œuvre en réparation directe par le fournisseur: |  |  | 0 |  | TVA :
Délai de transmission du devis en réparation en jours ouvrés ( Maximum 5 jours ouvrés - cf 7.2.2.1 du CCTP ) :
Adresse de livraison des DSM pour l'envoi en vérification - à la charge de l'administration : →
Destinataires : | [7 empty] | A |  | Le
Etablissement Central des Matériels du SSA - ECMSSA - Orléans
EA2RS - Brest | [9 empty] | Signature de la personne habilitée à engager la société
Atelier NTI2 - Site de Bordeaux
ERSA - Vitry le François - Marolles
ERSA - Marseille
GM | 41.07.05 - Maintenance équipement et matériel de laboratoire | [6 empty] | CPV : | 50410000-2 : Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle.

## LOT 10
ANNEXE A L'AE
LOT 10 : Chaine de mesure complète
Coûts forfaitaires des prestations de vérification métrologique, calibrage et de maintenance
Désignation des articles |  |  |  | Périodicité de contrôle | Nature de la prestation | Nombre de matériels contrôlés annuellement forfaitairement | Nombre de matériels susceptibles d'être vérifiés (Parc donné à titre indicatif) | Exigences | Nature du document requis | Coût forfaitaire HT d'un contrôle * | TVA | Coût annuel forfaitaire HT | Coût estimatif annuel sur bon de commande HT d'un contrôle | Délai des vérification métrologique, calibrage, étalonnage, ajustage, et maintenance préventive entre la date de réception du matériel chez le prestataire et la date de retour à l'administration) en jours ouvrés
Libellé | Marque | Modèle | Type |  |  | Qx 1 | Qx 2 |  |  | C |  | Qx 1 * C | Qx 2 * C
Chaine de mesure complète |  | AHLBORN ALMEMO 2690-8A |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Chaine de mesure complète |  | AHLBORN ALMEMO 2890-9 |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Chaine de mesure complète |  | AHLBORN ALMEMO 2690-8A |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Chaine de mesure complète |  | AHLBORN ALMEMO 710 V7 |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Chaine de mesure complète |  | AHLBORN ALMEMO 2590-9 |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Chaine de mesure complète |  | AHLBORN ALMEMO 2690-8A |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Chaine de mesure complète |  | AHLBORN ALMEMO 2590-4S |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Chaine de mesure complète |  | NEWSTEO RF Monitor |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Chaine de mesure complète |  | AHLBORN ALMEMO 710 V7 |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Chaine de mesure complète |  | AHLBORN ALMEMO 2450 |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Chaine de mesure complète |  | RIO |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
* Le coût forfaitaire s'entend en franco de port pour le retour de l'équipement à l'atelier destinataire | [10 empty] | TOTAL LOT | 0 | 0
La liste des DSM et les exigences techniques sont indiquées à l'annexe A du CCTP du lot concerné
Coût et données pour les prestations de réparation : | [7 empty] | * Délai de garantie sur vérification métrologique * indiquer le délai en mois | [5 empty] | mois
Prix forfaitaire HT du diagnostic avant réparation : |  |  | 0 |  | TVA : |  |  | Contenu de la garantie, limites et/ou exclusions, ou extension
Coût horaire forfaitaire HT de main d'œuvre en réparation directe par le fournisseur: |  |  | 0 |  | TVA :
Délai de transmission du devis en réparation en jours ouvrés ( Maximum 5 jours ouvrés - cf 7.2.2.1 du CCTP ) :
Adresse de livraison des DSM pour l'envoi en vérification - à la charge de l'administration : →
Destinataires : | [7 empty] | A |  | Le
Etablissement Central des Matériels du SSA - ECMSSA - Orléans
EA2RS - Brest | [9 empty] | Signature de la personne habilitée à engager la société
Atelier NTI2 - Site de Bordeaux
ERSA - Vitry le François - Marolles
ERSA - Marseille
GM | 41.07.05 - Maintenance équipement et matériel de laboratoire | [6 empty] | CPV : | 50410000-2 : Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle.

## LOT 11
ANNEXE A L'AE
LOT 11 : Caméra thermique
Coûts forfaitaires des prestations de vérification métrologique, calibrage et de maintenance
Désignation des articles |  |  |  | Périodicité de contrôle | Nature de la prestation | Nombre de matériels contrôlés annuellement forfaitairement | Nombre de matériels susceptibles d'être vérifiés (Parc donné à titre indicatif) | Exigences | Nature du document requis | Coût forfaitaire HT d'un contrôle * | TVA | Coût annuel forfaitaire HT | Coût estimatif annuel sur bon de commande HT d'un contrôle | Délai des vérification métrologique, calibrage, étalonnage, ajustage, et maintenance préventive entre la date de réception du matériel chez le prestataire et la date de retour à l'administration) en jours ouvrés
Libellé | Marque | Modèle | Type |  |  | Qx 1 | Qx 2 |  |  | C |  | Qx 1 * C | Qx 2 * C
Caméra thermique |  | FLIR B365 |  | 2 ans | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 1 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Caméra thermique |  | FLIR I3 |  | 2 ans | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 1 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
* Le coût forfaitaire s'entend en franco de port pour le retour de l'équipement à l'atelier destinataire | [10 empty] | TOTAL LOT | 0 | 0
La liste des DSM et les exigences techniques sont indiquées à l'annexe A du CCTP du lot concerné
Coût et données pour les prestations de réparation : | [7 empty] | * Délai de garantie sur vérification métrologique * indiquer le délai en mois | [5 empty] | mois
Prix forfaitaire HT du diagnostic avant réparation : |  |  | 0 |  | TVA : |  |  | Contenu de la garantie, limites et/ou exclusions, ou extension
Coût horaire forfaitaire HT de main d'œuvre en réparation directe par le fournisseur: |  |  | 0 |  | TVA :
Délai de transmission du devis en réparation en jours ouvrés ( Maximum 5 jours ouvrés - cf 7.2.2.1 du CCTP ) :
Adresse de livraison des DSM pour l'envoi en vérification - à la charge de l'administration : →
Destinataires : | [7 empty] | A |  | Le
Etablissement Central des Matériels du SSA - ECMSSA - Orléans
EA2RS - Brest | [9 empty] | Signature de la personne habilitée à engager la société
Atelier NTI2 - Site de Bordeaux
ERSA - Vitry le François - Marolles
ERSA - Marseille
GM | 41.07.05 - Maintenance équipement et matériel de laboratoire | [6 empty] | CPV : | 50410000-2 : Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle.

## LOT 12
ANNEXE A L'AE
LOT 12 : Fréquencemètre
Coûts forfaitaires des prestations de vérification métrologique, calibrage et de maintenance
Désignation des articles |  |  |  | Périodicité de contrôle | Nature de la prestation | Nombre de matériels contrôlés annuellement forfaitairement | Nombre de matériels susceptibles d'être vérifiés (Parc donné à titre indicatif) | Exigences | Nature du document requis | Coût forfaitaire HT d'un contrôle * | TVA | Coût annuel forfaitaire HT | Coût estimatif annuel sur bon de commande HT d'un contrôle | Délai des vérification métrologique, calibrage, étalonnage, ajustage, et maintenance préventive entre la date de réception du matériel chez le prestataire et la date de retour à l'administration) en jours ouvrés
Libellé | Marque | Modèle | Type |  |  | Qx 1 | Qx 2 |  |  | C |  | Qx 1 * C | Qx 2 * C
Fréquencemètre |  | FLUKE PM6669 |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 1 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
* Le coût forfaitaire s'entend en franco de port pour le retour de l'équipement à l'atelier destinataire | [10 empty] | TOTAL LOT | 0 | 0
La liste des DSM et les exigences techniques sont indiquées à l'annexe A du CCTP du lot concerné
Coût et données pour les prestations de réparation : | [7 empty] | * Délai de garantie sur vérification métrologique * indiquer le délai en mois | [5 empty] | mois
Prix forfaitaire HT du diagnostic avant réparation : |  |  | 0 |  | TVA : |  |  | Contenu de la garantie, limites et/ou exclusions, ou extension
Coût horaire forfaitaire HT de main d'œuvre en réparation directe par le fournisseur: |  |  | 0 |  | TVA :
Délai de transmission du devis en réparation en jours ouvrés ( Maximum 5 jours ouvrés - cf 7.2.2.1 du CCTP ) :
Adresse de livraison des DSM pour l'envoi en vérification - à la charge de l'administration : →
Destinataires : | [7 empty] | A |  | Le
Etablissement Central des Matériels du SSA - ECMSSA - Orléans
EA2RS - Brest | [9 empty] | Signature de la personne habilitée à engager la société
Atelier NTI2 - Site de Bordeaux
ERSA - Vitry le François - Marolles
ERSA - Marseille
GM | 41.07.05 - Maintenance équipement et matériel de laboratoire | [6 empty] | CPV : | 50410000-2 : Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle.

## LOT 13
ANNEXE A L'AE
LOT 13 - Micro-ohmmètre
Coûts forfaitaires des prestations de vérification métrologique, calibrage et de maintenance
Désignation des articles |  |  |  | Périodicité de contrôle | Nature de la prestation | Nombre de matériels contrôlés annuellement forfaitairement | Nombre de matériels susceptibles d'être vérifiés (Parc donné à titre indicatif) | Exigences | Nature du document requis | Coût forfaitaire HT d'un contrôle * | TVA | Coût annuel forfaitaire HT | Coût estimatif annuel sur bon de commande HT d'un contrôle | Délai des vérification métrologique, calibrage, étalonnage, ajustage, et maintenance préventive entre la date de réception du matériel chez le prestataire et la date de retour à l'administration) en jours ouvrés
Libellé | Marque | Modèle | Type |  |  | Qx 1 | Qx 2 |  |  | C |  | Qx 1 * C | Qx 2 * C
Micro-ohmmètre |  | CHAUVIN ARNOUX |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 1 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
* Le coût forfaitaire s'entend en franco de port pour le retour de l'équipement à l'atelier destinataire | [10 empty] | TOTAL LOT | 0 | 0
La liste des DSM et les exigences techniques sont indiquées à l'annexe A du CCTP du lot concerné
Coût et données pour les prestations de réparation : | [7 empty] | * Délai de garantie sur vérification métrologique * indiquer le délai en mois | [5 empty] | mois
Prix forfaitaire HT du diagnostic avant réparation : |  |  | 0 |  | TVA : |  |  | Contenu de la garantie, limites et/ou exclusions, ou extension
Coût horaire forfaitaire HT de main d'œuvre en réparation directe par le fournisseur: |  |  | 0 |  | TVA :
Délai de transmission du devis en réparation en jours ouvrés ( Maximum 5 jours ouvrés - cf 7.2.2.1 du CCTP ) :
Adresse de livraison des DSM pour l'envoi en vérification - à la charge de l'administration : →
Destinataires : | [7 empty] | A |  | Le
Etablissement Central des Matériels du SSA - ECMSSA - Orléans
EA2RS - Brest | [9 empty] | Signature de la personne habilitée à engager la société
Atelier NTI2 - Site de Bordeaux
ERSA - Vitry le François - Marolles
ERSA - Marseille
GM | 41.07.05 - Maintenance équipement et matériel de laboratoire | [6 empty] | CPV : | 50410000-2 : Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle.

## LOT 14
ANNEXE A L'AE
LOT 14 - Testeur d'installation électrique
Coûts forfaitaires des prestations de vérification métrologique, calibrage et de maintenance
Désignation des articles |  |  |  | Périodicité de contrôle | Nature de la prestation | Nombre de matériels contrôlés annuellement forfaitairement | Nombre de matériels susceptibles d'être vérifiés (Parc donné à titre indicatif) | Exigences | Nature du document requis | Coût forfaitaire HT d'un contrôle * | TVA | Coût annuel forfaitaire HT | Coût estimatif annuel sur bon de commande HT d'un contrôle | Délai des vérification métrologique, calibrage, étalonnage, ajustage, et maintenance préventive entre la date de réception du matériel chez le prestataire et la date de retour à l'administration) en jours ouvrés
Libellé | Marque | Modèle | Type |  |  | Qx 1 | Qx 2 |  |  | C |  | Qx 1 * C | Qx 2 * C
Testeur d'installation électrique |  | CHAUVIN ARNOUX CA 6116 |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 1 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Testeur d'installation électrique |  | FLUKE 1653B |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 1 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Testeur d'installation électrique |  | FLUKE 1653B |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 2 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
* Le coût forfaitaire s'entend en franco de port pour le retour de l'équipement à l'atelier destinataire | [10 empty] | TOTAL LOT | 0 | 0
La liste des DSM et les exigences techniques sont indiquées à l'annexe A du CCTP du lot concerné
Coût et données pour les prestations de réparation : | [7 empty] | * Délai de garantie sur vérification métrologique * indiquer le délai en mois | [5 empty] | mois
Prix forfaitaire HT du diagnostic avant réparation : |  |  | 0 |  | TVA : |  |  | Contenu de la garantie, limites et/ou exclusions, ou extension
Coût horaire forfaitaire HT de main d'œuvre en réparation directe par le fournisseur: |  |  | 0 |  | TVA :
Délai de transmission du devis en réparation en jours ouvrés ( Maximum 5 jours ouvrés - cf 7.2.2.1 du CCTP ) :
Adresse de livraison des DSM pour l'envoi en vérification - à la charge de l'administration : →
Destinataires : | [7 empty] | A |  | Le
Etablissement Central des Matériels du SSA - ECMSSA - Orléans
EA2RS - Brest | [9 empty] | Signature de la personne habilitée à engager la société
Atelier NTI2 - Site de Bordeaux
ERSA - Vitry le François - Marolles
ERSA - Marseille
GM | 41.07.05 - Maintenance équipement et matériel de laboratoire | [6 empty] | CPV : | 50410000-2 : Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle.

## LOT 15
ANNEXE A L'AE
LOT 15 - Tachymètre numérique
Coûts forfaitaires des prestations de vérification métrologique, calibrage et de maintenance
Désignation des articles |  |  |  | Périodicité de contrôle | Nature de la prestation | Nombre de matériels contrôlés annuellement forfaitairement | Nombre de matériels susceptibles d'être vérifiés (Parc donné à titre indicatif) | Exigences | Nature du document requis | Coût forfaitaire HT d'un contrôle * | TVA | Coût annuel forfaitaire HT | Coût estimatif annuel sur bon de commande HT d'un contrôle | Délai des vérification métrologique, calibrage, étalonnage, ajustage, et maintenance préventive entre la date de réception du matériel chez le prestataire et la date de retour à l'administration) en jours ouvrés
Libellé | Marque | Modèle | Type |  |  | Qx 1 | Qx 2 |  |  | C |  | Qx 1 * C | Qx 2 * C
Tachymètre numérique |  | BRAUN MOVIPORT C118 |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 1 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Tachymètre numérique |  | CHAUVIN ARNOUX CA 1725 |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 7 | 9 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Tachymètre numérique |  | HORNEL HT-4100 |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 1 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Tachymètre numérique |  | LUTRON DT 2236 |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 2 | 11 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
* Le coût forfaitaire s'entend en franco de port pour le retour de l'équipement à l'atelier destinataire | [10 empty] | TOTAL LOT | 0 | 0
La liste des DSM et les exigences techniques sont indiquées à l'annexe A du CCTP du lot concerné
Coût et données pour les prestations de réparation : | [7 empty] | * Délai de garantie sur vérification métrologique * indiquer le délai en mois | [5 empty] | mois
Prix forfaitaire HT du diagnostic avant réparation : |  |  | 0 |  | TVA : |  |  | Contenu de la garantie, limites et/ou exclusions, ou extension
Coût horaire forfaitaire HT de main d'œuvre en réparation directe par le fournisseur: |  |  | 0 |  | TVA :
Délai de transmission du devis en réparation en jours ouvrés ( Maximum 5 jours ouvrés - cf 7.2.2.1 du CCTP ) :
Adresse de livraison des DSM pour l'envoi en vérification - à la charge de l'administration : →
Destinataires : | [7 empty] | A |  | Le
Etablissement Central des Matériels du SSA - ECMSSA - Orléans
EA2RS - Brest | [9 empty] | Signature de la personne habilitée à engager la société
Atelier NTI2 - Site de Bordeaux
ERSA - Vitry le François - Marolles
ERSA - Marseille
GM | 41.07.05 - Maintenance équipement et matériel de laboratoire | [6 empty] | CPV : | 50410000-2 : Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle.

## LOT 16
ANNEXE A L'AE
LOT 16 - Thermomètre électronique avec thermocouples
Coûts forfaitaires des prestations de vérification métrologique, calibrage et de maintenance
Désignation des articles |  |  |  | Périodicité de contrôle | Nature de la prestation | Nombre de matériels contrôlés annuellement forfaitairement | Nombre de matériels susceptibles d'être vérifiés (Parc donné à titre indicatif) | Nombre de sonde Thermocouples | Exigences | Nature du document requis | Coût forfaitaire HT d'un contrôle * | TVA | Coût annuel forfaitaire HT | Coût estimatif annuel sur bon de commande HT d'un contrôle | Délai des vérification métrologique, calibrage, étalonnage, ajustage, et maintenance préventive entre la date de réception du matériel chez le prestataire et la date de retour à l'administration) en jours ouvrés
Libellé | Marque | Modèle | Type |  |  | Qx 1 | Qx 2 | T |  |  | C |  | Qx 1 * C*T | Qx 2 * C*T
Thermomètre électronique |  | FLUKE 52 |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 2 | 0 | 4 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Thermomètre électronique |  | FLUKE IR 62 MAX |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 1 | 0 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Thermomètre électronique |  | FLUKE IR 62 MAX + |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 1 | 0 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Thermomètre électronique |  | HANNA INSTRUMENTS HI 92701 C |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 3 | 15 | 2 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Thermomètre électronique |  | HANNA INSTRUMENTS HI 92701C - n°série 9503647 |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 1 | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Thermomètre électronique |  | HANNA INSTRUMENTS HI 92701C - n°série 9505655 |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 1 | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Thermomètre électronique |  | HANNA INSTRUMENTS HI 98804 - n° série : 240886 |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 1 | 0 | 4 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Thermomètre électronique |  | HANNA INSTRUMENTS HI 98804 - n° série : 274197 |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | 3 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Thermomètre électronique |  | TESTO 925 |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 4 | 15 | 3 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
* Le coût forfaitaire s'entend en franco de port pour le retour de l'équipement à l'atelier destinataire | [11 empty] | TOTAL LOT | 0 | 0
La liste des DSM et les exigences technique sont indiquéess à l'annexe A du CCTP du lot concerné
Coût et données pour les prestations de réparation : | [7 empty] | * Délai de garantie sur vérification métrologique * indiquer le délai en mois | [6 empty] | MOIS
Prix forfaitaire HT du diagnostic avant réparation : |  |  | 0 |  | TVA : |  |  | Contenu de la garantie, limites et/ou exclusions, ou extension
Coût horaire forfaitaire HT de main d'œuvre en réparation directe par le fournisseur: |  |  | 0 |  | TVA :
Délai de transmission du devis en réparation en jours ouvrés ( Maximum 5 jours ouvrés - cf 7.2.2.1 du CCTP ) :
Adresse de livraison des DSM pour l'envoi en vérification - à la charge de l'administration : →
Destinataires : | [7 empty] | A |  | Le
Etablissement Central des Matériels du SSA - ECMSSA - Orléans
EA2RS - Brest | [9 empty] | Signature de la personne habilitée à engager la société
Atelier NTI2 - Site de Bordeaux
ERSA - Vitry le François - Marolles
ERSA - Marseille
GM | 41.07.05 - Maintenance équipement et matériel de laboratoire | [6 empty] | CPV : | 50410000-2 : Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle.

## LOT 17
ANNEXE A L'AE
LOT 17- Mégohmmètre
Coûts forfaitaires des prestations de vérification métrologique, calibrage et de maintenance
Désignation des articles |  |  |  | Périodicité de contrôle | Nature de la prestation | Nombre de matériels contrôlés annuellement forfaitairement | Nombre de matériels susceptibles d'être vérifiés (Parc donné à titre indicatif) | Exigences | Nature du document requis | Coût forfaitaire HT d'un contrôle * | TVA | Coût annuel forfaitaire HT | Coût estimatif annuel sur bon de commande HT d'un contrôle | Délai des vérification métrologique, calibrage, étalonnage, ajustage, et maintenance préventive entre la date de réception du matériel chez le prestataire et la date de retour à l'administration) en jours ouvrés
Libellé | Marque | Modèle | Type |  |  | Qx 1 | Qx 2 |  |  | C |  | Qx 1 * C | Qx 2 * C
Mégohmmètre |  | CHAUVIN ARNOUX CA 6523 |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 4 | 16 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Mégohmmètre |  | CHAUVIN ARNOUX CA 6524 |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 1 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Mégohmmètre |  | CHAUVIN ARNOUX CA 6526 |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Mégohmmètre |  | CHAUVIN ARNOUX CA 6533 |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
* Le coût forfaitaire s'entend en franco de port pour le retour de l'équipement à l'atelier destinataire | [10 empty] | TOTAL LOT | 0 | 0
La liste des DSM et les exigences techniques sont indiquées à l'annexe A du CCTP du lot concerné
Coût et données pour les prestations de réparation : | [7 empty] | * Délai de garantie sur vérification métrologique * indiquer le délai en mois | [5 empty] | mois
Prix forfaitaire HT du diagnostic avant réparation : |  |  | 0 |  | TVA : |  |  | Contenu de la garantie, limites et/ou exclusions, ou extension
Coût horaire forfaitaire HT de main d'œuvre en réparation directe par le fournisseur: |  |  | 0 |  | TVA :
Délai de transmission du devis en réparation en jours ouvrés ( Maximum 5 jours ouvrés - cf 7.2.2.1 du CCTP ) :
Adresse de livraison des DSM pour l'envoi en vérification - à la charge de l'administration : →
Destinataires : | [7 empty] | A |  | Le
Etablissement Central des Matériels du SSA - ECMSSA - Orléans
EA2RS - Brest | [9 empty] | Signature de la personne habilitée à engager la société
Atelier NTI2 - Site de Bordeaux
ERSA - Vitry le François - Marolles
ERSA - Marseille
GM | 41.07.05 - Maintenance équipement et matériel de laboratoire | [6 empty] | CPV : | 50410000-2 : Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle.

## LOT 18
ANNEXE A L'AE
LOT 18 - Multimètre
Coûts forfaitaires des prestations de vérification métrologique, calibrage et de maintenance
Désignation des articles |  |  |  | Périodicité de contrôle | Nature de la prestation | Nombre de matériels contrôlés annuellement forfaitairement | Nombre de matériels susceptibles d'être vérifiés (Parc donné à titre indicatif) | Exigences | Nature du document requis | Coût forfaitaire HT d'un contrôle * | TVA | Coût annuel forfaitaire HT | Coût estimatif annuel sur bon de commande HT d'un contrôle | Délai des vérification métrologique, calibrage, étalonnage, ajustage, et maintenance préventive entre la date de réception du matériel chez le prestataire et la date de retour à l'administration) en jours ouvrés
Libellé | Marque | Modèle | Type |  |  | Qx 1 | Qx 2 |  |  | C |  | Qx 1 * C | Qx 2 * C
Multimètre |  | FACOM 711A |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 2 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Multimètre |  | FLUKE 115 |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 14 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Multimètre |  | FLUKE 179 |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 28 | 44 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Multimètre |  | FLUKE 289 |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 2 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Multimètre |  | FLUKE 73 |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 2 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Multimètre |  | FLUKE 79 |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 2 | 2 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Multimètre |  | FLUKE 79 III |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 6 | 4 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Multimètre |  | FLUKE 85 |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 4 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Multimètre |  | FLUKE 85 III |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 1 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Multimètre |  | FLUKE 87 |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 2 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Multimètre |  | FLUKE 87 III |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 1 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Multimètre |  | METRIX MX-430 |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Multimètre |  | METRIX MX-44 |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
* Le coût forfaitaire s'entend en franco de port pour le retour de l'équipement à l'atelier destinataire | [10 empty] | TOTAL LOT | 0 | 0
La liste des DSM et les exigences techniques sont indiquées à l'annexe A du CCTP du lot concerné
Coût et données pour les prestations de réparation : | [7 empty] | * Délai de garantie sur vérification métrologique * indiquer le délai en mois |  |  |  |  | mois
Prix forfaitaire HT du diagnostic avant réparation : |  |  | 0 |  | TVA : |  |  | Contenu de la garantie, limites et/ou exclusions, ou extension
Coût horaire forfaitaire HT de main d'œuvre en réparation directe par le fournisseur: |  |  | 0 |  | TVA :
Délai de transmission du devis en réparation en jours ouvrés ( Maximum 5 jours ouvrés - cf 7.2.2.1 du CCTP ) :
Adresse de livraison des DSM pour l'envoi en vérification - à la charge de l'administration : →
Destinataires : | [7 empty] | A |  | Le
Etablissement Central des Matériels du SSA - ECMSSA - Orléans
EA2RS - Brest | [9 empty] | Signature de la personne habilitée à engager la société
Atelier NTI2 - Site de Bordeaux
ERSA - Vitry le François - Marolles
ERSA - Marseille
GM | 41.07.05 - Maintenance équipement et matériel de laboratoire | [6 empty] | CPV : | 50410000-2 : Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle.

## LOT 19
ANNEXE A L'AE
LOT 19 - Oscilloscope
Coûts forfaitaires des prestations de vérification métrologique, calibrage et de maintenance
Désignation des articles |  |  |  | Périodicité de contrôle | Nature de la prestation | Nombre de matériels contrôlés annuellement forfaitairement | Nombre de matériels susceptibles d'être vérifiés (Parc donné à titre indicatif) | Exigences | Nature du document requis | Coût forfaitaire HT d'un contrôle * | TVA | Coût annuel forfaitaire HT | Coût estimatif annuel sur bon de commande HT d'un contrôle | Délai des vérification métrologique, calibrage, étalonnage, ajustage, et maintenance préventive entre la date de réception du matériel chez le prestataire et la date de retour à l'administration) en jours ouvrés
Libellé | Marque | Modèle | Type |  |  | Qx 1 | Qx 2 |  |  | C |  | Qx 1 * C | Qx 2 * C
Oscilloscope |  | FLUKE 123 |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 1 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Oscilloscope |  | FLUKE PM 97 |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 2 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Oscilloscope |  | RS PRO RSHS806 |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 7 | 17 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
* Le coût forfaitaire s'entend en franco de port pour le retour de l'équipement à l'atelier destinataire | [10 empty] | TOTAL LOT | 0 | 0
La liste des DSM et les exigences techniques sont indiquées à l'annexe A du CCTP du lot concerné
Coût et données pour les prestations de réparation : | [7 empty] | * Délai de garantie sur vérification métrologique * indiquer le délai en mois | [5 empty] | mois
Prix forfaitaire HT du diagnostic avant réparation : |  |  | 0 |  | TVA : |  |  | Contenu de la garantie, limites et/ou exclusions, ou extension
Coût horaire forfaitaire HT de main d'œuvre en réparation directe par le fournisseur: |  |  | 0 |  | TVA :
Délai de transmission du devis en réparation en jours ouvrés ( Maximum 5 jours ouvrés - cf 7.2.2.1 du CCTP ) :
Adresse de livraison des DSM pour l'envoi en vérification - à la charge de l'administration : →
Destinataires : | [7 empty] | A |  | Le
Etablissement Central des Matériels du SSA - ECMSSA - Orléans
EA2RS - Brest | [9 empty] | Signature de la personne habilitée à engager la société
Atelier NTI2 - Site de Bordeaux
ERSA - Vitry le François - Marolles
ERSA - Marseille
GM | 41.07.05 - Maintenance équipement et matériel de laboratoire | [6 empty] | CPV : | 50410000-2 : Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle.

## LOT 20
ANNEXE A L'AE
LOT 20 - Pince ampèremétrique
Coûts forfaitaires des prestations de vérification métrologique, calibrage et de maintenance
Désignation des articles |  |  |  | Périodicité de contrôle | Nature de la prestation | Nombre de matériels contrôlés annuellement forfaitairement | Nombre de matériels susceptibles d'être vérifiés (Parc donné à titre indicatif) | Exigences | Nature du document requis | Coût forfaitaire HT d'un contrôle * | TVA | Coût annuel forfaitaire HT | Coût estimatif annuel sur bon de commande HT d'un contrôle | Délai des vérification métrologique, calibrage, étalonnage, ajustage, et maintenance préventive entre la date de réception du matériel chez le prestataire et la date de retour à l'administration) en jours ouvrés
Libellé | Marque | Modèle | Type |  |  | Qx 1 | Qx 2 |  |  | C |  | Qx 1 * C | Qx 2 * C
Pince ampèremétrique |  | FLUKE 325 |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Pince ampèremétrique |  | FLUKE 355 |  | 2 ans | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 1 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Pince ampèremétrique |  | FLUKE 376 |  | 2 ans | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 2 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Pince ampèremétrique |  | FLUKE 376 FC |  | 2 ans | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 2 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
* Le coût forfaitaire s'entend en franco de port pour le retour de l'équipement à l'atelier destinataire | [10 empty] | TOTAL LOT | 0 | 0
La liste des DSM et les exigences techniques sont indiquées à l'annexe A du CCTP du lot concerné
Coût et données pour les prestations de réparation : | [7 empty] | * Délai de garantie sur vérification métrologique * indiquer le délai en mois | [5 empty] | mois
Prix forfaitaire HT du diagnostic avant réparation : |  |  | 0 |  | TVA : |  |  | Contenu de la garantie, limites et/ou exclusions, ou extension
Coût horaire forfaitaire HT de main d'œuvre en réparation directe par le fournisseur: |  |  | 0 |  | TVA :
Délai de transmission du devis en réparation en jours ouvrés ( Maximum 5 jours ouvrés - cf 7.2.2.1 du CCTP ) :
Adresse de livraison des DSM pour l'envoi en vérification - à la charge de l'administration : →
Destinataires : | [7 empty] | A |  | Le
Etablissement Central des Matériels du SSA - ECMSSA - Orléans
EA2RS - Brest | [9 empty] | Signature de la personne habilitée à engager la société
Atelier NTI2 - Site de Bordeaux
ERSA - Vitry le François - Marolles
ERSA - Marseille
GM | 41.07.05 - Maintenance équipement et matériel de laboratoire | [6 empty] | CPV : | 50410000-2 : Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle.

## LOT 21
ANNEXE A L'AE
LOT 21 - Analyseur de réseau électrique
Coûts forfaitaires des prestations de vérification métrologique, calibrage et de maintenance
Désignation des articles |  |  |  | Périodicité de contrôle | Nature de la prestation | Nombre de matériels contrôlés annuellement forfaitairement | Nombre de matériels susceptibles d'être vérifiés (Parc donné à titre indicatif) | Exigences | Nature du document requis | Coût forfaitaire HT d'un contrôle * | TVA | Coût annuel forfaitaire HT | Coût estimatif annuel sur bon de commande HT d'un contrôle | Délai des vérification métrologique, calibrage, étalonnage, ajustage, et maintenance préventive entre la date de réception du matériel chez le prestataire et la date de retour à l'administration) en jours ouvrés
Libellé | Marque | Modèle | Type |  |  | Qx 1 | Qx 2 |  |  | C |  | Qx 1 * C | Qx 2 * C
Analyseur de réseau électrique |  | CHAUVIN ARNOUX CA 8334B |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 1 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Analyseur de réseau électrique |  | CHAUVIN ARNOUX CA 8336 |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 1 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
* Le coût forfaitaire s'entend en franco de port pour le retour de l'équipement à l'atelier destinataire | [10 empty] | TOTAL LOT | 0 | 0
La liste des DSM et les exigences techniques sont indiquées à l'annexe A du CCTP du lot concerné
Coût et données pour les prestations de réparation : | [7 empty] | * Délai de garantie sur vérification métrologique * indiquer le délai en mois | [5 empty] | mois
Prix forfaitaire HT du diagnostic avant réparation : |  |  | 0 |  | TVA : |  |  | Contenu de la garantie, limites et/ou exclusions, ou extension
Coût horaire forfaitaire HT de main d'œuvre en réparation directe par le fournisseur: |  |  | 0 |  | TVA :
Délai de transmission du devis en réparation en jours ouvrés ( Maximum 5 jours ouvrés - cf 7.2.2.1 du CCTP ) :
Adresse de livraison des DSM pour l'envoi en vérification - à la charge de l'administration : →
Destinataires : | [7 empty] | A |  | Le
Etablissement Central des Matériels du SSA - ECMSSA - Orléans
EA2RS - Brest | [9 empty] | Signature de la personne habilitée à engager la société
Atelier NTI2 - Site de Bordeaux
ERSA - Vitry le François - Marolles
ERSA - Marseille
GM | 41.07.05 - Maintenance équipement et matériel de laboratoire | [6 empty] | CPV : | 50410000-2 : Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle.

## LOT 22
ANNEXE A L'AE
LOT 22 - Boite à décades
Coûts forfaitaires des prestations de vérification métrologique, calibrage et de maintenance
Désignation des articles |  |  |  | Périodicité de contrôle | Nature de la prestation | Nombre de matériels contrôlés annuellement forfaitairement | Nombre de matériels susceptibles d'être vérifiés (Parc donné à titre indicatif) | Exigences | Nature du document requis | Coût forfaitaire HT d'un contrôle * | TVA | Coût annuel forfaitaire HT | Coût estimatif annuel sur bon de commande HT d'un contrôle | Délai des vérification métrologique, calibrage, étalonnage, ajustage, et maintenance préventive entre la date de réception du matériel chez le prestataire et la date de retour à l'administration) en jours ouvrés
Libellé | Marque | Modèle | Type |  |  | Qx 1 | Qx 2 |  |  | C |  | Qx 1 * C | Qx 2 * C
Boite à décades |  | CENTRAD DR06 |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 9 | 9 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
* Le coût forfaitaire s'entend en franco de port pour le retour de l'équipement à l'atelier destinataire | [10 empty] | TOTAL LOT | 0 | 0
La liste des DSM et les exigences techniques sont indiquées à l'annexe A du CCTP du lot concerné
Coût et données pour les prestations de réparation : | [7 empty] | * Délai de garantie sur vérification métrologique * indiquer le délai en mois | [5 empty] | mois
Prix forfaitaire HT du diagnostic avant réparation : |  |  | 0 |  | TVA : |  |  | Contenu de la garantie, limites et/ou exclusions, ou extension
Coût horaire forfaitaire HT de main d'œuvre en réparation directe par le fournisseur: |  |  | 0 |  | TVA :
Délai de transmission du devis en réparation en jours ouvrés ( Maximum 5 jours ouvrés - cf 7.2.2.1 du CCTP ) :
Adresse de livraison des DSM pour l'envoi en vérification - à la charge de l'administration : →
Destinataires : | [7 empty] | A |  | Le
Etablissement Central des Matériels du SSA - ECMSSA - Orléans
EA2RS - Brest | [9 empty] | Signature de la personne habilitée à engager la société
Atelier NTI2 - Site de Bordeaux
ERSA - Vitry le François - Marolles
ERSA - Marseille
GM | 41.07.05 - Maintenance équipement et matériel de laboratoire | [6 empty] | CPV : | 50410000-2 : Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle.

## LOT 23
ANNEXE A L'AE
LOT 23 - Alimentation stabilisée
Coûts forfaitaires des prestations de vérification métrologique, calibrage et de maintenance
Désignation des articles |  |  |  | Périodicité de contrôle | Nature de la prestation | Nombre de matériels contrôlés annuellement forfaitairement | Nombre de matériels susceptibles d'être vérifiés (Parc donné à titre indicatif) | Exigences | Nature du document requis | Coût forfaitaire HT d'un contrôle * | TVA | Coût annuel forfaitaire HT | Coût estimatif annuel sur bon de commande HT d'un contrôle | Délai des vérifications métrologique, calibrage, étalonnage, ajustage, et maintenance préventive entre la date de réception du matériel chez le prestataire et la date de retour à l'administration) en jours ouvrés
Libellé | Marque | Modèle | Type |  |  | Qx 1 | Qx 2 |  |  | C |  | Qx 1 * C | Qx 2 * C
Alimentation stabilisée |  | CHAUVIN ARNOUX CA XA 3052 |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 4 | 17 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Alimentation stabilisée |  | ELC AL936 |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Alimentation stabilisée |  | ELC AL924A |  | 1 an | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 1 | 0 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
Alimentation stabilisée |  | VOLTCRAFT PS 2403D |  |  | Vérification métrologique + calibrage si besoin + marquage | 0 | 1 | Données constructeur + points spécifiques | Constat de vérification | 0 |  | 0 | 0
* Le coût forfaitaire s'entend en franco de port pour le retour de l'équipement à l'atelier destinataire | [10 empty] | TOTAL LOT | 0 | 0
La liste des DSM et les exigences techniques sont indiquées à l'annexe A du CCTP du lot concerné
Coût et données pour les prestations de réparation : | [7 empty] | * Délai de garantie sur vérification métrologique * indiquer le délai en mois | [5 empty] | MOIS
Prix forfaitaire HT du diagnostic avant réparation : |  |  |  |  | TVA : |  |  | Contenu de la garantie, limites et/ou exclusions, ou extension
Coût horaire forfaitaire HT de main d'œuvre en réparation directe par le fournisseur: |  |  |  |  | TVA :
Délai de transmission du devis en réparation en jours ouvrés ( Maximum 5 jours ouvrés - cf 7.2.2.1 du CCTP ) :
Adresse de livraison des DSM pour l'envoi en vérification - à la charge de l'administration : →
Destinataires : | [7 empty] | A |  | Le
Etablissement Central des Matériels du SSA - ECMSSA - Orléans
EA2RS - Brest | [9 empty] | Signature de la personne habilitée à engager la société
Atelier NTI2 - Site de Bordeaux
ERSA - Vitry le François - Marolles
ERSA - Marseille
GM | 41.07.05 - Maintenance équipement et matériel de laboratoire | [6 empty] | CPV : | 50410000-2 : Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle.