## DQE LOT 3 PLOMBERIE
MARCHE N° 2025.30 : APPROVISIONNEMENT ET LIVRAISON DE FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A L'ENTRETIEN ET A LA MAINTENANCE DES INSTALLATION POUR LES ETABLISSEMENTS DE L'UGECAM PACA CORSE
LOT N°3: MATERIELS DE PLOMBERIE
Les prix renseignés dans le BPU et dans le DQE doivent être identiques. S'il est constaté une différence, il sera fait application des montants renseignés au BPU. Le DQE devra être entièrement complété.
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES | [12 empty] | DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF
N° ligne | Désignation du produit | Marque/Série | Références | Page Catalogue | Conditionnement souhaité | Conditionnement proposé | Disponibilité | Prix au conditionnement HT | Prix au conditionnement TTC | Prix Unitaire de l'article HT | Prix Unitaire de l'article TTC | FICHE TECHNIQUE (pour analyse) | Quantités estimatives annuelles | Prix HTx Qtés estimatives annuelles | Prix TTC x Qtés estimative annuelles
Douche - Salle de bains
1 | Kit jetable pour les programmes de décontamination stricte comportant environ 1 flexible en pvc 1m50- 1 douchette monojet lisse - 2 joints d'étanchéité - emballage individuel - plusieurs coloris disponibles |  |  |  | unité | [7 empty] | 295 | 0 | 0
2 | Kit jetable pour les programmes de décontamination stricte comportant environ 1 flexible en pvc 2mètres- 1 douchette monojet lisse - 2 joints d'étanchéité - emballage individuel - plusieurs coloris disponibles |  |  |  | unité | [7 empty] | 20 | 0 | 0
3 | Douchette simple - grille démontable- arrivée mâle 1/2- plusieurs coloris disponibles: chromé - blanc.. |  |  |  | unité | [7 empty] | 160 | 0 | 0
4 | Douchette avec picot souple anti-calcaire - débit environ 7,5L/min sous 3,5 bar - plusieurs coloris disponibles (argent - blanc…) - arrivée mâle 1/2 |  |  |  | unité | [7 empty] | 150 | 0 | 0
5 | Flexible inox -chromé - Ecrous F1/2 des deux côtés - Longeur 1,50m |  |  |  | unité | [7 empty] | 20 | 0 | 0
6 | Flexible inox -chromé - Ecrous F1/2 des deux côtés - Longeur 2m |  |  |  | unité | [7 empty] | 30 | 0 | 0
7 | Flexible laiton - Double agrafage - Ecrou cylindrique - Ecrou conique 1/2 - 2 mètres |  |  |  | unité | [7 empty] | 20 | 0 | 0
8 | Flexible tressé blanc - résistant - Ecrou conique 1/2 et écrou cylindrique 1/2 - 2m |  |  |  | unité | [7 empty] | 100 | 0 | 0
9 | Flexible PVC - lisse - Ecrou plastique F1/2 - plusieurs coloris disponibles - Longueur: 1,50m |  |  |  | unité | [7 empty] | 150 | 0 | 0
10 | Flexible PVC - lisse - Ecrou plastique F1/2 - plusieurs coloris disponibles - Longueur: 2m |  |  |  | unité | [7 empty] | 120 | 0 | 0
11 | Rideau de douche - PVC - plusieurs coloris disponibles - environ 180x200cm- passage d'anneaux thermosoudés - livré sans anneaux |  |  |  | unité | [7 empty] | 30 | 0 | 0
12 | Porte savon - plastique thermosouple - blanc |  |  |  | unité | [7 empty] | 20 | 0 | 0
13 | Tablette de lavabo - plastique thermosouple - environ Longueur 58,5/ Largeur: 13,5 / hateur 56 mm |  |  |  | unité | [7 empty] | 10 | 0 | 0
14 | Porte serviette - 2 barres mobiles |  |  |  | unité | [7 empty] | 27 | 0 | 0
Equipements sanitaires
15 | Pack WC - Cuvette et réservoir céramique - sortie horizontale - Réservoir réversible - Double mécanisme 3/5l environ - Robinet flotteur silencieux - robinet d'arrêt - abattant thermodur déclipsable |  |  |  | unité | [7 empty] | 4 | 0 | 0
16 | Pack WC - Cuvette et réservoir céramique - sortie verticale - Double mécanisme 3/6l environ - Robinet flotteur silencieux - robinet d'arrêt - abattant avec charnières en métal |  |  |  | unité | [7 empty] | 3 | 0 | 0
17 | Abattant WC - plastique- surface lisse - entraxe 130 à 180 mm environ- largeur environ 360 mm- charnières à dormant |  |  |  | unité | [7 empty] | 35 | 0 | 0
18 | Robinet flotteur silencieux - Embout de raccordement laiton 3/8 environ - Remplaissage moyen 7L/min environ - pression admissible: 0,5 à 10 bar |  |  |  | unité | [7 empty] | 40 | 0 | 0
19 | Robinet flotteur silencieux - Plastique - Encombrement réduit - anti-siphonnage - réglage facile - Embout de raccordement laiton 3/8 environ - Remplaissage moyen 8,4L/min environ - pression admissible: 3 bar |  |  |  | unité | [7 empty] | 20 | 0 | 0
20 | Robinet d'arrêt 1/4 de tour équerre manette ABS -nickelé mat - raccordement mâle femelle 3/8 |  |  |  | unité | [7 empty] | 10 | 0 | 0
21 | Robinet équerre chromé, à potence avec presse étoupeavec siège et clapet - 12x 17 mm environ |  |  |  | unité | [7 empty] | 10 | 0 | 0
22 | Robinet équerre chromé, à potence avec presse étoupeavec siège et clapet - MF 1/2 - 15x21 mm environ |  |  |  | unité | [7 empty] | 10 | 0 | 0
23 | Bonde plastique à grille - diamètre environ 63 mm - sortie filetée 1"1/4 - Vis centrale |  |  |  | unité | [7 empty] | 12 | 0 | 0
24 | Siphon de lavabo à culot chromé - 1''1/4 - diamètre 32mm hauteur réglable 135-190 mm environ |  |  |  | unité | [7 empty] | 10 | 0 | 0
25 | Siphon pour lavabo bidet à culot - Raccordement écrou 1"1/4 - Sortie avec joint américain - diamètre 32 ou 40 mm environ |  |  |  | unité | [7 empty] | 10 | 0 | 0
26 | Siphon pour évier- plastique - Arrivée 1"1/2 - Sortie 1"1/2 avec joints américains - diamètre 40 mm environ |  |  |  | unité | [7 empty] | 10 | 0 | 0
27 | Soupape à tirette - soupape à culot standard pour remplacement des mécanismes de chasse à tirage - Embout de raccordement en laiton - Réversible: montage droit ou gauche |  |  |  | unité | [7 empty] | 30 | 0 | 0
28 | Soupape seule - à bouton poussoir double - petite et grande chasse 3-6 litres - remplace indifféremment les modèles à tirette ou poussoir - embout de raccordement en laiton - Réversible: montage droit ou gauche |  |  |  | unité | [7 empty] | 15 | 0 | 0
29 | Pipe WC courte à 90° - mâle diamètre environ 100mm- en plastique à joint à lèvre néoprène. |  |  |  | unité | [7 empty] | 10 | 0 | 0
30 | Pipe WC courte à 90° - mâle diamètre environ 100mm- en plastique à joint à lèvre néoprène. |  |  |  | unité | [7 empty] | 10 | 0 | 0
Robinetterie
31 | Aérateur standard laiton- grille plastique anti-calcaire - niveau sonore faible - Filtrage des sédiments - jet moussant aéré - modèle 24x100 |  |  |  | par 10 | [7 empty] | 23 | 0 | 0
32 | Aérateur standard laiton- grille plastique anti-calcaire - niveau sonore faible - Filtrage des sédiments - jet moussant aéré - modèle 22x100 |  |  |  | par 10 | [7 empty] | 20 | 0 | 0
33 | Aérateur caché - grille plastique anti-calcaire - niveau sonore très faible - Filtrage des sédiments - jet moussant aéré - modèle 24x100 environ - type d'embout mâle |  |  |  | unité | [7 empty] | 23 | 0 | 0
34 | Aérateur caché - grille plastique anti-calcaire - niveau sonore très faible - Filtrage des sédiments - jet moussant aéré - modèle 21,5x100 environ - type d'embout mâle |  |  |  | unité | [7 empty] | 20 | 0 | 0
35 | Aérateur caché - grille plastique anti-calcaire - niveau sonore très faible - Filtrage des sédiments - jet moussant aéré - modèle 21,5x100 environ - type d'embout femelle |  |  |  | unité | [7 empty] | 15 | 0 | 0
36 | Aérateur caché - grille plastique anti-calcaire - niveau sonore très faible - Filtrage des sédiments - jet moussant aéré - modèle 16,5x100 environ type d'embout mâle |  |  |  | unité | [7 empty] | 50 | 0 | 0
37 | Brise jet anticalcaire - M24x100- plusieurs coloris: jaune, vert, bleu.. |  |  |  | par 10 | [7 empty] | 27 | 0 | 0
38 | Cartouche brise jet anticalcaire F22 et M24 |  |  |  | unité | [7 empty] | 50 | 0 | 0
39 | Robinet évier bec tube 200mm environ - flexibles d'alimentation F3/8 - 10x100 - tête à clapet |  |  |  | unité | [7 empty] | 10 | 0 | 0
40 | Mitigeur évier hospitalier - ouverture centrale en eau froide - pour utilisation avec le coude - grand format environ 25 cm. |  |  |  | unité | [7 empty] | 12 | 0 | 0
41 | Mitigeur évier hospitalier - ouverture centrale en eau froide - pour utilisation avec le coude - petit format environ 11 cm. |  |  |  | unité | [7 empty] | 15 | 0 | 0
42 | Mitigeur lavabo avec vidage automatique et sustème d'ouverture en eau froide - vidage plastique - bec fondu fixe - résistant au choc ther |  |  |  | unité | [7 empty] | 20 | 0 | 0
43 | Mitigeur lavabo haut - flexible d'alimentation F3/8 - 10x100 environ |  |  |  | unité | [7 empty] | 20 | 0 | 0
44 | Mitigeur douche mural hospitalier - arrivée M 1/2 - Raccordement flexible M 1/2 |  |  |  | unité | [7 empty] | 10 | 0 | 0
45 | Mitigeur temporisé douche sur panneau - pour montage sur cloison fine - dispositif anti-coup de bélier - anti brûlure : limitation de la temérature maximale par butée réglable - arrivée et sortie mâle 3/4 |  |  |  | unité | [7 empty] | 20 | 0 | 0
46 | Régulateur thermostatique de sécurité gradué pour lavabo, bidet ou douche - coupure d'alimentation eau chaude en cas de coupure de l'eau froide - entrée et sortie mâles 3/4 - clapets anti-retour - environ 20x27mm |  |  |  | unité | [7 empty] | 25 | 0 | 0
47 | Robinet d'arrêt 1/4 de tour droit - nickelé mat - raccordement mâle femelle 3/8 |  |  |  | unité | [7 empty] | 10 | 0 | 0
48 | Robinet applique - pour cuvette WC ordinaire et enfants , wc à la turque…- Arrivée mâle 3/4 - Départ tube diamètre environ 28 - à chaque manœuvre environ 9 litres - emploi du robinet d'arrêt obligatoire pour l'ensemble de la chasse |  |  |  | unité | [7 empty] | 6 | 0 | 0
Etanchéité
49 | Mastic silicone - pour surface émaillée ou vitrifiée - anti-moisissure- séchage rapide - contenance environ 310 ml- coloris: blanc et translucide |  |  |  | unité | [7 empty] | 42 | 0 | 0
50 | Mastic silicone neutre - pour milieu humide - anti-moisissure - adhérence sur matériaux de synthèse et cuisine - séchage rapide - sans odeur - contenance environ 310 ml- coloris: blanc et translucide |  |  |  | unité | [7 empty] | 12 | 0 | 0
51 | Pistolet à mastic simple pour cartouche d'environ 310ml |  |  |  | unité | [7 empty] | 10 | 0 | 0
52 | Ruban PTFE - Densité environ 0,4g:cm3 - Largueur: 12mm - Epaisseur: 0,075mm environ |  |  |  | unité | [7 empty] | 10 | 0 | 0
53 | Pâte à base de téflon - étanchéité et collage raccordement sanitaire, pression ou évacuation - tube environ 50g |  |  |  | unité | [7 empty] | 5 | 0 | 0
Raccords
54 | Tube PVC pression - longueur environ 3m - Diamètre 25 mm |  |  |  | unité | [7 empty] | 10 | 0 | 0
55 | Bouchon femelle - laiton - 3/8 |  |  |  | unité | [7 empty] | 60 | 0 | 0
56 | Bouchon femelle - laiton - 3/4 |  |  |  | unité | [7 empty] | 40 | 0 | 0
57 | Coude PVC - 87°30 - double emboîtage - diamètre 32 |  |  |  | unité | [7 empty] | 15 | 0 | 0
58 | Coude PVC - 87°30 - double emboîture - diamètre 40 |  |  |  | unité | [7 empty] | 20 | 0 | 0
59 | Coude à 45°- double emboîture - diamètre 32 |  |  |  | unité | [7 empty] | 20 | 0 | 0
60 | Raccord passerelle cuivre PER 14x16mm - tube cuivre 14mm - tube PER 16mm |  |  |  | unité | [7 empty] | 12 | 0 | 0
61 | Réduction mâle 160mm - mâle 125mm - pour VMC double flux |  |  |  | unité | [7 empty] | 12 | 0 | 0
62 | Réduction mâle 160mm - mâle 125mm - pour VMC double flux |  |  |  | unité | [7 empty] | 12 | 0 | 0
63 | Applique murale - sortie mâle 3/4 - arrivée mâle 1/2 - 20x27mm |  |  |  | unité | [7 empty] | 10 | 0 | 0
64 | Raccord droit - avec clapet anti-retour - laiton - Mâle 3/8 - Femelle 3/8 12x17mm |  |  |  | unité | [7 empty] | 100 | 0 | 0
65 | Douille clapet anti-retour - pour douche et bain-douche |  |  |  | unité | [7 empty] | 100 | 0 | 0
66 | Tête de fermeture filetage mâle 1/2 - 15x21mm |  |  |  | unité | [7 empty] | 20 | 0 | 0
67 | Bouchon de visite pour évacuation - PVC - Gris - Femelle - diamètre 100mm - 2 pièces et 1 joint |  |  |  | unité | [7 empty] | 15 | 0 | 0
Arrosage de surface
68 | Goutteur - environ 4 litres/h - autorégulant et démontable |  |  |  | unité | [7 empty] | 30 | 0 | 0
69 | Lance d'arrosage - plusieurs réglages de débit |  |  |  | unité | [7 empty] | 6 | 0 | 0
Chauffage
70 | Robinet équerre manuel - Dimension: 1/2" - Hauteur totale: 58,5 mm environ- 15x21 environ |  |  |  | unité | [7 empty] | 25 | 0 | 0
71 | Ensemble thermostatique pour radiateur - Equerre - femelle 1/2- 1 tête thermostatique à bulbe liquide; 1 corps thermostatique équerre femelle; 1 coude de réglage |  |  |  | unité | [7 empty] | 10 | 0 | 0
72 | Nettoyant désinfectant pour climatisations- chauffages - ventilations - systèmes frigorifiques- environ 300ml |  |  |  | unité | [7 empty] | 55 | 0 | 0
TOTAL DQE ANNUEL TTC POUR LE LOT N°3 | [13 empty] | 0 | 0
* Les quantités indiquées au présent DQE sont basées sur les commandes les plus fréquentes. S'agissant de simples estimations, il est entendu que l'Ugecam ne s'engage pas sur ces quantités.
Cachet, date et signature de la société