***CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)***




**ANNEXE 3**

**DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS**

**LOT 2 : CH de Vimoutiers**

1. **DESCRPTION GENERALE DU GHT**

Le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) « Normandie Centre » regroupe les établissements suivants :

* CHU Caen Normandie
* EPSM Caen
* CH Bayeux
* CH Aunay-sur-Odon
* CH Falaise
* CH Argentan
* CH Vimoutiers
* CH Lisieux
* CH Pont L’Evêque
* CH Côte Fleurie

Le présent marché concerne les bâtiments selon l’allotissements suivants :

|  |  |
| --- | --- |
| **N° Lot** | **Etablissement** |
| Lot 1 | CHU CAEN |
| CH Aunay-Bayeux |
| EPSM de Caen |
| Lot 2 | CH Argentan |
| CH Vimoutiers |
| Lot 3 | CH Lisieux |
| CH Pont l’EVEQUE |
| Lot 4 | CH Falaise |
| CH Côte fleurie |

1. **LOT 2 – CH de VIMOUTIERS**

Le CH de Vimoutiers est un établissement de santé regroupant une activité de soins et une activité médico-sociale. D’une capacité de 170 lits, il s’étend sur 1 site :

* Bâtiment monobloc 2, rue du Docteur Marescot – 61120 VIMOUTIERS
  1. **Présentation du site**

Le CH de Vimoutiers se compose d’un bâtiment regroupant les activités de SMR et d’EHPAD. Ce bâtiment est un ERP de 3ème catégorie de type U qui accueille les activités suivantes :

* Sous-sol : Blanchisserie, cuisine, ssiad
* RDC : locaux à sommeil et l’accueil de résidents d’EHPAD
* R+1 : locaux à sommeil et l’accueil de patients du service de Soins médicaux de Réadaptation.
* R+2 locaux à sommeil et l’accueil de résident d’EHPAD

Effectif formation : Pas de formation

Nombre de visite annuelle de maintenance préventive : 2

* 1. **Présentation détaillée du SSI**
* SSI de catégorie A avec équipement d’alarme de type 1.
* Marque : DEF datant de 2025 (garantie jusqu’au 30 juillet 2027).

SDI

|  |  |
| --- | --- |
| ***Désignation*** | ***Quantité*** |
| Détecteur automatique d’incendie de type optique | 484 |
| Détecteur automatique d’incendie de type thermique | 11 |
| Indicateur d’action | 251 |
| Déclencheur manuel avec volet de protection | 46 |

CMSI :

|  |  |
| --- | --- |
| ***Désignation*** | ***Quantité*** |
| Ouvrant de désenfumage | 26 |
| Portes Coupe-feu | 18 |
| Clapet coupe-feu | 21 |
| Volet de désenfumage | 35 |
| Moteur de désenfumage | 8 |

* 1. **Fonctionnement propre au site**

*En précision de l’article 6.4 du CCTP, les moyens mis à disposition au TITULAIRE seront les suivantes.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Equipement** | **CH de Vimoutiers** |
| Moyens d’accès (clés, badges ou dispositifs équivalents, …) | Oui  Non |
| Moyens de communication (téléphone, talkie-walkie, …) | Oui  Non |

Les moyens d’accès seront délivrés par le service technique selon les besoins.

Pour mémoire, à la fin de chaque intervention, le technicien intervenant pour le compte du TITULAIRE devra se présenter au service administratif afin que cette intervention puisse être notée sur le registre de sécurité de l’établissement.