CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

ANNEXE 1

PLAN DES SITES Lot 1 : CH Aunay-Bayeux

CHAB – Site CH rue de Nesmond 14 400 Bayeux

CHAB – Site Champfleury rue Saint-Exupère 14 400 Bayeux

CHAB – Site « Vaux s/Aure » rue d’Argouges 14 400 Bayeux

CHAB – Accueil de jour Hérouville « L’Odyssée » 1009Bis Haute Folie à Hérouville St-Clair

Accueil de jour « L’odyssée »

SDI avec deux détecteurs + EA

CHAB – CMPEA Hérouville avenue de Cambridge à Hérouville St-Clair

CMPEA

Alarme de type 4

CHAB – Site d’Aunay-Sur-Odon rue de l’Hôpital Les Monts d’Aunay

Bâtiments équipés d’un SSI de catégorie A

A&A1 : Bâtiment Hôpital

B : Hall accueil et plateaux de rééducation

C : Consultations et Hôpital de jour

E : Service des EVP

I : EHPAD Beauséjour

Bâtiments non concernés :

Bâtiments D G H L et M

CHAB – CMPEA Aunay-sur-Odon rue de vire Les Monts d’Aunay

CMPEA

Alarme de type 4