## Feuil1
| Reconstruction CH Epernay | Légende code couleur :
Modifié par rapport à la version précédente
| 25/04/2024 - v15 | "m² pm" : | "pour mémoire"
Surfaces utiles programmées
code | Espace | effectif | surface unitaire | nombre | surface utile totale | commentaires | Bâtiment
Bloc A - Hall et Bureau des entrées |  |  |  |  | 263
2100
Accueil |  |  |  |  | 150
2100
A1 | Parking patients et visiteurs | 1 | 25 | 80 | 2000 | Voir le plan masse d'implantation des parkings | Nouveau bâtiment
A2 | Parvis |  | 100 | 1 | 100
A3 | Hall et borne d'accueil général |  | 50 | 1 | 50 | Borne tactile pour l'orientation des patients et visiteurs
A4 | Boîtes aux lettres |  |  |  | m² pm | Courrier pour l'ensemble des services. Boîte en alcôve sur circulation ou hall
A5 | Espace d'attente | 30 | 45 | 1 | 45
A6 | Caféteria |  | 40 | 1 | 40 | Comprend un espace de préparation avec plan de travail et comptoir de vente, un espace d'accueil avec mange-debouts
A7 | Sanitaires publics | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 WC PMR
A8 | Local ménage |  | 5 | 1 | 5
Front Office |  |  |  |  | 19
A9 | Guichets d'accueil Bureau des Entrées | 4 | 16 | 1 | 16 | 4 guichets d'accueil avec banque vitrée, en lien avec l'espace d'attente général. | Nouveau bâtiment
A10 | Sanitaire personnel | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 WC
Back Office |  |  |  |  | 94
A11 | Bureau responsable | 1 | 9 | 1 | 9 | Bureau individuel | Bâtiment 7
A12 | Bureau Bureau des Entrées - 3 postes | 3 | 21 | 1 | 21 | Bureau 3 postes
A13 | Bureau Bureau des Entrées - 5 postes | 5 | 35 | 1 | 35 | Bureau 5 postes
A14 | Espace reprographie |  |  |  | m² pm | photocopieur en alcôve sur circulation
A15 | Archivage |  | 10 | 1 | 10
A16 | Salle de pause | 9 | 16 | 1 | 16 | Mutualiser avec les autres espaces tertiaires au sein du bâtiment 7 en cas de difficultés architecturales
A17 | Sanitaires personnel | 1 | 3 | 1 | 3
Bloc B - Consultations externes |  |  |  |  | 1002.5
Accueil général |  |  |  |  | 94.5
B1 | Salle d'attente | 5 | 7.5 | 1 | 7.5 |  | Nouveau bâtiment
B2 | Sanitaires patients | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 WC PMR
B3 | Secrétariat d'accueil et d'orientation | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 guichets d'accueil avec banque vitrée, en lien avec la salle d'attente
B4 | Back office secrétariat | 2 | 14 | 4 | 56 | Bureau double | Bâtiment 7
B5 | Stockage consommables |  | 5 | 1 | 5 |  | Nouveau bâtiment
B6 | Archives |  | 8 | 1 | 8
Consultations mémoire |  |  |  |  | 39
B7 | Secrétariat | 1 | 9 | 1 | 9 | Proximité avec salle d'attente de l'accueil | Nouveau bâtiment
B8 | Bureau médecin | 1 | 9 | 2 | 18 | L'un des bureaux médecin (neuropsychologue) est contigu avec la salle de validation cognitive
B9 | Salle de validation coginitive | 4 | 12 | 1 | 12 | 1 TV (distance suffisante pour le confort visuel) + 4 chaises
Centre de prélèvement |  |  |  |  | 18
B10 | Salle de prélèvement | 1 | 9 | 2 | 18 |  | Nouveau bâtiment
Plateau de consultations médecine |  |  |  |  | 403
Attente patients |  |  |  |  | 87
B11 | Secrétariat post consultation | 1 | 9 | 5 | 45 | Bureau individuel. Secrétariat dédié à la post-consultation : pas d'appel entrant, pas de frappe (tâches réalisées par le back-office) | Nouveau bâtiment
B12 | Espace d'attente patients valides | 20 | 30 | 1 | 30
B13 | Espace d'attente 3 brancards | 3 | 12 | 1 | 12 | Proximité forte avec le poste IDE, proximité avec l'office sale
Diabétologie |  |  |  |  | 25
B14 | Bureau de consultation | 1 | 16 | 1 | 16 | Espace bureau médecin et espace d'examen | Nouveau bâtiment
B15 | Bureau IDE | 1 | 9 | 1 | 9 | Bureau indidividuel
Bureaux partagés |  |  |  |  | 32
B16 | Bureau de consultation | 1 | 16 | 2 | 32 | Espace bureau médecin et espace d'examen bureau partagé ; CMJ, anesthésie, nephro, gériatrie, dermato, nutrition | Nouveau bâtiment
Endocrinologie |  |  |  |  | 16
B17 | Bureau de consultation | 1 | 16 | 1 | 16 | Espace bureau médecin et espace d'examen. Porte communicante au bureau de rhumatologie pour déplacer l'échographe | Nouveau bâtiment
Rhumatologie |  |  |  |  | 16
B18 | Bureau de consultation | 1 | 16 | 1 | 16 | Espace bureau médecin et espace d'examen. Porte communicante au bureau d'endocrinologie pour déplacer l'échographe | Nouveau bâtiment
Ophtalmologie |  |  |  |  | 65
B19 | Bureau médecin | 1 | 12 | 2 | 24 | Bureau médecin + matériel | Nouveau bâtiment
B20 | Bureau de consultation orthoptiste | 1 | 16 | 1 | 16 | Espace bureau médecin et espace d'examen
B21 | Salle d'examen | 1 | 25 | 1 | 25 | Salle d'examen divisée en 2 par une cloison amovible. Une partie des examens doit pouvoir se faire dans l'obscurité.
ORL |  |  |  |  | 24
B22 | Bureau de consultation | 1 | 16 | 1 | 16 | Espace bureau médecin et espace d'examen | Nouveau bâtiment
B23 | Cabine audio | 1 | 8 | 1 | 8 | Fourniture d'une nouvelle cabine audio
Pneumologie |  |  |  |  | 70
B24 | Bureau de consultation | 1 | 16 | 2 | 32 | Espace bureau médecin et espace d'examen | Nouveau bâtiment
B25 | Salle d'examen - cabine EFR | 1 | 10 | 1 | 10 | cabine EFR
B26 | Salle d'examen - allergo | 1 | 6 | 1 | 6 | Fauteuil et paillasse
B27 | Salle d'examen - polysomnographie | 1 | 10 | 1 | 10 | Fauteuil et PC
B28 | Salle d'examen - endoscopie | 1 | 12 | 1 | 12 | Salle commune Pneumologie et Cardiologie
Cardiologie-angiologie |  |  |  |  | 68
B29 | Bureau de consultation | 1 | 16 | 3 | 48 | Espace bureau médecin et espace d'examen. Un échographe et un ECG dans chaque bureau | Nouveau bâtiment
B30 | Salle d'examen - pose d'holter | 1 | 6 | 1 | 6 | Fauteuil et paillasse
B31 | Salle d'examen - épreuve d'effort | 1 | 14 | 1 | 14 | Vélo et brancard-vélo
Plateau de consultations chirurgie |  |  |  |  | 316
Attente patients |  |  |  |  | 86
B32 | Secrétariat post consultation | 1 | 9 | 4 | 36 | Bureau individuel. Secrétariat dédié à la post-consultation : pas d'appel entrant, pas de frappe (tâches réalisées par le back-office) | Nouveau bâtiment
B33 | Espace d'attente patients valides | 12 | 18 | 1 | 18
B34 | Espace d'attente 8 brancards | 8 | 32 | 1 | 32 | Proximité forte avec le poste IDE, proximité avec l'office sale
Consultations chirurgicales |  |  |  |  | 156
B35 | Salle technique |  | 16 | 1 | 16 | Scialytique au plafond | Nouveau bâtiment
B36 | Cabine de déshabillage |  | 3 | 1 | 3 | Porte sans poignée du côté de la salle d'examen
B37 | Salle de soins |  | 9 | 1 | 9 | Salle de soins pour 3 infirmiers
B38 | Salle débitmètre - patient valide |  | 3 | 1 | 3 | Cabine débimètre = surface d'un WC
B39 | Salle débitmètre - brancard |  | 12 | 1 | 12 | Pour examens de Bilan Uro Dynamique
B40 | Bureau médecin | 1 | 9 | 3 | 27 | 3 bureaux médecins en lien avec salles pansements. Local type : bureau individuel
B41 | Bureau IDE | 1 | 9 | 1 | 9 | Pour faire les interrogatoires avant passage en salle technique.
B42 | Salle pansements |  | 12 | 6 | 72 | Salles contigues aux bureaux médecins
B43 | Sanitaire patients |  | 5 | 1 | 5 | WC PMR
Endoscopie - Colo - Gastro |  |  |  |  | 74
B44 | Bureau de consultation | 1 | 16 | 3 | 48 | Espace bureau médecin et espace d'examen | Nouveau bâtiment
B45 | Salle d'examen endoscopie |  | 18 | 1 | 18 | Accueil d'un lit et transfert sur brancard d'examen. Colonne de fluides
B46 | Cabine de déshabillage |  | 3 | 1 | 3 | Porte sans poignée du côté de la salle d'examen
B47 | Sanitaire patients |  | 5 | 1 | 5 | 1 WC PMR
Logistique |  |  |  |  | 78
B48 | Désinfection endoscopes |  | 18 | 1 | 18 | 2 machines de désinfection + hotte, 2 longues paillasses. Respect de la marche en avant | Nouveau bâtiment
B49 | Local ménage |  | 5 | 1 | 5
B50 | Local déchets |  | 5 | 1 | 5
B51 | Office propre |  | 4 | 1 | 4
B52 | Office sale |  | 8 | 2 | 16
B53 | Réserve |  | 30 | 1 | 30 | Prévoir une armoire à linge fermée
Locaux du personnel |  |  |  |  | 54
B54 | Salle de pause | 9 | 17 | 1 | 17 |  | Nouveau bâtiment
B55 | Salle de réunion | 14 | 28 | 1 | 28 | Salle de réunion mutualisée avec le service des urgences : implanter à proximité. Utilisation en salle de crise.
B56 | Sanitaires personnel | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 WC classiques répartis dans le service, et à proximité des locaux du personnel
Bloc C - Urgences - UHCD |  |  |  |  | 751.5
176
Accueil |  |  |  |  | 109
100
C1 | Parvis |  | 40 | 1 | 40 |  | Nouveau bâtiment
C2 | Sas véhicules d'urgences | 2 | 60 | 1 | 60 | 2 véhicules en simultané + portes automatiques
C3 | Sas brancards |  | 10 | 1 | 10
C4 | Hall - Espace d'attente | 20 | 45 | 1 | 45 | Zone confidentialité devant le bureau d'accueil
C5 | Bureau d'accueil |  | 14 | 1 | 14 | Agent BDE - IOA - agent de sécurité 1 banque vitrée donnant sur la salle d'attente + 2 postes de travail (BDE + IOA) avec 3 sièges
C6 | Salle IOA |  | 16 | 1 | 16 | 1 poste mobile IOA + 1 espace d'examen patients valides + 1 espace d'examen patients couchés (zone dégravillonnage)
C7 | Sanitaires patients | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 WC PMR
C8 | Secrétariat | 2 | 14 | 1 | 14 | Bureau double
Locaux de soin |  |  |  |  | 271
C9 | Salle d'attente pédiatrique | 6 | 9 | 1 | 9 |  | Nouveau bâtiment
C10 | Salle d'examen pédiatrie | 1 | 12 | 1 | 12
C11 | Sanitaire enfants |  | 4 | 1 | 4 | 1 cuvette grands + 1 cuvette petits + 1 table à langer
C12 | Salle d'attente brancards | 6 | 24 | 1 | 24
C13 | Salle urgences vitales |  | 50 | 1 | 50 | 2 espaces déchocage + 1 espace télé-AVC + 1 grande paillasse donnant sur les 3 zones de soin
C14 | Salle patients couchés (ACPV) | 14 | 56 | 1 | 56 | Séparation entre chaque lit par un paravent fixé au mur
C15 | Stockage brancards / fauteuils |  | 5 | 1 | 5
C16 | Sanitaires / douche brancard | 1 | 10 | 1 | 10
C17 | Salle d'examen filière courte | 1 | 12 | 2 | 24 | Proximité avec l'accueil des urgences
C18 | Salle d'examen filière longue | 1 | 14 | 4 | 56 | Surface plus importante pour l'accueil d'un lit
C19 | Salle d'isolement | 1 | 6 | 1 | 6
C20 | Stockage appareils | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 chariot plâtre, 1 chariot suture, 2 appareils ECG, 1 échographe, 1 chariot d'urgence
C21 | Sanitaires patients | 1 | 5 | 1 | 5 | WC PMR à proximité des salles d'examen
UHCD |  |  |  |  | 151.5
C22 | Salle d'attente | 5 | 7.5 | 1 | 7.5 |  | Nouveau bâtiment
C23 | Salle d'entretien familles | 5 | 12 | 1 | 12
C24 | Chambre simple + sdb |  | 16 | 3 | 48
C25 | Chambre simple tampon + sdb |  | 16 | 2 | 32
C26 | Office sale |  | 8 | 1 | 8
C27 | Réserve | 1 | 20 | 1 | 20 | Prévoir une armoire à linge
C28 | Salle de soins |  | 18 | 1 | 18
C29 | Salle de pause | 3 | 6 | 1 | 6
Logistique |  |  |  |  | 81
C30 | Office propre |  | 4 | 1 | 4 |  | Nouveau bâtiment
C31 | Office sale |  | 8 | 1 | 8
C32 | Office alimentaire |  | 10 | 1 | 10
C33 | Réserve | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 zone de stockage 1 zone de débit avec 1 bureau pour l'AS Prévoir une armoire à linge
C34 | Local ménage |  | 5 | 1 | 5
C35 | Local déchets - linge sale |  | 4 | 1 | 4
Locaux du personnel |  |  |  |  | 139
C36 | Salle d'entretien familles | 5 | 12 | 1 | 12 |  | Nouveau bâtiment
C37 | Bureau chef de service | 1 | 9 | 1 | 9 | Bureau individuel
C38 | Bureau cadre | 1 | 9 | 1 | 9 | Bureau individuel
C39 | Bureau médecin | 1 | 9 | 2 | 18 | Bureau individuel
C40 | Salle administrative | 8 | 38 | 1 | 38
C41 | Chambre de garde (+sdb) | 1 | 15 | 2 | 30 | Salle de bain comprise dans la chambre de garde
C42 | Salle de pause | 9 | 17 | 1 | 17 | Proximité avec les locaux de soin
C43 | Sanitaires personnel | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 WC répartis, au moins 1 à proximité des locaux du personnel
SMUR |  |  |  |  | 76
C44 | Garage SMUR | 4 | 70 | 1 | 70 | Construction légère comptabilisée comme surface extérieure. Lavage des véhicules en extérieur devant le garage : évacuation + point d'eau | Nouveau bâtiment
C45 | Stockage SMUR |  | 6 | 1 | 6 | Stockage à prévoir au sein du garage SMUR
Bloc D - USC |  |  |  |  | 305.5
Accueil visiteurs |  |  |  |  | 19.5
D1 | Attente visiteurs | 3 | 4.5 | 1 | 4.5 |  | Bâtiment 6
D2 | Sanitaire visiteurs | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 WC PMR
D3 | Salon d'entretien familles | 5 | 10 | 1 | 10
Zone de soin |  |  |  |  | 248
D4 | Chambre simple (+sdb) | 1 | 24 | 6 | 144 |  | Bâtiment 6
D5 | Salle de soins | 6 | 20 | 1 | 20
D6 | Salle de pause / réunion | 6 | 20 | 1 | 20 | Usages regroupés dans la même salle
D7 | Sanitaires personnel | 1 | 3 | 1 | 3
D8 | Stockage machines |  | 10 | 1 | 10 | ECG, bladder, échographe, chariot d'urgences, caisses d'instruments, défibrillateur, optiflow, bouteilles d’O2, bouteilles d'air
D9 | Réserve solutés et petit matériel |  | 10 | 1 | 10
D10 | Réserve soin nursing |  | 10 | 1 | 10
D11 | Office alimentaire |  | 10 | 1 | 10
D12 | Office propre |  | 4 | 1 | 4
D13 | Office sale |  | 8 | 1 | 8
D14 | Local déchets - linge sale |  | 4 | 1 | 4
D15 | Local ménage |  | 5 | 1 | 5
Locaux du personnel |  |  |  |  | 38
D16 | Bureau chef de service | 1 | 9 | 1 | 9 | Bureau individuel | Bâtiment 6
D17 | Bureau anesthésistes | 2 | 14 | 1 | 14 | Bureau double
D18 | Chambre de garde (+sdb) | 1 | 15 | 1 | 15 | Salle de bain comprise dans la chambre de garde
Bloc E - Hospitalisation médecine générale |  |  |  |  | 844
Espaces mutualisés avec pneumo-cardio |  |  |  |  | 67
E1 | Espace d'attente | 10 | 15 | 1 | 15 |  | Nouveau bâtiment
E2 | Sanitaire visiteurs | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 WC PMR
E3 | Salon des familles mutualisé | 5 | 12 | 1 | 12 | Utilisation comme salon des sorties. Géométrie carrée
E4 | Salle de réunion | 15 | 30 | 1 | 30
Accueil |  |  |  |  | 23
E5 | Secrétariat | 2 | 14 | 1 | 14 |  | Nouveau bâtiment
E6 | Bureau cadre | 1 | 9 | 1 | 9
Zone de soin |  |  |  |  | 62
E7 | Salle de soins | 1 | 20 | 1 | 20 | Une paillasse de préparation + 4 postes mobiles | Nouveau bâtiment
E8 | Bureau IDE / AS | 3 | 12 | 2 | 24
E9 | Bureau internes | 3 | 18 | 1 | 18 | Espace insonorisé
Chambres - 30 lits |  |  |  |  | 536
E10 | Chambre simple (+sdb) | 1 | 18 | 21 | 378 |  | Nouveau bâtiment
E11 | Chambre simple PMR (+sdb) | 1 | 22 | 4 | 88
E12 | Chambre double tampon (+sdb) | 2 | 24 | 2 | 48 | 1 douche avec double vasques, 2 WC séparés.
E13 | Chambre soins palliatifs (+sdb) | 1 | 22 | 1 | 22 | Fauteuils pour la famille
Logistique |  |  |  |  | 94
E14 | Stockage gros matériel |  | 15 | 1 | 15 |  | Nouveau bâtiment
E15 | Réserve DM et solutés |  | 12 | 1 | 12
E16 | Réserve soin nursing |  | 15 | 1 | 15
E17 | Réserve matériel biomédical |  | 10 | 1 | 10
E18 | Office alimentaire |  | 17 | 1 | 17
E19 | Office propre |  | 4 | 1 | 4
E20 | Office sale |  | 10 | 1 | 10
E21 | Local déchets - linge sale |  | 6 | 1 | 6
E22 | Local ménage |  | 5 | 1 | 5
Locaux du personnel |  |  |  |  | 62
E23 | Bureau médecin | 1 | 9 | 4 | 36 |  | Nouveau bâtiment
E24 | Sanitaires personnel | 1 | 3 | 2 | 6
E25 | Salle de pause | 10 | 20 | 1 | 20
Bloc F - Hospitalisation pneumo-cardio |  |  |  |  | 777
Accueil |  |  |  |  | 23
F1 | Secrétariat | 2 | 14 | 1 | 14 |  | Nouveau bâtiment
F2 | Bureau cadre | 1 | 9 | 1 | 9
Zone de soin |  |  |  |  | 62
F3 | Salle de soins | 1 | 20 | 1 | 20 | Une paillasse de préparation + 4 postes mobiles | Nouveau bâtiment
F4 | Bureau IDE / AS | 3 | 12 | 2 | 24
F5 | Bureau internes | 3 | 18 | 1 | 18
Chambres - 30 lits |  |  |  |  | 536
F6 | Chambre simple (+sdb) | 1 | 18 | 21 | 378 |  | Nouveau bâtiment
F7 | Chambre simple PMR (+sdb) | 1 | 22 | 4 | 88
F8 | Chambre double tampon (+sdb) | 2 | 24 | 2 | 48 | 1 douche avec double vasques, 2 WC séparés.
F9 | Chambre soins palliatifs (+sdb) | 1 | 22 | 1 | 22 | Fauteuils pour la famille
Logistique |  |  |  |  | 94
F10 | Stockage gros matériel |  | 15 | 1 | 15 |  | Nouveau bâtiment
F11 | Réserve DM et solutés |  | 12 | 1 | 12
F12 | Réserve soin nursing |  | 15 | 1 | 15
F13 | Réserve matériel biomédical |  | 10 | 1 | 10
F14 | Office alimentaire |  | 17 | 1 | 17
F15 | Office propre |  | 4 | 1 | 4
F16 | Office sale |  | 10 | 1 | 10
F17 | Local déchets - linge sale |  | 6 | 1 | 6
F18 | Local ménage |  | 5 | 1 | 5
Locaux du personnel |  |  |  |  | 62
F19 | Bureau médecin | 1 | 9 | 4 | 36 |  | Nouveau bâtiment
F20 | Sanitaires personnel | 1 | 3 | 2 | 6
F21 | Salle de pause | 10 | 20 | 1 | 20
Bloc G - Hospitalisation médecine gériatrique |  |  |  |  | 873
Accueil |  |  |  |  | 63
G1 | Espace d'attente | 6 | 9 | 1 | 9 |  | Nouveau bâtiment
G2 | Sanitaire visiteurs | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 WC PMR
G3 | Secrétariat | 2 | 14 | 1 | 14
G4 | Bureau double EMIG | 2 | 14 | 1 | 14
G5 | Bureau cadre | 1 | 9 | 1 | 9
G6 | Salon des familles | 5 | 12 | 1 | 12 | Utilisation comme salon des sorties Géométrie carrée
Zone de soin |  |  |  |  | 97
G7 | Salle de soins | 1 | 15 | 1 | 15 | Une paillasse de préparation + 2 postes mobiles | Nouveau bâtiment
G8 | Bureau IDE / AS | 3 | 21 | 2 | 42
G9 | Bureau internes | 3 | 21 | 1 | 21
G10 | Bureau psychologue | 1 | 9 | 1 | 9
G11 | Salle à manger commune patients | 4 | 10 | 1 | 10 | 1 table + 4 à 5 chaises + placards de rangements muraux
Chambres - 26 lits |  |  |  |  | 464
G12 | Couloir de déambulation |  |  |  | m² pm | Séparé de la circulation classique Comprend des barres parallèles | Nouveau bâtiment
G13 | Chambre simple (+sdb) | 1 | 18 | 17 | 306
G14 | Chambre simple PMR (+sdb) | 1 | 22 | 4 | 88
G15 | Chambre double tampon (+sdb) | 2 | 24 | 2 | 48 | 1 douche avec double vasques, 2 WC séparés.
G16 | Chambre soins palliatifs (+sdb) | 1 | 22 | 1 | 22 | Fauteuils pour la famille
Secteur protégé - 4 lits |  |  |  |  | 72
G17 | Couloir de déambulation |  |  |  | m² pm | Séparé de la circulation classique Comprend des barres parallèles | Nouveau bâtiment
G18 | Chambre simple (+sdb) | 1 | 18 | 4 | 72
Logistique |  |  |  |  | 94
G19 | Stockage gros matériel |  | 15 | 1 | 15 |  | Nouveau bâtiment
G20 | Réserve DM et solutés |  | 12 | 1 | 12
G21 | Réserve soin nursing |  | 15 | 1 | 15
G22 | Réserve matériel biomédical |  | 10 | 1 | 10
G23 | Office alimentaire |  | 17 | 1 | 17
G24 | Office propre |  | 4 | 1 | 4
G25 | Office sale |  | 10 | 1 | 10
G26 | Local déchets - linge sale |  | 6 | 1 | 6
G27 | Local ménage |  | 5 | 1 | 5
Locaux du personnel |  |  |  |  | 83
G28 | Bureau médecin | 1 | 9 | 3 | 27 |  | Nouveau bâtiment
G29 | Bureau double médecins | 2 | 14 | 1 | 14
G30 | Sanitaires personnel | 1 | 3 | 2 | 6
G31 | Salle de réunion | 10 | 20 | 1 | 20
G32 | Salle de pause | 8 | 16 | 1 | 16
Bloc H - HDJ médecine |  |  |  |  | 285
Accueil |  |  |  |  | 27
H1 | Espace d'attente | 7 | 13 | 1 | 13 | 6 places assises + 1 brancard | Nouveau bâtiment
H2 | Sanitaire visiteurs | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 WC PMR
H3 | Secrétariat | 1 | 9 | 1 | 9
Zone de soin |  |  |  |  | 63
H4 | Salle de soins | 1 | 14 | 1 | 14 | Une paillasse de préparation + 3 postes mobiles | Nouveau bâtiment
H5 | Bureau IDE / AS | 2 | 14 | 1 | 14
H6 | Box d'accueil | 2 | 10 | 1 | 10 | Espace insonorisé
H7 | Salle de consultation | 1 | 9 | 1 | 9 | Proximité bureau IPA
H8 | Bureau IPA | 1 | 16 | 1 | 16
Unité 10 patients |  | 2 |  |  | 119
H9 | Chambre simple (+wc) | 1 | 17 | 4 | 68 | Chambre individuelle comprenant 1 WC. | Nouveau bâtiment
H10 | Chambre simple - 2 fauteuils (+wc) | 1 | 17 | 3 | 51 | Chambre individuelle comprenant 2 WC séparés, pouvant accueillir 2 fauteuils.
Logistique |  |  |  |  | 54
H11 | Réserve DM et solutés |  | 5 | 1 | 5 | Bacs pour solutés, rangements pour antiseptiques, SHA, gants stériles, matériel de chimiothérapie, 2 chariots de pansements. | Nouveau bâtiment
H12 | Réserve soin nursing |  | 8 | 1 | 8 | Etagères placards (oreillers, couvertures, télécommandes, gants de toilettes)
H13 | Réserve matériel biomédical |  | 7 | 1 | 7 | Appareil ECG, dynamap, une bouteille à oxygène, placards de rangement (papiers ECG, piles, gels, électrodes…) + 2 fauteuils roulants pliables
H14 | Office alimentaire |  | 12 | 1 | 12 | Possibilité de mutualiser avec l'office d'un autre service situé à proximité
H15 | Office propre |  | 4 | 1 | 4
H16 | Office sale |  | 8 | 1 | 8 | Possibilité de mutualiser avec l'office d'un autre service situé à proximité
H17 | Local déchets - linge sale |  | 5 | 1 | 5
H18 | Local ménage |  | 5 | 1 | 5
Locaux du personnel |  |  |  |  | 22
H19 | Bureau intendante | 1 | 9 | 1 | 9 | Bureau de l'intendante implanté à proximité du service HDJ. | Nouveau bâtiment
H20 | Sanitaires personnel | 1 | 3 | 1 | 3
H21 | Salle de pause | 5 | 10 | 1 | 10
Bloc I - Imagerie |  |  |  |  | 812.5
Accueil patients valides |  |  |  |  | 119.5
I1 | Salle d'attente radio / écho / mammo | 30 | 45 | 1 | 45 |  | Nouveau bâtiment
I2 | Salle d'attente IRM / scanner | 35 | 52.5 | 1 | 52.5 | Séparation entre IRM et scanner
I3 | Sanitaires patients | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 sanitaire sur chaque salle d'attente
I4 | Secrétariat | 3 | 12 | 1 | 12 | 3 guichets
Accueil patients couchés |  |  |  |  | 20
I5 | Espace d'attente patients couchés | 5 | 20 | 1 | 20 |  | Nouveau bâtiment
Radio |  |  |  |  | 109
I6 | Cabine déshabillage | 1 | 3 | 4 | 12 |  | Nouveau bâtiment
I7 | WC | 1 | 3 | 1 | 3
I8 | Salle radio |  | 30 | 2 | 60 | Y compris local technique
I9 | Salle claire |  | 20 | 1 | 20 | 4 imprimantes 4 agents en simultané Position centrale à proximité des imageries radio, écho, mammo
I10 | Salle d'interprétation | 2 | 14 | 1 | 14
Echographie |  |  |  |  | 33
I11 | Cabine déshabillage | 1 | 3 | 2 | 6 |  | Nouveau bâtiment
I12 | WC | 1 | 3 | 1 | 3
I13 | Salle échographie |  | 12 | 2 | 24
Mammographie |  |  |  |  | 31
I14 | Cabine déshabillage | 1 | 3 | 1 | 3 | Cabine pouvant accueillir un fauteuil pour réaliser la perfusion | Nouveau bâtiment
I15 | Salle mammographie |  | 16 | 1 | 16 | Mammographies interventionnelles : accueil d'un brancard possible
I16 | Salle échographie |  | 12 | 1 | 12 | Salle contigue à la salle mammographie
IRM |  |  |  |  | 164
I17 | Salle de préparation |  | 4 | 1 | 4 | Paillasse de préparation | Nouveau bâtiment
I18 | Cabine déshabillage | 1 | 3 | 1 | 3
I19 | Cabine déshabillage - Fauteuil perfusion | 1 | 4 | 4 | 16 | Cabine pouvant accueillir un fauteuil pour réaliser la perfusion
I20 | WC | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 WC PMR
I21 | Salle IRM |  | 45 | 2 | 90 | Y compris local technique
I22 | Console | 4 | 21 | 1 | 21 | Vitrée sur salles IRM. 4 agents en simultané
I23 | Salle d'interprétation | 2 | 14 | 1 | 14
I24 | Espace d'attente patients couchés | 2 | 8 | 1 | 8
I25 | Local ménage IRM |  | 3 | 1 | 3 | Matériel amagnétique
Scanner |  |  |  |  | 161
I26 | Salle de préparation |  | 4 | 1 | 4 | Paillasse de préparation | Nouveau bâtiment
I27 | Cabine déshabillage | 1 | 3 | 1 | 3
I28 | Cabine déshabillage - Fauteuil perfusion | 1 | 4 | 2 | 8 | Cabine pouvant accueillir un fauteuil pour réaliser la perfusion
I29 | WC | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 WC PMR
I30 | Salle scanner |  | 40 | 1 | 40 | Y compris local technique
I31 | Console |  | 10 | 1 | 10 | Vitrée sur salle scanner.
I32 | Salle d'interprétation | 2 | 14 | 1 | 14
I33 | Espace d'attente patients couchés | 3 | 12 | 1 | 12
I34 | Réserve foncière pour extension |  | 65 | 1 | 65 | Pour création future d'un 2ème scanner ou 3ème IRM
Logistique |  |  |  |  | 60
I35 | Stockage imagerie |  | 20 | 1 | 20 | Comprend un conteneur linge propre | Nouveau bâtiment
I36 | Stockage GIE |  | 30 | 1 | 30
I37 | Rangement radio mobile |  |  |  | m² pm | En alcôve sur circulation
I38 | Local ménage |  | 5 | 1 | 5
I39 | Local déchets - linge sale |  | 5 | 1 | 5
Locaux du personnel |  |  |  |  | 115
I40 | Bureau cadre | 1 | 9 | 1 | 9 |  | Nouveau bâtiment
I41 | Bureau radioprotection et manipulateurs | 1 | 9 | 1 | 9
I42 | Bureau internes | 2 | 14 | 1 | 14
I43 | Bureau chef de service | 1 | 9 | 1 | 9
I44 | Bureau médecins | 2 | 14 | 1 | 14
I45 | Secrétariat back office | 1 | 9 | 1 | 9
I46 | Chambre de garde (+sdb) | 1 | 15 | 1 | 15
I47 | Sanitaires personnel | 1 | 3 | 2 | 6
I48 | Salle de réunion / pause | 15 | 30 | 1 | 30
Bloc J - Laboratoire |  |  |  |  | 279
25
Accueil |  |  |  |  | 51
J1 | Hall d'accueil |  | 15 | 1 | 15 |  | Nouveau bâtiment
J2 | Réception échantillons - Secrétariat | 2 | 16 | 1 | 16 | Passe-plats avec visiophone pour réceptionner les échantillons depuis le hall d'accueil. 1 poste de travail + 1 poste étiquettage + 1 chariot + 1 armoire archives vivantes.
J3 | Dépôt de sang |  | 20 | 1 | 20 | Passe-plats avec visiophone pour réceptionner les poches depuis le hall d'accueil.
Pré-analytique |  |  |  |  | 8
J4 | Centrifugation |  | 8 | 1 | 8 | 2 centrifugeuses + 1 paillasse | Nouveau bâtiment
Analytique |  |  |  |  | 126
J5 | Secteur technique |  | 90 | 1 | 90 | cf liste des automates en annexe. | Nouveau bâtiment
J6 | Chambre froide |  | 6 | 1 | 6
J7 | Stockage réactifs et consommables |  | 30 | 1 | 30 | 1 poste de décartonnage avec ordinateur.
Logistique |  |  |  |  | 10
25
J8 | Local ménage |  | 5 | 1 | 5 |  | Nouveau bâtiment
J9 | Local déchets - linge sale |  | 5 | 1 | 5
J10 | Piste atterrissage drone |  | 25 | 1 | 25 | Accès aisé et sécurisé à une toiture ou une terrasse. En option dans le projet.
Locaux du personnel |  |  |  |  | 84
J11 | Bureau cadre | 1 | 9 | 1 | 9 |  | Nouveau bâtiment
J12 | Bureau biologistes | 2 | 14 | 2 | 28
J13 | Salle microscope |  | 4 | 1 | 4 | 1 plan de travail microscope. Vitré sur les bureaux biologistes
J14 | Chambre de garde | 1 | 10 | 1 | 10 | Sans salle de bain
J15 | Sanitaires personnel + douche | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 WC + 1 douche
J16 | Salle de réunion | 8 | 15 | 1 | 15 | 8 places, cloison amovible sur la salle de pause
J17 | Salle de pause | 6 | 12 | 1 | 12
Bloc K - Pharmacie |  |  |  |  | 879
80
Accueil |  |  |  |  | 44
K1 | Salle d'attente patients | 3 | 4.5 | 1 | 4.5 |  | Bâtiment 6b RDC
K2 | Sanitaires patients | 1 | 5 | 1 | 5 | WC PMR
K3 | Secrétariat - Guichet patients | 2 | 14 | 1 | 14 | Bureau double (secrétaire + agent administratif) avec une banque d'accueil sécurisée donnant sur l'espace attente
K4 | Espace de confidentialité | 1 | 12 | 1 | 12 | Un bureau + un stockage sécurisé
K5 | Salle d'attente soignants | 3 | 4.5 | 1 | 4.5
K6 | Guichet soignants | 1 | 4 | 1 | 4
Distribution |  |  |  |  | 98
K7 | Zone sale |  | 25 | 1 | 25 |  | Bâtiment 6b RDC
K8 | Zone propre |  | 20 | 1 | 20
K9 | Quarantaine retour soignants |  | 8 | 1 | 8
K10 | Distribution |  | 25 | 1 | 25
K11 | Réserve poches chimio |  | 8 | 1 | 8
K12 | Réserve, distribution et retour stupéfiants |  | 12 | 1 | 12
Préparation |  |  |  |  | 144
K13 | Espace de préparation piluliers 1 | 3 | 30 | 1 | 30 | Préparation DU surconditionnement Ou déconditionnement - 3 déblistéreuses + 3 hottes aspirantes filtrantes Ou postes cueillettes PDA manuelle | Bâtiment 6b RDC
K14 | Espace de préparation piluliers 2 | 6 | 80 | 1 | 80 | 3 automates surconditionnement Ou 3 automates de reconditionnement Ou Postes cueillette PDA manuelle
K15 | Consommables | 1 | 6 | 1 | 6
K16 | Entretien | 1 | 2 | 1 | 2
K17 | Sas transfert équipements |  | 8 | 1 | 8 | Indispensable en cas de deconditionnement / reconditionnement sinon facultatif
K18 | Sas personnel |  | 3 | 1 | 3
K19 | Espace préparatoire | 2 | 15 | 1 | 15 | 2 postes : paillasse + point d'eau + échantillothèque
Stockage |  |  |  |  | 370
30
K20 | Réserve et préparation solutés |  | 112 | 1 | 112 | Stockage au sous-sol | Bâtiment 6b - Sous-sol
K21 | Réserve et préparation dispositifs médicaux |  | 144 | 1 | 144 | 59 m² SU au sous-sol et 85 m² SU au RDC | Bâtiment 6b RDC + sous-sol
K22 | Réserve échantillons |  | 8 | 1 | 8 |  | Bâtiment 6b RDC
K23 | Chambre froide |  | 4 | 2 | 8
K24 | Congélateur |  |  |  | m² pm | En alcôve sur circulation
K25 | Réserve médicaments et préparation dotations |  | 90 | 1 | 90
K26 | Quarantaine retraits lots |  | 8 | 1 | 8
K27 | Armoire produits inflammables |  |  |  | m² pm | En alcôve sur circulation
K28 | Réserve gaz médicaux / produits inflammables |  | 30 | 1 | 30
Réception |  |  |  |  | 57
50
K29 | Tracabilité |  | 12 | 1 | 12 | 1 plan de travail + espace libre pour passer les boîtes à la douchette | Bâtiment 6b RDC
K30 | Décartonnage et sérialisation |  | 15 | 1 | 15 | 1 plan de travail + espace libre tampon pour stocker les cartons
K31 | Quarantaine réception |  | 6 | 1 | 6 | Zone de rangement
K32 | Container cartons |  |  |  | m² ext pm
K33 | Réception livraisons |  | 18 | 1 | 18 | 2 postes de travail magasiniers + zone de réception
K34 | Retour fournisseurs |  | 6 | 1 | 6 | Zone de stockage tampon
K35 | Aire logistique |  | 50 | 1 | 50 | Zone de déchargement couverte
Logistique |  |  |  |  | 10
K36 | Local ménage |  | 5 | 1 | 5 |  | Bâtiment 6b RDC
K37 | Local déchets |  | 5 | 1 | 5
Locaux du personnel |  |  |  |  | 156
K38 | Bureau cadre | 1 | 9 | 1 | 9 |  | Bâtiment 6b RDC
K39 | Bureau chef de service | 1 | 14 | 1 | 14 | Un bureau individue + 1 petite table de réunion
K40 | Bureau partagé pharmaciens | 6 | 36 | 1 | 36
K41 | Bureau partagé préparateurs | 9 | 48 | 1 | 48
K42 | Bureau administratif pharmacien | 1 | 9 | 3 | 27
K43 | Sanitaires personnel | 1 | 3 | 2 | 6
K44 | Salle de pause | 8 | 16 | 1 | 16
Bloc L - Pédiatrie |  |  |  |  | 574
40
Accueil |  |  |  |  | 41
L1 | Hall d'entrée |  |  |  | m² pm | Hall commun pédiatrie + maternité | Bâtiment 9 RDC + extension
L2 | Salle d'attente | 10 | 15 | 1 | 15 | 10 places patients valides
L3 | Secrétariat | 2 | 14 | 1 | 14
L4 | Salon d'entretien familles - pédopsychologue | 5 | 12 | 1 | 12
Consultations pédiatriques |  |  |  |  | 114
L5 | Bureau de consultation |  | 16 | 6 | 96 |  | Bâtiment 9 RDC + extension
L6 | Salle de réflexologie |  | 12 | 1 | 12
L7 | Sanitaire enfants + adultes | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 cuvette adulte PMR + 1 cuvette petits + 1 table à langer
L8 | Réserve foncière |  |  |  | m² pm
Zone de soin |  |  |  |  | 117
L9 | Salle d'admission |  | 12 | 1 | 12 |  | Bâtiment 9 RDC + extension
L10 | Salle de réanimation / urgence |  | 16 | 1 | 16
L11 | Salle de soins |  | 15 | 1 | 15 | 1 paillasse de préparation + 3 postes IDE
L12 | Bureau internes | 3 | 9 | 1 | 9 | 1 plan de travail avec 3 postes alignés
L13 | Bureau cadre | 1 | 9 | 1 | 9
L14 | Salle à manger commune | 10 | 20 | 1 | 20
L15 | Salle de jeux grands | 8 | 24 | 1 | 24
L16 | Salle de jeux petits | 4 | 9 | 1 | 9
L17 | Sanitaires personnel | 1 | 3 | 1 | 3
Chambres - 10 lits |  |  |  |  | 189
40
L18 | Chambre simple (+sdb) |  | 18 | 9 | 162 |  | Bâtiment 9 RDC + extension
L19 | Chambre simple PMR (+sdb) |  | 22 | 1 | 22
L20 | Salle d'apaisement |  | 5 | 1 | 5
L21 | Jardin extérieur |  | 40 | 1 | 40
Logistique |  |  |  |  | 97
L22 | Réserve solutés + DM |  | 5 | 1 | 5 |  | Bâtiment 9 RDC + extension
L23 | Réserve soins nursing |  | 10 | 1 | 10
L24 | Réserve matériel biomédical |  | 5 | 1 | 5
L25 | Réserve gros matériel |  | 30 | 1 | 30
L26 | Biberonnerie |  | 10 | 1 | 10 | Avec sas et réserve
L27 | Office alimentaire |  | 15 | 1 | 15
L28 | Office propre |  | 4 | 1 | 4
L29 | Office sale |  | 8 | 1 | 8
L30 | Local ménage |  | 5 | 1 | 5
L31 | Local déchets - linge sale |  | 5 | 1 | 5
Locaux du personnel |  |  |  |  | 16
L32 | Salle de pause | 8 | 16 | 1 | 16 |  | Bâtiment 9 RDC + extension
Bloc M - Espaces transversaux |  |  |  |  | 1039
4675
Espaces mutualisés |  |  |  |  | 625
4675
M1 | Parking personnel | 187 | 4675 | 1 | 4675 | Parking existant à rénover : 187 places | Bâtiment 7
M2 | Stockage pain |  |  |  | m² pm | Armoires en alcôve dans la circulation à la sortie du vestiaire centralisé
M3 | Vestiaire centralisé | 400 | 600 | 1 | 600 | Capacité de 400 casiers avec séparation H/F - Zone casiers - Zone douches : 1 douche / 10 personnes - Zone WC : 1 WC / 10 personnes
M4 | Local association usagers |  | 25 | 1 | 25
Maison médicale de garde |  |  |  |  | 52
M5 | Salle d'attente | 10 | 15 | 1 | 15 |  | Bâtiment 7
M6 | Sanitaire patients | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 WC PMR
M7 | Bureau de consultation | 1 | 16 | 2 | 32
HAD |  |  |  |  | 55
M8 | Bureau médecin | 1 | 9 | 1 | 9 |  | Bâtiment 7
M9 | Bureau cadre | 1 | 9 | 1 | 9
M10 | Bureau assistante sociale | 1 | 9 | 1 | 9
M11 | Bureau quadruple | 4 | 28 | 1 | 28
Professionnels de santé transervaux |  |  |  |  | 201
M12 | Salle de kinésithérapie polyvalente |  | 40 | 1 | 40 | 30 m² SU dédié à l'espace de kinésithérapie + 10 m² SU dédié au stockage du matériel d'accompagnement à l'accouchement | Bâtiment 7
M13 | Bureau kinés | 4 | 28 | 1 | 28
M14 | Bureau diététiciens | 2 | 14 | 1 | 14
M15 | Bureau gestion des parcours | 3 | 21 | 1 | 21
M16 | Bureau psychologue soins palliatifs | 1 | 9 | 1 | 9
M17 | Bureau infirmières soins palliatifs | 3 | 21 | 1 | 21
M18 | Bureau médecin équipe mobile soins palliatifs | 1 | 9 | 1 | 9
M19 | Bureau assistante sociale | 1 | 9 | 3 | 27
M20 | Bureau infirmière hygiéniste | 2 | 14 | 1 | 14 | 1 poste de travail + 1 paillasse et des rangements
M21 | Bureau cadre supérieur | 1 | 9 | 2 | 18 | Cadre médecine + cadre chirurgie
Locaux du personnel |  |  |  |  | 106
M22 | Chambre de garde (+sdb) | 1 | 15 | 2 | 30 |  | Bâtiment 7
M23 | Salle de réunion | 15 | 30 | 1 | 30 | Salle de réunion professionnels transversaux
M24 | Salle de pause | 10 | 20 | 1 | 20
M25 | Sanitaires personnel | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 WC PMR et 2 WC standards
M26 | Local ménage |  | 5 | 2 | 10 | un local ménage à proximité du vestiaire centralisé et un local ménage à proximité des bureaux.
M27 | Local déchets - linge sale |  | 5 | 1 | 5
Bloc N - Locaux logistiques centralisés |  |  |  |  | 409
Bionettoyage |  |  |  |  | 70
N1 | Stockage du matériel et consommables |  | 45 | 1 | 45 |  | Bâtiment 7
N2 | Bureau responsable | 1 | 9 | 1 | 9
N3 | Salle de pause agents d'entretien | 8 | 16 | 1 | 16
Brancardage |  |  |  |  | 9
N4 | Centrale brancardage | 1 | 9 | 1 | 9 | Proximité avec bureau responsable (N2) | Bâtiment 7
Stockage |  |  |  |  | 40
N5 | Réserve matériel saisonnier matériel hospitalisation |  | 40 | 1 | 40 | Positionner pour un accès aisé des services d'hospitalisation | Bâtiment 7
Linge |  |  |  |  | 60
N6 | Stockage armoires linge propre |  | 15 | 2 | 30 | 1 dans nouveau bâtiment (positionnement central) 1 dans bâtiment 6 R-1 | Nouveau bâtiment + bâtiment 6 R-1
N7 | Stockage armoires linge sale |  | 15 | 2 | 30 | 1 dans nouveau bâtiment (positionnement central) 1 dans bâtiment 6 R-1
Restauration |  |  |  |  | 100
N8 | Stockage chariots repas pleins |  | 25 | 2 | 50 | 1 dans nouveau bâtiment (positionnement central) 1 dans bâtiment 6 R-1 | Nouveau bâtiment + bâtiment 6 R-1
N9 | Stockage chariots repas vides |  | 25 | 2 | 50 | 1 dans nouveau bâtiment (positionnement central) 1 dans bâtiment 6 R-1
Déchets |  |  |  |  | 130
N10 | Local déchets centralisé |  | 40 | 2 | 80 | Hypothèses : 3 bennes tout venant, 5 bennes déchets recyclables, 3 bennes DASRI, 2 bennes biodéchets 1 local dans le nouveau batiment + 1 au R-1 bât 6 | Nouveau bâtiment + bâtiment 6 R-1
N11 | Local containers |  | 20 | 1 | 20 |  | Nouveau bâtiment
N12 | Local DEEE |  | 30 | 1 | 30 | Sous-sol | Bâtiment 6 R-1
TOTAL |  |  |  |  | 9094
7096