## Feuil1
CADRE de DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE
ENTREPRISE |  | REFECTION DES DISTRIBUTIONS DE PLOMBERIE
Adresse | :
EPHAD MARIE RICHARD 17 Rue Carnot – 70 200 Lure
Tél | : | Lot Unique
Fax | : | PLOMBERIE - SANITAIRE
No | Article | Qte | Unité | Prix Vente U | Prix Total
Les quantités ne sont précisées qu'à titre indicatif, l'entreprise devra compléter, vérifier le présent quantitatif en y apportant toutes les modifications ou sujétions jugées nécessaires.
II | SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES
2.1. | Phasage
2.1.1 | Étude préparation
| Relevés complémentaire | 1 | ens |  | 0
| TOTAL 2.1.1. |  |  |  | 0
2.1.2 | Organisation en site occupé
| Éléments de protection et signalisation selon spécifications du CCTP | 1 | ens |  | 0
| TOTAL 2.1.2 |  |  |  | 0
| TOTAL 2.1. |  |  |  | 0
2.3 | Distribution d'eau sanitaire
2.3.1 | Eau froide
| Dépose du collecteur existant suivant spécifications du CCTP | 1 | ens |  | 0
Raccord isolant acier - laiton
* Marque :
* Type :
| *DN50 | 1 | U |  | 0
Tube cuivre écroui suivant norme NFA 51-120 selon spécification du CCTP
* Marque :
* Type :
| Ø 52x1 | 2 | ml |  | 0
| Ø 28x1 | 1 | ml |  | 0
| Ø 22x1 | 1 | ml |  | 0
Vanne d'isolement 1/4 tour à boisseau sphérique
* Marque :
* Type :
| Ø 50x60 | 1 | U |  | 0
| Ø 33x42 | 1 | U |  | 0
| Ø 20x27 | 2 | U |  | 0
Disconnecteur type BA selon spécifications du CCTP
* Marque :
* Type :
| *DN50 | 1 | U |  | 0
Filtre à tamis taraudé selon spécifications du CCTP
* Marque :
* Type :
| *DN50 | 1 | U |  | 0
| Mise en place en haut de colonne d'anti-bélier selon spécifications du CCTP | 1 | ens |  | 0
Création d'un point d'eau au sous-sol selon spécifications du CCTP
| Vanne d'isolement 1/4 tour à boisseau sphérique | 1 | U |  | 0
Tube multicouche de la marque GEBERIT ou techniquement équivalent selon spécification du CCTP
| - ø 16x2,25 | 5 | ml |  | 0
Mise en place d'isolant de type Armaflex M1 ou techniquement équivalent selon spécification du CCTP
| - Épaisseur : 19 mm | 5 | ml |  | 0
| TOTAL 2.3.1. |  |  |  | 0
2.3.2 | distribution
Eau froide sanitaire
Tube multicouche de la marque GEBERIT ou techniquement équivalent selon spécifications du CCTP
| - ø 16x2 | 310 | ml |  | 0
| - ø 20x2,5 | 55 | ml |  | 0
| - ø 26x3 | 80 | ml |  | 0
| - ø 32x3 | 36 | ml |  | 0
| - ø 40x3,5 | 70 | ml |  | 0
| - ø 50x4 | 39 | ml |  | 0
Mise en place d'isolant de type Armaflex M1 ou techniquement équivalent selon spécification du CCTP
| - Épaisseur : 19 mm | 590 | ml |  | 0
Eau chaude sanitaire
Tube multicouche de la marque GEBERIT ou techniquement équivalent selon spécifications du CCTP
| - ø 16x2 | 250 | ml |  | 0
| - ø 20x2,5 | 50 | ml |  | 0
| - ø 26x3 | 75 | ml |  | 0
| - ø 32x3 | 45 | ml |  | 0
| - ø 40x3,5 | 72 | ml |  | 0
| - ø 50x4 | 40 | ml |  | 0
Mise en place d'isolant de type Armaflex M1 ou techniquement équivalent selon spécification du CCTP
| - Épaisseur : 32 mm | 532 | ml |  | 0
Bouclage :
Tube multicouche de la marque GEBERIT ou techniquement équivalent selon spécifications du CCTP
| - ø 16x2 | 142 | ml |  | 0
| - ø 20x2,5 | 20 | ml |  | 0
| - ø 26x3 | 40 | ml |  | 0
| - ø 32x3 | 25 | ml |  | 0
| - ø 40x3,5 | 33 | ml |  | 0
Mise en place d'isolant de type Armaflex M1 ou techniquement équivalent selon spécification du CCTP
| - Épaisseur : 32 mm | 260 | ml |  | 0
| TOTAL 2.3.2 |  |  |  | 0
2.3.3 | Gaine technique plomberie
| Dépose avec soin des équipements en gaine technique et repose ultérieure sur supportage selon les spécifications du CCTP | 40 | ens |  | 0
| Support de collecteurs selon les spécifications du CCTP | 40 | ens |  | 0
| Reprise du piquage pour bouclage selon les spécifications du CCTP | 40 | ens |  | 0
| Reprise des raccordement terminaux en PER si nécessaire suite au travaux | 40 | ens |  | 0
| TOTAL 2.3.3 |  |  |  | 0
2.3.4 | Vannes et accessoires
| Vannes d'isolement suivant CCTP | 40 | ens |  | 0
Vanne d'équilibrage sur chaque antenne de bouclage suivant CCTP
| * DN 15 | 10 | U |  | 0
| Robinet de prélèvement d'échantillon | 5 | U |  | 0
| TOTAL 2.3.4 |  |  |  | 0
2.3.5 | Pompe de circulation
Pompe de bouclage caractéristique selon spécifications du CCTP
* Marque : WILO
| * Modèle : YONOS PICO - Z 25 | 1 | ens |  | 0
| TOTAL 2.3.5 |  |  |  | 0
| TOTAL 2.3. |  |  |  | 0
2.4 | Régulation
| Dépose avec soin pour repose des sondes de température à applique | 1 | ens |  | 0
| Paramétrage de la régulation existante suivant les nouveaux besions de l'installation | 1 | ens |  | 0
| TOTAL 2.4. |  |  |  | 0
2.5 | Travaux Connexes
2.5.1 | Plâtrerie
| Découpe soignée des gaine technique non démontable | 1 | ens |  | 0
Mise en place d'armature
| Fourrure, rail | 1 | ens |  | 0
Mise en place de plaque de parement plâtre
| Épaisseur : 13 mm | 5 | m² |  | 0
Réalisation de caisson de dissimulation
Mise en place d'armature
| Fourrure, rail | 1 | ens |  | 0
Mise en place de plaque de parement plâtre
| Épaisseur : 13 mm | 4 | m² |  | 0
| Réalisation d'enduit à bande | 1 | ens |  | 0
| Plaque de faux plafond supplémentaire | 10 | m² |  | 0
| TOTAL 2.5.1 |  |  |  | 0
2.5.2 | Peinture
| Mise en peinture des ouvrages réalisé en parement de plâtre, selon spécifications du CCTP | 1 | ens |  | 0
| TOTAL 2.5.2 |  |  |  | 0
| TOTAL 2.5. |  |  |  | 0
2.6 | Travaux divers - DOE
| Schéma de principe | 1 | ens |  | 0
| Percements, rebouchages et fourreaux. | 1 | ens |  | 0
| Vidange et remis en en eau des installations | 1 | ens |  | 0
| Équilibrage du circuit de bouclage repris | 1 | ens |  | 0
| Désinfection et rinçage des réseaux sanitaires suivant protocole DTU | 1 | ens |  | 0
| Analyse de TH de l'eau au points de puisage. | 1 | ens |  | 0
| Essais suivant méthodologie COPREC AQC | 1 | ens |  | 0
| Dossiers des Ouvrages exécutés selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| TOTAL 2.6. |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
II | SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES
2.1. | Phasage
2.1.1 | Étude préparation |  |  |  | 0
2.1.2 | Organisation en site occupé |  |  |  | 0
| TOTAL 2.1. |  |  |  | 0
2.3 | Distribution d'eau sanitaire
2.3.1 | Eau froide |  |  |  | 0
2.3.2 | distribution |  |  |  | 0
2.3.3 | Gaine technique plomberie |  |  |  | 0
2.3.4 | Vannes et accessoires |  |  |  | 0
2.3.5 | Pompe de circulation |  |  |  | 0
| TOTAL 2.3. |  |  |  | 0
2.4 | Régulation |  |  |  | 0
2.5 | Travaux Connexes
2.5.1 | Plâtrerie |  |  |  | 0
2.5.2 | Peinture |  |  |  | 0
| TOTAL 2.5. |  |  |  | 0
2.6 | Travaux divers - DOE |  |  |  | 0
TOTAL Lot Unique : Plomberie Sanitaire |  |  | Total H.T. |  | 0
|  |  | T.V.A. 10 % |  | 0
|  |  | TOTAL T.T.C. |  | 0