## DPGF
POSTE |  | unité | quantité | MAIN-D'OEUVRE | [5 empty] | FOURNITURE |  |  | SS-TRAITANCE * |  | TOTAL
| (Qualification) |  |  | Profil 1 | Profil 2 | Profil 3 | Profil 4 | TOTAL | TOTAL | QTE | PU | TOTAL | ACHAT | TOTAL
| (Taux journalier en € HT) | [7 empty] | (1) |  |  | (2) |  | (3) | (1+2+3)
n° Poste | Détail poste |  |  | jours | jours | jours | jours | jours | € HT |  | € HT | € HT | € HT | € HT | € HT
| Etudes d'éxécution et livrables | [13 empty] | 0
Management projet :
| Suivi de la prestation, plannification, compte rendu de réunions … | ens | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Etudes :
| Etudes d'exécution (notes de calculs, plans, schémas, spécifications techniques des équipements, note de fonctionnement, schémas électriques…) | ens | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Travaux : | [13 empty] | 0
Admission d'air neuf
| Grille d'entrée d'air + porte filtre + filtre | ens | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Grille de soufflage | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Gaines, accessoires, supportages, liaisons équipotentielles, mise à la terre … | ml | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Extraction générale
Réseau spécifique Ambiance
| Grille de reprise d'air en ambiance | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Registre d'isolement motorisé | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Registre de réglage | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Gaines, accessoires, supportages, liaisons équipotentielles, mise à la terre … | ml | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Réseau spécifique sorbonne
| Sorbonne | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Registre d'isolement motorisé | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Registre de réglage | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Gaines, accessoires, supportages, liaisons équipotentielles, mise à la terre … | ml | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Réseau collecteur commun extraction générale
| Caisson de filtration | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Filtre H14 | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Registre de colmatage | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Pressostat de reglage de la barrière de filtration | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Extracteur | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Gaines, accessoires, supportages, liaisons équipotentielles, mise à la terre … | ens | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Extraction procédé
Réseau spécifique tirage au vide
| Vane guillotine motorisée | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Registre d'isolement motorisé | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Registre de réglage | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Vanne d'entrée d'air casse vide | ens | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Gaine, accessoires, supportages | ml | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Réseau spécifique captation à la source
| Bras de captation à la source et commande associée (bouton 2 positions) | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Mat de support pour le bras de captation | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Registre d'isolement motorisé | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Registre de réglage | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Gaines, accessoires, supportages, liaisons équipotentielles, mise à la terre … | ens | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Réseau collecteur commun extraction procédé
| Caisson de filtration | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Filtre H14 | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Registre de colmatage | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Pressostats | U | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Extracteur | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Gaines, accessoires, supportages, liaisons équipotentielles, mise à la terre … | ens | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Reseau rejet vers l'extérieur
| Fenêtre de toit | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Plaque anti-retrodiffusion | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Contacteur type "fin de course" | ens | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Accessoires, supportages, liaisons équipotentielles, mise à la terre … | ens | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Régulation et asservissement
| Fourniture, pose et raccordement du coffret électrique de commandes | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Electricité
| Boitier déporté de coupure d'urgence "Electricité" | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Boitier déporté de coupure d'urgence "Ventilation" | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Chemins de câbles courants forts | ml | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Chemins de câbles courants faibles | ml | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Conduits apparents | ml | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Mise à la terre | ens | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Confinement Statique
| Sas de confinement | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Essais et Mise en Service | [13 empty] | 0
| Dossier de maitrise des essais : | ens | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| DOE | [13 empty] | 0
| Ensemble des plans et documents d’études en TQC | ens | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL TRANCHE FERME | [13 empty] | 0
OPTION 1 :
Coffret de remontée des fin de courses
ens
TOTAL OPTION
TOTAL TRANCHE FERME AVEC OPTION
Qualification de la main d'œuvre
1
2
3
4