**Lot 6 - Centre Hospitalier de Vimoutiers**

Localisation : Local groupe électrogène près du local d’ordures ménagères extérieur

**Groupe électrogène CATERPILLAR 400 KVA**

Numéro de série : 9ES02339

Mise en service en 1999

**Moteur :** 3406

**Puissance :** 400 KVa

**Numéro de série :** 1DZ01624

**dBA :** 84 dBA

**Alternateur :** SR4

**Numéro de série :** 7ZS02097

**Tension d’excitation :** 42 V

**Courant d’excitation :** 7.79999 A