**Lot 5 - Centre Hospitalier d’Argentan**

**LOCALISATION : BATIMENT C - REZ DE JARDIN / LOCAL GROUPE ELECTROGENE**

**DESCRIPTIF DU GROUPE ELECTROGENE**

**A) GROUPE**

- MARQUE : MARGEN

- PUISSANCE : 620 kva

- NUMERO : GV0 620EW – E7210

**B) MOTEUR DIESEL**

- MARQUE : VOLVO

- TYPE : TAD1642 GE

- NUMERO : 2016003642

- REGLE A : 1500 Tr/min

**C) ALTERNATEUR**

- MARQUE : MARELLI

- TYPE : MJB 355 SBA

- NUMERO : MS16759

- TENSION : 400 v

- FREQUENCE : 50 Hz

**D) ARMOIRE D’ASSERVISSEMENT**

- MARQUE : MARGEN

**LOCALISATION : DALLE FLUIDES MEDICAUX**

**DESCRIPTIF DU GROUPE ELECTROGENE**

**A) GROUPE**

- MARQUE : SDMO

- PUISSANCE : 880 kva

- NUMERO : AV138061 - 01G

**B) MOTEUR DIESEL**

- MARQUE : MTV

- TYPE : 12V2000G65

- NUMERO : 535109125

- REGLE A : 1 500 Tr/min

**C) ALTERNATEUR**

- MARQUE : LEROY SOMER

- TYPE : LSA49 129AC65/4

- NUMERO : 287 124/1

- TENSION : 400 v

- FREQUENCE : 50 Hz

**D) ARMOIRE D’ASSERVISSEMENT**

- MARQUE : SDMO. KERYS