 Groupes électrogènes Aunay-Bayeux

**Site de NESMOND (GE1 et GE2)**

**GE1** groupe électrogène SDMO de 500 KVA (mise en service 2001)

***Moteur:*** Volvo

Type : TAD 1631 GE/6Cyl

N° série : 2160049787

***Alternateur:*** Leroy Somer

Type : LSA 49.1.S3/400 U

N° série : 154885/1

**GE2** groupe électrogène SDMO de 500 KVA (mise en service 2010)

***Moteur:*** Volvo

Type : TAD 1641 GE/6Cyl

N° série : 2016033252

***Alternateur:*** Leroy Somer

Type : LSA 47.2.L9/400 U

N° série : 230474

**Site de CHAMP FLEURY**

Groupe électrogène JOHN DEERE de 280 KVA (mise en service 2006)

N° série : J300K05019495

***Moteur:*** JOHN DEERE

Type : 6081HF001/6Cyl

N° série : RG6081H172987

***Alternateur:*** Leroy Somer

Type : LSA 46.2 L9 J6/4/400 U

N° série : 186875/5

**Site d’AUNAY/ODON**

Groupe électrogène GEP400 CATERPILLAR de 400 KVA (mise en service 2004)

***Moteur:*** PERKINS

Type : FGB061091U0326L / 6Cyl

N° série : 2300

***Alternateur:*** OLYMPIAN

Type : LL6014D

N° série : 156392/14