**Lot ? - Centre Hospitalier de Pont l’évêque**

**LOCALISATION : BATIMENT SMR - REZ DE CHAUSSEE / LOCAL GROUPE ELECTROGENE**

**DESCRIPTIF DU GROUPE ELECTROGENE**

**A) GROUPE**

- MARQUE : SDMO

- PUISSANCE : 100 KVA

- NUMERO : 4498

**B) MOTEUR DIESEL**

- MARQUE : MAN

- TYPE : D2565ME

- NUMERO : 24041250734101

**C) ALTERNATEUR**

- MARQUE : LEROY-SOMER

- TYPE : TA2262VL11 / 380 U

- NUMERO : 552621

- TENSION : 380 V

- FREQUENCE : 50 Hz