## lot CVC
Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) Centre en route de la Navigation Aérienne (CRNA-Nord) CRNA-Nord - Bâtiment 1600 Remplacement de la CTA Ext 4-SIM
DPGF
Légende :
p.m. = pour mémoire
Ens. = un ensemble
U = unitaire
ml = mètre linéaire
m²= mettre carré
Poste | N° prix | Désignation | Unité | Quantité estimée |  | Prix unitaire (euros HT) | Prix total sans majoration (euros HT) | Prix total (euros HT)
|  |  |  | MOE | Candidat
5.5 |  | ETUDES D'EXECUTION ET INSTALLATIONS DE CHANTIER
5.5.1 |  | Etudes d'exécution
| 1 | Etudes d'exécution, plans d'exécution, notes de calculs | Ens | 1 |  |  | #VALUE! | 0
5.5.2 |  | Installation et préparation du chantier
| 2 | Installations de chantier, y compris plans d'installations de chantier et constats avant et après travaux | Ens | 1 |  |  | #VALUE! | 0
|  | Sous-total 5.5 | [5 empty] | 0
5.6 |  | DÉPOSE DE LA CTA EQUIPEMENTS ET DES RÉSEAUX DE GAINES ASSOCIÉS
5.6.1 | 3 | Dépose et évacuation de la CTA existante, y compris équipements associés non réutilisés, dont notamment l'ensemble des liaisons électriques courant fort / courant faible jusqu'aux borniers situés en armoire électrique | Ens | 1 |  |  |  | 0
5.6.2 | 4 | Dépose et évacuation des gaines de ventilation relatives à la CTA Equipements, y compris éléments rapportés et devenant inutile, calfeutrements acoustiques / coupe-feu | Ens | 1 |  |  |  | 0
|  | Sous-total 5.6 | [5 empty] | 0
5.7 |  | MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE CTA SALLE SIMULATION EN TOITURE TERRASSE
5.7.1 |  | Nouvelle CTA et équipements associés
| 5 | Fourniture et pose d'une nouvelle CTA dédiée à la salle Simulation | U | 1 |  |  |  | 0
|  | Mise en place sur plots ou socle béton, avec ossature métallique surélevée | Inclus
|  | Grutage | Inclus
| 6 | Fourniture et pose des équipements de sécurité incendie, y compris Détecteur Autonome Déclencheur (DAD) et détecteur de fumées en gaine | Ens | 1 |  |  |  | 0
| 7 | Raccordements nécessaires au CMSI des détecteurs de fumées en gaine | Ens | 1 |  |  |  | 0
| 8 | Mise à jour de la programmation du SSI pour la prise en compte des détecteurs de fumées en gaine nouvellement installés et mise à jour du dossier d'identité du SSI | Ens | 1 |  |  |  | 0
| 9 | Fourniture et pose d'un humidificateur électrique à vapeur, avec bac à condensats, y compris raccordements hydrauliques et électriques | U | 1 |  |  |  | 0
5.7.2 |  | Raccordements aérauliques
| 10 | Fourniture et pose des réseaux de conduits aérauliques au soufflage, y compris calorifuge, supportage et fixation des réseaux | ml | 20 |  |  |  | 0
| 11 | Fourniture et pose des réseaux de conduits aérauliques à la reprise, y compris calorifuge, supportage et fixation des réseaux | ml | 20 |  |  |  | 0
| 12 | Fourniture et pose de registres d'isolement motorisés en amont et en aval de la CTA | U | 2 |  |  |  | 0
| 13 | Fourniture et pose de pièges à sons adaptés au soufflage et à la reprise | U | 2 |  |  |  | 0
| 14 | Fourniture et pose de clapets coupe-feu autocommandés au soufflage et à la reprise | U | 2 |  |  |  | 0
| 15 | Fourniture et pose du réseau de prise d'air neuf de la CTA | ml | 10 |  |  |  | 0
| 16 | Fourniture et pose du réseau de rejet d'air de la CTA | ml | 10 |  |  |  | 0
|  | Raccordements aérauliques de l'ensemble | Inclus
5.7.3 |  | Raccordements hydrauliques
| 17 | Fourniture et pose du réseau aller/retour d'eau glacée pour alimentation des batteries froides des 2 CTA, y compris vanne 2 voies de régulation et ensemble des équipements de robinetterie nécessaires | Ens | 1 |  |  |  | 0
| 18 | Fourniture et pose du réseau aller/retour d'eau chaude pour alimentation des batteries chaudes des 2 CTA, y compris vanne 3 voies de régulation et ensemble des équipements de robinetterie nécessaires | Ens | 1 |  |  |  | 0
|  | Raccordements hydrauliques de l'ensemble | Inclus
| 19 | Calorifugeage des réseaux eau chaude et eau glacée | Ens | 1 |  |  |  | 0
| 20 | Rinçage préalable des canalisations et remplissage des réseaux d'eau glacée et d'eau chaude | Ens | 1 |  |  |  | 0
| 21 | Équilibrage des réseaux d'eau glacée et d'eau chaude | Ens | 1 |  |  |  | 0
5.7.4 |  | Raccordements électriques
| 22 | Raccordements électriques des équipements de chaque CTA depuis l'un des 2 nouveaux Tableaux Divisionnaires, y compris protections électriques et repérage des câbles | Ens | 1 |  |  |  | 0
|  | Fourniture et pose de tous les cheminements nécessaires | Inclus
5.7.5 |  | GTC et régulation
| 23 | Fourniture et pose de l'ensemble des équipements de régulation nécessaires | Ens | 1 |  |  |  | 0
|  | Mise à disposition des tables d'échanges pour remontée des informations à la GTC | Inclus
5.7.6 |  | Essais et mise en service
| 24 | Essais, réglages, vérifications et mise en service | Ens | 1 |  |  |  | 0
|  | Sous-total 5.7 | [5 empty] | 0
5.8 |  | FORMATION ET DOE
| 25 | Formation et DOE | Ens | 1 |  |  |  | 0
|  | Sous-total 5.8 | [5 empty] | 0
REP |  | DESIGNATION | [5 empty] | PRIX TOTAL en €
RECAPITULATIF GENERAL
5.5 |  | ETUDES D'EXECUTION ET INSTALLATIONS DE CHANTIER | [5 empty] | 0
5.6 |  | DÉPOSE DE LA CTA EQUIPEMENTS ET DES RÉSEAUX DE GAINES ASSOCIÉS | [5 empty] | 0
5.7 |  | MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE CTA SALLE SIMULATION EN TOITURE TERRASSE | [5 empty] | 0
5.8 |  | FORMATION ET DOE | [5 empty] | 0
|  | TOTAL GENERAL HT : | [5 empty] | 0
|  | TVA au taux de 20 % : | [5 empty] | 0
|  | TOTAL GENERAL TTC : | [5 empty] | 0
Date, signature et cachet de l'entreprise