## CAM
MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX
DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES AUTRES ZONES - BATIMENT CAM
Art. | DESIGNATION SUIVANT CCTP |  | U | Qté | Prix unit. HT TVA 20% | Prix total HT TVA 20% | Qté | Prix unit. HT TVA10% | Prix total HT TVA 10%
GENERALITES
La présente entreprise doit : - Répondre à l'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée; - Les quantités indiquées le sont à titre indicatif et doivent être contrôlées par l'entreprise avant l'établissement de son offre; - Il est de la responsabilité de l'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avère nécessaire. Toutes modifications doivent être clairement identifiées. - La DPGF est dépendante du CCTP, l'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de comparaison; - Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION
3.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
| Travaux préliminaires de repérage, d'isolement, de vidange et de dépose des réseaux existants rendus caduques |  | ens | 1 |  |  | pm
| Travaux de dépose et évacuation des équipements de chauffage et des gaines de ventilation non réutilisés et rendus caducs dans l'état projeté des installations hors les locaux "purger" suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | pm
| Ensemble des percements de parois existantes induits par le cheminement de ses réseaux et canalisations, ainsi que les rebouchages. |  | ens | 1 |  |  | pm
Sous-total
3.2 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  | PM |  |  |  | PM
Sous-total
3.3 | TRAVAUX DE VENTILATION
Le système de ventilation sera conservé dans la majorité des bâtiments. Il sera prévu des adaptations, prolongements ou suppressions de gaine de ventilation suivant les nouveaux agencements des locaux.
3.3.1. - Ventilation des sanitaires
Dans les sanitaires réaménagés pour l’accessibilité PMR, le titulaire du présent lot devra l’adaptation du réseau de VMC existant, avec la mise en œuvre de gaines rigides ou souples supplémentaire suivant le nouvel agencement. Les bouches d’extractions seront déposées et remplacées
Bouches d'extraction autoréglables
Bouche d'extraction suivant descriptions techniques du CCTP y compris accessoires de pose
.Marque :
| .Réf. : | 30 m3/h | U | 1 |  |  | pm
|  | 45 m3/h | U | pm |  |  | pm
Réseaux de distribution
Gaine circulaire spiralée en tôle d'acier galvanisée compris supports et fixations
| . Marque : | Ø 125 | ml | 2 |  |  | pm
|  | Ø 160 | ml | pm |  |  | pm
|  | Ø 200 | ml | pm |  |  | pm
|  | Ø 250 | ml | pm |  |  | pm
| Gaine souple isolée épaisseur 25 mm y compris pièces de transformation, supports, dispositifs anti vibratiles, tous accessoires et ingrédients de pose. |  | ens | 1 |  |  | pm
| Ensemble d'accessoires comprenant coudes, tés, caisson de piquage acoustique en combles, pièces de transformation, ingrédients de pose |  | ens | 1 |  |  | pm
TOTAL 3.3.1.
| 3.3.2. - Ventilation spécifique BATIMENT GYMNASE |  | PM |  |  |  | PM
| 3.3.3. - Ventilation spécifique BATIMENT FORMATION |  | PM |  |  |  | PM
Sous-total
Sous-total Ouvrages de Chauffage - Ventilation
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES
4.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  | PM |  |  |  | PM
Sous-total
4.2 | TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR
Les travaux de plomberie et sanitaires concernent essentiellement la mise en accessibilité PMR des sanitaires existants. Les bâtiments ne comportant pas de sanitaires accessibles, il en sera créé à chaque niveau.
4.2.1. - Remplacement des plans vasques existants
Plan vasque sur mesure (dimensions indiquées sur les plans architecte et CCTP) en Résine de synthèse suivant description du CCTP, compris tout accessoire de pose et de mise en œuvre.
TYPE A : PLAN VASQUE ARRONDI PMR
. Dimension 1 vasque :
. Marque :
| . Réf : |  | U | 1 |  |  | pm
| Robinetterie : mitigeur existant déposé et reposé |  | U | 1 |  |  | pm
| Avec retombée avant avec fente pour porte serviette |  | U | pm |  |  | pm
| TYPE B : PLAN VASQUE DROIT BORD ARRONDI PMR |  |  | PM |  |  | PM
TYPE C : PLAN VASQUE DROIT PMR
. Dimension 1 vasque :
. Marque :
| . Réf : |  | U | 2 |  |  | pm
. Dimension 2 vasques :
. Marque :
| . Réf : |  | U | pm |  |  | pm
| Avec retombée avant avec fente pour porte serviette |  | U | pm |  |  | pm
| Robinetterie : mitigeur existant déposé et reposé |  | U | 2 |  |  | pm
| 4.2.2. - Mitigeur plan vasque |  | PM |  |  |  | PM
| 4.2.3 - Mise en place d'un lave-mains |  | PM |  |  |  | PM
| 4.2.4 - Mise en place d'un lavabo PMR |  | PM |  |  |  | PM
| 4.2.5 - Remplacement des cuvettes WC suspendues avec bâti support |  | PM |  |  |  | PM
4.2.6. - Adapation des réseaux eau froide - eau chaude sanitaire
Canalisation en tube cuivre écroui y compris colliers et support
|  | Ø12/14 | ml | 9 |  |  | pm
| Ensemble de soudures, brides, raccords mécaniques, peinture antirouille, lyres, points fixes, supports et toutes sujétions de pose |  | ens | 1 |  |  | pm
| Fourreaux de traversée de cloisons, murs, planchers et rebouchages |  | ens | 1 |  |  | pm
| Dispositifs de vidange sur réseaux |  | ens | 1 |  |  | pm
| Dispositifs de purge sur réseaux |  | ens | 1 |  |  | pm
TOTAL 4.2.6.
4.2.7. - Adapatation des canalisations d'évacuation eaux usées et eaux vannes
| Canalisation en tube PVC NFE y compris accessoires et toutes sujestions de mise en œuvre | [5 empty] | pm
|  | Ø32 | ml | pm
|  | Ø40 | ml | 6 |  |  | pm
|  | Ø100 | ml | pm |  |  | pm
Sous-total
4.3 | TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE BATIMENT FORMATION |  | PM |  |  |  | PM
Sous-total
4.4 | TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES
4.4.1. - Distributeurs papier
| Il sera prévu la dépose et la repose à hauteur réglementaire des distributeurs de papier existant. |  | ens | 1 |  |  | PM
| 4.4.2. - Barre verticale à côté des cuvettes WC |  | PM |  |  |  | PM
| 4.4.3. - Barre coudée à côté des cuvettes WC |  | PM |  |  |  | PM
| 4.4.4. - Barre verticale de douche |  | PM |  |  |  | PM
| 4.4.5. - Barre de douche en "T" |  | PM |  |  |  | PM
| 4.4.6. - Mitigeur de douche |  | PM |  |  |  | PM
4.4.7. - Miroir
Mitigeur en sécurit suivant descriptions du CCTP
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 3 |  |  | PM
| 4.4.8. - Réhausse de cuvette WC |  | PM |  |  |  | PM
| 4.4.9. - Sèche cheveux |  | PM |  |  |  | PM
Sous-total
Sous-total Ouvrages de Plomberie - Sanitaires
RECAPITULATION GENERALE
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION
3.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.2 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.3 | TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES
4.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.2 | TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.3 | TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE BATIMENT FORMATION |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.4 | TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TVA 20 % |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TVA 10 % |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0 |  |  | 0

## EXUPERY
MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX
DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES AUTRES ZONES - BATIMENT MAS SAINT EXUPERY
Art. | DESIGNATION SUIVANT CCTP |  | U | Qté | Prix unit. HT TVA 20% | Prix total HT TVA 20% | Qté | Prix unit. HT TVA10% | Prix total HT TVA 10%
GENERALITES
La présente entreprise doit : - Répondre à l'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée; - Les quantités indiquées le sont à titre indicatif et doivent être contrôlées par l'entreprise avant l'établissement de son offre; - Il est de la responsabilité de l'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avère nécessaire. Toutes modifications doivent être clairement identifiées. - La DPGF est dépendante du CCTP, l'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de comparaison; - Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION
3.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
| Travaux préliminaires de repérage, d'isolement, de vidange et de dépose des réseaux existants rendus caduques |  | ens | pm |  |  | 1
| Travaux de dépose et évacuation des équipements de chauffage et des gaines de ventilation non réutilisés et rendus caducs dans l'état projeté des installations hors les locaux "purger" suivant CCTP |  | ens | pm |  |  | 1
| Ensemble des percements de parois existantes induits par le cheminement de ses réseaux et canalisations, ainsi que les rebouchages. |  | ens | pm |  |  | 1
Sous-total
3.2 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  | PM |  |  |  | PM
Sous-total
3.3 | TRAVAUX DE VENTILATION
Le système de ventilation sera conservé dans la majorité des bâtiments. Il sera prévu des adaptations, prolongements ou suppressions de gaine de ventilation suivant les nouveaux agencements des locaux.
3.3.1. - Ventilation des sanitaires
Dans les sanitaires réaménagés pour l’accessibilité PMR, le titulaire du présent lot devra l’adaptation du réseau de VMC existant, avec la mise en œuvre de gaines rigides ou souples supplémentaire suivant le nouvel agencement. Les bouches d’extractions seront déposées et remplacées
Bouches d'extraction autoréglables
Bouche d'extraction suivant descriptions techniques du CCTP y compris accessoires de pose
.Marque :
| .Réf. : | 30 m3/h | U | pm |  |  | 1
|  | 45 m3/h | U | pm |  |  | pm
Réseaux de distribution
Gaine circulaire spiralée en tôle d'acier galvanisée compris supports et fixations
| . Marque : | Ø 125 | ml | pm |  |  | 3
|  | Ø 160 | ml | pm |  |  | pm
|  | Ø 200 | ml | pm |  |  | pm
|  | Ø 250 | ml | pm |  |  | pm
| Gaine souple isolée épaisseur 25 mm y compris pièces de transformation, supports, dispositifs anti vibratiles, tous accessoires et ingrédients de pose. |  | ens | pm |  |  | 1
| Ensemble d'accessoires comprenant coudes, tés, caisson de piquage acoustique en combles, pièces de transformation, ingrédients de pose |  | ens | pm |  |  | 1
TOTAL 3.3.1.
| 3.3.2. - Ventilation spécifique BATIMENT GYMNASE |  | PM |  |  |  | PM
| 3.3.3. - Ventilation spécifique BATIMENT FORMATION |  | PM |  |  |  | PM
Sous-total
Sous-total Ouvrages de Chauffage - Ventilation
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES
4.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  | PM |  |  |  | PM
Sous-total
4.2 | TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR
Les travaux de plomberie et sanitaires concernent essentiellement la mise en accessibilité PMR des sanitaires existants. Les bâtiments ne comportant pas de sanitaires accessibles, il en sera créé à chaque niveau.
4.2.1. - Remplacement des plans vasques existants
Plan vasque sur mesure (dimensions indiquées sur les plans architecte et CCTP) en Corian suivant description du CCTP, compris tout accessoire de pose et de mise en œuvre.
| TYPE A : PLAN VASQUE ARRONDI PMR |  | PM |  |  |  | PM
| TYPE B : PLAN VASQUE DROIT BORD ARRONDI PMR |  | PM |  |  |  | PM
| TYPE C : PLAN VASQUE DROIT PMR |  | PM |  |  |  | PM
| 4.2.2. - Mitigeur plan vasque |  | PM |  |  |  | PM
| 4.2.3 - Mise en place d'un lave-mains |  | PM |  |  |  | PM
4.2.4 - Mise en place d'un lavabo PMR
Lavabo PMR suivant description du CCTP y compris accessoires de pose et de mise en œuvre
. Marque :
| . Réf. : |  | U | pm |  |  | 1
Mitigeur temporisé de lavabo
. Marque :
| . Réf. : |  | U | pm |  |  | 1
Miroir sécurit
. Marque :
| . Réf. : |  | U | pm |  |  | 1
TOTAL 4.2.4.
| 4.2.5 - Remplacement des cuvettes WC suspendues avec bâti support |  | PM |  |  |  | PM
4.2.6. - Adapation des réseaux eau froide - eau chaude sanitaire
Canalisation en tube cuivre écroui y compris colliers et support
|  | Ø12/14 | ml | pm |  |  | 3
| Ensemble de soudures, brides, raccords mécaniques, peinture antirouille, lyres, points fixes, supports et toutes sujétions de pose |  | ens | pm |  |  | 1
| Fourreaux de traversée de cloisons, murs, planchers et rebouchages |  | ens | pm |  |  | 1
| Dispositifs de vidange sur réseaux |  | ens | pm |  |  | 1
| Dispositifs de purge sur réseaux |  | ens | pm |  |  | 1
TOTAL 4.2.6.
4.2.7. - Adapatation des canalisations d'évacuation eaux usées et eaux vannes
Canalisation en tube PVC NFE y compris accessoires et toutes sujestions de mise en œuvre
|  | Ø32 | ml | pm |  |  | pm
|  | Ø40 | ml | pm |  |  | 2
|  | Ø100 | ml | pm |  |  | pm
Sous-total
4.3 | TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE BATIMENT FORMATION |  | PM |  |  |  | PM
Sous-total
4.4 | TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES
4.4.1. - Distributeurs papier
| Il sera prévu la dépose et la repose à hauteur réglementaire des distributeurs de papier existant. |  | ens | pm |  |  | 1
| 4.4.2. - Barre verticale à côté des cuvettes WC |  |  | PM |  |  | PM
4.4.3. - Barre coudée à côté des cuvettes WC
Barre coudée suivant descriptions du CCTP
. Marque :
| . Réf. : |  | U | pm |  |  | 1
| 4.4.4. - Barre verticale de douche |  |  | PM |  |  | PM
| 4.4.5. - Barre de douche en "T" |  |  | PM |  |  | PM
| 4.4.6. - Mitigeur de douche |  |  | PM |  |  | PM
4.4.7. - Miroir
Mitigeur en sécurit suivant descriptions du CCTP
. Marque :
| . Réf. : |  | U | pm |  |  | 1
| 4.4.8. - Réhausse de cuvette WC |  |  | PM |  |  | PM
| 4.4.9. - Sèche cheveux |  |  | PM |  |  | PM
Sous-total
Sous-total Ouvrages de Plomberie - Sanitaires
RECAPITULATION GENERALE
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION
3.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.2 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.3 | TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES
4.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.2 | TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.3 | TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE BATIMENT FORMATION |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.4 | TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TVA 20 % |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TVA 10 % |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0 |  |  | 0
Note on B78: Delphine: