## PC PEDO
MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX
DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES ZONE ORANGE - BATIMENT PC PEDO
Art. | DESIGNATION SUIVANT CCTP |  | U | Qté | Prix unit. HT TVA 20% | Prix total HT TVA 20% | Qté | Prix unit. HT TVA10% | Prix total HT TVA 10%
GENERALITES
La présente entreprise doit : - Répondre à l'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée; - Les quantités indiquées le sont à titre indicatif et doivent être contrôlées par l'entreprise avant l'établissement de son offre; - Il est de la responsabilité de l'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avère nécessaire. Toutes modifications doivent être clairement identifiées. - La DPGF est dépendante du CCTP, l'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de comparaison; - Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION
3.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
| Travaux préliminaires de repérage, d'isolement, de vidange et de dépose des réseaux existants rendus caduques |  | ens | 1 |  |  | pm
| Travaux de dépose et évacuation des équipements de chauffage et des gaines de ventilation non réutilisés et rendus caducs dans l'état projeté des installations hors les locaux "purger" suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | pm
| Ensemble des percements de parois existantes induits par le cheminement de ses réseaux et canalisations, ainsi que les rebouchages. |  | ens | 1 |  |  | pm
Sous-total
3.2 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE
Le système de chauffage dans l’ensemble des bâtiments sera conservé. Seules des adaptations seront nécessaires afin de respecter les nouveaux agencements proposés dans le cadre du projet. Les travaux concerneront l’isolement, et ou la neutralisation des réseaux de chauffage existant, suivis de la dépose, repose ou suppression des émetteurs de chauffe, avec adaptation des canalisations
3.2.1. - Dépose et repose des radiateurs existants
| Suppression ou la dépose et repose des radiateurs existants situés dans la zone de réaménagement d’accessibilité PMR suivant plans et localisations du CCTP |  | ens | 1 |  |  | pm
3.2.2. - Distribution hydraulique de chauffage
Canalisation en tube cuivre écroui y compris toutes sujétions de mise en œuvre.
|  | Ø12/14 | ml | pm |  |  | pm
|  | Ø14/16 | ml | pm |  |  | pm
Ensemble de soudures, brides, raccords mécaniques, peinture antirouille, lyres, points fixes, supports et toutes sujétions de pose
| Fourreaux de traversée de cloisons, murs, planchers et rebouchages |  | ens | pm |  |  | pm
| Dispositifs de vidange sur réseaux |  | ens | pm |  |  | pm
| Dispositifs de purge sur réseaux |  | ens | pm |  |  | pm
Equipements complémentaires
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour | DN15 | U | 2 |  |  | pm
|  | DN20 | U | pm |  |  | pm
Calorifuge par isolant souple classé M1 y compris protection et accessoires de pose.
. Marque :
. Type
Isolant épaisseur 19 mm pour tube
|  | Ø12/14 | ml | pm |  |  | pm
|  | Ø14/16 | ml | pm |  |  | pm
Sous-total
3.3 | TRAVAUX DE VENTILATION |  |  | PM |  |  | PM
Sous-total
Sous-total Ouvrages de Chauffage - Ventilation
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES
4.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  | PM |  |  | PM
Sous-total
4.2 | TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR
Les travaux de plomberie et sanitaires concernent essentiellement la mise en accessibilité PMR des sanitaires existants. Les bâtiments ne comportant pas de sanitaires accessibles, il en sera créé à chaque niveau.
| 4.2.1. - Remplacement des plans vasques existants |  |  | PM |  |  | PM
Plan vasque sur mesure (dimensions indiquées sur les plans architecte et CCTP) en Corian suivant description du CCTP, compris tout accessoire de pose et de mise en œuvre.
| 4.2.2. - Mitigeur plan vasque |  |  | PM |  |  | PM
| 4.2.3 - Mise en place d'un lave-mains |  |  | PM |  |  | PM
| 4.2.4 - Mise en place d'un lavabo PMR |  |  | PM |  |  | PM
| 4.2.5 - Remplacement des cuvettes WC suspendues avec bâti support |  |  | PM |  |  | PM
| 4.2.6. - Adapation des réseaux eau froide - eau chaude sanitaire |  |  | PM |  |  | PM
| 4.2.7. - Adapatation des canalisations d'évacuation eaux usées et eaux vannes |  |  | PM |  |  | PM
Sous-total
4.3 | TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE BATIMENT FORMATION |  |  | PM |  |  | PM
Sous-total
4.4 | TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES
| 4.4.1. - Distributeurs papier |  |  | PM |  |  | PM
| 4.4.2. - Barre verticale à côté des cuvettes WC |  |  | PM |  |  | PM
4.4.3. - Barre coudée à côté des cuvettes WC
Barre coudée suivant descriptions du CCTP
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 1 |  |  | pm
| 4.4.4. - Barre verticale de douche |  |  | PM |  |  | PM
| 4.4.5. - Barre de douche en "T" |  |  | PM |  |  | PM
| 4.4.6. - Mitigeur de douche |  |  | PM |  |  | PM
| 4.4.7. - Miroir |  |  | PM |  |  | PM
4.4.8. - Réhausse de cuvette WC
Fourniture et pose de réhausse de cuvette WC suivant descriptions du CCTP
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 1 |  |  | pm
| 4.4.9. - Sèche cheveux |  |  | PM |  |  | PM
Sous-total
Sous-total Ouvrages de Plomberie - Sanitaires
RECAPITULATION GENERALE
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION
3.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.2 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.3 | TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES
4.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.2 | TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.3 | TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE BATIMENT FORMATION |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.4 | TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TVA 20 % |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TVA 10 % |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0 |  |  | 0

## NOISILLES
MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX
DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES ZONE ORANGE - BATIMENT LES NOISILLES
Art. | DESIGNATION SUIVANT CCTP |  | U | Qté | Prix unit. HT TVA 20% | Prix total HT TVA 20% | Qté | Prix unit. HT TVA10% | Prix total HT TVA 10%
GENERALITES
La présente entreprise doit : - Répondre à l'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée; - Les quantités indiquées le sont à titre indicatif et doivent être contrôlées par l'entreprise avant l'établissement de son offre; - Il est de la responsabilité de l'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avère nécessaire. Toutes modifications doivent être clairement identifiées. - La DPGF est dépendante du CCTP, l'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de comparaison; - Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION
3.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
| Travaux préliminaires de repérage, d'isolement, de vidange et de dépose des réseaux existants rendus caduques |  | ens | 1 |  |  | pm
| Travaux de dépose et évacuation des équipements de chauffage et des gaines de ventilation non réutilisés et rendus caducs dans l'état projeté des installations hors les locaux "purger" suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | pm
| Ensemble des percements de parois existantes induits par le cheminement de ses réseaux et canalisations, ainsi que les rebouchages. |  | ens | 1 |  |  | pm
Sous-total
3.2 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  | PM |  |  | PM
Sous-total
3.3 | TRAVAUX DE VENTILATION |  |  | PM |  |  | PM
Sous-total
Sous-total Ouvrages de Chauffage - Ventilation
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES
4.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  | PM |  |  | PM
Sous-total
4.2 | TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR |  |  | PM |  |  | PM
Sous-total
4.3 | TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE BATIMENT FORMATION |  |  | PM |  |  | PM
Sous-total
4.4 | TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES
| 4.4.1. - Distributeurs papier |  |  | PM |  |  | PM
| 4.4.2. - Barre verticale à côté des cuvettes WC |  |  | PM |  |  | PM
4.4.3. - Barre coudée à côté des cuvettes WC
Barre coudée suivant descriptions du CCTP
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 1 |  |  | pm
| 4.4.4. - Barre verticale de douche |  |  | PM |  |  | PM
| 4.4.5. - Barre de douche en "T" |  |  | PM |  |  | PM
| 4.4.6. - Mitigeur de douche |  |  | PM |  |  | PM
| 4.4.7. - Miroir |  |  | PM |  |  | PM
| 4.4.8. - Réhausse de cuvette WC |  |  | PM |  |  | PM
| 4.4.9. - Sèche cheveux |  |  | PM |  |  | PM
Sous-total
Sous-total Ouvrages de Plomberie - Sanitaires
RECAPITULATION GENERALE
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION
3.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.2 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.3 | TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES
4.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.2 | TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.3 | TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE BATIMENT FORMATION |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.4 | TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TVA 20 % |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TVA 10 % |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0 |  |  | 0

## BELLEVUE
MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX
DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES ZONE ORANGE - BATIMENT BELLEVUE
Art. | DESIGNATION SUIVANT CCTP |  | U | Qté | Prix unit. HT TVA 20% | Prix total HT TVA 20% | Qté | Prix unit. HT TVA10% | Prix total HT TVA 10%
GENERALITES
La présente entreprise doit : - Répondre à l'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée; - Les quantités indiquées le sont à titre indicatif et doivent être contrôlées par l'entreprise avant l'établissement de son offre; - Il est de la responsabilité de l'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avère nécessaire. Toutes modifications doivent être clairement identifiées. - La DPGF est dépendante du CCTP, l'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de comparaison; - Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION
3.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
| Travaux préliminaires de repérage, d'isolement, de vidange et de dépose des réseaux existants rendus caduques |  | ens | 1 |  |  | pm
| Travaux de dépose et évacuation des équipements de chauffage et des gaines de ventilation non réutilisés et rendus caducs dans l'état projeté des installations hors les locaux "purger" suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | pm
| Ensemble des percements de parois existantes induits par le cheminement de ses réseaux et canalisations, ainsi que les rebouchages. |  | ens | 1 |  |  | pm
Sous-total
3.2 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE
Le système de chauffage dans l’ensemble des bâtiments sera conservé. Seules des adaptations seront nécessaires afin de respecter les nouveaux agencements proposés dans le cadre du projet. Les travaux concerneront l’isolement, et ou la neutralisation des réseaux de chauffage existant, suivis de la dépose, repose ou suppression des émetteurs de chauffe, avec adaptation des canalisations
3.2.1. - Dépose et repose des radiateurs existants
| Suppression ou la dépose et repose des radiateurs existants situés dans la zone de réaménagement d’accessibilité PMR suivant plans et localisations du CCTP |  | ens | 1 |  |  | pm
3.2.2. - Distribution hydraulique de chauffage
Canalisation en tube cuivre écroui y compris toutes sujétions de mise en œuvre.
|  | Ø12/14 | ml | 10 |  |  | pm
|  | Ø14/16 | ml | pm |  |  | pm
Ensemble de soudures, brides, raccords mécaniques, peinture antirouille, lyres, points fixes, supports et toutes sujétions de pose
| Fourreaux de traversée de cloisons, murs, planchers et rebouchages |  | ens | 1 |  |  | pm
| Dispositifs de vidange sur réseaux |  | ens | 1 |  |  | pm
| Dispositifs de purge sur réseaux |  | ens | 1 |  |  | pm
Equipements complémentaires
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour | DN15 | U | 2 |  |  | pm
|  | DN20 | U | pm |  |  | pm
Calorifuge par isolant souple classé M1 y compris protection et accessoires de pose.
. Marque :
. Type
Isolant épaisseur 19 mm pour tube
|  | Ø12/14 | ml | 10 |  |  | pm
|  | Ø14/16 | ml | pm |  |  | pm
Sous-total
3.3 | TRAVAUX DE VENTILATION
Le système de ventilation sera conservé dans la majorité des bâtiments. Il sera prévu des adaptations, prolongements ou suppressions de gaine de ventilation suivant les nouveaux agencements des locaux.
3.3.1. - Ventilation des sanitaires
Dans les sanitaires réaménagés pour l’accessibilité PMR, le titulaire du présent lot devra l’adaptation du réseau de VMC existant, avec la mise en œuvre de gaines rigides ou souples supplémentaire suivant le nouvel agencement. Les bouches d’extractions seront déposées et remplacées
Bouches d'extraction autoréglables
Bouche d'extraction suivant descriptions techniques du CCTP y compris accessoires de pose
.Marque :
| .Réf. : | 30 m3/h | U | 2 |  |  | pm
|  | 45 m3/h | U | pm |  |  | pm
Réseaux de distribution
Gaine circulaire spiralée en tôle d'acier galvanisée compris supports et fixations
| . Marque : | Ø 125 | ml | 4 |  |  | pm
|  | Ø 160 | ml | pm |  |  | pm
|  | Ø 200 | ml | pm |  |  | pm
|  | Ø 250 | ml | pm |  |  | pm
| Gaine souple isolée épaisseur 25 mm y compris pièces de transformation, supports, dispositifs anti vibratiles, tous accessoires et ingrédients de pose. |  | ens | 1 |  |  | pm
| Ensemble d'accessoires comprenant coudes, tés, caisson de piquage acoustique en combles, pièces de transformation, ingrédients de pose |  | ens | 1 |  |  | pm
TOTAL 3.3.1.
| 3.3.2. - Ventilation spécifique BATIMENT GYMNASE |  |  | PM |  |  | PM
| 3.3.3. - Ventilation spécifique BATIMENT FORMATION |  |  | PM |  |  | PM
Sous-total
Sous-total Ouvrages de Chauffage - Ventilation
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES
4.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  | PM |  |  | PM
Sous-total
4.2 | TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR
Les travaux de plomberie et sanitaires concernent essentiellement la mise en accessibilité PMR des sanitaires existants. Les bâtiments ne comportant pas de sanitaires accessibles, il en sera créé à chaque niveau.
4.2.1. - Remplacement des plans vasques existants
Plan vasque sur mesure (dimensions indiquées sur les plans architecte et CCTP) en Corian suivant description du CCTP, compris tout accessoire de pose et de mise en œuvre.
TYPE A : PLAN VASQUE ARRONDI PMR
. Dimension 1 vasque :
. Marque :
| . Réf : |  | U | 1 |  |  | pm
| Robinetterie : mitigeur existant déposé et reposé |  | U | pm |  |  | pm
| Avec retombée avant avec fente pour porte serviette |  | U | pm |  |  | pm
| TYPE B : PLAN VASQUE DROIT BORD ARRONDI PMR |  |  | PM |  |  | PM
| TYPE D : PLAN VASQUE DROIT PMR |  |  | PM |  |  | PM
TOTAL 4.2.1.
4.2.2. - Mitigeur plan vasque
Mitigeur de lavabo mécanique suivant description du CCTP, compris tout accessoire de pose et de mise en œuvre.
. Marque :
| . Réf : |  | U | 1 |  |  | pm
TOTAL 4.2.2.
| 4.2.3 - Mise en place d'un lave-mains |  |  | PM |  |  | PM
| 4.2.4 - Mise en place d'un lavabo PMR |  |  | PM |  |  | PM
| 4.2.5 - Remplacement des cuvettes WC suspendues avec bâti support |  |  | PM |  |  | PM
4.2.6. - Adapation des réseaux eau froide - eau chaude sanitaire
Canalisation en tube cuivre écroui y compris colliers et support
|  | Ø12/14 | ml | 3 |  |  | pm
| Ensemble de soudures, brides, raccords mécaniques, peinture antirouille, lyres, points fixes, supports et toutes sujétions de pose |  | ens | 1 |  |  | pm
| Fourreaux de traversée de cloisons, murs, planchers et rebouchages |  | ens | 1 |  |  | pm
| Dispositifs de vidange sur réseaux |  | ens | 1 |  |  | pm
| Dispositifs de purge sur réseaux |  | ens | 1 |  |  | pm
TOTAL 4.2.6.
4.2.7. - Adapatation des canalisations d'évacuation eaux usées et eaux vannes
| Canalisation en tube PVC NFE y compris accessoires et toutes sujestions de mise en œuvre | [5 empty] | pm
|  | Ø32 | ml | pm
|  | Ø40 | ml | 2 |  |  | pm
|  | Ø100 | ml | pm |  |  | pm
Sous-total
4.3 | TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE BATIMENT FORMATION |  |  | PM |  |  | PM
Sous-total
4.4 | TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES
| 4.4.1. - Distributeurs papier |  |  | PM |  |  | PM
| 4.4.2. - Barre verticale à côté des cuvettes WC |  |  | PM |  |  | PM
4.4.3. - Barre coudée à côté des cuvettes WC
Barre coudée suivant descriptions du CCTP
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 3 |  |  | pm
| 4.4.4. - Barre verticale de douche |  |  | PM |  |  | PM
pm
| 4.4.5. - Barre de douche en "T" |  |  | PM |  |  | PM
| 4.4.6. - Mitigeur de douche |  |  | PM |  |  | PM
4.4.7. - Miroir
Mitigeur en sécurit suivant descriptions du CCTP
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 1 |  |  | pm
| 4.4.8. - Réhausse de cuvette WC |  |  | PM |  |  | PM
| 4.4.9. - Sèche cheveux |  |  | PM |  |  | PM
Sous-total
Sous-total Ouvrages de Plomberie - Sanitaires
RECAPITULATION GENERALE
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION
3.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.2 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.3 | TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES
4.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.2 | TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.3 | TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE BATIMENT FORMATION |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.4 | TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TVA 20 % |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TVA 10 % |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0 |  |  | 0

## ITARD
MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX
DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES ZONE ORANGE - BATIMENT ITARD
Art. | DESIGNATION SUIVANT CCTP |  | U | Qté | Prix unit. HT TVA 20% | Prix total HT TVA 20% | Qté | Prix unit. HT TVA10% | Prix total HT TVA 10%
GENERALITES
La présente entreprise doit : - Répondre à l'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée; - Les quantités indiquées le sont à titre indicatif et doivent être contrôlées par l'entreprise avant l'établissement de son offre; - Il est de la responsabilité de l'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avère nécessaire. Toutes modifications doivent être clairement identifiées. - La DPGF est dépendante du CCTP, l'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de comparaison; - Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION
3.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
| Travaux préliminaires de repérage, d'isolement, de vidange et de dépose des réseaux existants rendus caduques |  | ens | 1 |  |  | pm
| Travaux de dépose et évacuation des équipements de chauffage et des gaines de ventilation non réutilisés et rendus caducs dans l'état projeté des installations hors les locaux "purger" suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | pm
| Ensemble des percements de parois existantes induits par le cheminement de ses réseaux et canalisations, ainsi que les rebouchages. |  | ens | 1 |  |  | pm
Sous-total
3.2 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  | PM |  |  | PM
Sous-total
3.3 | TRAVAUX DE VENTILATION |  |  | PM |  |  | PM
Sous-total
Sous-total Ouvrages de Chauffage - Ventilation
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES
4.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  | PM |  |  | PM
Sous-total
4.2 | TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR |  |  | PM |  |  | PM
Sous-total
4.3 | TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE BATIMENT FORMATION |  |  | PM |  |  | PM
Sous-total
4.4 | TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES
4.4.1. - Distributeurs papier
| Il sera prévu la dépose et la repose à hauteur réglementaire des distributeurs de papier existant. |  | ens | 1 |  |  | pm
| 4.4.2. - Barre verticale à côté des cuvettes WC |  |  | PM |  |  | PM
4.4.3. - Barre coudée à côté des cuvettes WC
Barre coudée suivant descriptions du CCTP
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 1 |  |  | pm
| 4.4.4. - Barre verticale de douche |  |  | PM |  |  | PM
| 4.4.5. - Barre de douche en "T" |  |  | PM |  |  | PM
| 4.4.6. - Mitigeur de douche |  |  | PM |  |  | PM
| 4.4.7. - Miroir |  |  | PM |  |  | PM
| 4.4.8. - Réhausse de cuvette WC |  |  | PM |  |  | PM
| 4.4.9. - Sèche cheveux |  |  | PM |  |  | PM
Sous-total
Sous-total Ouvrages de Plomberie - Sanitaires
RECAPITULATION GENERALE
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION
3.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.2 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.3 | TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES
4.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.2 | TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.3 | TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE BATIMENT FORMATION |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.4 | TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TVA 20 % |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TVA 10 % |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0 |  |  | 0

## GYMNASE
MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX
DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES ZONE ORANGE - BATIMENT GYMNASE
Art. | DESIGNATION SUIVANT CCTP |  | U | Qté | Prix unit. HT TVA 20% | Prix total HT TVA 20% | Qté | Prix unit. HT TVA10% | Prix total HT TVA 10%
GENERALITES
La présente entreprise doit : - Répondre à l'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée; - Les quantités indiquées le sont à titre indicatif et doivent être contrôlées par l'entreprise avant l'établissement de son offre; - Il est de la responsabilité de l'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avère nécessaire. Toutes modifications doivent être clairement identifiées. - La DPGF est dépendante du CCTP, l'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de comparaison; - Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION
3.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
| Travaux préliminaires de repérage, d'isolement, de vidange et de dépose des réseaux existants rendus caduques |  | ens | 1 |  |  | pm
| Travaux de dépose et évacuation des équipements de chauffage et des gaines de ventilation non réutilisés et rendus caducs dans l'état projeté des installations hors les locaux "purger" suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | pm
| Ensemble des percements de parois existantes induits par le cheminement de ses réseaux et canalisations, ainsi que les rebouchages. |  | ens | 1 |  |  | pm
Sous-total
3.2 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE
Le système de chauffage dans l’ensemble des bâtiments sera conservé. Seules des adaptations seront nécessaires afin de respecter les nouveaux agencements proposés dans le cadre du projet. Les travaux concerneront l’isolement, et ou la neutralisation des réseaux de chauffage existant, suivis de la dépose, repose ou suppression des émetteurs de chauffe, avec adaptation des canalisations
3.2.1. - Dépose et repose des radiateurs existants
| Suppression ou la dépose et repose des radiateurs existants situés dans la zone de réaménagement d’accessibilité PMR suivant plans et localisations du CCTP |  | ens | 5 |  |  | pm
3.2.2. - Distribution hydraulique de chauffage
Canalisation en tube cuivre écroui y compris toutes sujétions de mise en œuvre.
|  | Ø12/14 | ml | 15 |  |  | pm
|  | Ø14/16 | ml | pm |  |  | pm
Ensemble de soudures, brides, raccords mécaniques, peinture antirouille, lyres, points fixes, supports et toutes sujétions de pose
| Fourreaux de traversée de cloisons, murs, planchers et rebouchages |  | ens | 1 |  |  | pm
| Dispositifs de vidange sur réseaux |  | ens | 1 |  |  | pm
| Dispositifs de purge sur réseaux |  | ens | 1 |  |  | pm
Equipements complémentaires
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour | DN15 | U | 10 |  |  | pm
|  | DN20 | U | pm |  |  | pm
Calorifuge par isolant souple classé M1 y compris protection et accessoires de pose.
. Marque :
. Type
Isolant épaisseur 19 mm pour tube
|  | Ø12/14 | ml | 10 |  |  | pm
|  | Ø14/16 | ml | pm |  |  | pm
Sous-total
3.3 | TRAVAUX DE VENTILATION
Le système de ventilation sera conservé dans la majorité des bâtiments. Il sera prévu des adaptations, prolongements ou suppressions de gaine de ventilation suivant les nouveaux agencements des locaux.
| 3.3.1. - Ventilation des sanitaires |  |  | PM |  |  | PM
3.3.2. - Ventilation spécifique BATIMENT GYMNASE
La zone vestiaires du bâtiment gymnase sera entièrement réaménagée. Les locaux impactés sont le bureau, et les vestiaires1 et 2. Le système de ventilation de cette zone sera assuré par la mise en œuvre d’un système de ventilation mécanique simple flux.
Bouches d'extraction autoréglables
Bouche d'extraction suivant descriptions techniques du CCTP y compris accessoires de pose
.Marque :
| .Réf. : | 30 m3/h | U | 8 |  |  | pm
Bouches d'extraction hygroréglables
Bouche d'extraction suivant descriptions techniques du CCTP y compris accessoires de pose
.Marque :
| .Réf. : | 45 m3/h | U | 2 |  |  | pm
Réseaux de distribution
Gaine circulaire spiralée en tôle d'acier galvanisée compris supports et fixations
| . Marque : | Ø 125 | ml | 30 |  |  | pm
|  | Ø 160 | ml | 3 |  |  | pm
|  | Ø 200 | ml | 2 |  |  | pm
|  | Ø 250 | ml | pm |  |  | pm
| Gaine souple isolée épaisseur 25 mm y compris pièces de transformation, supports, dispositifs anti vibratiles, tous accessoires et ingrédients de pose. |  | ens | 1 |  |  | pm
| Ensemble d'accessoires comprenant coudes, tés, pièces de transformation, ingrédients de pose |  | ens | 1 |  |  | pm
Caisson d'extraction
Groupe d'extraction suivant descriptions du CCTP
. Marque :
. Réf. :
Débit - Pertes de charges : 350 m3/h - 120 Pa
| y compris interrupteur cadenassable, kit pressostat différentiel et système de supension |  | ens | 1 |  |  | pm
| Manchettes souples |  | U | 2 |  |  | pm
| Raccordement électrique depuis cable laissé en attente par le lot électricité |  | ens | 1 |  |  | pm
| Raccordement du pressostat différentiel |  | ens | 1 |  |  | pm
| Grille de rejet circulaire extérieure suivant CCTP | Ø 200 | U | 1 |  |  | pm
. Marque :
. Réf. :
TOTAL 3.3.2.
| 3.3.3. - Ventilation spécifique BATIMENT FORMATION |  |  | PM |  |  | PM
Sous-total
Sous-total Ouvrages de Chauffage - Ventilation
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES
4.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  | PM |  |  | PM
Sous-total
4.2 | TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR
Les travaux de plomberie et sanitaires concernent essentiellement la mise en accessibilité PMR des sanitaires existants. Les bâtiments ne comportant pas de sanitaires accessibles, il en sera créé à chaque niveau.
4.2.1. - Remplacement des plans vasques existants
Plan vasque sur mesure (dimensions indiquées sur les plans architecte et CCTP) en Corian suivant description du CCTP, compris tout accessoire de pose et de mise en œuvre.
| TYPE A : PLAN VASQUE ARRONDI PMR |  |  | PM |  |  | PM
| TYPE B : PLAN VASQUE DROIT BORD ARRONDI PMR |  |  | PM |  |  | PM
TYPE C : PLAN VASQUE DROIT PMR
. Dimension 1 vasque :
. Marque :
| . Réf : |  | U | 2 |  |  | pm
. Dimension 2 vasques :
. Marque :
| . Réf : |  | U | pm |  |  | pm
| Avec retombée avant avec fente pour porte serviette |  | U | pm |  |  | pm
| Robinetterie : mitigeur existant déposé et reposé |  | U | pm |  |  | pm
TOTAL 4.2.1.
4.2.2. - Mitigeur plan vasque
Mitigeur de lavabo mécanique suivant description du CCTP, compris tout accessoire de pose et de mise en œuvre.
. Marque :
| . Réf : |  | U | 2 |  |  | pm
TOTAL 4.2.2.
4.2.3 - Mise en place d'un lave-mains
Lave-mains suivant description du CCTP y compris accessoires de pose et de mise en œuvre
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 2 |  |  | pm
Robinet temporisé EF
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 2 |  |  | pm
Miroir sécurit
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 2 |  |  | pm
TOTAL 4.2.3.
| 4.2.4 - Mise en place d'un lavabo PMR |  |  | PM |  |  | PM
4.2.5 - Remplacement des cuvettes WC suspendues avec bâti support
Cuvette suspendu suivant description du CCTP
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 2 |  |  | pm
Cuvette suspendu standard suivant description du CCTP
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 2 |  |  | pm
| Réservoir de chasse - modèle étroit avec chassis et pieds; plaque de déclenchement suivant description du CCTP |  | ens | 4 |  |  | pm
| y compris abattant thermodur, robinet et pipe de raccordement |  | ens | 4 |  |  | pm
TOTAL 4.2.5.
4.2.6. - Adapation des réseaux eau froide - eau chaude sanitaire
Canalisation en tube cuivre écroui y compris colliers et support
|  | Ø12/14 | ml | 62 |  |  | pm
| Ensemble de soudures, brides, raccords mécaniques, peinture antirouille, lyres, points fixes, supports et toutes sujétions de pose |  | ens | 1 |  |  | pm
| Fourreaux de traversée de cloisons, murs, planchers et rebouchages |  | ens | 1 |  |  | pm
| Dispositifs de vidange sur réseaux |  | ens | 1 |  |  | pm
| Dispositifs de purge sur réseaux |  | ens | 1 |  |  | pm
TOTAL 4.2.6.
4.2.7. - Adapatation des canalisations d'évacuation eaux usées et eaux vannes
| Canalisation en tube PVC NFE y compris accessoires et toutes sujestions de mise en œuvre | [5 empty] | pm
|  | Ø32 | ml | 3
|  | Ø40 | ml | 3 |  |  | pm
|  | Ø100 | ml | 20 |  |  | pm
Sous-total
4.3 | TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE BATIMENT FORMATION |  |  | PM |  |  | PM
Sous-total
4.4 | TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES
| 4.4.1. - Distributeurs papier |  |  | PM |  |  | PM
| 4.4.2. - Barre verticale à côté des cuvettes WC |  |  | PM |  |  | PM
4.4.3. - Barre coudée à côté des cuvettes WC
Barre coudée suivant descriptions du CCTP
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 2 |  |  | pm
| 4.4.4. - Barre verticale de douche |  |  | PM |  |  | PM
pm
4.4.5. - Barre de douche en "T"
Barre de douche suivant descriptions du CCTP
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 2 |  |  | pm
4.4.6. - Mitigeur de douche
Mitigeur de douche avec pomme de douche et flexible suivant descriptions du CCTP
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 2 |  |  | pm
4.4.7. - Miroir
Mitigeur en sécurit suivant descriptions du CCTP
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 2 |  |  | pm
| 4.4.8. - Réhausse de cuvette WC |  |  | PM |  |  | PM
4.4.9. - Sèche cheveux
Fourniture et pose de sèche cheveux mural sur rail avec hauteur réglable suivant descriptions du CCTP
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 2 |  |  | pm
Sous-total
Sous-total Ouvrages de Plomberie - Sanitaires
RECAPITULATION GENERALE
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION
3.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.2 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.3 | TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES
4.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.2 | TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.3 | TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE BATIMENT FORMATION |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.4 | TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TVA 20 % |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TVA 10 % |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0 |  |  | 0
Note on B135: Delphine:

## L'ARCHE
MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX
DPGF - LOT N°06 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES ZONE ORANGE - BATIMENT L'ARCHE
Art. | DESIGNATION SUIVANT CCTP |  | U | Qté | Prix unit. HT TVA 20% | Prix total HT TVA 20% | Qté | Prix unit. HT TVA10% | Prix total HT TVA 10%
GENERALITES
La présente entreprise doit : - Répondre à l'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée; - Les quantités indiquées le sont à titre indicatif et doivent être contrôlées par l'entreprise avant l'établissement de son offre; - Il est de la responsabilité de l'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avère nécessaire. Toutes modifications doivent être clairement identifiées. - La DPGF est dépendante du CCTP, l'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de comparaison; - Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION
3.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
| Travaux préliminaires de repérage, d'isolement, de vidange et de dépose des réseaux existants rendus caduques |  | ens | 1 |  |  | pm
| Travaux de dépose et évacuation des équipements de chauffage et des gaines de ventilation non réutilisés et rendus caducs dans l'état projeté des installations hors les locaux "purger" suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | pm
| Ensemble des percements de parois existantes induits par le cheminement de ses réseaux et canalisations, ainsi que les rebouchages. |  | ens | 1 |  |  | pm
Sous-total
3.2 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  | PM |  |  | PM
Sous-total
3.3 | TRAVAUX DE VENTILATION |  |  | PM |  |  | PM
Sous-total
Sous-total Ouvrages de Chauffage - Ventilation
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES
4.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  | PM |  |  | PM
Sous-total
4.2 | TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR
Les travaux de plomberie et sanitaires concernent essentiellement la mise en accessibilité PMR des sanitaires existants. Les bâtiments ne comportant pas de sanitaires accessibles, il en sera créé à chaque niveau.
4.2.1. - Remplacement des plans vasques existants
Plan vasque sur mesure (dimensions indiquées sur les plans architecte et CCTP) en Corian suivant description du CCTP, compris tout accessoire de pose et de mise en œuvre.
| TYPE A : PLAN VASQUE ARRONDI PMR |  |  | PM |  |  | PM
| TYPE B : PLAN VASQUE DROIT BORD ARRONDI PMR |  |  | PM |  |  | PM
TYPE C : PLAN VASQUE DROIT PMR
. Dimension 1 vasque :
. Marque :
| . Réf : |  | U | pm |  |  | pm
. Dimension 2 vasques :
. Marque :
| . Réf : |  | U | 2 |  |  | pm
| Avec retombée avant avec fente pour porte serviette |  | U | pm |  |  | pm
| Robinetterie : mitigeur existant déposé et reposé |  | U | pm |  |  | pm
TOTAL 4.2.1.
4.2.2. - Mitigeur plan vasque
Mitigeur de lavabo mécanique suivant description du CCTP, compris tout accessoire de pose et de mise en œuvre.
. Marque :
| . Réf : |  | U | 4 |  |  | pm
TOTAL 4.2.2.
4.2.3 - Mise en place d'un lave-mains
Lave-mains suivant description du CCTP y compris accessoires de pose et de mise en œuvre
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 1 |  |  | pm
Robinet temporisé EF
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 1 |  |  | pm
Miroir sécurit
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 1 |  |  | pm
TOTAL 4.2.3.
| 4.2.4 - Mise en place d'un lavabo PMR |  |  | PM |  |  | PM
| 4.2.5 - Remplacement des cuvettes WC suspendues avec bâti support |  |  | PM |  |  | PM
4.2.6. - Adapation des réseaux eau froide - eau chaude sanitaire
Canalisation en tube cuivre écroui y compris colliers et support
|  | Ø12/14 | ml | 12 |  |  | pm
| Ensemble de soudures, brides, raccords mécaniques, peinture antirouille, lyres, points fixes, supports et toutes sujétions de pose |  | ens | 1 |  |  | pm
| Fourreaux de traversée de cloisons, murs, planchers et rebouchages |  | ens | 1 |  |  | pm
| Dispositifs de vidange sur réseaux |  | ens | 1 |  |  | pm
| Dispositifs de purge sur réseaux |  | ens | 1 |  |  | pm
TOTAL 4.2.6.
4.2.7. - Adapatation des canalisations d'évacuation eaux usées et eaux vannes
| Canalisation en tube PVC NFE y compris accessoires et toutes sujestions de mise en œuvre | [5 empty] | pm
|  | Ø32 | ml | pm
|  | Ø40 | ml | 6 |  |  | pm
|  | Ø100 | ml | pm |  |  | pm
Sous-total
4.3 | TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE BATIMENT FORMATION |  |  | PM |  |  | PM
Sous-total
4.4 | TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES
4.4.1. - Distributeurs papier
| Il sera prévu la dépose et la repose à hauteur réglementaire des distributeurs de papier existant. |  | ens | 2 |  |  | pm
| 4.4.2. - Barre verticale à côté des cuvettes WC |  |  | PM |  |  | PM
4.4.3. - Barre coudée à côté des cuvettes WC
Barre coudée suivant descriptions du CCTP
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 2 |  |  | pm
| 4.4.4. - Barre verticale de douche |  |  | PM |  |  | PM
| 4.4.5. - Barre de douche en "T" |  |  | PM |  |  | PM
| 4.4.6. - Mitigeur de douche |  |  | PM |  |  | PM
4.4.7. - Miroir
Mitigeur en sécurit suivant descriptions du CCTP
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 2 |  |  | pm
| 4.4.8. - Réhausse de cuvette WC |  |  | PM |  |  | PM
| 4.4.9. - Sèche cheveux |  |  | PM |  |  | PM
Sous-total
Sous-total Ouvrages de Plomberie - Sanitaires
RECAPITULATION GENERALE
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE - VENTILATION
3.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.2 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.3 | TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION HT |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE - SANITAIRES
4.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.2 | TRAVAUX DANS LES SANITAIRES PMR |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.3 | TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES DANS LE BATIMENT FORMATION |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.4 | TRAVAUX DE DEPOSE - REPOSE ET REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES SANITAIRES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES HT |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TVA 20 % |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TVA 10 % |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0 |  |  | 0
Note on B66: Delphine: