## CAM
MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX
DPGF - LOT N°07 - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES AUTRES ZONES - BATIMENT CAM
Art. | DESIGNATION SUIVANT CCTP |  | U | Qté | Prix unit. HT TVA 20% | Prix total HT TVA 20% | Qté | Prix unit. HT TVA10% | Prix total HT TVA 10%
GENERALITES
La présente entreprise doit : - Répondre à l'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée; - Les quantités indiquées le sont à titre indicatif et doivent être contrôlées par l'entreprise avant l'établissement de son offre; - Il est de la responsabilité de l'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avère nécessaire. Toutes modifications doivent être clairement identifiées. - La DPGF est dépendante du CCTP, l'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de comparaison; - Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
3.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
| Travaux préliminaires de repérage, d'isolement, de vidange et de dépose des réseaux existants rendus caduques |  | ens | 1 |  |  | pm
| Travaux de dépose et évacuation des équipements et appareillages non réutilisés et rendus caducs dans l'état projeté des installations |  | ens | 1 |  |  | pm
| Ensemble des percements de parois existantes induits par le cheminement de ses réseaux et canalisations, ainsi que les rebouchages. |  | ens | 1 |  |  | pm
Sous-total
3.2 | COMPLEMENTS D’ECLAIRAGE POUR STATIONNEMENT ET CHEMINEMENT PMR EXTERIEURS
3.2.1. - Luminiares
Type de luminaires suivant description du CCTP
| Luminaire type | Type 1 | U | pm |  |  | pm
- Marque :
- Référence :
Type de luminaires suivant description du CCTP
| Luminaire type | Type 2 | U | pm |  |  | pm
- Marque :
- Référence :
Type de luminaires suivant description du CCTP
| Luminaire type | Type 3 | U | pm |  |  | pm
- Marque :
- Référence :
Type de luminaires suivant description du CCTP
| Luminaire type | Type 4 | U | pm |  |  | pm
- Marque :
- Référence :
3.2.2. -Appareillages et commandes
| Interrupteur horaire crépusculaire astronomique |  | U | pm |  |  | pm
Marque :
Réf. :
| Détecteur de mouvement extérieur |  | U | pm |  |  | pm
Marque :
Réf. :
3.2.3. -Canalisation de distribution
| Les canalisations chemineront s en enterrées sous fourreau dans la tranchée réalisée par le lot VRD | U1000R2V
| - Câbles U1000R2V | mm² | ens | pm |  |  | pm
Sous-total
3.3 | TRAVAUX DE VISIOPHONIE - INTERPHONIE - SONNETTE
3.3.1. - Travaux de déplacement interphonie existant
| Les platines de rue ne respectant les contraintes d’emplacement à l’entrée des bâtiments seront déposées et reposées conformément à l’arrêté du 8 décembre 2014, article 4 |  | ens | pm |  |  | pm
3.3.2. - Mise en place d'un système portier vidéo
Il sera installé un système de portier audio vidéo norme handicapé complémentaire sur les accès extérieurs des bâtiments décrits dans le CCTP
| Platine de rue |  | U | pm |  |  | pm
Marque :
Réf. :
| Centrale de contrôle d'acces |  | ens | pm |  |  | pm
Marque :
Réf. :
| Bouton poussoir de sortie |  | pm | pm |  |  | pm
| Cablage et distribution |  | ens | pm |  |  | pm
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | pm |  |  | pm
| Poste intérieur vidéo |  | U | pm |  |  | pm
Marque :
Réf. :
| Réception et garantie |  | ens | pm |  |  | pm
3.3.3. - Dépose sonnette existante
| Les équipements type sonnette non réutilisés et non adaptés seront déposés et évacués. Après dépose il sera prévu la mise en place d’une plaque de finition. |  | ens | pm |  |  | pm
Sous-total
3.4 | TRAVAUX SUR L'ALARME INCENDIE
3.4.1. - Travaux sur l'éclairage de sécurité
| Bloc autonome d'éclairage de sécurité |  | U | pm |  |  | pm
Marque :
Réf. :
| Télécommande |  | U | pm |  |  | pm
Marque :
Réf. :
Cablage
| Réfection du réseau d'alimentation des BAES. Utilisation de cables de type U1000R2V de 1,5mm². Toutes sujétions de pose comprises |  | ens | pm |  |  | pm
3.4.2. - Mise en place de flash lumineux dans les sanitaires PMR
Dans l’ensemble des sanitaires PMR, il sera prévu la fourniture et pose d’un diffuseur lumineux raccordé au système de sécurité incendie du bâtiment concerné.
Diffuseur lumineux
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 4 |  |  | pm
| Câblages et accessoires divers |  | ens | 4 |  |  | pm
| Essai et mise en service |  | ens | 4 |  |  | pm
| Mise à jour de la centrale incendie existante |  | ens | 4 |  |  | pm
3.4.3. - Travaux de raccordements et asservissement des portes de recoupement remplacées
| Raccodement de la nouvelle porte de recoupement installée en lieu et place de celle existante. |  | ens | pm |  |  | pm
| Mise à jour de la centrale incendie existante |  | ens | pm |  |  | 1
Sous-total
3.5 | RENFORCEMENT DE L'ECLAIRAGE DANS LES CAGES D'ESCALIER
Les luminaires existants seront conservés. Il sera prévu un renforcement de l’éclairage afin d’obtenir minimum les 150 lux réglementaire. Des luminaires de type hublot seront installés et raccordés aux armoires électriques de la zone concernée.
Type de luminaires suivant description du CCTP
| Luminaire type hublot sur détection |  | U | pm |  |  | pm
- Marque :
- Référence :
| Cablage et distribution |  | ens | pm |  |  | pm
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | pm |  |  | pm
Sous-total
3.6 | TRAVAUX INTERIEURS
3.6.1 - Luminaires
| Luminaire Type 1 - Luminaire Dalle LED 60x60 dimmable |  | U | pm |  |  | pm
. Marque :
. Modèle :
| Luminaire Type 2 - Luminaire downlight |  | U | pm |  |  | pm
. Marque :
. Modèle :
| Luminaire Type 3 - Luminaire Spot |  | U | pm |  |  | pm
. Marque :
. Modèle :
| Raccordements et accessoires divers |  | ens | pm |  |  | pm
3.6.2 - Appareillages
| Boites d'encastrement |  | ens | pm |  |  | pm
Mécanismes
Appareillage Type A
. Marque :
. Série :
| Interrupteur Simple Allumage | [5 empty] | pm
| Va et vient |  | ens | pm |  |  | pm
| PC 10/16A 2P+T | [5 empty] | pm
Appareillage Type B
. Marque :
. Série :
| Interrupteur Simple Allumage |  | ens | pm |  |  | pm
| PC 10/16A 2P+T | [5 empty] | pm
Détecteurs de mouvement / présence
. Marque :
| . Réf. : |  | U | pm |  |  | pm
| Accessoires de pose et de raccordement |  | Ens | pm |  |  | pm
3.6.3 - Alimentations spécialisées
Depuis les armoires divisionnaires de chaque zone et chaque bâtiment
| Caisson d'extraction | 3G1,5 mm² | ens | pm |  |  | pm
| Centrale DF | 3G2,5 mm² | ens | pm |  |  | pm
| Chauffe-eau | 3G1,5 mm² | ens | pm |  |  | pm
| Sèche main | 3G1,5 mm² | ens | pm |  |  | pm
| Sèche cheveux | 3G1,5 mm² | ens | pm |  |  | pm
| Baie VDI |  | ens | pm |  |  | pm
| Mise à jour des schémas des armoires impactées |  | ens | pm |  |  | pm
Sous-total
3.7 | TRAVAUX COURANTS FAIBLES BATIMENT FORMATION
3.7.1 - Précablâge VDI/Téléphone
Coffret VDI 600x400
. Marque :
| . Type. : |  | ens | pm |  |  | pm
| DTIO |  | ens | pm |  |  | pm
Distribution
. Marque :
| Câble F/UTP Catégorie 6A |  | ml | pm |  |  | pm
RJ45 Cat6A en encastré
. Marque :
| . Type. : |  | U | pm |  |  | pm
| Repèrage et recette |  | ens | m |  |  | m
| Repérage des RJ en Baie sur panneaux et côté utilisation |  | ens | pm |  |  | pm
3.7.2 -Ecran de diffusion - vidéo projecteur
| Ecran de diffusion (fourniture hors lot) |  | pm | pm |  |  | pm
| Une prise HMDI 45x45 dans réserve poste de travail |  | U | pm |  |  | pm
| Un poste avec 1 prise HDMI |  | U | pm |  |  | pm
| Câblage |  | ens | pm |  |  | pm
| Mise en service |  | ens | m |  |  | m
| Vidéo projecteur (fourniture hors lot) |  | pm | pm |  |  | pm
| Une prise HMDI 45x45 dans réserve poste de travail |  | U | pm |  |  | pm
| Un poste avec 2 prises HDMI |  | U | pm |  |  | pm
| Câblage |  | ens | pm |  |  | pm
| Mise en service |  | ens | pm |  |  | pm
Sous-total
RECAPITULATION GENERALE
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
3.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.2 | COMPLEMENTS D’ECLAIRAGE POUR STATIONNEMENT ET CHEMINEMENT PMR EXTERIEURS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.3 | TRAVAUX DE VISIOPHONIE - INTERPHONIE - SONNETTE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.4 | TRAVAUX SUR L'ALARME INCENDIE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.5 | RENFORCEMENT DE L'ECLAIRAGE DANS LES CAGES D'ESCALIER |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.6 | TRAVAUX INTERIEURS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.7 | TRAVAUX COURANTS FAIBLES BATIMENT FORMATION |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TVA 20 % |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TVA 10 % |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0 |  |  | 0
Note on B74: Delphine:

## JM LEGER
MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX
DPGF - LOT N°07 - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES AUTRES ZONES - BATIMENT JEAN MARIE LEGER
Art. | DESIGNATION SUIVANT CCTP |  | U | Qté | Prix unit. HT TVA 20% | Prix total HT TVA 20% | Qté | Prix unit. HT TVA10% | Prix total HT TVA 10%
GENERALITES
La présente entreprise doit : - Répondre à l'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée; - Les quantités indiquées le sont à titre indicatif et doivent être contrôlées par l'entreprise avant l'établissement de son offre; - Il est de la responsabilité de l'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avère nécessaire. Toutes modifications doivent être clairement identifiées. - La DPGF est dépendante du CCTP, l'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de comparaison; - Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
3.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
| Travaux préliminaires de repérage, d'isolement, de vidange et de dépose des réseaux existants rendus caduques |  | ens | pm |  |  | 1
| Travaux de dépose et évacuation des équipements et appareillages non réutilisés et rendus caducs dans l'état projeté des installations |  | ens | pm |  |  | 1
| Ensemble des percements de parois existantes induits par le cheminement de ses réseaux et canalisations, ainsi que les rebouchages. |  | ens | pm |  |  | 1
Sous-total
3.2 | COMPLEMENTS D’ECLAIRAGE POUR STATIONNEMENT ET CHEMINEMENT PMR EXTERIEURS
3.2.1. - Luminiares
Type de luminaires suivant description du CCTP
| Luminaire type | Type 1 | U | pm |  |  | pm
- Marque :
- Référence :
Type de luminaires suivant description du CCTP
| Luminaire type | Type 2 | U | pm |  |  | pm
- Marque :
- Référence :
Type de luminaires suivant description du CCTP
| Luminaire type | Type 3 | U | pm |  |  | 2
- Marque :
- Référence :
Type de luminaires suivant description du CCTP
| Luminaire type | Type 4 | U | pm |  |  | pm
- Marque :
- Référence :
3.2.2. -Appareillages et commandes
| Interrupteur horaire crépusculaire astronomique |  | U | pm |  |  | pm
Marque :
Réf. :
| Détecteur de mouvement extérieur |  | U | pm |  |  | 2
Marque :
Réf. :
3.2.3. -Canalisation de distribution
| Les canalisations chemineront s en enterrées sous fourreau dans la tranchée réalisée par le lot VRD | U1000R2V
| - Câbles U1000R2V | mm² | ens | pm |  |  | 1
Sous-total
3.3 | TRAVAUX DE VISIOPHONIE - INTERPHONIE - SONNETTE
3.3.1. - Travaux de déplacement interphonie existant
| Les platines de rue ne respectant les contraintes d’emplacement à l’entrée des bâtiments seront déposées et reposées conformément à l’arrêté du 8 décembre 2014, article 4 |  | ens | pm |  |  | 1
3.3.2. - Mise en place d'un système portier vidéo
Il sera installé un système de portier audio vidéo norme handicapé complémentaire sur les accès extérieurs des bâtiments décrits dans le CCTP
| Platine de rue |  | U | pm |  |  | pm
Marque :
Réf. :
| Centrale de contrôle d'acces |  | ens | pm |  |  | pm
Marque :
Réf. :
| Bouton poussoir de sortie |  | pm | pm |  |  | pm
| Cablage et distribution |  | ens | pm |  |  | pm
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | pm |  |  | pm
| Poste intérieur vidéo |  | U | pm |  |  | pm
Marque :
Réf. :
| Réception et garantie |  | ens | pm |  |  | pm
3.3.3. - Dépose sonnette existante
| Les équipements type sonnette non réutilisés et non adaptés seront déposés et évacués. Après dépose il sera prévu la mise en place d’une plaque de finition. |  | ens | pm |  |  | pm
Sous-total
3.4 | TRAVAUX SUR L'ALARME INCENDIE
3.4.1. - Travaux sur l'éclairage de sécurité
| Bloc autonome d'éclairage de sécurité |  | U | pm |  |  | pm
Marque :
Réf. :
| Télécommande |  | U | pm |  |  | pm
Marque :
Réf. :
Cablage
| Réfection du réseau d'alimentation des BAES. Utilisation de cables de type U1000R2V de 1,5mm². Toutes sujétions de pose comprises |  | ens | pm |  |  | pm
3.4.2. - Mise en place de flash lumineux dans les sanitaires PMR
Dans l’ensemble des sanitaires PMR, il sera prévu la fourniture et pose d’un diffuseur lumineux raccordé au système de sécurité incendie du bâtiment concerné.
Diffuseur lumineux
. Marque :
| . Réf. : |  | U | pm |  |  | 7
| Câblages et accessoires divers |  | ens | pm |  |  | 7
| Essai et mise en service |  | ens | pm |  |  | 1
| Mise à jour de la centrale incendie existante |  | ens | pm |  |  | 1
3.4.3. - Travaux de raccordements et asservissement des portes de recoupement remplacées
| Raccodement de la nouvelle porte de recoupement installée en lieu et place de celle existante. |  | ens | pm |  |  | pm
| Mise à jour de la centrale incendie existante |  | ens | pm |  |  | pm
Sous-total
3.5 | RENFORCEMENT DE L'ECLAIRAGE DANS LES CAGES D'ESCALIER
Les luminaires existants seront conservés. Il sera prévu un renforcement de l’éclairage afin d’obtenir minimum les 150 lux réglementaire. Des luminaires de type hublot seront installés et raccordés aux armoires électriques de la zone concernée.
Type de luminaires suivant description du CCTP
| Luminaire type hublot sur détection |  | U | pm |  |  | pm
- Marque :
- Référence :
| Cablage et distribution |  | ens | pm |  |  | pm
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | pm |  |  | pm
Sous-total
3.6 | TRAVAUX INTERIEURS
3.6.1 - Luminaires
| Luminaire Type 1 - Luminaire Dalle LED 60x60 dimmable |  | U | pm |  |  | pm
. Marque :
. Modèle :
| Luminaire Type 2 - Luminaire downlight |  | U | pm |  |  | pm
. Marque :
. Modèle :
| Luminaire Type 3 - Luminaire Spot |  | U | pm |  |  | pm
. Marque :
. Modèle :
| Raccordements et accessoires divers |  | ens | pm |  |  | pm
3.6.2 - Appareillages
| Boites d'encastrement |  | ens | pm |  |  | pm
Mécanismes
Appareillage Type A
. Marque :
. Série :
| Interrupteur Simple Allumage |  | U | pm |  |  | pm
| Va et vient |  | U | pm |  |  | pm
| PC 10/16A 2P+T |  | U | pm |  |  | pm
Appareillage Type B
. Marque :
. Série :
| Interrupteur Simple Allumage |  | U | pm |  |  | pm
| PC 10/16A 2P+T |  | U | pm |  |  | pm
Détecteurs de mouvement / présence
. Marque :
| . Réf. : |  | U | pm |  |  | pm
| Accessoires de pose et de raccordement |  | Ens | pm |  |  | pm
3.6.3 - Alimentations spécialisées
Depuis les armoires divisionnaires de chaque zone et chaque bâtiment
| Caisson d'extraction | 3G1,5 mm² | ens | pm |  |  | pm
| Centrale DF | 3G2,5 mm² | ens | pm |  |  | pm
| Chauffe-eau | 3G1,5 mm² | ens | pm |  |  | pm
| Sèche main | 3G1,5 mm² | ens | pm |  |  | pm
| Sèche cheveux | 3G1,5 mm² | ens | pm |  |  | pm
| Baie VDI |  | ens | pm |  |  | pm
| Mise à jour des schémas des armoires impactées |  | ens | pm |  |  | 1
Sous-total
3.7 | TRAVAUX COURANTS FAIBLES BATIMENT FORMATION
3.7.1 - Précablâge VDI/Téléphone
Coffret VDI 600x400
. Marque :
| . Type. : |  | ens | pm |  |  | pm
| DTIO |  | ens | pm |  |  | pm
Distribution
. Marque :
| Câble F/UTP Catégorie 6A |  | ens | pm |  |  | pm
RJ45 Cat6A en encastré
. Marque :
| . Type. : |  | U | pm |  |  | pm
| Repèrage et recette |  | ens | pm |  |  | pm
| Repérage des RJ en Baie sur panneaux et côté utilisation |  | ens | pm |  |  | pm
3.7.2 -Ecran de diffusion - vidéo projecteur
| Ecran de diffusion (fourniture hors lot) |  | pm | pm |  |  | pm
| Une prise HMDI 45x45 dans réserve poste de travail |  | U | pm |  |  | pm
| Un poste avec 1 prise HDMI |  | U | pm |  |  | pm
| Câblage |  | ens | pm |  |  | pm
| Mise en service |  | ens | m |  |  | m
| Vidéo projecteur (fourniture hors lot) |  | pm | pm |  |  | pm
| Une prise HMDI 45x45 dans réserve poste de travail |  | U | pm |  |  | pm
| Un poste avec 2 prises HDMI |  | U | pm |  |  | pm
| Câblage |  | ens | pm |  |  | pm
| Mise en service |  | ens | pm |  |  | pm
Sous-total
RECAPITULATION GENERALE
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
3.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.2 | COMPLEMENTS D’ECLAIRAGE POUR STATIONNEMENT ET CHEMINEMENT PMR EXTERIEURS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.3 | TRAVAUX DE VISIOPHONIE - INTERPHONIE - SONNETTE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.4 | TRAVAUX SUR L'ALARME INCENDIE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.5 | RENFORCEMENT DE L'ECLAIRAGE DANS LES CAGES D'ESCALIER |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.6 | TRAVAUX INTERIEURS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.7 | TRAVAUX COURANTS FAIBLES BATIMENT FORMATION |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TVA 20 % |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TVA 10 % |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0 |  |  | 0
Note on B74: Delphine:

## MAS ST EXUPERY
MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL - 87025 LIMOGES CEDEX
DPGF - LOT N°07 - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES AUTRES ZONES - BATIMENT MAS SAINT EXUPERY
Art. | DESIGNATION SUIVANT CCTP |  | U | Qté | Prix unit. HT TVA 20% | Prix total HT TVA 20% | Qté | Prix unit. HT TVA10% | Prix total HT TVA 10%
GENERALITES
La présente entreprise doit : - Répondre à l'ensemble des articles du présent cadre, y compris si la quantité n'est pas indiquée; - Les quantités indiquées le sont à titre indicatif et doivent être contrôlées par l'entreprise avant l'établissement de son offre; - Il est de la responsabilité de l'entreprise de le modifier ou de le compléter, si cela s'avère nécessaire. Toutes modifications doivent être clairement identifiées. - La DPGF est dépendante du CCTP, l'entreprise doit se référer au CCTP en tout lieu. elle est rédigée pour permettre une base de comparaison; - Tous les prix s'entendent pour des matériels fournis, raccordés, essayés, en ordre de marche, et toutes sujétions comprises;
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
3.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
| Travaux préliminaires de repérage, d'isolement, de vidange et de dépose des réseaux existants rendus caduques |  | ens | pm |  |  | 1
| Travaux de dépose et évacuation des équipements et appareillages non réutilisés et rendus caducs dans l'état projeté des installations |  | ens | pm |  |  | 1
| Ensemble des percements de parois existantes induits par le cheminement de ses réseaux et canalisations, ainsi que les rebouchages. |  | ens | pm |  |  | 1
Sous-total
3.2 | COMPLEMENTS D’ECLAIRAGE POUR STATIONNEMENT ET CHEMINEMENT PMR EXTERIEURS
3.2.1. - Luminiares
Type de luminaires suivant description du CCTP
| Luminaire type | Type 1 | U | pm |  |  | pm
- Marque :
- Référence :
Type de luminaires suivant description du CCTP
| Luminaire type | Type 2 | U | pm |  |  | 7
- Marque :
- Référence :
Type de luminaires suivant description du CCTP
| Luminaire type | Type 3 | U | pm |  |  | pm
- Marque :
- Référence :
Type de luminaires suivant description du CCTP
| Luminaire type | Type 4 | U | pm |  |  | 2
- Marque :
- Référence :
3.2.2. -Appareillages et commandes
| Interrupteur horaire crépusculaire astronomique |  | U | pm |  |  | 1
Marque :
Réf. :
| Détecteur de mouvement extérieur |  | U | pm |  |  | pm
Marque :
Réf. :
3.2.3. -Canalisation de distribution
| Les canalisations chemineront s en enterrées sous fourreau dans la tranchée réalisée par le lot VRD | U1000R2V
| - Câbles U1000R2V | mm² | ens | pm |  |  | 1
Sous-total
3.3 | TRAVAUX DE VISIOPHONIE - INTERPHONIE - SONNETTE
3.3.1. - Travaux de déplacement interphonie existant
| Les platines de rue ne respectant les contraintes d’emplacement à l’entrée des bâtiments seront déposées et reposées conformément à l’arrêté du 8 décembre 2014, article 4 |  | ens | pm |  |  | 1
3.3.2. - Mise en place d'un système portier vidéo
Il sera installé un système de portier audio vidéo norme handicapé complémentaire sur les accès extérieurs des bâtiments décrits dans le CCTP
| Platine de rue |  | U | pm |  |  | pm
Marque :
Réf. :
| Centrale de contrôle d'acces |  | ens | pm |  |  | pm
Marque :
Réf. :
| Bouton poussoir de sortie |  | pm | pm |  |  | pm
| Cablage et distribution |  | ens | pm |  |  | pm
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | pm |  |  | pm
| Poste intérieur vidéo |  | U | pm |  |  | pm
Marque :
Réf. :
| Réception et garantie |  | ens | pm |  |  | pm
3.3.3. - Dépose sonnette existante
| Les équipements type sonnette non réutilisés et non adaptés seront déposés et évacués. Après dépose il sera prévu la mise en place d’une plaque de finition. |  | ens | pm |  |  | 1
Sous-total
3.4 | TRAVAUX SUR L'ALARME INCENDIE
3.4.1. - Travaux sur l'éclairage de sécurité
| Bloc autonome d'éclairage de sécurité |  | U | pm |  |  | pm
Marque :
Réf. :
| Télécommande |  | U | pm |  |  | pm
Marque :
Réf. :
Cablage
| Réfection du réseau d'alimentation des BAES. Utilisation de cables de type U1000R2V de 1,5mm². Toutes sujétions de pose comprises |  | ens | pm |  |  | pm
3.4.2. - Mise en place de flash lumineux dans les sanitaires PMR
Dans l’ensemble des sanitaires PMR, il sera prévu la fourniture et pose d’un diffuseur lumineux raccordé au système de sécurité incendie du bâtiment concerné.
Diffuseur lumineux
. Marque :
| . Réf. : |  | U | pm |  |  | 1
| Câblages et accessoires divers |  | ens | pm |  |  | 1
| Essai et mise en service |  | ens | pm |  |  | 1
| Mise à jour de la centrale incendie existante |  | ens | pm |  |  | 1
3.4.3. - Travaux de raccordements et asservissement des portes de recoupement remplacées
| Raccodement de la nouvelle porte de recoupement installée en lieu et place de celle existante. |  | ens | pm |  |  | pm
| Mise à jour de la centrale incendie existante |  | ens | pm |  |  | pm
Sous-total
3.5 | RENFORCEMENT DE L'ECLAIRAGE DANS LES CAGES D'ESCALIER
Les luminaires existants seront conservés. Il sera prévu un renforcement de l’éclairage afin d’obtenir minimum les 150 lux réglementaire. Des luminaires de type hublot seront installés et raccordés aux armoires électriques de la zone concernée.
Type de luminaires suivant description du CCTP
| Luminaire type hublot sur détection |  | U | pm |  |  | pm
- Marque :
- Référence :
| Cablage et distribution |  | ens | pm |  |  | pm
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | pm |  |  | pm
Sous-total
3.6 | TRAVAUX INTERIEURS
3.6.1 - Luminaires
| Luminaire Type 1 - Luminaire Dalle LED 60x60 dimmable |  | U | pm |  |  | pm
. Marque :
. Modèle :
| Luminaire Type 2 - Luminaire downlight |  | U | pm |  |  | 1
. Marque :
. Modèle :
| Luminaire Type 3 - Luminaire Spot |  | U | pm |  |  | pm
. Marque :
. Modèle :
| Raccordements et accessoires divers |  | ens | pm |  |  | 1
3.6.2 - Appareillages
| Boites d'encastrement |  | ens | pm |  |  | 1
Mécanismes
Appareillage Type A
. Marque :
. Série :
| Interrupteur Simple Allumage |  | ens | pm |  |  | 1
| Va et vient |  | ens | pm |  |  | 1
| PC 10/16A 2P+T |  | ens | pm |  |  | 1
Appareillage Type B
. Marque :
. Série :
| Interrupteur Simple Allumage |  | ens | pm |  |  | 1
| PC 10/16A 2P+T |  | ens | pm |  |  | 1
Détecteurs de mouvement / présence
. Marque :
| . Réf. : |  | U | pm |  |  | 1
| Accessoires de pose et de raccordement |  | Ens | pm |  |  | 1
3.6.3 - Alimentations spécialisées
Depuis les armoires divisionnaires de chaque zone et chaque bâtiment
| Caisson d'extraction | 3G1,5 mm² | ens | pm |  |  | pm
| Centrale DF | 3G2,5 mm² | ens | pm |  |  | pm
| Chauffe-eau | 3G1,5 mm² | ens | pm |  |  | pm
| Sèche main | 3G1,5 mm² | ens | pm |  |  | pm
| Sèche cheveux | 3G1,5 mm² | ens | pm |  |  | pm
| Baie VDI |  | ens | pm |  |  | pm
| Mise à jour des schémas des armoires impactées |  | ens | pm |  |  | 1
Sous-total
3.7 | TRAVAUX COURANTS FAIBLES BATIMENT FORMATION
3.7.1 - Précablâge VDI/Téléphone
Coffret VDI 600x400
. Marque :
| . Type. : |  | ens | pm |  |  | pm
| DTIO |  | ens | pm |  |  | pm
Distribution
. Marque :
| Câble F/UTP Catégorie 6A |  | ens | pm |  |  | pm
RJ45 Cat6A en encastré
. Marque :
| . Type. : |  | U | pm |  |  | pm
| Repèrage et recette |  | ens | pm |  |  | pm
| Repérage des RJ en Baie sur panneaux et côté utilisation |  | ens | pm |  |  | pm
3.7.2 -Ecran de diffusion - vidéo projecteur
| Ecran de diffusion (fourniture hors lot) |  | pm | pm |  |  | pm
| Une prise HMDI 45x45 dans réserve poste de travail |  | U | pm |  |  | pm
| Un poste avec 1 prise HDMI |  | U | pm |  |  | pm
| Câblage |  | ens | pm |  |  | pm
| Mise en service |  | ens | m |  |  | m
| Vidéo projecteur (fourniture hors lot) |  | pm | pm |  |  | pm
| Une prise HMDI 45x45 dans réserve poste de travail |  | U | pm |  |  | pm
| Un poste avec 2 prises HDMI |  | U | pm |  |  | pm
| Câblage |  | ens | pm |  |  | pm
| Mise en service |  | ens | pm |  |  | pm
Sous-total
RECAPITULATION GENERALE
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
3.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.2 | COMPLEMENTS D’ECLAIRAGE POUR STATIONNEMENT ET CHEMINEMENT PMR EXTERIEURS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.3 | TRAVAUX DE VISIOPHONIE - INTERPHONIE - SONNETTE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.4 | TRAVAUX SUR L'ALARME INCENDIE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.5 | RENFORCEMENT DE L'ECLAIRAGE DANS LES CAGES D'ESCALIER |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.6 | TRAVAUX INTERIEURS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.7 | TRAVAUX COURANTS FAIBLES BATIMENT FORMATION |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TVA 20 % |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TVA 10 % |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0 |  |  | 0
Note on B74: Delphine: