## DPGF
Réaménagement des locaux tertiaires du bâtiment 401 Bloc technique - Tour de contrôle d'Orly DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
Lot n° 4 - Génie climatique
TRANCHE FERME
Ref CCTP | N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | PRIX HT
| Prix |  |  |  | PU | PT
3 |  | PRESCRIPTION DES OUVRAGES CVC PLOMBERIE
3.1 |  | NOTE DE CALCULS | pm
3.2 |  | PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS EXISTANTES | pm
3.3 |  | CHAUFFAGE
3.3.1 | 1 | Dépose / repose des émetteurs existants | ens | 1 |  | 0
3.3.2 |  | Création d’un piquage pour alimentation de deux nouveaux radiateurs :
Piquage puis fourniture et pose de nouveaux réseaux en acier noir, compris calorifuge
| 2 | Ø | ml |  |  | 0
| 3 | Ø | ml |  |  | 0
Y compris piquages, accessoires, raccords, supports et autres
3.3.3 | 4 | Calorifugeage des réseaux EAU CHAUDE | ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total |  |  |  | 0
3.4 |  | VENTILATION
| 5 | Adaptation des réseaux existants et terminaux si besoin selon nouvel aménagement. Création de piquages et ajout de bouches de ventilation dans les bureaux concernés au R+1 | ens | 1 |  | 0
| 6 | Remplacement des grilles murales de ventilation | u | 42 |  | 0
| 7 | Nouvelle salle « Cafétéria » : dépose / repose des gaines existantes et remplacement des diffuseurs existants | ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total |  |  |  | 0
3.5 |  | CLIMATISATION / RAFRAICHISSEMENT
3.5.1 |  | Consignation, vidange et dépose des installations existantes
| 8 | Repérage et consignation avant dépose des réseaux existants avec calorifuge amianté R+1 | ens | 1 |  | 0
| 9 | Dépose / repose des émetteurs au sol existants au R+1 | ens | 1 |  | 0
| 10 | Dépose d’un émetteur plafonnier HS en plafond au R+1 | ens | 1 |  | 0
3.5.2 |  | Emetteurs thermiques
| 11 | Existants conservés : | ens | 1 |  | 0
-Adaptation des réseaux de distribution hydraulique,
- Modification ou reprise des fixations,
- Reprise des alimentations électriques et des câblage de commande
- Repositionnement des thermostats de régulation
- Verification et adaptation du fonctionnement maitre/esclave
| 12 | Remplacement d’un émetteur au R+1 : | u | 1 |  | 0
Marque : CIAT
Gamme : Coadis
Pf : 3600 W
Y compris raccords, supports et accessoires
| 13 | Commande filaire | u |  |  | 0
| 14 | Vanne de régulation 2 voies | u |  |  | 0
| 15 | Vanne d'isolement | u |  |  | 0
| 16 | Flexible de raccordement | u |  |  | 0
Y compris alimentation electrique et prestations annexes
| 17 | Calorifugeage des réseaux | ens | 1 |  | 0
3.5.3 |  | Réseaux de distribution d’eau glacée
|  | Préambule | pm
Nouveaux réseaux d'alimentation R+1
pm
Fourniture et pose de réseaux en acier noir
| 18 | Ø | ml |  |  | 0
| 19 | Ø | ml |  |  | 0
| 20 | Ø | ml |  |  | 0
| 21 | Ø | ml |  |  | 0
Y compris piquages, accessoires, raccords, supports et autres
Nouveau calorifuge eau glacée :
| 22 | Ø | ml |  |  | 0
| 23 | Ø | ml |  |  | 0
| 24 | Ø | ml |  |  | 0
| 25 | Ø | ml |  |  | 0
| 26 | Vanne d'isolement | u
| 27 | Vanne de réglage de débit | u |  |  | 0
Remaniement des réseaux d'alimentation existants dans la salle de réunion au R+1
| 28 | Remaniement des réseaux d'alimentation eau glacée existants suite au nouvel aménagement | ens | 1 |  | 0
3.5.4 |  | Equilibrage des réseaux
| 29 | Equilibrage des réseaux | ens | 1 |  | 0
3.5.5 |  | Evacuation des condensats
Nouveau condensats avec raccordement sur le réseau principal
| 30 | Ø | ml |  |  | 0
| 31 | Ø | ml |  |  | 0
Y compris piquages, accessoires, raccords, supports et autres
3.5.6 |  | Essais et réglages
| 32 | Essais et réglages selon CCTP | ens | 1 |  | 0
3.5.7 |  | Percements, rebouchages, étanchéité
| 33 | Percements, rebouchages, étanchéité nécessaires à la réalisation des travaux | ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total |  |  |  | 0
3.6 |  | PLOMBERIE
3.6.1 |  | Dépose des existants
| 34 | Dépose et évacuation des équipements existants non conservés | ens | 1 |  | 0
3.6.2 |  | Kitchenette
| 35 | Fourniture et mise en œuvre d’un évier à encastrer | u | 1 |  | 0
Marque :
Type :
| 36 | Mitigeur mono-commande | u | 1 |  | 0
Marque :
|  | Type : |  |  |  | 0
| 37 | Fourniture et pose d'un nouveau ballon ECS 30 litres | u | 1 |  | 0
Marque :
Type :
| 38 | Raccordement des nouveaux équipements sur réseaux à proximiter | ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total |  |  |  | 0
|  | TOTAL CVC PLOMBERIE |  |  |  | 0
4 |  | PRESTATIONS DIVERSES
| 39 | Prestations diverses suivant le CCTP : | ens | 1 |  | 0
- Essais et vérification
- Formation du personnel
- Documents EXE
|  | TOTAL TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
|  | TOTAL TRANCHE FERME |  |  | TOTAL H.T. | 0
[5 empty] | T.V.A. 20% | 0
[5 empty] | TOTAL T.T.C. | 0
5 |  | PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES ÉVENTUELLES N°1 (Tranche ferme)
5.1 |  | REMPLACEMENT DES EMETTEURS EXISTANTS NON-CONSERVES
5.1.1 |  | Dépose des existants non conservés
| 40 | Dépose des existants non conservés selon CCTP | ens | 1 |  | 0
5.1.2 |  | Nouvelle unité 4 tubes
| 41 | Marque : CIAT | u | 13 |  | 0
Gamme : Coadis
Pf : 3600W
Y compris raccords, supports et accessoires
| 42 | Commande filaire | u | 1 |  | 0
| 43 | Vanne de régulation 2 voies | u |  |  | 0
| 44 | Vanne d'isolement | u |  |  | 0
| 45 | Flexible de raccordement | u |  |  | 0
5.1.3 |  | Nouvelle unité 2 tubes
| 46 | Marque : CIAT | u | 9 |  | 0
Gamme : Coadis
Pf : 3600W
Y compris raccords, supports et accessoires
| 47 | Commande filaire | u |  |  | 0
| 48 | Vanne de régulation 2 voies | u |  |  | 0
| 49 | Vanne d'isolement | u |  |  | 0
| 50 | Flexible de raccordement | u |  |  | 0
5.1.4 |  | Réseaux de distribution d’eau chaude et eau glacée
pm
Fourniture et pose de réseaux en acier noir
| 51 | Ø | ml |  |  | 0
| 52 | Ø | ml |  |  | 0
| 53 | Ø | ml |  |  | 0
| 54 | Ø | ml |  |  | 0
Y compris piquages, accessoires, raccords, supports et autres
Nouveau calorifuge eau glacée :
| 55 | Ø | ml |  |  | 0
| 56 | Ø | ml |  |  | 0
| 57 | Ø | ml |  |  | 0
| 58 | Ø | ml |  |  | 0
Nouveau calorifuge eau chaude :
| 59 | Ø | ml |  |  | 0
| 60 | Ø | ml |  |  | 0
| 61 | Ø | ml |  |  | 0
| 62 | Ø | ml |  |  | 0
| 63 | Vanne d'isolement | u
| 64 | Vanne de réglage de débit | u |  |  | 0
5.1.5 |  | Equilibrage des réseaux
| 65 | Equilibrage des réseaux | ens | 1 |  | 0
5.1.6 |  | Evacuation des condensats
Nouveau condensats avec raccordement sur le réseau principal
| 66 | Ø | ml |  |  | 0
| 67 | Ø | ml |  |  | 0
Y compris piquages, accessoires, raccords, supports et autres
5.1.7 |  | Essais et réglages
| 68 | Essais et réglages selon CCTP | ens | 1 |  | 0
5.1.8 |  | Percements, rebouchages, étanchéité
| 69 | Percements, rebouchages, étanchéité nécessaires à la réalisation des travaux | ens | 1 |  | 0
5.1.9 |  | Alimentation éléctrique des unités
| 70 | Alimentaiton électrique des unités selon CCTP | ens | 1 |  | 0
5.1.10 |  | Faux plafond
| 71 | La dépose / repose du faux plafond existant pour assurer le remplacement des unités / réseaux / accessoires sera prévu à la charge du présent lot. | ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total |  |  |  | 0
|  | TOTAL PSE 1 (TF) |  |  | TOTAL H.T. | 0
[5 empty] | T.V.A. 20% | 0
[5 empty] | TOTAL T.T.C. | 0
TRANCHE OPTIONNELE 1
Ref CCTP | N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | PRIX HT
| Prix |  |  |  | PU | PT
3 |  | PRESCRIPTION DES OUVRAGES CVC PLOMBERIE
3.1 |  | NOTE DE CALCULS | pm
3.2 |  | PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS EXISTANTES | pm
3.3 |  | CHAUFFAGE
3.3.1 | 72 | Dépose / repose des émetteurs existants | ens | 1 |  | 0
3.3.2 |  | Création d’un piquage pour alimentation de deux nouveaux radiateurs :
Piquage puis fourniture et pose de nouveaux réseaux en acier noir, compris calorifuge
| 73 | Ø | ml |  |  | 0
| 74 | Ø | ml |  |  | 0
Y compris piquages, accessoires, raccords, supports et autres
| 75 | Fourniture et pose d'un nouveau radiateur eau chaude | u | 2 |  | 0
Puissance : 2500W
3.3.3 | 76 | Calorifugeage des réseaux EAU CHAUDE | ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total |  |  |  | 0
3.4 |  | VENTILATION
| 77 | Adaptation des réseaux existants et terminaux si besoin selon nouvel aménagement. | ens | 1 |  | 0
| 78 | Remplacement des grilles murales de ventilation | u | 36 |  | 0
| 79 | Nouvelle salle « paramétrage HL » : dépose / repose des gaines et diffuseurs existants | ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total |  |  |  | 0
3.5 |  | CLIMATISATION / RAFRAICHISSEMENT
3.5.1 |  | Consignation, vidange et dépose des installations existantes
| 80 | Repérage et consignation avant dépose des réseaux existants avec calorifuge amianté SS1/RDC | ens | 1 |  | 0
| 81 | Dépose des anciens émetteurs type VCO 2 tubes carrossés au RDC | ens | 1 |  | 0
3.5.2 |  | Emetteurs thermiques
| 82 | Existants conservés : | ens | 1 |  | 0
-Adaptation des réseaux de distribution hydraulique,
- Modification ou reprise des fixations,
- Reprise des alimentations électriques et des câblage de commande
- Repositionnement des thermostats de régulation
- Verification et adaptation du fonctionnement maitre/esclave
| 83 | Commande filaire | u |  |  | 0
| 84 | Vanne de régulation 2 voies | u |  |  | 0
| 85 | Vanne d'isolement | u |  |  | 0
| 86 | Flexible de raccordement | u |  |  | 0
Y compris alimentation electrique et prestations annexes
| 87 | Calorifugeage des réseaux | ens | 1 |  | 0
3.5.3 |  | Réseaux de distribution d’eau glacée
|  | Préambule | pm
Nouveaux réseaux d'alimentation en sous-sol 1 :
Fourniture et pose de réseaux en acier noir
| 88 | Ø | ml |  |  | 0
| 89 | Ø | ml |  |  | 0
| 90 | Ø | ml |  |  | 0
| 91 | Ø | ml |  |  | 0
Y compris piquages, accessoires, raccords, supports et autres
Nouveau calorifuge eau glacée :
| 92 | Ø | ml |  |  | 0
| 93 | Ø | ml |  |  | 0
| 94 | Ø | ml |  |  | 0
| 95 | Ø | ml |  |  | 0
| 96 | Vanne d'isolement | u
| 97 | Vanne de réglage de débit | u |  |  | 0
Nouveaux réseaux d'alimentation RDC
pm
Fourniture et pose de réseaux en acier noir
| 98 | Ø | ml |  |  | 0
| 99 | Ø | ml |  |  | 0
| 100 | Ø | ml |  |  | 0
| 101 | Ø | ml |  |  | 0
Y compris piquages, accessoires, raccords, supports et autres
Nouveau calorifuge eau glacée :
| 102 | Ø | ml |  |  | 0
| 103 | Ø | ml |  |  | 0
| 104 | Ø | ml |  |  | 0
| 105 | Ø | ml |  |  | 0
| 106 | Vanne d'isolement | u
| 107 | Vanne de réglage de débit | u |  |  | 0
3.5.4 |  | Equilibrage des réseaux
| 108 | Equilibrage des réseaux | ens | 1 |  | 0
3.5.5 |  | Evacuation des condensats
Nouveau condensats avec raccordement sur le réseau principal
| 109 | Ø | ml |  |  | 0
| 110 | Ø | ml |  |  | 0
Y compris piquages, accessoires, raccords, supports et autres
3.5.6 |  | Essais et réglages
| 111 | Essais et réglages selon CCTP | ens | 1 |  | 0
112
3.5.7 |  | Percements, rebouchages, étanchéité
| 113 | Percements, rebouchages, étanchéité nécessaires à la réalisation des travaux | ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total |  |  |  | 0
3.6 |  | PLOMBERIE
3.6.1 |  | Dépose des existants
| 114 | Dépose et évacuation des équipements existants non conservés | ens | 1 |  | 0
3.6.2 |  | Kitchenette
| 115 | Fourniture et mise en œuvre d’un évier à encastrer | u | 1 |  | 0
Marque :
Type :
| 116 | Mitigeur mono-commande | u | 1 |  | 0
Marque :
|  | Type : |  |  |  | 0
| 117 | Fourniture et pose d'un nouveau ballon ECS 30 litres | u | 1 |  | 0
Marque :
Type :
| 118 | Raccordement des nouveaux équipements sur réseaux à proximiter | ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total |  |  |  | 0
|  | TOTAL CVC PLOMBERIE |  |  |  | 0
4 |  | PRESTATIONS DIVERSES
| 119 | Prestations diverses suivant le CCTP : | ens | 1 |  | 0
- Essais et vérification
- Formation du personnel
- Documents EXE
|  | TOTAL TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
|  | TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 1 |  |  | TOTAL H.T. | 0
[5 empty] | T.V.A. 20% | 0
[5 empty] | TOTAL T.T.C. | 0
5 |  | PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES ÉVENTUELLES N°2 (Tranche optionnelle 1)
5.1 |  | REMPLACEMENT DES EMETTEURS EXISTANTS NON-CONSERVES
5.1.1 |  | Dépose des existants non conservés
| 120 | Dépose des existants non conservés selon CCTP | ens | 1 |  | 0
5.1.2 |  | Nouvelle unité 4 tubes
| 121 | Marque : CIAT | u | 10 |  | 0
Gamme : Coadis
Pf : 3600W
Y compris raccords, supports et accessoires
| 122 | Commande filaire | u | 1 |  | 0
| 123 | Vanne de régulation 2 voies | u |  |  | 0
| 124 | Vanne d'isolement | u |  |  | 0
| 125 | Flexible de raccordement | u |  |  | 0
5.1.4 |  | Réseaux de distribution d’eau chaude et eau glacée
pm
Fourniture et pose de réseaux en acier noir
| 126 | Ø | ml |  |  | 0
| 127 | Ø | ml |  |  | 0
| 128 | Ø | ml |  |  | 0
| 129 | Ø | ml |  |  | 0
Y compris piquages, accessoires, raccords, supports et autres
Nouveau calorifuge eau glacée :
| 130 | Ø | ml |  |  | 0
| 131 | Ø | ml |  |  | 0
| 132 | Ø | ml |  |  | 0
| 133 | Ø | ml |  |  | 0
Nouveau calorifuge eau chaude :
| 134 | Ø | ml |  |  | 0
| 135 | Ø | ml |  |  | 0
| 136 | Ø | ml |  |  | 0
| 137 | Ø | ml |  |  | 0
| 138 | Vanne d'isolement | u
| 139 | Vanne de réglage de débit | u |  |  | 0
5.1.5 |  | Equilibrage des réseaux
| 140 | Equilibrage des réseaux | ens | 1 |  | 0
5.1.6 |  | Evacuation des condensats
Nouveau condensats avec raccordement sur le réseau principal
| 141 | Ø | ml |  |  | 0
| 142 | Ø | ml |  |  | 0
Y compris piquages, accessoires, raccords, supports et autres
5.1.7 |  | Essais et réglages
| 143 | Essais et réglages selon CCTP | ens | 1 |  | 0
5.1.8 |  | Percements, rebouchages, étanchéité
| 144 | Percements, rebouchages, étanchéité nécessaires à la réalisation des travaux | ens | 1 |  | 0
5.1.9 |  | Alimentation éléctrique des unités
| 145 | Alimentaiton électrique des unités selon CCTP | ens | 1 |  | 0
5.1.10 |  | Faux plafond
| 146 | La dépose / repose du faux plafond existant pour assurer le remplacement des unités / réseaux / accessoires sera prévu à la charge du présent lot. | ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total |  |  |  | 0
|  | TOTAL PSE 2 (TO1) |  |  | TOTAL H.T. | 0
[5 empty] | T.V.A. 20% | 0
[5 empty] | TOTAL T.T.C. | 0