## note préliminaire
NOTE PRELIMINAIRE
OBJET DE CE DOCUMENT
Le présent cadre de décomposition du prix global et forfaitaire a pour objet d'aider les Entreprises soumissionnaires à établir le prix global et forfaitaire de l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant partie de la prestation du présent lot.
La cohérence avec l'acte d'engagement devra être assurée.
CONTENU DES PRIX
La liste des articles portés sur ce devis n'est pas limitative et devra être contrôlée par l'Entrepreneur.
L'Entrepreneur s'engage du seul fait de répondre à l'offre, à exécuter dans les règles de l'Art, une installation complète en parfait ordre de marche. Il ne pourra être réclamé de supplément ultérieurement pour toutes prestations qui auraient été omises au quantitatif, mais prévues au descriptif ou sur les plans, ou que la conception imposerait par elle-même. L'Entrepreneur ne pourra se prévaloir d'erreurs, d'omissions, d'imperfections ou d'imprécisions pour réclamer un supplément de prix pour des prestations qui ne figureraient pas dans le cadre de la DPGF.
Les Entreprises indiqueront en regard de chaque article le prix unitaire consenti. Ce prix devra comprendre les fournitures, la main d'œuvre, les manutentions, les travaux accessoires, les frais généraux, bénéfices et aléas de toute nature, ainsi que les sujétions implicites et explicites des pièces du Marché, conformément à la règlementation en vigueur, à la date d'installation.
Les prix à l'unité seront établis en valeur HORS TAXES, les montants partiels et le montant total de l'offre seront établis HORS TAXES et TOUTES TAXES COMPRISES.
Les taxes seront précisées en pourcentage et le montant en sera calculé. Le prix global et forfaitaire détaillé dans le devis estimatif correspondra à celui porté sur l'acte d'engagement.
PRESENTATION DES OFFRES
Les Entreprises devront obligatoirement établir leur offre suivant les ouvrages définis dans la présente décomposition du prix global et forfaitaire.
Ce devis peut ne pas contenir certains éléments définis ou non dans le CCTP, mais nécessaires à la réalisation des travaux dans les règles de l'Art. Le détail des prix de ces éléments sera précisé pour compléter les ouvrages décrits.
Tous les prix unitaires du présent devis seront indiqués.

## TF
CATHEDRALE SAINT JEAN-BAPTISTE A AIRE-SUR-L'ADOUR Mise en conformité et modernisation des installations électriques Installation d'un Système de Sécurité Incendie, d'un système de protection et de systèmes de ventilation
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CDPGF - Lot 04 Electricité et Ventilation Dossier : 22 12 045 - Indice A Février 2025
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N° | Description | U | Quantité | Prix unitaire | Totaux
1 | TRANCHE FERME - Electricité courants faibles
1.1 | Système de Sécurité Incendie
| Dépose et évacuation de l'équipement d'alarme existant | ens
| ECS / CMSI | ens
| Détecteur automatique d'incendie | u
| Détecteur multiponctuel | u
| Déclencheur manuel | u
| Diffuseur sonore | u
| Diffuseur lumineux | u
| Transmetteur téléphonique | u
| Câbles et supports pour la partie détection | ens
| Câbles et supports pour la partie asservissement | ens
| Programmation et paramétrage | ens
| Formation | ens
| Essais et mise en service | ens
1.1 | Système de Sécurité Incendie |  | Total
1.2 | Caméras thermiques de sécurité incendie
| Caméra bi spectre (thermique et optique) | u
| Câble 1 x 4 paires catégorie 6A | ml
| Câble fibre optique 4 brins - "OM4" | ml
| Divers (fourreaux, fixations, etc…) | ens
| Switch | u
| Enregistreur NVR | u
| Programmation et paramétrage | ens
| Formation | ens
| Essais et mise en service | ens
1.2 | Caméras thermiques de sécurité incendie |  | Total
1.3 | Système de protection d'armoire électrique
| Tel que décrit sous art. 6.3 du CCTP | ens
1.3 | Système de protection d'armoire électrique |  | Total
1.4 | Vidéoprotection
| Installation de l'application sur les matériels du Maître d'ouvrage | ens
| Switch | u
| Carte SD | u
| Caméra fixe intérieure | u
| Câbles, supports et raccordements | ens
| Panneau d'information au Public | u
| Analyse fonctionnelle et démarches administratives | ens
| Paramétrage et programmation | ens
| Formation | ens
| Essais et mise en service | ens
1.4 | Vidéoprotection |  | Total
Total | TRANCHE FERME - Electricité courants faibles

## TO
CATHEDRALE SAINT JEAN-BAPTISTE A AIRE-SUR-L'ADOUR Mise en conformité et modernisation des installations électriques Installation d'un Système de Sécurité Incendie, d'un système de protection et de systèmes de ventilation
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CDPGF - Lot 04 Electricité et Ventilation Dossier : 22 12 045 - Indice A Février 2025
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N° | Description | U | Quantité | Prix unitaire | Totaux
2 | TRANCHE OPTIONNELLE - Electricité courants forts
2.1 | Branchement
|  |  | 0 | 0
| Tel que décrit sous art. 7.2 du CCTP | ens
2.1 | Branchement |  | Total
2.2 | Dépose et évacuation
| Tel que décrit sous art. 7.3 du CCTP | ens
2.2 | Dépose et évacuation |  | Total
2.3 | Alimentation électrique du tableau chœur
| Câble U1000R2V 5 G 6 mm² ayant comme origine le TGBT situé dans la sacristie et comme aboutissant le tableau chœur | ens
2.3 | Alimentation électrique du tableau chœur |  | Total
2.4 | Armoires électriques
| Armoire électrique générale | u
| Tableau chœur | u
2.4 | Armoires électriques |  | Total
2.5 | Câbles et supports
Câblage de l'avant chœur et du chœur
| Rattrapage des câbles installés lors de travaux dans le l'avant-chœur et le chœur ainsi que leurs raccordements sur le tableau chœur | ens
| Câbles U1000R2V 3 G 1,5 mm² ayant comme origine le tableau de télécommande et comme aboutissant le tableau chœur | ens
Chemins de câbles
| 50 x 40 | ml
| 100 x 50 | ml
| 125 x 50 | ml
| 150 x 50 | ml
| 200 x 50 | ml
Autres à préciser :
| ………………………………………... | ml
| ………………………………………... | ml
| Accessoires divers (consoles, éclisses, etc…) | ens
Câbles U1000R2V
| 3 G 1,5 mm² | ml
| 3 G 2,5 mm² | ml
| 5 G 2,5 mm² | ml
| 3 G 4 mm² | ml
| 5 G 4 mm² | ml
Autres à préciser :
| ………………………………………... | ml
| ………………………………………... | ml
Câbles CR1
| 3 G 1,5 mm² | ml
| 3 G 2,5 mm² | ml
| 5 G 2,5 mm² | ml
| 3 G 4 mm² | ml
| 5 G 4 mm² | ml
Autres à préciser :
| ………………………………………... | ml
| ………………………………………... | ml
| Accessoires divers (boite de dérivation avec borne, colliers, attaches nylon, etc…) | ens
| Repérage | ens
2.5 | Câbles et supports |  | Total
2.6 | Petit appareillage
| Interrupteur ou bouton-poussoir | u
| PC 2 x 16 A + T | u
| Tableau de télécommande | u
| Sectionneur de puissance orgue | u
2.6 | Petit appareillage |  | Total
2.7 | Appareils d'éclairage
| Projecteur 9, 14 ou 24 W | u
| Bandeau led y compris les drivers 24 Vdc et les fixations | ml
| Hublot led 18 W avec détecteur de présence | u
| Projecteur led 30 W | u
| Mât | u
| Relampage des luminaires existants | ens
| Réglette led | u
| Treuil manuel | u
2.7 | Appareils d'éclairage |  | Total
2.8 | Eclairage de sécurité
| BAES 45 lumens 1 heure - IP43 IK07 | u
| BAES 1000 lumens | u
| Câbles et supports | ens
| Essais et mise en service | ens | 0 | 0
2.8 | Eclairage de sécurité |  | Total
2.9 | Alimentations forces diverses
| Un câble CR1 3 G 2,5 mm² ayant comme origine le TGBT et comme aboutissant l'ECS/CMSI, y compris le disjoncteur 2 x 20 A / 30 mA à installer dans le TGBT et la mise à jour du schéma (alimentation à reprendre en amont de la coupure générale) | ens
| Deux câbles U1000R2V 3 G 2,5 mm² ayant comme origine le TGBT et comme aboutissant les dispositifs d'éloignement ultrasonique | ens
2.9 | Alimentation force diverse |  | Total
Total | TRANCHE OPTIONNELLE - Electricité courants forts

## récapitulation
CATHEDRALE SAINT JEAN-BAPTISTE A AIRE-SUR-L'ADOUR Mise en conformité et modernisation des installations électriques Installation d'un Système de Sécurité Incendie, d'un système de protection et de systèmes de ventilation
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CDPGF - Lot 04 Electricité et Ventilation Dossier : 22 12 045 - Indice A Février 2025
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RECAPITULATION
N° | Description |  |  |  | Totaux
1 | TRANCHE FERME - Electricité courants faibles
1.1 | Système de Sécurité Incendie
1.2 | Caméras thermiques de sécurité incendie
1.3 | Système de protection d'armoire électrique
1.4 | Vidéoprotection
1 | TRANCHE FERME - Electricité courants faibles |  | TOTAL
2 | TRANCHE OPTIONNELLE - Electricité courants forts
2.1 | Branchement
2.2 | Dépose et évacuation
2.3 | Alimentation électrique du tableau chœur
2.4 | Armoires électriques
2.5 | Câbles et supports
2.6 | Petit appareillage
2.7 | Appareils d'éclairage
2.8 | Eclairage de sécurité
2.9 | Alimentation force diverse
2 | TRANCHE OPTIONNELLE - Electricité courants forts |  | TOTAL
TOTAL HT GENERAL
TVA 20 %
TOTAL TTC
3 | PSE - Ventilation dans les combles
| Caisson d'extraction n° 1 | u
| Caisson d'extraction n° 2 | u
| Caisson d'extraction n° 3 | u
| Caisson d'extraction n° 4 | u
| Caisson d'extraction n° 5 | u
| Bouche d'extraction | u
| Grille de rejet | u
| Registre | u
Gaine circulaire en tôle galvanisée agrafée en spirale
| Æ 125 | ml
| Æ 160 | ml
| Æ 200 | ml
| Æ 300 | ml
| Æ 400 | ml
| Æ 500 | ml
| Câbles U1000R2V d'alimentation des caissons de ventilation, y compris protections en armoire | ens
| Coupure de proximité | u
| Thermostat | u
| Clapet Coupe-Feu | u
| Peinture sur canalisations de rejet | ens
| Régulation, raccordements électriques et asservissements | ens
3 | PSE - Ventilation dans les combles