## PdG
Maitre d’ouvrage :
CHU de Limoges – Direction des Constructions et du Patrimoine Le Cluzeau, 21 avenue Dominique Larrey – 87042 LIMOGES CEDEX
Architecte :
ASB Architectures – 35 quai d’Anjou – 75004 PARIS
Bureau d’études TCE :
BETEM CENTRE – 15 Avenue Cyprien Faurie - ZI du Teinchurier - 19100 BRIVE
CREATION DE LA MAISON DE L’AUTISME ET TROUBLES DU NEURO DEVELOPPEMENT
C.D.P.G.F
LOT N°10 : ELECTRICITE-PHOTOVOLTAIQUE
Phase | Indice | Date | Objet | Rédacteur | Relecture
DCE | A | 07/2025 | Emission Originale | CCO | ASB

## Nota
NOTA
L'entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation.
L'entreprise est tenue d'indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau.
Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre inhérentes à celles-ci.
L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.
Le présent cadre de décomposition du prix global et forfaitaire n’est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l’entreprise (métrés, et PU), compte tenu de l’étude réalisée et de l’appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent
L'entreprise est donc tenue de les vérifier et de s'engager sur les montants des prix forfaitaires.

## CDPGF
N° ART. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE MOE | QTE ENT | PU HT | PT HT
Nota :
Les articles du présent bordereau correspondent aux prescriptions des mêmes articles du CCTP. La marque et le type de chaque matériel proposé est à indiquer aux emplacements prévus.
2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FORTS
2.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
| Etudes complètes d'exécutions | ens | 1
| SPS | ens | 1
| Bureau de contrôle et Consuel | ens | 1
| Nettoyage, Repliement, Protection des travailleurs | ens | 1
| Percements | ens | 1
| Rebouchage CF | ens | 1
| Essais COPREC | ens | 1
| DOE | ens | 1
Installations de chantier
| Armoire principale | ens | 1
| Coffrets de chantier normalisés, y compris câblage | ens | 1
| Eclairage de chantier compris câblage | ens | 1
| Eclairage de sécurité provisoire compris câblage | ens | 1
| Alimentation des installations ''Base Vie" | ens | 1
Etudes techniques
| Préparation du chantier avec dossier technique avant | ens | 1
travaux EXE
Raccordement au réseau électrique
| Démarches à l'obtention du certificat CONSUEL BT | ens | 1
Sous-Total HT § 2.1
2.2 | RESEAU DE TERRE – LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
Constitution
Prise de terre générale du bâtiment
| Câblette cuivre nu 35 mm² | ml | 130
| Barrette de coupure | Ens | 1
| Divers accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Mise à la terre des masses d’utilisation
| Mise à la terre des masses d’utilisation | Ens | 1
Barre principale de Terre
| Barre principale de Terre | Ens | 1
Conducteur de protection
| Conducteur de protection | Ens | 1
Liaison équipotentielle principale
| Liaison équipotentielle principale | Ens | 1
Mise à la terre fonctionnelle
| Mise à la terre fonctionnelle | Ens | 1
Liaisons équipotentielles supplémentaires
| Liaison équipotentielle supplémentaire | Ens | 1
Sous-Total HT § 2.2
2.3 | LIVRAISON EN ENERGIE ELECTRIQUE
| Principe | [5 empty] | 0
| Dossier de branchement complet validé par le concessionnaire | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Relevé des ouvrages de réseau à fournir à ENEDIS (selon CCTP) | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Coffret de coupure extérieur (CCPI) en limite de propriété | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de fourreaux et grillage avertisseur TPC200 entre le CCPI et le TGBT | ml | 55 |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de chemin de câbles capotés à l'intérieur du local technique | ml | 13 |  |  |  | 0
| Liaison BT entre CCPI/TGBT (AR2V 3x2x1x300mm²+2x1x300mm²+2x1x120mm²) | ml | 75 |  |  |  | 0
| Pose Panneau de comptage Tarif Jaune | U | 1 |  |  |  | 0
| Disjoncteur de branchement 400A dans CCPI | U | 1 |  |  |  | 0
| Inter-sectionneur 400A dans TGBT | U | 1 |  |  |  | 0
| Démarches administratives et techniques nécessaires à la charge du présent lot selon CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT § 2.3
2.4 | TABLEAUX ET ARMOIRES ELECTRIQUES
Principe de distribution
Note de calcul
| Note de calcul conforme NFC 15.100 | Ens | 1
Schémas d’armoire
| Schémas d'armoire | Ens | 1
Tableau Général Basse Tension (TGBT)
Caractéristiques du TGBT
| Fourniture et raccordement du TGBT IS223 Forme 4a | Ens | 1
Marque :
Réf. :
Comptage d'énergie
Centrale de mesure
| Fourniture, mise en œuvre complète et raccordement d'une centrale de mesure (y/c équipements U,I,IO et accessoires) | U | 1
Comptage
| Ensemble de compteurs suivant CCTP | Ens | 1
Logiciels de suivis énergétiques et de supervision
| Fourniture, pose et raccordement d'un système de supervision et de comptage suivant CCTP | Ens | 1
| Formation de l'exploitant et mise à disposition d'un technicien | Ens | 1
Liaisons principales TGBT/TD
TGBT ---------------->
Câbles de liaison R2V ou AR2V (à préciser : nature et section)
| TGBT -> TD-01 | ml | 40
| TGBT -> TD-11 | ml | 45
| TGBT -> TD-21 | ml | 50
Tableaux divisionnaires
| TD-01 | U | 1
Marque :
Réf. :
| TD-11 | U | 1
Marque :
Réf. :
| TD-21 | U | 1
Marque :
Réf. :
| Divers accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Protection contre la foudre
| Parafoudre type 2 sur TGBT | U | 1
Marque :
Réf. :
| Parafoudre type 3 sur Armoires divisionnaires | U | 3
Marque :
Réf. :
Etude pour les raccordements et les alimentations
| Note de calcul BT (Caneco BT, Elec Calc,…) | Ens | 1
| Schémas d’armoires de l'ensemble des armoires | ens | 1
Sous-Total HT § 2.4
2.5 | DISPOSITIFS DE COUPURE D'URGENCE SPECIFIQUES
| Principe | PM
Arrêt d'urgence Général TGBT
| Fourniture, pose et raccordement d'un Arrêt d'Urgence type OC1 | Ens | 1
Arrêt d'urgence Electrique
| Fourniture, pose et raccordement d'un Arrêt d'Urgence type OC1 | Ens | 3
Arrêt d'urgence Force IRVE
| Fourniture, pose et raccordement d'un Arrêt d'Urgence type OC1 | Ens | 1
Coupure Ventilation générale
| Fourniture, pose et raccordement d'un Arrêt Ventilation type OC2 | Ens | 1
Sous-Total HT § 2.5
2.6 | CHEMINEMENTS ET CABLAGE COURANTS FORTS
| Distribution principale | PM
| Distribution secondaire | PM
Câbles et conducteurs
| 2x1,5 mm² | Ens | 1
| 3G1,5 mm² | Ens | 1
| 3G2,5 mm² | Ens | 1
| 5G1,5 mm² | Ens | 1
| 5G2,5 mm² | Ens | 1
| 5G4 mm² | Ens | 1
Pose en encastrée
| Gaine ICTA | Ens | 1
Chemins de câbles
| Chemin de câbles CFO type dalle 150x50 | ml | 80
| Chemin de câbles CFO type dalle 200x50 | ml | 21
| Chemin de câbles CFO type dalle 300x50 | ml | 265
| Chemin de câbles CFO type dalle 500x50 | ml | 20
Pose en apparent
| Conduit IRL | Ens | 1
Pose en apparent sous moulures goulottes plinthes
| Moulure | Ens | 1
| Goulotte PVC 3 compartiments | ml | 365
| Colonne de distribution aluminium | Ens | 1
Rebouchage Coupe-feu
| Rebouchage Coupe-feu | Ens | 1
Alimentations spécialisées
TGBT ---------------->
| Arrêt d'urgence Général | Ens | 1
| Arrêt d'urgence ventilation | Ens | 1
| Arrêt d'urgence Force IRVE | Ens | 1
| Alarme incendie | Ens | 1
| Centrale anti-intrusion | Ens | 1
| Enregistreur vidéosurveillance | Ens | 1
| Centrale de contrôle d'accès | Ens | 1
| Ascenseur | Ens | 1
| Baie informatique | Ens | 2
| Coffret VDI salle de réunion R-1 | Ens | 1
| Sous-répartiteur Local TGBT R-1 | Ens | 1
| Armoire CVC | Ens | 1
| CTA double-flux | Ens | 1
| Batterie électrique CTA double-flux | Ens | 1
| Caisson VMC | Ens | 1
| Mono-split TGBT (Local -1C) | Ens | 1
| Mono-split Local technique RDC (Local 0Y) | Ens | 1
| Mono-split Local technique R+1 (Local 1L) | Ens | 1
| Mono-split Local technique R+2 (Local 2J) | Ens | 1
| DRV unité extérieure aile A | Ens | 1
| DRV unité extérieure aile B | Ens | 1
| Borne de recharge VE | Ens | 3
| Barrière levante | Ens | 1
| Portail d'entrée | Ens | 1
| Cassettes de clim | Ens | 22
| CE (Salle de détente -1Q) | Ens | 1
| LV (Salle de détente -1Q) | Ens | 1
| Pl. cuisson (Salle de détente -1Q) | Ens | 1
| CE (WC PMR -1L) | Ens | 1
| Station de relevage (Local sous escalier) | Ens | 1
| CE (Régie -1G) | Ens | 1
| LV (Régie -1G) | Ens | 1
TD 01---------------->
| Cassettes de clim | Ens | 28
| CE (0 MENAGE) | Ens | 1
| CE (WC PMR 0N) | Ens | 1
TD 11---------------->
| Cassettes de clim | Ens | 26
| CE (WC PMR 1O) | Ens | 1
TD 21---------------->
| Cassettes de clim | Ens | 26
| CE (WC PMR 2M) | Ens | 1
Sous-Total HT § 2.6
2.7 | ECLAIRAGE NORMAL
Principe
| Fourniture d'une étude photométrique selon CCTP | Ens | 1
Appareils d'éclairage
| Luminaire type L01 | U | 19
Marque :
Référence :
| Luminaire type L02 | U | 34
Marque :
Référence :
| Luminaire type L03 | U | 109
Marque :
Référence :
| Luminaire type L04 | U | 197
Marque :
Référence :
| Luminaire type L05 | U | 9
Marque :
Référence :
| Luminaire type L06 | U | 35
Marque :
Référence :
| Luminaire type L07 | U | 17
Marque :
Référence :
| Luminaire type L08 | U | 2
Marque :
Référence :
| Luminaire type L09 | U | 11
Marque :
Référence :
| Luminaire type L10 | U | 7
Marque :
Référence :
| Horloge programmable et astronomique | U | 1
Sous-Total HT § 2.7
2.8 | APPAREILLAGE
Principe
Mode de pose
Dispositifs d'encastrement
| Boites d'encastrement | PM
| Obturateur de gaine | PM
Appareillages
Commandes d'éclairage
| Interrupteur SA | U | 65
Marque :
Référence :
| Interrupteur DA | U | 6
Marque :
Référence :
| Bouton poussoir | U | 3
Marque :
Référence :
| Interrupteur VV étanche | U | 2
Marque :
Référence :
Prises de courant de servitudes
| PC 2P+T 10/16A | U | 197
Marque :
Référence :
| PC 2P+T 10/16A étanche | U | 14
Marque :
Référence :
Postes Utilisateurs ou postes de travail
| Poste de travail - Type PA1 | U | 90
| Poste de travail - Type PA2 | U | 7
Eclairages pilotés par détecteurs de présence
| Détecteur de présence 360° - Type DME1 | U | 22
Marque :
Référence :
| Détecteur de présence 360° - Type DME2 | U | 47
Marque :
Référence :
| Détecteur de présence 280° - Type DMA1 | U | 6
Marque :
Référence :
Sous-Total HT § 2.8
2.9 | ECLAIRAGE DE SECURITE
Eclairage d'évacuation
| BAES type ES1 | U | 74
Marque :
Référence :
| BAES type ES1 étanche | U | 3
Marque :
Référence :
Eclairage d'ambiance
| Bloc d'ambiance type AM1 | U | 2
Marque :
Référence :
Eclairage de sécurité supplémentaire
| BAPI avec PC 2P+T | U | 1
Marque :
Référence :
Télécommande
| Télécommande | U | 1
Marque :
Référence :
Câblage
Câble U 1000 R2V :
| 5G1,5 mm² | Ens | 1
Sous-Total HT § 2.9
2.10 | BORNES DE RECHARGE VEHICULES ELECTRIQUES
Bornes IRVE
| Bornes IRVE (22kW) | U | 3
| Gestion de l'énergie | Ens | 1
| Appareillage de protection | Ens | 1
Canalisations
| Câblage des bornes IRVE | Ens | 1
Sous-Total HT § 2.10
Sous-Total HT § 2
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES
3.1 | CHEMINEMENTS ET CABLAGE CFA
| Principe | PM
Chemins de câbles
| Chemin de câbles CFO type dalle 150x50 | ml | 80
| Chemin de câbles CFO type dalle 200x50 | ml | 21
| Chemin de câbles CFO type dalle 300x50 | ml | 265
| Chemin de câbles CFO type dalle 500x50 | ml | 20
| Câblage de communication (courants faibles) avec d'autres réseaux | PM
Sous-Total HT § 3.1
3.2 | RESEAU TELEPHONIQUE / VDI
| Principe | PM
Adduction réseau optique
| Fibre optique (à la charge du MOA) | PM
| 3 Fourreaux LST 42/45 | ml | 55
| Réseau Voix Données Images | PM
Répartiteurs généraux
| Répartiteur général complet 19" 8000x800mm 42U | Ens | 2
Marque :
Référence :
| Sous-répartiteurs | PM
| Sous-répartiteur complet 19" 600x600mm 16U | Ens | 2
Marque :
Référence :
Capillaires
| Distribution capillaire F/FTP 2x4p cat.6A | ml | 9500
| Liaison optique multimode 12 brins 50/125µ (OM3) pour RG1 <-> RG2 | ml | 5
Prises utilisateurs - Points d'accès WIFI
| Prise RJ45 cat.6A dans PA1 ou PA2 | U | 187
| Prise RJ45 cat.6A étanche | U | 4
| Prise RJ45 cat.6A wifi | U | 17
Identification et repérage des liaisons
| Identification et repérage des liaisons | Ens | 1
Validation du réseau
| Recettes informatiques | Ens | 1
| Réflectométrie | Ens | 1
Liaisons particulières : Câbles HDMI
| Câble HDMI 20m (salle 2I, salle -1E, salle -1F) | Ens | 3
Sous-Total HT § 3.2
3.3 | SYSTÈME DE DISTRIBUTION DU RESEAU WIFI
| Bornes WIFI | U | 17
| Pose et raccordement des bornes | Ens | 1
| Cablâge des bornes et raccordement sur bandeaux RJ dans baie | Ens | 1
| Positionnement et vérification de la bonne réception (à la charge du MOA) | PM
| Positionnement et vérification de la bonne réception (à la charge du MOA) | PM
Sous-Total HT § 3.3
3.4 | ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
| Onduleur | U | 1
| Cablâge et raccordement | Ens | 1
| Mise en service | Ens | 1
Sous-Total HT § 3.4
3.5 | VISIOPHONIE
Platine de visiophonie extérieure
| Platine de visiophonie extérieure | U | 1
| Potelet inox | U | 1
Raccordements
| Raccordement platine extérieure en F/FTP 1x4p cat.6A | Ens | 1
| Liaison entre barrière levante et platine extérieure en SYT1 1p0,9 | Ens | 1
Sous-Total HT § 3.5
3.6 | VIDEOSURVEILLANCE
Serveur de support
| Serveur virtualisé pour implémentation vidéosurveillance | Ens | 1
| Application virtuelle serveur de vidéoprotection | Ens | 1
Serveur de stockage
| Serveur de stockage | U | 1
Câblage
| Câblage banalisé F/FTP 1x4p cat.6A | ml | 770
Caméras IP
| Caméras fixe à dôme (extérieurs) | U | 4
| Caméras fixe à dôme (intérieurs) | U | 13
Sous-Total HT § 3.6
3.7 | SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCES
| Concentrateur routeur IP Contrôle d'accès SM400 | U | 1
| Contrôleur d'accès SM100+ | Ens | 1
Lecteurs de badges
| Lecteurs de badges extérieurs Prostyl AVL | U | 3
| Lecteurs de badges intérieurs Prostyl | U | 11
Câblage
| Câblage RS485 en bus LIYCY 4x0,75 | Ens | 1
Bouton poussoir de déverrouillage
| Bouton poussoir de déverrouillage | U | 17
Boitier bris de glace vert (BBGV)
| Boitier bris de glace vert (BBGV) | U | 17
Sous-Total HT § 3.7
3.8 | SYSTÈME ANTI-INTRUSION
| Centrale anti-intrusion (y compris alimentation de sécurité) | U | 1
| Détecteurs volumétriques | U | 5
| Contacts de portes | U | 4
| Sirènes | U | 1
| Claviers | U | 1
| Câblage | Ens | 1
| Essais, mise en service et formation | Ens | 1
Sous-Total HT § 3.8
Sous-Total HT § 3
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX SSI
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
| Type de Marché | PM
| Principe | PM
| Généralités sur les canalisations | PM
Tableau de signalisation de type 3
| Tableau de signalisation de type 3 | U | 1
Déclencheurs manuels (DM)
| Déclencheurs manuels | U | 15
Diffuseurs sonores
| Diffuseurs sonores | U | 23
Diffuseurs lumineux
| Diffuseurs lumineux | U | 17
Canalisations
| Câble CR1 2x1,5mm² | Ens | 1
| Câble CR1 1p 9/10ème | Ens | 1
Sous-Total HT § 4
5 | PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE
5.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
| Installation de chantier | Ens | 1
5.2 | ALIMENTATION GENERALE
| Démarches administratives et techniques | Ens | 1
| Bureau de contrôle et CONSUEL | Ens | 1
5.3 | RESEAU DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
| Liaisons équipotentielles | Ens | 1
5.4 | TABLEAUX ELECTRIQUES
| TGPV | U | 1
| Coffret de coupure | U | 1
5.5 | DISPOSITIFS DE COUPURE D'URGENCE
| Arrêt d'urgence Production Photovoltaïque | U | 1
5.6 | CHEMINEMENTS
| Chemins de câbles | PM
5.7 | CABLES ET RACCORDEMENTS
| Câblage | Ens | 1
5.8 | ONDULEUR
| Onduleur 8kWc | U | 1
5.9 | SUPPORT PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
| Support de fixation pour panneaux | Ens | 1
5.10 | PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
| Panneaux photovoltaïques | U | 20
5.11 | EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION
| Surveillance de l'installation | U | 1
| Station météo | U | 1
Sous-Total HT § 5
RECAPITULATIF
Total HT
T.V.A 20,0 %
Total TTC