## PdG
Maitre d’ouvrage :
CHU de Limoges – Direction des Constructions et du Patrimoine – Le Cluzeau, 21 avenue Dominique Larrey – 87042 LIMOGES CEDEX
Architecte :
ASB Architectures – 35 quai d’Anjou – 75004 Paris
Bureau d’études TCE :
BETEM CENTRE – 15 Avenue Cyprien Faurie - ZI du Teinchurier - 19 100 BRIVE
CREATION DE LA MAISON DE L’AUTISME ET TROUBLES DU NEURO DEVELOPPEMENT
C.D.P.G.F
LOT N°09 : Chauffage – Ventilation – Climatisation - Plomberie
Phase | Indice | Date | Objet | Rédacteur | Relecture
PRO | A | 11/2024 | Emission Originale | RBO | CCO

## Nota
NOTA
L'entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation.
L'entreprise est tenue d'indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau.
Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre inhérentes à celles-ci.
L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.
Le présent cadre de décomposition du prix global et forfaitaire n’est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l’entreprise (métrés, et PU), compte tenu de l’étude réalisée et de l’appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent
L'entreprise est donc tenue de les vérifier et de s'engager sur les montants des prix forfaitaires.

## CDPGF
N° ART. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté BET | Qté ENT. | P.U H.T | P.T H.T
0
| Nota : |  |  |  |  | 0
| Les articles du présent bordereau correspondent aux prescriptions des mêmes articles du CCTP. La marque et le type de chaque matériel proposé est à indiquer aux emplacements prévus. |  |  |  |  | 0
0
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE VENTILATION RAFRAICHISSEMENT |  |  |  |  | 0
0
3.1 | CHAUFFAGE - CLIMATISATION A DETENTE DIRECTE |  |  |  |  | 0
0
3.1.1 | Principe | PM |  |  |  | 0
3.1.2 | Unité extérieure |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Type : |  |  |  |  | 0
| . Taille : |  |  |  |  | 0
| . Puissance frigorifique : |  |  |  |  | 0
| . Puissance calorifique : | U |  |  |  | 0
| . Taille : |  |  |  |  | 0
| . Puissance frigorifique : |  |  |  |  | 0
| . Puissance calorifique : | U |  |  |  | 0
| Socle béton | ens |  |  |  | 0
| Plots anti-vibratiles | ens |  |  |  | 0
| Kit de jumelage pour unités extérieures | U |  |  |  | 0
| Amplificateur de transmission BUS | U |  |  |  | 0
| Boitier d'alimentation | U |  |  |  | 0
3.1.3 | Unité intérieure cassette 4 voies |  |  |  |  | 0
| Unité intérieure cassette 4 voies |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Type : |  |  |  |  | 0
| . Taille : 15 |  |  |  |  | 0
| . Puissance frigorifique : |  |  |  |  | 0
| . Puissance calorifique : | U |  |  |  | 0
| . Taille : 20 |  |  |  |  | 0
| . Puissance frigorifique : |  |  |  |  | 0
| . Puissance calorifique : | U |  |  |  | 0
| . Taille : 25 |  |  |  |  | 0
| . Puissance frigorifique : |  |  |  |  | 0
| . Puissance calorifique : | U |  |  |  | 0
| . Taille : 32 |  |  |  |  | 0
| . Puissance frigorifique : |  |  |  |  | 0
| . Puissance calorifique : | U |  |  |  | 0
| Façade "3D I see sensor" pour cassette | U |  |  |  | 0
3.1.4 | Liaisons frigorifiques |  |  |  |  | 0
| Tube cuivre qualité frigorifique |  |  |  |  | 0
| Ø1/4" | ml |  |  |  | 0
| Ø3/8" | ml |  |  |  | 0
| Ø1/2" | ml |  |  |  | 0
| Ø5/8" | ml |  |  |  | 0
| Ø3/4" | ml |  |  |  | 0
| Ø7/8" | ml |  |  |  | 0
| Ø1" | ml |  |  |  | 0
| Ø1" 1/8 | ml |  |  |  | 0
| Ø1" 3/8 | ml |  |  |  | 0
| Ø1" 5/8 | ml |  |  |  | 0
| Ø../.. | ml |  |  |  | 0
| Brasures argent, raccords, accessoires divers, chemins de câbles et toutes sujétions de pose | ens |  |  |  | 0
| Calorifugeage des liaisons frigorifiques par isolant souple cellulaire compris protection et accessoires de pose |  |  |  |  | 0
| Isolant épaisseur 13 mm mini pour tube : |  |  |  |  | 0
| Ø1/4" | ml |  |  |  | 0
| Ø3/8" | ml |  |  |  | 0
| Ø1/2" | ml |  |  |  | 0
| Ø5/8" | ml |  |  |  | 0
| Ø3/4" | ml |  |  |  | 0
| Ø7/8" | ml |  |  |  | 0
| Ø1" | ml |  |  |  | 0
| Ø1" 1/8 | ml |  |  |  | 0
| Ø1" 3/8 | ml |  |  |  | 0
| Ø1" 5/8 | ml |  |  |  | 0
| Ø../.. | ml |  |  |  | 0
| Protection mécanique pour cheminement en extérieur | ens |  |  |  | 0
3.1.5 | Commande et régulation |  |  |  |  | 0
3.1.5.1 | Commande unitaire par local |  |  |  |  | 0
| Télécommande filaire suivant CCTP |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Type : | U |  |  |  | 0
3.1.5.2 | Commande centralisé avec serveur WEB |  |  |  |  | 0
| Commande centralisée avec écran tactile suivant CCTP |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Type : | ens |  |  |  | 0
3.1.6 | Raccordements électriques |  |  |  |  | 0
| Raccordement électrique des unités extérieures depuis les attentes laissées à proximité par le lot Electricité | ens |  |  |  | 0
| Raccordement électrique des unités intérieures depuis les attentes laissées à proximité par le lot Electricité | ens |  |  |  | 0
| Liaisons bus non polarisé reliant le groupe extérieur à ses unités intérieures | ens |  |  |  | 0
| Raccordement électrique de la télécommande filaire | ens |  |  |  | 0
3.1.7 | Evacuations des condensats |  |  |  |  | 0
| Tube PVC série EU compris toutes sujétions de mise en œuvre Ø32 | Ens |  |  |  | 0
| Siphon et culotte de raccordement sur chute EU | U |  |  |  | 0
3.1.8 | Epreuve – tirage au vide – Charge en fluide et essais |  |  |  |  | 0
| Epreuve des canalisations, tirage au vide avec certificat d'essais | ens |  |  |  | 0
| Charge de complément en fluide frigorigène R410A pour l'ensemble du circuit | ens |  |  |  | 0
| Mise en service suivant CCTP avec production d'un certificat | ens |  |  |  | 0
0
| Sous-Total HT § 3.1 |  |  |  |  | 0
0
3.2 | CLIMATISATION A DETENTE DIRECTE - LOCAUX SPECIFIQUE |  |  |  |  | 0
0
3.2.1 | Principe | PM |  |  |  | 0
3.2.2 | Unité extérieure |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Type : |  |  |  |  | 0
| . Taille : |  |  |  |  | 0
| . Puissance frigorifique : |  |  |  |  | 0
| . Puissance calorifique : | U |  |  |  | 0
| Socle béton | ens |  |  |  | 0
| Plots anti-vibratiles | ens |  |  |  | 0
| Interface M-net | U |  |  |  | 0
3.2.3 | Unité intérieure murale |  |  |  |  | 0
| Unité intérieure murale |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Type : |  |  |  |  | 0
| . Taille : |  |  |  |  | 0
| . Puissance frigorifique : |  |  |  |  | 0
| . Puissance calorifique : | U |  |  |  | 0
3.2.4 | Liaisons frigorifiques |  |  |  |  | 0
| Tube cuivre qualité frigorifique |  |  |  |  | 0
| Ø1/4" | ml |  |  |  | 0
| Ø3/8" | ml |  |  |  | 0
| Ø1/2" | ml |  |  |  | 0
| Ø5/8" | ml |  |  |  | 0
| Ø3/4" | ml |  |  |  | 0
| Ø7/8" | ml |  |  |  | 0
| Ø1" | ml |  |  |  | 0
| Ø1" 1/8 | ml |  |  |  | 0
| Ø1" 3/8 | ml |  |  |  | 0
| Ø1" 5/8 | ml |  |  |  | 0
| Ø../.. | ml |  |  |  | 0
| Brasures argent, raccords, accessoires divers, chemins de câbles et toutes sujétions de pose | ens |  |  |  | 0
| Calorifugeage des liaisons frigorifiques par isolant souple cellulaire compris protection et accessoires de pose |  |  |  |  | 0
| Isolant épaisseur 13 mm mini pour tube : |  |  |  |  | 0
| Ø1/4" | ml |  |  |  | 0
| Ø3/8" | ml |  |  |  | 0
| Ø1/2" | ml |  |  |  | 0
| Ø5/8" | ml |  |  |  | 0
| Ø3/4" | ml |  |  |  | 0
| Ø7/8" | ml |  |  |  | 0
| Ø1" | ml |  |  |  | 0
| Ø1" 1/8 | ml |  |  |  | 0
| Ø1" 3/8 | ml |  |  |  | 0
| Ø1" 5/8 | ml |  |  |  | 0
| Ø../.. | ml |  |  |  | 0
| Protection mécanique pour cheminement en extérieur | ens |  |  |  | 0
3.2.5 | Commande unitaire par local |  |  |  |  | 0
| Télécommande filaire suivant CCTP |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Type : | U |  |  |  | 0
3.2.6 | Raccordements électriques |  |  |  |  | 0
| Raccordement électrique des unités extérieures depuis les attentes laissées à proximité par le lot Electricité | ens |  |  |  | 0
| Raccordement électrique des unités intérieures depuis les attentes laissées à proximité par le lot Electricité | ens |  |  |  | 0
| Liaisons bus non polarisé reliant le groupe extérieur à ses unités intérieures | ens |  |  |  | 0
| Raccordement électrique de la télécommande filaire | ens |  |  |  | 0
3.2.7 | Evacuations des condensats |  |  |  |  | 0
| Tube PVC série EU compris toutes sujétions de mise en œuvre Ø32 | Ens |  |  |  | 0
| Siphon et culotte de raccordement sur chute EU | U |  |  |  | 0
3.2.8 | Epreuve – tirage au vide – Charge en fluide et essais |  |  |  |  | 0
| Epreuve des canalisations, tirage au vide avec certificat d'essais | ens |  |  |  | 0
| Charge de complément en fluide frigorigène R410A pour l'ensemble du circuit | ens |  |  |  | 0
| Mise en service suivant CCTP avec production d'un certificat | ens |  |  |  | 0
0
| Sous-Total HT § 3.2 |  |  |  |  | 0
0
3.3 | RESEAUX AERAULIQUES ET ACCESSOIRES |  |  |  |  | 0
0
3.3.1 | Principe | PM |  |  |  | 0
3.3.2 | Gaines rectangulaires
Gaines rectangulaires réalisées en tôle d'acier galvanisé épaisseur minimale 8/10e y compris supports, dispositifs anti-vibratiles, pièces de transformation, tous accessoires et ingrédients de pose
| . Gaines tôles 12/10ème : | kg |  |  |  | 0
| . Gaines tôles 10/10ème : | kg |  |  |  | 0
| . Gaines tôles 8/10ème : | kg |  |  |  | 0
| Ensemble d'accessoires comprenant coudes, tés, pièces de transformations, ingrédients de pose | ens |  |  |  | 0
| Percements, calfeutrements et rebouchages autour des gaines en traversée de paroi, de plancher, de toiture… | ens |  |  |  | 0
3.3.3 | Gaines circulaires |  |  |  |  | 0
| Gaine circulaire spiralée en tôle d'acier galvanisé compris supports et fixations |  |  |  |  | 0
| Ø125 | ml |  |  |  | 0
| Ø160 | ml |  |  |  | 0
| Ø200 | ml |  |  |  | 0
| Ø250 | ml |  |  |  | 0
| Ø315 | ml |  |  |  | 0
| Ø355 | ml |  |  |  | 0
| Ø400 | ml |  |  |  | 0
| Ø450 | ml
| Ø560 | ml
| Ø630 | ml
| Ø710 | ml
| Ø... | ml |  |  |  | 0
| Ensemble d'accessoires comprenant coudes, tés, pièces de transformations, ingrédients de pose | ens |  |  |  | 0
| Percements, calfeutrements et rebouchages autour des gaines en traversée de paroi, de plancher, de toiture... | ens |  |  |  | 0
3.3.4 | Gaines circulaires souples |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Type : |  |  |  |  | 0
| Ø125 | ml |  |  |  | 0
| Ø160 | ml |  |  |  | 0
| Ø... | ml |  |  |  | 0
| Accessoires de pose | ens |  |  |  | 0
3.3.5 | Gaines de raccordement isolées
. Marque :
| . Type : |  |  |  |  | 0
| Epaisseur : 25 mm |  |  |  |  | 0
| Ø125/175 | ml |  |  |  | 0
| Ø160/210 | ml |  |  |  | 0
| Ø200/250 | ml |  |  |  | 0
| Ø... | ml |  |  |  | 0
| Accessoires de pose et de ligaturage | ens |  |  |  | 0
3.3.6 | Calorifuge de gaine |  |  |  |  | 0
| Calorifuge extérieur par matériau isolant laine de verre suivant CCTP y compris tous accessoires et ingrédients de mise en oeuvre : |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Type : |  |  |  |  | 0
| Epaisseur : 25 mm |  |  |  |  | 0
| . Pour gaines circulaires | m² |  |  |  | 0
| . Pour gaines rectangulaire | m² |  |  |  | 0
| Epaisseur : 50 mm |  |  |  |  | 0
| . Pour gaines circulaires | m² |  |  |  | 0
| . Pour gaines rectangulaire | m² |  |  |  | 0
| Accessoires de pose et de ligaturage | ens |  |  |  | 0
| Protection par enduit bitumineux des gaines extérieures calorifugées | ens |  |  |  | 0
| Protection par gaine tôle d'aluminium des gaines extérieures calorifugées | ens |  |  |  | 0
3.3.7 | Accessoires réseaux de gaines |  |  |  |  | 0
3.3.7.1 | Registre de dosage circulaire |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Type : | Ens |  |  |  | 0
3.3.7.2 | Registre de dosage rectangulaire |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Type : | Ens |  |  |  | 0
3.3.7.3 | Trappe de visite |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Type : |  |  |  |  | 0
| … x … | U |  |  |  | 0
| … x … | U |  |  |  | 0
3.3.7.4 | Piège à sons pour gaines rectangulaires |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Type : |  |  |  |  | 0
| … x … | U |  |  |  | 0
| … x … | U |  |  |  | 0
| … x … | U |  |  |  | 0
3.3.7.5 | Piège à sons pour gaines circulaires |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Type : |  |  |  |  | 0
| Ø125 | U |  |  |  | 0
| Ø160 | U |  |  |  | 0
| Ø200 | U |  |  |  | 0
| Ø250 | U |  |  |  | 0
| Ø315 | U |  |  |  | 0
| Ø355 | U |  |  |  | 0
| Ø400 | U |  |  |  | 0
| Ø450 | ml
| Ø560 | ml
| Ø630 | ml
| Ø710 | ml
| Ø... | U |  |  |  | 0
0
| Sous-Total HT § 3.3 |  |  |  |  | 0
0
3.4 | VENTILATION MECANIQUE DOUBLE FLUX |  |  |  |  | 0
0
3.4.1 | Principe | PM |  |  |  | 0
3.4.2 | Soufflage et reprise |  |  |  |  | 0
3.4.2.1 | Air neuf intégré aux cassettes plafonnières |  |  |  |  | 0
| Gaine de raccordement isolée Ø80 | ml |  |  |  | 0
3.4.2.2 | Diffuseurs plafonniers soufflage / reprise |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Type : |  |  |  |  | 0
| Ø125 | U |  |  |  | 0
| Ø160 | U |  |  |  | 0
| Ø200 | U |  |  |  | 0
| Ø250 | U |  |  |  | 0
| Ø315 | U |  |  |  | 0
| Ø... | U |  |  |  | 0
| Registre | U |  |  |  | 0
| Filtre à la reprise | U |  |  |  | 0
| Plénum de raccordement isolé à piquage latéral | U |  |  |  | 0
3.4.2.3 | Modulation de débit |  |  |  |  | 0
| Registre de réglage tout ou peu |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Type : |  |  |  |  | 0
| Ø... | U |  |  |  | 0
| Ø... | U |  |  |  | 0
| Détecteur de présence |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Type : | U |  |  |  | 0
| Module de gestion |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Type : | U |  |  |  | 0
| Transformateur 230-12V | U |  |  |  | 0
| Disjoncteur 16A | U |  |  |  | 0
3.4.2.4 | Grille de transfert acoustique |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Type : |  |  |  |  | 0
| Dim : … x … | U |  |  |  | 0
3.4.3 | Réseaux aérauliques et accessoires | PM |  |  |  | 0
3.4.4 | Centrale de ventilation double flux |  |  |  |  | 0
| Centrale de traitement d'air double flux complète suivant CCTP, livré en module à assembler sur place |  |  |  |  | 0
| . Débit soufflé maxi : ..... m³/h |  |  |  |  | 0
| . Débit extrait maxi : ...... m³/h |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Type : | U |  |  |  | 0
| Régulation suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| Plots antivibratiles | ens |  |  |  | 0
| Dispositif de protection des moteurs de régulation | ens |  |  |  | 0
| Pièces de transformation rectangulaire/circulaire | ens |  |  |  | 0
| Manchette souple à l'aspiration et refoulement M0 | U |  |  |  | 0
| Evacuation des condensats en tube PVC M1 avec siphon | U |  |  |  | 0
| Interrupteur de proximité cadenassable | U |  |  |  | 0
| Jeu de filtres supplémentaire | ens |  |  |  | 0
| Variateur de fréquence | U |  |  |  | 0
| Raccordement électrique depuis l'armoire CVC | ens |  |  |  | 0
| Ensemble d'accessoires de pose ou de supportage | ens |  |  |  | 0
| Démarches préalables, études acoustiques, contacts sociétés manutention / levage, examen du site, validation des paramètres d'exécution | ens |  |  |  | 0
3.4.5 | Prise d'air neuf et rejet d'air vicié |  |  |  |  | 0
3.4.5.1 | Prise d'air neuf |  |  |  |  | 0
| Gaine coupée en sifflet avec grillage anti-insecte | ens |  |  |  | 0
3.4.5.2 | Rejet d'air vicié |  |  |  |  | 0
| Gaine coupée en sifflet avec grillage anti-insecte | ens |  |  |  | 0
3.4.6 | Régulation centrale de traitement d'air |  |  |  |  | 0
3.4.6.1 | Fonction du système |  |  |  |  | 0
| Automate numérique programmable | U |  |  |  | 0
| Cartes extension entrées / sorties logiques / analogiques | U |  |  |  | 0
| Sondes reprise / soufflage / air neuf | U |  |  |  | 0
| Pressostat encrassement des filtres, plage 20 à 200 Pa | U |  |  |  | 0
| Sonde pression différentielle | U |  |  |  | 0
| Pressostat contrôle ventilateurs, plage 40 à 600 Pa | U |  |  |  | 0
| Sonde vitesse d'air montage dans gaine | U |  |  |  | 0
3.4.6.2 | Points de gestion technique | PM |  |  |  | 0
3.4.6.3 | Raccordement / installation |  |  |  |  | 0
| Raccordements électriques, liaisons et filerie | ens |  |  |  | 0
3.4.6.4 | Mise en service |  |  |  |  | 0
| Analyse, programmation et paramétrage | ens |  |  |  | 0
| Essais, mise en service et contrôle constructeur avec certificat à produire | ens |  |  |  | 0
3.4.7 | Travaux électrique armoire de traitement d'air |  |  |  |  | 0
3.4.7.1 | Généralités | PM |  |  |  | 0
3.4.7.2 | Armoire de commande |  |  |  |  | 0
| Armoire de commande complète suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| Schémas électriques puissance + régulation mis à jour | ens |  |  |  | 0
| Raccordements électriques entre armoire et matériels correspondants y compris chemin de câbles et toutes sujétions de pose | ens |  |  |  | 0
0
| Sous-Total HT § 3.4 |  |  |  |  | 0
0
3.5 | VENTILATION MECANIQUE CONTRÔLE SIMPLE FLUX AUTOREGLABLE |  |  |  |  | 0
0
3.5.1 | Principe | PM |  |  |  | 0
3.5.2 | Transfert d'air | PM |  |  |  | 0
3.5.3 | Bouches d'extraction autoréglable |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Type : |  |  |  |  | 0
| . Débit unitaire : 30 m³/h | U |  |  |  | 0
| . Débit unitaire : 45 m³/h | U |  |  |  | 0
| . Débit unitaire : 60 m³/h | U |  |  |  | 0
| Manchette plastique avec joint | U |  |  |  | 0
3.5.4 | Réseaux aérauliques et accessoires | PM |  |  |  | 0
3.5.5 | Caisson d'extraction |  |  |  |  | 0
| Caisson d'extraction C4 suivant CCTP |  |  |  |  | 0
| . Débit extrait maxi : ...... m³/h |  |  |  |  | 0
| . Dépression statique maxi disponible : ..... Pa |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Type : | ens |  |  |  | 0
| Interrupteur de proximité cadenassable | U |  |  |  | 0
| Manchettes souples M0 (aspiration et refoulement) | U |  |  |  | 0
| Plots anti-vibratiles | U |  |  |  | 0
| Ensemble d'accessoires de pose ou de supportage | ens |  |  |  | 0
| Raccordement du coffret électrique équipant chaque caisson sur attente laissée à proximité par le lot Electricité | ens |  |  |  | 0
| Procédure terminale d'essais et de mise en service | ens |  |  |  | 0
3.5.6 | Rejet d'air vicié |  |  |  |  | 0
| Conduit de refoulement suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
0
| Sous-Total HT § 3.5 |  |  |  |  | 0
0
| Sous-Total HT § 3 |  |  |  |  | 0
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
0
4.1 | ADDUCTION D'EAU POTABLE |  |  |  |  | 0
0
4.1.1 | Principe | PM |  |  |  | 0
4.1.2 | Canalisation de branchement |  |  |  |  | 0
4.1.2.1 | Canalisations PEHD |  |  |  |  | 0
| Canalisation PEHD PE80 PN 16 y compris raccords et toutes sujétions de pose. |  |  |  |  | 0
| Ø../.. | ml |  |  |  | 0
4.1.2.2 | Tranchée (hors lot) |  |  |  |  | 0
| Grillage avertisseur PVC | ml |  |  |  | 0
| Epreuve des canalisations suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
4.1.3 | Robinetterie de branchement général eau froide |  |  |  |  | 0
4.1.3.1 | Protection sanitaire réseau d'eau froide |  |  |  |  | 0
| Clapet anti-retour type BA |  |  |  |  | 0
| DN ... | U |  |  |  | 0
| Accessoires (vannes d'arrêt, d'essai) | ens |  |  |  | 0
4.1.3.2 | Vanne d'arrêt, robinetterie de purge et vidange |  |  |  |  | 0
| Vanne d'arrêt, compris raccords |  |  |  |  | 0
| DN ... | U |  |  |  | 0
| Accessoires de purge et de vidange | ens |  |  |  | 0
0
| Sous-Total HT § 4.1 |  |  |  |  | 0
0
4.2 | TRAVAUX HYDRAULIQUES |  |  |  |  | 0
0
4.2.1 | Principe | PM |  |  |  | 0
4.2.2 | Filtre |  |  |  |  | 0
| Filtre auto-nettoyant à tamis auto nettoyant à manomètres intégrés |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Réf : |  |  |  |  | 0
| DN ... | U |  |  |  | 0
| Vanne d'arrêt, compris raccords |  |  |  |  | 0
| DN ... | U |  |  |  | 0
| Raccordement au réseau d'eaux usées à proximité | ens |  |  |  | 0
4.2.3 | Départ circuit |  |  |  |  | 0
4.2.3.1 | Vanne d'arrêt |  |  |  |  | 0
. Marque :
. Réf :
| DN .. | U
| DN .. | U
| DN .. | U
4.2.3.2 | Régulateur de pression |  |  |  |  | 0
. Marque :
. Réf :
| DN .. | U
| DN .. | U
| DN .. | U
4.2.3.3 | Clapet de non retour type BA |  |  |  |  | 0
. Marque :
. Réf :
| DN .. | U
| DN .. | U
| DN .. | U
4.2.3.4 | Comptage d'eau froide |  |  |  |  | 0
. Marque :
. Type :
| DN .. | U
| DN .. | U
| DN .. | U
0
| Sous-Total HT § 4.2 |  |  |  |  | 0
0
4.3 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
0
4.3.1 | Principe | PM |  |  |  | 0
4.3.2 | Production ECS locale électrique |  |  |  |  | 0
| Chauffe-eau électrique suivant CCTP compris fixations et raccord diélectriques |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Type : |  |  |  |  | 0
| . Volume : | U |  |  |  | 0
| Supportage | U |  |  |  | 0
| Raccordement électrique sur attente du lot Electricité | ens |  |  |  | 0
| Groupe de sécurité compris raccordement sur réseau d'évacuation | U |  |  |  | 0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour | U |  |  |  | 0
| Raccord diélectrique bimétallique | U |  |  |  | 0
0
| Sous-Total HT § 4.3 |  |  |  |  | 0
0
4.4 | DISTRIBUTION INTERIEURE |  |  |  |  | 0
0
4.4.1 | Principe | PM |  |  |  | 0
4.4.2 | Canalisations en tube multicouche |  |  |  |  | 0
| Tube multicouche en couronne, y compris raccords, supports, et toutes sujétions de pose : |  |  |  |  | 0
| Ø 16x2 | ml |  |  |  | 0
| Ø 20x2,25 | ml |  |  |  | 0
| Ø 25x2,5 | ml |  |  |  | 0
| Ø 32x3 | ml |  |  |  | 0
| Tube multicouche en barre, y compris raccords, supports, et toutes sujétions de pose : |  |  |  |  | 0
| Ø 16x2 | ml |  |  |  | 0
| Ø 20x2,25 | ml |  |  |  | 0
| Ø 25x2,5 | ml |  |  |  | 0
| Ø 32x3 | ml |  |  |  | 0
| Ø 40x4 | ml |  |  |  | 0
| Ø 50x4,5 | ml |  |  |  | 0
| Ø 63x6 | ml |  |  |  | 0
| Ø 75x7,5 | ml |  |  |  | 0
| Ø 90x8,5 | ml |  |  |  | 0
| Ø 110x10 | ml |  |  |  | 0
| Chemin de cable type cablofil pour supportage des canalisations | ml |  |  |  | 0
| Percements, fourreaux de traversées de cloisons, murs, planchers et rebouchages | ens |  |  |  | 0
4.4.3 | Calorifuge de canalisations |  |  |  |  | 0
| Calorifugeage par isolant mousse flexible pour tuyauteries d'eau froide et d'eau chaude, compris protections et tous accessoires de pose |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Type. : |  |  |  |  | 0
| Isolant de classe 3 pour tube : |  |  |  |  | 0
| Ø 16x2 | ml |  |  |  | 0
| Ø 20x2,25 | ml |  |  |  | 0
| Ø 25x2,5 | ml |  |  |  | 0
| Ø 32x3 | ml |  |  |  | 0
| Ø 40x4 | ml |  |  |  | 0
| Ø 50x4,5 | ml |  |  |  | 0
| Ø 63x6 | ml |  |  |  | 0
| Ø 75x7,5 | ml |  |  |  | 0
| Ø 90x8,5 | ml |  |  |  | 0
| Ø 110x10 | ml |  |  |  | 0
| compris tous accessoires (raccords, réducteurs, coudes préformés...) | ens |  |  |  | 0
4.4.4 | Robinetterie et accessoires réseaux sanitaires |  |  |  |  | 0
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour | ens |  |  |  | 0
| Anti-bélier à vessie | ens |  |  |  | 0
| Robinets de purge | ens |  |  |  | 0
| Robinets de vidange | ens |  |  |  | 0
4.4.5 | Désinfection des réseaux |  |  |  |  | 0
| Mise en place d'un dispositif d'injection de produits suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| Désinfection et rinçage des réseaux, compris produits désinfectants adéquats | ens |  |  |  | 0
0
| Sous-Total HT § 4.4 |  |  |  |  | 0
0
4.5 | APPAREILS SANITAIRES - ROBINETTERIE |  |  |  |  | 0
0
4.5.1 | Principe | PM |  |  |  | 0
4.5.2 | Prescriptions générales | PM |  |  |  | 0
4.5.3 | Appareils sanitaires |  |  |  |  | 0
4.5.3.1 | WC suspendu |  |  |  |  | 0
| WC suspendu en porcelaine suivant CCTP |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Réf. : | U |  |  |  | 0
| Bâti support suivant CCTP |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Réf. : | U |  |  |  | 0
| Plaque de déclenchement suivant CCTP |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Réf. : | U |  |  |  | 0
| Robinet d'arrêt | U |  |  |  | 0
| Pipe WC de raccordement | U |  |  |  | 0
| Abattant | U |  |  |  | 0
4.5.3.2 | WC suspendu - PMR |  |  |  |  | 0
| WC suspendu - PMR - en porcelaine suivant CCTP |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Réf. : | U |  |  |  | 0
| Bâti support suivant CCTP |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Réf. : | U |  |  |  | 0
| Plaque de déclenchement suivant CCTP |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Réf. : | U |  |  |  | 0
| Robinet d'arrêt | U |  |  |  | 0
| Pipe WC de raccordement | U |  |  |  | 0
| Tubulure d'alimentation | U |  |  |  | 0
| Abattant | U |  |  |  | 0
4.5.3.3 | Plan vasque PMR |  |  |  |  | 0
| Plan vasque accessible PMR suivant CCTP |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Réf. : | U |  |  |  | 0
| Bonde avec tubulure surverse | U |  |  |  | 0
| Siphon P.P gain de place à culot démontable | U |  |  |  | 0
| Mitigeur mécanique sur plage suivant CCTP |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Réf. : | U |  |  |  | 0
| Flexibles de raccordements | ens |  |  |  | 0
| Clapets anti retour, filtres et robinets d'arrêt | ens |  |  |  | 0
4.5.3.4 | Lavabo PMR |  |  |  |  | 0
| Lavabo accessible PMR suivant CCTP |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Réf. : | U |  |  |  | 0
| Bonde avec tubulure surverse | U |  |  |  | 0
| Siphon P.P gain de place à culot démontable | U |  |  |  | 0
| Mitigeur mécanique sur plage suivant CCTP |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Réf. : | U |  |  |  | 0
| Flexibles de raccordements | ens |  |  |  | 0
| Clapets anti retour, filtres et robinets d'arrêt | ens |  |  |  | 0
4.5.3.5 | Lavabo non PMR |  |  |  |  | 0
| Lavabo non PMR suivant CCTP |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Réf. : | U |  |  |  | 0
| Bonde avec tubulure surverse | U |  |  |  | 0
| Siphon P.P gain de place à culot démontable | U |  |  |  | 0
| Mitigeur mécanique sur plage suivant CCTP |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Réf. : | U |  |  |  | 0
| Flexibles de raccordements | ens |  |  |  | 0
| Clapets anti retour, filtres et robinets d'arrêt | ens |  |  |  | 0
4.5.3.6 | Deversoir mural |  |  |  |  | 0
| Déversoir mural suivant CCTP |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Réf. : | U |  |  |  | 0
| Bonde | U |  |  |  | 0
| Grille porte seau | U |  |  |  | 0
| Mitigeur mécanique mural suivant CCTP |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Réf. : | U |  |  |  | 0
| Flexibles de raccordements | ens |  |  |  | 0
| Clapets anti retour, filtres et robinets d'arrêt | ens |  |  |  | 0
4.5.3.7 | Cuve évier à encastrer |  |  |  |  | 0
| Cuve Evier suivant CCTP |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Réf. : | U |  |  |  | 0
| Vidage complet | U |  |  |  | 0
| Mitigeur mécanique sur plage suivant CCTP |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Réf. : | U |  |  |  | 0
| Flexibles de raccordements | ens |  |  |  | 0
| Clapets anti retour, filtres et robinets d'arrêt | ens |  |  |  | 0
4.5.4 | Accessoires sanitaires |  |  |  |  | 0
4.5.4.1 | Miroir |  |  |  |  | 0
| Miroir suivant CCTP |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Réf. : | U |  |  |  | 0
4.5.4.2 | Distributeur de savon |  |  |  |  | 0
| Distributeur de savon suivant CCTP |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Réf. : | U |  |  |  | 0
4.5.4.3 | Distributeur d'essuie-mains |  |  |  |  | 0
| Distributeur d'essuie-mains suivant CCTP |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Réf. : | U |  |  |  | 0
4.5.4.4 | Distributeur papier W.C. |  |  |  |  | 0
| Distributeur papier W.C suivant CCTP |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Réf. : | U |  |  |  | 0
4.5.4.5 | Barre coudée 135° |  |  |  |  | 0
| Barre coudée 135° suivant CCTP |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Réf. : | U |  |  |  | 0
4.5.4.6 | Barre droite de tirage |  |  |  |  | 0
| Barre droite de tirage suivant CCTP |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Réf. : | U |  |  |  | 0
0
| Sous-Total HT § 4.5 |  |  |  |  | 0
0
4.6 | EVACUATION DES EAUX USEES, EAUX VANNES |  |  |  |  | 0
0
4.6.1 | Principe | PM |  |  |  | 0
4.6.2 | Canalisation en matière plastique |  |  |  |  | 0
| Tube P.V.C. compris raccords, culottes, support, saignées, |  |  |  |  | 0
| percements, et toutes sujétions de mise en oeuvre : |  |  |  |  | 0
| Ø 32 | ml |  |  |  | 0
| Ø 40 | ml |  |  |  | 0
| Ø 50 | ml |  |  |  | 0
| Ø 63 | ml |  |  |  | 0
| Ø 75 | ml |  |  |  | 0
| Ø 80 | ml |  |  |  | 0
| Ø 100 | ml |  |  |  | 0
| Ø 110 | ml |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  | 0
| Ø 140 | ml |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  | 0
| Ø ... | ml |  |  |  | 0
| Manchons coupe-feu 2 heures pour traversées de parois |  |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  |  | 0
| . Réf. : |  |  |  |  | 0
| Ø 125 | U |  |  |  | 0
| Ø ... | U |  |  |  | 0
4.6.3 | Ventilation primaire |  |  |  |  | 0
| Tube P.V.C. série E.U. compris raccords, culottes, support, saignées et |  |  |  |  | 0
| percements, et toutes sujétions de mise en oeuvre : |  |  |  |  | 0
| Ø 100 | ml |  |  |  | 0
| Ø 110 | ml |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  | 0
| Sortie hors toit compris chapeau pare-pluie, grillage anti insecte et colerette |  |  |  |  | 0
| de raccordement (fourniture uniquemement) | U |  |  |  | 0
0
| Sous-Total HT § 4.6 |  |  |  |  | 0
0
| Sous-Total HT § 4 |  |  |  |  | 0
5 | DIVERS |  |  |  |  | 0
0
5.1 | INSTALLATIONS/PROTECTIONS/HYGIENE ET SECURITE | ens |  |  |  | 0
0
| Sous-Total HT § 5.1 |  |  |  |  | 0
0
5.2 | PERCEMENTS-REBOUCHAGES | ens |  |  |  | 0
0
| Sous-Total HT § 5.2 |  |  |  |  | 0
0
5.3 | ESSAIS-REGLAGES-REPERAGES | ens |  |  |  | 0
0
| Sous-Total HT § 5.3 |  |  |  |  | 0
0
5.4 | ACOUSTIQUE | ens |  |  |  | 0
0
| Sous-Total HT § 5.4 |  |  |  |  | 0
0
5.5 | ATTESTATIONS D'ESSAIS ET DE FONCTIONNEMENT | ens |  |  |  | 0
0
| Sous-Total HT § 5.5 |  |  |  |  | 0
0
5.6 | EXPLICATIONS AUX UTILISATEURS | ens |  |  |  | 0
0
| Sous-Total HT § 5.6 |  |  |  |  | 0
0
5.7 | DOE-DIUO | ens |  |  |  | 0
0
| Sous-Total HT § 5.7 |  |  |  |  | 0
0
5.8 | ETUDES EXE | ens |  |  |  | 0
0
| Sous-Total HT § 5.8 |  |  |  |  | 0
0
| Sous-Total HT § 5 |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE VENTILATION RAFRAICHISSEMENT
3.1 | CHAUFFAGE - CLIMATISATION A DETENTE DIRECTE |  |  |  |  | 0
3.2 | CLIMATISATION A DETENTE DIRECTE - LOCAUX SPECIFIQUE |  |  |  |  | 0
3.3 | RESEAUX AERAULIQUES ET ACCESSOIRES |  |  |  |  | 0
3.4 | VENTILATION MECANIQUE DOUBLE FLUX |  |  |  |  | 0
3.5 | VENTILATION MECANIQUE CONTRÔLE SIMPLE FLUX AUTOREGLABLE |  |  |  |  | 0
| Sous-Total HT § 3 |  |  |  |  | 0
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE
4.1 | ADDUCTION D'EAU POTABLE |  |  |  |  | 0
4.2 | TRAVAUX HYDRAULIQUES |  |  |  |  | 0
4.3 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
4.4 | DISTRIBUTION INTERIEURE |  |  |  |  | 0
4.5 | APPAREILS SANITAIRES - ROBINETTERIE |  |  |  |  | 0
4.6 | EVACUATION DES EAUX USEES, EAUX VANNES |  |  |  |  | 0
| Sous-Total HT § 4 |  |  |  |  | 0
5 | DIVERS
5.1 | INSTALLATIONS/PROTECTIONS/HYGIENE ET SECURITE |  |  |  |  | 0
5.2 | PERCEMENTS-REBOUCHAGES |  |  |  |  | 0
5.3 | ESSAIS-REGLAGES-REPERAGES |  |  |  |  | 0
5.4 | ACOUSTIQUE |  |  |  |  | 0
5.5 | ATTESTATIONS D'ESSAIS ET DE FONCTIONNEMENT |  |  |  |  | 0
5.6 | EXPLICATIONS AUX UTILISATEURS |  |  |  |  | 0
5.7 | DOE-DIUO |  |  |  |  | 0
5.8 | ETUDES EXE |  |  |  |  | 0
| Sous-Total HT § 5 |  |  |  |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
| T.V.A 20,0 % |  |  |  |  | 0
| Total TTC |  |  |  |  | 0