## DQE-PDG
DQE Marché de maintenance et travaux de relatif aux installations de chauffage, ventilation, conditionnement d’air, plomberie-protection incendie, relevage des eaux et désenfumage. ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE D’ORSAY ET DU MUSEE DE L’ORANGERIE – VALERY GISCARD D’ESTAING DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE Esplanade Valéry Giscard d’Estaing 75343 PARIS CEDEX 07
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Lien hypertexte au niveau de l'intitulé
DQE Poste n°1 |  | MAINS D'OEUVRE
DQE Poste n°2 |  | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION DESENFUMAGE
DQE Poste n°3 |  | PLOMBERIE SANITAIRE
DQE Poste n°4 |  | PROTECTION INCENDIE
DQE Poste n°5 |  | COMMANDE FICTIVE N°1 (SUR CATALOGUE)
DQE Poste n°6 |  | COMMANDE FICTIVE N°2 (HORS BPU ET HORS CATALOGUE)
Indice |  | Date | Observations
1 |  | 2025-07-22 | Création

## DQE-MO
DQE Marché de maintenance et travaux de relatif aux installations de chauffage, ventilation, conditionnement d’air, plomberie-protection incendie, relevage des eaux et désenfumage de l’EPMO-VGE
DQE Poste n°1 - MAINS D'OEUVRE
L'attention du candidat est attiré sur l'importance de remplir complétement le DQE
Les taux horaires d'intervention applicables pour chaque catégorie de personnel prévu par le Titulaire, comprenant les frais de transport, de déplacement et toutes sujétions, conformément aux taux horaires réglementaires sont les suivants :
Champ à renseigner obligatoirement par le candidat
|  |  | Taux horaire € HT | [5 empty] | Taux horaire € HT
|  |  | Jours ouvrables | [5 empty] | Dimanches et J.F.
|  |  | 8h - 18h |  |  | 18h - 8h |  |  | 8h - 18h |  |  | 18h - 8h
Code | Niveau | Compétences | Quantité | Taux horaire € HT | Prix Total € HT/H | Quantité | Taux horaire € HT | Prix Total € HT/H | Quantité | Taux horaire € HT | Prix Total € HT/H | Quantité | Taux horaire € HT | Prix Total € HT/H
Administratif
26-CVC-AD-MO-02 | INGENIEUR METHODE | CVCD/PLOMBERIE | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
26-CVC-AD-MO-03 | INGENIEUR METHODE | PROTECTION INCENDIE | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
26-CVC-AD-MO-04 | ENERGIE MANAGER | TOUTES SPECIALITES CONFONDUES | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
Technique
PRESTATIONS COMMUNES
26-CVC-PC-MO-01 | COMPAGNON PROFESSIONNEL |  | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
26-CVC-PC-MO-02 | OUVRIER D'EXECUTION |  | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
CVCD
26-CVC-CVC-MO-01 | INGENIEUR SPECIALISE |  | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
26-CVC-CVC-MO-02 | TECHNICIEN SPECIALISE |  | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
26-CVC-CVC-MO-03 | AGENT DE MAITRISE |  | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
26-CVC-CVC-MO-04 | AGENT TECHNIQUE 3EME ECHELON |  | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
26-CVC-CVC-MO-05 | AGENT TECHNIQUE 2EME ECHELON |  | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
26-CVC-CVC-MO-06 | AGENT TECHNIQUE 1ER ECHELON |  | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
26-CVC-CVC-MO-07 | AGENT TECHNIQUE POLYVALENT |  | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
26-CVC-CVC-MO-08 | OUVRIER HQ |  | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
PLOMBERIE
26-CVC-PL-MO-01 | INGENIEUR SPECIALISTE |  | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
26-CVC-PL-MO-02 | TECHNICIEN SPECIALISTE |  | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
26-CVC-PL-MO-03 | AGENT DE MAITRISE |  | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
26-CVC-PL-MO-04 | AGENT TECHNIQUE 3EME ECHELON |  | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
26-CVC-PL-MO-05 | AGENT TECHNIQUE 2EME ECHELON |  | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
26-CVC-PL-MO-06 | AGENT TECHNIQUE 1ER ECHELON |  | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
26-CVC-PL-MO-07 | OUVRIER HQ |  | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
PROTECTION INCENDIE
26-CVC-PI-MO-01 | INGENIEUR SPECIALISTE |  | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
26-CVC-PI-MO-02 | TECHNICIEN SPECIALISTE |  | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
26-CVC-PI-MO-03 | AGENT DE MAITRISE |  | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
26-CVC-PI-MO-04 | AGENT TECHNIQUE 3EME ECHELON |  | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
26-CVC-PI-MO-05 | AGENT TECHNIQUE 2EME ECHELON |  | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
26-CVC-PI-MO-06 | AGENT TECHNIQUE 1ER ECHELON |  | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
26-CVC-PI-MO-07 | OUVRIER HQ |  | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
|  |  |  | Total HT | 0 |  | Total HT | 0 |  | Total HT | 0 |  | Total HT | 0
|  |  |  | TVA | 0 |  | TVA | 0 |  | TVA | 0 |  | TVA | 0
| Total TTC Poste n°1 + Poste n°2 + Poste n°3 + Poste n°4 | 0 |  | Total TTC | 0 |  | Total TTC | 0 |  | Total TTC | 0 |  | Total TTC | 0

## DQE-CVCD
DQE Marché de maintenance et travaux de relatif aux installations de chauffage, ventilation, conditionnement d’air, plomberie-protection incendie, relevage des eaux et désenfumage de l’EPMO-VGE
DQE Poste n°2 - CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION DESENFUMAGE
Champ à renseigner obligatoirement par le candidat
N° articles | Désignation des prestations | U | Quantité | Prix Unitaire (Fourniture) €HT | Prix Total €HT
RESEAUX ET EQUIPEMENTS
CVC-02-01 | TUYAUTERIES DE CHAUFFAGE COMPRIS COUDE, TE ET MANCHON
26-CVC-02-01-01 | TUBE NOIR T1 DIAM 15X21 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-01-02 | TUBE NOIR T1 DIAM 20X27 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-01-03 | TUBE NOIR T1 DIAM 26X34 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-01-04 | TUBE NOIR T1 DIAM 33X42 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-01-05 | TUBE NOIR T1 DIAM 40X49 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-01-06 | TUBE NOIR T1 DIAM 50X60 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-01-07 | TUBE NOIR T2 DIAM 66X76 MM | ML | 1 |  | 0
CVC-02-02 | TUBES GALVA COMPRIS COUDE, TE ET MANCHON
26-CVC-02-02-01 | TUBE DIAM 10X12 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-02-02 | TUBE DIAM 12X14 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-02-03 | TUBE DIAM 14X16 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-02-04 | TUBE DIAM 16X18 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-02-05 | TUBE DIAM 20X22 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-02-06 | TUBE DIAM 26X28 MM | ML | 1 |  | 0
CVC-02-03 | TUBES P.V.C-CHALEUR (P.V.C.C) COMPRIS COUDE, TE ET MANCHON
26-CVC-02-03-01 | TUBE DIAM 15,4X20 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-03-02 | TUBE DIAM 19,4X25 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-03-03 | TUBE DIAM 24,8X32 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-03-04 | TUBE DIAM 31X40 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-03-05 | TUBE DIAM 38,8X50 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-03-06 | TUBE DIAM 53,6X63 MM | ML | 1 |  | 0
CVC-02-04 | EQUIPEMENTS D'INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
26-CVC-02-04-01 | VASE D'EXPANSION CAPACITE 12 LS | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-04-02 | VASE D'EXPANSION CAPACITE 25 LS | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-04-03 | VASE D'EXPANSION CAPACITE 35 LS | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-04-04 | VASE D'EXPANSION CAPACITE 50 LS | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-04-05 | VASE D'EXPANSION CAPACITE 100 LS | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-04-06 | VASE D'EXPANSION CAPACITE 150 LS | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-04-07 | VASE D'EXPANSION CAPACITE 280 LS | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-04-08 | GROUPE DE MAINTIEN DE PRESSION BACHE EN ACIER GALVANISE 200 LS | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-04-09 | GROUPE DE MAINTIEN DE PRESSION BACHE EN ACIER GALVANISE 400 LS | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-04-10 | THERMOMETRES GAINES | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-04-11 | REGULATEUR DE PRESSION DIFFERENTIELLE DIAM 20X27 MM | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-04-12 | REGULATEUR DE PRESSION DIFFERENTIELLE DIAM 26X34 MM | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-04-13 | PURGEUR AUTOMATIQUE | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-04-14 | SEPARATEURS D'AIR | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-04-15 | MANOMETRE DE CONTROLE, BOITIER ABS 0 - 4 BARS | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-04-16 | SEPARATEUR D'AIR AVEC PURGE AUTOMATIQUE ET MANUELLE | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-04-17 | COMPTEUR A IMPULSION VOLUMETRIQUE EF DN20 | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-04-18 | COMPTEUR A IMPULSION VOLUMETRIQUE EF DN25 | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-04-19 | COMPTEUR A IMPULSION VOLUMETRIQUE EF DN32 | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-04-20 | COMPTEUR A IMPULSION VOLUMETRIQUE EF DN40 | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-04-21 | COMPTEUR A IMPULSION VOLUMETRIQUE EF DN50 | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-04-22 | COMPTEUR A IMPULSION VOLUMETRIQUE EF DN80 | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-04-23 | COMPTEUR A IMPULSION VOLUMETRIQUE EF DN100 | U | 1 |  | 0
CVC-02-05 | VANNES, ROBINETS
26-CVC-02-05-01 | VANNE PAPILLON DIAM 15X21MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-02 | VANNE PAPILLON DIAM 20X27 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-03 | VANNE PAPILLON DIAM 26X34 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-04 | VANNE PAPILLON DIAM 33X42 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-05 | VANNE PAPILLON DIAM 40X49 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-06 | VANNE PAPILLON DIAM 50X60 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-07 | VANNE PAPILLON DIAM 66X76 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-08 | VANNE PAPILLON DIAM 80X90 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-09 | VANNE PAPILLON DIAM 102X114 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-10 | VANNE PAPILLON DIAM 125X133 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-11 | VANNE PAPILLON DIAM 150X159 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-12 | VANNE D'EQUILIBRAGE DIAM 15X21MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-13 | VANNE D'EQUILIBRAGE DIAM 20X27 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-14 | VANNE D'EQUILIBRAGE DIAM 26X34 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-15 | VANNE D'EQUILIBRAGE DIAM 33X42 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-16 | VANNE D'EQUILIBRAGE DIAM 40X49 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-17 | VANNE D'EQUILIBRAGE DIAM 50X60 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-18 | VANNE D'EQUILIBRAGE DIAM 66X76 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-19 | VANNE D'EQUILIBRAGE DIAM 80X90 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-20 | VANNE D'EQUILIBRAGE DIAM 66X76 MM + BRIDES | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-21 | VANNE D'EQUILIBRAGE DIAM 80X90 MM + BRIDES | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-22 | VANNE D'EQUILIBRAGE DIAM 102X114 MM + BRIDES | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-23 | VANNE D'EQUILIBRAGE DIAM 125X133 MM + BRIDES | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-24 | CLAPET DE RETENUE DIAM 15X21MM | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-05-25 | CLAPET DE RETENUE DIAM 20X27 MM | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-05-26 | CLAPET DE RETENUE DIAM 26X34 MM | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-05-27 | CLAPET DE RETENUE DIAM 33X42 MM | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-05-28 | CLAPET DE RETENUE DIAM 40X49 MM | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-05-29 | CLAPET DE RETENUE DIAM 50X60 MM | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-05-30 | CLAPET DE RETENUE DIAM 66X76 MM | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-05-31 | CLAPET DE RETENUE DIAM 80X90 MM | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-05-32 | COMPENSATEUR DE DILATATION DIAM 15X21MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-33 | COMPENSATEUR DE DILATATION DIAM 20X27 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-34 | COMPENSATEUR DE DILATATION DIAM 26X34 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-35 | COMPENSATEUR DE DILATATION DIAM 33X42 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-36 | COMPENSATEUR DE DILATATION DIAM 40X49 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-37 | COMPENSATEUR DE DILATATION DIAM 50X60 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-38 | COMPENSATEUR DE DILATATION DIAM 66X76 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-39 | COMPENSATEUR DE DILATATION DIAM 80X90 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-40 | MANCHON ANTI VIBRATILE DIAM 20X27 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-41 | MANCHON ANTI VIBRATILE DIAM 26X34 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-42 | MANCHON ANTI VIBRATILE DIAM 33X42 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-43 | MANCHON ANTI VIBRATILE DIAM 40X49 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-44 | MANCHON ANTI VIBRATILE DIAM 50X60 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-05-45 | ROBINET DE VIDANGE DIAM 15X21 MM | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-05-46 | ROBINET DE VIDANGE DIAM 20X27 MM | U | 2 |  | 0
CVC-02-06 | DISCONNECTEURS
26-CVC-02-06-01 | DISPOSITIF DE REMPLISSAGE E.F, D.N.15 | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-06-02 | DISPOSITIF DE REMPLISSAGE E.F, D.N.20 | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-06-03 | DISPOSITIF DE REMPLISSAGE E.F, D.N.25 | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-06-04 | DISPOSITIF DE REMPLISSAGE E.F, D.N.32 | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-06-05 | DISPOSITIF DE SECURITE MANQUE D’EAU PAR REMPLISSAGE ADDITIONNEL | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-06-06 | ALIMENTATEUR D’EAU AUTOMATIQUE AVEC 1 FILTRE ET 1 CLAPET | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-06-07 | DISCONNECTEUR NON CONTROLABLE JUSQU’A 70 KW | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-06-08 | DISCONNECTEUR CONTROLABLE | U | 1 |  | 0
CVC-02-07 | FILTRE A TAMIS
26-CVC-02-07-01 | D.N. 20 X 27 FILETE | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-07-02 | D.N. 26 X 34 FILETE | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-07-03 | D.N. 33X 42 FILETE | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-07-04 | D.N. 40 X 49 FILETE | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-07-05 | D.N. 50 X 60 A BRIDES | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-07-06 | D.N. 66 X 76 A BRIDES | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-07-07 | D.N. 80 X 90 A BRIDES | U | 3 |  | 0
CVC-02-08 | COMPTEURS
26-CVC-02-08-01 | COMPTEUR POUR EAU JUSQU'A 90° DEBIT NOMINAL 1,5 M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-08-02 | COMPTEUR POUR EAU JUSQU'A 90° DEBIT NOMINAL 2,5 M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-08-03 | COMPTEUR POUR EAU JUSQU'A 90° DEBIT NOMINAL 3,5 M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-08-04 | COMPTEUR POUR EAU JUSQU'A 90° DEBIT NOMINAL 6 M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-08-05 | COMPTEUR D'ENERGIE THERMIQUE DN 20 DEBIT NOMINAL : 2,5 M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-08-06 | COMPTEUR D'ENERGIE THERMIQUE DN 25 DEBIT NOMINAL :3,5 M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-08-07 | COMPTEUR D'ENERGIE THERMIQUE DN 32 DEBIT NOMINAL : 6 M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-08-08 | COMPTEUR D'ENERGIE THERMIQUE DN 40 "A JETS MULTIPLES" DEBIT NOMINAL 10 M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-08-09 | COMPTEUR D'ENERGIE THERMIQUE DN 50 "A JETS MULTIPLES" DEBIT NOMINAL : 15 M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-08-10 | COMPTEUR D'ENERGIE THERMIQUE DN 65 "A JETS MULTIPLES" DEBIT NOMINAL : 25 M3/H | U | 1 |  | 0
CVC-02-09 | RADIATEUR
26-CVC-02-09-01 | RADIATEUR EN ACIER PUISSANCE 500 W | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-09-02 | RADIATEUR EN ACIER PUISSANCE 1 000 W | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-09-03 | RADIATEUR EN ACIER PUISSANCE 1 500 W | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-09-04 | RADIATEUR EN ACIER PUISSANCE 2 000 W | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-09-05 | RADIATEUR EN ACIER PUISSANCE 2 500 W | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-09-06 | VENTILO-CONVECTEUR JUSQU'A 2 KW DEBIT 100 M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-09-07 | VENTILO-CONVECTEUR DE 2,01 KW A 4 KW DEBIT 200 M3/H | U | 1 |  | 0
CVC-02-10 | EQUIPEMENTS DE RADIATEUR
26-CVC-02-10-01 | ROBINET THERMOSTATIQUE 12X17 MM | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-10-02 | ROBINET THERMOSTATIQUE 15X21 MM | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-10-03 | ROBINET THERMOSTATIQUE 20X27 MM | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-10-04 | PURGEUR D’AIR A VOLANT OU A CLE | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-10-05 | COUDE UNION 15X21 MM | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-10-06 | COUDE UNION 20X27 MM | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-10-07 | RACCORD UNION 15X21 MM | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-10-08 | RACCORD UNION 20X27 MM | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-10-09 | COUDE DE REGLAGE 15X21 MM | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-10-10 | COUDE DE REGLAGE 20X27 MM | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-10-11 | TE DE REGLAGE 15X21 MM | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-10-12 | TE DE REGLAGE 20X27 MM | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-10-13 | MODULE D'EQUILIBRAGE HYDRAULIQUE 12X17 OU 15X21 MM DROIT | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-10-14 | MODULE D'EQUILIBRAGE HYDRAULIQUE 12X17 OU 15X21 MM EQUERRE | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-10-15 | DEPOSE ET REPOSE DE RADIATEUR POUR TRAVAUX DE PEINTURE Y COMPRIS DESEMBOUAGE | U | 2 |  | 0
CVC-02-11 | SYSTEMES DE CHAUFFAGE DIVERS
26-CVC-02-11-01 | AEROTHERME ELECTRIQUE DE 11 KW A 15 KW DEBIT 1500 M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-11-02 | AEROTHERME ELECTRIQUE DE 16 KW A 20 KW DEBIT 2000 M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-11-03 | AEROTHERME EAU CHAUDE PUISSANCE JUSQU'A 25 KW | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-11-04 | AEROTHERME EAU CHAUDE PUISSANCE 34 KW | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-11-05 | AEROTHERME EAU CHAUDE PUISSANCE 43 KW | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-11-06 | AEROTHERME EAU CHAUDE PUISSANCE 55 KW | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-11-07 | FLEXIBLE D'ALIMENTATION | U | 1 |  | 0
CVC-02-12 | REGULATION
26-CVC-02-12-01 | VANNE 2 VOIES MOTORISABLE DN 20 A PAPILLON TARAUDEE, PN6 POUR REGULATION D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, COMPRIS RACCORDS ET JOINTS. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-02 | VANNE 2 VOIES MOTORISABLE DN 25 A PAPILLON TARAUDEE, PN6 POUR REGULATION D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, COMPRIS RACCORDS ET JOINTS. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-03 | VANNE 2 VOIES MOTORISABLE DN 32 A PAPILLON TARAUDEE, PN6 POUR REGULATION D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, COMPRIS RACCORDS ET JOINTS. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-04 | VANNE 2 VOIES MOTORISABLE DN 40 A PAPILLON MONTAGE ENTRE BRIDES, PN6/10/16, POUR REGULATION D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, COMPRENANT 2 BRIDES, BOULONS, ECROUS ET JOINTS. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-05 | VANNE 2 VOIES MOTORISABLE DN 50 A PAPILLON, MONTAGE ENTRE BRIDES, PN6/10/16, POUR REGULATION D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, COMPRENANT 2 BRIDES, BOULONS, ECROUS ET JOINTS. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-06 | VANNE 2 VOIES MOTORISABLE DN 65 A PAPILLON, MONTAGE ENTRE BRIDES, PN6/10/16, POUR REGULATION D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, COMPRENANT 2 BRIDES, BOULONS, ECROUS ET JOINTS. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-07 | VANNE 2 VOIES MOTORISABLE DN 80 A PAPILLON, MONTAGE ENTRE BRIDES, PN6/10/16, POUR REGULATION D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, COMPRENANT 2 BRIDES, BOULONS, ECROUS ET JOINTS. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-08 | VANNE 2 VOIES MOTORISABLE DN 100 A PAPILLON, MONTAGE ENTRE BRIDES, PN6/10/16, POUR REGULATION D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, COMPRENANT 2 BRIDES, BOULONS, ECROUS ET JOINTS. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-09 | VANNE 3 VOIES MOTORISABLE DN 20 A SOUPAPE, RACCORDS FILETES, PN16 POUR REGULATION D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, COMPRIS RACCORDS ET JOINTS. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-10 | VANNE 3 VOIES MOTORISABLE DN 25 A SOUPAPE, RACCORDS FILETES, PN16 POUR REGULATION D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, COMPRIS RACCORDS ET JOINTS. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-11 | VANNE 3 VOIES MOTORISABLE DN 32 A SOUPAPE, RACCORDS FILETES, PN16 POUR REGULATION D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, COMPRIS RACCORDS ET JOINTS. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-12 | VANNE 3 VOIES MOTORISABLE DN 40 A SOUPAPE, RACCORDS FILETES, PN16 POUR REGULATION D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, COMPRIS RACCORDS ET JOINTS. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-13 | VANNE 3 VOIES MOTORISABLE DN 40 A SOUPAPE, MONTAGE ENTRE BRIDES, PN10 POUR REGULATION D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, COMPRENANT 3 BRIDES, BOULONS, ECROUS ET JOINTS. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-14 | VANNE 3 VOIES MOTORISABLE DN 50 A SOUPAPE, MONTAGE ENTRE BRIDES, PN10 POUR REGULATION D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, COMPRENANT 3 BRIDES, BOULONS, ECROUS ET JOINTS. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-15 | VANNE 3 VOIES MOTORISABLE DN 65 A SOUPAPE, MONTAGE ENTRE BRIDES, PN10 POUR REGULATION D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, COMPRENANT 3 BRIDES, BOULONS, ECROUS ET JOINTS. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-16 | VANNE 3 VOIES MOTORISABLE DN 80 A SOUPAPE, MONTAGE ENTRE BRIDES, PN10 POUR REGULATION D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, COMPRENANT 3 BRIDES, BOULONS, ECROUS ET JOINTS. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-17 | VANNE 3 VOIES MOTORISABLE DN 100 A SOUPAPE, MONTAGE ENTRE BRIDES, PN10 POUR REGULATION D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, COMPRENANT 3 BRIDES, BOULONS, ECROUS ET JOINTS. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-18 | VANNE 3 VOIES MOTORISABLE DN 20 A SECTEUR, RACCORDS FILETES POUR REGULATION D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, COMPRIS RACCORDS ET JOINTS. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-19 | VANNE 3 VOIES MOTORISABLE DN 25 A SECTEUR, RACCORDS FILETES POUR REGULATION D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, COMPRIS RACCORDS ET JOINTS. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-20 | VANNE 3 VOIES MOTORISABLE DN 32 A SECTEUR, RACCORDS FILETES POUR REGULATION D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, COMPRIS RACCORDS ET JOINTS. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-21 | VANNE 3 VOIES MOTORISABLE DN 40 A SECTEUR, RACCORDS FILETES POUR REGULATION D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, COMPRIS RACCORDS ET JOINTS. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-22 | VANNE 3 VOIES MOTORISABLE DN 40 A SECTEUR, MONTAGE BRIDES PN6, POUR REGULATION D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, COMPRENANT 3 BRIDES, BOULONS, ECROUS ET JOINTS. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-23 | VANNE 3 VOIES MOTORISABLE DN 50 A SECTEUR, MONTAGE BRIDES PN6, POUR REGULATION D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, COMPRENANT 3 BRIDES, BOULONS, ECROUS ET JOINTS. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-24 | VANNE 3 VOIES MOTORISABLE DN 65 A SECTEUR, MONTAGE BRIDES PN6, POUR REGULATION D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, COMPRENANT 3 BRIDES, BOULONS, ECROUS ET JOINTS. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-25 | VANNE 3 VOIES MOTORISABLE DN 80 A SECTEUR, MONTAGE BRIDES PN6, POUR REGULATION D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, COMPRENANT 3 BRIDES, BOULONS, ECROUS ET JOINTS. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-26 | VANNE 3 VOIES MOTORISABLE DN 100 A SECTEUR, MONTAGE BRIDES PN6, POUR REGULATION D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, COMPRENANT 3 BRIDES, BOULONS, ECROUS ET JOINTS. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-27 | VANNE 4 VOIES MOTORISABLE DN 20 A SECTEUR A RACCORDS FILETES, PN10 POUR REGULATION D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, COMPRIS RACCORDS ET JOINTS. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-28 | VANNE 4 VOIES MOTORISABLE DN 25 A SECTEUR, A RACCORDS FILETES, PN10 POUR REGULATION D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, COMPRIS RACCORDS ET JOINTS. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-29 | VANNE 4 VOIES MOTORISABLE DN 32 A SECTEUR, A RACCORDS FILETES, PN10 POUR REGULATION D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, COMPRIS RACCORDS ET JOINTS. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-30 | VANNE 4 VOIES MOTORISABLE DN 40 A SECTEUR, A RACCORDS FILETES, PN10 POUR REGULATION D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, COMPRIS RACCORDS ET JOINTS | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-31 | SERVOMOTEUR PNEUMATIQUE POUR VANNES 3 VOIES A SOUPAPE, A RACCORDS FILETES, NF, HAUTE TEMPERATURE | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-32 | SERVOMOTEUR PNEUMATIQUE POUR VANNES 2 VOIES A SOUPAPE, A RACCORDS FILETES.NF, HAUTE TEMPERATURE | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-33 | SERVOMOTEUR PNEUMATIQUE POUR VANNES 3 VOIES A SOUPAPE, A RACCORDS FILETES, NO, HAUTE TEMPERATURE |  | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-34 | SERVOMOTEUR PNEUMATIQUE POUR VANNES 2 VOIES A SOUPAPE, A RACCORDS FILETES.NO, HAUTE TEMPERATURE |  | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-35 | SERVOMOTEUR ELECTROTHERMIQUE POUR VANNES 3 VOIES A SOUPAPE, A RACCORDS FILETES. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-36 | SERVOMOTEUR ELECTRIQUE, POUR VANNES 3 VOIES A SOUPAPE, A MONTAGE ENTRE BRIDES, TENSION D'ALIMENTATION 230V, A RETOUR AUTOMATIQUE SUR REGIME DE REGULATION | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-37 | SERVOMOTEUR ELECTRIQUE 3 POINTS, POUR VANNES 3 VOIES A SECTEUR, TENSION D'ALIMENTATION 230V, BOUTON DE DEROGATION REGIME MANUEL/AUTOMATIQUE, COMPRENANT LA PIECE D'ACCOUPLEMENT. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-38 | SERVOMOTEUR ELECTRIQUE, POUR VANNES 3 VOIES A SOUPAPE, A MONTAGE ENTRE BRIDES, TENSION D'ALIMENTATION 24V, A RETOUR AUTOMATIQUE SUR REGIME DE REGULATION | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-39 | SERVOMOTEUR ELECTRIQUE 3 POINTS, POUR VANNES 3 VOIES A SECTEUR, TENSION D'ALIMENTATION 24V, BOUTON DE DEROGATION REGIME MANUEL/AUTOMATIQUE, COMPRENANT LA PIECE D'ACCOUPLEMENT. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-40 | CONVERTISSEUR ELECTRIQUE/PNEUMATIQUE POUR VANNE DE REGULATION PNEUMATIQUE | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-12-41 | PRESSOSTAT DIFFERENTIEL POUR AIR, FONCTION DE CONTROLE DE DEBIT ET DE SURVEILLANCE DE FILTRE DANS LES GAINES D'AIR, DIFFERENTIEL REGLABLE, EQUIPE DE 2 TUYAUX SOUPLES DE RACCORDEMENT ET DE 2 MANCHONS. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-42 | PRESSOSTAT POUR LIQUIDE A MONTAGE SUR MANCHON FILETE, DIFFERENTIEL REGLABLE, CONTACT INVERSEUR, REARMEMENT MANUEL. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-12-43 | HYGROSTAT DE GAINE AVEC SONDE MONTEE SUR BRIDE, REGULATION EN - TOUT OU RIEN - BOUTON DE CONSIGNE EN FACADE. | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-12-44 | COFFRET ANTI MICROCOUPURE POUR SAUVEGARDE DE L'OUVERTURE D'ELECTROVANNE GAZ, ALIMENTATION 230V. | U | 1 |  | 0
VENTILATION ET CONDITIONNEMENT D'AIR
CVC-02-14 | V.M.C. INDIVIDUELLE
26-CVC-02-14-01 | VENTILATION SIMPLE FLUX 1 SALLE AVEC POINT D'EAU 2 SANITAIRES | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-14-02 | VENTILATION SIMPLE FLUX 1 SALLE AVEC POINT D'EAU 3 SANITAIRES | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-14-03 | VENTILATION SIMPLE FLUX 1 SALLE AVEC POINT D'EAU 5 SANITAIRES | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-14-04 | VENTILATION DOUBLE FLUX 1 SALLE AVEC POINT D'EAU 3 SANITAIRES 5 INSUFFLATIONS | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-14-05 | VENTILATION DOUBLE FLUX 1 SALLE AVEC POINT D'EAU 4 SANITAIRES 6 INSUFFLATIONS | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-14-06 | VENTILATION DOUBLE FLUX 1 SALLE AVEC POINT D'EAU 5 SANITAIRES 8 INSUFFLATIONS | U | 3 |  | 0
CVC-02-15 | BOUCHES ET ENTREES D'AIR
26-CVC-02-15-01 | ENTREE D'AIR SUR MENUISERIES DEBIT 15-22 M3/H | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-15-02 | ENTREE D'AIR SUR MENUISERIES DEBIT 30 M3/H | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-15-03 | ENTREE D'AIR SUR MENUISERIES DEBIT 45 M3/H | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-15-04 | ENTREE D'AIR ACOUSTIQUE SUR MENUISERIES DEBIT 22-30 M3/H 37 DB (A) | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-15-05 | ENTREE D'AIR ACOUSTIQUE SUR MENUISERIES DEBIT 45 M3/H 36 DB (A) | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-15-06 | ENTREE D'AIR SUR MACONNERIE DEBIT 15-22 M3/H | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-15-07 | ENTREE D'AIR SUR MACONNERIE DEBIT 30 M3/H | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-15-08 | ENTREE D'AIR SUR MACONNERIE DEBIT 45 M3/H | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-15-09 | ENTREE D'AIR SUR MACONNERIE DEBIT 15-22-30 M3/H | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-15-10 | MANCHON PVC FIXE, LONG. 30-50 MM DEBIT 15-22-30 M3/H | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-15-11 | MANCHON PVC TELESCOPIQUE, DEBIT 15-22-30 M3/H | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-15-12 | MANCHON ACIER DROIT, DEBIT 15-22-30 M3/H | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-15-13 | BOUCHES RONDES A DEBIT FIXE POUR SANITAIRE DIAM 80 MM | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-15-14 | BOUCHES RONDES A DEBIT FIXE DEBIT 15-30-45-60 OU 75 M3/H | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-15-15 | BOUCHES RONDES A DEBIT REGLABLE DEBIT REGLABLE 15/30 30/90, 60/120 M3/H | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-15-16 | BOUCHES RONDES HYGROREGLABLES A DEBIT FIXE POUR SANITAIRE | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-15-17 | BOUCHES RONDES HYGROREGLABLES A DEBIT REGLABLE A COMMANDE MANUELLE POUR CUISINE | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-15-18 | BOUCHES RONDES HYGROREGLABLES A DEBIT REGLABLE A COMMANDE MANUELLE POUR W.C. | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-15-19 | BOUCHES PARE-FLAMMES ET COUPE-FEU POUR CUISINE DIAM 125 MM AVEC FILTRE ET CLAPET PARE-FLAMMES | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-15-20 | BOUCHES PARE-FLAMMES ET COUPE-FEU MAJORATION POUR RACCORDEMENT DE CHAUDIERE GAZ DIAM 111 MM OU 139 MM | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-15-21 | BOUCHE CUISINE HYGROREGLABLE A COMMANDE ELECTRIQUE | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-15-22 | BOUCHE POUR 1 SANITAIRE HYGROREGLABLE | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-15-23 | BOUCHE POUR W.C. HYGROREGLABLE | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-15-24 | CAISSON POUR VMC HYGROREGLABLE | U | 2 |  | 0
CVC-02-16 | EQUIPEMENTS DE SECURITE INCENDIE
26-CVC-02-16-01 | CARTOUCHE DIAM 125 MM PARE-FLAMMES | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-16-02 | CARTOUCHE DIAM 160 MM PARE-FLAMMES | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-16-03 | CARTOUCHE DIAM 200 MM PARE-FLAMMES | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-16-04 | CARTOUCHE DIAM 125 MM COUPE-FEU 2 HEURES | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-16-05 | CARTOUCHE DIAM 160 MM COUPE-FEU 2 HEURES | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-16-06 | CARTOUCHE DIAM 200 MM COUPE-FEU 2 HEURES | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-16-07 | CARTOUCHE DIAM 200 MM COUPE-FEU 2 HEURES REARMABLE | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-16-08 | CARTOUCHE DIAM 250 MM COUPE-FEU 2 HEURES REARMABLE | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-16-09 | CARTOUCHE DIAM 300 MM COUPE-FEU 2 HEURES REARMABLE | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-16-10 | CARTOUCHE DIAM 350 MM COUPE-FEU 2 HEURES REARMABLE | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-16-11 | CARTOUCHE DIAM 400 MM COUPE-FEU 2 HEURES REARMABLE | U | 2 |  | 0
26-CVC-02-16-12 | CARTOUCHE DIAM 450 MM COUPE-FEU 2 HEURES REARMABLE | U | 2 |  | 0
CVC-02-17 | EXTRACTION D'AIR POUR LE TERTIAIRE
26-CVC-02-17-01 | VENTILATEUR O/F AUTOMATIQUE A SIMPLE FLUX ASPIRATION 220 M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-17-02 | VENTILATEUR O/F AUTOMATIQUE A SIMPLE FLUX ASPIRATION 620 M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-17-03 | VENTILATEUR O/F AUTOMATIQUE A FLUX REVERSIBLE ASPIRATION 620M3/H VENTILATION 400M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-17-04 | VENTILATEUR O/F AUTOMATIQUE A FLUX REVERSIBLE ASPIRATION 1100M3/H VENTILATION 750M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-17-05 | EXTRACTION HOTTE | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-17-06 | CAPOT OBTURATEUR EXTERIEUR DIAM 260 MM | U | 1 |  | 0
CVC-02-18 | CONDUITS, GAINES ET ACCESSOIRES
26-CVC-02-18-01 | CONDUIT EN ACIER GALVANISE DIAM 125 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-02 | CONDUIT EN ACIER GALVANISE DIAM 160 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-03 | CONDUIT EN ACIER GALVANISE DIAM 200 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-04 | CONDUIT EN ACIER GALVANISE DIAM 250 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-05 | CONDUIT EN ACIER GALVANISE DIAM 315 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-06 | CONDUIT EN ACIER GALVANISE DIAM 355 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-07 | CONDUIT EN ACIER GALVANISE DIAM 400 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-08 | CONDUIT EN ACIER GALVANISE DIAM 450 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-09 | CONDUIT EN ACIER GALVANISE DIAM 500 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-10 | TE EQUERRE EN ACIER GALVANISE DIAM 125 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-11 | TE EQUERRE EN ACIER GALVANISE DIAM 160 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-12 | TE EQUERRE EN ACIER GALVANISE DIAM 200 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-13 | TE EQUERRE EN ACIER GALVANISE DIAM 250 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-14 | TE EQUERRE EN ACIER GALVANISE DIAM 315 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-15 | TE EQUERRE EN ACIER GALVANISE DIAM 355 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-16 | TE EQUERRE EN ACIER GALVANISE DIAM 400 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-17 | TE EQUERRE EN ACIER GALVANISE DIAM 450 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-18 | TE EQUERRE EN ACIER GALVANISE DIAM 500 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-19 | BOUCHON EN ACIER GALVANISE DIAM 125 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-20 | BOUCHON EN ACIER GALVANISE DIAM 160 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-21 | BOUCHON EN ACIER GALVANISE DIAM 200 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-22 | BOUCHON EN ACIER GALVANISE DIAM 250 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-23 | BOUCHON EN ACIER GALVANISE DIAM 315 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-24 | BOUCHON EN ACIER GALVANISE DIAM 355 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-25 | BOUCHON EN ACIER GALVANISE DIAM 400 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-26 | BOUCHON EN ACIER GALVANISE DIAM 450 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-27 | BOUCHON EN ACIER GALVANISE DIAM 500 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-28 | PIEGE A SON EN ACIER GALVANISE DIAM 125 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-29 | PIEGE A SON EN ACIER GALVANISE DIAM 160 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-30 | PIEGE A SON EN ACIER GALVANISE DIAM 200 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-31 | PIEGE A SON EN ACIER GALVANISE DIAM 250 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-32 | PIEGE A SON EN ACIER GALVANISE DIAM 315 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-33 | PIEGE A SON EN ACIER GALVANISE DIAM 355 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-34 | PIEGE A SON EN ACIER GALVANISE DIAM 400 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-35 | CONDUIT EN ALUMINIUM DIAM 125 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-36 | CONDUIT EN ALUMINIUM DIAM 160 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-37 | CONDUIT EN ALUMINIUM DIAM 200 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-38 | CONDUIT EN ALUMINIUM DIAM 250 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-39 | CONDUIT EN ALUMINIUM DIAM 315 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-40 | CONDUIT EN ALUMINIUM DIAM 355 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-41 | CONDUIT EN ALUMINIUM DIAM 400 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-42 | CONDUIT EN ALUMINIUM DIAM 450 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-43 | CONDUIT EN ALUMINIUM DIAM 500 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-44 | TE EQUERRE EN ALUMINIUM DIAM 125 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-45 | TE EQUERRE EN ALUMINIUM DIAM 160 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-46 | TE EQUERRE EN ALUMINIUM DIAM 200 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-47 | TE EQUERRE EN ALUMINIUM DIAM 250 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-48 | TE EQUERRE EN ALUMINIUM DIAM 315 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-49 | TE EQUERRE EN ALUMINIUM DIAM 355 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-50 | TE EQUERRE EN ALUMINIUM DIAM 400 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-51 | TE EQUERRE EN ALUMINIUM DIAM 450 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-52 | TE EQUERRE EN ALUMINIUM DIAM 500 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-53 | BOUCHON EN ALUMINIUM DIAM 125 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-54 | BOUCHON EN ALUMINIUM DIAM 160 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-55 | BOUCHON EN ALUMINIUM DIAM 200 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-56 | BOUCHON EN ALUMINIUM DIAM 250 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-57 | BOUCHON EN ALUMINIUM DIAM 315 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-58 | BOUCHON EN ALUMINIUM DIAM 355 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-59 | BOUCHON EN ALUMINIUM DIAM 400 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-60 | BOUCHON EN ALUMINIUM DIAM 450 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-61 | BOUCHON EN ALUMINIUM DIAM 500 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-62 | PIEGE A SON EN ALUMINIUM DIAM 125 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-63 | PIEGE A SON EN ALUMINIUM DIAM 160 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-64 | PIEGE A SON EN ALUMINIUM DIAM 200 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-65 | PIEGE A SON EN ALUMINIUM DIAM 250 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-66 | PIEGE A SON EN ALUMINIUM DIAM 315 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-67 | PIEGE A SON EN ALUMINIUM DIAM 355 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-68 | PIEGE A SON EN ALUMINIUM DIAM 400 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-69 | CONDUIT FLEXIBLE DIAM 160 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-70 | CONDUIT FLEXIBLE DIAM 200 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-71 | CONDUIT FLEXIBLE DIAM 250 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-72 | CONDUIT FLEXIBLE DIAM 315 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-73 | CONDUIT FLEXIBLE DIAM 355 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-74 | CONDUIT FLEXIBLE DIAM 400 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-75 | CONDUIT FLEXIBLE DIAM 450 MM | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-76 | CAISSON ACOUSTIQUE POUR CONDUIT DIAM 125 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-77 | CAISSON ACOUSTIQUE POUR CONDUIT DIAM 160 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-78 | CAISSON ACOUSTIQUE POUR CONDUIT DIAM 200 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-79 | CAISSON ACOUSTIQUE POUR CONDUIT DIAM 250 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-80 | CAISSON ACOUSTIQUE POUR CONDUIT DIAM 315 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-81 | CAISSON ACOUSTIQUE POUR CONDUIT DIAM 355 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-82 | CAISSON ACOUSTIQUE POUR CONDUIT DIAM 400 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-83 | CAISSON ACOUSTIQUE POUR CONDUIT DIAM 500 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-84 | CAISSON D'EXTRACTION DEBIT 500 M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-85 | CAISSON D'EXTRACTION DEBIT 1 000 M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-86 | CAISSON D'EXTRACTION DEBIT 2 000 M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-87 | CAISSON D'EXTRACTION DEBIT 3 000 M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-88 | CAISSON D'EXTRACTION DEBIT 6 000 M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-89 | TOURELLE D'EXTRACTION DEBIT 500 M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-90 | TOURELLE D'EXTRACTION DEBIT 1 000 M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-91 | CHAPEAU DE TOITURE DIAM 125 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-92 | CHAPEAU DE TOITURE DIAM 160 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-93 | CHAPEAU DE TOITURE DIAM 200 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-94 | CHAPEAU DE TOITURE DIAM 250 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-95 | CHAPEAU DE TOITURE DIAM 315 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-96 | CHAPEAU DE TOITURE DIAM 355 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-97 | CHAPEAU DE TOITURE DIAM 400 MM | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-18-98 | CHAPEAU DE TOITURE DIAM 500 MM | U | 1 |  | 0
CVC-02-19 | PRODUCTION EAU GLACEE - AEROREFRIGERATEURS
26-CVC-02-19-01 | ARMOIRE DE CLIMATISATION A DETENTE DIRECTE A CONDENSEUR A AIR | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-19-02 | ARMOIRE DE CLIMATISATION A EAU GLACEE PUISSANCE BATTERIE FROIDE : 15,5 KW (CHALEUR TOTALE) | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-19-03 | ARMOIRE DE CLIMATISATION A EAU GLACEE PUISSANCE BATTERIE FROIDE : 70 KW (CHALEUR TOTALE) | U | 1 |  | 0
CVC-02-20 | LIAISONS FRIGORIFIQUES
26-CVC-02-20-01 | FLUIDES FRIGORIGENES R32 | KG | 11 |  | 0
26-CVC-02-20-02 | FLUIDES FRIGORIGENES R134A | KG | 11 |  | 0
26-CVC-02-20-03 | FLUIDES FRIGORIGENES R410A | KG | 11 |  | 0
26-CVC-02-20-04 | FLUIDES FRIGORIGENES R407A | KG | 11 |  | 0
26-CVC-02-20-05 | FLUIDES FRIGORIGENES R407C | KG | 11 |  | 0
26-CVC-02-20-06 | FLUIDES FRIGORIGENES EN REMPLACEMENT AU R407A | KG | 11 |  | 0
26-CVC-02-20-07 | FLUIDES FRIGORIGENES EN REMPLACEMENT AU R407C | KG | 11 |  | 0
26-CVC-02-20-08 | FLUIDES FRIGORIGENES EN REMPLACEMENT AU R410A | KG | 11 |  | 0
26-CVC-02-20-09 | TUBE CUIVRE EN COURONNE DIAM 3/16 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-10 | TUBE CUIVRE EN COURONNE DIAM 1/4 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-11 | TUBE CUIVRE EN COURONNE DIAM 5/16 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-12 | TUBE CUIVRE EN COURONNE DIAM 3/8 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-13 | TUBE CUIVRE EN COURONNE DIAM 1/2 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-14 | TUBE CUIVRE EN COURONNE DIAM 5/8 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-15 | TUBE CUIVRE EN COURONNE DIAM 3/4 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-16 | TUBE CUIVRE EN COURONNE DIAM 7/8 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-17 | TUBE CUIVRE EN BARRE DIAM 1/4 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-18 | TUBE CUIVRE EN BARRE DIAM 3/8 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-19 | TUBE CUIVRE EN BARRE DIAM 1/2 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-20 | TUBE CUIVRE EN BARRE DIAM 5/8 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-21 | TUBE CUIVRE EN BARRE DIAM 3/4 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-22 | TUBE CUIVRE EN BARRE DIAM 7/8 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-23 | TUBE CUIVRE EN BARRE DIAM 1 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-24 | TUBE CUIVRE EN BARRE DIAM 1 1/8 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-25 | TUBE CUIVRE EN BARRE DIAM 1 3/8 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-26 | TUBE CUIVRE EN BARRE DIAM 1 5/8 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-27 | TUBE CUIVRE EN BARRE DIAM 2 1/8 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-28 | TUBE CUIVRE EN BARRE DIAM 2 5/8 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-29 | TUBE CUIVRE EN BARRE DIAM 3 1/8 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-30 | TUBE CUIVRE EN BARRE DIAM 3 5/8 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-31 | TUBE CUIVRE EN BARRE DIAM 4 1/8 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-32 | COURONNES CUIVRE 1 TUBE ISOLE DIAM 1/4 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-33 | COURONNES CUIVRE 1 TUBE ISOLE DIAM 3/8 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-34 | COURONNES CUIVRE 1 TUBE ISOLE DIAM 1/2 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-35 | COURONNES CUIVRE 1 TUBE ISOLE DIAM 5/8 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-36 | COURONNES CUIVRE 1 TUBE ISOLE DIAM 3/4 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-37 | GAINE SOUPLE DIAM 200 MM DEBIT INFERIEUR A 2800 M3/H EN POLYESTER M0 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-38 | GAINE SOUPLE DIAM 315 MM DEBIT MAXI 2800 M3/H EN POLYESTER M0 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-39 | GAINE SOUPLE DIAM 500 MM DEBIT MAXI 7000 M3/H EN POLYESTER M0 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-40 | GAINE SOUPLE DIAM 630 MM DEBIT MAXI 18100 M3/H EN POLYESTER M0 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-41 | GAINE SOUPLE DIAM 200 MM DEBIT MAXI 1100 M3/H EN P.V.C. M1 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-42 | GAINE SOUPLE DIAM 315 MM DEBIT MAXI 2800 M3/H EN P.V.C. M1 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-43 | GAINE SOUPLE DIAM 500 MM DEBIT MAXI 7000 M3/H EN P.V.C. M1 | ML | 1 |  | 0
26-CVC-02-20-44 | GAINE SOUPLE DIAM 560 MM DEBIT MAXI 18100 M3/H EN P.V.C. M1 | ML | 1 |  | 0
CVC-02-21 | GRILLES ET DIFFUSEURS
26-CVC-02-21-01 | GRILLE DE SOUFFLAGE 200X100 MM | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-21-02 | GRILLE DE SOUFFLAGE 300X100 MM | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-21-03 | GRILLE DE SOUFFLAGE 400X150 MM | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-21-04 | GRILLE DE SOUFFLAGE 500X150 MM | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-21-05 | GRILLE DE SOUFFLAGE 600X200 MM | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-21-06 | GRILLE DE SOUFFLAGE 800X200 MM | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-21-07 | GRILLE DE REPRISE A AILETTES FIXES 200X100 MM | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-21-08 | GRILLE DE REPRISE A AILETTES FIXES 400X200 MM | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-21-09 | GRILLE DE REPRISE A AILETTES FIXES 600X300 MM | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-21-10 | GRILLE DE REPRISE A AILETTES FIXES 800X300 MM | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-21-11 | GRILLE DE TRANSFERT 200X100 MM | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-21-12 | GRILLE DE TRANSFERT 400X200 MM | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-21-13 | GRILLE DE TRANSFERT 600X300 MM | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-21-14 | DIFFUSEUR EN PLAFOND 150X150 MM | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-21-15 | DIFFUSEUR EN PLAFOND 300X300 MM | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-21-16 | DIFFUSEUR EN PLAFOND 450X450 MM | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-21-17 | DIFFUSEUR EN PLAFOND 600X600 MM | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-21-18 | DIFFUSEUR CIRCULAIRE A JET D'AIR REGLABLE DIAM 160 MM | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-21-19 | DIFFUSEUR CIRCULAIRE A JET D'AIR REGLABLE DIAM 250 MM | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-21-20 | DIFFUSEUR CIRCULAIRE A JET D'AIR REGLABLE DIAM 450 MM | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-21-21 | DIFFUSEUR LINEAIRE, 1 FENTE, LONGUEUR 600 MM | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-21-22 | DIFFUSEUR LINEAIRE, 1 FENTE, LONGUEUR 900 MM | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-21-23 | DIFFUSEUR LINEAIRE, 1 FENTE, LONGUEUR 1200 MM | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-21-24 | DIFFUSEUR LINEAIRE, 1 FENTE, LONGUEUR 1500 MM | U | 3 |  | 0
26-CVC-02-21-25 | BOUCHE REGULATEUR DE DEBIT - DIAM 80 - 20-60 M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-21-26 | BOUCHE REGULATEUR DE DEBIT - DIAM 100 - 15-90 M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-21-27 | BOUCHE REGULATEUR DE DEBIT - DIAM 125 - 15-85 M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-21-28 | BOUCHE REGULATEUR DE DEBIT -DIAM 125 - 100-190 M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-21-29 | BOUCHE REGULATEUR DE DEBIT - DIAM 150 - 100-240 M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-21-30 | BOUCHE REGULATEUR DE DEBIT - DIAM 160 - 100-240 M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-21-31 | BOUCHE REGULATEUR DE DEBIT - DIAM 200 - 225-400 M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-21-32 | BOUCHE REGULATEUR DE DEBIT - DIAM 250 - 300-650 M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-21-33 | REGULATEUR DE DEBIT VARIABLE AVEC CROIX DE MESURE - DIAM 100 - 30-300M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-21-34 | REGULATEUR DE DEBIT VARIABLE AVEC CROIX DE MESURE - DIAM 125 - 40-400M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-21-35 | REGULATEUR DE DEBIT VARIABLE AVEC CROIX DE MESURE - DIAM 160 - 70-700M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-21-36 | REGULATEUR DE DEBIT VARIABLE AVEC CROIX DE MESURE - DIAM 200 - 110-1100M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-21-37 | REGULATEUR DE DEBIT VARIABLE AVEC CROIX DE MESURE - DIAM 250 - 170-1700M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-21-38 | REGULATEUR DE DEBIT VARIABLE AVEC CROIX DE MESURE - DIAM 315 - 280-2800M3/H | U | 1 |  | 0
26-CVC-02-21-39 | REGULATEUR DE DEBIT VARIABLE AVEC CROIX DE MESURE - DIAM 400 - 450-4500M3/H | U | 1 |  | 0
|  |  |  | Total HT | 0
|  |  |  | TVA | 0
|  |  |  | Total TTC | 0
Champ à renseigner obligatoirement par le candidat

## DQE-PLOMBERIE SANITAIRE
DQE Marche de maintenance et travaux de relatif aux installations de chauffage, ventilation, conditionnement d’air, plomberie-protection incendie, relevage des eaux et desenfumage de l’EPMO-VGE
DQE Poste n°3 - PLOMBERIE SANITAIRE
Champ à renseigner obligatoirement par le candidat
N° articles | Désignation des prestations | U | Quantité | Prix Unitaire (Fourniture) €HT | Prix Total €HT
PL 03 01 | DEPOSE D'APPAREILS ET DE CANALISATIONS, Y COMPRIS DIVERS REBOUCHAGES
PL 03 01 01 | DEPOSE DE TUYAUX EN FONTE, CIMENT, GRES, PVC
26-PL-03-01-01-01 | DEPOSE TUYAUX JUSQU'A UN DIAMETRE DE 100 MM HORS PVC | ML | 1 |  | 0
26-PL-03-01-01-02 | DEPOSE TUYAUX, AU-DELA D'UN DIAMETRE DE 100 MM JUSQU'A UN DIAMETRE DE 150 MM HORS PVC | ML | 1 |  | 0
26-PL-03-01-01-03 | DEPOSE TUYAUX, AU-DELA D'UN DIAMETRE DE 150 MM HORS PVC | ML | 1 |  | 0
26-PL-03-01-01-04 | DEPOSE TUYAUX PVC DE TOUS DIAMETRES | ML | 1 |  | 0
PL 03 01 02 | DEPOSE DE TUBES EN CUIVRE, FER, PLOMB
26-PL-03-01-02-01 | DEPOSE TUBES JUSQU'A UN DIAMETRE DE 60 MM | ML | 1 |  | 0
26-PL-03-01-02-02 | DEPOSE TUBES D'UN DIAMETRE AU-DELA DE 60 MM ET JUSQU'A 100 MM | ML | 1 |  | 0
PL 03 01 03 | DEPOSE ET REPOSE D'APPAREILS SANITAIRES ET DIVERS
26-PL-03-01-03-01 | DEPOSE D'APPAREILS SANITAIRES SIMPLES, SANS REEMPLOI | U | 5 |  | 0
26-PL-03-01-03-02 | DEPOSE D'APPAREILS SANITAIRES SIMPLES, EN REEMPLOI, Y COMPRIS STOCKAGE | U | 5 |  | 0
26-PL-03-01-03-03 | DEPOSE D'APPAREILS SANITAIRES COMPLEXES, SANS REEMPLOI | U | 5 |  | 0
26-PL-03-01-03-04 | DEPOSE D'APPAREILS SANITAIRES COMPLEXES, EN REEMPLOI, Y COMPRIS STOCKAGE | U | 5 |  | 0
26-PL-03-01-03-05 | REPOSE D'APPAREILS SANITAIRES SIMPLES, PREALABLEMENT DEPOSES EN CONSERVATION | U | 5 |  | 0
26-PL-03-01-03-06 | REPOSE D'APPAREILS SANITAIRES COMPLEXES, PREALABLEMENT DEPOSES EN CONSERVATION | U | 5 |  | 0
26-PL-03-01-03-07 | DEPOSE DE ROBINET D'ARRET, ANTI-BELIER, REDUCTEUR DE PRESSION, CLAPET ANTI-POLLUTION, MANCHETTE ANTI-VIBRATION | U | 5 |  | 0
PL 03 02 | CANALISATIONS POUR RESEAU DE DISTRIBUTION
PL 03 02 01 | TUYAUX EN POLYETHYLENE RETICULES (PER)
26-PL-03-02-01-01 | TUYAU POLYETHYLENE JUSQU'A UN DIAMETRE DE 25 MM | ML | 1 |  | 0
26-PL-03-02-01-02 | TUYAU POLYETHYLENE AU-DELA DE 25 MM JUSQU'A UN DIAMETRE DE 40 MM | ML | 1 |  | 0
26-PL-03-02-01-03 | RACCORD DE JONCTION AVEC BAGUE DE DIAMETRE DE25 MM | U | 1 |  | 0
26-PL-03-02-01-04 | RACCORD DE JONCTION AU-DELA DE 25 MM JUSQU'A UN DIAMETRE DE 40 MM | U | 1 |  | 0
26-PL-03-02-01-05 | TES EGAUX OU REDUITS JUSQU'A UN DIAMETRE DE 25 MM | U | 1 |  | 0
PL 03 02 02 | TUYAUX EN MULTICOUCHE
26-PL-03-02-02-01 | TUYAU JUSQU'A UN DIAMETRE DE 25 MM | ML | 1 |  | 0
26-PL-03-02-02-02 | TUYAU AU-DELA DE 25 MM JUSQU'A UN DIAMETRE DE 40 MM | ML | 1 |  | 0
26-PL-03-02-02-03 | RACCORD DE JONCTION AVEC BAGUE DE DIAMETRE 25 MM | U | 5 |  | 0
26-PL-03-02-02-04 | RACCORD DE JONCTION DE DIAMETRE 25 MM | U | 5 |  | 0
26-PL-03-02-02-05 | RACCORD DE JONCTION DE DIAMETRE 40 MM | U | 5 |  | 0
26-PL-03-02-02-06 | TES EGAUX OU REDUITS DE DIAMETRE 20 MM | U | 5 |  | 0
26-PL-03-02-02-07 | TES EGAUX OU REDUITS DE DIAMETRE 25 MM | U | 5 |  | 0
26-PL-03-02-02-08 | TES EGAUX OU REDUITS DE DIAMETRE 40 MM | U | 5 |  | 0
PL 03 02 03 | TUYAUX EN CUIVRE Y COMPRIS TOUTES LES SUJETIONS DE POSE : COUPES, CONTRAGE COLLETS BATTUS, AINSI QUE TOUS LES RACCORDS NECESSAIRES
26-PL-03-02-03-01 | TUBE EN CUIVRE ECROUI DE DIAMETRE 8 X 10 | ML | 5 |  | 0
26-PL-03-02-03-02 | TUBE EN CUIVRE ECROUI DE DIAMETRE 10 X 12 | ML | 5 |  | 0
26-PL-03-02-03-03 | TUBE EN CUIVRE ECROUI DE DIAMETRE 12 X 14 | ML | 5 |  | 0
26-PL-03-02-03-04 | TUBE EN CUIVRE ECROUI DE DIAMETRE 14 X 16 | ML | 5 |  | 0
26-PL-03-02-03-05 | TUBE EN CUIVRE ECROUI DE DIAMETRE 16 X 18 | ML | 5 |  | 0
26-PL-03-02-03-06 | TUBE EN CUIVRE ECROUI DE DIAMETRE 20 X 22 | ML | 5 |  | 0
26-PL-03-02-03-07 | TUBE EN CUIVRE ECROUI DE DIAMETRE 26 X 28 | ML | 5 |  | 0
PL 03 03 | RESEAUX D'EVACUATION
PL 03 03 01 | CULOTTE OU BRANCHEMENT DOUBLE 2 ,00 ML
TAMPON 1, 00 ML
SIPHON VERTICAL OU HORIZONTAL 2, 00 ML
RACCORDEMENT SUR CANALISATION EXISTANTE Y COMPRIS SUJETIONS DE COULISSE 2,00 ML
TAMPONNAGE PROVISOIRE OU DEFINITIF 0,40 ML
DAUPHIN 2,00 ML
26-PL-03-03-01-01 | TUYAU FONTE SMU, DIAMETRE JUSQU'A 75 MM | ML | 3 |  | 0
26-PL-03-03-01-02 | TUYAU FONTE SMU, DIAMETRE 100 MM | ML | 3 |  | 0
26-PL-03-03-01-03 | TUYAU FONTE SMU, DIAMETRE 125 MM | ML | 3 |  | 0
26-PL-03-03-01-04 | TUYAU FONTE SMU, DIAMETRE 150 MM | ML | 3 |  | 0
26-PL-03-03-01-05 | TUYAU FONTE SMU, DIAMETRE 200 MM | ML | 3 |  | 0
26-PL-03-03-01-06 | TUYAU FONTE SMU, DIAMETRE 300 MM | ML | 3 |  | 0
PL 03 03 02 | TUYAUX EN PVC
MODE DE MESURAGE DES TUYAUX : AU METRE LINEAIRE
OUVRAGES ANNEXES ( PIECES DE RACCORDS) ETANT COMPTES POUR:
COUDE, MANCHON, JOINT DE DILATATION, PIPE 1,00ML
CULOTTE, BRANCHEMENT, TE A TAMPON 2,00ML
RACCORDEMENT SUR COLLECTEUR EXISTANT, Y COMPRIS SUJETIONS DE COULISSE 2,00 ML
CHAPEAU DE VENTILATION, AERATEUR A MEMBRANE 1,20 ML
26-PL-03-03-02-01 | TUYAU PVC DIAMETRE 32 MM | ML | 3 |  | 0
26-PL-03-03-02-02 | TUYAU PVC DIAMETRE 40 MM | ML | 3 |  | 0
26-PL-03-03-02-03 | TUYAU PVC DIAMETRE 50 MM | ML | 3 |  | 0
26-PL-03-03-02-04 | TUYAU PVC DIAMETRE 75 MM | ML | 3 |  | 0
26-PL-03-03-02-05 | TUYAU PVC DIAMETRE 80 MM | ML | 3 |  | 0
26-PL-03-03-02-06 | TUYAU PVC DIAMETRE 100 MM | ML | 3 |  | 0
26-PL-03-03-02-07 | TUYAU PVC DIAMETRE 110 MM | ML | 3 |  | 0
26-PL-03-03-02-08 | TUYAU PVC, DIAMETRE 125 MM | ML | 3 |  | 0
26-PL-03-03-02-09 | TUYAU PVC, DIAMETRE 160 MM | ML | 3 |  | 0
PL 03 03 03 | TUBES CUIVRE COMPRIS COUDE, TE ET MANCHON
26-PL-03-03-03-01 | TUBE DIAM 10X12 MM | ML | 3 |  | 0
26-PL-03-03-03-02 | TUBE DIAM 12X14 MM | ML | 3 |  | 0
26-PL-03-03-03-03 | TUBE DIAM 14X16 MM | ML | 3 |  | 0
26-PL-03-03-03-04 | TUBE DIAM 16X18 MM | ML | 3 |  | 0
26-PL-03-03-03-05 | TUBE DIAM 20X22 MM | ML | 3 |  | 0
26-PL-03-03-03-06 | TUBE DIAM 26X28 MM | ML | 3 |  | 0
PL 03 04 | ROBINETS, SIPHONS ET EQUIPEMENTS
PL 03 04 01 | ROBINETS D'ARRET TOUS MODELES
26-PL-03-04-01-01 | ROBINET DE PUISAGE DE DIAMETRE 15 X 21 | U | 2 |  | 0
26-PL-03-04-01-02 | ROBINET DE PUISAGE DE DIAMETRE 20 X 27 | U | 2 |  | 0
26-PL-03-04-01-03 | ROBINET DE MACHINE A LAVER DE DIAMETRE 15 X 21 | U | 2 |  | 0
26-PL-03-04-01-04 | ROBINET DE MACHINE A LAVER DE DIAMETRE 20 X 27 | U | 2 |  | 0
PL 03 04 02 | ANTI - BELIERS
26-PL-03-04-02-01 | ANTI-BELIERS DE DIAMETRE 15 X 21 | U | 1 |  | 0
26-PL-03-04-02-02 | ANTI-BELIERS DE DIAMETRE 20 X 27 | U | 1 |  | 0
26-PL-03-04-02-03 | ANTI-BELIERS DE DIAMETRE 26 X 34 | U | 1 |  | 0
26-PL-03-04-02-04 | ANTI-BELIERS DE DIAMETRE 33 X 42 | U | 1 |  | 0
26-PL-03-04-02-05 | ANTI-BELIERS DE DIAMETRE 40 X 49 | U | 1 |  | 0
26-PL-03-04-02-06 | ANTI-BELIERS DE DIAMETRE 50 X 60 | U | 1 |  | 0
PL 03 04 03 | REDUCTEURS DE PRESSION POUR COLLECTIF
26-PL-03-04-03-01 | REDUCTEUR DE PRESSION DE DIAMETRE 15 X 21 | U | 2 |  | 0
26-PL-03-04-03-02 | REDUCTEUR DE PRESSION DE DIAMETRE 20 X 27 | U | 2 |  | 0
26-PL-03-04-03-03 | REDUCTEUR DE PRESSION DE DIAMETRE 26 X34 | U | 2 |  | 0
PL 03 04 04 | DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE CONTROLABLE TYPE BA
26-PL-03-04-04-01 | DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE DE DIAMETRE 20 X 27 | U | 1 |  | 0
26-PL-03-04-04-02 | DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE DE DIAMETRE 26 X 34 | U | 1 |  | 0
26-PL-03-04-04-03 | DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE DE DIAMETRE 33 X 42 | U | 1 |  | 0
26-PL-03-04-04-04 | DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE DE DIAMETRE 40 X 49 | U | 1 |  | 0
26-PL-03-04-04-05 | DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE DE DIAMETRE 50 X 60 | U | 1 |  | 0
26-PL-03-04-04-06 | DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE DE DIAMETRE 80 | U | 1 |  | 0
26-PL-03-04-04-07 | DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE DE DIAMETRE 100 | U | 1 |  | 0
PL 03 04 05 | CLAPETS ANTI POLLUTION
26-PL-03-04-05-01 | CLAPET ANTI-POLLUTION DE DIAMETRE 15 X 21 | U | 1 |  | 0
26-PL-03-04-05-02 | CLAPET ANTI-POLLUTION DE DIAMETRE 20 X 27 | U | 1 |  | 0
26-PL-03-04-05-03 | CLAPET ANTI-POLLUTION DE DIAMETRE 26 X 34 | U | 1 |  | 0
26-PL-03-04-05-04 | CLAPET ANTI-POLLUTION DE DIAMETRE 33 X 42 | U | 1 |  | 0
26-PL-03-04-05-05 | CLAPET ANTI-POLLUTION DE DIAMETRE 40 X 49 | U | 1 |  | 0
26-PL-03-04-05-06 | CLAPET ANTI-POLLUTION DE DIAMETRE 50 X 60 | U | 1 |  | 0
PL 03 04 06 | COMPENSATEURS DE DILATATION
26-PL-03-04-06-01 | COMPENSATEUR DE DILATATION JUSQU'AU DIAMETRE 26 X 34 | U | 1 |  | 0
26-PL-03-04-06-02 | COMPENSATEUR DE DILATATION DIAMETRE 33 X 42 | U | 1 |  | 0
26-PL-03-04-06-03 | COMPENSATEUR DE DILATATION DIAMETRE 40 X 49 | U | 1 |  | 0
PL 03 04 07 | SIPHONS
26-PL-03-04-07-01 | SIPHON EN LAITON JUSQU'A DIAMETRE 40 | U | 3 |  | 0
26-PL-03-04-07-02 | SIPHON EN P.V.C. JUSQU'A DIAMETRE 40 | U | 3 |  | 0
26-PL-03-04-07-03 | SIPHON MURAL POUR MACHINE A LAVER | U | 3 |  | 0
PL 03 04 08 | VANNES A BOISSEAUX SPHERIQUE 1/4 DE TOUR
26-PL-03-04-08-01 | VANNE 1/4 DE TOUR, DE DIAMETRE 15 X 21 | U | 3 |  | 0
26-PL-03-04-08-02 | VANNE 1/4 DE TOUR, DE DIAMETRE 20 X 27 | U | 3 |  | 0
26-PL-03-04-08-03 | VANNE 1/4 DE TOUR, DE DIAMETRE 26 X 34 | U | 3 |  | 0
26-PL-03-04-08-04 | VANNE 1/4 DE TOUR, DE DIAMETRE 33 X 42 | U | 3 |  | 0
26-PL-03-04-08-05 | VANNE 1/4 DE TOUR, DE DIAMETRE 40 X 49 | U | 3 |  | 0
26-PL-03-04-08-06 | VANNE 1/4 DE TOUR, DE DIAMETRE 50 X 60 | U | 3 |  | 0
PL 03 04 09 | MITIGEURS THERMOSTATIQUES COLLECTIFS TYPE ULTRAMIX (TRUBERT EUROTHERM) OU EQUIVALENT
26-PL-03-04-09-01 | MITIGEUR COLLECTIF DEBIT MAXI 42L/MN, DIAMETRE 15X21, TOUTES PLAGES DE TEMPERATURE, BLANC OU CHROME | U | 3 |  | 0
26-PL-03-04-09-02 | MITIGEUR COLLECTIF 10°/50° C OU 30°/70°, DEBIT MAXI 80 L/MN, DIAMETRE 20 X 27, EPOXY GRIS | U | 3 |  | 0
26-PL-03-04-09-03 | MITIGEUR COLLECTIF 10°/50° C OU 30°/70°, DEBIT MAXI 120 L/MN, DIAMETRE 26 X 34, EPOXY GRIS | U | 3 |  | 0
26-PL-03-04-09-04 | MITIGEUR COLLECTIF 10°/50° C OU 30°/70°, DEBIT MAXI 175 L/MN, DIAMETRE 33 X 42, EPOXY GRIS | U | 3 |  | 0
26-PL-03-04-09-05 | MITIGEUR COLLECTIF 10°/50° C OU 30°/70°, DEBIT MAXI 260 L/MN, DIAMETRE 40 X 49, EPOXY GRIS | U | 3 |  | 0
PL 03 05 | APPAREILS SANITAIRES ET EQUIPEMENTS ( TOUTES MARQUES )
PL 03 05 01 | DOUCHES
26-PL-03-05-01-01 | ROBINETTERIE, Y COMPRIS COLONNE DE DOUCHE AVEC POMME DE DOUCHE ET FLEXIBLE DE DOUCHE | ENS | 3 |  | 0
26-PL-03-05-01-02 | ROBINETTERIE TEMPORISEE, Y COMPRIS COLONNE DE DOUCHE ET FLEXIBLE DE DOUCHE | ENS | 3 |  | 0
26-PL-03-05-01-03 | BONDE AVEC SIPHON ET GRILLE | ENS | 3 |  | 0
PL 03 05 02 | LAVABOS ET VASQUES
26-PL-03-05-02- 01 | LAVABO, DIMENSIONS JUSQU'A 60 X 45 CM, AVEC CONSOLES | U | 1 |  | 0
26-PL-03-05-02- 02 | LAVABO, DIMENSIONS AU-DELA DE 60 X 45 CM, AVEC CONSOLES | U | 1 |  | 0
PL 03 05 03 | LAVE-MAINS D'ANGLE ET DE FACE
26-PL-03-05-03-01 | LAVE-MAINS D'ANGLE AVEC ATTACHES OU LAVE MAINS DE FACE, PERCE 1 TROU CENTRAL OU LATERAL, AVEC TROP-PLEIN | U | 1 |  | 0
PL 03 05 04 | POSTES D'EAU
26-PL-03-05-04-01 | POSTE D'EAU (DEVIDOIR AVEC GRILLE) | U | 1 |  | 0
PL 03 05 05 | ROBINETTERIES ET EQUIPEMENTS POUR LAVABOS, DOUCHES, LAVE-MAINS ET POSTES D'EAU
26-PL-03-05-05-01 | ROBINETTERIE MELANGEUSE MONOTROU, A BEC FONDU FIXE | U | 3 |  | 0
26-PL-03-05-05-02 | ROBINETTERIE MELANGEUSE MONOTROU, A BEC TUBE ORIENTABLE | U | 3 |  | 0
26-PL-03-05-05-03 | ROBINETTERIE MITIGEUSE MONOCOMMANDE, A BEC FIXE | U | 3 |  | 0
26-PL-03-05-05-04 | ROBINETTERIE MITIGEUSE MONOCOMMANDE, A BEC ORIENTABLE | U | 3 |  | 0
26-PL-03-05-05-05 | MITIGEUR TEMPORISE POUR LAVABO, TYPE TEMPOMIX AVEC VOLANT POUSSOIR EN ABS CHROME AVEC ROBINETS D'ARRETS DROITS | ENS | 3 |  | 0
26-PL-03-05-05-06 | MITIGEUR MONOCOMMANDE POUR EVIER TYPE EUROSTYLE CUISINE | U | 3 |  | 0
26-PL-03-05-05-07 | ENSEMBLE DE DOUCHE APPARENT AVEC MITIGEUR TYPE TEMPOMIX POUR POSE MURALE EN APPLIQUE SANS RACCORDS, OU AVEC 2 RACCORDS TYPE "ECROU CB CHROME" | ENS | 3 |  | 0
26-PL-03-05-05-08 | ENSEMBLE DE DOUCHE APPARENT AVEC MITIGEUR TYPE TEMPOMIX POUR POSE MURALE EN APPLIQUE AVEC 2 RACCORDS "STOP" A DEBIT ET ECARTEMENT REGLABLES, COMPRIS ROBINETS D'ARRET INTEGRES | ENS | 3 |  | 0
26-PL-03-05-05-09 | ENSEMBLE DE DOUCHE APPARENT AVEC MITIGEUR TYPE TEMPOMIX POUR POSE MURALE EN APPLIQUE AVEC 2 RACCORDS EQUERRES SANS ROBINET D'ARRET | ENS | 3 |  | 0
PL 03 05 06 | CUVETTES DE WC
26-PL-03-05-06-01 | CUVETTE WC CERAMIQUE, INDEPENDANTE | U | 3 |  | 0
26-PL-03-05-06-02 | CUVETTE WC, AVEC RESERVOIR ATTENANT | U | 3 |  | 0
26-PL-03-05-06-03 | CUVETTE WC SUSPENDUE SEULE SANS BRIDE | U | 3 |  | 0
26-PL-03-05-06-04 | CUVETTE WC SUSPENDUE SEULE AVEC BRIDE | U | 3 |  | 0
26-PL-03-05-06-05 | RESERVOIR DE CHASSE 3/6 L INTEGRE SUR BATI-SUPPORT, MURAL OU AUTOPORTANT, POUR CUVETTE SUSPENDUE, COMPRIS PLAQUE DE COMMANDE BLANC OU CHROME | ENS | 3 |  | 0
26-PL-03-05-06-06 | PIPE DE SORTIE | U | 3 |  | 0
26-PL-03-05-06-07 | ROBINET D'ARRET DE DIAMETRE 12 | U | 3 |  | 0
26-PL-03-05-06-08 | ABATTANT DOUBLE DEMONTABLE, THERMODUR OU THERMOPLASTIQUE | U | 3 |  | 0
26-PL-03-05-06-09 | RESERVOIR DE CHASSE COMPLET AVEC MECANISME A POUSSOIR NON INTERROMPABLE | U | 3 |  | 0
PL 03 05 07 | VIDOIRS
26-PL-03-05-07-01 | VIDOIR MURAL, Y COMPRIS INSERTAS EN MATIERE PLASTIQUE OU BOIS | U | 3 |  | 0
26-PL-03-05-07-02 | ROBINET DE PUISAGE SUR APPLIQUE | U | 3 |  | 0
26-PL-03-05-07-03 | ROBINET DE CHASSE, D'ARRET ET TUBE DE CHASSE | U | 3 |  | 0
26-PL-03-05-07-04 | BONDE A GRILLE AVEC SIPHON | U | 3 |  | 0
26-PL-03-05-07-05 | GRILLE PORTE-SEAU AVEC FIXATIONS | U | 3 |  | 0
PL 03 05 08 | TIMBRES D'OFFICE
26-PL-03-05-08-01 | TIMBRE D'OFFICE 2 BACS (CIS ACCESSOIRE VIDAGE, ROBINETTERIE ) EN GRES 90 X 63 | U | 3 |  | 0
26-PL-03-05-08-02 | TIMBRE D'OFFICE 1 BAC (CIS ACCESSOIRE VIDAGE, ROBINETTERIE ) EN GRES 77 X 51 | U | 3 |  | 0
26-PL-03-05-08-03 | TIMBRE D'OFFICE 1 BAC + 1 EGOUTTOIR (COMPRIS ACCESSOIRE VIDAGE, ROBINETTERIE ) EN GRES 90 X 61 | U | 3 |  | 0
PL 03 05 09 | EVIERS AVEC SUPPORTS
26-PL-03-05-09-01 | EVIER EN ACIER INOXYDABLE JUSQU'A 120 X 60 CM | U | 3 |  | 0
26-PL-03-05-09-02 | MEUBLE POUR EVIER (INOX) JUSQU'A 1,20 M | U | 3 |  | 0
26-PL-03-05-09-03 | VIDAGE UN BAC Y COMPRIS SIPHON | U | 3 |  | 0
26-PL-03-05-09-04 | VIDAGE 2 BACS Y COMPRIS SIPHON | U | 3 |  | 0
PL 03 05 10 | URINOIRS
26-PL-03-05-10-01 | URINOIR DE FACE ELECTRONIQUE | U | 3 |  | 0
26-PL-03-05-10-02 | BONDE SIPHOÏDE AVEC SES RACCORDS | U | 3 |  | 0
PL 03 06 | APPAREILS SANITAIRES ET EQUIPEMENTS POUR COLLECTIVITES (TOUTES MARQUES)
PL 03 06 01 | APPAREILS SANITAIRES POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE
26-PL-03-06-01-01 | LAVABO (70 X 51,5 CM) AUTOPORTANT, EN CERAMIQUE AVEC CONSOLE FIXE, BONDE DEPORTEE ET SIPHON CIS MITIGEUR TEMPORISE A MANETTE OU CELLULE | ENS | 3 |  | 0
26-PL-03-06-01-02 | BONDE A SURVERSE POUR DITO, EN POLYPROPYLENE, SIPHON DECALE | ENS | 3 |  | 0
26-PL-03-06-01-03 | CUVETTE W.C SUR PIED INDEPENDANTE SURELEVEE A SORTIE HORIZONTALE, AVEC ASSISE CERAMIQUE INTEGREE POUR UTILISATION SANS ABATTANT | ENS | 3 |  | 0
26-PL-03-06-01-04 | ENSEMBLE CUVETTE SURELEVEE A SORTIE HORIZONTALE, AVEC ABATTANT THERMODUR DEMONTABLE, CHARNIERES METAL ET RESERVOIR COMPLET AVEC MECANISME A BOUTON POUSSOIR ECONOMISEUR D'EAU 3/6 LITRES | ENS | 3 |  | 0
PL 03 07 | CHAUFFES EAU SANITAIRE ( TOUTES MARQUES )
PL 03 07 01 | CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES ACI ( Y COMPRIS GROUPE DE SECURITE, TROP-PLEIN ET VIDANGE )
26-PL-03-07-01-01 | CHAUFFE RAPIDE 15 L | U | 1 |  | 0
26-PL-03-07-01-02 | CHAUFFE RAPIDE 30 L | U | 1 |  | 0
26-PL-03-07-01-03 | CHAUFFE NORMALE 50 L | U | 1 |  | 0
26-PL-03-07-01-04 | CHAUFFE NORMALE 100 L | U | 1 |  | 0
26-PL-03-07-01-05 | CHAUFFE NORMALE 150 L | U | 1 |  | 0
26-PL-03-07-01-06 | CHAUFFE NORMALE 200 L | U | 1 |  | 0
26-PL-03-07-01-07 | CHAUFFE NORMALE 300 L | U | 1 |  | 0
PL 03 07 02 | GROUPES DE SECURITE ET ACCESSOIRES (REMPLACEMENT)
26-PL-03-07-02-01 | GROUPE DE SECURITE DIAMETRE 3/4 (20x27) | U | 3 |  | 0
26-PL-03-07-02-02 | ENTONOIR DE TROP-PLEIN ET VIDANGE | U | 3 |  | 0
PL 03 07 03 | RACCORD ISOLANT DIELECTRIQUE
26-PL-03-07-03-01 | RACCORD ISOLANT DIELECTRIQUE 15X21 | U | 1 |  | 0
26-PL-03-07-03-02 | RACCORD ISOLANT DIELECTRIQUE 20X27 | U | 1 |  | 0
|  |  |  | Total HT | 0
|  |  |  | TVA | 0
|  |  |  | Total TTC | 0
Champ à renseigner obligatoirement par le candidat

## DQE-PROTECTION INCENDIE
DQE Marche de maintenance et travaux de relatif aux installations de chauffage, ventilation, conditionnement d’air, plomberie-protection incendie, relevage des eaux et desenfumage de l’EPMO-VGE
DQE Poste n°4 - PROTECTION INCENDIE
Champ à renseigner obligatoirement par le candidat
N° articles | Désignation des prestations | U | Quantité | Prix Unitaire (Fourniture) €HT | Prix Total €HT
PI 04
PI 04 01 | RIA
26-PI-04-01 | FOURNITURE COMPLET RIA TYPE 3 048 100 | U | 1 |  | 0
26-PI-04-02 | 1- LA BOBINE DU DEVIDOIR | U | 1 |  | 0
26-PI-04-03 | 2- L’AXE D’ALIMENTATION DU DEVIDOIR | U | 1 |  | 0
26-PI-04-04 | 3- LE SYSTEME DE PIVOTEMENT DU DEVIDOIR | U | 1 |  | 0
26-PI-04-05 | 4- LE ROBINET D’ARRET | U | 3 |  | 0
26-PI-04-06 | 5- LE MODE D’ASSEMBLAGE DU TUYAU | U | 1 |  | 0
26-PI-04-07 | 6- LE MODE DE FIXATION DU DEVIDOIR SUR LA PAROI | U | 1 |  | 0
26-PI-04-08 | 7- LE SYSTEME D’ORIENTATION DU TUYAU | U | 1 |  | 0
26-PI-04-09 | 8- LE TUYAU SEMI-RIGIDE | U | 3 |  | 0
26-PI-04-10 | 9- LE ROBINET DIFFUSEUR | U | 3 |  | 0
26-PI-04-11 | LES POINTS 1/2/3/4/6/7 CONSTITUENT LE DEVIDOIR | U | 1 |  | 0
26-PI-04-12 | CLE STANDARD 1/4 DE TOUR | U | 1 |  | 0
PI 04 02 | SURPPRESSEUR RIA
26-PI-02-01 | ACCUMULATEUR DE PRESSION 200 L | U | 1 |  | 0
26-PI-02-02 | VANNE D'ARRET A BOIS.SPHERIQUE DIA : 26MM/CDE MANUEL | U | 3 |  | 0
26-PI-02-03 | MANOMETRE DIA 15 VISSE | U | 3 |  | 0
26-PI-02-04 | POMPE DE CIRCULATION RESEAU RIA 41M3/H-92MCE | U | 1 |  | 0
26-PI-02-05 | VASE D'EXPANSION 18 LITRE VERTICAL | U | 1 |  | 0
PI 04 03 | COLONNE HUMIDE
26-PI-03-01 | SURPRESSION COLONNES HUMIDES | U | 1 |  | 0
26-PI-03-02 | COMPTEUR DE DEBIT | U | 1 |  | 0
26-PI-03-03 | VANNE D'ARRET A BOIS.SPHERIQUE DIA : 15MM/CDE MANUELLE | U | 3 |  | 0
26-PI-03-04 | VANNE D'ARRET DIA 150 A PAPILLON | U | 3 |  | 0
26-PI-03-05 | VANNE D'ARRET DIA 200 A PAPILLON | U | 3 |  | 0
26-PI-03-06 | MANOMETRE DIA 15 VISSE | U | 3 |  | 0
26-PI-03-07 | POMPE DE CIRCULATION RESEAU RIA | U | 2 |  | 0
26-PI-03-08 | POMPE DE CIRCULATION RESEAU CH 55M3/H - 40 MMCE | U | 2 |  | 0
26-PI-03-09 | VASE D'EXPANSION 18 LITRE VERTICAL | U | 2 |  | 0
PI 04 04 | RESEAU COLONNE HUMIDE
26-PI-04-01 | ROBINET COLONNE A CARRE 400C 40X49 | U | 1 |  | 0
26-PI-04-02 | ROBINET COLONNE A CARRE 400C 66X76 | U | 1 |  | 0
|  |  |  | Total HT | 0
|  |  |  | TVA | 0
|  |  |  | Total TTC | 0
Champ à renseigner obligatoirement par le candidat

## CDE FICTIVE N°1
DQE Marche de maintenance et travaux de relatif aux installations de chauffage, ventilation, conditionnement d’air, plomberie-protection incendie, relevage des eaux et desenfumage de l’EPMO-VGE
DQE Poste n°5 - COMMANDE FICTIVE N°1 (SUR CATALOGUE)
Champ à renseigner obligatoirement par le candidat
Catalogue ou équivalent | Référence | Estimatif commande EPMO-VGE en HT | Remise appliquée (%) | Prix estmatif remisé HT | Coeff sur catalogue (coefficient unique tel que prévu au poste n°6 BPU) | Prix total HT | Prix TTC
FRANCE AIR |  | 10000 | 0% | 10000 | 0 | 0 | 0
ALDES |  | 5000 | 0% | 5000 | 0 | 0 | 0
HALTON |  | 30000 | 0% | 30000 | 0 | 0 | 0
COMPTOIR GENERAL DES FONTES |  | 5500 | 0% | 5500 | 0 | 0 | 0
PUM PLASTIQUES |  | 3500 | 0% | 3500 | 0 | 0 | 0
HONEYWELL |  | 9500 | 0% | 9500 | 0 | 0 | 0
TEREVA |  | 25000 | 0% | 25000 | 0 | 0 | 0
RICHARDSON |  | 10000 | 0% | 10000 | 0 | 0 | 0
COMPTOIR GENERALE DE ROBINETTERIE |  | 1500 | 0% | 1500 | 0 | 0 | 0
CEDEO |  | 6000 | 0% | 6000 | 0 | 0 | 0
SCHMITT-NEY |  | 8000 | 0% | 8000 | 0 | 0 | 0
LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE |  | 2500 | 0% | 2500 | 0 | 0 | 0
EAU ET VAPEUR |  | 15000 | 0% | 15000 | 0 | 0 | 0
BAELZ |  | 25000 | 0% | 25000 | 0 | 0 | 0
COFRISET |  | 6000 | 0% | 6000 | 0 | 0 | 0
DELMO |  | 8000 | 0% | 8000 | 0 | 0 | 0
ROLESCO |  | 6500 | 0% | 6500 | 0 | 0 | 0
GFF GENERALE FRIGORIFIQUE |  | 2500 | 0% | 2500 | 0 | 0 | 0
DESAUTEL |  | 12000 | 0% | 12000 | 0 | 0 | 0
BFL DEXIS |  | 5000 | 0% | 5000 | 0 | 0 | 0
SYSTEMAIR |  | 6300 | 0% | 6300 | 0 | 0 | 0
BIDDLE |  | 15000 | 0% | 15000 | 0 | 0 | 0
TEDDINGTON |  | 10000 | 0% | 10000 | 0 | 0 | 0
CAMFIL |  | 650 | 0% | 650 | 0 | 0 | 0
DELTRIAN |  | 8500 | 0% | 8500 | 0 | 0 | 0
AFPRO FILTER |  | 6900 | 0% | 6900 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 243850 |  | 243850 |  | 0 | 0
Champ à renseigner obligatoirement par le candidat
Pour renseigner le Coeff sur catalogue (coefficient unique tel que prévu au poste n°6 BPU)
Mettre le même coefficient sur chaque ligne de catalogue

## CDE FICTIVE N°2
DQE Marche de maintenance et travaux de relatif aux installations de chauffage, ventilation, conditionnement d’air, plomberie-protection incendie, relevage des eaux et desenfumage de l’EPMO-VGE
DQE Poste n°6 - COMMANDE FICTIVE N°2 (HORS BPU ET HORS CATALOGUE)
Champ à renseigner obligatoirement par le candidat
N° article | Référence | Montant estimatif commande fictive (non contractuelle) hors BPU et hors catalogue en euros | Remise appliquée (%) | Prix estmatif remisé HT | Coeff hors BPU et hors catalogue (coefficient unique tel que prévu au poste n°6 BPU) | Prix total HT | Prix TTC
CDE-FICT1-01 |  | 10000 |  | 10000 |  | 0 | 0
| TOTAL TTC | 10000 |  | 10000 |  | 0 | 0
| Champ à renseigner obligatoirement par le candidat |  |  |  | Total TTC Poste n°5 + Poste n°6 |  | 0