## Introduction
PREAMBULE
Nota : Tous les prix devront être indiqués en chiffres et en lettres en hors taxes.
Les prix du bordereau sont établis hors taxes, le taux de TVA est de 20.0 %.
Les Bordereaux des Prix Unitaires et Devis Estimatif font partie intégrante des documents contractuels et doivent être lus en conjonction avec le contrat, les conditions administratives générales et particulières, les spécifications techniques et les plans.
La description de chaque prix identifie généralement la partie considérée des travaux et non les tâches à entreprendre par le Titulaire. Les prix proposés comprennent le coût complet de toutes les activités, y compris les sujétions d'exécution, fournitures, main d'oeuvre ... nécessaires pour obtenir la partie considérée des travaux.
Le Titulaire est soumis à une obligation de résultat. Il lui appartient de mettre en œuvre les moyens d'exécution qui lui paraissent les mieux adaptés sans prétendre de ce fait à une quelconque plus value.
Les descriptions détaillées des travaux et des matériaux ne sont pas nécessairement incluses dans les descriptions des prix. Les prix du Bordereau s'appliquent à des travaux exécutés selon les "règles de l'art" et conformément aux prescriptions du Marché. Référence, implicite ou explicite, doit être faite aux Spécifications Techniques et aux Plans pour ces informations.
Un montant de prix unitaire non établi sera considéré comme ayant été englobé dans d'autres prix et par conséquent nul quelle que soit la quantité de travaux applicables à ce prix, lors de l'exécution.
Les prestations incluses dans la description des prix sont fournies et ont été estimées uniquement pour servir à l'établissement du montant total des travaux et à la comparaison des offres.
Le montant final du Marché sera établi par l'application des prix unitaires aux quantités approuvées aux conditions ci-dessous.
En aucun cas, le détail des prestations, ainsi que d'éventuelles imprévisions ou omissions ne sauraient faire obstacle à l'application stricte de l'article 10 du CCAG.
Les travaux seront payés aux prix d'application de prix unitaires portés au présent bordereau des prix et appliqués aux quantités d'ouvrages réellement exécutées et constatées contradictoirement dans la mesure où ces ouvrages seront conformes aux prescriptions du CCTP.
Les tonnages sont évalués en prenant en compte les poids théoriques des matériaux (poids unitaire catalogue, ou section théorique à laquelle on applique une densité de 7,85 t/m3 pour l’acier, de 2,50 t/m3 pour le béton armé et 2,40 t/m3 pour les enrobés).
Tous les frais généraux du Titulaire tels que les assurances, frais financiers, frais de siège, bénéfices et aléas, impôts droits et taxes, sont compris dans les prix unitaires du Marché.
Il est précisé que tous les prix sont réputés comprendre toutes les mesures de sécurité préconisées dans le PGC et les PPSPS ainsi que les consignes données par le SPS.
L'entrepreneur aura pris connaissance, en particulier lors de la visite du site obligatoire, préalable à l'établissement de son offre, des contraintes de toutes natures pour l'exécution des travaux et sera réputé les avoir intégrées sans restriction.
Les prix intègrent également l'ensemble des dispositions et prestations nécessaires au respect de la loi, aux directives des services de l'état pour la protection de l'environnement.
Aucun travail supplémentaire ne sera rémunéré en dehors du présent bordereau sauf s'il est exécuté sur ordre écrit du Maître d’œuvre.
Il appartient à l’Entrepreneur de préciser dans sa soumission les prestations qui lui apparaîtraient ne pas être rémunérées dans le cadre du présent bordereau.
Conditions d’établissement des prix
Hormis les cas exceptionnels ayant le caractère de « non prévisible » définis au CCAP, l'Entrepreneur sera responsable de tous les dommages subis aux fondations, aux ouvrages existants ou à construire, installations de chantiers causés par les eaux soit par suite d'une rupture ou d'une insuffisance quelconque des ouvrages provisoires.
Il est rappelé que le cas « non prévisible », parfois appelé « force majeure », s'applique à un événement indépendant de la volonté des parties qui n'aurait pu être ni prévu, ni prévenu, ni empêché et qui rendrait impossible l'exécution de l'obligation des parties.
Toutefois, en aucun cas (cas prévisible ou non prévisible) les dégâts constatés sur :
- les engins et les matériels de l’Entrepreneur,
- les stocks de matériels et matériaux,
- qui auraient pu être conservés dans l'emprise d’une zone inadéquate ne seront pris en compte, l’Entrepreneur ayant pour obligation les mettre en sécurité chaque soir et les week-ends.
L’Entrepreneur devra se tenir informé des conditions météorologiques et hydrologiques du jour et des jours à venir de manière à anticiper tout phénomène météorologique prévisible.
Dans le cas de dépassement du cas « normalement prévisible tel que défini au CCAP » et ce pendant la période d’exécution des travaux, seuls les dégâts causés aux ouvrages existants ou à construire, aux installations de chantier, et aux matériaux mis en œuvre ne seront pas imputables à l'Entrepreneur.
Celui-ci devra assurer les réparations et recevra pour cela une rémunération calculée par application des prix du bordereau, des sous détails de prix et éventuellement de prix de travaux en régie, déduction faite des marges pour imprévus, aléas et bénéfices. Toutes les autres sujétions ou autres conséquences des crues ne seront pas prises en compte dans le cas de dépassement de l’événement « normalement prévisible ».
Tous les frais de matériel nécessaire à la mise en œuvre sont compris dans les prix. L’Entrepreneur devra tenir compte dans ses prix des frais des matériels pendant leur période de non utilisation résultant du planning ainsi que des arrêts hebdomadaires et journaliers résultant de l’organisation des postes de travail.
En général, les frais d’installation et de repliement du matériel, ainsi que les prix d’immobilisation éventuelle sont compris dans la mise en œuvre sauf quand des libellés de prix sont prévus explicitement pour ces tâches.
SUJETIONS PARTICULIERES DE CERTAINS PRIX
1. Terrassements
Les prix relatifs aux déblais comprennent :
- Le matériel et les engins utilisés de tout type
- Les blindages que l’Entrepreneur peut estimer nécessaires pour la réalisation des fouilles et les phasages des travaux. Aucun autre prix, autre que ceux décrits dans le présent bordereau, ne sera rémunéré. L’Entrepreneur devra ajuster ses prix en conséquence
- Les piquetages complémentaires
- Le fractionnement et le tri des blocs
- Le réglage des fonds de fouilles et des talus
- Les protections des fonds de fouille et des talus contre les eaux de ruissellement
- Les pompages divers éventuellement nécessaires
Les prix relatifs aux remblais comprennent :
- les piquetages complémentaires
- L’arrosage éventuel
- Le régalage par couches
- Le compactage méthodique
- La confection de redans pour les remblais appuyés sur un talus
- Le réglage de l’arase des terrassements et des talus au profil définitif hors terre végétale
- La protection de la plateforme et des talus contre les eaux de ruissellement, y compris exécution et entretien des ouvrages provisoires correspondants
Ces prix sont indépendants du matériel employé, de la pente des talus et des dimensions des fouilles.
2. Bétons
Les différents prix de béton tiennent compte notamment :
- Des études pour la mise au point des formules
- Des épreuves d’études, de convenance et de contrôle
- Du stockage des ciments
- Des dispositifs nécessaires au transport (toupie) et à la mise en œuvre (grue et benne, pompe, goulotte) proposés par l’Entrepreneur et acceptés par le Maître d’Œuvre
- De l'emploi éventuel d'adjuvants de toute nature (retardateur, plastifiant, entraîneur d'air, etc.) choisis parmi les produits agréés
- Des traitements thermiques éventuels
- Des sujétions liées au bétonnage de grande masse de béton
- De la complexité des coffrages et de la haute densité du ferraillage
- Des réservations de toutes sortes (trappes de bétonnage, cheminées de bétonnage et de vibrations, etc.)
- Des frais de cure systématiques hormis ceux faisant l’objet d’un prix spécifique
- Des dispositions particulières à prendre pour les reprises de bétonnage (traitement des parois, produit à mettre systématiquement pour améliorer l'adhérence entre le béton déjà pris et le béton à couler)
- Des sujétions diverses de bétonnage et surfaçage, ainsi que celles dues au bétonnage par temps froid ou par temps chaud
Ils comportent la fourniture à pied d'œuvre suivant les conditions définies lors de l'agrément (slump test), la mise en œuvre, et les épreuves définies dans le CCTP par partie d'ouvrage.
Ils s'appliquent au mètre cube mesuré sur les plans d'exécution.
3. Coffrages
Les prix comportent la fourniture des matériaux nécessaires à la réalisation, la location, le montage, les étaiements, les produits de décoffrage, le démontage, le repliement après emploi, la dépréciation due à l'utilisation, les transports pour évacuation du chantier.
Ils tiennent compte des dispositions spéciales à prendre pour assurer la qualité des parements conformément au CCTP.
Les prix comprennent les coffrages perdus et/ou l’utilisation de polystyrène. Sont comprises toutes les dispositions à prendre pour le coffrage des parements au droit de joints de dilatation.
Ils tiennent compte, sans rémunération particulière, des réservations éventuelles pour scellements, évidements, réservations, trous de passage pour conduites, canalisations, fourreaux, de la mise en place de matériel d'équipement et d'essais fournis par le Maître d’œuvre, et servant à contrôler l'ouvrage pendant sa construction, etc.
Les prix de coffrage s’appliquent aux parements réellement coffrés, mesurés sur la base des plans d'exécution. Une seule face sur deux sera prise en compte au niveau des joints de construction, notamment pour les joints entre plots successifs du hourdis du tablier.
Sont considérés comme coffrages, les parements métalliques de coffrages outils et les parements bois des coffrages ordinaires pour parements vus ou non vus.
Le Maître d’œuvre restera seul juge de la bonne exécution des parements et des arêtes et décidera des retenues à appliquer si des imperfections sont constatées.
4. Armatures
Ces prix rémunèrent au kilogramme les prestations définies à l’article 1.6 de l’annexe D du fascicule 65-A du C.C.T.G, mesurées conformément aux indications de l’article 2.1 de cette même annexe.
Les prix comprennent la fourniture, l’amenée à pied d’œuvre, et la mise en œuvre, notamment la coupe et le façonnage des armatures, le montage, tous les frais et sujétions d'approvisionnement, de réception, de contrôle et de transport quelle que soit la distance de déchargement, de stockage à l'abri, etc.
La précision du façonnage est le centimètre. Le Maître d'Œuvre peut demander le remplacement ou le refaçonnage à son choix de tout acier hors tolérance et ce, sans rémunération particulière.
Les quantités rémunérées sont celles effectivement mises en place dans les ouvrages, métrées sur les plans d'exécution visés par le maître d’œuvre. Les chutes provenant du façonnage et les surlongueurs diverses ne sont pas rémunérées.
Seuls sont pris en compte les recouvrements indiqués sur les dessins d'exécution visés par le Maître d’œuvre.
Les prix intègrent l’utilisation éventuelle d’aciers manchonnés, manchons et barres filetées. Ils comprennent pour ces éléments :
- La fourniture, le façonnage quelle que soit la forme, et la pose,
- Les sujétions de mise en place à tous niveaux des aciers et des éléments nécessaires à la rigidité des cages d'armatures et au maintien des barres à leur emplacement lors du coulage du béton,
- Tous les manchons nécessaires,
- Les cales et les gabarits de montage.
Les prix intègrent également les protections contre les blessures térébrantes.
Mode de mesurage :
- La longueur des aciers et leur diamètre sont déterminés suivant les dessins d'exécution.
- Les armatures de treillis soudé sont rémunérées par application du prix de l’acier HA. Le poids à prendre en compte est le produit du poids nominal de treillis soudé au mètre carré de mis en œuvre par la surface effective couverte.
- Les treillis soudés de protection et de sécurité n’ayant pas de rôle structurel (justification des sections en béton armé) sont réputés inclus dans les prix et ne sont pas comptabilisés.
- La rémunération de l’ensemble des éléments d’assemblage et de levage des cages d’armatures et supports d’éléments intérieurs à cette cage est inclus dans le prix annoncé des armatures et ne sont pas comptabilisés.
- La rémunération des fournitures et leur mise en œuvre et assemblage visant à prévenir tout risque de blessures térébrantes sur des aciers en attente est incluse dans le prix annoncé des armatures. Il en est de même pour tous les manchonnages nécessaires.
- La rémunération de la fourniture et de la mise en œuvre par soudage de l’ensemble des connecteurs en acier pour les liaisons mécaniques sur le rideau de palplanches est incluse dans le prix annoncé des armatures et ne sont pas comptabilisés.
Ces prix s’appliquent aux quantités théoriques calculées suivant les plans d’exécution visés par le Maître d’œuvre.
5. Equipements
Les prix d’équipements comprennent les prestations suivantes si elles ne font pas l’objet d’un prix explicitement décrit :
- Le stockage et gardiennage des matériels avant leur mise en œuvre, depuis la date de livraison jusqu'à la date de mise en service
- Les dispositifs de sécurité nécessaires à la mise en œuvre des équipements
- L’amenée à pied d’œuvre, l’équipement de manutention et de montage, le montage proprement dit
- La pose et l’installation,
- La garantie constructeur,
- La documentation constructeur,
- Les études et les plans spécifiques,
- La réalisation d’un élément témoin.
Complété quant aux prix par l'entrepreneur soussigné
pour être annexé à la soumission en date du :
Lu et approuvé par le Maître d'Ouvrage
Le :
Complété quant aux prix par l'entrepreneur soussigné
pour être annexé à la soumission en date du :
Lu et approuvé par le Maître d'Ouvrage
Le :
Complété quant aux prix par l'entrepreneur soussigné
pour être annexé à la soumission en date du :
Lu et approuvé par le Maître d'Ouvrage
Le :
Complété quant aux prix par l'entrepreneur soussigné
pour être annexé à la soumission en date du :
Lu et approuvé par le Maître d'Ouvrage
Le :

## BPUF vierge
Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires
N° de | DESIGNATION DES TRAVAUX ET PRIX EN TOUTES LETTRES |  | Prix unitaire | Estim MOE | valeurs pour recherche dans DE
PRIX | Confortement de l’aqueduc du bief n°23 | Unité | en chiffre HT
1 | 1 - Forfaits généraux
101 | Amenée et repli des installations de chantier |  |  |  |  | Ft
| Ce prix est relatif aux installations particulières et repliement de chantier et couvre notamment: | [5 empty] | Batardeau
| - l'étude et l'aménagement des aires de circulation, aires de montage, aires de stockage et de stationnement strictement nécessaires, | [5 empty] | hauteur | 2.5 | m | 1.8
| - le maintien en état des pistes d'accès pendant toute la durée du chantier, | [5 empty] | largeur | 3 | m | 3
| - l'installation, l'entretien et la dépose des bungalows de chantier sur site, | [5 empty] | pente talus | 1.5 | H/V (3H/2V) | 1.5
| - l'amenée et le montage du matériel fixe et roulant nécessaire à l'exécution des travaux définis, | [5 empty] | largeur base t | 3.75 | m | 2.7
| - la clôture de l'ensemble de l'emprise du chantier, | [5 empty] | section | 16.875 | m² | 10.26
| - toutes les sujétions de création ou d'aménagement des accès aux différentes parties du chantier, | [5 empty] | Longeur | 15 | m | 15
| - les frais de nettoyage du chantier et des ouvrages en cas de crues ne dépassant pas le cas de force majeure défini au CCTP, | [6 empty] | 253.125 | m3 | 153.9
| - la mise en sécurité des matériels et matériaux pendant les arrêts de chantier, | [5 empty] | Prix /m3 | 35 |  | 35
| - toutes les dépenses d'énergie et d'eau spécifiques, | [6 empty] | 8859.375 | total 1 bat | 5386.5
- l'entretien et les frais de fonctionnement des installations, y compris les frais de téléphone pendant la durée de travaux,
| - l'enlèvement des installations en fin de chantier et la remise en état de toutes les parcelles mises à disposition de l'entreprise, | [5 empty] | geotextlie + géomembrane
| - le suivi photographique du chantier tel que défini dans le CCTP, | [5 empty] | long | 2.5 | ml | 2.1213
| - les panneaux de chantier, | [5 empty] | surf | 67.5 | m² | 61.8198
| - le laboratoire de chantier, | [5 empty] | prix | 17 | €/m² | 17
| - les dispositions de protection et de lutte contre la pollution, | [6 empty] | 1147.5 | € | 1050.9367
| - les frais d'implantation et de piquetage des réseaux, | [5 empty] | enrochement | 15 | m3 | 15
| - les levés topographiques et de détail, et les calculs nécessaires à la vérification des quantités mises en œuvre en cours d'exécution, | [6 empty] | 39 | T | 39
| - le suivi des conditions météorologiques (abonnement Météo France) et la mise en place d'un suivi des prévisions des crues, | [6 empty] | 70 | €/T | 72
| - toutes les autres sujétions définies dans le CCTP, | [6 empty] | 2730 | € | 2808
| - fourniture et mise en place d'un panneau de chantier 3mx2m | [5 empty] | total | 12736.875 | TOTAL | 9245.4367
- la réalisation des constats d'huissier avant et après achèvement des travaux.
[7 empty] | somme= | 21982.3117
Conditions de paiement:
- 60% à l'achèvement des installations de chantier,
- le solde, soit 40% après repliement des installations de chantier, évacuation des excédents et remise en état des lieux
| Le forfait | Ft |  |  |  | Ft
102 | Contrôle des eaux |  |  |  |  | Ft
Ce prix comprend l'ensemble des frais nécessaires au contrôle des eaux tel que décrits dans le CCTP, c'est à dire :
- la mise en œuvre des batardeaux en travers du canal tel que prévu au CCTP, y compris fourniture de matériaux,
- la fourniture et mise en œuvre de geotextile sur les talus amont et aval des batardeaux tel que décrit au CCTP;
- la fourniture et mise en œuvre d'une géomembrane étanche sur la face amont du batardeau amont;
- la suppression des batardeaux, y compris évacuation des matériaux.
Conditions de paiement :
- 60 % à l'achèvement de la mise en œuvre des batardeaux amont et aval ainsi que du groupe éléctrogène;
- 40 % à la suppression des batardeaux et du groupe éléctrogène.
| Le forfait | Ft |  |  |  | Ft
103 | Mise en œuvre du pompage à 300 m3/h |  |  |  |  | J
Le prix rémunère à la journée la mise en œuvre du groupe éléctrogène pour faire fonctionner les deux pompes et assurer la continuité hydraulique à 300 m3/h.
Ce prix rémunère également la fourniture, le transport et mise en œuvre du groupe éléctrogène sur site.
Une journée de pompage est estimée à 8h de fonctionnement.
| La journée de mise en service du groupe | J
104 | Mission G3 - Etudes d'exécution |  |  |  |  | Ft
Ce prix comprend l'ensemble des frais nécessaires à la réalisation des études d'exécution à la charge de l’Entrepreneur et suivants les modalités décrites dans le CCTP, c'est à dire :
- le programme d'exécution,
- les notes de calculs, plans de terrassements, plans de coffrage et de ferraillage des ouvrages suivant les spécifications du CCTP,
- les éléments de la mission G3 selon NFP94-500,
- les plans des différents équipements,
- les frais d'établissement des plans de récolement des ouvrages.
- de manière générale tous les documents, notes et plans d'exécution demandés au CCTP suivant les exigences formulées,
Il comprend également l'ensemble des frais nécessaires à la réalisation des études, essais et contrôles des matériaux à la charge de l’Entrepreneur et suivants les modalités décrites dans le CCTP, c'est-à-dire:
- les études et planches d'essais sur les matériaux à mettre en œuvre,
- les essais et contrôle des matériaux et matériels constitutifs des ouvrages,
- les sondages géotechniques en fond de canal après mise à sec,
- de manière générale, les frais d'établissement de tous les documents à remettre par l'Entrepreneur pendant les travaux et prévus dans le CCTP,
Conditions de paiement :
- 30 % à la remise du programme d'exécution,
- 50 % à l'avancement de l'approbation des plans d'exécution
- 20 % à la réception des plans de récolement.
| Le forfait | Ft |  |  |  | Ft
105 | Pêche de sauvegarde et mise à sec |  |  |  |  | Ft
Ce prix rémunère au forfait la mise à sec de l'emprise des travaux telle que précisée au CCTP. Il comprends également le maintient de cette mise à sec pendant toute la durée du chantier.
Ce prix comprends également la réalisation de la pêche de sauvegarde avant la mise à sec.
| Le forfait | Ft
106 | Essai de remise en eau |  |  |  |  | Ft
Ce prix rémunère au forfait l'essai de remise en eau tel que précisé au CCTP.
Ce prix comprends également les mesures de suivis à mettre en œuvre lors de l'essai.
| Le forfait | Ft
2 | 2 - Reprise du cuvelage
201 | Dragage et ressuyage des sédiments. |  |  |  |  | Ft
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des frais nécessaires à la réalisation des opérations de dragage dans la zone de travaux.
Ce prix comprends également le réssuyage des matériaux avant leur évacuation.
| Le forfait | Ft |  |  |  | Ft
202 | Evacuation des sédiments
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des frais nécessaires à l'évacuation des sédiments en fonction de leur nature.
Ce prix comprends également l'évacuation des sédiments en fonction de leur nature.
202.1 | - Mise en dépôt des sédiments en vue d'une réutilisation | T |  |  |  | T
202.2 | - Evacuation des sédiments en centre de tri ISDI | T |  |  |  | T
202.3 | - Evacuation des sédiments en centre de tri ISDND | T |  |  |  | T
202.4 | - Evacuation des sédiments en centre de tri ISDD | T |  |  |  | T
203 | Démolition du cuvelage existant sur environ 20cm y compris évacuation |  |  |  |  | m²
Ce prix rémunère au mètre carré l'ensemble des frais nécessaires à la démolition du cuvelage sur 20cm d'épaisseur tel que décrit dans le CCTP. Ce prix comprend notamment:
- toutes sujétions de validation topographique du fond de fouille et toutes reprises éventuellement nécessaires.
- l'évacuation en centre agrée les matériaux issu de la démolition.
| Le mètre carré | m² |  |  |  | m²
204 | Plus value au 203 pour utilisation du BRH |  |  |  |  | m²
Ce prix rémunère au mètre carré, la plus value en cas d'utilisation du BRH pour la démolition du cuvelage existant (poste 201) tel que décrit dans le CCTP.
| Le mètre carré | m² |  |  |  | m²
205 | Dépose des enrobés |  |  |  |  | m²
Ce prix rémunère au mètre carré la dépose d'enrobés et leur évacuation en centre agréé y compris toutes sujétions.
Ce prix comprend notamment toutes sujétions de validation topographique et toutes reprises éventuellement nécessaires.
| Le mètre carré | m²
206 | Purge et évacuation des matériaux sous le cuvelage |  |  |  |  | m3
Ce prix rémunère au mètre cube de matériaux purgés tous les moyens nécessaires, le tri, le transport et l'évacuation en décharge agréée des matériaux à purger sous le cuvelage tel que cités au CCTP.
Ce prix comprend notamment toutes sujétions de validation topographique du fond de fouille et toutes reprises éventuellement nécessaires.
| Le mètre cube purgé | m3
207 | Fourniture et mise en œuvre de matériaux argileux |  |  |  |  | m3
Ce prix rémunère au mètre cube compacté mesuré en place la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux argileux pour combler la purge tel que définie au CCTP. Il comprend notamment :
- la réalisation des reconnaissances du matériau,
- toutes les sujétions de stockage,
- toutes sujétions de compactage et d'essais de compactage tels que définis dans le CCTP,
- toutes vérifications topographiques en fin de travaux et reprises nécessaires.
- toutes sujétions de pose.
| Le mètre cube compacté | m3
208 | Préparation du support en fond de fouille
Ce prix rémunère au mètre carré l'ensemble des frais nécessaires à la préparation du fond de fouille, support de l'ensemble géodrain, géomembrane et matelas béton. Le choix technique dépendra de l'ouverture du fond de fouille en chantier.
Ce prix comprends également la réalisation des contrôles du fond de fouille y compris la portance, et toute sujetions de pose.
208.1 | - Fourniture et mise en œuvre de matériaux graveleux | m² |  |  |  | m²
208.2 | - Fourniture et mise en œuvre d'un béton de propreté. | m² |  |  |  | m²
209 | Fourniture et mise en œuvre d'un géodrain |  |  |  |  | m²
Ce prix rémunère au mètre carré en place la fourniture, le transport, le stockage et la mise en oeuvre d'un géodrain tel que prévu au CCTP, y compris toute sujétions notamment environnementales.
Ce prix comprends notamment:
- les recouvrements nécessaires;
- les reprises nécessaires;
- toutes sujétions de pose.
| Le mètre carré en place | m²
210 | Fourniture et mise en œuvre d'une géomembrane |  |  |  |  | m²
Ce prix rémunère au mètre carré en place, la fourniture, le transport, le stockage et la pose d'une géomembrane telle que prévue au CCTP. Ce prix comprend notamment :
- les recouvrements nécessaires;
- les reprises nécessaires;
- toutes sujétions de pose.
| Le mètre carré en place | m²
211 | Fourniture et mise en œuvre d'un matelas béton |  |  |  |  | m²
Ce prix rémunère au mètre carré finis en place, la fourniture, la pose et l'ensemble des travaux nécessaires à la mise en œuvre des matelas béton. Ce prix comprend notamment :
- la fourniture , le transport et le stockage des matelas béton, conformément aux prescriptions du C.C.T.P.,
- l'ancrage et le remplissage du matelas béton,
- l'apport du béton jusqu'au site des travaux via une pompe à béton,
- le surdimensionnement de panneau lié à sa contraction lors de sa mise en œuvre,
- toutes sujétions sur la mise en œuvre.
| Le mètre carré finis en place | m²
212 | Fourniture et mise en œuvre des raccords de matelas dans le fond du canal |  |  |  |  | ml
Ce prix rémunère au mètre linéaire en place, la fourniture, le transport, la pose et l'ensemble des travaux nécessaires à la mise en œuvre des raccords entre le matelas béton et le cuvelage existant dans le fond du canal tel que prévu au CCTP. Ce prix comprend notamment :
- les reprises nécessaires à la mise en œuvre des raccords;
- la fourniture, le transport et la pose des fixations des raccords;
- toutes sujétions de pose.
| Le mètre linéaire en place | ml
213 | Fourniture et mise en oeuvre des raccords de matelas en rive |  |  |  |  | ml
Ce prix rémunère au mètre linéaire en place, la fourniture, la pose et l'ensemble des travaux nécessaires à la mise en œuvre des raccords entre le matelas béton et haut du talus tel que prévu au CCTP. Ce prix comprend notamment :
- les reprises nécessaires à la mise en œuvre des raccords;
- la fourniture, le transport et la pose des fixations des raccords;
- toutes sujétions de pose.
- la mise en œuvre du raccord avec le mur en rive gauche;
| Le mètre linéaire en place | ml
214 | Terrassement des bèches d'ancrage en amont et en aval |  |  |  |  | ml
Ce prix rémunère au mètre linéaire réalisé le terrassement à la fraise des bèches d'ancrages en amont et en aval de la zone de travaux tel que défini au CCTP. Il comprend notamment :
- toutes les sujétions de réalisation
- toutes vérifications topographiques en fin de travaux.
| Le mètre linéaire réalisé | ml
215 | Fourniture et mise en œuvre de béton dans les bèches |  |  |  |  | m3
Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture, le transport et la mise en œuvre du béton dans les bèches tel que définit au CCTP, y compris toutes sujetions de pose.
| Le mètre cube | m3
216 | Fourniture et pose d'une GNT 0/20 sous chaussée et en rive gauche |  |  |  |  | m3
Ce prix rémunère au mètre cube compacté mesuré en place la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'une GNT pour le reprofilage de la piste cyclable en rive droite tel que définie au CCTP. Il comprend notamment :
- la réalisation des reconnaissances du matériau,
- toutes les sujétions de stockage et de mise en oeuvre,
- toutes sujétions de compactage et d'essais de compactage tels que définis dans le CCTP,
- toutes vérifications topographiques en fin de travaux et les reprises nécessaires.
| Le mètre cube | m3 |  |  |  | m3
217 | Reprise de l'enrobé en rive droite |  |  |  |  | m²
Ce prix rémunère au mètre carré la reprise de la piste cyclable telle que décrit au CCTP. Il comprends:
-la fourniture et la pose d'enrobés de type BBSG 0/10 épaisseur 7cm en rive droite ainsi que la préparation du support et finitions.
- toutes sujetions de pose.
| Le mètre carré | m² |  |  |  | m²
218 | Fourniture et mise en œuvre de lisses de guidage en PEHD |  |  |  |  | Ft
Ce prix rémunère au forfait la fourniture et la pose de lisses de guidage en PEHD tel que décrit au CCTP. Il comprends notamment:
- la fourniture , le transport et le stockage conformément aux prescriptions du C.C.T.P.,
- sa mise en œuvre, les moyens et matériaux nécessaires, fixation inclues, ainsi que les découpes éventuelles, tel que défini au C.C.T.P,
- toutes sujétions de pose.
| Le forfait | Ft
2 | 3 - Travaux dans l'aqueduc
301 | Réalisation du forage pour le drain + fourniture et mise en œuvre du tube pvc |  |  |  |  | Ft
Ce prix rémunère au forfait la réalisation du forage vertical pour le drainage tel que défini dans le CCTP.
- la réalisation du forage,
- la réalisation de la liaison entre le tube pvc et le géodrain,
- la fourniture, le transport et la mise en œuvre du tube PVC à travers le forage et dans l'aqueduc;
- les découpes éventuelles nécessaires à la mise en œuvre du rail.
- la fourniture, le transport et la mise en œuvre des cerclages et autres matériels nécessaire àa la fixation du tube PVC;
- toutes sujetions de pose (scellement, fournitures et main d'œuvre incluses).
| Le forfait | Ft
302 | Suppression et évacuation de la maçonnerie effondrée dans l'aqueduc |  |  |  |  | Ft
Ce prix rémunère au forfait la suppression de la maçonnerie effondrée dans l'aqueduc tel que prévu au CCTP y compris toutes sujétions. Il comprends notamment:
- la suppression de la maçonnerie dans le radier de l'aqueduc;
- la suppression de la maçonnerie dégradée dans la zone effondrée;
- l'évacuation de toute la maçonnerie supprimée en décharge agréée.
| Le forfait | Ft
303 | Reprise de l'aqueduc par béton projeté |  |  |  |  | m²
Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la mise en oeuvre de béton projeté dans l'aqueduc tel que définit au CCTP. Il comprend notamment :
- les constituants, la fabrication, le transport et la mise en place des bétons dans le respect des stipulations du CCTP.
- la fourniture, le façonnage et la mise en œuvre des armatures nécessaires,
- toutes les dépenses de matériel nécessaires à la mise en oeuvre du béton et à sa vibration,
- les sujétions liées à la présence du ferraillage et la mise en œuvre du badigeon,
- les frais de traitement des reprises de bétonnage,
- le cas échéant, les frais de traitement thermique ou dus aux précautions à prendre pour bétonner par temps chaud ou par temps froid,
- les frais résultant des épreuves d’étude, de convenance et de contrôle définies par le CCTP,
- le nettoyage des surfaces avant mise en œuvre du béton projeté, et la préparation de toute autre surface;
- toutes les sujétions liées au site.
| Le mètre carré | m²
| Complété | Le Pouvoir Adjudicateur,
A
| Le | Le

## DQE vierge
Détail estimatif et quantitatif
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX |  |  | PRIX | MONTANT
de | Confortement de l’aqueduc du bief n°23 | U | Q | en | en
PRIX | 1 - Forfaits généraux |  |  | € H.T. | € H.T.
101 | Amenée et repli des installations de chantier | Ft | 1
102 | Contrôle des eaux | Ft | 1
103 | Mise en œuvre du pompage à 300 m3/h | J | 45
104 | Mission G3 - Etudes d'exécution | Ft | 1
105 | Pêche de sauvegarde et mise à sec | Ft | 1
106 | Essai de remise en eau | Ft | 1
TOTAL HT
CHAP1 | 1 - Forfaits généraux |  |  | TVA (20.0%)
TOTAL TTC
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX |  |  | PRIX | MONTANT
de | Confortement de l’aqueduc du bief n°23 | U | Q | en | en
PRIX | 2 - Reprise du cuvelage |  |  | € H.T. | € H.T.
201 | Dragage et ressuyage des sédiments. | Ft | 1
202 | Evacuation des sédiments
202.1 | - Mise en dépôt des sédiments en vue d'une réutilisation | T | 550
202.2 | - Evacuation des sédiments en centre de tri ISDI | T | 550
202.3 | - Evacuation des sédiments en centre de tri ISDND | T | 550
202.3 | - Evacuation des sédiments en centre de tri ISDND | T | 550
203 | Démolition du cuvelage existant sur environ 20cm y compris évacuation | m² | 400
204 | Plus value au 203 pour utilisation du BRH | m² | 200
205 | Dépose des enrobés | m² | 60
206 | Purge et évacuation des matériaux sous le cuvelage | m3 | 10
207 | Fourniture et mise en œuvre de matériaux argileux | m3 | 10
208 | Préparation du support en fond de fouille
208.1 | - Fourniture et mise en œuvre de matériaux graveleux | m² | 280
208.2 | - Fourniture et mise en œuvre d'un béton de propreté. | m² | 280
209 | Fourniture et mise en œuvre d'un géodrain | m² | 400
210 | Fourniture et mise en œuvre d'une géomembrane | m² | 500
211 | Fourniture et mise en œuvre d'un matelas béton | m² | 400
212 | Fourniture et mise en œuvre des raccords de matelas dans le fond du canal | ml | 35
213 | Fourniture et mise en oeuvre des raccords de matelas en rive | ml | 55
214 | Terrassement des bèches d'ancrage en amont et en aval | ml | 40
215 | Fourniture et mise en œuvre de béton dans les bèches | m3 | 60
216 | Fourniture et pose d'une GNT 0/20 sous chaussée et en rive gauche | m3 | 10
217 | Reprise de l'enrobé en rive droite | m² | 120
218 | Fourniture et mise en œuvre de lisses de guidage en PEHD | Ft | 1
TOTAL HT
CHAP2 | 2 - Reprise du cuvelage |  |  | TVA (20.0%)
TOTAL TTC
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX |  |  | PRIX | MONTANT
de | Confortement de l’aqueduc du bief n°23 | U | Q | en | en
PRIX | 3 - Travaux dans l'aqueduc |  |  | € H.T. | € H.T.
301 | Réalisation du forage pour le drain + fourniture et mise en œuvre du tube pvc | Ft | 1
302 | Suppression et évacuation de la maçonnerie effondrée dans l'aqueduc | Ft | 1
303 | Reprise de l'aqueduc par béton projeté | m² | 10
TOTAL HT
CHAP3 | 3 - Travaux dans l'aqueduc |  |  | TVA (20.0%)
TOTAL TTC
| DESIGNATION DES TRAVAUX |  |  | PRIX | MONTANT
| Confortement de l’aqueduc du bief n°23 | U | Q | en | en
| Récapitulatif |  |  | € H.T. | € H.T.
CHAP1 | 1 - Forfaits généraux
CHAP2 | 2 - Reprise du cuvelage
CHAP3 | 3 - Travaux dans l'aqueduc
TOTAL MARCHE € H.T.
T.V.A. (20.0 %)
TOTAL MARCHE € T.T.C.