## VRD Travaux Anticipés
HOPITAL COMMUM MILLAU-SAINT AFFRIQUE TRAVAUX ANTICIPES - BASE VIE Commune de Saint-Georges de Luzençon |  | Phase |  | Cadre DPGF avec quantités du LOT - VRD Travaux Anticipés
|  | DCE |  | Total (€HT)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE (DPGF) |  | Version |  | BASE | 0
LOT | VRD Travaux Anticipés | IndA
art. | Prestation | Unité | Qté BET | Qté Entreprise | PU € | TOTAL € | Total €
1 | TRAVAUX DE PREPARATION - DOE | [5 empty] | 0
1-1 | INSTALLATION ET REPLIS DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
1-1-1 | Installation de chantier générale pour Aménagement de la base vie | Fft | 1 |  |  | 0
1-1-2 | Fourniture et mise en place de la clôture sous forme d'une palissade de chantier (bacs acier) - Laissée définitivement sur site | ml | 450 |  |  | 0
1-1-3 | Fourniture et mise en place d'une portail de chantier sécurité de 8m - Laissé défintivement sur site | Fft | 1 |  |  | 0
1-1-4 | Système de débourbeur et de décrottage des camions avant sortie sur le domaine public | Fft | 1 |  |  | 0
1-1-5 | Plus value amené et repli d'un atelier de concassage | Fft | 1 |  |  | 0
1-1-6 | Consignation des réseaux en accord avec le concessionnaire ; Telécoms, Electrique et Eau potable | Fft | 1 |  |  | 0
1-2 | DOSSIER D'EXECUTION | Fft | 1 |  |  | 0
1-3 | SIGNALISATION ET SECURISATION DE CHANTIER Y COMPRIS PANNEAU DE CHANTIER ET DOSSIER D'EXPLOITATION | Fft | 1 |  |  | 0
1-5 | SONDAGES POUR RECHERCHE DE RESEAUX |  |  |  |  | 0
1-5-1 | 1 à 5 sondages | Fft | 1 |  |  | 0
1-9 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - RECOLEMENT | Fft | 1 |  |  | 0
0
2 | TRAVAUX DE TERRASSEMENTS & DE DEMOLITION DIVERSES | [5 empty] | 0
2-5 | TERRASSEMENT EN DEBLAIS DANS LA MASSE |  |  |  |  | 0
2-5-1 | Terrassements déblais | m³ | 2400 |  |  | 0
2-5-2 | Plus-value pour terrassements en déblais dans la roche (BRH -Fraise - Trancheuse) | m³ | 1100 |  |  | 0
2-5-3 | Plus-value pour stockage des matériaux extraits issus du décapage sur 20cm | m³ | 1300 |  |  | 0
2-5-4 | Plus value pour stockage des matériaux extraits issus du substratum calcaire sur 20cm | m³ | 1100 |  |  | 0
2-9 | GEOTEXTILE DE VOIRIE ANTI-CONTAMINANT ET DE RENFORCEMENT | m² | 7500 |  |  | 0
2-10 | REMBLAIEMENT EN MATERIAUX DE TYPE GNT | 0 |  |  |  | 0
2-10-1 | GNT de carrière | m³ | 1700 |  |  | 0
2-10-2 | GNT fabriquée sur site et mise en œuvre | m³ | 1100 |  |  | 0
2-11 | REMBLAIEMENT PURGE EN DRAINANT CONCASSE 80/100 | m³ | 150 |  |  | 0
2-20 | OUVRAGE NATUREL A SURFACE LIBRE |  |  |  |  | 0
2-20-2 | Fossée de 2m x 0,75m | ml | 150 |  |  | 0
2-21 | OUVRAGES PARTICULIERS POUR EXUTOIRE | 0 |  |  |  | 0
2-21-1 | Tête d'ouvrage | u | 1 |  |  | 0
2-21-2 | Ouvrage de régulation avant rejet dans le milieu naturel | u | 1 |  |  | 0
0
3 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES & DES EAUX USEES | [5 empty] | 0
3-1 | CANALISATIONS GRAVITAIRES |  |  |  |  | 0
3-1-2 | CANALISATIONS P.V.C C.R.16 LONGUEUR 3.00 METRES |  |  |  |  | 0
3-4 | REGARD DE VISITE EN BETON FIBRE SUR CANALISATIONS Y COMPRIS TAMPON OU GRILLE AVALOIR |  |  |  |  | 0
3-4-1 | Regard DN800 en Béton Fibré |  |  |  |  | 0
3-4-1-1 | profondeur < 2.00m | u | 1 |  |  | 0
3-5 | OUVERTURE DE TRANCHEE |  |  |  |  | 0
3-5-1 | -Pour pose de canalisation des Eaux Usées : 200 < DN < 400 | ml | 45 |  |  | 0
3-5-9 | -Plus-value pour ouverture dans la roche ou nature de sol indurée | ml | 45 |  |  | 0
3-6 | REMBLAIS DE TRANCHEE EN GNT 0/20 | m³ | 90 |  |  | 0
3-7 | CONSTRUCTION DE BRANCHEMENTS DES EAUX USEES |  |  |  |  | 0
3-11 | RACCORDEMENT SUR RESEAU OU OUVRAGE EXISTANT |  |  |  |  | 0
3-11-3 | Sur ouvrage | u | 1 |  |  | 0
3-14 | CONTROLE DES RESEAUX INSPECTION TELEVISUELLE & ETANCHEITE | Fft | 1 |  |  | 0
0
4 | RESEAU EAU POTABLE | [5 empty] | 0
4-1 | CANALISATION SOUS PRESSION |  |  |  |  | 0
4-1-5 | FOUNITURE ET POSE DE CANALISATION EN PEHD |  |  |  |  | 0
4-1-5-3 | DN 40 mm | ml | 45 |  |  | 0
4-2 | OUVERTURE DE TRANCHEE |  |  |  |  | 0
4-2-2 | - Pour pose de conduite d'Eau Potable : 25 (60) <DN < 100 | ml | 45 |  |  | 0
4-3 | CONSTRUCTION DE BRANCHEMENTS D'EAU POTABLE | 0 |  |  |  | 0
4-3-5 | - Branchement exceptionnel DN32 - Longueur Brnahcmeent = 40,0 ml | u | 1 |  |  | 0
4-3-6 | - Plus-value pour ouverture dans la roche ou nature de sol induré | ml | 40 |  |  | 0
4-12 | RACCORDEMENT SUR RESEAU OU OUVRAGE EXISTANT | 0 |  |  |  | 0
4-12-2 | Sur réseau pression | u | 1 |  |  | 0
4-14 | REMBLAIS DE TRANCHEE EN GNT 0/20 | m³ | 30 |  |  | 0
4-18 | ESSAI DE PRESSION - STERILISATION ET ANALYSES DU RESEAU D'EAU POTABLE | Fft | 1 |  |  | 0
0
5 | TRAVAUX DE VOIRIE | [5 empty] | 0
5-1 | FOURNITURE ET POSE DE BORDURES |  |  |  |  | 0
5-1-2 | Bordures de type T2 | ml | 20 |  |  | 0
5-8 | TRI-COUCHE | m² | 4200 |  |  | 0
5-10 | BETON BITUMINEUX |  |  |  |  | 0
5-10-1 | - Classe 3 BB 0/10 ép. 6cm | m² | 150 |  |  | 0
5-12 | MISE A LA COTE ET/OU REMPLACEMENT DE TAMPONS | 0 |  |  |  | 0
5-12-1 | Tampon rond ou carré toutes dimensions | u | 2 |  |  | 0
5-12-2 | Bouche à clé | u | 2 |  |  | 0
5-12-3 | Tampon fonte de chambre de tirage de type L ou K | u | 1 |  |  | 0
0
6 | RESEAUX SECS | [5 empty] | 0
6-1 | OUVERTURE DE TRANCHEE |  |  |  |  | 0
6-1-1 | - Pour pose de Fourreaux pour réseaux secs : 40 < DN < 160 | ml | 45 |  |  | 0
6-1-2 | - Plus-value pour ouverture dans la roche ou nature de sol induré | ml | 45 |  |  | 0
6-2 | REMBLAIS DE TRANCHEE EN GNT 0/20 | m³ | 40 |  |  | 0
6-3 | FOURREAUX TPC ANNELE - FOURREAUX TLST LISSES | 0 |  |  |  | 0
6-3-5 | Fourreau TPC - DN 160 mm | ml | 90 |  |  | 0
6-3-7 | Fourreau TLST - DN 42/45 | ml | 135 |  |  | 0
6-5 | COFFRET DE BRANCHEMENT TYPE S22 | Fft | 1 |  |  | 0
6-12 | CHAMBRE DE TIRAGE RESEAU TELECOM | 0 |  |  |  | 0
6-12-1 | Chambre de tirage de type L1T - L1C | u | 1 |  |  | 0
0
Synthèse
BASE | Total HT BASE du lot VRD Travaux Anticipés | [5 empty] | 0
TVA au taux de : |  | 20% |  |  |  |  | 0
BASE | Total TTC BASE du lot VRD Travaux Anticipés | [5 empty] | 0