## Cadre Quantitatif CVC
IMT REMPLACEMENT DES GROUPES DE CLIMATISATION DE LA SALLE SERVEUR
DPGF CLIMATISTION
| Légende : | ENTREPRISE
| p.m. = pour mémoire | Nom de l'entreprise
| Ens. = un ensemble | Adresse
| U = unitaire | Code postal et ville
| ml = mètre linéaire | Téléphone - Telecopie
| m²= mètre carré | e-mail
| MAITRE D'OUVRAGE | BUREAU D'ETUDES
PREAMBULE
L’entrepreneur présente obligatoirement ses prix suivant le présent bordereau.
Les colonnes doivent être remplies sans omission.
Si un poste est inutilisé, un trait barre la colonne quantité correspondante.
Les prix comprennent toutes les prestations inscrites dans le devis descriptif et autres pièces
y compris le nettoyage des locaux au fur et à mesure de l’avancement.
Les quantités doivent être obligatoirement calculées et vérifiées par l’entrepreneur sous sa responsabilité.
Tous les matériels s’entendent fournis, posés, raccordés.
L’entrepreneur doit joindre à son offre toutes les marques et type de matériels utilisés.
Poste | Désignation | Unité | Quantité entreprise | Prix unitaire (euros HT) | Prix total (euros HT)
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CLIMATISATION
4.1 | DEPOSE ET NEUTRALISATION DES INSTALLATIONS
| Repérage et Neutralisation des installations | ens |  |  | 0
| Dépose des installations suivant CCTP | ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL 4.1 |  |  |  | 0
4.2 | PRODUCTION DE FROID
4.2.2 | Description des armoire de climatisation
| Armoire de climatisation | u
Marque :
Type :
Puissance :
| Condenseur très bas niveau sonore | u
Marque :
Type :
Puissance :
| Régulation | ens
Marque :
Type :
| Interface Web | ens
Marque :
Type :
| Raccordement électrique | ens
| Adaptation du plancher | ens
| Création dallage en extérieur | ens
4.2.3 | Mise en œuvre des tuyauteries frigorifiques
| Circuit frigorifique | ens
| Evacuation des condensats | ens
| Second œuvre | ens
| SOUS TOTAL 4.2 |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CLIMATISATION
4.1 | DEPOSE ET NEUTRALISATION DES INSTALLATIONS | SOUS TOTAL 4.1 |  |  | 0
4.2 | PRODUCTION DE FROID | SOUS TOTAL 4.2 |  |  | 0
| TOTAL GENERAL BASE €uros HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL CVC €uros TTC |  |  |  | 0