## Systemes de sécurité incendie
PRESTATIONS DE CONTRÔLES TECHNIQUES PERIODIQUES SUR LES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (SSI)
* Les prix sont réputés comprendre tous frais afférents à la prestation y compris les frais de déplacement et d'hébergement, ainsi que la transmission des fichiers vers notre GMAO
N° référence | Equipements | Dispositifs | Périodicité | unité | Vérification Installation
[5 empty] | PU HT | PU TTC
1 | S.D.I (système de détection incendie) | Détecteurs incendie | Triennale | U | 0 | 0
2 |  | Déclencheurs Manuels | Triennale | U | 0 | 0
3 |  | tableau de Report d'exploitation (ou d’alarme) | Triennale | U | 0 | 0
4 |  | ECS | Triennale | U | 0 | 0
5 |  | Liaison Poste Central de Sécurité (PCS) | Triennale | U | 0 | 0
6 | S.M.S.I (Système de mise en sécurité incendie) | C.M.S.I | Triennale | U | 0 | 0
7 |  | Portes Coupe Feu asservies | Triennale | U | 0 | 0
8 |  | Clapets Coupe Feu asservis | Triennale | U | 0 | 0
9 |  | Arrêt technique (ventilation/climatisation,non-Stop ascenseurs, Porte automatique à ouverture, asservie..) | Triennale | U | 0 | 0
10 |  | Volet de désenfumage | Triennale | U | 0 | 0
11 |  | Ventilateur de désenfumage | Triennale | U | 0 | 0
12 |  | Diffuseur sonore d’alarme(AG/AGS) | Triennale | U | 0 | 0
13 |  | Verrou Issues de secours | Triennale | U | 0 | 0
14 |  | Liaison PCS | Triennale | U | 0 | 0
15 |  | Unité d’aide à l’exploitation (UAE) | Triennale | U | 0 | 0
16 | Protection | Désenfumage non télécommandé | Annuel | U | 0 | 0
17 |  | Colonnes sèches | Annuel | U | 0 | 0
18 |  | Robinets d’Incendie Armés (RIA) | Annuel | U | 0 | 0
19 |  | Extincteurs portatifs | Annuel | U | 0 | 0
20 |  | Installations fixes d’extinction | Triennale | selon inventaire | 0 | 0
21 |  | Poteaux d’incendie | Annuel | U | 0 | 0
N° référence | Tarifs pour autres prestations |  | Périodicité | Unité | Prix unitaire € HT | Prix unitaire € TTC
16 | Tarif horaire (Technicien contrôleur) |  | Ponctuelle | H | 0 | 0
17 | Tarif 1/2 journée (Technicien contrôleur) |  | Ponctuelle | 1/2 J | 0 | 0
18 | Tarif journée (Technicien contrôleur) |  | Ponctuelle | J | 0 | 0
N° référence | Majoration applicable en % du tarif normal |  | Périodicité | Unité | Majoration
19 | Nuit du lundi au vendredi de 21h à 8h |  | Ponctuelle | %
20 | Samedi de 8h à 12h |  | Ponctuelle | %
21 | Samedi de 12h à 21h, dimanche et jour férié de 8h à 21h |  | Ponctuelle | %
22 | Nuit du samedi, dimanche et jour férié de 21h à 8h |  | Ponctuelle | %
23 | Majoration à appliquer sur le coût horaire de main d'œuvre Technicien pour une prestation à réaliser en urgence (Délai de max 48h qui suivent la demande) |  | Ponctuelle | %
RAISON SOCIALE : | [5 empty] | Fait le
SIGNATURE :