## Feuil1
RIVE | BATIMENT | SDI | CMSI | Détecteur | Déclencheur manuel | Alimentation électrique de sécurité | Volet de désenfumage | Ouvrant | Moteur de désenfumage | Clapet coupe-feu | Porte coupe-feu | Arrêt technique | Dévérouillage issue de secours | DIFFUSEUR SONORE / AGS | SYNOPTIQUE / TABLEAU REPORT | Détecteur multiponctuel
CHU RANGUEIL
Rive Droite | H1 | 4 | 3 | 2745 | 308 | 13 | 495 | 5 | 53 | 784 | 504 | 18 | 60 | 388 | 52
Rive Droite | H2 | 2 | 4 | 1883 | 112 | 17 | 297 | 22 | 44 | 457 | 440 | 24 | 80 | 338 | 65
Rive Droite | BOH3 | 1 | 1 | 593 | 116 | 4 | 66 |  | 17 | 107 | 151 | 14 | 17 | 56 | 13
Rive Droite | Administration (HA) | 1 | 1 | 121 | 24 | 3 | 6 | 5 | 2 | 16 | 14 | 1 | 6 | 5
Rive Droite | MPR (HR-HM) | * | * | 131 | 13 |  | 15 | 6 |  | 23 | 12 | 3 | 4 | 7 | 3
Rive Droite | Maison du Personnel | * | * | 128 | 24 | 1 |  |  |  |  | 13 | 4 | 8 | 12
Rive Droite | Routine | 1 | 1 | 137 | 18 | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 8
Rive Droite | L1 | ** | ** | 26 | 3 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 2 | 2
Rive Droite | L2 | ** | ** | 85 | 18 |  |  |  |  | 20 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2
Rive Droite | ST (EX EFS) | ** | ** | 24 | 7 |  | 7 |  |  | 4 | 2 | 3 | 1 | 3
Rive Droite | IMMUNOLOGIE | ** | ** | 1 | 10 | [8 empty] | 2
Rive Droite | Local RC | ** | ** | 6 | 3 | [8 empty] | 1
Rive Droite | UHSI | 1 | 1 | 104 | 9 |  | 23 | 2 | 9 | 42 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1
Rive Droite | Médecine Nucleaire | 1 | 1 | 143 | 16 |  | 20 |  | 7 | 40 | 8 | 8 | 5 | 6
Rive Droite | Internat de médecine | 1 |  | 126 | 13 | 1 | [6 empty] | 2 | 8
Rive Droite | Internat de Pharmacie | 1 |  | 74 | 11 | 1 | [6 empty] | 2 | 8
Rive Droite | Parking Silo | 1 |  |  | 20 | [8 empty] | 20
Rive Droite | Centrale secours | *** |  | 35 | 6 | [8 empty] | 10 |  | 2
Rive Droite | Local RH | *** |  | 9 | 2 | [8 empty] | 2
Rive Droite | Creche | 1 |  |  | 13
Rive Droite | Odontologie | 1 |  | 50 | 7 | 1 | 11 | 6 | 6 |  | 10 | 2 | 5 | 10
CHU LARREY
Rive Droite | Larrey | 2 | 2 | 1378 | 133 | 27 | 268 | 33 | 31 | 579 | 173 | 29 | 20 | 61 | 57
CHU LA FONTAINE SALEE
Rive Droite | Salies du Salat | 1 | 1 | 292 | 46 | 3 | 39 |  | 5 | 8 | 14 | 5 |  |  | 2
CHU CHAPITRE
Rive Droite | Stérilisation | 1 |  | 99 | 15 | 1 | [6 empty] | 10 | 10
Rive Droite | PLAC | 1 |  | 4 | 8 | [8 empty] | 5
Rive Droite | Blanchisserie | 1 |  | 185 | 25 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 10
CHU LOGIPHARMA
Rive Droite | Logipharma | 1 |  | 53 | 14 | 6 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 8
CHU HOTEL DIEU
Rive Droite | CHU Hotel Dieu | 1 | 1 | 236 | 82 | 1 | 9 |  |  |  | 18 | 12 | 3 | 20 | 1
Rive Droite | Pierre Fabre Hotel Dieu |  |  | 170 | 14 |  | 22 |  | 6 | 48 | 8 | 1
CHU La Grave
Rive Droite | St-michel/Pontonnier | 2 | 2 | 545 | 42 | 1 | [7 empty] | 15 | Report commun situé au PC sécurité de Lagrave
Rive Droite | Cuisnie Satellite | 1 |  | 16 | 6 | [8 empty] | 2
Rive Droite | Ex PC sécurité | 1 |  | 11 | 2 | [8 empty] | 2
Rive Droite | Halte santé | 1 | 1 | 97 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 6
Rive Droite | Cité de la santé | 1 | 1 | 2 | 25 | 2 | 32 |  | 8 | 34 | 5 | 8 | 3 | 53
Rive Droite | Cité de la santé Alarme technique | 1 |  | 35
TOTAL |  | 31 | 20 | 9544 | 1171 | 85 | 1317 | 81 | 191 | 2166 | 1397 | 147 | 235 | 1082 | 196 | 10
*SDI et CMSI du HA commun avec la maison du personnel et HM/HR
**SDI et CMSI de Routine commun avec le L1,L2L3(UPS),CTS et immuno
***SDI du Parking Silo commun avec Centrale Secours et le local RH
CHU PURPAN
Rive Gauche | HELISTATION | 1 | 1 | 106 | 19 | 2 | 24 |  | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 15 | 1
Rive Gauche | clinique de l'adolescence | 1 | 1 | 105 | 4 | 1 | 26 |  | 4 | 22 | 6 |  | 12 | 31 ags + 8 flash + 1 sirene | 3
Rive Gauche | JLA/INTERNAT | 1 | 1 | 238 | 36 | 2 | 56 | 3 | 5 | 17 | 28 | 4 | 3 | 25 | 2
Rive Gauche | Rayer / Parking Silo EN TRAVAUX | 1 | 1 | 77 | 37 | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  | 1 | 65 | 2
Rive Gauche | Psychatrie | 2 | 1 | 404 | 21 | 4 | 68 |  | 10 | 55 | 41 | 14 | 4 | 45 | 8
Rive Gauche | SENAC - TURIAF - TEP SCAN | 1 | 2 | 345 | 39 | 5 | 4 |  | 6 | 13 | 12 | 2 | 11 | 21 | 0
Rive Gauche | IFB | 1 | 1 | 161 | 26 | 1 | 69 | 24 | 8 | 75 | 20 | 11 | 8 | 50 | 10
Rive Gauche | URM | 4 | 6 | 1300 | 46 | 15 | 211 | 24 | 75 | 199 | 510 | 104 | 131 | 96 | 12
Rive Gauche | LERICHE | 1 |  |  | 13 | [6 empty] | 1 |  | 31
Rive Gauche | PDV | 2 | 4 | 1329 | 247 | 10 | 97 | 39 | 90 | 799 | 156 | 29 | 89 | 40 | 16
Rive Gauche | Garonne | 1 | 1 | 554 | 94 | 4 | 109 | 37 | 18 | 86 | 43 | 10 | 24 | 72 | 16
Rive Gauche | PPR | 8 | 6 | 4098 | 177 | 39 | 401 | 43 | 168 | 423 | 1068 | 222 (193 NSA) | 256 | 401 | 53 | 1
Rive Gauche | PEDIATRIE | 2 | 6 | 1352 | 127 | 6 | 280 | 61 | 204 | 564 | 142 | 79 | 47 | 62 | 27
Rive Gauche | SOUS SOL | 2 | 1 | 1090 | 84 | 4 | 17 |  | 6 | 5 | 52 | 1 | 1 | Non renseigné
Rive Gauche | SUPEA+PODOLOGIE+ANNEXE | 4 |  |  | 12 | [8 empty] | 2
Rive Gauche | LAPORTE | 1 | 1 | 286 | 27 | 1 | 40 | 0 | 11 | 0 | 20 |  | 4 | 21 | 5
Rive Gauche | UPCO | 1 | 0 | 25 | 6 | 1 | [6 empty] | 1 | 6
Rive Gauche | Administration | 1 | 0 | 0 | 7 | [8 empty] | 6
Rive Gauche | Creche | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | 6
Rive Gauche | LEFEBVRE | 1 | 1 | 90 | 21 | 1 | 2 |  |  | 27 | 9 | 4 | 2 | 12
12
Rive Gauche | LOGISUD | 1 | 1 | 163 | 24 | 4 | 12 |  | 5 | 2 | 17 |  | 3 | 17
Rive Gauche | ERS | 1 | 1 | 122 | 46 |  |  | 7 | 1 |  | 46 | 9 |  | 117
TOTAL |  | 39 | 36 | 11846 | 1113 | 101 | 1416 | 238 | 618 | 2296 | 2178 | 269 | 598 | 1122 | 155 | 1