## Table 1
Prestations de maintenance Indicateurs de Performance (KPI)
N° | Critère de performance | Indicateur de performance clé | Objectif | Moyen de contrôle | Périodicité de calcul de l'indicateur | Pénalité applicable P0* = 100 € : pénalité de base définie au marché pour non respect des exigences et objectifs de résultat
KPI - SUIVI SPECIFIQUE DU MOIS ECOULE
KPI-M-01 | Criticité | Délais de prise en compte | Moyenne mensuelle C1 à C3 ≤ 10 mn | GMAO | Mensuel | P0/2 par minute de retard
KPI-M-02 | Criticité | Délais d'intervention | C1 ≤ 20 min en présence sur site calendaires C1 ≤ 2 heures (1) en astreinte C2 ≤ 2 heures (1) C2 ≤ 2 heures (1) en astreinte C3 ≤ 4 heures (2) | Constat | Mensuel | P0/5 par minute de retard et par type
KPI-M-03 | Criticité | Délais de réparation définitive C1 | Moyenne mensuelle C1 ≤ 48 heures calendaires | GMAO | Mensuel | P0 x Ecart en heures
KPI-M-04 | Criticité | Délais unitaire de réparation définitive C1 | C1 ≤ 96 heures (1) calendaires par intervention | GMAO | Mensuel | P0 x Ecart en heures par intervention
KPI-M-05 | Criticité | Délais de réparation définitive C2 | Moyenne mensuelle C2 ≤ 120 heures (1) | GMAO | Mensuel | P0/2 x Ecart en heures
KPI-M-06 | Criticité | Délais unitaire de réparation définitive C2 | C2 ≤ 168 heures (1) par intervention | GMAO | Mensuel | P0/2 x Ecart en heures par intervention
KPI-M-07 | Criticité | Délais de réparation définitive C3 | Moyenne mensuelle C3 ≤ 100 heures (2) | GMAO | Mensuel | P0/2 x Ecart en heures
KPI-M-08 | Criticité | Délais unitaire de réparation définitive C3 | C3 ≤ 150 heures (2) par intervention | GMAO | Mensuel | P0 /4 x Ecart en heures par intervention
KPI-M-09 | Criticité | Récurrence sur équipements critiques et non critiques | ≤ 8 défauts de même nature par mois par type actif | GMAO | Mensuel | P0 x 3 par récurrence
KPI-M-10 | Efficacité | Respect du planning de maintenance préventive du mois écoulé pour les C1 | Préventif Réalisé / Préventif Programmé (en nbre d'OT) ≥ 90% Préventif réalisé : nombre d'OT clôturés sur le mois écoulé Préventif programmé : nombre d'OT programmés sur le mois écoulé + nombre d'OT réalisés en retard sur le mois écoulé + nombre d'OT réalisés en avance sur le mois écoulé | GMAO | Mensuel | Si le ratio mensuel est inférieur à 90% : P0*x10 x (90-indicateur)
KPI-M-11 | Efficacité | Respect du délai de report de réalisation des maintenances préventives critiques | Report des maintenances critiques < 1 mois | GMAO | Mensuel sur le mois précédent | P0 x 5 par Bon préventif ayant dépassé le délai de report
KPI-M-12 | Efficacité | Respect du planning de maintenance préventive courante du mois écoulé pour les C2 | Préventif Réalisé / Préventif Programmé (en nbre d'OT) ≥ 80% Préventif réalisé : nombre d'OT clôturés sur le mois écoulé Préventif programmé : nombre d'OT programmés sur le mois écoulé + nombre d'OT réalisés en retard sur le mois écoulé + nombre d'OT réalisés en avance sur le mois écoulé | GMAO | Mensuel | Si le ratio mensuel est inférieur à 80% : P0*x5 x (80-valeur indicateur)
KPI-M-13 | Efficacité | Respect du délai de report de réalisation des maintenances préventives courantes | Report des maintenances courantes < 2 mois | GMAO | Mensuel sur le mois précédent | P0 x 3 par Bon préventif
KPI-M-14 | Efficacité | Respect des délais de résolution des non-conformités signalées par un bureau de contrôle ou transmission des propositions tarifaires pour les non-conformités signalées mais non dues dans le cadre des prestations récurrentes | Respect des délais définis dans le cahier des charges Nombre de non-conformités non levées dans les délais + Nombre de propositions tarifaires non remises dans les délais | GMAO/ Constat | Mensuel | P0 x Nb Non-conformités non levées dans les délais P0 x Nb propositions tarifaires non remises dans les délais
KPI-M-15 | Régularité | Complétude, Exactitude et sincérité des saisies | BT avec des données fausses ou non renseigné | GMAO | Mensuel | P0*2 par BT mal renseigné
KPI-M-16 | Régularité | Etat du stock et valorisation entrée / sortie | Mise à jour mensuelle effectuée dans le Rapport Mensuel d'Activité | Constat | Mensuel | P0 par jour de retard
(1): calendaire
(2): ouvré

## Table 2
Prestations de maintenance Indicateurs de Performance (KPI)
N° | Critère de Performance | Indicateur de performance clé | Objectif | Moyen de contrôle | Périodicité de calcul de l'indicateur | Pénalité applicable P0* = 100 €HT : pénalité de base définie au marché pour non respect des exigences et objectifs de résultat
KPI - SUIVI SPECIFIQUE DE L'ANNEE ECOULEE
KPI-A-01 | Efficacité | Respect du planning de maintenance préventive de l'année écoulée pour les C1 | Préventif Réalisé / Préventif Programmé (en nbre d'OT) ≥ 95% Préventif réalisé : nombre d'OT clôturés sur l'année écoulée Préventif programmé : nombre d'OT programmés sur l'année écoulée + nombre d'OT réalisés en retard sur l'année écoulée + nombre d'OT réalisés en avance sur l'année écoulée | GMAO | Annuelle | Si le ratio annuel est inférieur à 95% : P0*x10 si ≥ 80% ; P0*x20 si ≥ 70% P0*x50 si ≥ 50% ; P0*x80 si < 50%
KPI-A-02 | Efficacité | Respect du planning de maintenance préventive courante de l'année écoulée pour les C2 | Préventif Réalisé / Préventif Programmé (en nbre d'OT) ≥ 90% Préventif réalisé : nombre d'OT clôturés sur l'année écoulée Préventif programmé : nombre d'OT programmés sur l'année écoulée + nombre d'OT réalisés en retard sur l'année écoulée + nombre d'OT réalisés en avance sur l'année écoulée | GMAO | Annuelle | Si le ratio annuel est inférieur à 90% : P0*x10 si ≥ 70% P0*x20 si ≥ 60% P0*x30 si ≥ 50% P0*x 40 si < 50%
KPI-A-03 | Respect des délais de résolution des non-conformités signalées par un bureau de contrôle ou transmission des propositions tarifaires pour les non-conformités signalées mais non dues dans le cadre des prestations récurrentes | Respect des délais définis dans le cahier des charges: Nombre de non-conformités non levées dans les délais + Nombre de propositions tarifaires non remises dans les délais | GMAO et Constat | Constat | Annuelle | 100 € x Nb Non-conformités non levées dans les délais + 100 € x Nb propositions tarifaires non remises dans les délais
KPI-A-04 | Criticité | Délais de réparation définitive C1 | Moyenne annuelle C1 ≤ 48 heures (1) | GMAO | Annuelle | P0 x 4 x Ecart en heures
KPI-A-05 | Criticité | Délais de réparation définitive C2 | Moyenne annuelle C2 ≤ 120 heures (2) | GMAO | Annuelle | P0 x Ecart en heures

## Table 3
AUTRES PENALITES
N° |  | Objet | Description défaillance | Seuil de déclenchement | Pénalité | Pénalité minimale
P1 | Administratif | Stratégie de maintenance Process d'intervention, plan de continuité d'activité | Fourniture puis actualisation de la Note stratégie | Avant la date anniversaire de début de la phase 2. | Jour calendaire de retard | 150€HT
| Administratif | Stratégie de maintenance | Liste Stock de maintenance | Avant la date anniversaire de début de la phase 2. | Constat jour calendaire de retard | 150 €HT
P2 | Administratif | Maintenance | Confort visiteurs/prescripteurs | Zéro défauts au titre des nuisances | 1 Constat | 50 €HT
P3 | Administratif | Assistance à l'exploitation | Assistance opérationnelle sur site | ≤ 30mn après appel Vigie | Constat par heure de retard | 50 €HT
P4 | Administratif | Assistance à l'exploitation | Assistance aux départements | ≤ 15mn ou absence | Constat par absence ou retard | 150 €HT
P5 | Administratif | Assistance à l'exploitation | Formation | ≤ 1 mois après demande | Constat par semaine de retard | 50 €HT
P6 | Administratif | Assistance à l'exploitation | Assistance aux Commissions de sécurité | 0 absence | Constat par absence | 200 €HT
P7 | Administratif | Expertises et conseil | Remise d’un avis sur un projet | ≤ 15j après communication projet | Constat par jour de retard | 50 €HT
P8 | Administratif | Expertises et conseil | Participation aux OPR | 0 Absence | Constat par absence | 100 €HT
P9 | Travaux | Travaux | Respect du délai de réalisation des devis | Selon indication du bon de commande | Constat par jour de retard | 100 €HT
P10 | Administratif | Mise à jour de la base de données technique | Réalisation de la mise à jour des bases de données informatiques, documentaires ou graphiques | ≤ 10 jours à partir de l’évènement générateur ou de la demande de l’EPML | Constat par semaine de retard | 100 €HT
P11 | Administratif | Présence aux réunions programmées | Absense à une réunion | 1 absence / an | Par personne et par absence | 50 €HT
P12 | Administratif | Permis feu | Non respect de la procédure de permis feu ou poussières | 0 | Par constat des pompiers | 1500 €HT
P13 | Administratif | Nettoyage des locaux techniques | Carence du titulaire dans le nettoyage des locaux techniques | Constat et mise en demeure de réalisation sous huit jours | Constat du dépassement du délais de mise en demeure en jour de retard | 250 €HT
P14 | Maintenance | Qualité | Présence des moyens minimaux | 100% durant 100% de l’horaire journalier | Constat | P0 x 5 par constat
P15 | Administratif | Qualité | Absence de réponse astreinte | 30mn après le premier appel téléphonique | Constat | P0 par minute au-delà de 30mn de retard
P16 | Administratif | Qualité | Délai d’intervention en astreinte | 2h après le 1er appel téléphonique | Constat | P0 par minute de retard
P17 | Administratif | Qualité | Mains courantes aux PC remplies à chaque ronde | Non remplie ou incomplète | Constat | 2*P0 par constat
P18 | Maintenance | Qualité | Contrôles qualité réalisés contradictoirement avec les Pilotes EPML | Moyenne de la note qualité obtenue suite au contrôle qualité réalisé contradictoirement avec EPML < 80 | Constat selon fiche de contrôle | 10*P0 par constat
P19 | Maintenance | Délais Administratifistratifs | Respect du délai de remise du Rapport Mensuel d’Activité | Rapport complet du mois M remis dans les 8 premiers jours ouvrés du mois M+1. 0 jour ouvré de retard | Constat | 5* P0 par constat
P20 | Administratif | Délais Administratifistratifs | Respect des délais de levées de réserves réglementaires | Respect des délais du CCTP Nombre de non-conformités non levées dans les délais + Nombre de propositions tarifaires non remises dans les délais | Constat | P0 x Nb Non-conformités non levées dans les délais + P0 x Nb propositions tarifaires non remises dans les délais
P21 | Maintenace | Délais Administratifistratifs | Respect des délais de Remise des documents Administratifistratifs | Dés le premier écart | Constat | 1000
P22 | Administratif | Reporting | Tenue à jour des documents d'exploitation définis dans le marché | Fichiers d'exploitation à jour et disponibles dans la GED | Constat | 5*P0 par constat
P23 | Administratif | Efficacité | Maitrise de la fiabilité et des défauts récurrents | Fourniture d’un rapport de diagnostic et d’analyse des causes sous 7 jours | Constat | P0 /2 par jour de retard et par demande
P24 | Administratif | Régularité | Rapport d'intervention demandé par l'EPML | ≤ 2j après la fin de l’intervention | Constat | P0/2 par jour de retard et par demande
P25 | Administratif | Qualité | Tout autre défaillance |  | Constat | P0 par constat
P26 | Administratif |  | Perte de badge | Dès le premier constat | Constat et par badge | P0 par badge
P27 | Administratif |  | Non remise de badge après départ d'un collaborateur | Dès le premier constat | Constat et par badge | P0 par badge
P28 | Administratif |  | Perte de clefs | Dès le premier constat | Constat et par clefs | P0 par clefs
P29 | Administratif |  | Listing des effectifs à jour | Dés le 2ème constat | par Constat | P0 par constat
P30 | Administratif |  | Respect des règles de circulation | Dès le 2ème constat | par Constat | P0 par constat
P31 | Administratif |  | Respect règlement intérieur | Dès le premier constat | Par constat | 10* P0

## Synthèse mensuelle
[11 empty] | Janvier |  |  | 2020
TABLEAU DE BORD MENSUEL
Janvier 2020 |  |  |  | Historique |  |  |  | Observations |  |  |  | Echelle des smileys
|  |  | K | 2019-12-01 |  | 67 | L
85.2941 |  | 100 | [13 empty] | 90
|  |  |  | 2019-11-01 |  | 88 | K | [8 empty] | 80
N° | Critère de qualité de service |  |  |  | Indicateur |  |  |  |  | Objectif | Moyen de contrôle | Evaluation |  | Coeff | Notes Pondérées |  | Pénalités | 100
Indicateurs mensuels
KPI-M-03 | Conformité des prestation - Réactivité |  |  |  | Respect des délais de remise en état définitive Criticité C1 sur le mois écoulé |  |  |  | Moyenne mensuelle C1 ≤ 48 heures calendaires | ≤ 48 heures | GMAO/VIGIE | 45 | 1 | 6 | 6 / 6 | 6 | 0
KPI-M-04 | Conformité des prestation - Réactivité |  |  |  | Délais unitaire de réparation définitive C1 |  |  |  | C1 ≤ 96 heures (1) calendaires par intervention | Toutes les interventions doivent être traitées avec un délai ≤ 96 heures calendaire. Nombre d'intervention dépassant les 96 heures | GMAO/VIGIE | 0 |  | 6 | 6 / 6 | 6 | 0
KPI-M-05 | Conformité des prestation - Réactivité |  |  |  | Respect des délais de remise en état définitive Criticité C2 sur le mois écoulé |  |  |  | Moyenne mensuelle C2 ≤ 120 heures ouvrées | ≤ 120 heures | GMAO/VIGIE | 118 | 1 | 3 | 0 / 3 | 3 | 0
KPI-M-06 | Conformité des prestation - Réactivité |  |  |  | Délais unitaire de réparation définitive C2 |  |  |  | C2 ≤ 168 heures (1) par intervention | Toutes les interventions doivent être traitées avec un délai ≤ 96 heures calendaire. Nombre d'intervention dépassant les 168 heures | GMAO/VIGIE | 3 |  | 3 | 0 / 3 | 0 | 250
KPI-M-9 | Conformité des prestation - Réactivité |  |  |  | Récurrence sur équipements critiques et non critiques |  |  |  | ≤ 8 défauts de même nature par mois par type actif | Nombre d'actif ayant plus de 8 défauts par mois. Objectif = 2 | GMAO/VIGIE | 3 |  | 1 | 1 / 1 | 0 | 100
KPI-M-10 | Conformité des prestations - Maintenance préventive courante |  |  |  | Respect du planning de maintenance préventive du mois écoulé pour les C1 |  |  |  | Préventif Réalisé / Préventif Programmé (en nbre d'OT) ≥ 90% Préventif réalisé : nombre d'OT clôturés sur le mois écoulé Préventif programmé : nombre d'OT programmés sur le mois écoulé + nombre d'OT réalisés en retard sur le mois écoulé + nombre d'OT réalisés en avance sur le mois écoulé | 90% | GMAO/VIGIE | 88 | 1 | 6 | 6 / 6 | 0 | 2000
KPI-M-11 | Efficacité |  |  |  | Respect du délai de report de réalisation des maintenances préventives critiques |  |  |  | Report des maintenances critiques < 1 mois | Nbre de report de maintenance: 0 | GMAO/VIGIE | 0 | 1 | 6 | 6 / 6 | 6
KPI-M-12 | Conformité des prestations - Maintenance préventive courante |  |  |  | Respect du planning de maintenance préventive du mois écoulé pour les C2 |  |  |  | Préventif Réalisé / Préventif Programmé (en nbre d'OT) ≥ 80% Préventif réalisé : nombre d'OT clôturés sur le mois écoulé Préventif programmé : nombre d'OT programmés sur le mois écoulé + nombre d'OT réalisés en retard sur le mois écoulé + nombre d'OT réalisés en avance sur le mois écoulé | 80% | GMAO/VIGIE | 82 | 1 | 3 | 3 / 3 | 3 | 0
KPI-M-13 | Efficacité |  |  |  | Respect du délai de report de réalisation des maintenances préventives courantes |  |  |  | Report des maintenances critiques < 2 mois | Nbre de report de maintenance: 0 | GMAO/VIGIE | 2 | 1 | 3 | 0 / 3 | 0 | 600
P14 | Respect des engagements |  |  |  | Respect de l'organisation contractuelle et des moyens minimaux Cf. organisation opérationnelle du Prestataire mise à jour mensuellement dans le rapport d'activité |  |  |  | Respect de l'organisation contractuelle | 0 | Constat EPML | 2 | 1 | 2 | 0 / 2 | 0 | 1000
P16 |  |  |  |  | Délai d’intervention en astreinte |  |  |  | 2h après le 1er appel téléphonique | 0 | Constat EPML | 0 |  | 2 | 2 / 2 | 2 | 0
P18 | Qualité des prestations |  |  |  | Contrôles qualité réalisés contradictoirement avec les Pilotes EPML |  |  |  | Moyenne de la note qualité obtenue suite au contrôle qualité réalisé contradictoirement avec EPML (voir fiche de contrôle mensuel annexe 16-1) | 80/100 | CQ EPML | 75 | 1 | 2 | 0 / 2 | 0 | 5000
P19 | Reporting |  |  |  | Respect du délai de remise du Rapport Mensuel d’Activité |  |  |  | Rapport complet du mois M remis dans les 8 premiers jours ouvrés du mois M+1 | 0 jour ouvré de retard | Rapport Mensuel | 0 | 1 | 1 | 1 / 1 | 1 | 0
P21 | Reporting |  |  |  | Tenue à jour des documents d'exploitation définis dans le marché |  |  |  | Fichiers d'exploitation à jour et disponibles dans la GED | Tous les fichiers de suivi à jour et accessibles sur la GED = 0 | Marché | 0 | 1 | 2 | 2 / 2 | 2 | 0
8950
Prestations de maintenance Sûreté
Fiche Reporting
Note on R26: Nombre de constats
Note on R29: Nombre de jours ouvrés de retard
Note on R30: Nombre de fichiers d'exploitation non tenus à jour