## LOT 1 - DPGF
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE CONCERNANT LA MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DU LOT 1
Maintenance préventive et curative des niveaux 1, 2, 3, 4 avec assistance technique (4h ou 8h selon le degré) + remise des rapports + main d’œuvre + déplacement pour la partie curative | CH ARRAS | CH BAPAUME | CH TERNOIS
Maintenance Préventive comprenant : - Les niveaux 1, 2, 3, 4 - La remise des rapports - L’assistance aux visites de commissions de sécurité - L’accompagnement lors de la visite triennale SSI et de désenfumage. | …………………………………………………………………………………...……. €HT/an | …………………………………………………………………………………...……. €HT/an | …………………………………………………………………………………...……. €HT/an
Maintenance Curative comprenant : - Les niveaux 1, 2, 3, 4 - La main d’œuvre - Le déplacement - La fourniture des pièces depuis la centrale jusqu’au DAS. | …………………………………………………………………………………...……. €HT/an | …………………………………………………………………………………...……. €HT/an | …………………………………………………………………………………...……. €HT/an
Assistance Technique comprenant : - La hotline (24h/24 – 7j/7 pour le degré 1 et 8h/18h – 5j/7 pour le degré 2) - L’intervention d’un technicien sous un délai de 4h pour le degré 1 et de 8h pour le degré 2. | …………………………………………………………………………………...……. €HT/an | …………………………………………………………………………………...……. €HT/an | …………………………………………………………………………………...……. €HT/an
Montant total | ……………………………………………….……………. €HT/an | ……………………………………………….……………. €HT/an | ……………………………………………….……………. €HT/an
Maintenance curative | UNITE | PRIX UNITAIRE HT
Coût horaire de jour | H
Coût horaire de nuit | H
Coût horaire le dimanche et jour férié | H
Forfait programmation SIEMENS | INTERVENTION
Forfait programmation D.E.F | INTERVENTION
Forfait programmation CHUBB | INTERVENTION
Majoration horaire de nuit, dimanche et jour férié sur prestation du BPU | %
Pourcentage de remise pour les fournitures sur catalogue (à joindre à l'offre) | %

## LOT 1 - BPU - D A S
LOT 1 - D.A.S. D.A.C. S.S.I REMPLACEMENT ET/OU EXTENTION - BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
Référence | Désignation des travaux | U | Prix Unitaire HT | REMARQUES
101 | Moteur DE 3 + poulie | U
102 | Moteur VID 103 + poulie | U
103 | Moteur VED 119 + poulie | U
104 | Tourelle de désenfumage Dim:250 débit de 200 à 34 000 m3/H | U
105 | Tourelle de désenfumage Dim:315 débit de 200 à 34 000 m3/H | U
106 | Tourelle de désenfumage Dim:355 débit de 200 à 34 000 m3/H | U
107 | Tourelle de désenfumage Dim:400 débit de 200 à 34 000 m3/H | U
108 | Tourelle de désenfumage Dim:450 débit de 200 à 34 000 m3/H | U
109 | Tourelle de désenfumage Dim:500 débit de 200 à 34 000 m3/H | U
110 | Tourelle de désenfumage Dim:560 débit de 200 à 34 000 m3/H | U
111 | Tourelle de désenfumage Dim:630 débit de 200 à 34 000 m3/H | U
112 | Tourelle de désenfumage Dim:695 débit de 200 à 34 000 m3/H | U
113 | Tourelle de désenfumage Dim:710 débit de 200 à 34 000 m3/H | U
114 | Tourelle de désenfumage Dim:760 débit de 200 à 34 000 m3/H | U
115 | Tourelle de désenfumage Dim:810 débit de 200 à 34 000 m3/H | U
116 | Tourelle de désenfumage Dim:900 débit de 200 à 34 000 m3/H | U
117 | Clapet coupe feu en mur circulaire 1H Dim:de 100 à 315 | U
118 | Clapet coupe feu en mur circulaire 1,30 H Dim de 100 à 315 | U
119 | Clapet coupe feu en mur circulaire 1H Dim de 200 à 630 | U
120 | Clapet coupe feu en mur circulaire 1,30 H Dim de 200 à 630 | U
121 | Clapet coupe feu en mur rectangulaire 1H Dim: L 200 à 800 H 100 à 600 | U
122 | Clapet coupe feu en mur rectangulaire 1,30H Dim: L 200 à 800 H 100 à 600 | U
123 | Clapet coupe feu en mur rectangulaire 1,H Dim: L 200 à 800 H 100 à 1200 | U
124 | Clapet coupe feu en mur rectangulaire 1,30H Dim: L 200 à 800 H 100 à 1200 | U
125 | Moteur de réarmement pour clapet coupe feu en mur circulaire 1H Dim:de 100 à 315 | U
126 | Moteur de réarmement pour clapet coupe feu en mur circulaire 1,30 H Dim de 100 à 315 | U
127 | Moteur de réarmement pour clapet coupe feu en mur circulaire 1H Dim de 200 à 630 | U
128 | Moteur de réarmement pour clapet coupe feu en mur circulaire 1,30 H Dim de 200 à 630 | U
129 | Moteur de réarmement pour clapet coupe feu en mur rectangulaire 1H Dim: L 200 à 800 H 100 à 600 | U
130 | Moteur de réarmement pour clapet coupe feu en mur rectangulaire 1,30H Dim: L 200 à 800 H 100 à 600 | U
131 | Moteur de réarmement pour clapet coupe feu en mur rectangulaire 1,H Dim: L 200 à 800 H 100 à 1200 | U
132 | Moteur de réarmement pour clapet coupe feu en mur rectangulaire 1,30H Dim: L 200 à 800 H 100 à 1200 | U
133 | Clapet coupe feu en dalle circulaire 1H Dim:de 100 à 315 | U
134 | Clapet coupe feu en dalle circulaire 1,30 H Dim de 100 à 315 | U
135 | Clapet coupe feu en dalle circulaire 1H Dim de 200 à 630 | U
136 | Clapet coupe feu en dalle circulaire 1,30 H Dim de 200 à 630 | U
137 | Clapet coupe feu en dallerectangulaire 1H Dim: L 200 à 800 H 100 à 600 | U
138 | Clapet coupe feu en dalle rectangulaire 1,30H Dim: L 200 à 800 H 100 à 600 | U
139 | Clapet coupe feu en dalle rectangulaire 1,H Dim: L 200 à 800 H 100 à 1200 | U
140 | Clapet coupe feu en dalle rectangulaire 1,30H Dim: L 200 à 800 H 100 à 1200 | U
141 | Moteur de réarmement pour clapet coupe feu en dalle circulaire 1H Dim:de 100 à 315 | U
142 | Moteur de réarmement pour clapet coupe feu en dalle circulaire 1,30 H Dim de 100 à 315 | U
143 | Moteur de réarmement pour clapet coupe feu en dalle circulaire 1H Dim de 200 à 630 | U
144 | Moteurde réarmement pour clapet coupe feu en dalle circulaire 1,30 H Dim de 200 à 630 | U
145 | Moteur de réarmement pour clapet coupe feu en dalle rectangulaire 1H Dim: L 200 à 800 H 100 à 600 | U
146 | Moteur de réarmement pour clapet coupe feu en dalle rectangulaire 1,30H Dim: L 200 à 800 H 100 à 600 | U
147 | Moteur de réarmement pour clapet coupe feu en dalle rectangulaire 1,H Dim: L 200 à 800 H 100 à 1200 | U
148 | Moteur de réarmement pour clapet coupe feu en dalle rectangulaire 1,30H Dim: L 200 à 800 H 100 à 1200 | U
149 | Coffret de relayage | U
150 | Volet de désenfumage à portillon à vantail unique 1H | U
151 | Volet de désenfumage à portillon à double vantaux 1H | U
152 | Volet de désenfumage à portillon à vantail unique 2H | U
153 | Volet de désenfumage à portillon à double vantaux 2H | U
154 | Ventouse de PCF 48V | U
155 | Chainette metallique | ML
156 | Tête de détection optique fumée SIEMENS | U
157 | Tête de détection optique fumée DEF | U
158 | Tête de détection optique fumée CHUBB | U
159 | Tête de détection optique fumée ESSER | U
160 | Tête de détection optique fumée SIEMENS étanche | U
161 | Tête de détection optique fumée DEF étanche | U
162 | Tête de détection optique fumée CHUBB étanche | U
163 | Tête de détection optique fumée ESSER étanche | U
164 | Socle pour tête de détection optique fumée SIEMENS | U
165 | Socle pour tête de détection optique fumée DEF | U
166 | Socle pour tête de détection optique fumée CHUBB | U
167 | Socle pour tête de détection optique fumée ESSER | U
168 | Socle pour tête de détection optique fumée SIEMENS étanche | U
169 | Socle pour tête de détection optique fumée DEF étanche | U
170 | Socle pour tête de détection optique fumée CHUBB étanche | U
171 | Socle pour tête de détection optique fumée ESSER étanche | U
172 | Tête de détection thermique SIEMENS | U
173 | Tête de détection thermique DEF | U
174 | Tête de détection thermique CHUBB | U
175 | Tête de détection thermique ESSER | U
176 | Tête de détection thermique SIEMENS étanche | U
177 | Tête de détection thermique DEF étanche | U
178 | Tête de détection thermique CHUBB étanche | U
179 | Tête de détection thermique ESSER étanche | U
180 | Socle pour tête de détection thermique SIEMENS | U
181 | Socle pour tête de détection thermique DEF | U
182 | Socle pour tête de détection thermique CHUBB | U
183 | Socle pour tête de détection thermique ESSER | U
184 | Socle pour tête de détection thermique SIEMENS étanche | U
185 | Socle pour tête de détection thermique DEF étanche | U
186 | Socle pour tête de détection thermique CHUBB étanche | U
187 | Socle pour tête de détection thermique ESSER étanche | U
188 | Tête de détection thermovelocymétrique SIEMENS | U
189 | Tête de détection thermovelocymétrique DEF | U
190 | Tête de détection thermovelocymétrique CHUBB | U
191 | Tête de détection thermovelocymétrique ESSER | U
192 | Tête de détection thermovelocymétrique SIEMENS étanche | U
193 | Tête de détection thermovelocymétriquee DEF étanche | U
194 | Tête de détection thermovelocymétrique CHUBB étanche | U
195 | Tête de détection thermovelocymétrique ESSER étanche | U
196 | Socle pour tête de détection thermovelocymétrique SIEMENS | U
197 | Socle pour tête de détection thermovelocymétrique DEF | U
198 | Socle pour tête de détection thermovelocymétrique CHUBB | U
199 | Socle pour tête de détection thermovelocymétrique ESSER | U
200 | Socle pour tête de détection thermovelocymétrique SIEMENS étanche | U
201 | Socle pour tête de détection thermovelocymétrique DEF étanche | U
202 | Socle pour tête de détection thermovelocymétrique CHUBB étanche | U
203 | Socle pour tête de détection thermovelocymétrique ESSER étanche | U
204 | I.A. Siemens | U
205 | I.A. Chubb | U
206 | I.A. DEF | U
207 | I.A. ESSER | U
208 | AES 24V 2A | U
209 | Cable C2 rouge 1p 9/10 | ML
210 | Cable CR1 2X1,5 | ML
211 | Disjoncteur 10A | U
212 | Goulotte | ML
213 | DM Rouge Siemens | U
214 | DM Rouge Chubb | U
215 | DM Rouge Def | U
216 | DM Rouge Esser | U
217 | DM vert (I.S.) | U
218 | Tableau de repport DEF | U
219 | Tableau de repport SIEMENS | U
220 | Tableau de repport CHUBB | U
221 | Tableau de repport ESSER | U
222 | AGS DEF | U
223 | AGS SIEMENS | U
224 | AGS CHUBB | U
225 | AGS ESSER | U
226 | Détecteur linéaire SIEMENS | U
227 | Détecteur linéaire ESSER | U
228 | Ensemble électroaimant PCF | U
229 | Ensemble électroaimant CCF | U
230 | Ensemble électroaimant VCF | U
MONTANT TOTAL |  |  | 0

## LOT 2 - DPGF
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE CONCERNANT LA MAINTENANCE CURATIVE POUR LE LOT 2
Pour toutes les interventions du présent lot, le prix du déplacement est inclus
DESIGNATION DES PRESTATIONS | UNITE | PRIX UNITAIRE HT
Coût horaire de jour | H
Coût horaire de nuit | H
Coût horaire le dimanche et jour férié | H
Forfait programmation CONTRÔLE D'ACCES | INTERVENTION
Forfait programmation ALARME UNTRUSION | INTERVENTION
Forfait programmation VISIOPHONIE | INTERVENTION
Pourcentage de remise pour les fournitures sur catalogue (à joindre à l'offre) | %

## LOT 2 - BPU - SECURISATION
LOT 2 – EQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCES, ANTI INTRUSION, AUDIOPHONE,VISIOPHONE - BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Référence | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | PRIX UNITAIRE HT | REMARQUES
101 | LECTEUR DE BADGE SIEMENS | U
102 | D.R.I. SIEMENS | U
103 | E.R.I. SIEMENS | U
104 | A.C.C. SIEMENS | U
105 | VISIOPHONE | U
106 | AUDIOPHONE | U
107 | CLAVIER DIGICODE | U
108 | CLAVIER NUMERIQUE | U
109 | SYSTÈME DE VERROUILLAGE PAR GACHE | U
110 | SYSTÈME DE VERROUILLAGE ELECTROMAGNETIQUE D.A.S. SECURITE POSITIVE EN APLIQUE 300KG | U
111 | SYSTÈME DE VERROUILLAGE ELECTROMAGNETIQUE D.A.S.SECURITE POSITIVE A ENCASTRER 300 KG | U
112 | SYSTÈME DE VERROUILLAGE ELECTROMAGNETIQUE D.A.S. SECURITE POSITIVE EN APLIQUE 500 KG | U
113 | SYSTÈME DE VERROUILLAGE ELECTROMAGNETIQUE D.A.S SECURITE POSITIVE A ENCASTRER 500GK | U
114 | SYSTÈME DE VERROUILLAGE ELECTROMAGNETIQUE D.A.S. SECURITE POSITIVE EN BANDEAU 300KG | U
115 | SYSTÈME DE VERROUILLAGE ELECTROMAGNETIQUE D.A.S.SECURITE POSITIVE EN BANDEAU 500 KG | U
116 | ALIMENTATION ELECTRIQUE 12V | U
117 | ALIMENTATION ELECTRIQUE 24 V | U
118 | ALIMENTATION ELECTRIQUE BI TENSION 24/48 V | U
119 | VERROU ELECTROMAGNETIQUE D.A.S. A PENE RETRACTABLE UN VENTAIL | U
120 | VERROU ELECTROMAGNETIQUE D.A.S. A PENE RETRACTABLE DEUX VENTAUX | U
121 | VERROU ELECTROMAGNETIQUE D.A.S. A PENE RETRACTABLE DEUX VENTAUX EN VA ET VIENS | U
122 | DETECTEUR BRIS DE VITRE EN APPLIQUE | U
123 | DETECTEUR BRIS DE VITRE ENCASTRE | U
124 | DETECTEUR BRIS DE VITRE EN APPLIQUE AVEC CONTACT D'OUVERTURE INTEGRE | U
125 | CONTACT D'OUVERTURE INTEGRE | U
126 | CONTACT D'OUVERTURE EN SAILLI | U
127 | DETECTEUR DE CHOS OU SISMIQUE | U
128 | DETECTEUR INFRAROUGE PASSIF + ANTI MASQUE | U
129 | DETECTEUR DE MOUVEMENT + ANTI MASQUE | U
130 | DETECTEUR HYPERFREQUENCE + INFRAROUGE + ANTI MASQUE | U
131 | CENTRALE D'ALARME | U
132 | CABLE D'ALIMENTATION NF C 15-100 | ML
133 | BATTERIE DE SECOURS POUR ALIMENTATION SYSTÈME | U
134 | ALARME INTERIEURE | U
135 | ALARME EXTERIEUR | U
MONTANT TOTAL |  |  | 0