## Page de garde
BPU_DQE Lot 2 "Clôture des ouvrages"
Maitrise d'œuvre systèmes
Téléconduite des écluses grand gabarit de la Direction Territoriale du Nord-Est
| Indice du document | Date | Modifications
| A | 2025-06-13 | Première diffusion
| B | 2025-07-01 | Précision des § CCTP
| C | 2025-07-18 | Ajout muret bordure et constat d'huissier
Emetteur | Mission | Thème | Type | Localisation | Numéro | Indice
ING | DCE | GEN | DQE-BPU | VNF | 0010 | C

## DQE Généralités (hidden)
DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES PRIX
Les prix ci-après s’entendent quelles que soient les quantités mises en œuvre. D’une manière générale, et sauf exception dûment mentionnée, ils comprennent les fournitures et mises en œuvre de tous les matériaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages, quand bien même leur description serait omise ou incomplète. Tous les prix ci-après s’appliquent conformément au C.C.T.P. et C.C.A.P.et tiennent compte de mise en œuvre respectant les règles de l’art, les normes et règlements en vigueur. Les prix définis dans le présent bordereau des prix tiennent compte des stipulations de l’ensemble des pièces du marché et notamment de C.C.A.P. et du C.C.T.P. Ils incluent les prestations du ou des organismes associés au contrôle interne et tiennent compte des sujétions du contrôle extérieur. Toutes les dépenses afférentes aux épreuves ou essais liés au contrôle, au suivi du PAQ, sont comprises dans les prix unitaires ou forfaitaires. Les installations de chantier, l'amenée, l'installation, le fonctionnement et le repliement du matériel de logement et de tous les matériels de transport, de fabrication et de mise en œuvre sont rémunérés dans les conditions définies aux prix ci-après. Les prix du présent bordereau comprennent aussi : ▪ les études d'exécution relatifs aux travaux demandés, ▪ les études de mise en place du phasage à réaliser, ▪ les démarches nécessaires auprès des autorités et concessionnaires impactés, ▪ la réalisation de plans ou documents présentant la mise en place des travaux et leur configuration finale, ▪ les contrôles externes à la chaîne de production des études et des travaux, ▪ l'ensemble des tests et essais, ▪ le dossier complet des ouvrages exécutés, ▪ l'assistance, le support et le traitement de toute anomalie pendant les opérations de vérification (VA puis VSR) par le pouvoir adjudicateur ▪ la formation ▪ la garantie - la maintenance
Légende : | 0 | Cellules à renseigner exclusivement par le Titulaire, sans modification des autres cellules

## DQE Lot 2
| Téléconduite des écluses grand gabarit de la direction territoriale du Nord-Est Lot n°02 : Clôture des ouvrages |  |  | Écluse n°1 – Neuves-Maisons |  | Écluse n° 2 – Villey-le-Sec |  | Écluse n°3 – Toul (grand sas) |  | Écluse n°3 – Toul (petit sas) |  | Écluse n°4 – Fontenoy |  | Écluse n°5 – Aingeray |  | Écluse n°6 – Pompey |  | Écluse n°7 – Clévant (grand sas) |  | Écluse n°7 – Clévant (petit sas) |  | Écluse n°8 – Frouard (petit sas uniquement) |  | Écluse n°9 – Custines |  | Écluse n°10 – Blénod |  | Écluse n°11 – Pagny |  | Écluse n°12 – Ars |  | Écluse n°13 – Metz (grand sas) |  | Écluse n°13 – Metz (petit sas) |  | Écluse n°14 – Talange (grand sas) |  | Écluse n°14 – Talange (petit sas) |  | Écluse n°15 – Richemont (grand sas) |  | Écluse n°15 – Richemont (petit sas) |  | Écluse n°16 – Thionville (grand sas) |  | Écluse n°16 – Thionville (petit sas) |  | Écluse n°17 – Kœnigsmacker |  | Écluse n°18 – Apach |  | Écluse n°19 – Givet (EGG des 4 cheminée) _Meuse |  | Total équipements | Total opération (H.T. €)
N° D'ORDRE | DÉSIGNATION DES OUVRAGES - PARTIE AU PRIX FORFAITAIRE | Unité | Prix unitaire (en € HT) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €)
1 | Série 1 : ÉTUDES ET PRIX GÉNÉRAUX
1.1 | PRESTATIONS GÉNÉRALES
1.1.1 | Installation et repliement de chantier | FT par site |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19
1.1.2 | Gestion de la sécurité | FT par site |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0
1.1.3 | Gestion de projet | FT par site |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0
1.1.4 | Piquetage général, DICT | FT par site |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0
1.1.5 | Gestion de planning | Ft par site |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0
1.2 | DIAGNOSTIC SITES | FT par site |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0
1.3 | ÉTUDES D'EXÉCUTION, IMPLANTATION ÉQUIPEMENTS AUX OUVRAGES
1.3.1 | Études d'exécution équipements clôtures / portails / bouées... | FT par site |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0
1.3.2 | Plans d'implantation équipements clôtures / portails / bouées… | FT par site |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0
1.4 | CONSTATS D'ÉTAT DE MONTAGE | FT par site |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0
1.5 | VABF | FT par site |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0
1.6 | DOE | FT par site |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0
| Sous-total ÉTUDES ET PRIX GÉNÉRAUX |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Série 2 : CLÔTURES
2.1 | Dépose
2.1.1 | Dépose des Clôtures existantes | ml |  | 250 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 400 | 0 | 460 | 0 | 20 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 300 | 0 | 1000 | 0 | 290 | 0 | 600 | 0 | 400 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 454 | 0 | 454 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 300 | 0 | 7678 | 0
2.1.2 | Dépose d'une barrière ou portail existant | U |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
2.2 | Fourniture
2.2.1 | Fourniture Clôtures rigide normal
2.2.1.1 | Hauteur 1,20m | ml |  | 230 | 0 | 300 | 0 | 133 | 0 | 67 | 0 | 400 | 0 | 460 | 0 | 20 | 0 | 266 | 0 | 352 | 0 | 248 | 0 | 736 | 0 | 290 | 0 | 573 | 0 | 732 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 233 | 0 | 300 | 0 | 6704 | 0
2.2.1.2 | Hauteur 1,50m | ml |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
2.2.1.2 | Hauteur 1,80m | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
2.2.2 | Fourniture Clôtures rigide démontable
2.2.1.1 | Hauteur 1,20m | ml |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0
2.2.1.2 | Hauteur 1,50m | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
2.2.1.2 | Hauteur 1,80m | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0
2.2.3 | Fourniture Portail d'accès électrique | U |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0
2.2.4 | Fourniture Portillon piéton | U |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
2.2.5 | Fourniture Plaques de signalisations y compris support et accessoires de fixation | U |  | 22 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 226 | 0
2.2.6 | Fourniture bouée y compris support et accessoires de fixation | U |  | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0
2.2.7 | Fourniture panneau d'information avec numéro de téléphone y compris support et accessoires de fixation | U |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0
2.2.8 | Fourniture échelle | U |  | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0
2.3 | Installation
2.3.1 | Pose Clôtures rigide normale y compris le muret bordure | ml |  | 250 | 0 | 300 | 0 | 133 | 0 | 67 | 0 | 400 | 0 | 460 | 0 | 20 | 0 | 266 | 0 | 352 | 0 | 248 | 0 | 736 | 0 | 290 | 0 | 573 | 0 | 732 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 233 | 0 | 300 | 0 | 6724 | 0
2.3.2 | Pose Clôtures rigide démontable | ml |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0
2.3.3 | Pose Portail d'accès électrique | U |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0
2.3.4 | Pose Portillon piéton | U |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
2.3.5 | Pose Plaques de signalisations | U |  | 22 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 227 | 0
2.3.6 | Pose bouée y compris support | U |  | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0
2.3.7 | Pose panneau d'information avec numéro de téléphone | U |  | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0
2.3.8 | Pose échelle | U |  | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0
| Sous-total CLÔTURES (Lot 2) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL OPÉRATION en € HT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL OPERATION en € TTC |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## BPU - Lot 2
Téléconduite des écluses grand gabarit de la direction territoriale Nord-Est Lot n°02 : Clôture des ouvrages
N° D'ORDRE | DÉSIGNATION DES OUVRAGES - PARTIE AU PRIX FORFAITAIRE | Unité | Prix unitaire € HT en chiffres | Prix unitaire € H.T en lettres
1 | Série 1 : ÉTUDES ET PRIX GÉNÉRAUX
1.1 | PRESTATIONS GÉNÉRALES
1.1.1 | Installation et repliement de chantier : Ce prix rémunère, au forfait, les frais des installations de chantier - amenée et repliement du matériel compris - nécessaires pour mener à bien l'ensemble des travaux du bon de commande concerné (frais d'installation éventuels des sous-traitants inclus). Ce prix comprend notamment : · les aménagements de terrain éventuels, · la réalisation d’un constat d’huissier préalablement aux travaux, · la signalisation temporaire (fluviale et routière), · les installations électriques et fluides nécessaires aux besoins du chantier y compris tous les branchements aux réseaux et coffrets, conformément aux recommandations du code du travail, · les installations assurant la sécurité et l'hygiène sur le chantier (bungalow, sanitaire, WC à minima), y/c les frais de fonctionnement, d’entretien, de consommation des installations de chantier, · la fourniture et la mise en place de panneaux d’informations (cf. maquettes VNF et plan de relance), · les moyens d’accès nécessaires aux travaux (échafaudages, PIRL, etc.), · la fourniture et la mise en place des clôtures de chantier, · la fourniture et la mise en place de la signalisation et des dispositifs de protection et de sécurité du chantier, y compris leur maintenance de jour comme de nuit, · les frais de conservation et de gardiennage des matériels et locaux de chantier, · le nettoyage du chantier, · l'amenée et le repliement des outillages nécessaires au transport et à la mise en œuvre des matériels, · la remise en état des lieux et l'évacuation des excédents après achèvement des travaux, Ce prix sera réglé suivant la décomposition suivante : · 70% à l'achèvement des installations de chantier, · Le solde après repliement des installations de chantier, évacuation des excédents et remise en état des lieux. | FT par site
1.1.2 | Gestion de la sécurité : Le prix 1.1.2 rémunère au forfait et selon les prescriptions du CCTP au paragraphes 4,8 et 4,9, tous les frais liés à la gestion de la sécurité y compris : • La rédaction et l’application du Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) • La rédaction des compte-rendu mensuel sécurité • L’encadrement du chantier par un responsable dédié à la sécurité • L’organisation des rendez-vous « sécurité » hebdomadaires • Toutes les dispositions mise en œuvre pour assurer la sécurité du chantier | FT par site
1.1.3 | Gestion de projet : Le prix 1.1.3 rémunère au forfait et selon les prescriptions du CCTPau paragraphes 5, tous les frais liés à la gestion de projet y compris : • Les relations avec le maitre d’ouvrage et le maitre d’œuvre • La participation aux réunions de coordination, d’interfaces et de chantier, aux réceptions sur site, à la mise en service • Le programme détaillé de réalisation de l’ensemble des prestations (études, approvisionnements, réalisation, installations, …), • Le respect du Plan de Management de la Qualité et les procédures associées, et la fourniture d’un Plan d’Assurance de la Qualité (PAQ) mis à jour pour tout changement de périmètre, • Le Plan de contrôle/essais décrivant tous les contrôles qui seront mis en œuvre pendant les différentes phases de réalisation (conception, livraison sur site du matériel, stockage, mise en service, réception), • La Constitution du dossier d'accord officiel du distributeur d'énergie • Le Programme Général d’Exécution des Prestations (planning) • Le Plan de Respect de l’Environnement (PAE) • Le Suivi d’élimination des déchets (SED) | FT par site
1.1.4 | Piquetage général, DICT: Le prix 1.1.4 rémunère au forfait et selon les prescriptions du CCTP au paragraphes 5,6, la réalisation des DICT et le marquage piquetage permettant de signaler les réseaux enterrés (réseau principal et branchements et leurs zones de précaution) et le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une criticité particulière au sens de l’article R 554-22 II mentionnée par l’exploitant de réseau. Le marquage piquetage doit être réalisé pour tous les réseaux enterrés identifiés situés dans la zone d’intervention et à moins de 2 mètres en planimétrie de la zone d’emprise des travaux affectant le sol. Il est effectué en tenant compte notamment de l’incertitude de positionnement des ouvrages concernés. La prestation comprend : • les DICT • le marquage piquetage conformément au code couleur de l’Annexe E.3 du Fascicule 3 du Guide d’application de la réglementation ; • le compte rendu de marquage piquetage et le reportage photographique ; • le maintien en l’état du marquage piquetage pendant toute la durée des travaux | FT par site
1.1.5 | Gestion de planning : Le prix 1.1.5 rémunère au forfait et selon les prescriptions du CCTP au paragraphes 5,4 la mise en place d'un planning directeur sur l'ensemble de l'opération et son planning détaillé. Il rémunère aussi la mise en place en phase travaux d'un planning à 3 semaines pour assurer le suivi d'avancement des travaux. | Ft par site
1.2 | DIAGNOSTIC SITES : Le prix 1.2 rémunère forfaitairement l’ensemble des prestations nécessaires (moyens humains et matériels) à la réalisation des relevés de terrain et à l’analyse des installations existantes pour chaque écluse de la Moselle relevant du périmètre de la maîtrise d’œuvre, conformément aux prescriptions du CCTP, y compris : • L’élaboration d’un constat contradictoire de l'état de fonctionnement de l'installation concernée entre le Titulaire et l’exploitant • Le recensement des clôture existantes • Le recensement des barrières existantes, • Le recensement des bouée existantes, • Le recensement des échelles existantes, • Le recensement des équipements signalisations (panneau piéton et signalisation de danger) | FT par site
1.3 | ÉTUDES D'EXÉCUTION, IMPLANTATION ÉQUIPEMENTS AUX OUVRAGES
Les prix 1.3 rémunèrent, selon les prescriptions du CCTP au paragraphes 4,2,2,2 notamment la fourniture au Maître d’ouvrage des plans d’exécution suivants : • Élaboration de la liste : o Des équipements et matériels, o Des interfaces, • Études d’implantation des équipements, matériels, , • Études de sol et rapports associés, • Notes de calculs des équipements, matériels, panneaux, mâts, massifs béton et supports, • Plans d’intégration et d’implantation des équipements, matériels, à fournir • Plan de contrôle et d’essais, • Le programme des études d'exécution, • Le planning d'exécution des travaux, • Le plan d'assurance de la qualité (PAQ), • L’ensemble des documents d’études et de fabrication conformément au CCTP
1.3.1 | Études d'exécution équipements clôtures / portails / bouées... | FT par site
1.3.2 | Plans d'implantation équipements clôtures / portails / bouées… | FT par site
1.4 | CONSTATS D'ÉTAT DE MONTAGE | FT par site
Le prix 1.4 rémunère la réalisation des essais permettant la réalisation du constat d'état de montage (CEM) des équipements installé par la présent lot tel que défini dans le document "Plan de contrôles et des essais" au paragraphe 3.2.3. .
1.5 | VABF : Ce prix rémunère, au forfait, l'ensemble des prestations (moyens humains et matériels) nécessaires pour effectuer les VABF, tel que défini dans le document "Plan de contrôles et des essais" au paragraphe 3.6 : • La documentation associée, • Les moyens en personnel, • Les frais de recettes en usine, • Les moyens en outils de mesure et de paramétrage, • Les rapports d’essais | FT par site
1.6 | DOE : Le prix 1.6 rémunère forfaitairement selon les prescriptions du CCTP au paragraphes 24,6, la fourniture du dossier des ouvrages exécutés en autant d’exemplaires que demandés au Marché, l’exemplaire informatique comprenant les fichiers sources et PDF. Le DOE regroupe dans un dossier les éléments décrits au CCTP et au CCAP, en particulier : • Reprise ou création des plans et dessins techniques des installations existantes impactées par l’ajout ou la modification d’équipement, • PV ou fiches de suivi des points de convocation et points d’arrêt, • Dessins et écrits techniques établis par le Titulaire, tenant compte des rectifications et modifications décidées et réalisées au cours de la réalisation des prestations ; ces documents seront exécutés suivant les formats normalisés, en noir sur fond blanc, sans aucune surcharge, sauf la mention "CERTIFIE CONFORME À L’EXÉCUTION", suivie de la date d'exécution ; • L’ensemble de la documentation d’étude et de fabrication mise à jour. Ces documents seront présentés sous forme d’un dossier organisé avec un sommaire. La fourniture des éléments du DOE général sera phasée de manière à remettre les DOE de chaque parti d’ouvrage dès la réception partielle de ces derniers le cas échéant. Ce DOE sera établi selon la charte graphique du projet (pièces écrites et graphiques). Ce dossier des ouvrages exécutés est à remettre lors de la demande de réception de l’ouvrage. Ce prix sera réglé après remise et acceptation des documents, à la date où le Maître d'Ouvrage aura décidé de prononcer la réception définitive, sans réserve pour la remise des documents après exécution. | FT par site
2 | Série 2 : CLÔTURES
2.1 | Dépose
Les prix 2.1.1 et 2.1.2 rémunèrent l’ensemble des interventions liées à la dépose de toutes les clôtures existantes, tel que définie dans le CCTP au paragraphe 18. Ce prix comprend notamment : • Une méthodologie de dépose de toutes les clôtures, • Les réunions de planification et de coordination, • La gestion de la sécurité des ouvrages pendant l'opération, • La dépose propre des clôtures et équipements associé • Leur transport, le stockage provisoire éventuel en vue du recyclage dans une filière adaptée incluant la gestion du bordereau de Suivi de Déchets Industriels et sa revalorisation éventuelle. • Le nettoyage du site • Toutes sujétions
2.1.1 | Dépose des Clôtures existantes | ml
2.1.2 | Dépose d'une barrière ou portail existant | U
2.2 | Fourniture
Les sous prix 2.2 rémunèrent, au mètre linéaire, les clôtures (fixes et démontables), à l’unité, tous les équipements associés, et, conformément aux prescriptions du CCTP au paragraphe 18, l’ensemble des frais liés à leur fourniture. Ce prix comprend et notamment : • La fabrication en usine et la fourniture des clôtures et les équipements associés, • L’amenée à pied d’œuvre des clôtures et les équipements associés, • Toutes sujétions
2.2.1 | Fourniture Clôtures rigide normal
2.2.1.1 | Hauteur 1,20m | ml
2.2.1.2 | Hauteur 1,50m | ml
2.2.1.2 | Hauteur 1,80m | ml
2.2.2 | Fourniture Clôtures rigide démontable
2.2.1.1 | Hauteur 1,20m | ml
2.2.1.2 | Hauteur 1,50m | ml
2.2.1.2 | Hauteur 1,80m | ml
2.2.3 | Fourniture Portail d'accès électrique
2.2.3.1 | Hauteur 1,20m | U
2.2.3.2 | Hauteur 1,50m | U
2.2.3.3 | Hauteur 1,80m | U
2.2.4 | Fourniture Portillon piéton
| Hauteur 1,20m | U
| Hauteur 1,50m | U
| Hauteur 1,80m | U
2.2.5 | Fourniture Plaques de signalisations y compris support et accessoires de fixation | U
2.2.6 | Fourniture bouée y compris support et accessoires de fixation | U
2.2.7 | Fourniture panneau d'information avec numéro de téléphone y compris support et accessoires de fixation | U
2.2.8 | Fourniture échelle | U
2.3 | Installation
Les sous prix 2.3 rémunèrent, au mètre linéaire, les clôtures (fixes et démontables), à l’unité, tous les équipements associés, et, conformément aux prescriptions du CCTP au paragraphe 18, l’ensemble des frais liés à leur installations. Ce prix comprend et notamment : • La pose et le raccordement des équipements dans les conditions définies au CCTP • Le piquetage des équipements associés, • Les engins de levage et de manutention • La mise à la terre • La remise en état du site après intervention et le nettoyage du site • La création ou la mise à jour des plans • Toutes sujétions
2.3.1 | Pose Clôtures rigide normale y compris le muret bordure | ml
2.3.2 | Pose Clôtures rigide démontable | ml
2.3.3 | Pose Portail d'accès électrique | U
2.3.4 | Pose Portillon piéton | U
2.3.5 | Pose Plaques de signalisations | U
2.3.6 | Pose bouée y compris support | U
2.3.7 | Pose panneau d'information avec numéro de téléphone | U
2.3.8 | Pose échelle | U

## DSIN (hidden)
| MISE EN ŒUVRE DE LA TELECONDUITE DE LA MOSELLE |  |  | PCC Toul |  | PCC Thionville |  | Ecluse n°1 – Neuves-Maisons |  | Ecluse n° 2 – Villey-le-Sec |  | Ecluse n°3 – Toul |  | Ecluse n°4 – Fontenoy |  | Ecluse n°5 – Aingeray |  | Ecluse n°6 – Pompey |  | Ecluse n°7 – Clévant |  | Ecluse n°8 – Custines |  | Ecluse n°9 – Blénod |  | Ecluse n°10 – Pagny |  | Ecluse n°11 – Ars |  | Ecluse n°12 – Metz |  | Ecluse n°13 – Talange |  | Ecluse n°14 – Richemont |  | Ecluse n°15 – Thionville |  | Ecluse n°16 – Kœnigsmacker |  | Ecluse n°17 – Apach |  | Ecluse n°18 – Givet (EGG des 4 cheminée) _Meuse |  | Ecluse n°19 – Frouard |  | Total équipements | Total opération (H.T. €)
N° D'ORDRE | DESIGNATION DES OUVRAGES - PARTIE AU PRIX FORFAITAIRE | Unité | Prix unitaire (en € HT) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €) | Quantité | Total (H.T. €)
1 | Vidéo
1.1 | Fourniture d'une caméra dôme IP mobile y compris support et/ou suspentes et accessoires, toutes sujétions comprises | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 88 | 0
1.2 | Fourniture d'une caméra IP fixe y compris support et/ou suspentes et accessoires, toutes sujétions comprises | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 66 | 0
2 | Sonorisation
2.1 | Fourniture d'un haut parleur y compris support et/ou suspentes et accessoires, toutes sujétions comprises | U | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0
2.2 | Fourniture d'un interphone y compris support et/ou suspentes et accessoires, toutes sujétions comprises | U | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0
2.3 | Fourniture d'une antenne radio y compris support et/ou suspentes et accessoires, toutes sujétions comprises | U | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0
5 | Automatisme et instrumentation
5.1 | Fourniture du programme automate | U | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Réseau
7.1 | PCC
7.1.1 | Fourniture d'un switch niveau 2 ou 3 | U | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.1.2 | Fourniture d'un serveur physique pour virtualisation | U | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.1.3 | Fourniture d'un serveur de sauvegarde | U | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.1.4 | Fourniture d'un serveur interphonie radio/VHF | U | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.1.5 | Fourniture d'un VMS | U | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.1.5 | Fourniture d'un serveur NAS (vidéo) | U | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.2 | Ecluse
7.2.1 | Fourniture d'un switch de niveau 2 ou 3 | U | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.2.2 | Fourniture d'un VMS | U | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.2.3 | FO entre PCC et écluse | ml | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.2.4 | Tiroirs optiques de la baie informatique | U | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Total Postes Fourniture DSIN |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0