## Lot3-Elec plomberie
AMBERIEU EN BUGEY (01) - BASE AERIENNE 278
BATIMENT CAUDRON - TRAVAUX DE RENOVATION ET DE REAMENAGEMENT
AVANT METRE LOT 03 – PLOMBERIE - CVC - ELECTRICITE
Nota: les quantités mentionnées ci-après sont données à titre purement indicatif et ne saurait engager l'administration. Il appartient au candidat de les vérifier, de les modifier et de les compléter afin d'établir son offre. Seul le montant total de la décomposition du prix global et forfaitaire est contractuel.
N° de Prix | Réf CCTP | Désignation des ouvrages et parties d'ouvrages | Nbre parties égales | Longueur | Largeur | Hauteur ou Epaisseur | Surfaces |  | Volumes |  | Densité | Poids
[7 empty] | Auxiliaires | Définitives | Auxiliaires | Définitives
TRAVAUX DE PLOMBERIE
305 | 2.2.1 | TRAVAUX DE DEPOSE
Canalisations EFS/ECS
|  | Ensemble du bâtiment | SOIT | 1 | F
Equipements sanitaires
Pièces 2, 4 et 8
|  | WC | 5
|  | Urinoirs | 4
|  | Evier | 2
|  | Lavabo simple | 1
|  | Lavabo double | 1
|  |  | Soit | 13 | U
Ballon d'eau chaude
|  | Sous-station | Soit | 1 | U
Circuite "épingle ECS"
|  | Sous-station | Soit | 1 | U
Adoucisseur d'eau
|  | Sous-station | Soit | 1 | U
Chambre froide
|  | Pièce 10 | Soit | 1 | U
306 | 2.2.2 | CHAUFFE-EAUX
Chauffe-eaux électriques instannés
|  | Pièce 6 | 1
|  | Sous-station | 1
|  |  | Soit | 2 | U
307 | 2.2.3 | RESEAUX EAUX FROIDE ET CHAUDE SANITAIRES
EFS
Circuits 1: sanitaires hommes et femmes
|  | Remontée depuis sous -station jusque dans les combles | 1 | 7
|  | Desserte pièce 12 | 1 | 3.7
|  |  | 1 | 4
|  |  | 1 | 4.8
|  |  | 1 | 3.5
|  |  | 1 | 2.4
|  | Desserte pièce 11 | 1 | 2.5
|  | Desserte pièce 10 | 1 | 3.5
|  |  | 1 | 2.4
|  |  | 1 | 3.5
|  |  | 1 | 4.5
42.8
Circuits 2: saniatire PMR
|  | Remontée depuis sous -station jusque dans les combles | 1 | 7
|  | Cheminement dans les combles | 1 | 35
|  | Desserte pièce 6 | 1 | 3.5
|  |  | 1 | 2.5
|  |  | 1 | 2
[5 empty] | 50 | 92.8
|  | Divers et imprévus |  |  |  | 7.2
[6 empty] | SOIT | 100 | M
ECS
Circuits 1: sanitaires hommes et femmes
|  | Remontée depuis sous -station jusque dans les combles | 1 | 7
|  | Desserte pièce 12 | 1 | 3.5
|  |  | 1 | 4
|  |  | 1 | 3.4
|  | Desserte pièce 11 | 1 | 2.5
|  | Desserte pièce 10 | 1 | 3.5
23.9
Circuits 2: saniatire PMR
|  | Desserte pièce 6 | 2 | 1
|  |  | 1 | 1
[5 empty] | 2 | 25.9
|  | Divers et imprévus |  |  |  | 4.1
[6 empty] | SOIT | 30 | M
308 | 2.2.4 | EQUIPEMENT SANITAIRES
Urinoirs
|  | Pièce 12 -saniatires hommes | Soit | 4 | u
Blocs-WC
|  | Pièce 6 - sanitaires PMR | 1
|  | Pièce 10 - saniatires femmes | 3
|  | Pièce 12 - sanitaires hommes | 5
|  |  | Soit | 9 | u
Lave mains
|  | Pièce 6 - sanitaires PMR | 1
|  | Pièce 10 - saniatires femmes | 2
|  | Pièce 12 - sanitaires hommes | 2
|  |  | Soit | 5 | u
Miroirs
|  | Pièce 6 - sanitaires PMR | 1
|  | Pièce 10 - saniatires femmes | 2
|  | Pièce 12 - sanitaires hommes | 2
|  |  | Soit | 5 | u
Distributeurs de savon-liquide
|  | Pièce 6 - sanitaires PMR | 1
|  | Sanitaire hommes | 2
|  | Sanitaire femmes | 2
|  |  | Soit | 5 | u
Vidoir avec point d'eau chaude et froide
|  | Pièce 10 -local femmes de ménage | Soit | 1 | u
TRAVAUX DE CHAUFFAGE
309 | 2.3.1 | TRAVAUX DE DEPOSE
Radiateurs
|  | Radiateurs acier | 8
|  | Radiateurs fonte | 17
|  | Radiateurs plinteh acier | 3
|  |  |  | Soit | 28 | u
Réseau de chauffage
|  |  | SOIT | 1 | F
310 | 2.3.2 | CANALISATIONS DE CHAUFFAGE
|  | Dans les combles | 2 | 120
|  | Dans le vide sanitaire | 2 | 40
|  | Descentes combles/radiateurs | 28 | 4
432
|  | Divers et imprévus |  |  | 68
[5 empty] | SOIT | 500 | M
311 | 2.3.3 | RADIATEURS
|  | Pièce 1 | 5
|  | Pièce 2 | 1
|  | Pièce 4 | 2
|  | Pièce 6 | 1
|  | Pièce 7 | 1
|  | Pièce 8 | 1
|  | Pièce 9 | 8
|  | Pièce 10 | 2
|  | Pièce12 | 2
|  | Pièce 13 | 3
|  | Pièce 14 | 2
28
|  | Divers et imprévus |  | 2
|  |  | SOIT | 30 | U
TRAVAUX DE VENTILATION
312 | 2.4.1 | TRAVAUX DE DEPOSE
|  | Groupe de VMC au dessus de la pièce 8 | SOIT | 1 | Ft
|  | Extracteurs d'air en toiture | 3
|  |  | SOIT | 1 | Ft
313 | 2.4.2 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR
|  | Pièce 8 | SOIT | 1 | Ft
314 | 2.4.3 | RESEAU AERAULIQUE
Bouches de ventilation
Bouches simple débit 15 m3/h
|  | Pièce 10 | 2
|  | Pièce 12 | 2
|  | Pièce 11 | 1
Bouches simple débit 25 m3/h
|  | Pièce | 2
|  | Pièce 8 | 4
Bouches simple débit 30 m3/h
|  | Pièce 10 | 5
|  | Pièce 12 | 4
Bouches simple débit 45 m3/h
|  | Pièce 6 | 1
|  |  |  | SOIT | 21 | u
Bouches à débit réglable
|  | Pièce 1 | 2
|  | Pièce 4 | 2
|  | Pièce 9 | 6
|  |  |  | SOIT | 10 | u
Conduits rigides et souples
|  |  | SOIT | 1 | Ft
TRAVAUX COURANTS FORTS
315 | 2.5.1.1 | TRAVAUX DE DEPOSE
|  |  | SOIT | 1 | F
316 | 2.5.1.2 | TGBT
|  | Pièce 5 | SOIT | 1 | F
317 | 2.5.1.3 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES ET PROTECTIONS
Tableau divisionnaire
|  | Local SIC | 1
|  | Sanitaires hommes et femmes | 1
|  |  | SOIT | 1 | F
318 | 2.5.1.4 | CHEMINS DE CABLES COURANT FORT
|  | Entre pièces 1 et 10 | 1 | 40
|  | Pièce 9 | 1 | 9
|  | Pièce 9 à 13 | 1 | 14
|  | Pièce 5 à 6 | 1 | 8
|  | Pièce 2 à 4 | 1 | 16
|  | Pièce 1 | 1 | 25
112
|  | Divers et imprévus |  |  | 8
[5 empty] | SOIT | 120 | m
319 | 2.5.1.5 | GOULOTTES ET TUBES IRL
Gaine technique locale
|  | Depuis local SIC au sous-sol juqu'aux combles | 1 |  |  | 8
[6 empty] | SOIT | 8 | m
Goulotte double compartiments
Pièce 1
|  | En descente | 2 | 4
|  | En plinthe | 1 | 2.5
|  |  | 1 | 6.2
Pièce 2
|  | En descente | 2 | 4
|  | En plinthe | 1 | 5.3
|  |  | 1 | 2.7
Pièce 4
|  | En descente | 1 | 4
|  | En plinthe | 1 | 12
Pièce 5
|  | En descente | 1 | 4
Pièce 9
|  | En descente | 2 | 4
|  | En plinthe | 1 | 5
|  |  | 1 | 5
70.7
|  | Divers et imprévus |  |  | 4.3
[5 empty] | SOIT | 75 | M
Goulotte simple compartiment
|  | Pièce 6 | 1 | 4
|  | Pièce 7 | 1 | 4
|  | Pièce 8 | 1 | 4
|  | Pièce 9 | 1 | 4
|  |  | 3 | 2.8
|  | Pièce 10 | 1 | 4
|  | Pièce 12 | 1 | 4
|  | Pièce 13 | 4 | 4
|  | Pièce 14 | 4 | 4
64.4
|  | Divers et imprévus |  |  | 5.6
[5 empty] | SOIT | 70 | M
Tube IRL
|  | Terrasse pour prise extérieur | 1 | 4
[5 empty] | SOIT | 4 | M
320 | 2.5.1.6 | CABLES
|  |  | SOIT | 1 | F
321 | 2.5.1.7 | EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
Interrupteur simple allumage sur goulotte
|  | Pièce 2 | 1
|  | Pièce 9 | 2
|  | Pièce 14 | 2
|  | Escalier sous-station | 1
|  | Sous-sol côté sous-station | 2
|  | Sous-sol côté local SIC | 2
10
|  | Divers et imprévus |  | 1
|  |  |  | SOIT | 11 | U
Bouton poussoir à variateur sur goulottes
|  | Pièce 1 | 2
|  | Pièce 4 | 2
|  | Pièce 9 | 4
|  |  | SOIT | 8 | U
Télécommande pour éclairage de sécurité
|  | TGBT | 1
|  | TD sous-station | 1
|  |  | SOIT | 2 | U
Prises 2 P + T 16 A sur goulotte
|  | Pièce 1 | 10
|  | Pièce 2 | 11
|  | Pièce 4 | 10
|  | Pièce 5 | 4
|  | Pièce 6 | 1
|  | Pièce 7 | 1
|  | Pièce 8 | 1
|  | Pièce 9 | 17
|  | Pièce 10 | 1
|  | Pièce 12 | 1
|  | Pièce 13 | 4
|  | Pièce 14 | 3
54
|  | Divers et imprévus |  | 1
|  |  |  | SOIT | 55 | U
Prise 2P + T 16A - IP 20 en saillie
|  | Pièce 4 - sur faux plafond | 1
|  | Pièce 9 - sur faux plafond | 2
|  | Sous-sol - local SIC | 1
|  |  | SOIT | 4 | U
Prise 2P + T 16A - IP 20 en saillie
|  | Sous-sol / sous-station | 1
|  | Terrasse extérieure | 1
|  |  | SOIT | 2 | U
Sèches mains
|  | Pièce 6 | 1
|  | Pièce 10 | 2
|  | Pièce 12 | 2
|  |  | SOIT | 5 | U
322 | 2.5.1.8 | ECLAIRAGE
Pavés LED 600 x 600 mm
|  | Pièce 2 | 2
|  | Pièce 8 | 4
|  | Pièce 9 | 6
|  | Pièce13 | 10
|  | Pièce 14 | 6
28
|  | Divers et imprévus |  | 2
|  |  |  | SOIT | 30 | U
Pavés LED 600 x 600 mm dimmables
|  | Pièce 1 | 8
|  | Pièce 4 | 4
|  | Pièce 9 | 12
24
|  | Divers et imprévus |  | 2
|  |  |  | SOIT | 26 | U
Spots led IP 20 encastrés
|  | Pièce 3 | 2
|  | Pièce 5 | 6
|  | Pièce 10 | 3
|  | Pièce 12 | 3
14
|  | Divers et imprévus |  | 1
|  |  |  | SOIT | 15 | U
Radar de mouvement
|  | Pièce 3 | 1
|  | Pièce 5 | 1
|  | Pièce 10 | 1
|  | Pièce 12 | 1
4
|  | Divers et imprévus |  | 1
|  |  |  | SOIT | 5 | U
Spots led encastrés IP 55 avec détecteur de présence
|  | Pièce 6 | 1
|  | Pièce 7 | 1
|  | Pièce 10 | 4
|  | Pièce 11 | 1
|  | Pièce 12 | 3
10
|  | Divers et imprévus |  | 1
|  |  |  | SOIT | 11 | U
Platine LED IP 55
|  | Sous-sol sous-station | SOIT | 2 | U
Platine LED IP 20
|  | Sous-sol côté local SIC | 3
|  | Cage d'escalier sous-station | 1
|  | Sous-sol côté sous-station | 2
6
|  |  |  | SOIT | 6 | U
Spots led encastrés IP 55 avec détecteur de présence
|  | Pièce 6 | 1
|  | Pièce 7 | 1
|  | Pièce 10 | 4
|  | Pièce 11 | 1
|  | Pièce 12 | 3
10
|  | Divers et imprévus |  | 1
|  |  |  | SOIT | 11 | U
Eclairage d'ambiance 5 lumens/m²
|  | Pièce 1 | 1
|  | Pièce 4 | 1
|  | Pièce 5 | 4
|  | Pièce 9 | 3
|  | Pièce 13 | 2
11
|  | Divers et imprévus |  | 1
|  |  |  | SOIT | 12 | U
BAES
|  | Pièce 1 | 1
|  | Pièce 5 | 1
|  | Pièce 9 | 2
|  | Pièce 13 | 2
|  | Sous-sols | 2
8
|  |  | SOIT | 8 | U
Appliques extérieurs led
|  | Façade Sud - entrée principale | 2
|  | Façade Nord - sous terrasse | 6
8
|  |  | SOIT | 8 | U
TRAVAUX COURANTS FAIBLES
323 | 2.5.2.1 | TRAVAUX DE DEPOSE ET EVACUATION
|  |  | SOIT | 1 | F
324 | 2.5.2.2 | CHEMINS DE CABLES COURANT FAIBLE
|  | Dans pièce 1 | 1 | 4.8
|  |  | 1 | 3
|  | Entre pièces 1 et 9 | 1 | 34
|  | Vers pièce 2 | 2 | 6.35
|  | Pièce 5 | 1 | 4.2
|  | Pièce 9 | 1 | 1
45.55
|  | Divers et imprévus |  |  | 4.45
[5 empty] | SOIT | 50 | m
325 | 2.5.2.3 | RESEAU SIC
Prise RJ 45 Double en goulotte
|  | Pièce 1 | 2
|  | Pièce 2 | 3
|  | Pièce 4 | 3
|  | Pièce 5 | 1
|  | Pièce 9 | 4
11
|  | Divers et imprévus |  | 1
|  |  |  | SOIT | 12 | U
|  | Câblage de l'installation | SOIT | 1 | F
Bandeau de 24 prises RJ 45
|  | A poser dans baie local SIC | SOIT | 1 | Ft
Bandeau de 20 prises téléphone
|  | A poser dans baie local SIC | SOIT | 1 | Ft
326 | 2.5.2.4 | RESEAUX VIDEO
Prises HDMI 4k
|  | Pièce 4 | 2
|  | Pièce 9 | 4
|  |  | SOIT | 6 | U
Câble HDMI 4k
|  | Pièce 4 | 1 |  | 10
|  | Pièce 9 | 2 |  | 10
30
|  | Divers et imprévus |  |  |  | 10
[6 empty] | Soit | 40 | M
Supports pour vidéo-projecteurs en plafond
|  | Pièce 4 | 1
|  | Pièce 9 | 2
|  |  | SOIT | 3 | U
327 | 2.5.2.5 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
Centrale incendie conventionnelle type 1
|  | Pièce 5 | SOIT | 1 | Ft
Câble CR1-C1 en réseau busé
|  | Entre la centrale et celle du bâtiment G5 | 1 | 100
|  |  | Soit | 100 | M
Déclencheur manuel
|  | Pièce 1 | 2
|  | Pièce 5 | 1
|  | Pièce 9 | 2
|  | Pièce 13 | 2
|  | Cage d'escaliers sous-station | 1
|  | Sous-sol/côté local SIC | 1
9
|  |  | Soit | 9 | U
Détecteurs optiques de fumée et indicateurs d'action
|  | Pièce 8 | 2
|  | Sous-station | 1
|  | Local SIC | 1
|  |  | Soit | 4 | U
Avertisseurs sonores
|  | Pièce 5 | 1
|  | Pièce 9 | 1
|  | Local SIC | 1
|  |  | Soit | 4 | U
Câblage
|  |  | SOIT | 1 | Ft
328 | 2.5.2.6 | SYSTÈME DE SONORISATION D'ALERTE
Baie sonorisation
|  | Sous-sol - local SIC | SOIT | 1 | Ft
Haut parleur encastré pour plafond suspendu
Vestiaires, sanitaires à rénover
|  | Dégagement | 1
|  | SAS vestiaires hommes | 1
|  | SAS vestiaires femmes | 1
|  | Salle de repos | 1
|  | Bureaux crées | 1
1
|  |  | SOIT | 6 | U
Câblage
|  |  | SOIT | 1 | Ft