## Fiche_ESTIM
Fiche d'estimation de la part de correctif hors forfait | [8 empty] | données à saisir |  | données à reporter sur le DE du DCE
Cette fiche ne concerne que les marchés qui respectent les critères suivants : - pas de correctif P3/GER "garantie totale" inclus forfaitairement au marché - prix des pièces inclus au forfait correctif F2 (ou P2) conforme au tableau ajdacent | [8 empty] | Référence : Stratégie ESID |  |  | référence : BATIPRIX 2012
[8 empty] | Case à cocher | Groupe marchandise principal Maintien en condition… | Seuil des pièces inlcuses au P2 | Estimation de la part des réparations P3 hors forfait | Coeff C | HHO tech | HHO ing
[9 empty] | 37.02.01 installations électriques | 1000 € HT | 30% | 1.28 | 40 | 55
Estimation du coût global du marché ou du lot, sur 4 ans, en €HT (prestations F2 / P2 forfaitaires) | [5 empty] | 216000 |  |  | 37.02.03 plomberie et assainissement extérieur | 500 € HT | 50% | 1.34 | 40 | 55
[9 empty] | 37.02.03 chauffage ventilation climatisation | 1000 € HT | 30% | 1.34 | 40 | 55
Estimation du coût des réparations hors forfait, sur 4 ans, en €HT (prestations F2>seuil / P3 hors forfait) | [5 empty] | 64800 |  | x | 37.02.05 levage lourd | 1000 € HT | 30% | 1.37 | 40 | 55
[9 empty] | 37.03.05 charpente - couverture | 500 € HT | 50% | 1.37 | 40 | 55
[9 empty] | 37.02.06 portes et portails | 1000 € HT | 30% | 1.37 | 40 | 55
Montant du DE du détail estimatif DEDECorrectif_devis (€HT) | [5 empty] | 64800 |  |  | 37.02.08 systèmes de sécurité incendie (SSI) | 1000 € HT | 30% | 1.28 | 40 | 55
Part des pièces (€ HT) |  |  |  |  | 50% | 32400 |  |  | 37.02.09 voiries et réseaux divers (VRD) | 500 € HT | 50% | 1.31 | 40 | 55
Part de la main d'œuvre (€ HT) |  |  |  |  | 50% | 32400 |  |  | 37.02.10 équipements industriels | 500 € HT | 50% | 1.37 | 40 | 55
Nb d'heures totales estimé en correctif (heures) | [5 empty] | 739.5572 |  |  | 37.02.12 matériels de sécurité (anti-intrusion) | 500 € HT | 50% | 1.37 | 40 | 55
[9 empty] | 37.02.13 groupes électrogènes | 500 € HT | 50% | 1.28 | 40 | 55
DETAIL ESTIMATIF DES REPARATIONS HORS FORFAIT
N° de prix | Descriptif | Unité | Prix unitaire € HT | % main d'œuvre | Quantité | Total € HT |  |  |  | NE PAS FAC : | 30% | 1.37 | 40 | 55
C | Coefficient majorateur d'entreprise à appliquer sur le prix sec HT des pièces. | u | 1.37 |  | 23649.635 | 32400
HHO technicien | Heure de main d’œuvre technicien en heures ouvrées (HO) | heure | 40 | 80% | 592 | 23680
HHNO technicien | Heure de main d’œuvre technicien en heures non ouvrées (HNO) | heure | 60 | 5% | 37 | 2220 | Coefficient multiplicateur : x2 Fréquence d'intervention HNO : 5%
HHO ingénieur | Heure de main d’œuvre ingénieur en heures ouvrées (HO) | heure | 55 | 13% | 96 | 5280
HHNO ingénieur | Heure de main d’œuvre ingénieur en heures non ouvrées (HNO) | heure | 83 | 2% | 15 | 1245 | Coefficient multiplicateur : x2 Fréquence d'intervention HNO : 2%
Indemnité déplacement site isolé | Indemnité de déplacement sur sites isolés (réf. article 3.1.2.1 CCAP) pour des prestations non forfaitaires | u | 200 |  | 0 | 0 | Nombre de déplacement estimé sur 4 ans 0 si pas de site isolée listé au CCAP
Montant du DE du détail estimatif DEDECorrectif_devis | [5 empty] | 64825